## sheet1 -1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2024年11月12日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西华德冶铸有限公司 | 面漆环形线喷漆排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 1号焚烧炉废气排放口 | 0.808 | 0.623 | 20 | 50.453 | 38.882 | 80 | 115.400 | 88.935 | 250 | 17.53 | 63262.8646 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 2号焚烧炉废气排放口 | 1.585 | 1.211 | 20 | 50.727 | 38.754 | 80 | 124.250 | 94.923 | 250 | 13.64 | 50002.7291 | --
山西临汾太钢中厚板有限公司 | 热处理加热炉1号长化炉烟筒 | 0.285 | 0.263 | 10 | 1.985 | 1.826 | 50 | 23.166 | 21.580 | 200 | 3.316 | 45128.814 | --
临汾威顿水泥有限责任公司 | 立磨废气排口 | 0.857 | 14.713 | 20 | 0.330 | 5.667 | 400 | 3.235 | 55.518 | 300 | 3.837 | 14921.8767 | 停运
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 1号机组废气出口 | 1.485 | 1.689 | 5 | 15.026 | 17.012 | 35 | 32.108 | 36.443 | 50 | 8.425 | 648197.2852 | --
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 2号机组废气出口 | 2.539 | 2.749 | 5 | 14.505 | 15.571 | 35 | 32.794 | 35.477 | 50 | 10.535 | 802994.5287 | --
山西临汾热电有限公司 | 1号机组出口 | 1.902 | 2.134 | 5 | 13.181 | 14.584 | 35 | 32.924 | 36.793 | 50 | 13.062 | 919257.5965 | --
山西临汾热电有限公司 | 2号机组出口 | 1.842 | 1.947 | 5 | 15.255 | 16.034 | 35 | 33.920 | 35.838 | 50 | 12.857 | 922071.414 | --
临汾市尧都区胜尧新型墙体材料厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.2476 | 6.0206 | 30 | 0.874 | 20.586 | 150 | 1.748 | 34.406 | 200 | 0.831 | 8375.2274 | 停运
临汾市尧都区涌溪新型建材厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.3893 | 0.8381 | 30 | 15.470 | 33.304 | 150 | 18.383 | 39.576 | 200 | 2.752 | 42590.34 | --
临汾市尧都区龙利兴墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.297 | 1.297 | 30 | 0.625 | 0.625 | 150 | 3.5 | 3.5 | 200 | 1.244 | 11751.4067 | 停运
临汾市尧基新型墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 3.4864 | 6.6836 | 30 | 39.726 | 76.159 | 150 | 27.154 | 52.057 | 200 | 4.952 | 134463.8955 | --
临汾市宏一鹏建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 1.4702 | 93.2737 | 30 | 3.670 | 153.248 | 150 | 0.850 | 39.072 | 200 | 0.457 | 14544.7267 | 停运
曲沃钰海工贸有限公司 | 除尘灰利用窑尾废气排放口 | 0.079 | -46.886 | 10 | 0.084 | -53.040 | 100 | 0.153 | -93.016 | 100 | 1.228 | 12517.9622 | 停运
山西沃能化工科技有限公司 | 焚烧炉 | 0.8801 | 1.6268 | 20 | 2.822 | 5.217 | 50 | 4.533 | 8.378 | 100 | 6.413 | 65905.9674 | --
曲沃县浩益建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 1.606 | 5.088 | 30 | 0.557 | 1.764 | 300 | 0 | 0 | 200 | 3.551 | 79916.5788 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 干熄焦脱硫装置出口 | 1.662 | 1.662 | 10 | 9.767 | 9.767 | 50 | -- | -- | -- | 19.312 | 143036.9742 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号4号二期7米焦炉烟气排口 | 0.694 | 0.786 | 10 | 4.181 | 4.740 | 30 | 37.289 | 41.942 | 130 | 4.132 | 634408.2838 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1期干熄焦除尘 | 1.2612 | -- | 30 | 5.468 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.051 | 87374.0725 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉装煤地面站 | 1.693 | 1.693 | 10 | 0.435 | 0.435 | 70 | -- | -- | -- | 5.297 | 60484.9468 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉推焦地面站 | 1.395 | 1.395 | 10 | 3.602 | 3.603 | 30 | -- | -- | -- | 9.414 | 212840.8925 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉装煤地面站 | 1.230 | 1.230 | 10 | 0.271 | 0.271 | 70 | -- | -- | -- | 6.272 | 73645.6675 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉推焦地面站 | 1.258 | 1.258 | 10 | 2.272 | 2.272 | 30 | -- | -- | -- | 7.058 | 159576.3688 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2期干熄焦除尘 | 1.5553 | -- | 30 | 3.985 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.862 | 142906.9325 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号燃气轮机 | 1.173 | 23.944 | 5 | 0.148 | 2.999 | 35 | 0.819 | 16.017 | 50 | 0.004 | 45.0656 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号燃气轮机 | 2.4418 | 10.7127 | 5 | 0.193 | 0.848 | 35 | 1.075 | 4.719 | 50 | 0.038 | 378.7177 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号燃气轮机 | 0.760 | 26.242 | 5 | 0.175 | 6.310 | 35 | 0.951 | 33.224 | 50 | 0.009 | 75.9584 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号燃气轮机 | 2.276 | 70.254 | 5 | 0.334 | 10.136 | 35 | 3.498 | 106.072 | 50 | 0.019 | 170.1959 | --
山西立恒焦化有限公司 | 120锅炉 | 2.448 | 131.999 | 5 | 0.154 | 8.547 | 35 | 0.989 | 53.557 | 50 | 0.020 | 480.5636 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 1号装煤推焦地面站 | 1.746 | 1.746 | 10 | 4.385 | 4.385 | 30 | -- | -- | -- | 16.243 | 283475.1133 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号装煤推焦地面站 | 0.833 | 0.833 | 10 | 3.343 | 3.343 | 30 | -- | -- | -- | 18.143 | 318047.5078 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号2号一期6米25焦炉烟气排口 | 2.756 | 3.922 | 10 | 8.263 | 11.720 | 30 | 30.235 | 42.868 | 130 | 2.302 | 335612.2916 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3#干熄焦地面站排口 | 2.1211 | 2.1211 | 10 | 3.739 | 3.739 | 30 | -- | -- | -- | 6.519 | 134521.733 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期4号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.7178 | 1.7178 | 10 | 4.386 | 4.386 | 30 | -- | -- | -- | 7.811 | 86281.7539 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期3号焦炉机侧炉头除尘排口 | 0.9564 | 0.9564 | 10 | 4.785 | 4.785 | 30 | -- | -- | -- | 9.541 | 102376.7821 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 2.236 | 2.035 | 10 | 0.833 | 0.756 | 35 | 23.956 | 21.646 | 50 | 14.543 | 1409645.3979 | --
山西通才工贸有限公司 | 3#高炉矿槽除尘器出口 (1860高炉） | 0.952 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.259 | 534923.4929 | --
山西通才工贸有限公司 | 3#高炉出铁场废气(1860高炉） | 0.994 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.664 | 414400.2939 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 2.498 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.541 | 482882.0988 | --
山西通才工贸有限公司 | 4#高炉矿槽(1280高炉） | 0.135 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.405 | 522603.3253 | 停运
山西通才工贸有限公司 | 5#转炉二次烟气 | 0.395 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.957 | 682484.6185 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#锅炉烟气排放口 | 1.5489 | 1.5499 | 5 | 5.293 | 5.297 | 35 | 19.953 | 19.965 | 50 | 6.44 | 249962.0869 | --
山西通才工贸有限公司 | 4#高炉出铁场(1280高炉） | 1.373 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西通才工贸有限公司 | 4#转炉二次烟气 | 0.572 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.024 | 1537.8892 | 停运
山西通才工贸有限公司 | 电炉除尘 | 0.207 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.424 | 1548310.8862 | --
山西通才工贸有限公司 | 3#锅炉烟气排放口 | 1.1772 | 154.4713 | 10 | 0.100 | 13.117 | 35 | 0.712 | 93.469 | 50 | 0.401 | 16015.5992 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结脱硫脱硝出口 | 1.2510 | 1.2678 | 10 | 0.434 | 0.440 | 35 | 30.979 | 31.394 | 50 | 14.323 | 554532.2872 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号矿槽出口 | 0.8260 | 0.8260 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.5412 | 542498.792 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号出铁场出口 | 0.0404 | 0.0404 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.9055 | 659129.9347 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结机尾出口 | 0.3172 | 0.1813 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.506 | 215107.286 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 炼钢二次除尘出口 | 1.6306 | 0.9319 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.695 | 782037.477 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结脱硫脱硝出口 | 0.4861 | 0.4736 | 10 | 0.541 | 0.528 | 35 | 32.083 | 31.258 | 50 | 17.639 | 678770.7254 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结机尾出口 | 0.5809 | 0.2766 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.913 | 302946.9312 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号矿槽出口 | 0.2974 | 0.2974 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.9160 | 557210.0304 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号出铁场出口 | 0.2543 | 0.2543 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.7230 | 482908.3584 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 球团 | 1.1757 | 1.4008 | 10 | 1.993 | 2.374 | 35 | 12.548 | 14.950 | 50 | 8.641 | 342755.9155 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机头 | 1.4079 | 1.5511 | 10 | 1.208 | 1.331 | 35 | 28.724 | 31.644 | 50 | 14.594 | 787199.0299 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机尾 | 3.4341 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.959 | 507279.84 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉出铁场 | 2.0023 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.219 | 747692.0975 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉矿槽 | 2.2105 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.401 | 877451.1699 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号转炉二次烟气 | 2.0172 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.400 | 660736.28 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 晋南电厂烟囱 | 0.6589 | 0.7004 | 10 | 8.506 | 9.042 | 35 | 5.773 | 6.137 | 50 | 3.852 | 170466.5658 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 135MW发电燃气锅炉 | 2.3166 | 2.1950 | 10 | 20.158 | 19.100 | 35 | 9.195 | 8.713 | 50 | 6.229 | 353286.4666 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2#转炉二次烟气除尘 | 1.2339 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.269 | 330571.1114 | --
翼城县三和再生物资回收有限公司 | 热裂解（含加热装置）尾气排气筒 | 0.7880 | 34.9696 | 20 | 0.1242 | 4.7609 | 50 | 1.1721 | 47.8359 | 100 | 1.1666 | 4118.0087 | 停运
翼城县信海节能环保建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 1.149 | 2.278 | 30 | 0.457 | 0.855 | 150 | 0.686 | 1.208 | 200 | 1.378 | 22286.8085 | --
翼城县浍史二砖厂 | 隧道窑烟气治理设施排放口 | 2.5121 | 5.4207 | 30 | 21.7535 | 46.8837 | 150 | 35.3009 | 75.9214 | 200 | 6.9356 | 83589.8137 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 推焦焦侧除尘地面站出口 | 2.655 | -- | 30 | 3.255 | -- | 30 | -- | -- | -- | 13.185 | 246373.9621 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 机侧除尘地面站出口 | 0.869 | -- | 30 | 3.196 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.050 | 211116.2923 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 干熄焦环境除尘出口 | 0.750 | -- | 30 | 7.381 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.171 | 258483.0279 | --
翼城县超腾供热有限公司 | 锅炉脱硫塔出口 | 2.601 | 2.962 | 10 | 7.64 | 8.698 | 35 | 20.902 | 23.798 | 50 | 4.086 | 134543.0442 | 停运
山西昌祥高钙石灰股份有限公司 | 1号回转窑窑尾 | 1.990 | 27.171 | 200 | 0.045 | 0.616 | 850 | 1.679 | 23.307 | 300 | 0.173 | 2951.018 | 停运
尧舜馗热力有限责任公司 | 80T锅炉烟囱 | 0.503 | 9.433 | 10 | 6.678 | 148.760 | 35 | 2.046 | 44.335 | 50 | 2.706 | 39913.3015 | 停运
山西东雄保温材料有限公司襄汾分公司 | 回转窑 | 3.291 | 6.750 | 10 | 1.880 | 3.857 | 100 | 32.927 | 67.538 | 100 | 3.343 | 25030.9783 | --
山西华天基纸业有限公司 | 脱硫塔出口 | 2.525 | 5.501 | 5 | 1.032 | 2.519 | 35 | 27.427 | 42.829 | 50 | 7.003 | 77557.9044 | --
山西光大焦化气源有限公司 | 3号55吨锅炉 | 0.1363 | 1.9514 | 10 | 1.464 | 20.951 | 35 | 1.147 | 16.423 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 4号75吨锅炉 | 1.9136 | 484.1047 | 10 | 0.028 | 7.105 | 35 | 0.016 | 4.090 | 50 | 0.194 | 2746.6514 | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 1号2号55t锅炉 | 0.5476 | 3.4417 | 10 | 0.990 | 6.222 | 35 | 13.586 | 85.381 | 50 | 0.788 | 13884.6881 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰1#回转窑 | 0.419 | 79.240 | 200 | 1.235 | 7.929 | 850 | 2.856 | 5.916 | 300 | 0.258 | 5087.6977 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰2#回转窑 | 0.247 | 49.659 | 200 | 2.392 | 12.270 | 850 | 2.813 | 37.914 | 300 | 0.263 | 4341.2055 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑尾 | 2.428 | 2.696 | 20 | 5.148 | 3.902 | 100 | 35.282 | 38.724 | 320 | 16.668 | 308576.6306 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑头 | 0.464 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.367 | 215538.654 | --
襄汾县三和昌新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.699 | 0.964 | 30 | 38.692 | 53.008 | 150 | 38.535 | 52.424 | 200 | 3.388 | 55104.2585 | --
襄汾县聚昕隆新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.261 | 1.037 | 30 | 0.792 | 3.14 | 150 | 0.29 | 1.149 | 200 | 2.039 | 32323.9179 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 炼钢二次烟气除尘器 | 0.8851 | 0.4215 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.421 | 263649.5675 | --
山西中升钢铁有限公司 | 2#高炉槽下除尘器出口 | 0.2071 | 0.1184 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.480 | 207271.6374 | --
山西中升钢铁有限公司 | 1#高炉槽下除尘器出口 | 0.5500 | 0.2619 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.345 | 184754.5825 | --
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.7169 | 0.4096 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.191 | 451010.47 | --
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机头 | 3.7888 | 4.2036 | 10 | 0.925 | 1.026 | 35 | 17.561 | 19.483 | 50 | 4.742 | 693996.118 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 高炉出铁场 | 0.7796 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.497 | 730377.1128 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机机尾 | 0.746 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.189 | 149361.8275 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机头排放口 | 0.438 | 0.554 | 10 | 8.784 | 11.102 | 35 | 14.634 | 18.487 | 50 | 6.455 | 209926.7791 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉矿槽排放口 | 1.042 | 1.042 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.518 | 123843.535 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉出铁场排放口 | 0.519 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.745 | 289481.0291 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 电厂燃气锅炉排放口 | 0.601 | 0.711 | 10 | 1.554 | 1.864 | 35 | 1.576 | 1.95 | 50 | 11.17 | 14907.6341 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 底漆线VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.816 | 48307.6263 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 涂装房VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.753 | 12913.7142 | --
洪洞国耀兆林新能源有限责任公司 | 锅炉监监控点 | 5.664 | 4.625 | 10 | 2.672 | 2.162 | 30 | 31.810 | 26.212 | 50 | 4.782 | 164145.0013 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 焚烧烟气排放口 | 0.87 | 2.43 | 20 | 6.61 | 18.64 | 80 | 39.810 | 122.360 | 250 | 3.700 | 27871.1779 | --
洪洞县恒古建材厂 | 湿电除尘烟囱排放口 | 0.489 | 0.925 | 30 | 9.141 | 12.390 | 150 | 6.358 | 7.648 | 200 | 4.209 | 89332.7204 | --
洪洞县堤村许盛煤矸石粉煤灰烧结砖厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 1.2397 | 2.1479 | 30 | 6.309 | 10.930 | 150 | 17.127 | 29.674 | 200 | 7.392 | 72712.0003 | --
洪洞县富民热力有限公司 | 1号锅炉除尘器 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 停运
洪洞县富民热力有限公司 | 2号锅炉除尘器 | 0.47 | 0.39 | 10 | 0.36 | 0.29 | 35 | 37.75 | 31.25 | 50 | 5.49 | 66917.7372 | --
临汾山水水泥有限公司 | 窑尾 | 1.980 | 1.556 | 20 | 5.012 | 3.967 | 100 | 41.041 | 32.633 | 320 | 16.167 | 474992.7557 | --
临汾山水水泥有限公司 | 窑头 | 0.365 | 0.366 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.850 | 382563.4911 | --
洪洞县热力供应有限公司 | 1号脱硫塔出口 | 0.320 | -78.160 | 10 | 0.240 | -8.790 | 35 | 4.660 | -535.950 | 50 | 2.890 | 42281.1109 | --
洪洞县热力供应有限公司 | 3号脱硫塔出口 | 2.390 | 2.640 | 10 | 5.820 | 6.390 | 35 | 21.900 | 23.990 | 50 | 5.310 | 61235.5353 | --
洪洞县热力供应有限公司 | 4号脱硫塔出口 | 2.98 | 3.2 | 10 | 4.48 | 4.83 | 35 | 26.2 | 28.31 | 50 | 4.51 | 53141.6678 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂3号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.004 | 1.356 | 15 | 4.249 | 4.830 | 30 | 22.291 | 24.908 | 150 | 3.557 | 186889.6432 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂5号45万吨焦炉烟囱出口 | 2.073 | 2.602 | 15 | 6.315 | 8.344 | 30 | 24.262 | 31.655 | 150 | 2.903 | 149413.3722 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂6号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.644 | 0.971 | 15 | 6.212 | 9.329 | 30 | 24.704 | 37 | 150 | 2.286 | 132949.225 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂1号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.819 | 2.441 | 15 | 4.588 | 6.069 | 30 | 19.418 | 25.989 | 150 | 3.860 | 168793.4226 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂2号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.126 | 1.744 | 15 | 5.008 | 6.501 | 30 | 21.331 | 27.154 | 150 | 4.092 | 167110.9427 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号装煤地面站 | 0.255 | -- | 30 | 3.036 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.918 | 47963.5082 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号推焦地面站 | 0.840 | -- | 30 | 6.034 | -- | 30 | -- | -- | -- | 11.726 | 162994.8171 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号装煤地面站 | 1.387 | -- | 30 | 5.319 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.238 | 32101.7876 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号推焦地面站 | 0.669 | -- | 30 | 1.098 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.781 | 66593.599 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号装煤地面站 | 0.624 | -- | 30 | 0.675 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.010 | 39313.1294 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号推焦地面站 | 2.256 | -- | 30 | 2.246 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.493 | 135827.5102 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂4号45万吨焦炉烟囱出口 | 2.226 | 2.613 | 15 | 4.361 | 5.116 | 30 | 23.376 | 27.237 | 150 | 3.084 | 168247.7232 | --
山西焦化股份有限公司 | 35吨供气锅炉废气出口 | 1.333 | 2.614 | 10 | 1.791 | 3.491 | 35 | 0.901 | 1.764 | 50 | 2.927 | 104754.8516 | --
山西焦化股份有限公司 | 一干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.556 | 0.556 | 30 | 7.127 | 7.127 | 80 | -- | -- | -- | 15.118 | 76314.7385 | --
山西焦化股份有限公司 | 二干熄焦地面除尘站 | 0.366 | -- | 30 | 9.837 | -- | 80 | -- | -- | -- | 15.755 | 239470.0878 | --
山西焦化股份有限公司 | 三干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.416 | -- | 30 | 0.009 | -- | 80 | -- | -- | -- | 0.194 | 2292.4701 | --
山西焦化股份有限公司 | 炭黑脱硫塔排气筒 | 0.518 | 0.733 | 5 | 0.957 | 1.353 | 35 | 17.484 | 24.714 | 50 | 10.188 | 123116.2968 | --
山西焦化股份有限公司 | 6#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.627 | 0 | 30 | 1.197 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 8.697 | 140782.6182 | --
山西焦化股份有限公司 | 二系大棚地面除尘站排气筒 | 0.458 | -- | 30 | 0.469 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.191 | 180294.5449 | --
山西焦化股份有限公司 | 5#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.559 | 0 | 30 | 1.194 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 6.766 | 109616.194 | --
山西焦化股份有限公司 | 三系备用干熄焦地面除尘站排气筒 | 0.496 | 0 | 30 | 4.485 | 0 | 80 | -- | -- | -- | 5.952 | 62612.5541 | --
洪洞县赵城下院侯保兵砖厂 | 湿电除尘烟囱排放口 | 1.811 | 10.865 | 30 | 0.519 | 3.114 | 150 | 1.068 | 6.396 | 200 | 0 | 0 | 停运
洪洞县赵城镇上院村卢全红砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.6832 | 2.1089 | 30 | 20.473 | 25.651 | 150 | 30.600 | 38.340 | 200 | 9.744 | 106756.8356 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 机侧除尘 | 0.673 | 0.673 | 15 | 0.147 | 0.147 | 30 | -- | -- | -- | 8.396 | 111277.5327 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 干熄焦除尘 | 3.821 | 3.821 | 30 | 5.143 | 5.143 | 80 | -- | -- | -- | 2.999 | 82380.0732 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦侧除尘 | 0.612 | 0.612 | 15 | 0.771 | 0.771 | 30 | -- | -- | -- | 7.636 | 195032.7759 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦炉烟囱 | 0.883 | 1.012 | 15 | 6.850 | 7.817 | 30 | 10.126 | 11.545 | 150 | 1.857 | 282417.3123 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | RTO焚烧炉 | 0.756 | 6.687 | 20 | 8.300 | 73.428 | 50 | 21.360 | 189.306 | 100 | 5.679 | 15001.8519 | --
古县恒光热力有限公司 | 1号锅炉排放口 | 0.991 | 2.437 | 10 | 3.795 | 10.307 | 35 | 13.743 | 39.696 | 50 | 7.617 | 59938.5098 | 停运
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦侧除尘 | 1.975 | -- | 30 | 5.394 | -- | 30 | -- | -- | -- | 11.411 | 166881.2015 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 0.981 | 0.942 | 15 | 6.088 | 5.841 | 30 | 34.430 | 33.033 | 150 | 1.786 | 193399.7927 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#干熄焦排口 | 0.565 | -- | 30 | 0.729 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.074 | 67841.0452 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#机侧除尘 | 1.977 | -- | 30 | 6.322 | -- | 70 | -- | -- | -- | 17.444 | 194997.5945 | --
山西安鑫煤业有限公司 | 锅炉出口 | 3.353 | 5.079 | 20 | 1.635 | 2.473 | 100 | 5.857 | 8.923 | 150 | 3.031 | 18227.6399 | --
山西海金生物科技有限公司 | 废气排放口 | 24.946 | 24.946 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.649 | 6287.6125 | --
圣鑫焦化有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.041 | 1.183 | 15 | 19.003 | 21.554 | 30 | 67.721 | 76.890 | 150 | 1.867 | 246677.0207 | --
圣鑫焦化有限公司 | 燃煤锅炉烟气脱硫脱硝 | 3.29 | 5.776 | 10 | 3.317 | 5.823 | 35 | 13.164 | 23.11 | 50 | 8.149 | 161542.4763 | --
圣鑫焦化有限公司 | 1号焦侧地面站 | 3.231 | 3.231 | 30 | 5.062 | 5.062 | 30 | -- | -- | -- | 9.625 | 134758.0891 | --
圣鑫焦化有限公司 | 2号焦侧地面站 | 1.829 | 1.829 | 30 | 6.078 | 6.078 | 30 | -- | -- | -- | 15.133 | 226752.8845 | --
圣鑫焦化有限公司 | 干熄焦地面站 | 4.848 | 4.848 | 30 | 27.806 | 27.806 | 80 | -- | -- | -- | 10.233 | 107405.5359 | --
圣鑫焦化有限公司 | 装煤炉头烟地面站 | 2.182 | 0 | 30 | 7.359 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 13.874 | 116280.9394 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝排放口 | 1.271 | 1.295 | 15 | 21.488 | 21.903 | 30 | 81.869 | 83.451 | 150 | 3.51 | 319565.1841 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 装煤推焦机侧地面除尘排放口 | 0.284 | -- | 30 | 10.572 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.331 | 153963.3047 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦侧地面除尘站排放口 | 0.305 | -- | 30 | 12.044 | -- | 30 | -- | -- | -- | 13.339 | 279855.861 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 干熄焦地面除尘站排放口 | 0.822 | 0.822 | 30 | 37.184 | 37.184 | 80 | -- | -- | -- | 8.829 | 119047.9536 | --
安泽县北控热力有限公司 | 4号排气筒 | 0.729 | 8.481 | 5 | 0.158 | 1.817 | 35 | 1.963 | 22.563 | 50 | 1.947 | 10931.725 | 停运
安泽县北控热力有限公司 | 5号排气筒 | 1.281 | 1.348 | 5 | 1.130 | 1.181 | 35 | 23.342 | 24.449 | 50 | 2.779 | 13238.5868 | --
安泽县北控热力有限公司 | 1号排气筒 | 0.227 | 0.271 | 5 | 1.145 | 1.365 | 35 | 15.133 | 18.065 | 50 | 2.443 | 11885.5605 | --
安泽县北控热力有限公司 | 2号排气筒 | 0.357 | 4.157 | 5 | 0.603 | 7.033 | 35 | 0.461 | 5.379 | 50 | 0.151 | 827.4385 | 停运
安泽县北控热力有限公司 | 3号排气筒 | 1.596 | 2.064 | 5 | 0.779 | 1.003 | 35 | 16.410 | 21.205 | 50 | 2.757 | 13138.3393 | --
山西鸿丰达铸业有限公司 | 球团 | 1.250 | 202.375 | 10 | 0.122 | 17.738 | 35 | 0.432 | 65.118 | 50 | 0.162 | 1245.7987 | 停运
吉县集中供热有限责任公司 | 废气出口 | 1.5128 | 1.8309 | 5 | 2.434 | 2.946 | 35 | 11.641 | 14.089 | 50 | 1.416 | 70250.6716 | --
乡宁县宏基建材有限公司 | 隧道窑排口 | 8.0251 | 7.6616 | 30 | 43.602 | 24.907 | 150 | 20.702 | 20.502 | 200 | 6.368 | 134424.0058 | --
隰县昱顺达热力有限公司 | 锅炉烟囱 | 4.315 | -28.942 | 10 | 3.590 | 0.098 | 35 | 15.676 | 17.603 | 50 | 4.557 | 81002.1959 | 停运
隰县古城砖厂 | 隧道窑 | 0.714 | 0.972 | 30 | 20.073 | 26.589 | 150 | 40.201 | 52.671 | 200 | 5.406 | 143570.9082 | --
吉县垚鑫生物发电有限公司蒲县分公司 | 锅炉监控点 | 6.265 | 5.187 | 10 | 2.736 | 2.265 | 35 | 37.673 | 31.193 | 50 | 5.269 | 148497.8563 | --
蒲县超腾供热有限公司 | 锅炉排放出口 | 0.913 | 1.037 | 10 | 12.493 | 14.546 | 35 | 25.257 | 29.413 | 50 | 4.860 | 109804.1295 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 环集烟气排放口 | 1.4545 | -- | 10 | 0.857 | -- | 100 | 0.201 | -- | 100 | 10.244 | 153579.6675 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 阳极炉烟气排气口 | 0.6645 | -- | 10 | 17.773 | -- | 100 | 3.319 | -- | 100 | 0.571 | 2527.0825 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 制酸尾气排气口 | 0.7722 | -- | 10 | 19.737 | -- | 100 | 1.334 | -- | 100 | 12.962 | 119173.03 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑头 | 1.4672 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.763 | 99695.1725 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑尾烟囱 | 1.2377 | 1.0268 | 20 | 4.149 | 3.442 | 100 | 38.698 | 32.103 | 320 | 12.507 | 214650.539 | --
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.018 | 256.1709 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.628 | 1.824 | 10 | 1.108 | 2.246 | 35 | 9.187 | 9.457 | 50 | 6.394 | 122367.2317 | --
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.205 | 5.953 | 10 | 0.882 | 10.927 | 35 | 0.653 | 4.420 | 50 | 0.080 | 4928.8245 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 出铁厂烟囱 | 0.839 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.235 | 177887.4897 | --
山西华强钢铁有限公司 | 矿槽烟囱 | 0.949 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.552 | 195712.5853 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机尾 | 1.123 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.103 | 176099.8804 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 45MW煤气发电 | 0.577 | 0.674 | 10 | 5.461 | 6.399 | 35 | 10.800 | 12.654 | 50 | 3.224 | 112289.2593 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉矿槽除尘器出口 | 1.199 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.348 | 384042.1425 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉出铁场除尘器出口 | 0.728 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.596 | 376717.6082 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机头 | 1.015 | 37.095 | 10 | 0.135 | 4.936 | 35 | 0.365 | 13.185 | 50 | 3.578 | 230789.6792 | 停运
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉出铁场除尘器出口 | 1.715 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.953 | 548708.5587 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉矿槽除尘器出口 | 0.932 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.567 | 376896.6783 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 35MW煤气发电锅炉 | 0.514 | 0.546 | 10 | 1.952 | 1.868 | 35 | 11.495 | 11.116 | 50 | 11.665 | 146428.5495 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 2号废气排放口 | 1.343 | 1.678 | 5 | 10.666 | 13.201 | 35 | 22.080 | 27.521 | 50 | 11.290 | 1036026.7702 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 1号废气排放口 | 0.847 | 1.013 | 5 | 12.211 | 14.525 | 35 | 23.721 | 28.314 | 50 | 11.733 | 1097014.3331 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 1号出口 | 0 | 0 | 5 | 0.448 | 30.017 | 35 | 0.253 | 16.942 | 50 | 1.097 | 100230.1765 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 2号出口 | 0.4645 | 0.4806 | 5 | 12.872 | 13.319 | 35 | 32.284 | 33.405 | 50 | 10.510 | 809473.9856 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 3号出口 | 1.3573 | 1.5365 | 5 | 9.609 | 10.878 | 35 | 30.337 | 34.343 | 50 | 9.636 | 1769698.64 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 4号出口 | 0.6089 | 49.5835 | 5 | 0.110 | 8.927 | 35 | 0.066 | 5.344 | 50 | 0.020 | 4434.2025 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 1号脱硫装置出口 | 1.8456 | 2.1545 | 5 | 11.924 | 13.920 | 35 | 26.715 | 31.188 | 50 | 10.002 | 1553077.7999 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 2号脱硫装置出口 | 0.8403 | 61.2733 | 5 | -0.013 | -0.960 | 35 | 0.040 | 2.935 | 50 | 0.047 | 9364.7748 | --