## sheet1 -1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2024年11月17日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西华德冶铸有限公司 | 面漆环形线喷漆排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.678 | 2521.5542 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 1号焚烧炉废气排放口 | 0.909 | 0.696 | 20 | 51.654 | 39.558 | 80 | 121.090 | 92.733 | 250 | 15.85 | 56766.1314 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 2号焚烧炉废气排放口 | 1.539 | 1.138 | 20 | 48.730 | 36.018 | 80 | 126.794 | 93.716 | 250 | 12.22 | 43801.4052 | --
山西临汾太钢中厚板有限公司 | 热处理加热炉1号长化炉烟筒 | 0.294 | 0.284 | 10 | 3.525 | 3.339 | 50 | 22.827 | 22.158 | 200 | 3.965 | 55019.2684 | --
临汾威顿水泥有限责任公司 | 立磨废气排口 | 0.745 | 41.274 | 20 | 0.236 | 13.090 | 400 | 2.276 | 126.043 | 300 | 2.084 | 16003.3671 | 停运
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 1号机组废气出口 | 1.446 | 1.427 | 5 | 20.316 | 19.886 | 35 | 36.567 | 36.060 | 50 | 10.580 | 804267.1493 | --
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 2号机组废气出口 | 2.378 | 2.437 | 5 | 17.189 | 17.601 | 35 | 33.882 | 34.654 | 50 | 10.749 | 819865.8012 | --
山西临汾热电有限公司 | 1号机组出口 | 1.792 | 1.931 | 5 | 21.192 | 22.740 | 35 | 35.550 | 38.431 | 50 | 14.255 | 1008512.9965 | --
山西临汾热电有限公司 | 2号机组出口 | 1.842 | 1.977 | 5 | 20.911 | 22.379 | 35 | 35.499 | 38.001 | 50 | 13.316 | 954820.1386 | --
临汾市尧都区涌溪新型建材厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.2078 | 0.7992 | 30 | 1.269 | 4.880 | 150 | 1.308 | 5.031 | 200 | 1.252 | 19951.12 | --
临汾市尧基新型墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.4118 | -155.3238 | 30 | 0.100 | -6.421 | 150 | 1.734 | -111.641 | 200 | 0.186 | 5886.1149 | 停运
临汾市宏一鹏建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 0 | 0 | 30 | 4.176 | 4.179 | 150 | 0.787 | 0.787 | 200 | 0.304 | 9748.403 | 停运
曲沃钰海工贸有限公司 | 除尘灰利用窑尾废气排放口 | 1.242 | -543.892 | 10 | 0.971 | -34.430 | 100 | 0.798 | -76.027 | 100 | 1.199 | 12374.2614 | 停运
山西沃能化工科技有限公司 | 焚烧炉 | 0.8482 | 1.5582 | 20 | 1.907 | 3.504 | 50 | 10.465 | 19.227 | 100 | 6.604 | 67772.4447 | --
山西立恒焦化有限公司 | 干熄焦脱硫装置出口 | 1.354 | 1.354 | 10 | 17.186 | 17.186 | 50 | -- | -- | -- | 19.471 | 145753.3608 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号4号二期7米焦炉烟气排口 | 0.679 | 0.752 | 10 | 4.039 | 4.489 | 30 | 39.382 | 43.248 | 130 | 3.925 | 592886.6067 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1期干熄焦除尘 | 0.9677 | -- | 30 | 3.020 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.066 | 89849.0075 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉装煤地面站 | 1.210 | 1.210 | 10 | 0.501 | 0.501 | 70 | -- | -- | -- | 4.885 | 56610.2942 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉推焦地面站 | 0.991 | 0.991 | 10 | 2.045 | 2.045 | 30 | -- | -- | -- | 9.416 | 217429.6093 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉装煤地面站 | 1.096 | 1.096 | 10 | 0.257 | 0.257 | 70 | -- | -- | -- | 5.231 | 62471.126 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉推焦地面站 | 1.173 | 1.173 | 10 | 1.699 | 1.699 | 30 | -- | -- | -- | 7.147 | 165667.4009 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2期干熄焦除尘 | 1.3893 | -- | 30 | 3.280 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.809 | 141892.7825 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号燃气轮机 | 0.078 | 1.875 | 5 | 0.081 | 1.945 | 35 | 0.326 | 8.424 | 50 | 0.003 | 39.6939 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号燃气轮机 | 1.0858 | 9.9145 | 5 | 0.263 | 2.398 | 35 | 1.182 | 10.797 | 50 | 0.040 | 383.2655 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号燃气轮机 | 0.756 | 30.403 | 5 | 0.337 | 13.356 | 35 | 1.308 | 52.607 | 50 | 0.008 | 66.238 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号燃气轮机 | 0.813 | 44.436 | 5 | 0.500 | 24.479 | 35 | 2.345 | 104.271 | 50 | 0.018 | 166.7582 | --
山西立恒焦化有限公司 | 120锅炉 | 1.234 | 74.259 | 5 | 0.156 | 9.436 | 35 | 0.976 | 60.518 | 50 | 0.021 | 511.4115 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 1号装煤推焦地面站 | 0.541 | 0.541 | 10 | 4.495 | 4.495 | 30 | -- | -- | -- | 16.088 | 283082.9271 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号装煤推焦地面站 | 0.809 | 0.809 | 10 | 3.740 | 3.740 | 30 | -- | -- | -- | 19.249 | 338629.7383 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号2号一期6米25焦炉烟气排口 | 2.561 | 3.268 | 10 | 8.514 | 10.876 | 30 | 30.756 | 39.229 | 130 | 2.038 | 300450.785 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3#干熄焦地面站排口 | 2.0017 | 2.0017 | 10 | 1.574 | 1.574 | 30 | -- | -- | -- | 6.167 | 129550.7552 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期4号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.5536 | 1.5536 | 10 | 3.986 | 3.986 | 30 | -- | -- | -- | 7.183 | 80531.6938 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期3号焦炉机侧炉头除尘排口 | 0.8702 | 0.8702 | 10 | 3.358 | 3.358 | 30 | -- | -- | -- | 9.255 | 100657.8355 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 2.120 | 1.986 | 10 | 0.988 | 0.928 | 35 | 25.606 | 24.029 | 50 | 14.572 | 1428471.0437 | --
山西通才工贸有限公司 | 3#高炉矿槽除尘器出口 (1860高炉） | 0.797 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.379 | 547279.0162 | --
山西通才工贸有限公司 | 3#高炉出铁场废气(1860高炉） | 0.840 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.841 | 427619.0237 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 2.490 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.931 | 440237.7652 | --
山西通才工贸有限公司 | 4#高炉矿槽(1280高炉） | 0.151 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.323 | 527661.0842 | 停运
山西通才工贸有限公司 | 5#转炉二次烟气 | 0.408 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.780 | 688130.8063 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#锅炉烟气排放口 | 1.5796 | 1.5378 | 5 | 2.578 | 2.510 | 35 | 20.436 | 19.896 | 50 | 6.874 | 267537.6533 | --
山西通才工贸有限公司 | 4#高炉出铁场(1280高炉） | 0.811 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西通才工贸有限公司 | 4#转炉二次烟气 | 0.339 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.041 | 2636.3863 | 停运
山西通才工贸有限公司 | 电炉除尘 | 0.203 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.683 | 1606967.3439 | --
山西通才工贸有限公司 | 3#锅炉烟气排放口 | 0.9070 | 156.7814 | 10 | 0.088 | 15.154 | 35 | 0.819 | 141.533 | 50 | 0.479 | 19415.4369 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结脱硫脱硝出口 | 1.2218 | 1.3377 | 10 | 0.349 | 0.383 | 35 | 28.660 | 31.379 | 50 | 14.756 | 573497.8345 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号矿槽出口 | 0.4243 | 0.4243 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.4766 | 547614.824 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号出铁场出口 | 0.0088 | 0.0088 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.7898 | 661127.0566 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结机尾出口 | 0.2264 | 0.1292 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.538 | 218377.7985 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 炼钢二次除尘出口 | 0.3635 | 0.2078 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.046 | 738880.6916 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结脱硫脱硝出口 | 0.4671 | 0.4851 | 10 | 0.459 | 0.477 | 35 | 30.915 | 32.102 | 50 | 18.604 | 727360.78 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结机尾出口 | 0.4777 | 0.2275 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.922 | 309384.3541 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号矿槽出口 | 0.2516 | 0.2516 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.4025 | 545263.9285 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号出铁场出口 | 0.1711 | 0.1711 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.8065 | 498805.0574 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 球团 | 1.2736 | 0.9913 | 10 | 22.222 | 17.297 | 35 | 23.796 | 18.522 | 50 | 8.771 | 320261.0897 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机头 | 0.4652 | 0.4901 | 10 | 1.925 | 2.028 | 35 | 29.317 | 30.887 | 50 | 14.031 | 754015.5499 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机尾 | 2.6518 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.805 | 543403.9225 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉出铁场 | 1.4510 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.756 | 573983.93 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉矿槽 | 2.1652 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.209 | 945307.5775 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号转炉二次烟气 | 1.9652 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.989 | 655381.9114 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 晋南电厂烟囱 | 0.4653 | 0.4935 | 10 | 8.278 | 8.780 | 35 | 7.369 | 7.815 | 50 | 3.980 | 178306.43 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 135MW发电燃气锅炉 | 2.2336 | 2.1423 | 10 | 22.059 | 21.157 | 35 | 12.321 | 11.817 | 50 | 6.291 | 361992.0361 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2#转炉二次烟气除尘 | 0.9631 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.979 | 319609.7222 | --
翼城县三和再生物资回收有限公司 | 热裂解（含加热装置）尾气排气筒 | 0.9005 | 38.5520 | 20 | 0.3036 | 13.5950 | 50 | 1.4844 | 63.2802 | 100 | 1.2130 | 4355.2999 | 停运
翼城县信海节能环保建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 1.020 | 6.997 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0.058 | 0.427 | 200 | 1.496 | 27386.9747 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 推焦焦侧除尘地面站出口 | 2.535 | -- | 30 | 4.010 | -- | 30 | -- | -- | -- | 13.383 | 254456.7649 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 机侧除尘地面站出口 | 0.791 | -- | 30 | 2.732 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.722 | 210521.0352 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 焦炉脱硫脱硝除尘出口 | 2.065 | 1.875 | 15 | 7.287 | 6.618 | 30 | 36.462 | 33.115 | 150 | 2.290 | 385019.9623 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 干熄焦环境除尘出口 | 0.807 | -- | 30 | 8.533 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.236 | 264293.0331 | --
翼城县超腾供热有限公司 | 锅炉脱硫塔出口 | 1.579 | 1.588 | 10 | 16.257 | 16.35 | 35 | 16.066 | 16.158 | 50 | 6.322 | 205532.2299 | --
山西昌祥高钙石灰股份有限公司 | 1号回转窑窑尾 | 1.928 | 136.388 | 200 | 0.001 | 0.080 | 850 | 1.850 | 133.502 | 300 | 0.627 | 10826.6908 | 停运
尧舜馗热力有限责任公司 | 75T锅炉烟囱 | 0.087 | 0.811 | 10 | 0.902 | 0.799 | 35 | 8.074 | 19.159 | 50 | 3.242 | 45027.8346 | --
尧舜馗热力有限责任公司 | 80T锅炉烟囱 | 0.505 | -21.943 | 10 | 1.795 | -47.845 | 35 | 0.044 | -0.860 | 50 | 2.745 | 41946.3574 | 停运
山西东雄保温材料有限公司襄汾分公司 | 回转窑 | 3.158 | 4.786 | 10 | 5.906 | 8.950 | 100 | 20.725 | 31.409 | 100 | 3.246 | 24467.0515 | --
山西华天基纸业有限公司 | 脱硫塔出口 | 2.562 | 2.823 | 5 | 2.053 | 2.157 | 35 | 23.375 | 25.866 | 50 | 6.742 | 72786.3827 | --
山西光大焦化气源有限公司 | 3号55吨锅炉 | 0.8067 | 0.9872 | 10 | 6.843 | 8.374 | 35 | 13.652 | 16.708 | 50 | 7.052 | 54493.0101 | --
山西光大焦化气源有限公司 | 4号75吨锅炉 | 0.1374 | 0.8804 | 10 | 0.755 | 4.835 | 35 | 4.961 | 31.783 | 50 | 2.382 | 31258.3472 | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 1号2号55t锅炉 | 0.2519 | 0.3435 | 10 | 10.703 | 14.594 | 35 | 18.422 | 25.118 | 50 | 3.722 | 58190.7137 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰1#回转窑 | 0.369 | 70.858 | 200 | 0.051 | 9.093 | 850 | 0.099 | 13.761 | 300 | 0.269 | 5338.8545 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰2#回转窑 | 0.219 | 66.089 | 200 | 0.100 | 26.605 | 850 | 0.032 | 4.887 | 300 | 0.134 | 2121.82 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑尾 | 0.463 | 50.923 | 20 | 0.139 | 16.201 | 100 | 0.954 | 96.905 | 320 | 0.193 | 5422.5396 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑头 | 0 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 13747.3962 | --
襄汾县三和昌新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.530 | 21.355 | 30 | 0.322 | 13.173 | 150 | 1.533 | 59.489 | 200 | 0.211 | 3923.9183 | 停运
襄汾县聚昕隆新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.258 | 1.023 | 30 | 0.38 | 1.507 | 150 | 0.314 | 1.244 | 200 | 5.999 | 92094.1864 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 炼钢二次烟气除尘器 | 0.8166 | 0.3889 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.908 | 250898.5525 | --
山西中升钢铁有限公司 | 2#高炉槽下除尘器出口 | 0.3378 | 0.1930 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.443 | 209298.25 | --
山西中升钢铁有限公司 | 1#高炉槽下除尘器出口 | 0.4556 | 0.2169 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.192 | 183580.9825 | --
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.5550 | 0.3172 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.848 | 433114.1975 | --
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机头 | 3.4655 | 3.5582 | 10 | 0.896 | 0.920 | 35 | 20.316 | 20.859 | 50 | 5.101 | 743370.9491 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 高炉出铁场 | 0.7420 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.163 | 716445.3933 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机机尾 | 0.823 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.080 | 150797.1992 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机头排放口 | 0.443 | 0.574 | 10 | 8.847 | 11.204 | 35 | 11.149 | 14.105 | 50 | 5.989 | 196626.2291 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉矿槽排放口 | 1.176 | 1.176 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.307 | 123179.3634 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉出铁场排放口 | 0.719 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.531 | 290051.5125 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 电厂燃气锅炉排放口 | 0.567 | 0.841 | 10 | 0.609 | 0.844 | 35 | 7.025 | 10.23 | 50 | 9.146 | 12414.7117 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 底漆线VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.753 | 36725.5201 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 涂装房VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.469 | 11738.631 | --
洪洞国耀兆林新能源有限责任公司 | 锅炉监监控点 | 5.589 | 4.507 | 10 | 2.467 | 1.988 | 30 | 33.509 | 27.068 | 50 | 4.751 | 163076.2606 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 焚烧烟气排放口 | 0.61 | 1.85 | 20 | 10.27 | 30.96 | 80 | 34.440 | 112.710 | 250 | 2.910 | 25598.3887 | --
洪洞县恒古建材厂 | 湿电除尘烟囱排放口 | 0.504 | 0.859 | 30 | 2.848 | 5.033 | 150 | 15.259 | 25.822 | 200 | 4.657 | 93703.8633 | --
洪洞县堤村许盛煤矸石粉煤灰烧结砖厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 1.0725 | 2.4921 | 30 | 22.736 | 52.829 | 150 | 9.961 | 23.146 | 200 | 9.030 | 90985.1392 | --
洪洞县富民热力有限公司 | 1号锅炉除尘器 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 停运
洪洞县富民热力有限公司 | 2号锅炉除尘器 | 0.48 | 0.38 | 10 | 0.07 | 0.05 | 35 | 34.21 | 27.28 | 50 | 5.71 | 62935.8171 | --
临汾山水水泥有限公司 | 窑尾 | 0.096 | 8.587 | 20 | 0.071 | 5.362 | 100 | 0.444 | 35.371 | 320 | 1.826 | 75800.3894 | --
临汾山水水泥有限公司 | 窑头 | 0.215 | 0.215 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.137 | 89119.9567 | --
洪洞县热力供应有限公司 | 1号脱硫塔出口 | 0.280 | 33.130 | 10 | 0.010 | 0.800 | 35 | 0.310 | 36.560 | 50 | 2.830 | 42640.1984 | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 2号脱硫塔出口 | 0.040 | -15.790 | 10 | 2.510 | -975.900 | 35 | 0.040 | -12.980 | 50 | 2.080 | 33408.5526 | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 3号脱硫塔出口 | 3.150 | 3.850 | 10 | 6.220 | 7.530 | 35 | 26.440 | 32.140 | 50 | 5.950 | 69108.1981 | --
洪洞县热力供应有限公司 | 4号脱硫塔出口 | 2.56 | 2.78 | 10 | 5.51 | 5.78 | 35 | 29.58 | 31.49 | 50 | 5.77 | 67105.182 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂3号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.936 | 1.168 | 15 | 4.128 | 5.106 | 30 | 17.158 | 21.247 | 150 | 3.671 | 195581.8437 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂5号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.385 | 2.066 | 15 | 5.065 | 7.499 | 30 | 22.221 | 32.678 | 150 | 3.577 | 184207.3524 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂6号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.731 | 1.170 | 15 | 5.751 | 9.277 | 30 | 20.816 | 33.126 | 150 | 2.396 | 141343.6634 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂1号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.809 | 2.332 | 15 | 3.126 | 3.986 | 30 | 19.739 | 25.424 | 150 | 4.034 | 174164.3114 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂2号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.208 | 1.707 | 15 | 4.487 | 6.354 | 30 | 19.771 | 28.039 | 150 | 4.253 | 176017.5268 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号装煤地面站 | 0.206 | -- | 30 | 4.507 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.247 | 49752.7418 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号推焦地面站 | 0.766 | -- | 30 | 7.053 | -- | 30 | -- | -- | -- | 11.708 | 164901.7978 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号装煤地面站 | 1.315 | -- | 30 | 2.532 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.827 | 35278.8808 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号推焦地面站 | 0.583 | -- | 30 | 2.613 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.541 | 108495.5752 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号装煤地面站 | 1.156 | -- | 30 | 0.664 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.438 | 42018.618 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号推焦地面站 | 2.059 | -- | 30 | 0.802 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.793 | 141297.2299 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂4号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.842 | 2.167 | 15 | 4.133 | 4.870 | 30 | 23.934 | 28.043 | 150 | 3.319 | 181684.8961 | --
山西焦化股份有限公司 | 35吨供气锅炉废气出口 | 1.442 | 3.081 | 10 | 0.922 | 1.946 | 35 | 0.298 | 0.615 | 50 | 3.075 | 111341.8211 | --
山西焦化股份有限公司 | 一干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.543 | 0.543 | 30 | 5.995 | 5.995 | 80 | -- | -- | -- | 15.179 | 78200.1818 | --
山西焦化股份有限公司 | 二干熄焦地面除尘站 | 0.419 | -- | 30 | 11.909 | -- | 80 | -- | -- | -- | 15.502 | 241371.5417 | --
山西焦化股份有限公司 | 三干熄焦地面除尘站烟囱 | 0 | -- | 30 | 0 | -- | 80 | -- | -- | -- | 0.234 | 2777.0407 | --
山西焦化股份有限公司 | 炭黑脱硫塔排气筒 | 0.304 | 0.432 | 5 | 3.123 | 4.439 | 35 | 15.165 | 21.556 | 50 | 9.960 | 131955.983 | --
山西焦化股份有限公司 | 6#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.545 | 0 | 30 | 1.092 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 8.816 | 144875.9781 | --
山西焦化股份有限公司 | 二系大棚地面除尘站排气筒 | 0.568 | -- | 30 | 1.198 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.311 | 186943.5327 | --
山西焦化股份有限公司 | 5#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.502 | 0 | 30 | 1.186 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 6.875 | 112970.4832 | --
山西焦化股份有限公司 | 三系备用干熄焦地面除尘站排气筒 | 0.629 | 0 | 30 | 4.714 | 0 | 80 | -- | -- | -- | 6.260 | 66083.731 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 机侧除尘 | 0.646 | 0.646 | 15 | 0.195 | 0.195 | 30 | -- | -- | -- | 8.842 | 118921.8148 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 干熄焦除尘 | 4.104 | 4.104 | 30 | 6.045 | 6.045 | 80 | -- | -- | -- | 3.061 | 85059.7318 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦侧除尘 | 0.554 | 0.554 | 15 | 0.794 | 0.794 | 30 | -- | -- | -- | 8.332 | 215733.9837 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦炉烟囱 | 0.830 | 0.925 | 15 | 7.738 | 8.607 | 30 | 10.620 | 11.825 | 150 | 1.925 | 293083.126 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | RTO焚烧炉 | 0.684 | 6.686 | 20 | 8.167 | 79.841 | 50 | 21.579 | 210.933 | 100 | 7.032 | 20439.5209 | --
古县恒光热力有限公司 | 1号锅炉排放口 | 0.403 | 0.471 | 10 | 8.284 | 9.637 | 35 | 23.905 | 27.986 | 50 | 11.704 | 80988.9136 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦侧除尘 | 2.180 | -- | 30 | 10.314 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.280 | 180221.3957 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 3.103 | 3.042 | 15 | 10.061 | 9.865 | 30 | 35.080 | 34.396 | 150 | 1.834 | 198675.04 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#干熄焦排口 | 0.565 | -- | 30 | 1.364 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.935 | 65645.0046 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#机侧除尘 | 2.093 | -- | 30 | 8.173 | -- | 70 | -- | -- | -- | 17.432 | 198703.3048 | --
山西安鑫煤业有限公司 | 锅炉出口 | 3.109 | 5.130 | 20 | 1.224 | 1.981 | 100 | 10.036 | 16.846 | 150 | 2.822 | 17091.471 | --
山西海金生物科技有限公司 | 废气排放口 | 23.330 | 23.330 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.629 | 6299.4 | --
圣鑫焦化有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.098 | 1.310 | 15 | 18.043 | 21.506 | 30 | 64.220 | 76.729 | 150 | 1.775 | 234103.3981 | --
圣鑫焦化有限公司 | 燃煤锅炉烟气脱硫脱硝 | 3.484 | 6.527 | 10 | 2.408 | 4.512 | 35 | 15.972 | 29.922 | 50 | 8.54 | 169301.9325 | --
圣鑫焦化有限公司 | 1号焦侧地面站 | 3.185 | 3.185 | 30 | 7.250 | 7.250 | 30 | -- | -- | -- | 9.687 | 139623.0867 | --
圣鑫焦化有限公司 | 2号焦侧地面站 | 1.588 | 1.588 | 30 | 2.716 | 2.716 | 30 | -- | -- | -- | 15.312 | 234057.5819 | --
圣鑫焦化有限公司 | 干熄焦地面站 | 4.145 | 4.145 | 30 | 28.250 | 28.250 | 80 | -- | -- | -- | 10.864 | 113583.9759 | --
圣鑫焦化有限公司 | 装煤炉头烟地面站 | 2.023 | 0 | 30 | 7.782 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 14.115 | 124181.3445 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝排放口 | 1.315 | 1.354 | 15 | 20.506 | 21.125 | 30 | 83.187 | 85.701 | 150 | 3.614 | 332175.714 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 装煤推焦机侧地面除尘排放口 | 0.275 | -- | 30 | 11.286 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.907 | 152263.3799 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦侧地面除尘站排放口 | 0.332 | -- | 30 | 0.442 | -- | 30 | -- | -- | -- | 13.385 | 286407.7595 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 干熄焦地面除尘站排放口 | 0.863 | 0.863 | 30 | 40.168 | 40.168 | 80 | -- | -- | -- | 8.971 | 123103.1701 | --
安泽县北控热力有限公司 | 4号排气筒 | 0.621 | 7.242 | 5 | 0.387 | 4.508 | 35 | 0.244 | 2.848 | 50 | 1.799 | 10164.9381 | 停运
安泽县北控热力有限公司 | 5号排气筒 | 0.869 | 0.944 | 5 | 1.874 | 2.021 | 35 | 21.130 | 22.861 | 50 | 2.861 | 13747.7558 | --
安泽县北控热力有限公司 | 1号排气筒 | 0.190 | 0.225 | 5 | 2.328 | 2.762 | 35 | 19.396 | 23.002 | 50 | 2.580 | 12469.2862 | --
安泽县北控热力有限公司 | 2号排气筒 | 0.275 | 3.198 | 5 | 0.700 | 8.164 | 35 | 0.281 | 3.273 | 50 | 0.341 | 1882.4019 | 停运
安泽县北控热力有限公司 | 3号排气筒 | 1.514 | 2.007 | 5 | 2.395 | 3.168 | 35 | 15.889 | 21.043 | 50 | 2.553 | 12430.5475 | --
山西鸿丰达铸业有限公司 | 球团 | 1.249 | 47.354 | 10 | 0.141 | 5.171 | 35 | 0.127 | 5.167 | 50 | 0.170 | 1334.1116 | 停运
浮山县众祥集中供热有限公司 | 脱硫塔出口 | 2.443 | 2.568 | 10 | 1.309 | 1.356 | 35 | 32.804 | 34.616 | 50 | 4.425 | 84081.937 | --
吉县集中供热有限责任公司 | 废气出口 | 1.4886 | 1.8837 | 5 | 17.027 | 21.547 | 35 | 28.228 | 35.721 | 50 | 1.578 | 78245.6305 | --
乡宁县宏基建材有限公司 | 隧道窑排口 | 7.9310 | 10.2006 | 30 | 52.901 | 68.361 | 150 | 13.353 | 17.236 | 200 | 7.361 | 157308.7418 | --
隰县昱顺达热力有限公司 | 锅炉烟囱 | 3.917 | 4.342 | 10 | 8.257 | 9.006 | 35 | 26.747 | 29.020 | 50 | 5.955 | 100478.2917 | --
隰县古城砖厂 | 隧道窑 | 0.664 | 1.161 | 30 | 16.765 | 28.546 | 150 | 21.792 | 35.691 | 200 | 4.900 | 131812.1027 | --
吉县垚鑫生物发电有限公司蒲县分公司 | 锅炉监控点 | 6.286 | 5.365 | 10 | 1.166 | 0.995 | 35 | 40.477 | 34.547 | 50 | 5.315 | 152241.8202 | --
蒲县超腾供热有限公司 | 锅炉排放出口 | 0.814 | 0.989 | 10 | 14.838 | 18.208 | 35 | 29.207 | 35.954 | 50 | 5.364 | 122247.6212 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 环集烟气排放口 | 1.5636 | -- | 10 | 5.821 | -- | 100 | 0.145 | -- | 100 | 10.450 | 158401.5475 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 阳极炉烟气排气口 | 0.1333 | -- | 10 | 7.883 | -- | 100 | 3.724 | -- | 100 | 1.075 | 4791.9675 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 制酸尾气排气口 | 0.6789 | -- | 10 | 20.953 | -- | 100 | 1.947 | -- | 100 | 13.659 | 126670.0324 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑头 | 1.5527 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.490 | 113768.82 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑尾烟囱 | 1.3185 | 1.1496 | 20 | 3.168 | 2.762 | 100 | 84.013 | 73.246 | 320 | 12.204 | 211648.84 | --
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.1227 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.136 | 30015.5166 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.320 | 1.373 | 10 | 2.265 | 2.352 | 35 | 14.487 | 15.109 | 50 | 6.675 | 126761.2697 | --
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.089 | 2.843 | 10 | 0.161 | 5.169 | 35 | 0.249 | 8.013 | 50 | 0.076 | 4690.302 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 出铁厂烟囱 | 0.801 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.086 | 209520.9095 | --
山西华强钢铁有限公司 | 矿槽烟囱 | 0.911 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.805 | 202284.0332 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机尾 | 3.148 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.871 | 235871.3412 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 45MW煤气发电 | 0.506 | 0.615 | 10 | 5.877 | 7.128 | 35 | 9.869 | 12.019 | 50 | 1.997 | 70304.2818 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉矿槽除尘器出口 | 1.179 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.319 | 388216.7647 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉出铁场除尘器出口 | 0.891 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.643 | 382744.9992 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机头 | 3.969 | 4.100 | 10 | 3.424 | 3.527 | 35 | 20.566 | 21.227 | 50 | 15.541 | 691276.6002 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉出铁场除尘器出口 | 1.768 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.139 | 526855.6171 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉矿槽除尘器出口 | 0.643 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.342 | 370119.8728 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 35MW煤气发电锅炉 | 1.127 | 1.103 | 10 | 1.409 | 1.378 | 35 | 12.655 | 12.392 | 50 | 11.995 | 151200.6525 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 2号废气排放口 | 1.911 | 2.470 | 5 | 17.523 | 22.454 | 35 | 23.833 | 30.800 | 50 | 11.293 | 1041513.7609 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 1号废气排放口 | 1.102 | 1.363 | 5 | 18.642 | 22.913 | 35 | 23.407 | 28.932 | 50 | 11.989 | 1106387.035 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 1号出口 | 0.7240 | 1.7275 | 5 | 1.702 | 4.060 | 35 | 36.991 | 88.256 | 50 | 5.734 | 462072.9335 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 2号出口 | 1.0972 | 1.1561 | 5 | 13.679 | 14.414 | 35 | 37.379 | 39.386 | 50 | 8.527 | 662655.9699 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 3号出口 | 0.9301 | 2.5033 | 5 | 5.140 | 13.835 | 35 | 38.648 | 104.017 | 50 | 5.589 | 1080482.54 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 4号出口 | 1.5554 | 1.7597 | 5 | 12.953 | 14.654 | 35 | 34.786 | 39.354 | 50 | 8.526 | 1578235.42 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 1号脱硫装置出口 | 1.9570 | 2.2116 | 5 | 14.072 | 15.902 | 35 | 33.170 | 37.485 | 50 | 10.323 | 1619439.1669 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 2号脱硫装置出口 | 1.7202 | 7.7347 | 5 | 1.447 | 6.505 | 35 | 51.720 | 232.548 | 50 | 2.752 | 520560.6225 | --