## sheet1 -1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2024年12月10日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西华德冶铸有限公司 | 面漆环形线喷漆排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.512 | 9169.3664 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 1号焚烧炉废气排放口 | 3.232 | 2.435 | 20 | 55.456 | 41.784 | 80 | 120.442 | 90.748 | 250 | 17.86 | 63413.5212 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 2号焚烧炉废气排放口 | 2.299 | 1.817 | 20 | 51.095 | 40.393 | 80 | 119.861 | 94.755 | 250 | 15.28 | 55900.0385 | --
山西临汾太钢中厚板有限公司 | 热处理加热炉1号长化炉烟筒 | 1.501 | 1.302 | 10 | 0.361 | 0.316 | 50 | 26.486 | 22.965 | 200 | 4.014 | 56694.1625 | --
临汾威顿水泥有限责任公司 | 立磨废气排口 | 0.513 | 11.876 | 20 | 0.472 | 10.941 | 400 | 1.061 | 24.583 | 300 | 0.475 | 5224.4865 | 停运
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 1号机组废气出口 | 1.663 | 1.557 | 5 | 21.788 | 20.221 | 35 | 39.270 | 36.652 | 50 | 11.412 | 865648.639 | --
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 2号机组废气出口 | 1.757 | 1.620 | 5 | 20.045 | 18.432 | 35 | 40.329 | 37.173 | 50 | 12.610 | 959042.9178 | --
山西临汾热电有限公司 | 1号机组出口 | 2.040 | 2.216 | 5 | 15.623 | 16.864 | 35 | 35.619 | 38.608 | 50 | 12.513 | 891200.339 | --
山西临汾热电有限公司 | 2号机组出口 | 1.671 | -4151.699 | 5 | 2.362 | -1410.185 | 35 | 3.667 | 8393.106 | 50 | 8.255 | 618511.6963 | --
曲沃钰海工贸有限公司 | 除尘灰利用窑尾废气排放口 | 0.370 | 18.108 | 10 | 0.100 | 5.059 | 100 | 0.112 | 5.637 | 100 | 1.491 | 15708.9782 | 停运
山西沃能化工科技有限公司 | 焚烧炉 | 0.7996 | 1.4560 | 20 | 3.012 | 5.485 | 50 | 7.543 | 13.734 | 100 | 5.865 | 62573.2687 | --
山西立恒焦化有限公司 | 干熄焦脱硫装置出口 | 0.897 | 0.897 | 10 | 8.354 | 8.354 | 50 | -- | -- | -- | 19.113 | 145233.8899 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号4号二期7米焦炉烟气排口 | 0.557 | 0.649 | 10 | 6.292 | 7.356 | 30 | 36.048 | 41.859 | 130 | 3.335 | 579604.9817 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1期干熄焦除尘 | 0.9707 | -- | 30 | 2.843 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.389 | 99009.9875 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉装煤地面站 | 1.176 | 1.176 | 10 | 0.563 | 0.563 | 70 | -- | -- | -- | 5.940 | 70233.5009 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉推焦地面站 | 0.794 | 0.794 | 10 | 2.418 | 2.416 | 30 | -- | -- | -- | 9.502 | 223222.9087 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉装煤地面站 | 1.084 | 1.084 | 10 | 0.196 | 0.196 | 70 | -- | -- | -- | 5.981 | 73032.5515 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉推焦地面站 | 1.150 | 1.150 | 10 | 1.999 | 1.999 | 30 | -- | -- | -- | 7.208 | 170308.8623 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2期干熄焦除尘 | 1.3640 | -- | 30 | 3.487 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.017 | 151474.2175 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号燃气轮机 | 0.211 | 3.661 | 5 | 0.059 | 1.097 | 35 | 0.928 | 16.645 | 50 | 0.001 | 21.8678 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号燃气轮机 | 1.3563 | 6.8305 | 5 | 0.186 | 0.935 | 35 | 2.629 | 13.240 | 50 | 0.040 | 407.417 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号燃气轮机 | 0.708 | 21.568 | 5 | 0.133 | 4.008 | 35 | 1.498 | 46.472 | 50 | 0.009 | 86.405 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号燃气轮机 | 1.048 | 36.856 | 5 | 0.088 | 3.302 | 35 | 0.737 | 32.789 | 50 | 0.018 | 163.904 | --
山西立恒焦化有限公司 | 120锅炉 | 1.496 | 55.547 | 5 | 0.229 | 8.290 | 35 | 1.192 | 43.819 | 50 | 0.022 | 555.3742 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 1号装煤推焦地面站 | 0.658 | 0.658 | 10 | 2.911 | 2.911 | 30 | -- | -- | -- | 15.844 | 289600.9466 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号装煤推焦地面站 | 0.911 | 0.911 | 10 | 4.983 | 4.983 | 30 | -- | -- | -- | 16.601 | 304657.2788 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号2号一期6米25焦炉烟气排口 | 3.117 | 4.082 | 10 | 7.535 | 9.882 | 30 | 31.565 | 41.224 | 130 | 2.394 | 332330.7864 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3#干熄焦地面站排口 | 1.5688 | 1.5688 | 10 | 2.939 | 2.939 | 30 | -- | -- | -- | 6.120 | 134419.4474 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期4号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.3788 | 1.3788 | 10 | 5.102 | 5.102 | 30 | -- | -- | -- | 7.017 | 80906.2969 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期3号焦炉机侧炉头除尘排口 | 0.7770 | 0.7770 | 10 | 3.595 | 3.595 | 30 | -- | -- | -- | 8.597 | 95871.7427 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 2.823 | 2.809 | 10 | 0.834 | 0.852 | 35 | 21.948 | 21.025 | 50 | 14.145 | 1373123.4714 | --
山西通才工贸有限公司 | 3#高炉矿槽除尘器出口 (1860高炉） | 0.741 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.913 | 541176.1955 | --
山西通才工贸有限公司 | 3#高炉出铁场废气(1860高炉） | 0.940 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.798 | 426349.9552 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 2.338 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.019 | 456705.7413 | --
山西通才工贸有限公司 | 4#高炉矿槽(1280高炉） | 0.165 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.003 | 524004.8837 | 停运
山西通才工贸有限公司 | 5#转炉二次烟气 | 0.558 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.346 | 23268.041 | 停运
山西通才工贸有限公司 | 2#锅炉烟气排放口 | 1.4300 | 1.4904 | 5 | 5.416 | 5.644 | 35 | 14.230 | 14.831 | 50 | 7.337 | 284813.5627 | --
山西通才工贸有限公司 | 4#高炉出铁场(1280高炉） | 0.940 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西通才工贸有限公司 | 4#转炉二次烟气 | 2.127 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.641 | 733650.2228 | --
山西通才工贸有限公司 | 电炉除尘 | 0.220 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.278 | 1236903.65 | --
山西通才工贸有限公司 | 3#锅炉烟气排放口 | 0.8117 | 121.7099 | 10 | 0.130 | 19.555 | 35 | 0.587 | 88.011 | 50 | 0.384 | 15937.943 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结脱硫脱硝出口 | 1.1871 | 1.1719 | 10 | 0.439 | 0.433 | 35 | 30.439 | 30.049 | 50 | 13.841 | 547758.7762 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号矿槽出口 | 0.6228 | 0.6228 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.4558 | 556382.3656 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号出铁场出口 | 0.0162 | 0.0162 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.5556 | 664060.8075 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结机尾出口 | 0.1301 | 0.0741 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.270 | 215385.9032 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 炼钢二次除尘出口 | 0.1196 | 0.0696 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.422 | 798277.327 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结脱硫脱硝出口 | 0.4268 | 0.3627 | 10 | 0.022 | 0.018 | 35 | 38.684 | 32.875 | 50 | 16.094 | 624710.5716 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结机尾出口 | 0.2419 | 0.1152 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.032 | 310757.2625 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号矿槽出口 | 0.2538 | 0.2538 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.3710 | 554651.1285 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号出铁场出口 | 0.2362 | 0.2362 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.6946 | 502190.6836 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 球团 | 1.2384 | 0.9263 | 10 | 4.816 | 3.602 | 35 | 28.508 | 21.323 | 50 | 11.281 | 415699.7197 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机头 | 1.0008 | 1.1231 | 10 | 1.626 | 1.825 | 35 | 27.863 | 31.269 | 50 | 14.291 | 781329.0975 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机尾 | 3.0988 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.462 | 536759.7825 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉出铁场 | 1.6834 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.089 | 712059.605 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉矿槽 | 2.1134 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.269 | 905676.0075 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号转炉二次烟气 | 2.1133 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.298 | 737923.5551 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 晋南电厂烟囱 | 0.4758 | 0.4966 | 10 | 7.427 | 7.751 | 35 | 8.313 | 8.675 | 50 | 4.146 | 189154.7047 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 135MW发电燃气锅炉 | 2.4288 | 2.3844 | 10 | 15.543 | 15.259 | 35 | 12.303 | 12.079 | 50 | 5.347 | 318435.9305 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2#转炉二次烟气除尘 | 1.0935 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.614 | 433456.6667 | --
翼城县三和再生物资回收有限公司 | 热裂解（含加热装置）尾气排气筒 | 0.8786 | 52.2115 | 20 | 0.1443 | 8.7449 | 50 | 0.2951 | 17.8717 | 100 | 1.3528 | 4978.5265 | 停运
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 推焦焦侧除尘地面站出口 | 1.588 | -- | 30 | 2.798 | -- | 30 | -- | -- | -- | 13.629 | 270047.4063 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 机侧除尘地面站出口 | 0.727 | -- | 30 | 3.803 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.619 | 225494.9381 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 焦炉脱硫脱硝除尘出口 | 2.083 | 1.834 | 15 | 8.384 | 7.380 | 30 | 38.070 | 33.510 | 150 | 2.241 | 380387.5515 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 干熄焦环境除尘出口 | 0.862 | -- | 30 | 6.124 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.548 | 276473.2775 | --
翼城县超腾供热有限公司 | 锅炉脱硫塔出口 | 1.808 | 1.829 | 10 | 7.028 | 7.111 | 35 | 38.174 | 38.622 | 50 | 10.622 | 340379.5167 | --
山西昌祥高钙石灰股份有限公司 | 1号回转窑窑尾 | 1.810 | 38.258 | 200 | 0.074 | 1.586 | 850 | 1.239 | 25.897 | 300 | 0.246 | 4359.9979 | 停运
尧舜馗热力有限责任公司 | 75T锅炉烟囱 | 7.890 | 8.801 | 10 | 4.238 | 4.750 | 35 | 15.896 | 17.923 | 50 | 6.346 | 71469.7629 | --
尧舜馗热力有限责任公司 | 80T锅炉烟囱 | 1.247 | 1.722 | 10 | 6.472 | 8.919 | 35 | 16.122 | 22.327 | 50 | 5.393 | 67299.1205 | --
山西东雄保温材料有限公司襄汾分公司 | 回转窑 | 1.918 | 2.933 | 10 | 5.870 | 8.980 | 100 | 22.561 | 34.509 | 100 | 2.964 | 22333.7038 | --
山西华天基纸业有限公司 | 脱硫塔出口 | 2.374 | 2.390 | 5 | 8.098 | 8.050 | 35 | 27.667 | 27.599 | 50 | 8.822 | 95475.8373 | --
山西光大焦化气源有限公司 | 3号55吨锅炉 | 1.1850 | 1.9044 | 10 | 0.505 | 0.812 | 35 | 12.060 | 19.382 | 50 | 4.411 | 46070.475 | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 4号75吨锅炉 | 0.4566 | 0.6726 | 10 | 5.221 | 7.692 | 35 | 16.098 | 23.717 | 50 | 12.701 | 155070.9372 | --
山西光大焦化气源有限公司 | 1号2号55t锅炉 | 0.7457 | 0.9211 | 10 | 12.067 | 14.906 | 35 | 25.145 | 31.060 | 50 | 9.758 | 152426.4558 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰1#回转窑 | 0.455 | 103.382 | 200 | 2.394 | 17.427 | 850 | 2.636 | 99.380 | 300 | 0.298 | 6136.9483 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰2#回转窑 | 0.196 | 28.508 | 200 | 3.770 | 32.463 | 850 | 2.498 | 134.298 | 300 | 0.290 | 4715.8242 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 炼钢二次烟气除尘器 | 0.0053 | 0.0025 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.125 | 4034.0475 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 2#高炉槽下除尘器出口 | 0.1072 | 0.0612 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 1#高炉槽下除尘器出口 | 0.1942 | 0.0925 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.374 | 8922.8 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.0057 | 0.0033 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.0617 | -1.1953 | 10 | 0.322 | -6.247 | 35 | 0.157 | -3.034 | 50 | 0.041 | 9912.3668 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 高炉出铁场 | 0.7305 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.748 | 60148.1515 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机机尾 | 1.738 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.827 | 143452.7617 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机头排放口 | 0.473 | 0.585 | 10 | 7.422 | 9.182 | 35 | 13.102 | 16.302 | 50 | 5.565 | 177811.3333 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉矿槽排放口 | 1.981 | 1.981 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.387 | 127414.389 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉出铁场排放口 | 2.037 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.672 | 277763.3333 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 电厂燃气锅炉排放口 | 0.505 | 0.585 | 10 | 0.128 | 0.148 | 35 | 4.059 | 4.774 | 50 | 9.617 | 13119.5899 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 底漆线VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.955 | 32860.8916 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 涂装房VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.753 | 13353.5811 | --
洪洞国耀兆林新能源有限责任公司 | 锅炉监监控点 | 5.510 | 4.452 | 10 | 1.840 | 1.485 | 30 | 30.203 | 24.490 | 50 | 5.155 | 183083.993 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 焚烧烟气排放口 | 1.31 | 3.60 | 20 | 5.21 | 14.19 | 80 | 43.860 | 119.850 | 250 | 3.020 | 23716.5258 | --
洪洞县富民热力有限公司 | 1号锅炉除尘器 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 停运
洪洞县富民热力有限公司 | 2号锅炉除尘器 | 0.57 | 0.46 | 10 | 1.14 | 0.91 | 35 | 44.87 | 35.92 | 50 | 9.38 | 100502.8576 | --
临汾山水水泥有限公司 | 窑尾 | 0.119 | 7.362 | 20 | 0.114 | 7.224 | 100 | 0.498 | 35.060 | 320 | 0.327 | 13305.3529 | --
临汾山水水泥有限公司 | 窑头 | 0.196 | 0.196 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.661 | 28294.1703 | --
洪洞县热力供应有限公司 | 1号脱硫塔出口 | 0.920 | 98.900 | 10 | 0.030 | 2.950 | 35 | 0 | 0.540 | 50 | 2.430 | 37160.8852 | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 2号脱硫塔出口 | 0.630 | 7.140 | 10 | 1.730 | 21.430 | 35 | 8 | 69.930 | 50 | 2.710 | 41893.0872 | --
洪洞县热力供应有限公司 | 3号脱硫塔出口 | 4.530 | 5.960 | 10 | 6.290 | 8.230 | 35 | 24.210 | 31.680 | 50 | 9.750 | 113815.162 | --
洪洞县热力供应有限公司 | 4号脱硫塔出口 | 1.85 | 1.89 | 10 | 4.37 | 4.47 | 35 | 31.87 | 32.42 | 50 | 7.11 | 81796.9468 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂3号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.983 | 1.377 | 15 | 3.871 | 4.746 | 30 | 20.403 | 24.193 | 150 | 3.283 | 176880.8784 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂5号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.440 | 1.877 | 15 | 5.552 | 6.841 | 30 | 23.290 | 28.360 | 150 | 2.811 | 160065.2991 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂6号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.429 | 1.047 | 15 | 5.983 | 17.492 | 30 | 21.751 | 69.018 | 150 | 2.822 | 167083.7341 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂1号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.739 | 2.102 | 15 | 4.568 | 5.523 | 30 | 18.107 | 21.832 | 150 | 4.341 | 187807.3601 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂2号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.500 | 4.900 | 15 | 4.462 | 6.183 | 30 | 19.951 | 27.004 | 150 | 3.744 | 157523.6861 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号装煤地面站 | 0.278 | 0.278 | 30 | 2.524 | 2.524 | 70 | -- | -- | -- | 10.146 | 55513.901 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号推焦地面站 | 3.652 | 3.652 | 30 | 4.944 | 4.944 | 30 | -- | -- | -- | 10.024 | 146355.6577 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号装煤地面站 | 1.434 | -- | 30 | 3.441 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.760 | 40208.4582 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号推焦地面站 | 0.697 | -- | 30 | 6.259 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.179 | 119556.7872 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号装煤地面站 | 1.241 | 0 | 30 | 5.516 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 8.208 | 44603.1376 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号推焦地面站 | 1.808 | 0 | 30 | 5.165 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 9.588 | 138529.0991 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂4号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.772 | 2.605 | 15 | 3.027 | 4.443 | 30 | 22.428 | 32.755 | 150 | 3.114 | 164767.9037 | --
山西焦化股份有限公司 | 35吨供气锅炉废气出口 | 2.326 | 3.867 | 10 | 7.803 | 12.876 | 35 | 0.243 | 0.393 | 50 | 4.187 | 144975.2558 | --
山西焦化股份有限公司 | 一干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.691 | 0 | 30 | 8.603 | 0 | 80 | -- | -- | -- | 17.479 | 87243.0401 | --
山西焦化股份有限公司 | 二干熄焦地面除尘站 | 0.548 | -- | 30 | 7.351 | -- | 80 | -- | -- | -- | 15.192 | 238934.3455 | --
山西焦化股份有限公司 | 三干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.469 | -- | 30 | 6.719 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.601 | 62721.4514 | --
山西焦化股份有限公司 | 炭黑脱硫塔排气筒 | 0.232 | 0.319 | 5 | 6.258 | 8.591 | 35 | 10.203 | 14.005 | 50 | 7.812 | 103254.932 | --
山西焦化股份有限公司 | 6#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.580 | 0 | 30 | 1.188 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 8.876 | 148150.0491 | --
山西焦化股份有限公司 | 二系大棚地面除尘站排气筒 | 0.525 | -- | 30 | 1.457 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.257 | 187581.6393 | --
山西焦化股份有限公司 | 5#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.559 | 0 | 30 | 0.060 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 6.761 | 112157.0003 | --
山西焦化股份有限公司 | 三系备用干熄焦地面除尘站排气筒 | 0.537 | 0 | 30 | 4.124 | 0 | 80 | -- | -- | -- | 6.007 | 65999.348 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 机侧除尘 | 0.651 | 0.651 | 15 | 0.891 | 0.891 | 30 | -- | -- | -- | 8.670 | 119107.5507 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 干熄焦除尘 | 3.773 | 3.773 | 30 | 7.891 | 7.891 | 80 | -- | -- | -- | 2.907 | 82224.235 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦侧除尘 | 0.528 | 0.528 | 15 | 2.682 | 2.682 | 30 | -- | -- | -- | 8.770 | 229440.7632 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦炉烟囱 | 0.790 | 0.804 | 15 | 9.365 | 9.509 | 30 | 7.963 | 8.099 | 150 | 2.020 | 307560.0296 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | RTO焚烧炉 | 0.749 | 10.192 | 20 | 18.437 | 250.712 | 50 | 16.789 | 228.902 | 100 | 5.527 | 15913.9046 | --
古县恒光热力有限公司 | 1号锅炉排放口 | 0.905 | -2.732 | 10 | 5.543 | 4.614 | 35 | 17.669 | 21.818 | 50 | 8.757 | 60908.8487 | --
古县恒光热力有限公司 | 2号锅炉排放口 | 3.123 | 15.653 | 10 | 7.009 | 24.073 | 35 | 15.416 | 24.835 | 50 | 8.044 | 54241.184 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦侧除尘 | 0.808 | -- | 30 | 6.821 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.968 | 189644.7777 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 3.612 | 3.324 | 15 | 7.965 | 7.331 | 30 | 38.161 | 35.125 | 150 | 1.692 | 185125.1723 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#干熄焦排口 | 0.559 | -- | 30 | 1.675 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.844 | 65542.9287 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#机侧除尘 | 1.890 | -- | 30 | 5.208 | -- | 70 | -- | -- | -- | 18.162 | 210546.429 | --
山西安鑫煤业有限公司 | 锅炉出口 | 3.610 | 4.727 | 20 | 1.524 | 1.987 | 100 | 6.564 | 8.621 | 150 | 3.065 | 18666.1578 | --
山西海金生物科技有限公司 | 废气排放口 | 19.912 | 19.912 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.864 | 7360.675 | 停运
圣鑫焦化有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.399 | 1.907 | 15 | 16.713 | 22.305 | 30 | 67.360 | 90.060 | 150 | 2.397 | 324243.0929 | --
圣鑫焦化有限公司 | 燃煤锅炉烟气脱硫脱硝 | 2.528 | 4.654 | 10 | 4.409 | 8.116 | 35 | 17.128 | 31.534 | 50 | 8.245 | 168793.0756 | --
圣鑫焦化有限公司 | 1号焦侧地面站 | 2.788 | 2.788 | 30 | 5.188 | 5.188 | 30 | -- | -- | -- | 8.686 | 125813.0581 | --
圣鑫焦化有限公司 | 2号焦侧地面站 | 1.433 | 1.433 | 30 | 1.724 | 1.724 | 30 | -- | -- | -- | 15.355 | 240798.0766 | --
圣鑫焦化有限公司 | 干熄焦地面站 | 4.087 | 4.087 | 30 | 4.232 | 4.232 | 80 | -- | -- | -- | 10.249 | 114923.4334 | --
圣鑫焦化有限公司 | 装煤炉头烟地面站 | 1.984 | 0 | 30 | 7.858 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 13.944 | 125475.3322 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝排放口 | 1.453 | 1.486 | 15 | 18.373 | 18.782 | 30 | 88.365 | 90.333 | 150 | 3.546 | 328098.7425 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 装煤推焦机侧地面除尘排放口 | 0.270 | -- | 30 | 12.746 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.386 | 157909.4516 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦侧地面除尘站排放口 | 0.294 | -- | 30 | 13.170 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.301 | 312170.2105 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 干熄焦地面除尘站排放口 | 0.784 | 0.784 | 30 | 34.022 | 34.022 | 80 | -- | -- | -- | 8.504 | 116715.1767 | --
安泽县北控热力有限公司 | 4号排气筒 | 0.553 | 0.609 | 5 | 1.774 | 1.944 | 35 | 21.129 | 23.207 | 50 | 2.110 | 10383.1028 | --
安泽县北控热力有限公司 | 5号排气筒 | 0.822 | 0.983 | 5 | 1.851 | 2.149 | 35 | 12.668 | 14.702 | 50 | 1.944 | 9472.7934 | --
安泽县北控热力有限公司 | 1号排气筒 | 0.210 | 0.246 | 5 | 2.347 | 2.750 | 35 | 24.002 | 28.074 | 50 | 3.133 | 14753.3442 | --
安泽县北控热力有限公司 | 2号排气筒 | 0.316 | 0.352 | 5 | 3.046 | 3.391 | 35 | 16.134 | 17.964 | 50 | 1.962 | 9705.296 | --
安泽县北控热力有限公司 | 3号排气筒 | 1.512 | 2.073 | 5 | 1.971 | 2.692 | 35 | 14.208 | 19.436 | 50 | 2.086 | 10166.549 | --
山西鸿丰达铸业有限公司 | 球团 | 1.170 | 17.732 | 10 | 0.102 | 1.915 | 35 | 4.444 | 21.502 | 50 | 0 | 0 | 停运
浮山县众祥集中供热有限公司 | 脱硫塔出口 | 3.211 | 3.529 | 10 | 2.910 | 3.188 | 35 | 32.675 | 35.695 | 50 | 6.098 | 110379.0514 | --
吉县集中供热有限责任公司 | 废气出口 | 1.5525 | 1.7495 | 5 | 8.182 | 9.221 | 35 | 14.789 | 16.666 | 50 | 2.267 | 112639.6552 | --
乡宁县城市热力有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.386 | 2.679 | 5 | 4.405 | 4.946 | 35 | 20.159 | 22.637 | 50 | 4.561 | 294087.7137 | --
隰县昱顺达热力有限公司 | 锅炉烟囱 | 4.709 | 4.916 | 10 | 8.367 | 8.731 | 35 | 34.446 | 35.911 | 50 | 6.336 | 105658.7187 | --
吉县垚鑫生物发电有限公司蒲县分公司 | 锅炉监控点 | 2.050 | 1.714 | 10 | 2.294 | 1.918 | 35 | 41.863 | 35.003 | 50 | 5.539 | 148748.0496 | --
蒲县超腾供热有限公司 | 锅炉排放出口 | 1.144 | 1.563 | 10 | 2.773 | 3.673 | 35 | 35.661 | 49.210 | 50 | 6.151 | 123924.9812 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 环集烟气排放口 | 1.3995 | -- | 10 | 10.285 | -- | 100 | 0.158 | -- | 100 | 9.446 | 145336.1075 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 阳极炉烟气排气口 | 0.6843 | -- | 10 | 12.852 | -- | 100 | 3.053 | -- | 100 | 1.101 | 4977.67 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 制酸尾气排气口 | 0.0683 | -- | 10 | 24.710 | -- | 100 | 1.493 | -- | 100 | 15.525 | 143890.085 | --
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.044 | 649.1997 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 0.740 | 110.462 | 10 | 0.697 | 80.985 | 35 | 0.836 | 59.942 | 50 | 0 | 0 | --
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.054 | 1.561 | 10 | 0.376 | 3.921 | 35 | 0.524 | 5.448 | 50 | 0.076 | 4746.2336 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 出铁厂烟囱 | 0.700 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.080 | 1450.912 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 矿槽烟囱 | 0.846 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.337 | 4463.5057 | 停运
山西建邦集团铸造有限公司 | 45MW煤气发电 | 0.372 | 24.965 | 10 | 0.337 | 24.013 | 35 | 0.516 | 33.094 | 50 | 0 | 0 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉矿槽除尘器出口 | 1.087 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.520 | 378845.5485 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉出铁场除尘器出口 | 0.796 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.548 | 386000.2989 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 35MW煤气发电锅炉 | 0.689 | 0.712 | 10 | 1.350 | 1.401 | 35 | 10.836 | 11.171 | 50 | 10.044 | 132106.9556 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 2号废气排放口 | 1.399 | 1.596 | 5 | 12.031 | 13.633 | 35 | 24.338 | 27.726 | 50 | 12.556 | 1157530.7089 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 1号废气排放口 | 0.848 | 1.003 | 5 | 12.184 | 14.306 | 35 | 22.416 | 26.459 | 50 | 13.091 | 1214843.5947 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 1号出口 | 0.7769 | 0.7952 | 5 | 8.316 | 8.512 | 35 | 37.999 | 38.896 | 50 | 11.837 | 925450.9938 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 2号出口 | 0.7368 | 0.7595 | 5 | 8.167 | 8.419 | 35 | 38.254 | 39.434 | 50 | 10.634 | 828794.4 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 3号出口 | 0.9809 | 1.0486 | 5 | 11.956 | 12.780 | 35 | 36.968 | 39.517 | 50 | 13.144 | 2471562.2225 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 4号出口 | 0.5581 | 0.5919 | 5 | 11.371 | 12.061 | 35 | 36.932 | 39.174 | 50 | 10.934 | 2032018.1624 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 1号脱硫装置出口 | 2.3595 | 2.4119 | 5 | 11.114 | 11.360 | 35 | 36.167 | 36.969 | 50 | 10.750 | 1656665.9637 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 2号脱硫装置出口 | 2.9952 | 3.0080 | 5 | 11.685 | 11.735 | 35 | 34.263 | 34.410 | 50 | 11.594 | 1761211.3332 | --