## sheet1 -1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2025年01月22日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西华德冶铸有限公司 | 面漆环形线喷漆排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.409 | 5122.4675 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 1号焚烧炉废气排放口 | 0.688 | 0.537 | 20 | 53.364 | 41.665 | 80 | 116.969 | 91.325 | 250 | 17.85 | 65591.6766 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 2号焚烧炉废气排放口 | 1.430 | 1.044 | 20 | 64.965 | 47.460 | 80 | 128.835 | 94.120 | 250 | 15.46 | 56121.3827 | --
山西临汾太钢中厚板有限公司 | 热处理加热炉1号长化炉烟筒 | 0.497 | 0.542 | 10 | 0.085 | 0.092 | 50 | 51.471 | 56.431 | 200 | 5.085 | 59630.8609 | --
临汾威顿水泥有限责任公司 | 立磨废气排口 | 1.151 | 216.038 | 20 | 0.227 | 42.702 | 400 | 0.448 | 84.038 | 300 | 0 | 0 | 停运
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 1号机组废气出口 | 1.844 | 1.824 | 5 | 15.041 | 14.735 | 35 | 32.459 | 31.947 | 50 | 10.381 | 812067.9804 | --
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 2号机组废气出口 | 1.698 | 1.627 | 5 | 16.196 | 15.438 | 35 | 35.901 | 34.380 | 50 | 11.760 | 911635.0215 | --
山西临汾热电有限公司 | 1号机组出口 | 1.717 | 1.889 | 5 | 15.787 | 17.337 | 35 | 31.412 | 34.565 | 50 | 12.948 | 925401.0826 | --
山西临汾热电有限公司 | 2号机组出口 | 1.432 | 1.660 | 5 | 14.752 | 17.081 | 35 | 29.200 | 33.843 | 50 | 13.329 | 946225.4084 | --
曲沃县鸿志碳素科技有限公司 | DA002 罐式煅烧炉烟气脱硝+布袋除尘器+脱硫系统排放口 | 0.100 | -- | 10 | 0 | -- | 100 | 10.355 | -- | 100 | 0 | -- | --
山西沃能化工科技有限公司 | 焚烧炉 | 0.7339 | 2.0625 | 20 | 0.104 | 0.292 | 50 | 3.241 | 9.108 | 100 | 4.570 | 53178.3678 | --
山西立恒焦化有限公司 | 干熄焦脱硫装置出口 | 0.936 | 0.936 | 10 | 6.876 | 6.876 | 50 | -- | -- | -- | 18.742 | 141690.0343 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号4号二期7米焦炉烟气排口 | 0.624 | 0.771 | 10 | 6.662 | 7.264 | 30 | 36.141 | 38.823 | 130 | 3.363 | 581701.8229 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1期干熄焦除尘 | 1.1231 | -- | 30 | 4.148 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.445 | 98669.2525 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉装煤地面站 | 1.439 | 1.439 | 10 | 0.211 | 0.211 | 70 | -- | -- | -- | 5.031 | 58690.2629 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉推焦地面站 | 0.920 | 0.920 | 10 | 2.904 | 2.904 | 30 | -- | -- | -- | 8.401 | 193283.7079 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉装煤地面站 | 1.069 | 1.069 | 10 | 1.078 | 1.078 | 70 | -- | -- | -- | 5.671 | 68836.3597 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉推焦地面站 | 1.282 | 1.282 | 10 | 2.375 | 2.375 | 30 | -- | -- | -- | 6.848 | 159974.6727 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2期干熄焦除尘 | 1.4304 | -- | 30 | 7.855 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.747 | 144538.7575 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号燃气轮机 | 0.334 | 6.954 | 5 | 0.054 | 1.019 | 35 | 0.469 | 9.225 | 50 | 0.001 | 20.9779 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 2号燃气轮机 | 1.5668 | 4.4883 | 5 | 0.071 | 0.202 | 35 | 0.870 | 2.493 | 50 | 0.038 | 390.3011 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 3号燃气轮机 | 0.662 | 9.308 | 5 | 0.144 | 2.060 | 35 | 2.721 | 36.977 | 50 | 0.008 | 68.6544 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 4号燃气轮机 | 1.300 | 39.332 | 5 | 0.053 | 1.811 | 35 | 0.309 | 9.878 | 50 | 0.017 | 163.4024 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 120锅炉 | 1.746 | 43.343 | 5 | 0.278 | 7.550 | 35 | 1.371 | 31.976 | 50 | 0.021 | 513.1307 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 1号装煤推焦地面站 | 0.823 | 0.823 | 10 | 5.655 | 5.655 | 30 | -- | -- | -- | 16.145 | 289283.2102 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号装煤推焦地面站 | 1.210 | 1.210 | 10 | 3.242 | 3.242 | 30 | -- | -- | -- | 15.489 | 283368.5442 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号2号一期6米25焦炉烟气排口 | 2.899 | 4.739 | 10 | 8.122 | 10.706 | 30 | 28.731 | 37.144 | 130 | 2.384 | 331417.0964 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3#干熄焦地面站排口 | 2.1339 | 2.1339 | 10 | 1.930 | 1.930 | 30 | -- | -- | -- | 6.098 | 134245.2875 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期4号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.4251 | 1.4251 | 10 | 3.836 | 3.836 | 30 | -- | -- | -- | 7.112 | 81651.4005 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期3号焦炉机侧炉头除尘排口 | 0.8299 | 0.8299 | 10 | 4.302 | 4.302 | 30 | 0 | 0 | -- | 8.141 | 89808.42 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.829 | 1.604 | 10 | 0.919 | 0.808 | 35 | 26.098 | 22.965 | 50 | 14.561 | 1427653.8791 | --
山西通才工贸有限公司 | 3#高炉矿槽除尘器出口 (1860高炉） | 1.498 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.951 | 537164.1647 | --
山西通才工贸有限公司 | 3#高炉出铁场废气(1860高炉） | 1.120 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.660 | 421250.1837 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 2.211 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.620 | 448221.953 | --
山西通才工贸有限公司 | 4#高炉矿槽(1280高炉） | 0.125 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.345 | 537405.7268 | --
山西通才工贸有限公司 | 5#转炉二次烟气 | 0.850 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西通才工贸有限公司 | 2#锅炉烟气排放口 | 1.5186 | 1.3948 | 5 | 3.740 | 3.435 | 35 | 32.575 | 29.920 | 50 | 9.831 | 370812.7481 | --
山西通才工贸有限公司 | 4#高炉出铁场(1280高炉） | 1.036 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西通才工贸有限公司 | 4#转炉二次烟气 | 2.026 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.516 | 725771.4831 | --
山西通才工贸有限公司 | 电炉除尘 | 0.595 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.281 | 40530.5535 | 停运
山西通才工贸有限公司 | 3#锅炉烟气排放口 | 2.2561 | 215.1918 | 10 | 0.079 | 7.488 | 35 | 0.622 | 59.284 | 50 | 0.451 | 18420.3711 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结脱硫脱硝出口 | 0.7774 | 22.9764 | 10 | 0.399 | 11.780 | 35 | 0.290 | 8.573 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号矿槽出口 | 0.7284 | 0.7284 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.4260 | 543275.7171 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号出铁场出口 | 0.0368 | 0.0368 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.5108 | 425234.8698 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结机尾出口 | 0.2014 | 0.1153 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.048 | 1389.4885 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 炼钢二次除尘出口 | 3.0505 | 1.7432 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.001 | 92.952 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结脱硫脱硝出口 | 0.4427 | 0.3416 | 10 | 0.070 | 0.054 | 35 | 40.602 | 31.330 | 50 | 16.333 | 686377.4341 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结机尾出口 | 0.2234 | 0.1064 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.172 | 287009.5958 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号矿槽出口 | 0.9005 | 0.9005 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2379 | 10318.9291 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号出铁场出口 | 0.2555 | 0.2555 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0758 | 69263.023 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 球团 | 1.4166 | 1.0952 | 10 | 13.019 | 10.065 | 35 | 27.968 | 21.623 | 50 | 12.087 | 396393.6056 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机头 | 1.1194 | 1.1307 | 10 | 1.414 | 1.428 | 35 | 27.580 | 27.860 | 50 | 13.973 | 761831.8075 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机尾 | 3.3824 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.098 | 510076.2375 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉出铁场 | 1.9876 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.199 | 657378.4325 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉矿槽 | 2.1306 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.781 | 976089.2975 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号转炉二次烟气 | 2.0421 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.993 | 588860.6509 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 晋南电厂烟囱 | 0.6684 | 0.7684 | 10 | 6.111 | 7.026 | 35 | 4.993 | 5.741 | 50 | 4.462 | 200692.4295 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 135MW发电燃气锅炉 | 0.8906 | 34.8060 | 10 | 0.027 | 1.059 | 35 | 1.137 | 44.425 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2#转炉二次烟气除尘 | 1.2723 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.792 | 436639.1327 | --
翼城县三和再生物资回收有限公司 | 热裂解（含加热装置）尾气排气筒 | 0.8278 | 27.5699 | 20 | 1.0779 | 35.9241 | 50 | 2.7349 | 91.3979 | 100 | 1.1505 | 4182.129 | 停运
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 推焦焦侧除尘地面站出口 | 1.913 | -- | 30 | 3.673 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.654 | 302782.0465 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 机侧除尘地面站出口 | 0.877 | -- | 30 | 3.008 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.454 | 235268.1808 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 焦炉脱硫脱硝除尘出口 | 2.219 | 1.96 | 15 | 8.437 | 7.455 | 30 | 34.377 | 30.376 | 150 | 2.212 | 371788.204 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 干熄焦环境除尘出口 | 1.160 | -- | 30 | 9.823 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.008 | 214025.2131 | --
翼城县超腾供热有限公司 | 锅炉脱硫塔出口 | 2.399 | 2.49 | 10 | 11.751 | 12.194 | 35 | 33.61 | 34.877 | 50 | 4.329 | 138228.3954 | --
山西昌祥高钙石灰股份有限公司 | 1号回转窑窑尾 | 0.299 | 4.214 | 200 | 0 | 0.005 | 850 | 0.044 | 0.652 | 300 | 0.114 | 1989.5283 | 停运
尧舜馗热力有限责任公司 | 75T锅炉烟囱 | 2.591 | -5.970 | 10 | 5.591 | 13.267 | 35 | 24.623 | 37.398 | 50 | 5.625 | 64259.8854 | 停运
尧舜馗热力有限责任公司 | 80T锅炉烟囱 | 1.383 | 1.830 | 10 | 8.371 | 10.687 | 35 | 14.507 | 18.488 | 50 | 6.662 | 80759.4463 | --
山西东雄保温材料有限公司襄汾分公司 | 回转窑 | 4.082 | 8.078 | 10 | 0.106 | 0.209 | 100 | 17.736 | 35.093 | 100 | 3.156 | 24504.0187 | --
山西华天基纸业有限公司 | 脱硫塔出口 | 1.514 | 1.689 | 5 | 2.607 | 2.866 | 35 | 27.756 | 30.774 | 50 | 6.091 | 66967.6099 | --
山西光大焦化气源有限公司 | 3号55吨锅炉 | 0.3644 | 0.5524 | 10 | 4.449 | 6.744 | 35 | 12.462 | 18.893 | 50 | 3.826 | 31008.5 | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 4号75吨锅炉 | 0.9331 | 1.4378 | 10 | 9.877 | 15.220 | 35 | 16.227 | 25.004 | 50 | 12.671 | 154976.2241 | --
山西光大焦化气源有限公司 | 1号2号55t锅炉 | 1.6037 | 2.0390 | 10 | 15.124 | 19.229 | 35 | 20.398 | 25.934 | 50 | 9.603 | 149537.7732 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰1#回转窑 | 0.346 | 98.169 | 200 | 0.104 | 14.199 | 850 | 0.195 | 55.190 | 300 | 0.187 | 3722.6439 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰2#回转窑 | 0.213 | 59.900 | 200 | 0.079 | 25.527 | 850 | 1.184 | 414.638 | 300 | 0.187 | 3001.2572 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 炼钢二次烟气除尘器 | 0.0085 | 0.0040 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.684 | 22005.645 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 2#高炉槽下除尘器出口 | 0.1454 | 0.0831 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.304 | 7031.15 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 1#高炉槽下除尘器出口 | 0.2359 | 0.1123 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.751 | 17734.2 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.0062 | 0.0035 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.016 | 761.1574 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.0746 | -1.3999 | 10 | 0.317 | -5.957 | 35 | 0.314 | -5.885 | 50 | 0.010 | 2379.1797 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 高炉出铁场 | 0.7921 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.189 | 15105.3571 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机机尾 | 0.042 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.238 | 2711.1283 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机头排放口 | 0.287 | 3.306 | 10 | 1.811 | 21.009 | 35 | 1.654 | 19.692 | 50 | 0 | 0 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉矿槽排放口 | 0 | 0 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.076 | 1188.0192 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉出铁场排放口 | 0 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 电厂燃气锅炉排放口 | 0.505 | 8.775 | 10 | 4.784 | 84.501 | 35 | 2.743 | 48.392 | 50 | 0.044 | 70.2854 | 停运
山西华翔集团股份有限公司 | 底漆线VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.851 | 25997.0385 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 涂装房VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.009 | 44.8576 | --
洪洞国耀兆林新能源有限责任公司 | 锅炉监监控点 | 5.936 | 5.254 | 10 | 4.825 | 3.842 | 30 | 35.071 | 27.886 | 50 | 5.029 | 174598.6772 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 焚烧烟气排放口 | 0.83 | 2.46 | 20 | 13.56 | 40.02 | 80 | 44.290 | 130.380 | 250 | 2.470 | 21534.7954 | --
洪洞县富民热力有限公司 | 1号锅炉除尘器 | 1.448 | 1.494 | 10 | 3.332 | 3.592 | 35 | 27.439 | 29.669 | 50 | 6.736 | 90560.7264 | --
洪洞县富民热力有限公司 | 2号锅炉除尘器 | 0.5 | 0.41 | 10 | 3.37 | 2.76 | 35 | 27.5 | 22.54 | 50 | 5.76 | 74034.5562 | --
临汾山水水泥有限公司 | 窑尾 | 0.443 | 69.640 | 20 | 0.088 | 13.949 | 100 | 0.545 | 77.894 | 320 | 0 | 0 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑头 | 0.171 | 0.171 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.008 | 358.4755 | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 1号脱硫塔出口 | 4.770 | 36.600 | 10 | 9.860 | 143.930 | 35 | 22.250 | 51.560 | 50 | 4.150 | 51883.906 | --
洪洞县热力供应有限公司 | 2号脱硫塔出口 | 7.250 | 8.210 | 10 | 20.780 | 23.650 | 35 | 24.580 | 27.700 | 50 | 4.530 | 54858.1081 | --
洪洞县热力供应有限公司 | 3号脱硫塔出口 | 7.320 | -79.850 | 10 | 0.090 | 0.160 | 35 | 2.680 | 27.950 | 50 | 4.200 | 60775.0057 | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 4号脱硫塔出口 | 2.22 | 2.24 | 10 | 7.77 | 7.77 | 35 | 34.83 | 35.1 | 50 | 7.08 | 80908.8956 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂3号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.331 | 0.484 | 15 | 4.483 | 6.530 | 30 | 20.569 | 29.940 | 150 | 1.318 | 72828.6027 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂5号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.900 | 1.070 | 15 | 7.027 | 8.343 | 30 | 26.574 | 31.081 | 150 | 2.415 | 139902.2581 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂6号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.476 | 2.044 | 15 | 5.76 | 7.978 | 30 | 20.771 | 28.77 | 150 | 3.381 | 190449.0675 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂1号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.748 | 2.326 | 15 | 5.779 | 7.69 | 30 | 24.493 | 32.594 | 150 | 2.497 | 115412.6181 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂2号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.196 | 0.301 | 15 | 3.992 | 6.079 | 30 | 17.477 | 26.565 | 150 | 3.217 | 144991.1366 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号装煤地面站 | 1.281 | 1.281 | 30 | 1.736 | 1.736 | 70 | -- | -- | -- | 9.548 | 52658.8962 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号推焦地面站 | 2.111 | 2.111 | 30 | 6.241 | 6.241 | 30 | -- | -- | -- | 11.102 | 161209.3259 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号装煤地面站 | 1.565 | 1.565 | 30 | 1.957 | 1.957 | 70 | -- | -- | -- | 6.538 | 35792.2319 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号推焦地面站 | 3.44 | 3.44 | 30 | 3.773 | 3.773 | 30 | -- | -- | -- | 12.778 | 191159.4744 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号装煤地面站 | 2.582 | -- | 30 | 4.987 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.009 | 43264.3033 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号推焦地面站 | 1.808 | -- | 30 | 4.077 | -- | 30 | -- | -- | -- | 11.217 | 160757.4748 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂4号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.78 | 1.474 | 15 | 3.345 | 6.321 | 30 | 17.133 | 32.378 | 150 | 1.731 | 106884.7649 | --
山西焦化股份有限公司 | 35吨供气锅炉废气出口 | 1.349 | 2.319 | 10 | 6.563 | 11.199 | 35 | 0 | 0 | 50 | 2.119 | 70019.958 | --
山西焦化股份有限公司 | 一干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.986 | -- | 30 | 9.079 | -- | 80 | -- | -- | -- | 19.864 | 100294.6855 | --
山西焦化股份有限公司 | 二干熄焦地面除尘站 | 0.953 | 0.953 | 30 | 11.245 | 11.245 | 80 | -- | -- | -- | 12.896 | 147475.7438 | --
山西焦化股份有限公司 | 三干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.479 | 0.479 | 30 | 8.257 | 8.257 | 80 | -- | -- | -- | 6.503 | 74433.6857 | --
山西焦化股份有限公司 | 炭黑脱硫塔排气筒 | 0.324 | 0.508 | 5 | 0.949 | 1.485 | 35 | 13.821 | 21.638 | 50 | 9.107 | 126865.0367 | --
山西焦化股份有限公司 | 6#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.621 | 0 | 30 | 0.426 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 8.727 | 144593.356 | --
山西焦化股份有限公司 | 二系大棚地面除尘站排气筒 | 0.490 | -- | 30 | 1.968 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.073 | 181114.3934 | --
山西焦化股份有限公司 | 5#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.518 | 0 | 30 | 0.485 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 6.872 | 113300.0933 | --
山西焦化股份有限公司 | 三系备用干熄焦地面除尘站排气筒 | 0.528 | 0 | 30 | 4.879 | 0 | 80 | -- | -- | -- | 5.822 | 63900.8136 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 机侧除尘 | 0.631 | 0.631 | 15 | 0.264 | 0.264 | 30 | -- | -- | -- | 8.586 | 117220.5325 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 干熄焦除尘 | 4.062 | 4.062 | 30 | 11.266 | 11.266 | 80 | -- | -- | -- | 3.155 | 88616.8907 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦侧除尘 | 0.517 | 0.517 | 15 | 3.453 | 3.453 | 30 | -- | -- | -- | 7.988 | 207010.3675 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦炉烟囱 | 0.724 | 0.890 | 15 | 7.997 | 9.795 | 30 | 13.717 | 16.814 | 150 | 2.011 | 304710.9614 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | RTO焚烧炉 | 0.691 | 7.998 | 20 | 13.359 | 153.095 | 50 | 12.866 | 148.158 | 100 | 5.136 | 14374.0013 | --
古县恒光热力有限公司 | 1号锅炉排放口 | 0.349 | 0.363 | 10 | 10.402 | 12.156 | 35 | 18.857 | 21.363 | 50 | 9.348 | 64327.5486 | --
古县恒光热力有限公司 | 2号锅炉排放口 | 3.871 | 4.030 | 10 | 12.148 | 14.165 | 35 | 17.017 | 19.921 | 50 | 8.902 | 59306.1086 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦侧除尘 | 0.843 | -- | 30 | 5.384 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.819 | 163155.7675 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 4.663 | 4.463 | 15 | 12.877 | 12.324 | 30 | 38.554 | 36.898 | 150 | 1.463 | 161407.9892 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#干熄焦排口 | 0.733 | -- | 30 | 1.118 | -- | 80 | -- | -- | -- | 2.541 | 28912.757 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#机侧除尘 | 1.660 | -- | 30 | 4.843 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.129 | 165789.6589 | --
山西安鑫煤业有限公司 | 锅炉出口 | 9.053 | 11.280 | 20 | 1.498 | 1.414 | 100 | 7.639 | 9.615 | 150 | 3.387 | 20549.5438 | --
山西海金生物科技有限公司 | 废气排放口 | 1.110 | 1.110 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.292 | 30742.0812 | --
圣鑫焦化有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.089 | 1.262 | 15 | 19.141 | 21.518 | 30 | 71.255 | 80.239 | 150 | 2.164 | 284272.742 | --
圣鑫焦化有限公司 | 燃煤锅炉烟气脱硫脱硝 | 2.037 | 3.299 | 10 | 1.831 | 2.966 | 35 | 13.164 | 21.32 | 50 | 7.892 | 165705.7036 | --
圣鑫焦化有限公司 | 1号焦侧地面站 | 2.782 | 2.782 | 30 | 9.208 | 9.208 | 30 | -- | -- | -- | 9.141 | 132204.6445 | --
圣鑫焦化有限公司 | 2号焦侧地面站 | 1.376 | 1.376 | 30 | 5.762 | 5.762 | 30 | -- | -- | -- | 15.552 | 239691.424 | --
圣鑫焦化有限公司 | 干熄焦地面站 | 3.435 | 3.435 | 30 | 30.383 | 30.383 | 80 | -- | -- | -- | 9.064 | 94169.1052 | --
圣鑫焦化有限公司 | 装煤炉头烟地面站 | 2.148 | 0 | 30 | 6.529 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 15.909 | 142284.6156 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝排放口 | 1.403 | 1.475 | 15 | 20.559 | 21.62 | 30 | 55.354 | 58.211 | 150 | 3.702 | 343750.7511 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 装煤推焦机侧地面除尘排放口 | 0.276 | -- | 30 | 12.493 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.412 | 146895.2933 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦侧地面除尘站排放口 | 0.279 | -- | 30 | 12.583 | -- | 30 | -- | -- | -- | 13.642 | 294082.5493 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 干熄焦地面除尘站排放口 | 0.894 | 0.894 | 30 | 34.893 | 34.893 | 80 | -- | -- | -- | 7.903 | 109859.3926 | --
安泽县北控热力有限公司 | 4号排气筒 | 1.027 | 1.110 | 5 | 2.184 | 2.362 | 35 | 22.930 | 24.790 | 50 | 2.384 | 11548.8144 | --
安泽县北控热力有限公司 | 5号排气筒 | 0.938 | 1.049 | 5 | 2.464 | 2.743 | 35 | 17.852 | 19.930 | 50 | 2.374 | 11256.6302 | --
安泽县北控热力有限公司 | 1号排气筒 | 0.221 | 0.262 | 5 | 2.966 | 3.163 | 35 | 29.101 | 32.332 | 50 | 3.552 | 16173.6558 | --
安泽县北控热力有限公司 | 2号排气筒 | 0.360 | 0.673 | 5 | 3.097 | 3.245 | 35 | 33.678 | 35.191 | 50 | 2.772 | 12797.1449 | 停运
安泽县北控热力有限公司 | 3号排气筒 | 1.751 | 2.034 | 5 | 3.181 | 3.308 | 35 | 22.726 | 24.467 | 50 | 2.043 | 9240.2399 | --
山西鸿丰达铸业有限公司 | 球团 | 2.6940 | 5.3362 | 10 | 5.604 | 11.101 | 35 | 20.013 | 39.641 | 50 | 9.600 | 61114.9949 | 停运
浮山县众祥集中供热有限公司 | 脱硫塔出口 | 2.558 | 2.702 | 10 | 11.024 | 12.258 | 35 | 31.658 | 33.199 | 50 | 6.246 | 119789.3925 | --
吉县集中供热有限责任公司 | 废气出口 | 4.2046 | 4.2872 | 5 | 11.117 | 11.335 | 35 | 29.474 | 30.053 | 50 | 2.388 | 113777.7174 | --
乡宁县城市热力有限公司 | 锅炉烟囱 | 5.577 | 6.64 | 5 | 3.877 | 4.616 | 35 | 24.021 | 28.598 | 50 | 5.875 | 378293.9657 | --
隰县昱顺达热力有限公司 | 锅炉烟囱 | 4.487 | 4.204 | 10 | 9.458 | 8.861 | 35 | 44.123 | 41.339 | 50 | 6.376 | 105404.9882 | --
吉县垚鑫生物发电有限公司蒲县分公司 | 锅炉监控点 | 1.890 | 1.557 | 10 | 0.536 | 0.441 | 35 | 46.475 | 38.272 | 50 | 5.474 | 146448.8245 | --
蒲县超腾供热有限公司 | 锅炉排放出口 | 2.329 | 2.466 | 10 | 19.713 | 20.878 | 35 | 24.258 | 25.691 | 50 | 6.076 | 123762.905 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 环集烟气排放口 | 2.3918 | -- | 10 | 0.048 | -- | 100 | 1.821 | -- | 100 | 6.240 | 96815.1574 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 阳极炉烟气排气口 | 0.6579 | -- | 10 | 12.431 | -- | 100 | 2.607 | -- | 100 | 1.552 | 6940.8425 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 制酸尾气排气口 | 0.4235 | -- | 10 | 4.767 | -- | 100 | 3.395 | -- | 100 | 15.150 | 139657.845 | --
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.0004 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.002 | 28.6931 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 0.767 | 35.140 | 10 | 0.135 | 6.190 | 35 | 0.914 | 41.140 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 出铁厂烟囱 | 0 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 矿槽烟囱 | 0.898 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 1.1128 | 停运
山西建邦集团铸造有限公司 | 45MW煤气发电 | 0.457 | 45.962 | 10 | 0.380 | 39.054 | 35 | 0.629 | 59.705 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉矿槽除尘器出口 | 1.193 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.900 | 386048.6186 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉出铁场除尘器出口 | 0.561 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.362 | 376830.7408 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 35MW煤气发电锅炉 | 0.719 | 1.339 | 10 | 1.428 | 1.367 | 35 | 9.882 | 9.951 | 50 | 8.440 | 114729.2852 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 2号废气排放口 | 1.973 | 2.228 | 5 | 11.131 | 12.333 | 35 | 24.732 | 27.778 | 50 | 11.477 | 1053224.0318 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 1号废气排放口 | 1.734 | 2.112 | 5 | 9.924 | 12.085 | 35 | 21.164 | 24.933 | 50 | 11.259 | 1039553.7906 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 1号出口 | 0.5785 | 0.6133 | 5 | 11.443 | 12.132 | 35 | 27.690 | 29.359 | 50 | 11.539 | 924903.2782 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 2号出口 | 1.0765 | 1.1411 | 5 | 11.476 | 12.165 | 35 | 25.480 | 27.009 | 50 | 8.926 | 702271.5175 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 3号出口 | 1.1049 | 1.2863 | 5 | 10.535 | 12.265 | 35 | 26.659 | 31.036 | 50 | 9.953 | 1911941.4275 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 4号出口 | 1.3080 | 1.5107 | 5 | 9.684 | 11.185 | 35 | 25.945 | 29.966 | 50 | 8.581 | 1609974.3244 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 1号脱硫装置出口 | 2.4893 | 3.0932 | 5 | 9.225 | 11.463 | 35 | 19.629 | 24.390 | 50 | 9.415 | 1471527.245 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 2号脱硫装置出口 | 1.1668 | 1.4544 | 5 | 6.973 | 8.692 | 35 | 20.568 | 25.637 | 50 | 9.506 | 1485624.6224 | --