## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2025年04月16日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
临汾粤丰环保电力有限公司 | 1号焚烧炉废气排放口 | 0.937 | 0.729 | 20 | 49.822 | 38.749 | 80 | 123.645 | 96.166 | 250 | 16.78 | 59715.8488 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 2号焚烧炉废气排放口 | 1.370 | 1.093 | 20 | 43.525 | 34.710 | 80 | 114.933 | 91.656 | 250 | 13.21 | 52654.9595 | --
山西临汾太钢中厚板有限公司 | 热处理加热炉1号长化炉烟筒 | 0.248 | 0.270 | 10 | 0.234 | 0.248 | 50 | 42.260 | 45.091 | 200 | 2.788 | 39020.5803 | --
临汾威顿水泥有限责任公司 | 立磨废气排口 | 0.420 | 2.532 | 20 | 0.244 | 1.473 | 400 | 4.208 | 25.382 | 300 | 4.654 | 30265.1022 | 停运
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 1号机组废气出口 | 1.177 | 1.362 | 5 | 18.512 | 21.054 | 35 | 30.583 | 35.065 | 50 | 9.290 | 717548.1133 | --
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 2号机组废气出口 | 1.730 | 2.039 | 5 | 19.301 | 22.499 | 35 | 32.492 | 38.199 | 50 | 10.401 | 829614.6157 | --
山西临汾热电有限公司 | 1号机组出口 | 2.390 | 3.216 | 5 | 14.818 | 19.821 | 35 | 27.456 | 37.005 | 50 | 8.032 | 572416.1782 | --
山西临汾热电有限公司 | 2号机组出口 | 1.900 | 2.263 | 5 | 19.997 | 23.761 | 35 | 32.531 | 38.723 | 50 | 7.710 | 545801.3196 | --
临汾市尧都区胜尧新型墙体材料厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.1426 | 2.1342 | 30 | 25.226 | 35.365 | 150 | 54.898 | 79.756 | 200 | 7.757 | 65001.9275 | --
临汾市尧都区涌溪新型建材厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.0157 | 1.8442 | 30 | 12.366 | 22.453 | 150 | 15.898 | 28.866 | 200 | 7.512 | 116731.2874 | --
临汾市尧都区龙利兴墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 3.156 | 4.34 | 30 | 31.244 | 36.625 | 150 | 28.28 | 33.198 | 200 | 3.271 | 27918.7358 | --
临汾市尧基新型墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.2131 | 38.7540 | 30 | 0.060 | 1.904 | 150 | 3.415 | 109.082 | 200 | 0.608 | 16747.7583 | 停运
临汾市尧都区新开源新型建材厂 | 废气排放口 | 1.2685 | 23.1113 | 30 | 3.503 | 4.117 | 150 | 8.907 | 43.377 | 200 | 0.339 | 4161.9964 | 停运
山西沃能化工科技有限公司 | 焚烧炉 | 0.9245 | 2.4679 | 20 | 0.708 | 1.889 | 50 | 5.787 | 15.448 | 100 | 4.350 | 49052.3775 | --
曲沃县鸿志碳素科技有限公司 | 废气排放口 | 0.165 | -- | 10 | 2.523 | -- | 100 | 26.285 | -- | 100 | 5.225 | 1376.4936 | --
曲沃县建盛新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 0.454 | 0.557 | 30 | 8.217 | 10.08 | 150 | 42.236 | 51.809 | 200 | 5.486 | 74399.3877 | --
曲沃县恒昌新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 0.565 | 0.72 | 30 | 18.057 | 22.47 | 150 | 57.354 | 71.41 | 200 | 5.432 | 93932.4412 | --
曲沃县盛通新型建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 2.662 | 3.079 | 30 | 39.213 | 45.356 | 150 | 48.301 | 55.867 | 200 | 7.332 | 198832.2667 | --
曲沃县浩益建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 1.893 | 3.778 | 30 | 10.754 | 21.465 | 150 | 30.985 | 61.847 | 200 | 7.269 | 140852.3467 | --
山西立恒焦化有限公司 | 干熄焦脱硫装置出口 | 1.620 | 1.620 | 10 | 7.987 | 7.987 | 50 | -- | -- | -- | 17.690 | 129437.0213 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号4号二期7米焦炉烟气排口 | 1.657 | 1.848 | 10 | 8.084 | 8.458 | 30 | 36.847 | 37.905 | 130 | 4.513 | 745363.4661 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1期干熄焦除尘 | 1.3618 | -- | 30 | 5.194 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.414 | 92340.4425 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉装煤地面站 | 1.724 | 1.724 | 10 | 0.667 | 0.667 | 70 | -- | -- | -- | 4.893 | 55529.5072 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉推焦地面站 | 1.540 | 1.540 | 10 | 4.541 | 4.540 | 30 | -- | -- | -- | 9.229 | 199883.0155 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉装煤地面站 | 1.540 | 1.540 | 10 | 3.769 | 3.769 | 70 | -- | -- | -- | 6.074 | 70629.7124 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉推焦地面站 | 1.600 | 1.600 | 10 | 4.588 | 4.584 | 30 | -- | -- | -- | 6.438 | 142588.3447 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2期干熄焦除尘 | 1.6796 | -- | 30 | 7.563 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.654 | 134478.6 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号燃气轮机 | 0.821 | 48.195 | 5 | 0.091 | 8.177 | 35 | 0.511 | 24.764 | 50 | 0.007 | 64.7209 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 2号燃气轮机 | 1.2973 | 5.9554 | 5 | 0.022 | 0.101 | 35 | 0.322 | 1.477 | 50 | 0.030 | 289.99 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 3号燃气轮机 | 1.280 | 56.158 | 5 | 0.053 | 2.392 | 35 | 0.915 | 41.867 | 50 | 0.002 | 31.0573 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 4号燃气轮机 | 1.166 | 36.093 | 5 | 0.057 | 1.705 | 35 | 0.623 | 19.168 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 120锅炉 | 1.356 | 1.404 | 5 | 4.413 | 4.602 | 35 | 4.512 | 4.650 | 50 | 4.849 | 91808.3327 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号装煤推焦地面站 | 1.069 | 1.069 | 10 | 4.303 | 4.303 | 30 | -- | -- | -- | 15.375 | 261012.3867 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号装煤推焦地面站 | 2.020 | 2.020 | 10 | 4.012 | 4.012 | 30 | -- | -- | -- | 17.382 | 292956.6205 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号2号一期6米25焦炉烟气排口 | 2.317 | 3.574 | 10 | 7.407 | 9.787 | 30 | 28.592 | 37.355 | 130 | 2.050 | 293739.498 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3#干熄焦地面站排口 | 2.2523 | 2.2523 | 10 | 6.931 | 6.931 | 30 | -- | -- | -- | 6.351 | 135262.245 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期4号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.6588 | 1.6588 | 10 | 7.014 | 7.014 | 30 | -- | -- | -- | 7.542 | 79970.1192 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期3号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.0446 | 1.0446 | 10 | 2.711 | 2.711 | 30 | 0 | 0 | -- | 9.353 | 97434.5525 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 2.002 | 1.635 | 10 | 2.106 | 1.711 | 35 | 26.581 | 21.719 | 50 | 15.372 | 1496464.6395 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉矿槽除尘(1860) | 1.547 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.821 | 498267.2865 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉出铁场除尘(1860) | 1.072 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.464 | 437559.0108 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 2.424 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.317 | 457652.7091 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉矿槽除尘(1280) | 0.407 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.551 | 641240.7893 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#转炉二次烟气排放口 | 0.364 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.833 | 619147.3957 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#锅炉烟气排放口 | 1.3997 | 1.4209 | 5 | 2.923 | 2.968 | 35 | 15.441 | 15.675 | 50 | 5.961 | 237584.1752 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉出铁场除尘(1280) | 1.979 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.372 | 681483.1725 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#转炉二次烟气排放口 | 2.357 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.369 | 723519.8193 | --
山西通才工贸有限公司 | 电炉除尘 | 0.197 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.116 | 1344402.6151 | --
山西通才工贸有限公司 | 3#锅炉烟气排放口 | 1.2609 | 1.3437 | 10 | 10.323 | 11.001 | 35 | 10.258 | 10.932 | 50 | 9.137 | 286283.3447 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结脱硫脱硝出口 | 1.3060 | 1.2299 | 10 | 0.099 | 0.093 | 35 | 29.387 | 27.673 | 50 | 13.095 | 512499.23 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号矿槽出口 | 0.4868 | 0.4868 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.2352 | 510343.9312 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号出铁场出口 | 0.2933 | 0.2933 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.8676 | 359253.3663 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结机尾出口 | 0.6380 | 0.3645 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.708 | 184228.8229 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 炼钢二次除尘出口 | 0.1408 | 0.0804 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.561 | 734257.2333 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结脱硫脱硝出口 | 0.6819 | 0.8226 | 10 | 0.124 | 0.150 | 35 | 23.979 | 28.927 | 50 | 18.437 | 712683.4788 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结机尾出口 | 0.4578 | 0.2180 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.199 | 281672.6895 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号矿槽出口 | 0.2913 | 0.2913 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.0009 | 499475.6805 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号出铁场出口 | 0.4337 | 0.4337 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.8768 | 576782.4573 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 球团 | 1.5307 | 1.0023 | 10 | 35.817 | 23.453 | 35 | 29.981 | 19.632 | 50 | 10.860 | 349085.4216 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机头 | 1.1191 | 0.9157 | 10 | 3.027 | 2.477 | 35 | 27.257 | 22.304 | 50 | 13.324 | 748662.0225 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机尾 | 3.0820 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.177 | 502942.36 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉出铁场 | 1.9923 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.680 | 540852.9974 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉矿槽 | 2.3534 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.277 | 896838.235 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号转炉二次烟气 | 1.6950 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.393 | 425626.1607 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 晋南电厂烟囱 | 1.8637 | 78.8624 | 10 | 0.359 | 15.184 | 35 | 1.011 | 42.773 | 50 | 0.137 | 6894.7363 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2#转炉二次烟气除尘 | 1.2044 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.215 | 375644.5419 | --
翼城县利明新型建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 0.434 | 0.618 | 30 | 42.426 | 58.303 | 150 | 57.220 | 77.187 | 200 | 6.861 | 102708.4097 | --
翼城县信海节能环保建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 1.046 | 1.055 | 30 | 22.623 | 22.765 | 150 | 26.217 | 26.418 | 200 | 7.384 | 108982.1171 | --
翼城县通利建材厂 | 轮窑脱硫除尘塔排放口 | 3.395 | 6.066 | 30 | 6.474 | 11.465 | 150 | 26.203 | 45.983 | 200 | 5.019 | 56283.3795 | --
翼城县永利新型建材厂 | 窑炉焙烧脱硫塔 | 0.520 | 0.691 | 30 | 38.107 | 50.292 | 150 | 24.996 | 33.295 | 200 | 9.131 | 126062.5354 | --
翼城县浍史二砖厂 | 隧道窑烟气治理设施排放口 | 0.6153 | 1.1239 | 30 | 60.3713 | 110.1941 | 150 | 8.3221 | 15.1415 | 200 | 1.3413 | 20079.7553 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 推焦焦侧除尘地面站出口 | 3.030 | -- | 30 | 3.105 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.442 | 300658.2607 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 机侧除尘地面站出口 | 1.177 | -- | 30 | 4.041 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.628 | 225352.0647 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 焦炉脱硫脱硝除尘出口 | 2.12 | 1.897 | 15 | 6.656 | 5.954 | 30 | 38.94 | 34.836 | 150 | 2.415 | 400889.806 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 干熄焦环境除尘出口 | 1.542 | -- | 30 | 1.743 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.983 | 249681.4491 | --
晋源实业有限公司 | 高炉矿槽 | 0.611 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.767 | 93596.0051 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机出口 | 3.576 | 66.390 | 10 | 2.118 | 7.294 | 35 | 1.871 | 3.096 | 50 | 12.005 | 243054.4391 | 停运
晋源实业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.137 | 0.768 | 10 | 0.293 | 1.286 | 35 | 29.014 | 34.373 | 50 | 11.799 | 40037.9013 | --
晋源实业有限公司 | 高炉出铁场除尘出口 | 1.625 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.449 | 138721.1328 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机机尾除尘出口 | 3.107 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.006 | 222613.2069 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 高炉矿槽 | 0.933 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.035 | 86984.9457 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结脱硫塔出口 | 1.553 | 1.599 | 10 | 5.034 | 5.112 | 35 | 13.543 | 13.840 | 50 | 3.569 | 95782.3792 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结机尾 | 3.287 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.146369 | 132573.9225 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 出铁厂 | 1.207 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.844 | 281140.0774 | --
尧舜馗热力有限责任公司 | 75T锅炉烟囱 | 0.170 | 1.008 | 10 | 8.728 | 51.680 | 35 | 4.177 | 24.691 | 50 | 2.140 | 30486.1878 | 停运
尧舜馗热力有限责任公司 | 80T锅炉烟囱 | 0.471 | 1.971 | 10 | 0.373 | 1.531 | 35 | 0 | 0 | 50 | 2.199 | 31251.3612 | 停运
山西昌祥高钙石灰股份有限公司 | 1号回转窑窑尾 | 3.900 | 3.936 | 200 | 15.954 | 15.991 | 850 | 90.506 | 91.236 | 300 | 9.858 | 102616.6785 | --
山西东雄保温材料有限公司襄汾分公司 | 回转窑 | 3.984 | 6.351 | 10 | 3.553 | 5.664 | 100 | 35.381 | 56.408 | 100 | 0.941 | 6721.1264 | --
山西华天基纸业有限公司 | 脱硫塔出口 | 1.851 | 2.117 | 5 | 1.639 | 1.686 | 35 | 25.318 | 26.594 | 50 | 6.401 | 68611.6117 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰1#回转窑 | 0.369 | 60.636 | 30 | 0.054 | 8.892 | 200 | 0.862 | 158.322 | 300 | 0.341 | 6394.4578 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰2#回转窑 | 0.250 | 44.270 | 30 | 0.058 | 10.262 | 200 | 0.406 | 70.528 | 300 | 0.323 | 4905.5621 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑尾 | 0.316 | 29.039 | 20 | 0.090 | 8.454 | 100 | 2.798 | 195.767 | 320 | 2.760 | 58285.5153 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑头 | 0.455 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.034 | 59895.442 | 停运
襄汾县三和昌新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.529 | 0.704 | 30 | 15.632 | 20.605 | 150 | 39.480 | 52.327 | 200 | 0.816 | 13314.3268 | --
襄汾县宏隆新型建材有限公司 | 窑脱硫塔除尘器排气筒出口 | 0.213 | 0.292 | 30 | 24.735 | 33.804 | 150 | 16.315 | 22.297 | 200 | 2.237 | 47925.5952 | --
襄汾县古城全科新型建材有限公司 | 脱硫除尘塔排放口 | 1.07 | 1.872 | 30 | 45.189 | 79.026 | 150 | 6.355 | 11.114 | 200 | 7.11 | 87140.506 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机机尾 | 2.533 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.610 | 160096.9993 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉矿槽排放口 | 0.445 | 0.445 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.725 | 106135.3688 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉出铁场排放口 | 2.365 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.12 | 237851.3916 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 电厂燃气锅炉排放口 | 0.927 | 1.149 | 10 | 1.156 | 1.426 | 35 | 4.967 | 6.291 | 50 | 13.419 | 17950.4266 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 底漆线VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.838 | 19868.3075 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 涂装房VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.510 | 2312.8595 | --
洪洞国耀兆林新能源有限责任公司 | 锅炉监监控点 | 3.875 | 100.266 | 10 | 0.001 | 0.033 | 30 | 0.388 | 9.545 | 50 | 0.392 | 19135.0104 | 停运
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 焚烧烟气排放口 | 0.97 | 2.62 | 20 | 10.43 | 27.40 | 80 | 34.850 | 96.910 | 250 | 2.450 | 21227.2045 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 1#焚烧烟气排放口 | 83.524 | -1108.472 | 20 | 0 | 0 | 80 | -8.289 | 110.01 | 250 | 18.652 | 81996.9347 | 停运
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 2#焚烧烟气排放口 | 1.703 | -92.058 | 20 | 0 | 0 | 80 | -31.392 | 1696.531 | 250 | 19.039 | 82761.5033 | 停运
洪洞县堤村许盛煤矸石粉煤灰烧结砖厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 1.3124 | 2.0316 | 30 | 24.485 | 37.902 | 150 | 16.248 | 25.152 | 200 | 7.723 | 73247.2312 | --
洪洞县富民热力有限公司 | 1号锅炉除尘器 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 停运
洪洞县富民热力有限公司 | 2号锅炉除尘器 | 0.39 | 1.2 | 10 | 0 | 0 | 35 | 7.64 | 23.33 | 50 | 0 | 0 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑尾 | 0.819 | 21.788 | 20 | 1.791 | 40.206 | 100 | 1.505 | 10.862 | 320 | 2.211 | 60745.1261 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑头 | 0.713 | 0.713 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 69535.8278 | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 1号脱硫塔出口 | 0.050 | 1 | 10 | 0.720 | 15.710 | 35 | 3.900 | 84.820 | 50 | 0.930 | 14116.6407 | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 2号脱硫塔出口 | 0 | 0 | 10 | 0.040 | 21.170 | 35 | 0.210 | -18.680 | 50 | 0.530 | 8182.5837 | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 3号脱硫塔出口 | 0.150 | -1.710 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0.800 | 11263.8753 | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 4号脱硫塔出口 | 0.1 | -17.84 | 10 | 0.3 | -75.68 | 35 | 0.13 | -11.98 | 50 | 2.47 | 35108.704 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂3号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.082 | 1.232 | 15 | 6.730 | 7.652 | 30 | 29.236 | 33.158 | 150 | 1.697 | 86041.5174 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂5号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.523 | 0.619 | 15 | 8.718 | 10.530 | 30 | 29.488 | 34.984 | 150 | 2.124 | 113528.9498 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂6号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.224 | 1.451 | 15 | 7.066 | 8.379 | 30 | 24.405 | 28.943 | 150 | 3.216 | 167014.2066 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂1号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.951 | 2.559 | 15 | 6.833 | 8.963 | 30 | 26.222 | 34.394 | 150 | 2.798 | 124128.2248 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂2号45万吨焦炉烟囱出口 | 2.108 | 2.542 | 15 | 5.311 | 6.405 | 30 | 24.672 | 29.687 | 150 | 3.524 | 142499.7653 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号装煤地面站 | 0.347 | 0.347 | 30 | 9.108 | 9.108 | 70 | -- | -- | -- | 10.37 | 52547.6106 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号推焦地面站 | 3.445 | 3.445 | 30 | 8.376 | 8.376 | 30 | -- | -- | -- | 11.277 | 153926.8648 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号装煤地面站 | 2.182 | 2.182 | 30 | 7.798 | 7.798 | 70 | -- | -- | -- | 7.28 | 35813.0823 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号推焦地面站 | 3.101 | 3.101 | 30 | 7.743 | 7.743 | 30 | -- | -- | -- | 11.873 | 164537.6488 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号装煤地面站 | 2.16 | -- | 30 | 7.562 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.236 | 41234.6447 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号推焦地面站 | 2.260 | -- | 30 | 8.318 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.712 | 130889.2218 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂4号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.672 | 1.975 | 15 | 6.64 | 7.843 | 30 | 28.219 | 33.33 | 150 | 1.922 | 102203.43 | --
山西焦化股份有限公司 | 35吨供气锅炉废气出口 | 0.791 | 1.509 | 10 | 11.66 | 22.241 | 35 | 0.362 | 0.691 | 50 | 3.282 | 102745.2974 | --
山西焦化股份有限公司 | 一干熄焦地面除尘站烟囱 | 1.105 | -- | 30 | 14.394 | -- | 80 | -- | -- | -- | 19.24 | 91832.4687 | --
山西焦化股份有限公司 | 二干熄焦地面除尘站 | 0.69 | 0.69 | 30 | 8.725 | 8.725 | 80 | -- | -- | -- | 12.454 | 130520.1915 | --
山西焦化股份有限公司 | 三干熄焦地面除尘站烟囱 | 2.019 | 2.019 | 30 | 10.767 | 10.767 | 80 | -- | -- | -- | 6.205 | 66746.2031 | --
山西焦化股份有限公司 | 炭黑脱硫塔排气筒 | 0.186 | 0.247 | 5 | 8.897 | 11.810 | 35 | 18.622 | 24.717 | 50 | 15.599 | 206790.3731 | --
山西焦化股份有限公司 | 6#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.774 | 0 | 15 | 0.825 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 4.145 | 64770.4717 | --
山西焦化股份有限公司 | 二系大棚地面除尘站排气筒 | 0.542 | -- | 30 | 2.866 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.876 | 107244.4419 | --
山西焦化股份有限公司 | 5#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.535 | 0 | 30 | 1.260 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 3.613 | 56298.1359 | --
山西焦化股份有限公司 | 三系备用干熄焦地面除尘站排气筒 | 0.508 | 0 | 30 | 10.142 | 0 | 80 | -- | -- | -- | 5.246 | 54377.7787 | --
洪洞县辛村乡高池砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.247 | 2.124 | 30 | 4.508 | 8.170 | 150 | 21.221 | 37.125 | 200 | 7.993 | 93513.4166 | --
洪洞县赵城镇上院村邓平砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.250 | 1.954 | 30 | 49.112 | 74.899 | 150 | 34.699 | 51.572 | 200 | 7.263 | 92374.3887 | --
洪洞县赵城耿壁肖拽明砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.693 | 2.409 | 30 | 29.222 | 43.475 | 150 | 16.910 | 23.216 | 200 | 11.917 | 139615.2418 | --
洪洞县振豪新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | 0 | 0 | 30 | 0.001 | 0.002 | 150 | 0.016 | 0.046 | 200 | 0.055 | 666.25 | 停运
洪洞县赵城下院侯保兵砖厂 | 湿电除尘烟囱排放口 | 1.882 | 3.078 | 30 | 28.383 | 42.673 | 150 | 31.145 | 45.572 | 200 | 10.488 | 87508.3384 | --
洪洞县赵城镇上院村卢全红砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.6872 | 2.0759 | 30 | 31.673 | 38.972 | 150 | 23.379 | 28.766 | 200 | 10.090 | 108274.4706 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 机侧除尘 | 0.951 | 0.951 | 15 | 0.224 | 0.224 | 30 | -- | -- | -- | 0.242 | 3321.8141 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 干熄焦除尘 | 3.838 | 3.838 | 30 | 5.100 | 5.100 | 80 | -- | -- | -- | 2.719 | 72615.0666 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦侧除尘 | 0.720 | 0.720 | 15 | 1.558 | 1.558 | 30 | -- | -- | -- | 10.092 | 251147.4449 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦炉烟囱 | 0.984 | 1.118 | 15 | 5.977 | 6.787 | 30 | 10.138 | 11.518 | 150 | 1.704 | 253669.2808 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | RTO焚烧炉 | 0.863 | 7.755 | 20 | 13.730 | 123.215 | 50 | 18.335 | 164.053 | 100 | 4.907 | 12862.6553 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦侧除尘 | 1.030 | -- | 30 | 6.484 | -- | 30 | -- | -- | -- | 17.080 | 243226.1909 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 2.333 | 2.092 | 15 | 7.023 | 6.300 | 30 | 39.753 | 35.660 | 150 | 2.064 | 221415.1791 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#干熄焦排口 | 0.843 | -- | 30 | 1.179 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.414 | 59809.3309 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#机侧除尘 | 1.543 | -- | 30 | 7.393 | -- | 70 | -- | -- | -- | 21.233 | 230235.312 | --
安泽玉华新型建材有限公司 | 脱硫塔排气筒 | 3.187 | 3.643 | 30 | 72.968 | 82.616 | 150 | 32.482 | 36.536 | 200 | 7.714 | 177168.0169 | --
山西海金生物科技有限公司 | 废气排放口 | 1.104 | 1.104 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.706 | 34973.0375 | 停运
圣鑫焦化有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.081 | 1.200 | 15 | 22.719 | 25.024 | 30 | 75.888 | 84.017 | 150 | 2.322 | 307046.3096 | --
圣鑫焦化有限公司 | 1号焦侧地面站 | 2.859 | 2.859 | 30 | 10.498 | 10.498 | 30 | -- | -- | -- | 8.875 | 123769.4425 | --
圣鑫焦化有限公司 | 2号焦侧地面站 | 2.044 | 2.044 | 30 | 2.855 | 2.855 | 30 | -- | -- | -- | 14.538 | 211091.09 | --
圣鑫焦化有限公司 | 干熄焦地面站 | 3.822 | 3.822 | 30 | 35.135 | 35.135 | 80 | -- | -- | -- | 7.990 | 79612.959 | --
圣鑫焦化有限公司 | 装煤炉头烟地面站 | 2.49 | 0 | 30 | 1.314 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 15.61 | 130924.707 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝排放口 | 1.575 | 1.611 | 15 | 22.14 | 22.649 | 30 | 91.726 | 93.836 | 150 | 3.059 | 278679.0255 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 装煤推焦机侧地面除尘排放口 | 0.315 | -- | 30 | 11.437 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.631 | 133447.1381 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦侧地面除尘站排放口 | 0.331 | -- | 30 | 15.214 | -- | 30 | -- | -- | -- | 13.936 | 282881.0023 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 干熄焦地面除尘站排放口 | 1.260 | 1.260 | 30 | 35.720 | 35.720 | 80 | -- | -- | -- | 7.572 | 98671.955 | --
山西鸿丰达铸业有限公司 | 球团 | 2.0436 | 3.6156 | 10 | 4.573 | 8.091 | 35 | 16.304 | 28.847 | 50 | 12.489 | 75661.7175 | --
吉县震泽新型墙体建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 3.0246 | 4.2894 | 30 | 33.950 | 48.146 | 150 | 18.027 | 25.565 | 200 | 6.949 | 127250.0025 | --
乡宁县宏基建材有限公司 | 隧道窑排口 | 4.1008 | 9.0652 | 30 | 20.896 | 46.193 | 150 | 28.518 | 63.043 | 200 | 11.244 | 203084.3531 | --
隰县古城砖厂 | 隧道窑 | 1.626 | 2.237 | 30 | 20.622 | 27.621 | 150 | 37.393 | 48.794 | 200 | 3.456 | 89428.6299 | --
吉县垚鑫生物发电有限公司蒲县分公司 | 锅炉监控点 | 2.978 | 6.691 | 10 | 0.676 | 1.518 | 35 | 14.691 | 33.006 | 50 | 2.075 | 57690.2362 | 停运
蒲县远景新型建材有限公司 | 窑烟囱排放口 | 2.379 | 4.084 | 30 | 24.456 | 40.598 | 150 | 59.672 | 97.843 | 200 | 4.049 | 67329.744 | --
侯马市华通新型建材有限公司 | 窑烟囱 | 1.050 | 1.303 | 30 | 57.960 | 69.039 | 150 | 38.730 | 45.192 | 200 | 4.156 | 82390.9624 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 环集烟气排放口 | 0.9122 | -- | 10 | 5.077 | -- | 100 | 0.428 | -- | 100 | 9.813 | 148700.5275 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 阳极炉烟气排气口 | 0.1642 | -- | 10 | 19.390 | -- | 100 | 2.790 | -- | 100 | 1.479 | 6249.005 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 制酸尾气排气口 | 0.9923 | -- | 10 | 16.131 | -- | 100 | 0.792 | -- | 100 | 14.208 | 129982.0075 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑头 | 1.4001 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.265 | 35015.6075 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑尾烟囱 | 0.1704 | 3.7320 | 20 | 0.255 | 5.576 | 100 | 28.792 | 630.554 | 320 | 0.244 | 3755.69 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 水泥磨除尘器 | 0.2724 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.071 | 1552.0775 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 煤磨除尘器 | 0.7552 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.241 | 1470.24 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.0003 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.562 | 7788.4675 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.546 | 1.570 | 10 | 0.715 | 0.726 | 35 | 17.044 | 17.340 | 50 | 7.597 | 142901.1624 | --
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.522 | 34.594 | 10 | 2.488 | 154.839 | 35 | 0.810 | 58.121 | 50 | 0.006 | 346.8018 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 出铁厂烟囱 | 2.873 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.296 | 186312.3682 | --
山西华强钢铁有限公司 | 矿槽烟囱 | 1.111 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.470 | 176261.815 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 45MW煤气发电 | 0.631 | 45.028 | 10 | 0.107 | 7.830 | 35 | 0.189 | 11.697 | 50 | 0 | 0.1208 | 停运
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉矿槽除尘器出口 | 1.342 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.227 | 364996.2614 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉出铁场除尘器出口 | 0.439 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.323 | 353725.5079 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 35MW煤气发电锅炉 | 1.199 | 1.216 | 10 | 2.889 | 2.974 | 35 | 10.194 | 10.469 | 50 | 6.638 | 84854.3945 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 2号废气排放口 | 1.703 | -0.086 | 5 | 10.258 | 26.424 | 35 | 59.023 | 152.567 | 50 | 6.093 | 610974.776 | 停运
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 1号废气排放口 | 1.575 | 2.051 | 5 | 16.141 | 20.712 | 35 | 19.660 | 25.084 | 50 | 9.222 | 860566.5184 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 1号出口 | 0.6404 | 0.8047 | 5 | 11.234 | 14.117 | 35 | 31.314 | 39.350 | 50 | 4.317 | 339305.4306 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 2号出口 | 1.3912 | 1.7178 | 5 | 14.122 | 17.437 | 35 | 30.593 | 37.775 | 50 | 4.647 | 371710.8343 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 3号出口 | 1.8445 | 53.5240 | 5 | -- | -- | -- | 0.205 | 5.934 | 50 | 0.560 | 126460.5301 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 4号出口 | 1.0299 | 1.1823 | 5 | 16.752 | 19.231 | 35 | 33.315 | 38.245 | 50 | 7.506 | 1394950.735 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 1号脱硫装置出口 | 1.7057 | 2.2620 | 5 | 12.734 | 16.888 | 35 | 24.540 | 32.544 | 50 | 9.164 | 1433124.4375 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 2号脱硫装置出口 | 1.5909 | 1.9419 | 5 | 14.795 | 18.059 | 35 | 22.106 | 26.985 | 50 | 8.484 | 1333368.3125 | --