## sheet1 -1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2025年04月17日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西华德冶铸有限公司 | 面漆环形线喷漆排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.013 | 45.4713 | 停运
临汾粤丰环保电力有限公司 | 1号焚烧炉废气排放口 | 1.042 | 0.765 | 20 | 50.017 | 36.702 | 80 | 122.394 | 89.811 | 250 | 18.55 | 63710.8646 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 2号焚烧炉废气排放口 | 1.289 | 0.986 | 20 | 49.984 | 38.225 | 80 | 124.635 | 95.314 | 250 | 15.54 | 60075.1767 | --
山西临汾太钢中厚板有限公司 | 热处理加热炉1号长化炉烟筒 | 0.284 | 0.277 | 10 | 0.352 | 0.340 | 50 | 52.924 | 51.857 | 200 | 2.656 | 36701.7797 | --
临汾威顿水泥有限责任公司 | 立磨废气排口 | 0.926 | 69.163 | 20 | 0.246 | 18.354 | 400 | 2.862 | 213.707 | 300 | 1.443 | 13948.7609 | 停运
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 1号机组废气出口 | 1.521 | 1.763 | 5 | 19.136 | 21.934 | 35 | 28.370 | 32.668 | 50 | 8.810 | 680961.0678 | --
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 2号机组废气出口 | 1.683 | 1.952 | 5 | 17.006 | 18.978 | 35 | 33.560 | 38.124 | 50 | 12.345 | 976353.3736 | --
山西临汾热电有限公司 | 1号机组出口 | 2.308 | 2.912 | 5 | 14.055 | 17.486 | 35 | 29.317 | 36.678 | 50 | 8.901 | 625465.6195 | --
山西临汾热电有限公司 | 2号机组出口 | 1.796 | 2.074 | 5 | 18.142 | 20.665 | 35 | 34.048 | 39.138 | 50 | 8.405 | 591311.5762 | --
临汾市尧都区胜尧新型墙体材料厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.0006 | 1.9475 | 30 | 27.498 | 39.076 | 150 | 62.042 | 88.010 | 200 | 7.696 | 64146.6575 | --
临汾市尧都区涌溪新型建材厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.9623 | 2.7531 | 30 | 10.145 | 29.025 | 150 | 15.302 | 43.780 | 200 | 7.787 | 120361.42 | --
临汾市尧都区龙利兴墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.089 | 3.514 | 30 | 25.074 | 40.248 | 150 | 15.92 | 24.475 | 200 | 3.39 | 28599.0342 | --
临汾市尧基新型墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.4549 | 17.1171 | 30 | 0.030 | 0.211 | 150 | 9.418 | 65.671 | 200 | 4.295 | 128351.4621 | --
临汾市尧都区新开源新型建材厂 | 废气排放口 | 0.6225 | 21.1769 | 30 | 0 | 0 | 150 | 2.144 | 48.390 | 200 | 0.335 | 4358.94 | 停运
山西沃能化工科技有限公司 | 焚烧炉 | 0.9302 | 2.4509 | 20 | 0.531 | 1.398 | 50 | 6.659 | 17.546 | 100 | 3.425 | 39139.0125 | --
曲沃县鸿志碳素科技有限公司 | 废气排放口 | 0.191 | -- | 10 | 0.275 | -- | 100 | 23.425 | -- | 100 | 5.505 | 1363.0545 | --
曲沃县建盛新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 0.469 | 0.555 | 30 | 6.466 | 7.656 | 150 | 43.706 | 51.752 | 200 | 5.254 | 71227.5897 | --
曲沃县恒昌新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 0.595 | 0.72 | 30 | 24.181 | 28.99 | 150 | 60.621 | 72.56 | 200 | 5.445 | 94104.2121 | --
曲沃县盛通新型建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 2.834 | 3.284 | 30 | 46.563 | 53.948 | 150 | 52.135 | 60.404 | 200 | 7.342 | 197758.8718 | --
曲沃县浩益建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 1.961 | 3.819 | 30 | 14.111 | 27.476 | 150 | 32.216 | 62.732 | 200 | 7.376 | 142796.487 | --
山西立恒焦化有限公司 | 干熄焦脱硫装置出口 | 1.710 | 1.710 | 30 | 6.213 | 6.213 | 80 | -- | -- | -- | 17.592 | 128619.5548 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号4号二期7米焦炉烟气排口 | 1.714 | 1.857 | 15 | 7.924 | 8.621 | 30 | 36.471 | 39.244 | 150 | 4.521 | 747576.9375 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1期干熄焦除尘 | 1.3966 | -- | 30 | 4.959 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.409 | 91795.2425 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉装煤地面站 | 1.758 | 1.758 | 30 | 2.909 | 2.909 | 70 | -- | -- | -- | 4.999 | 56650.656 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉推焦地面站 | 1.691 | 1.691 | 30 | 4.045 | 4.045 | 30 | -- | -- | -- | 9.670 | 206433.9121 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉装煤地面站 | 1.578 | 1.577 | 30 | 4.288 | 4.288 | 70 | -- | -- | -- | 6.529 | 75789.2444 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉推焦地面站 | 1.659 | 1.659 | 30 | 3.956 | 3.956 | 30 | -- | -- | -- | 6.304 | 139259.8325 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2期干熄焦除尘 | 1.7184 | -- | 30 | 9.210 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.631 | 133382.875 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号燃气轮机 | 0.672 | 26.082 | 5 | 0.165 | 7.758 | 35 | 0.607 | 22.536 | 50 | 0.007 | 68.614 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 2号燃气轮机 | 1.4229 | 6.0911 | 5 | 0.086 | 0.367 | 35 | 0.324 | 1.388 | 50 | 0.029 | 272.4421 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 3号燃气轮机 | 1.489 | 70.572 | 5 | 0.102 | 4.765 | 35 | 0.974 | 44.025 | 50 | 0.002 | 29.0807 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 4号燃气轮机 | 1.269 | 39.265 | 5 | 0.173 | 5.638 | 35 | 0.590 | 17.011 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 120锅炉 | 1.392 | 1.425 | 5 | 6.541 | 6.652 | 35 | 3.476 | 3.567 | 50 | 4.388 | 83380.345 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号装煤推焦地面站 | 1.145 | 1.145 | 30 | 5.285 | 5.285 | 30 | -- | -- | -- | 15.849 | 267228.683 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号装煤推焦地面站 | 2.045 | 2.045 | 30 | 3.562 | 3.562 | 30 | -- | -- | -- | 17.537 | 294965.6524 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号2号一期6米25焦炉烟气排口 | 2.532 | 3.329 | 15 | 7.671 | 10.060 | 30 | 26.888 | 35.260 | 150 | 2.033 | 289342.6834 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3#干熄焦地面站排口 | 2.2921 | 2.2921 | 30 | 7.041 | 7.041 | 80 | -- | -- | -- | 6.180 | 131389.555 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期4号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.6853 | 1.6853 | 10 | 6.793 | 6.793 | 30 | -- | -- | -- | 7.916 | 83634.6859 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期3号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.0713 | 1.0713 | 10 | 2.388 | 2.388 | 30 | 0 | 0 | -- | 9.489 | 98306.0775 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 2.026 | 1.839 | 10 | 3.033 | 1.999 | 35 | 28.338 | 22.453 | 50 | 15.447 | 1504692.6027 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉矿槽除尘(1860) | 1.547 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.832 | 496078.1643 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉出铁场除尘(1860) | 1.062 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.368 | 436430.3612 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 2.423 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.355 | 457103.5628 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉矿槽除尘(1280) | 0.392 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.468 | 634647.8354 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#转炉二次烟气排放口 | 0.412 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.257 | 567934.1455 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#锅炉烟气排放口 | 1.5451 | 1.5919 | 5 | 5.980 | 6.161 | 35 | 12.618 | 13.001 | 50 | 5.098 | 205668.8392 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉出铁场除尘(1280) | 2.085 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.374 | 675116.2192 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#转炉二次烟气排放口 | 2.338 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.925 | 693813.7916 | --
山西通才工贸有限公司 | 电炉除尘 | 0.195 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.106 | 1338639.849 | --
山西通才工贸有限公司 | 3#锅炉烟气排放口 | 1.4146 | 1.5939 | 10 | 9.231 | 10.401 | 35 | 9.919 | 11.176 | 50 | 7.552 | 242515.8242 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结脱硫脱硝出口 | 1.3211 | 1.2707 | 10 | 0.193 | 0.185 | 35 | 29.041 | 27.935 | 50 | 13.395 | 528812.607 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号矿槽出口 | 0.5406 | 0.5406 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.2830 | 509178.6218 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号出铁场出口 | 0.3074 | 0.3074 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.6992 | 350802.4286 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结机尾出口 | 0.6882 | 0.3931 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.390 | 177034.7229 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 炼钢二次除尘出口 | 0.1630 | 0.0950 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.378 | 723660.6416 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结脱硫脱硝出口 | 0.6808 | 0.7223 | 10 | 0.084 | 0.089 | 35 | 26.340 | 27.943 | 50 | 18.570 | 711717.8268 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结机尾出口 | 0.5123 | 0.2439 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.307 | 301999.5791 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号矿槽出口 | 0.3409 | 0.3409 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.9099 | 493425.0524 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号出铁场出口 | 0.3554 | 0.3554 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.2831 | 545750.4804 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 球团 | 1.5409 | 0.9878 | 10 | 35.812 | 22.957 | 35 | 27.883 | 17.874 | 50 | 10.898 | 351655.8195 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机头 | 1.1118 | 0.8203 | 10 | 3.182 | 2.348 | 35 | 35.949 | 26.524 | 50 | 13.443 | 750156.2425 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机尾 | 3.0792 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.932 | 492143.4725 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉出铁场 | 1.4497 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.748 | 385426.7748 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉矿槽 | 2.3994 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.376 | 950790.705 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号转炉二次烟气 | 1.7854 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.072 | 409020.8565 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 晋南电厂烟囱 | 1.7828 | 103.5145 | 10 | 0.239 | 13.890 | 35 | 2.140 | 124.234 | 50 | 0.123 | 6018.887 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 135MW发电燃气锅炉 | 2.1532 | 2.1584 | 10 | 21.467 | 21.519 | 35 | 7.955 | 7.974 | 50 | 4.722 | 274152.7735 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2#转炉二次烟气除尘 | 1.1899 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.263 | 379320.518 | --
翼城县利明新型建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 0.805 | 1.450 | 30 | 38.047 | 51.376 | 150 | 58.115 | 78.037 | 200 | 6.812 | 102162.4242 | --
翼城县信海节能环保建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 2.148 | 3.815 | 30 | 37.877 | 58.760 | 150 | 30.850 | 52.768 | 200 | 7.423 | 108766.6667 | --
翼城县通利建材厂 | 轮窑脱硫除尘塔排放口 | 3.690 | 6.941 | 30 | 7.316 | 13.465 | 150 | 20.320 | 36.809 | 200 | 5.291 | 59104.3085 | --
翼城县永利新型建材厂 | 窑炉焙烧脱硫塔 | 0.579 | 0.953 | 30 | 51.792 | 79.696 | 150 | 19.315 | 25.499 | 200 | 5.739 | 78663.6636 | 停运
翼城县浍史二砖厂 | 隧道窑烟气治理设施排放口 | 6.2338 | 10.8955 | 30 | 249.0880 | 436.8554 | 150 | 45.7772 | 79.5244 | 200 | 7.8467 | 106969.7119 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 推焦焦侧除尘地面站出口 | 3.047 | -- | 30 | 4.599 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.464 | 298617.0256 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 机侧除尘地面站出口 | 1.254 | -- | 30 | 3.221 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.617 | 224237.1746 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 焦炉脱硫脱硝除尘出口 | 2.17 | 1.895 | 15 | 7.904 | 6.902 | 30 | 39.811 | 34.766 | 150 | 2.407 | 398640.4537 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 干熄焦环境除尘出口 | 1.551 | -- | 30 | 1.735 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.286 | 233883.6198 | --
晋源实业有限公司 | 高炉矿槽 | 0.738 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.441 | 100478.9437 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机出口 | 0.728 | 4.268 | 10 | 1.550 | 3.633 | 35 | 1.678 | 3.823 | 50 | 9.236 | 192633.1936 | 停运
晋源实业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.188 | 20.690 | 10 | 0.703 | 22.533 | 35 | 22.653 | 41.647 | 50 | 7.866 | 27617.7125 | 停运
晋源实业有限公司 | 高炉出铁场除尘出口 | 1.113 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.412 | 138398.5653 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机机尾除尘出口 | 2.331 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.534 | 212582.8357 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 高炉矿槽 | 0.962 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.008 | 85638.3228 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结脱硫塔出口 | 2.358 | 2.337 | 10 | 5.183 | 5.042 | 35 | 13.691 | 13.591 | 50 | 3.173 | 83029.7357 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结机尾 | 3.604 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.769851 | 125412.3427 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 出铁厂 | 1.230 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.451 | 296996.5611 | --
尧舜馗热力有限责任公司 | 75T锅炉烟囱 | 0.235 | 1.349 | 10 | 9.189 | 52.685 | 35 | 5.073 | 29.068 | 50 | 1.792 | 25366.6512 | 停运
尧舜馗热力有限责任公司 | 80T锅炉烟囱 | 0.489 | 1.750 | 10 | 0.435 | 1.536 | 35 | 0 | 0 | 50 | 1.981 | 27782.04 | 停运
山西昌祥高钙石灰股份有限公司 | 1号回转窑窑尾 | 3.923 | 3.893 | 200 | 12.769 | 11.278 | 850 | 92.677 | 91.592 | 300 | 9.760 | 101618.1287 | --
山西东雄保温材料有限公司襄汾分公司 | 回转窑 | 3.884 | 6.467 | 10 | 4.774 | 7.950 | 100 | 25.564 | 42.569 | 100 | 1.018 | 7253.0609 | --
山西华天基纸业有限公司 | 脱硫塔出口 | 1.901 | 2.090 | 5 | 2.519 | 2.576 | 35 | 27.471 | 28.457 | 50 | 6.297 | 67248.2271 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰1#回转窑 | 0.388 | 88.565 | 30 | 0.068 | 14.190 | 200 | 1.644 | 380.923 | 300 | 0.312 | 5825.1987 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰2#回转窑 | 0.247 | 73.397 | 30 | 0.019 | 3.658 | 200 | 0.628 | 213.283 | 300 | 0.312 | 4636.38 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑尾 | 0.251 | 23.305 | 20 | 0.119 | 9.243 | 100 | 0.719 | 63.950 | 320 | 0.391 | 10202.6342 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑头 | 0.526 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.565 | 13511.5565 | 停运
襄汾县三和昌新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.568 | 0.747 | 30 | 22.424 | 29.302 | 150 | 37.116 | 48.379 | 200 | 1.137 | 18481.3927 | --
襄汾县宏隆新型建材有限公司 | 窑脱硫塔除尘器排气筒出口 | 0.704 | 0.874 | 30 | 33.87 | 42.02 | 150 | 18.493 | 22.943 | 200 | 1.452 | 30941.4631 | --
襄汾县古城全科新型建材有限公司 | 脱硫除尘塔排放口 | 1.103 | 1.93 | 30 | 39.884 | 69.8 | 150 | 6.117 | 10.706 | 200 | 7.629 | 93917.7487 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机机尾 | 1.915 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.028 | 149917.2393 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉矿槽排放口 | 0.312 | 0.312 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.688 | 105267.6155 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉出铁场排放口 | 2.609 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.036 | 237014.375 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 电厂燃气锅炉排放口 | 0.957 | 1.182 | 10 | 0.37 | 0.456 | 35 | 3.222 | 3.954 | 50 | 13.406 | 17889 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 底漆线VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.583 | 18407.762 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 涂装房VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.363 | 1646.9422 | --
洪洞国耀兆林新能源有限责任公司 | 锅炉监监控点 | 3.900 | 111.121 | 10 | 0.001 | 0.019 | 30 | 0.391 | 10.359 | 50 | 0.476 | 23092.1057 | 停运
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 焚烧烟气排放口 | 1.12 | 3.28 | 20 | 11.85 | 32.75 | 80 | 27.600 | 79.950 | 250 | 2.460 | 20855.5991 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 1#焚烧烟气排放口 | 68.471 | -1071.748 | 20 | 0 | 0 | 80 | -10.117 | 158.362 | 250 | 18.493 | 80466.2692 | 停运
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 2#焚烧烟气排放口 | 1.471 | -73.755 | 20 | 0 | 0 | 80 | -31.905 | 1600.148 | 250 | 19.037 | 82035.8774 | 停运
洪洞县堤村许盛煤矸石粉煤灰烧结砖厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 0.9968 | 1.9289 | 30 | 20.606 | 39.874 | 150 | 25.675 | 49.683 | 200 | 7.782 | 74843.376 | --
洪洞县富民热力有限公司 | 1号锅炉除尘器 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 停运
洪洞县富民热力有限公司 | 2号锅炉除尘器 | 0.42 | 1.24 | 10 | 0 | 0 | 35 | 7.67 | 22.54 | 50 | 0 | 0 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑尾 | 0.319 | 16.512 | 20 | 0.153 | 9.210 | 100 | 0.921 | 34.688 | 320 | 0.149 | 5869.4204 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑头 | 0.934 | 0.934 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.238 | 9450.7807 | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 1号脱硫塔出口 | 0.070 | 1.530 | 10 | 1 | 21.130 | 35 | 4.800 | 102.120 | 50 | 0.920 | 13920.0489 | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 2号脱硫塔出口 | 0 | 0 | 10 | 0.010 | 33.840 | 35 | 0.290 | 1623.670 | 50 | 0.580 | 8852.8801 | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 3号脱硫塔出口 | 0.160 | -1.750 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0.790 | 11022.7223 | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 4号脱硫塔出口 | 0.11 | 67.17 | 10 | 0.32 | 202.07 | 35 | 0.14 | 128.79 | 50 | 2.61 | 36717.2991 | 停运
洪洞县辛村乡高池砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.259 | 2.266 | 30 | 5.065 | 9.011 | 150 | 31.440 | 56.160 | 200 | 10.001 | 111499.575 | --
洪洞县赵城镇上院村邓平砖厂 | 湿电除尘排放口 | 0.526 | 0.962 | 30 | 38.999 | 71.542 | 150 | 30.697 | 56.056 | 200 | 7.122 | 90343.0898 | --
洪洞县赵城耿壁肖拽明砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.512 | 2.239 | 30 | 29.916 | 44.626 | 150 | 15.423 | 22.514 | 200 | 12.175 | 143599.6865 | --
洪洞县振豪新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0.018 | 0.047 | 200 | 0.056 | 676.6875 | 停运
洪洞县赵城下院侯保兵砖厂 | 湿电除尘烟囱排放口 | 1.974 | 3.251 | 30 | 26.555 | 44.140 | 150 | 22.538 | 37.063 | 200 | 9.550 | 79336.0866 | --
洪洞县赵城镇上院村卢全红砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.6917 | 2.7443 | 30 | 24.496 | 39.738 | 150 | 23.689 | 38.428 | 200 | 9.822 | 104964.1125 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂3号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.027 | 1.158 | 15 | 7.134 | 8.250 | 30 | 19.789 | 22.391 | 150 | 1.752 | 88716.8314 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂5号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.896 | 1.071 | 15 | 8.958 | 10.635 | 30 | 30.735 | 35.890 | 150 | 2.238 | 119404.8976 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂6号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.416 | 1.65 | 15 | 7.557 | 8.805 | 30 | 27.521 | 32.068 | 150 | 3.218 | 165583.8051 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂1号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.705 | 2.325 | 15 | 6.69 | 9.123 | 30 | 26.358 | 35.943 | 150 | 2.636 | 116576.5795 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂2号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.563 | 1.830 | 15 | 6.285 | -0.009 | 30 | 23.239 | -16.025 | 150 | 3.483 | 140592.2182 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号装煤地面站 | 0.324 | 0.324 | 30 | 9.448 | 9.448 | 70 | -- | -- | -- | 10.329 | 52067.5132 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号推焦地面站 | 3.438 | 3.438 | 30 | 8.57 | 8.57 | 30 | -- | -- | -- | 11.378 | 155230.7273 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号装煤地面站 | 2.355 | 2.355 | 30 | 7.562 | 7.562 | 70 | -- | -- | -- | 7.215 | 35323.8071 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号推焦地面站 | 2.715 | 2.715 | 30 | 7.719 | 7.719 | 30 | -- | -- | -- | 12.586 | 172969.9883 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号装煤地面站 | 2.191 | -- | 30 | 8.561 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.371 | 41399.2673 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号推焦地面站 | 2.397 | -- | 30 | 9.123 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.490 | 127045.3945 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂4号45万吨焦炉烟囱出口 | 2.189 | 2.481 | 15 | 7.591 | 8.604 | 30 | 30.946 | 35.075 | 150 | 1.984 | 104490.9645 | --
山西焦化股份有限公司 | 35吨供气锅炉废气出口 | 0.859 | 1.719 | 10 | 10.524 | 21.051 | 35 | 0.787 | 1.575 | 50 | 3.211 | 102305.7255 | --
山西焦化股份有限公司 | 一干熄焦地面除尘站烟囱 | 1.1 | -- | 30 | 13.792 | -- | 80 | -- | -- | -- | 19.185 | 91192.6296 | --
山西焦化股份有限公司 | 二干熄焦地面除尘站 | 0.73 | 0.73 | 30 | 10.531 | 10.531 | 80 | -- | -- | -- | 12.198 | 127077.442 | --
山西焦化股份有限公司 | 三干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.654 | 0.654 | 30 | 11.646 | 11.646 | 80 | -- | -- | -- | 7.454 | 79220.5146 | --
山西焦化股份有限公司 | 炭黑脱硫塔排气筒 | 0.230 | 0.305 | 5 | 7.865 | 10.445 | 35 | 20.262 | 26.907 | 50 | 15.927 | 214552.0515 | --
山西焦化股份有限公司 | 6#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.736 | 0 | 15 | 0.936 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 4.088 | 63579.9733 | --
山西焦化股份有限公司 | 二系大棚地面除尘站排气筒 | 0.493 | -- | 30 | 2.945 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.969 | 109128.2925 | --
山西焦化股份有限公司 | 5#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.464 | 0 | 30 | 1.111 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 3.548 | 55018.258 | --
山西焦化股份有限公司 | 三系备用干熄焦地面除尘站排气筒 | 0.524 | 0 | 30 | 8.836 | 0 | 80 | -- | -- | -- | 5.298 | 54613.5427 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 机侧除尘 | 1.080 | 1.080 | 15 | 0.190 | 0.190 | 30 | -- | -- | -- | 0.198 | 2654.544 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 干熄焦除尘 | 3.761 | 3.761 | 30 | 7.304 | 7.304 | 80 | -- | -- | -- | 2.646 | 69995.4678 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦侧除尘 | 0.766 | 0.766 | 15 | 0.817 | 0.817 | 30 | -- | -- | -- | 10.259 | 251932.8239 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.044 | 1.162 | 15 | 8.055 | 8.949 | 30 | 10.281 | 11.437 | 150 | 1.716 | 251263.5457 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | RTO焚烧炉 | 0.931 | 8.164 | 20 | 16.589 | 143.978 | 50 | 21.613 | 188.164 | 100 | 4.770 | 12533.5976 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦侧除尘 | 1.038 | -- | 30 | 7.645 | -- | 30 | -- | -- | -- | 17.172 | 241933.2487 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 2.619 | 2.329 | 15 | 7.789 | 6.927 | 30 | 40.657 | 36.154 | 150 | 2.043 | 218392.0396 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#干熄焦排口 | 0.816 | -- | 30 | 1.597 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.937 | 53940.2192 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#机侧除尘 | 1.561 | -- | 30 | 6.849 | -- | 70 | -- | -- | -- | 20.703 | 223297.9427 | --
安泽玉华新型建材有限公司 | 脱硫塔排气筒 | 2.804 | 4.432 | 30 | 52.877 | 83.472 | 150 | 26.644 | 42.124 | 200 | 7.882 | 187392.192 | --
山西海金生物科技有限公司 | 废气排放口 | 1.161 | 1.161 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.859 | 27698.325 | 停运
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝排放口 | 1.399 | 1.437 | 15 | 23.351 | 23.978 | 30 | 96.552 | 99.147 | 150 | 3.043 | 276470.7542 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 装煤推焦机侧地面除尘排放口 | 0.325 | -- | 30 | 11.397 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.330 | 129238.0771 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦侧地面除尘站排放口 | 0.325 | -- | 30 | 16.298 | -- | 30 | -- | -- | -- | 13.620 | 273526.0216 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 干熄焦地面除尘站排放口 | 1.055 | 1.055 | 30 | 36.318 | 36.318 | 80 | -- | -- | -- | 7.557 | 98107.0219 | --
圣鑫焦化有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.070 | 1.212 | 15 | 22.406 | 25.270 | 30 | 88.227 | 99.965 | 150 | 2.306 | 301707.5804 | --
圣鑫焦化有限公司 | 1号焦侧地面站 | 2.972 | 2.972 | 30 | 13.967 | 13.967 | 30 | -- | -- | -- | 8.780 | 120747.2119 | --
圣鑫焦化有限公司 | 2号焦侧地面站 | 2.127 | 2.127 | 30 | 3.810 | 3.810 | 30 | -- | -- | -- | 12.538 | 180618.5579 | --
圣鑫焦化有限公司 | 干熄焦地面站 | 3.634 | 3.634 | 30 | 34.673 | 34.673 | 80 | -- | -- | -- | 7.916 | 78269.3879 | --
圣鑫焦化有限公司 | 装煤炉头烟地面站 | 2.526 | 0 | 30 | 10.375 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 15.755 | 130978.7525 | --
山西鸿丰达铸业有限公司 | 球团 | 2.0813 | 3.6767 | 10 | 3.067 | 5.418 | 35 | 15.940 | 28.160 | 50 | 12.456 | 75025.87 | --
吉县震泽新型墙体建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.8579 | 2.2163 | 30 | 24.459 | 29.176 | 150 | 26.257 | 31.321 | 200 | 6.845 | 122540.4559 | --
乡宁县宏基建材有限公司 | 隧道窑排口 | 3.5506 | 7.2415 | 30 | 21.101 | 43.035 | 150 | 29.102 | 59.353 | 200 | 10.653 | 190230.3975 | --
隰县古城砖厂 | 隧道窑 | 1.860 | 2.495 | 30 | 13.736 | 18.337 | 150 | 38.147 | 49.139 | 200 | 3.299 | 85243.4465 | --
吉县垚鑫生物发电有限公司蒲县分公司 | 锅炉监控点 | 2.656 | 122.359 | 10 | 5.638 | 259.692 | 35 | 0.628 | 28.938 | 50 | 0.983 | 33072.4979 | 停运
蒲县远景新型建材有限公司 | 窑烟囱排放口 | 2.203 | 3.746 | 30 | 32.048 | 52.721 | 150 | 62.169 | 100.578 | 200 | 4.081 | 68574.2716 | --
侯马市华通新型建材有限公司 | 窑烟囱 | 1.165 | 1.425 | 30 | 52.941 | 62.033 | 150 | 38.372 | 44.286 | 200 | 4.139 | 81949.0345 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 环集烟气排放口 | 0.9324 | -- | 10 | 8.138 | -- | 100 | 0.588 | -- | 100 | 10.087 | 153687.81 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 阳极炉烟气排气口 | 0.3234 | -- | 10 | 21.998 | -- | 100 | 4.116 | -- | 100 | 1.423 | 6077.6525 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 制酸尾气排气口 | 0.9199 | -- | 10 | 17.306 | -- | 100 | 1.296 | -- | 100 | 14.364 | 132562.72 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑头 | 1.3848 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.054 | 18637.9775 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑尾烟囱 | 0.1212 | 11.0544 | 20 | 0.142 | 12.929 | 100 | 0.435 | 39.685 | 320 | 0 | 0 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 水泥磨除尘器 | 0.2626 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.087 | 1903.3374 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 煤磨除尘器 | 0.9670 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.220 | 1340.58 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.0008 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.532 | 7294.157 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.585 | 1.618 | 10 | 0.200 | 0.204 | 35 | 17.912 | 18.296 | 50 | 7.315 | 137632.1716 | --
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.544 | 23.396 | 10 | 0.912 | 33.612 | 35 | 0.129 | 5.771 | 50 | 0.007 | 399.7826 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 出铁厂烟囱 | 2.899 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.259 | 185470.0628 | --
山西华强钢铁有限公司 | 矿槽烟囱 | 1.151 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.400 | 174591.0598 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 45MW煤气发电 | 0.569 | 50.328 | 10 | 0.187 | 17.142 | 35 | 0.119 | 9.167 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉矿槽除尘器出口 | 1.357 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.248 | 363903.3593 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉出铁场除尘器出口 | 0.316 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.336 | 351011.3747 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 35MW煤气发电锅炉 | 0.943 | 0.962 | 10 | 2.919 | 3.046 | 35 | 9.361 | 9.752 | 50 | 6.495 | 83596.1722 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 2号废气排放口 | 2.110 | 2.837 | 5 | 12.246 | 16.229 | 35 | 23.425 | 31.299 | 50 | 8.703 | 818083.6444 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 1号废气排放口 | 1.702 | 2.225 | 5 | 16.021 | 20.824 | 35 | 21.291 | 27.702 | 50 | 8.873 | 835922.9773 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 1号出口 | 0.7207 | 0.9341 | 5 | 14.346 | 18.595 | 35 | 29.723 | 38.525 | 50 | 5.311 | 414517.5374 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 2号出口 | 1.8057 | 2.0860 | 5 | 20.123 | 23.246 | 35 | 33.051 | 38.181 | 50 | 6.741 | 531794.2872 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 3号出口 | 1.6744 | 48.7570 | 5 | -- | -- | -- | 0.230 | 6.705 | 50 | 0.529 | 118717.1175 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 4号出口 | 0.8501 | 0.9447 | 5 | 16.646 | 18.498 | 35 | 35.197 | 39.112 | 50 | 8.198 | 1515236.4649 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 1号脱硫装置出口 | 1.5772 | 2.1942 | 5 | 11.319 | 15.747 | 35 | 21.160 | 29.437 | 50 | 8.571 | 1385142.3699 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 2号脱硫装置出口 | 1.2972 | 1.6124 | 5 | 12.487 | 15.522 | 35 | 19.248 | 23.925 | 50 | 7.878 | 1254620.3499 | --