## sheet1 -1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2025年05月22日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西华德冶铸有限公司 | 面漆环形线喷漆排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.008 | 27.42 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 1号焚烧炉废气排放口 | 1.626 | 1.233 | 20 | 43.988 | 33.339 | 80 | 120.515 | 91.339 | 250 | 18.42 | 64011.4376 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 2号焚烧炉废气排放口 | 1.725 | 1.387 | 20 | 36.078 | 29.013 | 80 | 118.873 | 95.595 | 250 | 14.93 | 52045.7227 | --
山西临汾太钢中厚板有限公司 | 热处理加热炉1号长化炉烟筒 | 0.244 | 0.251 | 10 | 0 | 0 | 50 | 54.342 | 57.022 | 200 | 2.772 | 35003.0212 | --
临汾威顿水泥有限责任公司 | 立磨废气排口 | 0.466 | 5.990 | 20 | 0.251 | 3.222 | 400 | 1.462 | 18.786 | 300 | 4.426 | 34628.6612 | 停运
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 1号机组废气出口 | 2.372 | 2.827 | 5 | 17.217 | 20.110 | 35 | 26.288 | 31.192 | 50 | 9.161 | 707745.801 | --
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 2号机组废气出口 | 2.071 | 2.403 | 5 | 14.518 | 16.315 | 35 | 25.569 | 29.350 | 50 | 11.543 | 910818.8179 | --
山西临汾热电有限公司 | 1号机组出口 | 1.470 | 30.419 | 5 | 2.482 | 51.389 | 35 | -0.601 | -12.740 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西临汾热电有限公司 | 2号机组出口 | 1.872 | 2.190 | 5 | 20.134 | 23.505 | 35 | 28.813 | 33.690 | 50 | 8.291 | 581669.9064 | --
临汾市尧都区胜尧新型墙体材料厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.8246 | 4.0416 | 30 | 12.027 | 19.428 | 150 | 48.847 | 78.814 | 200 | 8.399 | 69945.3115 | --
临汾市尧都区涌溪新型建材厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.0784 | 2.2863 | 30 | 13.285 | 28.166 | 150 | 8.281 | 17.557 | 200 | 8.555 | 125324.8175 | --
临汾市尧都区龙利兴墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 3.383 | 4.723 | 30 | 34.611 | 48.07 | 150 | 54.601 | 71.472 | 200 | 5.009 | 44471.6669 | --
临汾市尧基新型墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 3.3372 | 6.6909 | 30 | 31.032 | 62.218 | 150 | 31.765 | 63.687 | 200 | 7.034 | 184843.662 | --
临汾市尧都区新开源新型建材厂 | 废气排放口 | 0.6104 | 1.6191 | 30 | 8.465 | 22.741 | 150 | 20.820 | 54.724 | 200 | 9.117 | 106419.25 | --
山西沃能化工科技有限公司 | 焚烧炉 | 0.8355 | 2.7665 | 20 | 0.062 | 0.204 | 50 | 1.443 | 4.777 | 100 | 4.168 | 47915.8624 | --
曲沃县鸿志碳素科技有限公司 | 废气排放口 | 0.099 | -- | 10 | 16.797 | -- | 100 | 24.083 | -- | 100 | 2.053 | 529.7833 | --
曲沃县建盛新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 0.421 | 0.52 | 30 | 6.884 | 8.494 | 150 | 52.589 | 64.887 | 200 | 5.278 | 65411.8496 | --
曲沃县恒昌新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 1.624 | 1.71 | 30 | 10.783 | 11.32 | 150 | 68.420 | 71.68 | 200 | 4.397 | 75950.9772 | --
曲沃县盛通新型建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 2.795 | 3.943 | 30 | 40.249 | 56.776 | 150 | 60.812 | 85.781 | 200 | 6.762 | 180220.6183 | --
曲沃县浩益建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 2.132 | 3.988 | 30 | 14.56 | 27.234 | 150 | 29.89 | 55.908 | 200 | 6.323 | 120263.6955 | --
山西立恒焦化有限公司 | 干熄焦脱硫装置出口 | 1.270 | 1.270 | 30 | 6.903 | 6.903 | 80 | -- | -- | -- | 18.081 | 129277.4944 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号4号二期7米焦炉烟气排口 | 0.814 | 0.872 | 15 | 7.840 | 8.410 | 30 | 33.842 | 36.021 | 150 | 3.375 | 561384.6354 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1期干熄焦除尘 | 1.0533 | -- | 30 | 2.428 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.556 | 94754.705 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉装煤地面站 | 1.515 | 1.515 | 30 | 3.782 | 3.783 | 70 | -- | -- | -- | 4.668 | 52172.8032 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉推焦地面站 | 1.400 | 1.400 | 30 | 2.225 | 2.225 | 30 | -- | -- | -- | 11.103 | 242594.6679 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉装煤地面站 | 1.737 | 1.737 | 30 | 3.083 | 3.084 | 70 | -- | -- | -- | 6.102 | 69757.7451 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉推焦地面站 | 1.472 | 1.472 | 30 | 3.954 | 3.955 | 30 | -- | -- | -- | 6.996 | 154630.3948 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2期干熄焦除尘 | 1.6068 | -- | 30 | 5.197 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.868 | 138710.0925 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号燃气轮机 | 0.018 | 1.409 | 5 | 8.846 | 18.550 | 35 | 9.351 | 77.228 | 50 | 14.809 | 92491.935 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 2号燃气轮机 | 1.5673 | 18.8987 | 5 | 0.061 | 0.734 | 35 | 0.266 | 3.210 | 50 | 0.035 | 326.7387 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 3号燃气轮机 | 0.853 | 40.033 | 5 | 0.070 | 3.075 | 35 | 0.519 | 25.707 | 50 | 0.006 | 50.5208 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 4号燃气轮机 | 0.879 | 1.136 | 5 | 16.319 | 20.951 | 35 | 13.643 | 17.223 | 50 | 18.861 | 113271.0777 | --
山西立恒焦化有限公司 | 120锅炉 | 1.567 | 62.491 | 5 | 0.059 | 2.536 | 35 | 0.524 | 21.256 | 50 | 0.474 | 9840.0568 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 1号装煤推焦地面站 | 0.720 | 0.720 | 30 | 3.629 | 3.629 | 30 | -- | -- | -- | 18.355 | 315257.3105 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号装煤推焦地面站 | 1.459 | 1.459 | 30 | 1.853 | 1.853 | 30 | -- | -- | -- | 18.181 | 292627.3275 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号2号一期6米25焦炉烟气排口 | 1.669 | 2.277 | 15 | 6.526 | 8.873 | 30 | 27.039 | 36.843 | 150 | 2.377 | 338371.9973 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3#干熄焦地面站排口 | 2.2189 | 2.2189 | 30 | 10.403 | 10.403 | 80 | -- | -- | -- | 6.396 | 133863.585 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期4号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.6602 | 1.6602 | 10 | 6.949 | 6.949 | 30 | -- | -- | -- | 8.862 | 95866.1701 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期3号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.0609 | 1.0609 | 10 | 6.761 | 6.761 | 30 | 0 | 0 | -- | 9.764 | 101502.645 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.899 | 1.675 | 10 | 5.196 | 4.232 | 35 | 26.043 | 22.104 | 50 | 16.297 | 1607198.0731 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉矿槽除尘(1860) | 1.455 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.284 | 497941.0057 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉出铁场除尘(1860) | 1.085 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.438 | 434487.0276 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 2.459 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.257 | 485710.5591 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉矿槽除尘(1280) | 0.484 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.967 | 659451.8624 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#转炉二次烟气排放口 | 0.532 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.985 | 698451.3889 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#锅炉烟气排放口 | 1.5860 | 1.7641 | 5 | 6.478 | 7.205 | 35 | 7.959 | 8.853 | 50 | 6.860 | 275500.1025 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉出铁场除尘(1280) | 2.112 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.471 | 675314.584 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#转炉二次烟气排放口 | 2.286 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.118 | 759493.5528 | --
山西通才工贸有限公司 | 电炉除尘 | 0.200 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.064 | 1575145.3597 | --
山西通才工贸有限公司 | 3#锅炉烟气排放口 | 0.8207 | 1.0840 | 10 | 6.799 | 8.980 | 35 | 8.097 | 10.694 | 50 | 11.609 | 345821.25 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结脱硫脱硝出口 | 1.3016 | 1.2185 | 10 | 0.042 | 0.039 | 35 | 32.449 | 30.376 | 50 | 16.771 | 649585.6219 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号矿槽出口 | 0.2334 | 0.2334 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.0942 | 502881.3576 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号出铁场出口 | 0.2483 | 0.2483 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.3650 | 335108.9594 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结机尾出口 | 0.3502 | 0.2005 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.999 | 194135.0791 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 炼钢二次除尘出口 | 0.0942 | 0.0544 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.378 | 740991.7291 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结脱硫脱硝出口 | 0.4991 | 0.4717 | 10 | 0.044 | 0.042 | 35 | 33.514 | 31.669 | 50 | 17.173 | 674389.9226 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结机尾出口 | 0.3325 | 0.1583 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.563 | 299021.1333 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号矿槽出口 | 0.4106 | 0.4106 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.7686 | 427702.204 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号出铁场出口 | 0.0967 | 0.0967 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.9900 | 478063.8515 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 球团 | 1.4140 | 1.1428 | 10 | 28.406 | 22.957 | 35 | 17.657 | 14.270 | 50 | 11.516 | 376103.6825 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机头 | 1.2372 | 1.0301 | 10 | 3.633 | 3.025 | 35 | 33.360 | 27.774 | 50 | 14.258 | 806522.375 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机尾 | 2.9550 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.505 | 499091.3 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉出铁场 | 1.1233 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.110 | 411642.1229 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉矿槽 | 2.2563 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.926 | 926257.4049 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号转炉二次烟气 | 2.1621 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.759 | 641732.0747 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 晋南电厂烟囱 | 0.3662 | 17.3643 | 10 | 0.078 | 3.699 | 35 | 0.648 | 30.723 | 50 | 0.783 | 38778.6325 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 135MW发电燃气锅炉 | 2.1644 | 2.1841 | 10 | 21.021 | 21.212 | 35 | 8.136 | 8.210 | 50 | 1.684 | 98593.7634 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2#转炉二次烟气除尘 | 1.1239 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.121 | 373131.8937 | --
翼城县利明新型建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 0.256 | 0.376 | 30 | 18.935 | 24.371 | 150 | 49.930 | 67.625 | 200 | 7.340 | 109398.1699 | --
翼城县信海节能环保建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 1.387 | 1.181 | 30 | 61.145 | 59.908 | 150 | 21.135 | 19.702 | 200 | 5.916 | 92695.1926 | --
翼城县通利建材厂 | 轮窑脱硫除尘塔排放口 | 3.972 | 7.933 | 30 | 7.517 | 14.712 | 150 | 30.257 | 58.105 | 200 | 5.501 | 56778.9754 | --
翼城县永利新型建材厂 | 窑炉焙烧脱硫塔 | 0.357 | 0.700 | 30 | 25.216 | 48.797 | 150 | 18.786 | 36.584 | 200 | 8.359 | 112733.7895 | --
翼城县浍史二砖厂 | 隧道窑烟气治理设施排放口 | 3.449 | 5.766 | 30 | 27.157 | 45.398 | 150 | 42.727 | 71.427 | 200 | 7.68 | 111252.1358 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 推焦焦侧除尘地面站出口 | 2.737 | -- | 30 | 3.448 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.038 | 290521.3255 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 机侧除尘地面站出口 | 1.292 | -- | 30 | 3.154 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.668 | 226580.4907 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 焦炉脱硫脱硝除尘出口 | 1.972 | 1.737 | 15 | 7.425 | 6.54 | 30 | 36.648 | 32.279 | 150 | 2.129 | 360196.5885 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 干熄焦环境除尘出口 | 1.641 | -- | 30 | 2.003 | -- | 80 | -- | -- | -- | 14.300 | 296326.8676 | --
晋源实业有限公司 | 高炉矿槽 | 1.278 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.780 | 113690.3553 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机出口 | 0.245 | 1.224 | 10 | 1.123 | 12.497 | 35 | 1.974 | 9.151 | 50 | 11.277 | 234120.0851 | 停运
晋源实业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.706 | 1.572 | 10 | 1.354 | 1.416 | 35 | 26.666 | 26.347 | 50 | 15.144 | 49302.3918 | --
晋源实业有限公司 | 高炉出铁场除尘出口 | 2.566 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.440 | 122500.5122 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机机尾除尘出口 | 2.084 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.325 | 238354.2173 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 高炉矿槽 | 1.053 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.607 | 79572.3195 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.545 | 1.846 | 10 | 0.339 | 0.405 | 35 | 23.104 | 27.603 | 50 | 6.934 | 24845.3049 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结脱硫塔出口 | 0.749 | 1.029 | 10 | 3.919 | 4.413 | 35 | 9.629 | 10.922 | 50 | 2.673 | 75774.1178 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结机尾 | 3.106 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.818555 | 86684.7551 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 出铁厂 | 1.146 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.298 | 302934.3007 | --
山西东雄保温材料有限公司襄汾分公司 | 回转窑 | 4.492 | 6.950 | 10 | 2.502 | 3.870 | 100 | 33.745 | 52.208 | 100 | 2.662 | 19040.9711 | --
山西华天基纸业有限公司 | 脱硫塔出口 | 2.347 | 2.463 | 5 | 4.301 | 4.368 | 35 | 28.437 | 29.280 | 50 | 5.860 | 61852.3689 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰1#回转窑 | 0.347 | 40.717 | 30 | 0.022 | 4.518 | 200 | 0.732 | 77.993 | 300 | 0.393 | 7485.8384 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰2#回转窑 | 0.222 | 72.427 | 30 | 0.016 | 3.769 | 200 | 0.092 | 42.843 | 300 | 0.263 | 3979.7577 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑尾 | 0.253 | 6.794 | 20 | 0.161 | -12.829 | 100 | 1.330 | 70.411 | 320 | 0.323 | 8474.2526 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑头 | 0 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 36619.8092 | 停运
襄汾县三和昌新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 2.959 | 4.576 | 30 | 27.793 | 40.539 | 150 | 45.537 | 65.382 | 200 | 1.415 | 22608.1135 | --
襄汾县宏隆新型建材有限公司 | 窑脱硫塔除尘器排气筒出口 | 0.92 | 1.375 | 30 | 29.488 | 44.08 | 150 | 10.842 | 16.207 | 200 | 2.039 | 61291.6318 | --
襄汾县古城全科新型建材有限公司 | 脱硫除尘塔排放口 | 0.871 | 0.778 | 30 | 66.778 | 59.662 | 150 | 40.25 | 35.961 | 200 | 6.085 | 80840.3116 | --
襄汾县聚昕隆新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.296 | 0.498 | 30 | 14.194 | 23.9 | 150 | 20.24 | 34.081 | 200 | 6.48 | 92731.8146 | --
襄汾县强盛建材厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 0.26 | 0.537 | 30 | 22.359 | 46.294 | 150 | 34.313 | 71.046 | 200 | 6.538 | 124651.8361 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机机尾 | 1.010 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.881 | 133287.9821 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机头排放口 | 0.170 | 0.210 | 10 | 3.312 | 4.828 | 35 | 8.042 | 11.975 | 50 | 4.741 | 151673.7207 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉矿槽排放口 | 0.978 | 0.978 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.985 | 110596.5371 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉出铁场排放口 | 3.054 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.312 | 240570.0291 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 电厂燃气锅炉排放口 | 0.433 | 0.554 | 10 | 4.614 | 5.574 | 35 | 2.593 | 3.166 | 50 | 9.514 | 12410.0585 | 停运
山西华翔集团股份有限公司 | 底漆线VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.922 | 20117.0041 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 涂装房VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.342 | 1576.1217 | --
洪洞国耀兆林新能源有限责任公司 | 锅炉监监控点 | 5.221 | 5.043 | 10 | 0.532 | 0.517 | 30 | 8.269 | 8.115 | 50 | 3.682 | 128527.8272 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 焚烧烟气排放口 | 0.51 | 0.51 | 20 | 0.29 | 0.29 | 80 | 14.890 | 14.890 | 250 | 2.480 | 29640.96 | 停运
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 1#焚烧烟气排放口 | 0.092 | -2.646 | 20 | 0 | 0 | 80 | -12.478 | 360.145 | 250 | 17.59 | 76221.8647 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 2#焚烧烟气排放口 | 2.983 | 2.404 | 20 | 25.419 | 20.483 | 80 | 666.522 | 537.103 | 250 | 18.003 | 38693.7879 | --
洪洞县堤村许盛煤矸石粉煤灰烧结砖厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 1.4399 | 2.2442 | 30 | 14.554 | 22.683 | 150 | 29.924 | 46.639 | 200 | 7.478 | 70863.17 | --
洪洞县富民热力有限公司 | 1号锅炉除尘器 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 停运
洪洞县富民热力有限公司 | 2号锅炉除尘器 | 0.29 | 0.57 | 10 | 0 | 0 | 35 | 7.2 | 14.3 | 50 | 0.04 | 568.7603 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑尾 | 0.131 | 19.110 | 20 | 0.087 | 13.922 | 100 | 0.845 | 101.541 | 320 | 5.135 | 186517.1273 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑头 | 0.418 | 0.419 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.814 | 32805.9892 | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 1号脱硫塔出口 | 0 | 0 | 10 | 0.500 | 4.170 | 35 | 5.490 | 45.790 | 50 | 1.080 | 15821.701 | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 2号脱硫塔出口 | 0 | 0 | 10 | 0.860 | 919.660 | 35 | 0.070 | 54.220 | 50 | 0.660 | 9935.2132 | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 3号脱硫塔出口 | 0.130 | -1.250 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0.890 | 12416.2214 | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 4号脱硫塔出口 | 0.08 | -209.81 | 10 | 0.83 | -3868.82 | 35 | 0.39 | -981.16 | 50 | 3.77 | 52817.2731 | 停运
洪洞县辛村乡高池砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.209 | 1.954 | 30 | 14.618 | 22.810 | 150 | 39.900 | 63.982 | 200 | 7.565 | 82354.477 | --
洪洞县赵城镇上院村邓平砖厂 | 湿电除尘排放口 | 0.367 | 0.620 | 30 | 39.452 | 63.461 | 150 | 23.935 | 38.666 | 200 | 6.601 | 82892.9836 | --
洪洞县赵城耿壁肖拽明砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.393 | 1.877 | 30 | 21.503 | 29.137 | 150 | 29.803 | 39.947 | 200 | 7.214 | 78819.9914 | --
洪洞县振豪新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | 2.398 | 3.036 | 30 | 18.887 | 23.592 | 150 | 39.847 | 49.580 | 200 | 5.282 | 58443.4627 | --
洪洞县赵城下院侯保兵砖厂 | 湿电除尘烟囱排放口 | 1.833 | 1.886 | 30 | 31.651 | 31.864 | 150 | 22.567 | 22.858 | 200 | 11.063 | 91359.7203 | --
洪洞县赵城镇上院村卢全红砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.6819 | 2.6062 | 30 | 18.246 | 28.273 | 150 | 32.240 | 49.958 | 200 | 10.294 | 110228.7878 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂3号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.512 | 0 | 15 | 6.535 | 0 | 30 | 29.706 | 0 | 150 | 1.549 | 74752.1117 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂5号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.651 | 0.690 | 15 | 8.856 | 9.414 | 30 | 32.332 | 34.177 | 150 | 1.669 | 89968.9905 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂6号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.888 | 1.181 | 15 | 7.086 | 9.43 | 30 | 24.005 | 31.947 | 150 | 2.998 | 162335.61 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂1号45万吨焦炉烟囱出口 | 2.343 | 3.121 | 15 | 6.98 | 9.298 | 30 | 26.511 | 35.316 | 150 | 3.01 | 131702.0432 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂2号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.006 | 1.122 | 15 | 7.947 | 9.030 | 30 | 26.044 | 29.456 | 150 | 1.950 | 84458.2121 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号装煤地面站 | 0.561 | 0.561 | 30 | 5.777 | 5.777 | 70 | -- | -- | -- | 9.505 | 50308.3083 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号推焦地面站 | 2.726 | 2.726 | 30 | 6.171 | 6.171 | 30 | -- | -- | -- | 10.34 | 145662.8063 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号装煤地面站 | 1.994 | 1.994 | 30 | 3.288 | 3.288 | 70 | -- | -- | -- | 6.985 | 35569.8592 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号推焦地面站 | 1.015 | 1.015 | 30 | 6.187 | 6.187 | 30 | -- | -- | -- | 11.149 | 155321.2412 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号装煤地面站 | 1.484 | -- | 30 | 3.828 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.443 | 37850.5303 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号推焦地面站 | 2.166 | -- | 30 | 4.582 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.331 | 128230.9998 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂4号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.635 | 1.953 | 15 | 6.982 | 8.34 | 30 | 24.009 | 28.678 | 150 | 1.941 | 105185.4522 | --
山西焦化股份有限公司 | 35吨供气锅炉废气出口 | 0.785 | 1.348 | 10 | 7.371 | 12.652 | 35 | 0.189 | 0.325 | 50 | 2.688 | 89284.657 | --
山西焦化股份有限公司 | 一干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.814 | -- | 30 | 10.87 | -- | 80 | -- | -- | -- | 17.557 | 87886.1221 | --
山西焦化股份有限公司 | 二干熄焦地面除尘站 | 1.137 | 1.137 | 30 | 7.257 | 7.257 | 80 | -- | -- | -- | 11.882 | 125515.1742 | --
山西焦化股份有限公司 | 三干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.497 | 0.497 | 30 | 4.047 | 4.047 | 80 | -- | -- | -- | 7.831 | 86965.872 | --
山西焦化股份有限公司 | 炭黑脱硫塔排气筒 | 0.660 | 0.888 | 5 | 3.510 | 4.726 | 35 | 18.829 | 25.354 | 50 | 20.028 | 297843.9834 | --
山西焦化股份有限公司 | 6#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.675 | 0 | 15 | 0.110 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 2.826 | 45088.052 | --
山西焦化股份有限公司 | 二系大棚地面除尘站排气筒 | 0.604 | -- | 30 | 0.786 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.876 | 110618.4268 | --
山西焦化股份有限公司 | 5#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.251 | 0 | 30 | 0.133 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 2.626 | 41941.2789 | --
山西焦化股份有限公司 | 三系备用干熄焦地面除尘站排气筒 | 0.511 | 0 | 30 | 7.722 | 0 | 80 | -- | -- | -- | 5.788 | 61159.7087 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 机侧除尘 | 0.735 | 0.735 | 15 | 0.619 | 0.619 | 30 | -- | -- | -- | 12.933 | 166324.8209 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 干熄焦除尘 | 3.242 | 3.242 | 30 | 2.745 | 2.745 | 80 | -- | -- | -- | 4.501 | 122588.8195 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦侧除尘 | 0.689 | 0.689 | 15 | 0.553 | 0.553 | 30 | -- | -- | -- | 12.351 | 305407.433 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦炉烟囱 | 0.895 | 0.909 | 15 | 9.842 | 9.939 | 30 | 24.650 | 24.915 | 150 | 2.304 | 327324.9246 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | RTO焚烧炉 | 0.674 | 6.703 | 20 | 16.457 | 161.989 | 50 | 8.281 | 81.466 | 100 | 4.848 | 12777.5565 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦侧除尘 | 1.182 | -- | 30 | 6.345 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.213 | 234107.9449 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 4.793 | 4.148 | 15 | 10.650 | 9.216 | 30 | 34.160 | 29.561 | 150 | 1.598 | 171170.3022 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#干熄焦除尘 | 0.591 | -- | 30 | 1.353 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.587 | 60989.0433 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#机侧除尘 | 1.571 | -- | 30 | 0.517 | -- | 70 | -- | -- | -- | 22.167 | 242896.3075 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦侧除尘 | 1.096 | -- | 30 | 0.839 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.328 | 51015.9739 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 3.878 | 3.395 | 15 | 4.912 | 4.288 | 30 | 40.100 | 34.969 | 150 | 0.979 | 117460.51 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#机侧除尘 | 1.773 | -- | 30 | 1.56 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.817 | 132255.4799 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#干熄焦除尘 | 1.272 | -- | 30 | 1.173 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.222 | 59051.8364 | --
安泽玉华新型建材有限公司 | 脱硫塔排气筒 | 3.532 | 4.350 | 30 | 51.182 | 62.426 | 150 | 40.983 | 50.182 | 200 | 8.075 | 185558.9498 | --
山西海金生物科技有限公司 | 废气排放口 | 1.018 | 1.018 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.668 | 20745.1083 | 停运
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝排放口 | 1.58 | 1.612 | 15 | 21.554 | 21.989 | 30 | 40.68 | 41.502 | 150 | 3.724 | 338226.8906 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 装煤推焦机侧地面除尘排放口 | 0.300 | -- | 30 | 12.982 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.741 | 144630.5537 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦侧地面除尘站排放口 | 0.303 | -- | 30 | 6.744 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.745 | 236727.5278 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 干熄焦地面除尘站排放口 | 0.919 | 0.919 | 30 | 29.235 | 29.235 | 80 | -- | -- | -- | 9.279 | 123401.23 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化焦炉烟囱 | 1.163 | 1.452 | 15 | 17.721 | 22.022 | 30 | 44.635 | 55.539 | 150 | 2.238 | 299110.4348 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化1号焦侧地面站排放口 | 1.438 | 1.438 | 30 | 9.540 | 9.540 | 30 | -- | -- | -- | 9.300 | 127680.0729 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化2号焦侧地面站排放口 | 1.825 | 1.825 | 30 | 4.251 | 4.251 | 30 | -- | -- | -- | 12.167 | 178962.4971 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化干熄焦地面站排放口 | 4.288 | 4.288 | 30 | 38.091 | 38.091 | 80 | -- | -- | -- | 7.073 | 71430.5191 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化装煤炉头烟地面站排放口 | 3.257 | 0 | 30 | 5.442 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 15.415 | 134059.6268 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化干熄焦地面站 | 1.639 | 1.639 | 30 | 8.081 | 8.081 | 80 | -- | -- | -- | 7.787 | 104098.0833 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦炉烟囱 | 0.381 | 0.429 | 15 | 11.427 | 12.88 | 30 | 26.494 | 29.862 | 150 | 4.077 | 453546.4649 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化机侧地面站排放口 | 0.908 | 0 | 30 | 3.395 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 10.564 | 144732.914 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦侧地面站排放口 | 0.618 | 0 | 30 | 4.184 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 12.693 | 272595.0811 | --
山西鸿丰达铸业有限公司 | 球团 | 1.7111 | 2.8585 | 10 | 2.188 | 3.655 | 35 | 15.544 | 25.969 | 50 | 11.215 | 73433.37 | --
吉县震泽新型墙体建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 3.7334 | 5.2748 | 30 | 26.347 | 37.225 | 150 | 25.007 | 35.332 | 200 | 6.269 | 111931.1833 | --
乡宁县呈祥建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.0387 | 2.4695 | 30 | 26.018 | 31.515 | 150 | 35.235 | 42.681 | 200 | 1.839 | 33435.1725 | --
乡宁县宏基建材有限公司 | 隧道窑排口 | 4.1724 | 7.7617 | 30 | 30.494 | 56.726 | 150 | 29.275 | 54.458 | 200 | 11.653 | 201968.4693 | --
隰县古城砖厂 | 隧道窑 | 1.523 | 2.142 | 30 | 34.923 | 43.959 | 150 | 50.256 | 63.807 | 200 | 4.737 | 122480.9417 | --
吉县垚鑫生物发电有限公司蒲县分公司 | 锅炉监控点 | 5.040 | 4.104 | 10 | 0.040 | 0.033 | 35 | 37.760 | 30.745 | 50 | 4.380 | 116097.4319 | --
侯马市华通新型建材有限公司 | 窑烟囱 | 0.330 | 0.493 | 30 | 51.226 | 75.652 | 150 | 45.598 | 66.536 | 200 | 4.601 | 88771.9435 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 环集烟气排放口 | 1.4132 | -- | 10 | 0.105 | -- | 100 | 0.291 | -- | 100 | 0.023 | 354.7775 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 阳极炉烟气排气口 | 1.5649 | -- | 10 | 0.043 | -- | 100 | 0.170 | -- | 100 | 0.554 | 2526.245 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 制酸尾气排气口 | 0.9414 | -- | 10 | 0.107 | -- | 100 | 2.252 | -- | 100 | 1.306 | 12452.6549 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑头 | 0.6752 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.538 | 9705.5325 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑尾烟囱 | 0.1164 | -11.0605 | 20 | 0.491 | -46.666 | 100 | 0.048 | -4.532 | 320 | 3.031 | 64237.7725 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 水泥磨除尘器 | 0.1780 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.621 | 13630.2525 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 煤磨除尘器 | 0.8815 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.586 | 3656.1625 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 2.8939 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.094 | 178082.9393 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.411 | 1.438 | 10 | 0.938 | 0.954 | 35 | 12.257 | 12.557 | 50 | 7.939 | 152067.4952 | --
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.660 | 0.786 | 10 | 3.990 | 4.584 | 35 | 8.633 | 10.274 | 50 | 8.255 | 328902.0906 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 出铁厂烟囱 | 2.590 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.534 | 193366.0607 | --
山西华强钢铁有限公司 | 矿槽烟囱 | 1.046 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.675 | 178301.2247 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 45MW煤气发电 | 0.775 | 0.921 | 10 | 5.737 | 6.835 | 35 | 9.470 | 11.274 | 50 | 4.928 | 165867.7342 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉矿槽除尘器出口 | 1.326 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.163 | 365841.6179 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉出铁场除尘器出口 | 0.563 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.487 | 364553.5062 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉出铁场除尘器出口 | 2.033 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.927 | 607459.9895 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉矿槽除尘器出口 | 0.826 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.181 | 351283.3834 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 35MW煤气发电锅炉 | 0.818 | 0.803 | 10 | 2.221 | 2.187 | 35 | 14.202 | 14.071 | 50 | 8.940 | 108128.6681 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 2号废气排放口 | 2.319 | 3.157 | 5 | 12.880 | 17.418 | 35 | 21.017 | 28.601 | 50 | 8.865 | 825345.5389 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 1号废气排放口 | 0.691 | 5.217 | 5 | 4.511 | 37.773 | 35 | 62.123 | 106.229 | 50 | 6.528 | 653725.6652 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 1号出口 | 1.5538 | 97.9434 | 5 | 0.287 | 18.120 | 35 | 0.063 | 3.969 | 50 | 0.345 | 29857.9126 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 2号出口 | 1.6160 | 4.9360 | 5 | 6.910 | 21.104 | 35 | 24.752 | 75.601 | 50 | 3.796 | 305936.358 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 3号出口 | 2.6551 | 2.8737 | 5 | 21.384 | 23.144 | 35 | 30.981 | 33.532 | 50 | 9.453 | 1827781.675 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 4号出口 | 1.3553 | 1.4885 | 5 | 15.235 | 16.733 | 35 | 31.519 | 34.617 | 50 | 8.791 | 1607662.7249 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 1号脱硫装置出口 | 1.5441 | 1.7551 | 5 | 15.991 | 18.177 | 35 | 24.014 | 27.296 | 50 | 9.956 | 1567307.0999 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 2号脱硫装置出口 | 1.7984 | 1.9348 | 5 | 18.588 | 19.998 | 35 | 24.170 | 26.003 | 50 | 10.140 | 1566819.525 | --