## sheet1 -1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2025年06月02日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西华德冶铸有限公司 | 面漆环形线喷漆排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.551 | 8830.0525 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 1号焚烧炉废气排放口 | 1.421 | 1.004 | 20 | 53.838 | 38.032 | 80 | 120.697 | 85.263 | 250 | 19.38 | 65262.1156 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 2号焚烧炉废气排放口 | 1.965 | 1.487 | 20 | 46.908 | 35.493 | 80 | 128.450 | 97.191 | 250 | 16.09 | 54581.4181 | --
山西临汾太钢中厚板有限公司 | 热处理加热炉1号长化炉烟筒 | 0.316 | 0.326 | 10 | 0.369 | 0.363 | 50 | 43.900 | 45.742 | 200 | 2.949 | 37430.5107 | --
临汾威顿水泥有限责任公司 | 立磨废气排口 | 0.720 | 11.551 | 10 | 0.043 | 0.689 | 35 | 0.423 | 6.783 | 50 | 2.553 | 20900.4577 | 停运
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 1号机组废气出口 | 2.171 | 2.626 | 5 | 15.534 | 18.331 | 35 | 26.192 | 31.245 | 50 | 8.684 | 669281.8597 | --
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 2号机组废气出口 | 2.110 | 2.599 | 5 | 15.500 | 18.752 | 35 | 25.322 | 31.054 | 50 | 10.734 | 846287.3822 | --
山西临汾热电有限公司 | 1号机组出口 | 1.513 | 31.813 | 5 | 3.992 | 84.069 | 35 | 2.787 | 58.562 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西临汾热电有限公司 | 2号机组出口 | 1.614 | 1.877 | 5 | 20.501 | 23.804 | 35 | 29.740 | 34.586 | 50 | 10.130 | 710249.5138 | --
临汾市尧都区胜尧新型墙体材料厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.6387 | 1.3879 | 30 | 10.759 | 16.988 | 150 | 57.962 | 90.090 | 200 | 8.050 | 66624.79 | --
临汾市尧都区涌溪新型建材厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.8270 | 4.0021 | 30 | 26.477 | 57.998 | 150 | 7.924 | 17.358 | 200 | 9.002 | 130344.4625 | --
临汾市尧都区龙利兴墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.157 | 2.497 | 30 | 40.914 | 45.184 | 150 | 34.872 | 40.888 | 200 | 4.743 | 40606.5997 | --
临汾市尧基新型墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.9408 | 5.2521 | 30 | 43.272 | 77.280 | 150 | 29.963 | 53.512 | 200 | 6.456 | 169959.1455 | --
临汾市尧都区新开源新型建材厂 | 废气排放口 | 1.0153 | 2.9257 | 30 | 1.533 | 4.409 | 150 | 13.763 | 39.202 | 200 | 10.514 | 123045.42 | --
山西沃能化工科技有限公司 | 焚烧炉 | 0.9512 | 2.9598 | 20 | 0.324 | 1.008 | 50 | 1.501 | 4.671 | 100 | 2.459 | 28353.08 | --
曲沃县鸿志碳素科技有限公司 | 废气排放口 | 1.623 | -- | 10 | 1.164 | -- | 100 | 5.095 | -- | 100 | 5.047 | 1299.4473 | --
曲沃县建盛新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 0.392 | 0.536 | 30 | 5.683 | 7.771 | 150 | 49.893 | 68.223 | 200 | 5.56 | 75197.5177 | --
曲沃县恒昌新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 1.899 | 2.45 | 30 | 30.058 | 38.68 | 150 | 65.176 | 84.14 | 200 | 5.527 | 95679.4979 | --
曲沃县盛通新型建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 3.449 | 5.456 | 30 | 48.471 | 76.691 | 150 | 59.558 | 94.232 | 200 | 6.005 | 159372.5972 | --
曲沃县浩益建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 1.967 | 3.253 | 30 | 14.653 | 24.237 | 150 | 24.191 | 40.014 | 200 | 4.645 | 89783.1212 | --
山西立恒焦化有限公司 | 干熄焦脱硫装置出口 | 1.546 | 1.546 | 30 | 8.680 | 8.680 | 80 | -- | -- | -- | 17.821 | 128221.6052 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号4号二期7米焦炉烟气排口 | 0.976 | 1.030 | 15 | 8.803 | 9.373 | 30 | 35.937 | 37.771 | 150 | 3.460 | 569576.6224 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1期干熄焦除尘 | 1.0266 | -- | 30 | 5.024 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.357 | 90728.02 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉装煤地面站 | 1.581 | 1.581 | 30 | 0.572 | 0.572 | 70 | -- | -- | -- | 4.931 | 55339.4949 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉推焦地面站 | 1.347 | 1.347 | 30 | 4.203 | 4.203 | 30 | -- | -- | -- | 9.687 | 209557.0906 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉装煤地面站 | 1.986 | 1.986 | 30 | 2.713 | 2.713 | 70 | -- | -- | -- | 5.440 | 62307.2322 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉推焦地面站 | 1.615 | 1.615 | 30 | 4.676 | 4.676 | 30 | -- | -- | -- | 6.606 | 144907.2938 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2期干熄焦除尘 | 1.6353 | -- | 30 | 4.886 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.890 | 138160.5099 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号燃气轮机 | 0.136 | 0.179 | 5 | 8.248 | 10.134 | 35 | 17.085 | 19.266 | 50 | 18.882 | 117578.0599 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号燃气轮机 | 1.2863 | 12.1846 | 5 | 0.101 | 0.957 | 35 | 0.307 | 2.909 | 50 | 0.030 | 271.1041 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 3号燃气轮机 | 0.890 | 37.156 | 5 | 0.387 | 2.611 | 35 | 1.808 | 39.925 | 50 | 0.004 | 43.4544 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 4号燃气轮机 | 0.980 | 1.293 | 5 | 17.886 | 20.872 | 35 | 19.482 | 21.862 | 50 | 18.552 | 110831.1057 | --
山西立恒焦化有限公司 | 120锅炉 | 1.498 | 43.820 | 5 | 0.207 | 6.131 | 35 | 0.275 | 8.154 | 50 | 0.015 | 325.822 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 1号装煤推焦地面站 | 0.276 | 0.276 | 30 | 4.930 | 4.930 | 30 | -- | -- | -- | 17.202 | 289871.5878 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号装煤推焦地面站 | 1.785 | 1.785 | 30 | 3.944 | 3.944 | 30 | -- | -- | -- | 17.715 | 291807.9342 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号2号一期6米25焦炉烟气排口 | 1.563 | 2.040 | 15 | 6.409 | 8.355 | 30 | 28.177 | 36.781 | 150 | 2.758 | 386584.0794 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3#干熄焦地面站排口 | 2.0908 | 2.0908 | 30 | 9.066 | 9.066 | 80 | -- | -- | -- | 6.363 | 133571.795 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期4号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.6578 | 1.6578 | 10 | 7.213 | 7.213 | 30 | -- | -- | -- | 9.409 | 100906.1559 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期3号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.0940 | 1.0940 | 10 | 7.017 | 7.017 | 30 | 0 | 0 | -- | 10.033 | 103426.4724 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 2.109 | 1.854 | 10 | 4.265 | 3.746 | 35 | 29.185 | 25.585 | 50 | 16.276 | 1599098.8075 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉矿槽除尘(1860) | 1.502 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.275 | 495102.2616 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉出铁场除尘(1860) | 1 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.373 | 441657.7053 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 2.403 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.042 | 452236.3175 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉矿槽除尘(1280) | 0.580 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.028 | 658981.4909 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#转炉二次烟气排放口 | 0.344 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.401 | 700754.6937 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#锅炉烟气排放口 | 1.6544 | 1.7152 | 5 | 3.773 | 3.912 | 35 | 9.502 | 9.851 | 50 | 6.394 | 256200.655 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉出铁场除尘(1280) | 1.902 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.400 | 663335.9507 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#转炉二次烟气排放口 | 2.378 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.451 | 768890.7002 | --
山西通才工贸有限公司 | 电炉除尘 | 0.194 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.229 | 1586286.1803 | --
山西通才工贸有限公司 | 3#锅炉烟气排放口 | 0.8369 | 1.1416 | 10 | 4.113 | 5.610 | 35 | 8.771 | 11.965 | 50 | 12.182 | 367242.5675 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结脱硫脱硝出口 | 1.3031 | 1.2477 | 10 | 0.052 | 0.050 | 35 | 32.392 | 31.014 | 50 | 17.647 | 689831.9345 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号矿槽出口 | 0.2271 | 0.2271 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.2040 | 502484.3046 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号出铁场出口 | 0.3184 | 0.3184 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.7264 | 351717.4978 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结机尾出口 | 0.5778 | 0.3301 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.848 | 186783.977 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 炼钢二次除尘出口 | 0.0154 | 0.0065 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.889 | 700030.2875 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结脱硫脱硝出口 | 0.6205 | 0.5908 | 10 | 0.231 | 0.220 | 35 | 32.503 | 30.946 | 50 | 18.522 | 722318.3163 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结机尾出口 | 0.5311 | 0.2529 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.200 | 286101.3979 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号矿槽出口 | 0.9781 | 0.9781 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.7778 | 485121.8441 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号出铁场出口 | 0.1933 | 0.1933 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.4305 | 448980.7281 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 球团 | 1.5248 | 1.0648 | 10 | 32.822 | 22.921 | 35 | 23.961 | 16.733 | 50 | 11.775 | 380147.5067 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机头 | 0.6808 | 0.5275 | 10 | 2.935 | 2.274 | 35 | 34.483 | 26.719 | 50 | 14.218 | 781465.5625 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机尾 | 2.9718 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.141 | 488394.45 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉出铁场 | 1.1220 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.742 | 386239.1325 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉矿槽 | 2.3964 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.930 | 922553.265 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号转炉二次烟气 | 2.3047 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.560 | 618931.5967 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 晋南电厂烟囱 | 0.5220 | 0.5488 | 10 | 16.853 | 17.717 | 35 | 3.493 | 3.672 | 50 | 0.546 | 24043.5165 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 135MW发电燃气锅炉 | 2.1648 | 2.1828 | 10 | 21.181 | 21.357 | 35 | 6.897 | 6.954 | 50 | 4.338 | 250610.5042 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2#转炉二次烟气除尘 | 1.1003 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.037 | 360006.4053 | --
翼城县利明新型建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 0.406 | 0.621 | 30 | 17.164 | 25.117 | 150 | 55.852 | 81.153 | 200 | 7.162 | 105746.4167 | --
翼城县信海节能环保建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 1.329 | 1.207 | 30 | 84.931 | 76.784 | 150 | 38.791 | 35.178 | 200 | 7.834 | 124279.3523 | --
翼城县通利建材厂 | 轮窑脱硫除尘塔排放口 | 4.108 | 7.913 | 30 | 10.013 | 19.224 | 150 | 37.691 | 71.242 | 200 | 5.628 | 58031.4288 | --
翼城县永利新型建材厂 | 窑炉焙烧脱硫塔 | 0.428 | 0.836 | 30 | 32.268 | 62.618 | 150 | 17.836 | 34.134 | 200 | 8.995 | 119760.0772 | --
翼城县浍史二砖厂 | 隧道窑烟气治理设施排放口 | 3.133 | 4.889 | 30 | 32.814 | 51.216 | 150 | 43.443 | 67.807 | 200 | 8.71 | 126399.6975 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 推焦焦侧除尘地面站出口 | 3.040 | -- | 30 | 2.752 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.719 | 309072.3042 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 机侧除尘地面站出口 | 1.227 | -- | 30 | 3.994 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.161 | 216804.9985 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 焦炉脱硫脱硝除尘出口 | 1.766 | 1.632 | 15 | 7.434 | 6.873 | 30 | 36.909 | 34.12 | 150 | 1.895 | 318837.9403 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 干熄焦环境除尘出口 | 1.828 | -- | 30 | 2.793 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.433 | 280038.5411 | --
晋源实业有限公司 | 高炉矿槽 | 1.583 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.461 | 108938.5298 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机出口 | 0.170 | 0.204 | 10 | 1.987 | 2.353 | 35 | 5.564 | 6.415 | 50 | 15.585 | 310429.1509 | --
晋源实业有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.302 | 1.203 | 10 | 0.233 | 0.215 | 35 | 22.381 | 20.692 | 50 | 14.270 | 47197.3117 | --
晋源实业有限公司 | 高炉出铁场除尘出口 | 4.221 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.154 | 125854.3602 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机机尾除尘出口 | 2.463 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.452 | 227704.5753 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 高炉矿槽 | 0.828 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.017 | 253.7925 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0.068 | 2.249 | 50 | 0.248 | 959.6096 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结脱硫塔出口 | 0.973 | 6.622 | 10 | 0.421 | 0.617 | 35 | 0.759 | 2.289 | 50 | 0 | 0 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结机尾 | 1.615 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.023770 | 330.1635 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 出铁厂 | 1.244 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.309 | 2918.2683 | 停运
山西东雄保温材料有限公司襄汾分公司 | 回转窑 | 0 | 0 | 10 | 0.105 | 15.910 | 100 | 1.087 | 165.138 | 100 | 0.630 | 6156.1621 | 停运
山西华天基纸业有限公司 | 脱硫塔出口 | 1.608 | 1.614 | 5 | 3.682 | 3.697 | 35 | 30.293 | 30.361 | 50 | 5.732 | 60508.6072 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰1#回转窑 | 0.336 | 77.858 | 30 | 0.068 | 13.091 | 200 | 0.536 | 136.644 | 300 | 0.316 | 5875.0759 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰2#回转窑 | 0.214 | 39.146 | 30 | 0.009 | 1.700 | 200 | 0.088 | 19.799 | 300 | 0.300 | 4539.5741 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑尾 | 4.838 | 3.725 | 10 | 0.566 | 0.422 | 35 | 19.165 | 14.368 | 50 | 17.355 | 313847.9011 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑头 | 0.308 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.105 | 125555.0836 | --
襄汾县三和昌新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 2.619 | 3.399 | 30 | 29.987 | 41.731 | 150 | 47.283 | 66.221 | 200 | 0.912 | 14611.0964 | --
襄汾县宏隆新型建材有限公司 | 窑脱硫塔除尘器排气筒出口 | 0.201 | 0.375 | 30 | 17.733 | 33.033 | 150 | 10.812 | 20.14 | 200 | 5.556 | 209584.0581 | --
襄汾县古城全科新型建材有限公司 | 脱硫除尘塔排放口 | 1.284 | 1.588 | 30 | 52.091 | 64.423 | 150 | 36.022 | 44.551 | 200 | 5.378 | 72516.5339 | --
襄汾县聚昕隆新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.694 | 0.846 | 30 | 21.42 | 26.123 | 150 | 26.159 | 31.902 | 200 | 6.838 | 99455.0544 | --
襄汾县强盛建材厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 0.54 | 0.837 | 30 | 26.322 | 40.829 | 150 | 32.711 | 50.739 | 200 | 7.661 | 147495.2197 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机机尾 | 2.232 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.837 | 155365.1982 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机头排放口 | 0.681 | 0.779 | 10 | 4.876 | 5.787 | 35 | 9.176 | 10.860 | 50 | 6.214 | 193115.2005 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉矿槽排放口 | 1.094 | 1.094 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.965 | 108702.6205 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉出铁场排放口 | 2.559 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.229 | 252941.7458 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 电厂燃气锅炉排放口 | 0.616 | 0.7 | 10 | 4.126 | 4.851 | 35 | 3.494 | 3.78 | 50 | 10.344 | 13781.4358 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 底漆线VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.513 | 40289.965 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 涂装房VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.729 | 3309.8643 | 停运
洪洞国耀兆林新能源有限责任公司 | 锅炉监监控点 | 5.464 | 5.929 | 10 | 1.187 | 1.406 | 30 | 9.423 | 9.282 | 50 | 3.669 | 128349.1132 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 1#焚烧烟气排放口 | 0.134 | -4.959 | 20 | 0.192 | -7.107 | 80 | 0.534 | -19.743 | 250 | 17.544 | 81982.8703 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 2#焚烧烟气排放口 | 1.891 | 2.133 | 20 | 194.776 | 219.756 | 80 | 395.373 | 446.08 | 250 | 17.973 | 53890.1031 | --
洪洞县堤村许盛煤矸石粉煤灰烧结砖厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 1.5103 | 2.5560 | 30 | 23.241 | 39.331 | 150 | 20.784 | 35.173 | 200 | 8.699 | 84531.0575 | --
洪洞县富民热力有限公司 | 1号锅炉除尘器 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 停运
洪洞县富民热力有限公司 | 2号锅炉除尘器 | 0.26 | 0.45 | 10 | 0 | 0 | 35 | 7.11 | 12.44 | 50 | 0 | 0 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑尾 | 1.701 | 1.286 | 10 | 5.043 | 3.841 | 35 | 42.940 | 32.978 | 50 | 16.683 | 465658.0201 | --
临汾山水水泥有限公司 | 窑头 | 0.224 | 0.224 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.813 | 285944.9392 | --
洪洞县辛村乡高池砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.239 | 1.479 | 30 | 14.211 | 16.977 | 150 | 47.939 | 56.432 | 200 | 5.175 | 54869.9812 | --
洪洞县赵城镇上院村邓平砖厂 | 湿电除尘排放口 | 0.421 | 0.604 | 30 | 46.971 | 66.414 | 150 | 23.440 | 33.039 | 200 | 7.429 | 93458.1751 | --
洪洞县赵城耿壁肖拽明砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.011 | 1.491 | 30 | 22.694 | 33.578 | 150 | 25.259 | 37.125 | 200 | 7.572 | 84481.7874 | --
洪洞县振豪新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | 2.675 | 3.720 | 30 | 24.396 | 33.152 | 150 | 32.983 | 45.056 | 200 | 6.623 | 73751.3792 | --
洪洞县赵城下院侯保兵砖厂 | 湿电除尘烟囱排放口 | 2.151 | 2.401 | 30 | 29.938 | 33.511 | 150 | 23.195 | 25.414 | 200 | 10.942 | 90704.5061 | --
洪洞县赵城镇上院村卢全红砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.8906 | 2.3020 | 30 | 34.526 | 42.041 | 150 | 28.867 | 35.150 | 200 | 10.491 | 111623.9708 | --
洪洞县宏阁建材有限责任公司 | 湿电除尘排放口 | 1.388 | 1.947 | 30 | 40.294 | 56.430 | 150 | 22.607 | 31.406 | 200 | 4.263 | 60279.7937 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂3号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.896 | 1.039 | 15 | 6.966 | 8.082 | 30 | 29.796 | 34.571 | 150 | 1.713 | 89673.0886 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂5号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.706 | 0.777 | 15 | 6.781 | 7.531 | 30 | 28.947 | 31.622 | 150 | 2.122 | 114631.3058 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂6号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.899 | 1.088 | 15 | 5.667 | 6.858 | 30 | 21.472 | 25.981 | 150 | 3.01 | 159269.4983 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂1号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.588 | 2.191 | 15 | 5.343 | 7.37 | 30 | 22.3 | 30.764 | 150 | 2.421 | 112582.762 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂2号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.780 | 1.883 | 15 | 7.519 | 7.863 | 30 | 29.190 | 30.965 | 150 | 2.144 | 92125.9571 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号装煤地面站 | 0.529 | 0.529 | 30 | 3.979 | 3.979 | 70 | -- | -- | -- | 8.973 | 47114.4216 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号推焦地面站 | 2.715 | 2.715 | 30 | 7.033 | 7.033 | 30 | -- | -- | -- | 10.259 | 143577.1037 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号装煤地面站 | 2.274 | 2.274 | 30 | 4.927 | 4.927 | 70 | -- | -- | -- | 7.21 | 35673.384 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号推焦地面站 | 0.654 | 0.654 | 30 | 8.435 | 8.435 | 30 | -- | -- | -- | 11.261 | 154550.2798 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号装煤地面站 | 1.353 | -- | 30 | 7.103 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.054 | 39906.9165 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号推焦地面站 | 2.068 | -- | 30 | 8.569 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.689 | 130416.8312 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂4号45万吨焦炉烟囱出口 | 2.483 | 3.059 | 15 | 6.014 | 7.409 | 30 | 28.008 | 34.507 | 150 | 2.082 | 109773.8832 | --
山西焦化股份有限公司 | 35吨供气锅炉废气出口 | 1.14 | 2.05 | 10 | 3.902 | 7.013 | 35 | 0.722 | 1.298 | 50 | 3.551 | 114448.2652 | --
山西焦化股份有限公司 | 一干熄焦地面除尘站烟囱 | 1.177 | 1.177 | 30 | 11.309 | 11.309 | 80 | -- | -- | -- | 17.867 | 89054.4823 | --
山西焦化股份有限公司 | 二干熄焦地面除尘站 | 0.838 | 0.838 | 30 | 11.723 | 11.723 | 80 | -- | -- | -- | 12.83 | 134351.349 | --
山西焦化股份有限公司 | 三干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.513 | 0.513 | 30 | 11.322 | 11.322 | 80 | -- | -- | -- | 7.377 | 78869.4269 | --
山西焦化股份有限公司 | 炭黑脱硫塔排气筒 | 0.726 | 0.979 | 5 | 5.163 | 6.966 | 35 | 17.140 | 23.126 | 50 | 20.793 | 266544.6277 | --
山西焦化股份有限公司 | 6#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 1.359 | 0 | 15 | 0.259 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 2.907 | 45528.0305 | --
山西焦化股份有限公司 | 二系大棚地面除尘站排气筒 | 0.459 | -- | 30 | 2.120 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.850 | 107863.7523 | --
山西焦化股份有限公司 | 5#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.207 | 0 | 30 | 0.271 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 2.748 | 42919.7424 | --
山西焦化股份有限公司 | 三系备用干熄焦地面除尘站排气筒 | 0.517 | 0 | 30 | 9.361 | 0 | 80 | -- | -- | -- | 5.646 | 59856.9909 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 机侧除尘 | 0.840 | 0.840 | 15 | 1.057 | 1.057 | 30 | -- | -- | -- | 13.737 | 173106.2752 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 干熄焦除尘 | 3.912 | 3.912 | 30 | 3.700 | 3.700 | 80 | -- | -- | -- | 4.688 | 124784.9271 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦侧除尘 | 0.802 | 0.802 | 15 | 2.571 | 2.571 | 30 | -- | -- | -- | 13.012 | 315558.1348 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.061 | 1.093 | 15 | 8.332 | 8.522 | 30 | 29.158 | 29.885 | 150 | 2.636 | 365665.8893 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | RTO焚烧炉 | 0.842 | 12.837 | 20 | 15.529 | 155.596 | 50 | 9.583 | 95.047 | 100 | 5.094 | 13301.2781 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦侧除尘 | 1.175 | -- | 30 | 7.297 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.181 | 216351.2752 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 4.214 | 3.796 | 15 | 8.495 | 7.652 | 30 | 38.814 | 34.964 | 150 | 1.548 | 168067.7321 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#干熄焦除尘 | 0.620 | -- | 30 | 1.456 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.238 | 68468.7822 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#机侧除尘 | 1.549 | -- | 30 | 5.061 | -- | 70 | -- | -- | -- | 22.028 | 241015.6445 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦侧除尘 | 1.166 | -- | 30 | 0.277 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.838 | 43071.5521 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 1.487 | 1.434 | 15 | 2.968 | 2.863 | 30 | 38.157 | 36.797 | 150 | 3.274 | 397033.7803 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#机侧除尘 | 2.73 | -- | 30 | 1.122 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.56 | 131462.9572 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#干熄焦除尘 | 1.229 | -- | 30 | 2.172 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.82 | 53895.7216 | --
安泽玉华新型建材有限公司 | 脱硫塔排气筒 | 2.236 | 3.087 | 30 | 51.869 | 70.776 | 150 | 43.146 | 59.016 | 200 | 7.020 | 165578.9628 | --
山西海金生物科技有限公司 | 废气排放口 | 0 | 0 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.746 | 27617.5729 | 停运
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝排放口 | 1.57 | 1.602 | 15 | 17.199 | 17.543 | 30 | 37.888 | 38.646 | 150 | 3.695 | 334971.5825 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 装煤推焦机侧地面除尘排放口 | 0.321 | -- | 30 | 13.491 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.733 | 151745.1972 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦侧地面除尘站排放口 | 0.331 | -- | 30 | 12.812 | -- | 30 | -- | -- | -- | 13.594 | 277540.2243 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 干熄焦地面除尘站排放口 | 0.976 | 0.976 | 30 | 29.532 | 29.532 | 80 | -- | -- | -- | 9.102 | 118160.3111 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化焦炉烟囱 | 1.438 | 1.785 | 15 | 18.710 | 23.242 | 30 | 37.988 | 47.287 | 150 | 2.303 | 306070.8942 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化1号焦侧地面站排放口 | 1.464 | 1.464 | 30 | 9.847 | 9.847 | 30 | -- | -- | -- | 9.454 | 127315.8632 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化2号焦侧地面站排放口 | 2.072 | 2.072 | 30 | 1.673 | 1.673 | 30 | -- | -- | -- | 10.644 | 154623.4081 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化干熄焦地面站排放口 | 3.605 | 3.605 | 30 | 34.633 | 34.633 | 80 | -- | -- | -- | 6.628 | 67031.7743 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化装煤炉头烟地面站排放口 | 2.452 | 0 | 30 | 1.803 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 15.578 | 132796.0076 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化干熄焦地面站 | 2.638 | 2.638 | 30 | 9.221 | 9.221 | 80 | -- | -- | -- | 8.268 | 107608.9516 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦炉烟囱 | 0.425 | 0.425 | 15 | 12.11 | 12.103 | 30 | 32.47 | 32.452 | 150 | 3.197 | 353358.5159 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化机侧地面站排放口 | 0.688 | 0 | 30 | 2.299 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 13.232 | 177955.6242 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦侧地面站排放口 | 1.089 | 0 | 30 | 9.496 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 12.189 | 250416.0721 | --
山西鸿丰达铸业有限公司 | 球团 | 1.7529 | 2.8435 | 10 | 2.161 | 3.506 | 35 | 15.230 | 24.706 | 50 | 10.954 | 70027.0975 | --
吉县震泽新型墙体建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 3.2085 | 4.2715 | 30 | 69.705 | 92.801 | 150 | 51.830 | 69.003 | 200 | 6.443 | 115408.155 | --
乡宁县呈祥建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.1083 | 2.6746 | 30 | 45.323 | 57.498 | 150 | 40.249 | 51.061 | 200 | 2.495 | 48569.945 | --
乡宁县宏基建材有限公司 | 隧道窑排口 | 4.6982 | 8.7566 | 30 | 38.255 | 71.301 | 150 | 25.282 | 47.121 | 200 | 11.728 | 206006.504 | --
乡宁县清泉庄建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.9835 | 4.6491 | 30 | 47.980 | 74.764 | 150 | 15.458 | 24.087 | 200 | 1.823 | 62004.985 | --
隰县古城砖厂 | 隧道窑 | 2.663 | 3.573 | 30 | 49.812 | 65.552 | 150 | 41.112 | 53.490 | 200 | 4.008 | 113642.0009 | --
吉县垚鑫生物发电有限公司蒲县分公司 | 锅炉监控点 | 5.366 | 4.359 | 10 | 0.213 | 0.173 | 35 | 35.862 | 29.131 | 50 | 4.072 | 108531.632 | --
侯马市华通新型建材有限公司 | 窑烟囱 | 0.194 | 0.241 | 30 | 22.110 | 27.260 | 150 | 14.494 | 17.576 | 200 | 1.764 | 34390.0026 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 环集烟气排放口 | 0.7318 | -- | 10 | 0.060 | -- | 100 | 0.192 | -- | 100 | 0.001 | 20.645 | 停运
侯马北铜铜业有限公司 | 阳极炉烟气排气口 | 1.2822 | -- | 10 | 0.124 | -- | 100 | 5.958 | -- | 100 | 0.387 | 1722.655 | 停运
侯马北铜铜业有限公司 | 制酸尾气排气口 | 0.7887 | -- | 10 | 0.050 | -- | 100 | 0.981 | -- | 100 | 0.285 | 2693.6525 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑头 | 1.4239 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.979 | 87533.2775 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑尾烟囱 | 1.2389 | 0.9972 | 10 | 2.034 | 1.637 | 35 | 34.653 | 27.890 | 50 | 11.852 | 199767.7875 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 水泥磨除尘器 | 0.9396 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.442 | 172469.6025 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 煤磨除尘器 | 0.8392 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.401 | 46059.47 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 3.6639 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.475 | 156203.2881 | --
山西华强钢铁有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.548 | 1.542 | 10 | 2.389 | 2.380 | 35 | 12.740 | 12.702 | 50 | 7.352 | 138348.4596 | --
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.820 | 0.799 | 10 | 2.815 | 2.744 | 35 | 12.963 | 12.507 | 50 | 8.579 | 335345.625 | --
山西华强钢铁有限公司 | 出铁厂烟囱 | 2.904 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | 181140.4797 | --
山西华强钢铁有限公司 | 矿槽烟囱 | 1.126 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.200 | 171936.4909 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 45MW煤气发电 | 0.752 | 0.940 | 10 | 3.828 | 4.450 | 35 | 8.758 | 10.488 | 50 | 4.919 | 170388.5428 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉矿槽除尘器出口 | 1.422 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.098 | 341961.1276 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉出铁场除尘器出口 | 0.747 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.342 | 354118.0437 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉出铁场除尘器出口 | 1.918 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.883 | 602649.5183 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉矿槽除尘器出口 | 0.939 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.397 | 322620.597 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 35MW煤气发电锅炉 | 0.441 | 0.446 | 10 | 3.308 | 3.224 | 35 | 10.832 | 10.667 | 50 | 9.832 | 121306.8066 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 2号废气排放口 | 1.853 | 0.760 | 5 | 15.945 | 29.256 | 35 | 9.092 | 15.281 | 50 | 2.015 | 189477.2535 | 停运
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 1号废气排放口 | 0.918 | 1.215 | 5 | 12.994 | 16.918 | 35 | 20.710 | 27.434 | 50 | 8.936 | 796867.2904 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 1号出口 | 1.4682 | 88.1047 | 5 | 0.785 | 47.135 | 35 | 0.393 | 23.566 | 50 | 0.183 | 15109.5478 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 2号出口 | 1.3770 | 73.3879 | 5 | 0.118 | 6.302 | 35 | 0.008 | 0.415 | 50 | 0.019 | 1812.6323 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 3号出口 | 0.5352 | 0.6045 | 5 | 16.800 | 18.974 | 35 | 28.532 | 32.225 | 50 | 7.712 | 1506745.9725 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 4号出口 | 1.4248 | 1.5878 | 5 | 16.401 | 18.277 | 35 | 31.118 | 34.678 | 50 | 8.451 | 1552040.9925 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 1号脱硫装置出口 | 0.3002 | 11.2009 | 5 | 0.092 | 3.431 | 35 | 0.172 | 6.433 | 50 | 0.014 | 2580.6825 | 停运
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 2号脱硫装置出口 | 1.3577 | 1.6300 | 5 | 17.372 | 20.855 | 35 | 21.578 | 25.905 | 50 | 8.713 | 1374586.2475 | --