## sheet1 -1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2025年06月09日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西华德冶铸有限公司 | 面漆环形线喷漆排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.648 | 5602.5925 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 1号焚烧炉废气排放口 | 1.831 | 1.421 | 20 | 56.886 | 44.143 | 80 | 114.615 | 88.941 | 250 | 18.76 | 64573.5352 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 2号焚烧炉废气排放口 | 1.663 | 1.333 | 20 | 51.140 | 40.983 | 80 | 118.364 | 94.856 | 250 | 16.46 | 57321.6426 | --
山西临汾太钢中厚板有限公司 | 热处理加热炉1号长化炉烟筒 | 0.573 | 0.283 | 10 | 2.664 | 2.665 | 50 | 34.797 | 35.367 | 200 | 2.302 | 29042.1637 | --
临汾威顿水泥有限责任公司 | 立磨废气排口 | 1.254 | -73.295 | 10 | 0.055 | -3.214 | 35 | 0.869 | -50.819 | 50 | 1.161 | 11107.9757 | 停运
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 1号机组废气出口 | 2.358 | 2.719 | 5 | 16.041 | 18.028 | 35 | 27.910 | 31.810 | 50 | 9.294 | 710367.6567 | --
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 2号机组废气出口 | 1.938 | 2.254 | 5 | 16.094 | 18.302 | 35 | 24.879 | 28.637 | 50 | 11.488 | 896244.4477 | --
山西临汾热电有限公司 | 1号机组出口 | 2.509 | 3.249 | 5 | 17.123 | 22.043 | 35 | 24.067 | 31.112 | 50 | 9.286 | 645745.3265 | --
山西临汾热电有限公司 | 2号机组出口 | 1.628 | 1.911 | 5 | 19.634 | 22.991 | 35 | 27.398 | 32.188 | 50 | 9.902 | 690119.1295 | --
临汾市尧都区胜尧新型墙体材料厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.6672 | 1.2499 | 30 | 27.645 | 37.461 | 150 | 60.603 | 80.768 | 200 | 7.566 | 61398.4175 | --
临汾市尧都区涌溪新型建材厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.4182 | 0.9910 | 30 | 21.534 | 51.032 | 150 | 8.663 | 20.529 | 200 | 9.902 | 139679.6399 | --
临汾市尧都区龙利兴墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 4.072 | 4.483 | 30 | 49.24 | 53.689 | 150 | 37.298 | 40.133 | 200 | 3.263 | 22390.5362 | --
临汾市尧基新型墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.4408 | 4.5530 | 30 | 28.500 | 53.164 | 150 | 30.403 | 56.713 | 200 | 6.791 | 177979.1897 | --
临汾市尧都区新开源新型建材厂 | 废气排放口 | 1.1694 | 2.9679 | 30 | 6.206 | 15.940 | 150 | 13.094 | 33.127 | 200 | 10.087 | 118257.5025 | --
山西沃能化工科技有限公司 | 焚烧炉 | 0.9589 | 3.8784 | 20 | 0.708 | 2.864 | 50 | 4.262 | 17.241 | 100 | 0.755 | 8875.28 | --
曲沃县鸿志碳素科技有限公司 | 废气排放口 | 1.483 | -- | 10 | 1.466 | -- | 100 | 2.217 | -- | 100 | 4.936 | 1248.3275 | --
曲沃县建盛新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 0.441 | 0.592 | 30 | 4.276 | 5.739 | 150 | 53.394 | 71.66 | 200 | 5.541 | 74513.1982 | --
曲沃县恒昌新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 2.068 | 2.30 | 30 | 55.509 | 60.77 | 150 | 116.452 | 128.60 | 200 | 6.411 | 110819.6817 | --
曲沃县盛通新型建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 3.593 | 6.549 | 30 | 35.855 | 65.356 | 150 | 38.284 | 69.784 | 200 | 6.922 | 179791.0406 | --
曲沃县浩益建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 2.01 | 3.74 | 30 | 11.913 | 22.168 | 150 | 23.876 | 44.427 | 200 | 5.975 | 113618.4587 | --
山西立恒焦化有限公司 | 干熄焦脱硫装置出口 | 1.646 | 1.646 | 30 | 5.651 | 5.651 | 80 | -- | -- | -- | 17.488 | 125095.9262 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号4号二期7米焦炉烟气排口 | 1.126 | 1.166 | 15 | 6.748 | 7.031 | 30 | 36.111 | 37.184 | 150 | 3.421 | 558353.3098 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1期干熄焦除尘 | 1.1408 | -- | 30 | 0.249 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.433 | 90022.6825 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉装煤地面站 | 1.828 | 1.828 | 30 | 0.793 | 0.793 | 70 | -- | -- | -- | 4.482 | 49731.9031 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉推焦地面站 | 1.350 | 1.350 | 30 | 4.565 | 4.565 | 30 | -- | -- | -- | 8.099 | 169103.7018 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉装煤地面站 | 2.010 | 2.010 | 30 | 1.787 | 1.786 | 70 | -- | -- | -- | 5.381 | 60860.642 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉推焦地面站 | 1.727 | 1.727 | 30 | 4.697 | 4.697 | 30 | -- | -- | -- | 6.440 | 138949.0146 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2期干熄焦除尘 | 1.7446 | -- | 30 | 4.308 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.729 | 132416.35 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号燃气轮机 | 0.208 | 0.250 | 5 | 8.657 | 9.585 | 35 | 19.931 | 22.005 | 50 | 19.186 | 116370.1487 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号燃气轮机 | 1.3266 | 12.5369 | 5 | 0.029 | 0.273 | 35 | 0.632 | 5.974 | 50 | 0.024 | 211.6269 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 3号燃气轮机 | 1.044 | 1.184 | 5 | 21.736 | 23.816 | 35 | 21.489 | 22.936 | 50 | 19.370 | 117485.3024 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号燃气轮机 | 0.820 | 78.186 | 5 | 0.438 | 6.070 | 35 | 1.677 | 31.963 | 50 | 0.018 | 157.2969 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 120锅炉 | 1.879 | 2.068 | 5 | 9.342 | 10.288 | 35 | 3.557 | 3.915 | 50 | 10.196 | 189406.8345 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号装煤推焦地面站 | 0.408 | 0.408 | 30 | 5.770 | 5.770 | 30 | -- | -- | -- | 17.072 | 282987.2455 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号装煤推焦地面站 | 1.052 | 1.052 | 30 | 3.609 | 3.609 | 30 | -- | -- | -- | 15.360 | 247980.1079 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号2号一期6米25焦炉烟气排口 | 1.901 | 2.632 | 15 | 7.842 | 10.853 | 30 | 26.589 | 36.801 | 150 | 2.857 | 400019.3801 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3#干熄焦地面站排口 | 2.4139 | 2.4139 | 30 | 11.038 | 11.038 | 80 | -- | -- | -- | 6.333 | 131572.19 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期4号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.7550 | 1.7550 | 10 | 7.413 | 7.413 | 30 | -- | -- | -- | 8.718 | 91512.803 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期3号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.2017 | 1.2017 | 10 | 7.326 | 7.326 | 30 | 0 | 0 | -- | 9.533 | 96313.0475 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.637 | 1.391 | 10 | 4.808 | 3.955 | 35 | 26.841 | 22.319 | 50 | 16.445 | 1615012.6841 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉矿槽除尘(1860) | 1.225 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.508 | 438736.104 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉出铁场除尘(1860) | 1.250 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.159 | 418956.7014 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 2.570 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.986 | 433129.7097 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉矿槽除尘(1280) | 0.689 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.948 | 641843.7851 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#转炉二次烟气排放口 | 0.368 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.126 | 651734.6432 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#锅炉烟气排放口 | 1.6944 | 1.5874 | 5 | 3.662 | 3.430 | 35 | 19.298 | 18.080 | 50 | 9.903 | 385317.925 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉出铁场除尘(1280) | 2.032 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.254 | 642848.2411 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#转炉二次烟气排放口 | 2.394 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.729 | 765894.4292 | --
山西通才工贸有限公司 | 电炉除尘 | 0.195 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.130 | 651444.7323 | 停运
山西通才工贸有限公司 | 3#锅炉烟气排放口 | 1.4342 | 1.7253 | 10 | 2.044 | 2.458 | 35 | 7.290 | 8.769 | 50 | 13.468 | 402621.1575 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结脱硫脱硝出口 | 1.3667 | 1.3832 | 10 | 0.891 | 0.902 | 35 | 31.001 | 31.375 | 50 | 18.325 | 711322.4217 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号矿槽出口 | 0.2855 | 0.2855 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.1975 | 492157.4808 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号出铁场出口 | 0.3957 | 0.3957 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.8609 | 348847.9235 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结机尾出口 | 0.8322 | 0.4751 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.556 | 175915.0708 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 炼钢二次除尘出口 | 0.0382 | 0.0217 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.798 | 669309.6541 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结脱硫脱硝出口 | 0.6913 | 0.6738 | 10 | 0.028 | 0.027 | 35 | 32.475 | 31.653 | 50 | 18.298 | 708376.5883 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结机尾出口 | 0.6651 | 0.3167 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.079 | 277312.9812 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号矿槽出口 | 0.9741 | 0.9741 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.6882 | 473962.3718 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号出铁场出口 | 0.3177 | 0.3177 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.3713 | 430963.9417 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 球团 | 1.5844 | 1.0899 | 10 | 36.872 | 25.363 | 35 | 18.168 | 12.497 | 50 | 11.772 | 375607.8787 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机头 | 0.7463 | 0.6078 | 10 | 2.938 | 2.393 | 35 | 33.578 | 27.345 | 50 | 14.188 | 787367.7675 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机尾 | 3.0111 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.317 | 489328.065 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉出铁场 | 1.0017 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.102 | 303411.2195 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉矿槽 | 2.3429 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.800 | 900831.04 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号转炉二次烟气 | 2.1820 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.519 | 606478.6009 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 晋南电厂烟囱 | 0.6791 | 0.7102 | 10 | 17.150 | 17.935 | 35 | 2.675 | 2.798 | 50 | 6.401 | 249532.1745 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 135MW发电燃气锅炉 | 0.7921 | 70.4485 | 10 | 0.041 | 3.687 | 35 | 1.427 | 126.915 | 50 | 0.023 | 1725.0123 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2#转炉二次烟气除尘 | 1.4683 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.423 | 310580.7431 | --
翼城县利明新型建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 0.518 | 0.770 | 30 | 8.069 | 11.421 | 150 | 52.353 | 73.104 | 200 | 7.180 | 105105.8745 | --
翼城县信海节能环保建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 1.280 | 1.656 | 30 | 51.782 | 60.997 | 150 | 19.726 | 24.015 | 200 | 6.383 | 101207.8188 | --
翼城县通利建材厂 | 轮窑脱硫除尘塔排放口 | 4.082 | 7.571 | 30 | 7.310 | 13.547 | 150 | 36.472 | 67.486 | 200 | 4.977 | 51037.7422 | --
翼城县永利新型建材厂 | 窑炉焙烧脱硫塔 | 0.555 | 0.923 | 30 | 44.517 | 72.205 | 150 | 15.309 | 24.385 | 200 | 9.197 | 120679.0894 | --
翼城县浍史二砖厂 | 隧道窑烟气治理设施排放口 | 5.329 | 8.068 | 30 | 36.866 | 55.822 | 150 | 48.637 | 73.646 | 200 | 9.27 | 133644.2241 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 推焦焦侧除尘地面站出口 | 3.183 | -- | 30 | 4.259 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.404 | 259490.8556 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 机侧除尘地面站出口 | 1.329 | -- | 30 | 5.429 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.202 | 214318.6553 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 焦炉脱硫脱硝除尘出口 | 1.727 | 1.552 | 15 | 6.434 | 5.781 | 30 | 37.646 | 33.826 | 150 | 1.903 | 316785.1146 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 干熄焦环境除尘出口 | 2.129 | -- | 30 | 2.891 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.368 | 276269.1113 | --
晋源实业有限公司 | 高炉矿槽 | 2.734 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.148 | 104959.9887 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机出口 | 0.292 | 29.884 | 10 | 1.738 | 154.822 | 35 | 0.511 | 49.792 | 50 | 0.004 | 108.1074 | 停运
晋源实业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.879 | 1.328 | 10 | 0.440 | 0.573 | 35 | 25.163 | 24.373 | 50 | 14.615 | 46757.0783 | 停运
晋源实业有限公司 | 高炉出铁场除尘出口 | 3.039 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.755 | 130068.374 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机机尾除尘出口 | 1.204 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.856 | 39792.109 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 高炉矿槽 | 0.878 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.014 | 195.6508 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0.004 | 0.247 | 50 | 0.180 | 637.0228 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结脱硫塔出口 | 1.005 | 24.333 | 10 | 0.881 | 3.303 | 35 | 0.636 | 5.065 | 50 | 0 | 0 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 出铁厂 | 1.330 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.509 | 4695.6975 | 停运
山西东雄保温材料有限公司襄汾分公司 | 回转窑 | 0 | 0 | 10 | 3.530 | 5.274 | 100 | 45.228 | 67.568 | 100 | 1.319 | 11135.8182 | 停运
山西华天基纸业有限公司 | 脱硫塔出口 | 2.109 | 2.210 | 5 | 2.170 | 2.193 | 35 | 18.960 | 19.373 | 50 | 6.200 | 65568.8339 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰1#回转窑 | 0.344 | 20.159 | 30 | 0.013 | 0.810 | 200 | 0.587 | 85.403 | 300 | 0.324 | 6029.9659 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰2#回转窑 | 0.232 | 34.035 | 30 | 0.010 | 1.796 | 200 | 0.044 | 6.785 | 300 | 0.352 | 5155.4388 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑尾 | 4.770 | 3.614 | 10 | 1.638 | 1.244 | 35 | 26.951 | 20.373 | 50 | 17.707 | 317258.6661 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑头 | 0.331 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.581 | 183537.2768 | --
襄汾县三和昌新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 1.115 | 1.513 | 30 | 33.917 | 43.983 | 150 | 49.100 | 62.551 | 200 | 0.641 | 10176.7071 | --
襄汾县宏隆新型建材有限公司 | 窑脱硫塔除尘器排气筒出口 | 0.452 | 0.84 | 30 | 30.891 | 57.359 | 150 | 17.265 | 32.058 | 200 | 4.625 | 172492.6489 | --
襄汾县古城全科新型建材有限公司 | 脱硫除尘塔排放口 | 0.79 | 2.258 | 30 | 0.349 | 0.997 | 150 | 0.663 | 1.895 | 200 | 0.038 | 516.881 | --
襄汾县聚昕隆新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.457 | 0.561 | 30 | 36.864 | 45.193 | 150 | 25.514 | 31.278 | 200 | 6.845 | 98658.167 | --
襄汾县强盛建材厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 1.415 | 2.374 | 30 | 46.207 | 77.505 | 150 | 32.95 | 55.269 | 200 | 4.763 | 89589.1277 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机机尾 | 0.080 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.262 | 2823.7847 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机头排放口 | 0.549 | 16.120 | 10 | 1.353 | 25.657 | 35 | 2.076 | 39.941 | 50 | 0 | 0 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉矿槽排放口 | 1.298 | 1.298 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.092 | 108452.5706 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉出铁场排放口 | 2.706 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.393 | 254229.1916 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 电厂燃气锅炉排放口 | 0.678 | 0.826 | 10 | 1.33 | 1.628 | 35 | 5.407 | 5.925 | 50 | 9.964 | 13272.3037 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 底漆线VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.464 | 39269.7697 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 涂装房VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.911 | 4191.201 | 停运
洪洞国耀兆林新能源有限责任公司 | 锅炉监监控点 | 4.347 | 57.397 | 10 | 0.686 | 6.595 | 30 | 0.877 | 9.152 | 50 | 0.651 | 28710.7824 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 1#焚烧烟气排放口 | 0.324 | 0.243 | 20 | 83.624 | 62.583 | 80 | 716.888 | 536.505 | 250 | 17.752 | 44670.5163 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 2#焚烧烟气排放口 | 0.489 | -6.534 | 20 | 0.28 | -3.737 | 80 | -0.855 | 11.413 | 250 | 18.17 | 82046.5214 | --
洪洞县堤村许盛煤矸石粉煤灰烧结砖厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 1.6445 | 2.8202 | 30 | 33.768 | 57.909 | 150 | 36.574 | 62.723 | 200 | 7.703 | 73661.4975 | --
洪洞县富民热力有限公司 | 1号锅炉除尘器 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 停运
洪洞县富民热力有限公司 | 2号锅炉除尘器 | 0.19 | 0.3 | 10 | 0 | 0 | 35 | 7.14 | 11.46 | 50 | 0 | 0 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑尾 | 2.499 | 1.958 | 10 | 4.593 | 3.629 | 35 | 40.796 | 32.802 | 50 | 17.114 | 469793.3463 | --
临汾山水水泥有限公司 | 窑头 | 0.449 | 0.449 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.030 | 346818.8175 | --
洪洞县辛村乡高池砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.274 | 1.723 | 30 | 25.738 | 34.663 | 150 | 47.514 | 63.212 | 200 | 5.068 | 53502.5812 | --
洪洞县赵城镇上院村邓平砖厂 | 湿电除尘排放口 | 0.402 | 0.680 | 30 | 30.549 | 51.657 | 150 | 28.502 | 47.835 | 200 | 8.498 | 102169.8384 | --
洪洞县赵城耿壁肖拽明砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.019 | 1.617 | 30 | 23.952 | 37.978 | 150 | 23.218 | 36.676 | 200 | 7.309 | 81104.441 | --
洪洞县振豪新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | 2.633 | 2.873 | 30 | 26.267 | 28.594 | 150 | 45.884 | 49.480 | 200 | 6.671 | 72223.017 | --
洪洞县赵城下院侯保兵砖厂 | 湿电除尘烟囱排放口 | 1.917 | 1.972 | 30 | 38.310 | 36.517 | 150 | 29.004 | 27.193 | 200 | 11.027 | 90650.5121 | --
洪洞县赵城镇上院村卢全红砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.6969 | 2.0073 | 30 | 37.338 | 44.167 | 150 | 34.933 | 41.322 | 200 | 10.681 | 112583.1169 | --
洪洞县宏阁建材有限责任公司 | 湿电除尘排放口 | 1.458 | 2.172 | 30 | 43.925 | 65.317 | 150 | 25.535 | 37.761 | 200 | 4.419 | 62561.6657 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂3号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.935 | 1.242 | 15 | 4.295 | 5.708 | 30 | 22.138 | 29.42 | 150 | 1.695 | 88575.0611 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂5号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.358 | 0.409 | 15 | 7.931 | 9.031 | 30 | 31.379 | 35.411 | 150 | 2.042 | 109145.7883 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂6号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.522 | 0.603 | 15 | 7.025 | 8.116 | 30 | 28.228 | 32.611 | 150 | 2.123 | 110955.784 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂1号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.411 | 1.891 | 15 | 5.786 | 7.756 | 30 | 28.46 | 38.152 | 150 | 2.334 | 103507.4599 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂2号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.187 | 2.054 | 15 | 2.573 | 4.460 | 30 | 21.832 | 37.633 | 150 | 2.337 | 100369.1354 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号装煤地面站 | 0.538 | 0.538 | 30 | 6.17 | 6.17 | 70 | -- | -- | -- | 8.799 | 44666.6169 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号推焦地面站 | 2.586 | 2.586 | 30 | 6.857 | 6.857 | 30 | -- | -- | -- | 10.169 | 138265.8955 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号装煤地面站 | 2.641 | 2.641 | 30 | 5.417 | 5.417 | 70 | -- | -- | -- | 7.132 | 34440.7434 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号推焦地面站 | 0.727 | 0.727 | 30 | 6.599 | 6.599 | 30 | -- | -- | -- | 10.785 | 143697.6795 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号装煤地面站 | 1.425 | -- | 30 | 7.594 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.841 | 38043.5333 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号推焦地面站 | 2.347 | -- | 30 | 8.069 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.435 | 123690.3509 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂4号45万吨焦炉烟囱出口 | 2.453 | 3.002 | 15 | 3.388 | 4.146 | 30 | 22.628 | 27.695 | 150 | 2.092 | 110710.307 | --
山西焦化股份有限公司 | 35吨供气锅炉废气出口 | 0.952 | 1.794 | 10 | 2.146 | 4.043 | 35 | 0.12 | 0.226 | 50 | 3.08 | 98908.2536 | --
山西焦化股份有限公司 | 一干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.623 | 0.623 | 30 | 12.038 | 12.038 | 80 | -- | -- | -- | 17.169 | 83294.5379 | --
山西焦化股份有限公司 | 二干熄焦地面除尘站 | 0.862 | 0.862 | 30 | 9.202 | 9.202 | 80 | -- | -- | -- | 12.625 | 129078.8955 | --
山西焦化股份有限公司 | 三干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.526 | 0.526 | 30 | 10.989 | 10.989 | 80 | -- | -- | -- | 6.529 | 68120.573 | --
山西焦化股份有限公司 | 炭黑脱硫塔排气筒 | 0.613 | 0.947 | 5 | 2.939 | 4.539 | 35 | 18.275 | 28.227 | 50 | 19.632 | 250488.8419 | --
山西焦化股份有限公司 | 6#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.977 | 0 | 15 | 0.394 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.458 | 22346.6542 | --
山西焦化股份有限公司 | 二系大棚地面除尘站排气筒 | 0.516 | -- | 30 | 1.720 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.924 | 134713.7966 | --
山西焦化股份有限公司 | 5#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.149 | 0 | 30 | 0.154 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.609 | 24799.0697 | --
山西焦化股份有限公司 | 三系备用干熄焦地面除尘站排气筒 | 0.508 | 0 | 30 | 9.126 | 0 | 80 | -- | -- | -- | 5.591 | 57792.1301 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 机侧除尘 | 0.919 | 0.919 | 15 | 0.928 | 0.928 | 30 | -- | -- | -- | 13.568 | 167836.9646 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 干熄焦除尘 | 4.421 | 4.421 | 30 | 5.096 | 5.096 | 80 | -- | -- | -- | 4.742 | 125355.4397 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦侧除尘 | 0.903 | 0.903 | 15 | 0.964 | 0.964 | 30 | -- | -- | -- | 12.208 | 291765.957 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.184 | 1.289 | 15 | 8.184 | 8.818 | 30 | 26.370 | 28.433 | 150 | 2.701 | 372081.4897 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | RTO焚烧炉 | 0.730 | 6.477 | 20 | 16.162 | 143.687 | 50 | 19.739 | 174.722 | 100 | 5.900 | 15345.8019 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦侧除尘 | 1.356 | -- | 30 | 6.442 | -- | 30 | -- | -- | -- | 13.455 | 190073.217 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 2.152 | 2.067 | 15 | 10.988 | 10.554 | 30 | 32.708 | 31.416 | 150 | 0.766 | 84575.2858 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#干熄焦除尘 | 0.615 | -- | 30 | 2.511 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.003 | 63462.5762 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#机侧除尘 | 2.264 | -- | 30 | 5.247 | -- | 70 | -- | -- | -- | 20.646 | 221527.1943 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦侧除尘 | 1.598 | -- | 30 | 3.934 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.438 | 36498.7381 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 1.03 | 1.054 | 15 | 4.894 | 5.012 | 30 | 28.473 | 29.156 | 150 | 1.6 | 197567.8534 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#机侧除尘 | 2.16 | -- | 30 | 1.146 | -- | 70 | -- | -- | -- | 10.485 | 117182.1597 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#干熄焦除尘 | 1.043 | -- | 30 | 1.413 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.846 | 53303.668 | --
安泽玉华新型建材有限公司 | 脱硫塔排气筒 | 3.292 | 3.967 | 30 | 67.794 | 81.254 | 150 | 42.466 | 50.597 | 200 | 7.960 | 184348.1567 | --
山西海金生物科技有限公司 | 废气排放口 | 0 | 0 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.864 | 27124.3729 | 停运
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝排放口 | 1.544 | 1.58 | 15 | 23.014 | 23.551 | 30 | 44.847 | 45.894 | 150 | 3.789 | 333945.5296 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 装煤推焦机侧地面除尘排放口 | 0.315 | -- | 30 | 12.079 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.763 | 149399.4022 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦侧地面除尘站排放口 | 0.324 | -- | 30 | 15.965 | -- | 30 | -- | -- | -- | 13.640 | 272365.4487 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 干熄焦地面除尘站排放口 | 1.024 | 1.024 | 30 | 35.328 | 35.328 | 80 | -- | -- | -- | 9.494 | 121401.7207 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化焦炉烟囱 | 1.281 | 1.481 | 15 | 17.023 | 19.482 | 30 | 31.961 | 36.698 | 150 | 2.072 | 269712.2868 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化1号焦侧地面站排放口 | 1.413 | 1.413 | 30 | 10.583 | 10.583 | 30 | -- | -- | -- | 9.206 | 124104.428 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化2号焦侧地面站排放口 | 2.171 | 2.171 | 30 | 4.954 | 4.954 | 30 | -- | -- | -- | 11.910 | 168841.6118 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化干熄焦地面站排放口 | 3.540 | 3.540 | 30 | 35.323 | 35.323 | 80 | -- | -- | -- | 6.512 | 64271.2806 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化装煤炉头烟地面站排放口 | 2.368 | 0 | 30 | 4.598 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 15.546 | 130307.029 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化干熄焦地面站 | 3.041 | 3.041 | 30 | 10.747 | 10.747 | 80 | -- | -- | -- | 8.162 | 104104.3135 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦炉烟囱 | 0.498 | 0.498 | 15 | 12.339 | 12.343 | 30 | 29.04 | 29.049 | 150 | 3.5 | 383216.3816 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化机侧地面站排放口 | 0.793 | 0 | 30 | 2.172 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 14.494 | 191244.5024 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦侧地面站排放口 | 0.918 | 0 | 30 | 9.117 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 12.649 | 256032.7171 | --
山西鸿丰达铸业有限公司 | 球团 | 2.3058 | 3.8380 | 10 | 0.286 | 0.477 | 35 | 15.848 | 26.380 | 50 | 10.988 | 70051.9821 | --
吉县震泽新型墙体建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.3193 | 2.2957 | 30 | 18.754 | 32.632 | 150 | 35.407 | 61.610 | 200 | 5.998 | 107517.8725 | --
乡宁县呈祥建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.1741 | 2.9565 | 30 | 35.737 | 48.598 | 150 | 43.488 | 59.139 | 200 | 3.119 | 59602.64 | --
乡宁县宏基建材有限公司 | 隧道窑排口 | 3.5758 | 6.9431 | 30 | 29.945 | 58.144 | 150 | 29.051 | 56.408 | 200 | 11.295 | 194340.9988 | --
乡宁县清泉庄建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.8471 | 5.0390 | 30 | 23.545 | 41.671 | 150 | 18.186 | 32.187 | 200 | 1.544 | 51591.6925 | --
隰县古城砖厂 | 隧道窑 | 2.781 | 3.420 | 30 | 63.327 | 75.845 | 150 | 38.127 | 45.907 | 200 | 4.155 | 103097.3762 | --
吉县垚鑫生物发电有限公司蒲县分公司 | 锅炉监控点 | 5.628 | 4.588 | 10 | 0.018 | 0.015 | 35 | 38.304 | 31.224 | 50 | 4.521 | 120257.4585 | --
侯马市华通新型建材有限公司 | 窑烟囱 | 0.534 | 0.682 | 30 | 56.304 | 71.031 | 150 | 53.062 | 66.075 | 200 | 4.555 | 88343.6087 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 环集烟气排放口 | 1.1875 | -- | 10 | 0.411 | -- | 100 | 0.626 | -- | 100 | 0.050 | 745.02 | 停运
侯马北铜铜业有限公司 | 阳极炉烟气排气口 | 1.6224 | -- | 10 | 0.429 | -- | 100 | 4.736 | -- | 100 | 0.369 | 1612.7625 | 停运
侯马北铜铜业有限公司 | 制酸尾气排气口 | 0.8463 | -- | 10 | 1.676 | -- | 100 | 12.588 | -- | 100 | 0.028 | 249.785 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑头 | 1.8746 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.270 | 129475.3 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑尾烟囱 | 1.2632 | 0.9921 | 10 | 1.068 | 0.839 | 35 | 38.457 | 30.204 | 50 | 12.825 | 209971.7425 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 水泥磨除尘器 | 0.7437 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.976 | 90700.4475 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 煤磨除尘器 | 0.8737 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.828 | 48185.5975 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 3.3946 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.475 | 157974.052 | --
山西华强钢铁有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.566 | 1.590 | 10 | 0.378 | 0.383 | 35 | 12.347 | 12.537 | 50 | 7.401 | 138976.9472 | --
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.843 | 0.939 | 10 | 6.594 | 7.344 | 35 | 9.075 | 10.107 | 50 | 7.643 | 309414.3645 | --
山西华强钢铁有限公司 | 出铁厂烟囱 | 2.981 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.733 | 174060.9433 | --
山西华强钢铁有限公司 | 矿槽烟囱 | 1.229 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.988 | 165971.9823 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 45MW煤气发电 | 0.743 | 0.958 | 10 | 3.781 | 4.622 | 35 | 9.063 | 11.165 | 50 | 2.676 | 94942.2104 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉矿槽除尘器出口 | 1.549 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.793 | 310301.6031 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉出铁场除尘器出口 | 0.475 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.353 | 349571.7855 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉出铁场除尘器出口 | 2.040 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.907 | 616389.7421 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉矿槽除尘器出口 | 0.931 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.157 | 173376.4034 | 停运
山西建邦集团铸造有限公司 | 35MW煤气发电锅炉 | 0.451 | 10.408 | 10 | 1.150 | 3.849 | 35 | 3.775 | 16.723 | 50 | 4.202 | 56721.3125 | 停运
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 2号废气排放口 | 2.048 | 2.882 | 5 | 7.429 | 10.461 | 35 | 20.455 | 28.820 | 50 | 7.321 | 684631.3135 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 1号废气排放口 | 1.482 | 2.016 | 5 | 11.456 | 15.649 | 35 | 16.947 | 23.106 | 50 | 7.641 | 721161.7218 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 1号出口 | 1.2739 | 43.4322 | 5 | 0.636 | 21.699 | 35 | 0.547 | 18.640 | 50 | 0.190 | 15082.1997 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 2号出口 | 0.6264 | 32.1129 | 5 | 0.105 | 5.360 | 35 | 0.029 | 1.468 | 50 | 0.018 | 1662.5226 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 3号出口 | 1.6306 | 1.7152 | 5 | 19.483 | 20.493 | 35 | 30.326 | 31.898 | 50 | 9.035 | 1755308.92 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 4号出口 | 1.6226 | 1.7285 | 5 | 17.296 | 18.425 | 35 | 31.915 | 33.998 | 50 | 9.279 | 1695944.0675 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 1号脱硫装置出口 | 0.3202 | 4.7260 | 5 | 1.055 | 15.574 | 35 | 1.526 | 22.521 | 50 | 1.416 | 269685.685 | 停运
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 2号脱硫装置出口 | 1.3402 | 1.5684 | 5 | 15.737 | 18.416 | 35 | 21.959 | 25.698 | 50 | 8.976 | 1377422.8475 | --