## sheet1 -1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2025年06月12日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西华德冶铸有限公司 | 面漆环形线喷漆排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.116 | 3802.585 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 1号焚烧炉废气排放口 | 1.935 | 1.545 | 20 | 55.096 | 44.002 | 80 | 118.464 | 94.611 | 250 | 18.35 | 63104.5511 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 2号焚烧炉废气排放口 | 1.799 | 1.463 | 20 | 50.680 | 41.220 | 80 | 115.134 | 93.643 | 250 | 16.75 | 57940.9328 | --
山西临汾太钢中厚板有限公司 | 热处理加热炉1号长化炉烟筒 | 0.228 | 0.236 | 10 | 0.984 | 0.987 | 50 | 27.174 | 28.410 | 200 | 2.252 | 28581.9527 | --
临汾威顿水泥有限责任公司 | 立磨废气排口 | 1.622 | -5002.105 | 10 | 0.167 | -515.895 | 35 | 0.137 | -424.142 | 50 | 0.947 | 9052.9584 | 停运
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 1号机组废气出口 | 2.365 | 2.698 | 5 | 19.021 | 21.307 | 35 | 26.213 | 29.748 | 50 | 8.168 | 623915.3201 | --
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 2号机组废气出口 | 2.021 | 2.398 | 5 | 16.447 | 19.249 | 35 | 24.947 | 29.338 | 50 | 10.679 | 839058.7912 | --
山西临汾热电有限公司 | 1号机组出口 | 2.460 | 3.252 | 5 | 16.312 | 21.515 | 35 | 25.313 | 33.395 | 50 | 9.171 | 635241.329 | --
山西临汾热电有限公司 | 2号机组出口 | 1.794 | 2.118 | 5 | 18.171 | 21.400 | 35 | 29.794 | 35.126 | 50 | 9.911 | 688487.7451 | --
临汾市尧都区胜尧新型墙体材料厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.5283 | 1.0687 | 30 | 16.232 | 23.698 | 150 | 50.188 | 72.945 | 200 | 7.689 | 62813.4949 | --
临汾市尧都区涌溪新型建材厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.3254 | 0.6817 | 30 | 28.251 | 59.195 | 150 | 7.307 | 15.309 | 200 | 9.689 | 136023.2915 | --
临汾市尧都区龙利兴墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 3.521 | 4.11 | 30 | 44.612 | 51.708 | 150 | 32.572 | 39.084 | 200 | 4.355 | 33883.0286 | --
临汾市尧基新型墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.5797 | 4.5667 | 30 | 40.995 | 72.572 | 150 | 32.307 | 57.191 | 200 | 7.106 | 184514.2334 | --
临汾市尧都区新开源新型建材厂 | 废气排放口 | 0.9598 | 2.3313 | 30 | 0.336 | 0.822 | 150 | 5.648 | 13.661 | 200 | 8.110 | 95116.48 | --
山西沃能化工科技有限公司 | 焚烧炉 | 0.9870 | 4.7565 | 20 | 1.675 | 8.073 | 50 | 4.964 | 23.922 | 100 | 0.834 | 9670.49 | --
曲沃县鸿志碳素科技有限公司 | 废气排放口 | 2.022 | -- | 10 | 0.437 | -- | 100 | 4.959 | -- | 100 | 4.836 | 1233.8766 | --
曲沃县建盛新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 0.454 | 0.638 | 30 | 5.862 | 8.241 | 150 | 52.227 | 73.417 | 200 | 5.446 | 73071.6905 | --
曲沃县恒昌新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 2.068 | 2.33 | 30 | 8.235 | 9.33 | 150 | 107.318 | 120.58 | 200 | 6.065 | 103245.8511 | --
曲沃县盛通新型建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 3.47 | 6.685 | 30 | 38.624 | 74.407 | 150 | 37.108 | 71.488 | 200 | 6.751 | 175298.0689 | --
曲沃县浩益建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 2.014 | 3.8 | 30 | 21.563 | 40.689 | 150 | 32.585 | 61.487 | 200 | 7.384 | 139548.078 | --
山西立恒焦化有限公司 | 干熄焦脱硫装置出口 | 1.755 | 1.755 | 30 | 6.928 | 6.928 | 80 | -- | -- | -- | 17.525 | 124962.6212 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号4号二期7米焦炉烟气排口 | 1.202 | 1.254 | 15 | 9.191 | 9.643 | 30 | 34.118 | 35.381 | 150 | 4.599 | 750850.7733 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1期干熄焦除尘 | 1.1243 | -- | 30 | 4.835 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.440 | 89876.7125 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉装煤地面站 | 2.652 | 2.652 | 30 | 1.218 | 1.218 | 70 | -- | -- | -- | 4.464 | 48729.8072 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉推焦地面站 | 1.621 | 1.621 | 30 | 3.222 | 3.223 | 30 | -- | -- | -- | 9.720 | 199837.0084 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉装煤地面站 | 2.013 | 2.013 | 30 | 3.504 | 3.504 | 70 | -- | -- | -- | 4.979 | 56217.3934 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉推焦地面站 | 1.646 | 1.646 | 30 | 5.164 | 5.164 | 30 | -- | -- | -- | 6.095 | 131929.6472 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2期干熄焦除尘 | 1.7671 | -- | 30 | 5.346 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.737 | 132121.3475 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号燃气轮机 | 0.197 | 0.224 | 5 | 9.383 | 10.690 | 35 | 19.353 | 22.013 | 50 | 18.539 | 114360.648 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号燃气轮机 | 1.2479 | 7.7280 | 5 | 0.098 | 0.605 | 35 | 0.231 | 1.429 | 50 | 0.023 | 210.4485 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 3号燃气轮机 | 0.867 | 31.786 | 5 | 0.096 | 3.618 | 35 | 0.601 | 22.867 | 50 | 0.002 | 32.975 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 4号燃气轮机 | 0.969 | 1.101 | 5 | 19.939 | 22.651 | 35 | 19.868 | 22.572 | 50 | 17.864 | 106247.7797 | --
山西立恒焦化有限公司 | 120锅炉 | 1.444 | 131.149 | 5 | 0.093 | 10.660 | 35 | 0.457 | 44.354 | 50 | 0.011 | 251.9369 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 1号装煤推焦地面站 | 0.407 | 0.407 | 30 | 3.992 | 3.992 | 30 | -- | -- | -- | 17.517 | 289650.6015 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号装煤推焦地面站 | 1.818 | 1.818 | 30 | 3.963 | 3.963 | 30 | -- | -- | -- | 17.644 | 281807.7461 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号2号一期6米25焦炉烟气排口 | 1.853 | 2.521 | 15 | 6.867 | 9.321 | 30 | 27.496 | 37.374 | 150 | 2.572 | 358463.0025 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3#干熄焦地面站排口 | 2.6377 | 2.6377 | 30 | 9.646 | 9.646 | 80 | -- | -- | -- | 6.303 | 130241.1725 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期4号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.7991 | 1.7991 | 10 | 8.285 | 8.285 | 30 | -- | -- | -- | 8.446 | 88303.2275 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期3号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.2182 | 1.2182 | 10 | 8.365 | 8.365 | 30 | 0 | 0 | -- | 9.670 | 97108.925 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.898 | 1.633 | 10 | 5.090 | 4.047 | 35 | 29.539 | 24.510 | 50 | 16.277 | 1607069.8589 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉矿槽除尘(1860) | 1.223 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.728 | 481414.8822 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉出铁场除尘(1860) | 0.959 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.133 | 412361.3252 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 2.586 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.001 | 434651.7646 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉矿槽除尘(1280) | 0.683 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.915 | 636999.0184 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#转炉二次烟气排放口 | 0.375 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.001 | 647526.8227 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#锅炉烟气排放口 | 1.5840 | 1.5573 | 5 | 2.470 | 2.428 | 35 | 19.645 | 19.314 | 50 | 8.143 | 323788.2 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉出铁场除尘(1280) | 1.951 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.283 | 646342.5372 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#转炉二次烟气排放口 | 2.441 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.787 | 771320.5677 | --
山西通才工贸有限公司 | 电炉除尘 | 0.199 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.281 | 36564.3856 | 停运
山西通才工贸有限公司 | 3#锅炉烟气排放口 | 1.5188 | 1.7825 | 10 | 2.228 | 2.615 | 35 | 7.692 | 9.028 | 50 | 12.555 | 371338.535 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结脱硫脱硝出口 | 1.3966 | 1.3680 | 10 | 0.121 | 0.119 | 35 | 31.887 | 31.233 | 50 | 18.405 | 713458.138 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号矿槽出口 | 0.2951 | 0.2951 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.3338 | 495666.3939 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号出铁场出口 | 0.4104 | 0.4104 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.7783 | 347252.8441 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结机尾出口 | 0.9638 | 0.5508 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.556 | 171301.8812 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 炼钢二次除尘出口 | 0.1427 | 0.0868 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.759 | 662652.7062 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结脱硫脱硝出口 | 0.7112 | 0.7521 | 10 | 0.025 | 0.026 | 35 | 29.024 | 30.695 | 50 | 18.689 | 720893.7299 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结机尾出口 | 0.6371 | 0.3034 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.253 | 278893.4041 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号矿槽出口 | 0.7172 | 0.7172 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.8446 | 476364.8106 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号出铁场出口 | 0.3298 | 0.3298 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.5461 | 442197.1198 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 球团 | 1.5917 | 1.1567 | 10 | 35.646 | 25.905 | 35 | 23.032 | 16.738 | 50 | 11.522 | 366442.0702 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机头 | 0.7022 | 0.5506 | 10 | 3.454 | 2.709 | 35 | 33.526 | 26.290 | 50 | 14.405 | 802185.1025 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机尾 | 3.3462 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.259 | 487039.97 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉出铁场 | 1.0905 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.231 | 358948.7107 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉矿槽 | 2.4213 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.902 | 905009.1425 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号转炉二次烟气 | 2.3142 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.545 | 598795.3667 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 晋南电厂烟囱 | 0.5386 | 27.6778 | 10 | 0.038 | 1.966 | 35 | 0.638 | 32.797 | 50 | 0.121 | 5764.8559 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 135MW发电燃气锅炉 | 2.4422 | 2.4564 | 10 | 21.335 | 21.459 | 35 | 8.767 | 8.818 | 50 | 5.204 | 292882.6885 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2#转炉二次烟气除尘 | 1.1507 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.603 | 268506.0973 | --
翼城县利明新型建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 0.737 | 1.216 | 30 | 9.232 | 11.598 | 150 | 58.395 | 80.088 | 200 | 7.028 | 102197.8324 | --
翼城县信海节能环保建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 1.305 | 1.703 | 30 | 23.905 | 29.157 | 150 | 33.619 | 42.650 | 200 | 4.873 | 76351.7872 | --
翼城县通利建材厂 | 轮窑脱硫除尘塔排放口 | 4.460 | 8.923 | 30 | 14.523 | 28.739 | 150 | 37.061 | 71.014 | 200 | 5.260 | 53694.8505 | --
翼城县永利新型建材厂 | 窑炉焙烧脱硫塔 | 0.557 | 1.105 | 30 | 31.598 | 60.712 | 150 | 13.622 | 25.952 | 200 | 9.163 | 121320.3126 | --
翼城县浍史二砖厂 | 隧道窑烟气治理设施排放口 | 6.870 | 9.697 | 30 | 30.448 | 42.977 | 150 | 53.753 | 75.871 | 200 | 10.51 | 150081.0966 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 推焦焦侧除尘地面站出口 | 3.127 | -- | 30 | 4.012 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.957 | 270310.6801 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 机侧除尘地面站出口 | 1.333 | -- | 30 | 4.768 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.198 | 212655.0267 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 焦炉脱硫脱硝除尘出口 | 1.742 | 1.592 | 15 | 7.426 | 6.786 | 30 | 38.057 | 34.779 | 150 | 1.924 | 319056.0857 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 干熄焦环境除尘出口 | 1.836 | -- | 30 | 3.262 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.267 | 273484.324 | --
晋源实业有限公司 | 高炉矿槽 | 2.930 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.229 | 104539.8749 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机出口 | 0.405 | 1.166 | 10 | 1.677 | 7.377 | 35 | 5.233 | 9.209 | 50 | 14.408 | 292447.1822 | 停运
晋源实业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.591 | 0.548 | 10 | 0.609 | 0.564 | 35 | 30.994 | 28.714 | 50 | 14.286 | 46500.9001 | --
晋源实业有限公司 | 高炉出铁场除尘出口 | 3.101 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.818 | 129349.0656 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机机尾除尘出口 | 2.218 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.275 | 222694.2078 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 高炉矿槽 | 0.852 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.010 | 147.37 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0.001 | 50 | 0.202 | 684.3415 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结脱硫塔出口 | 0.977 | 23.443 | 10 | 0.091 | 2.087 | 35 | 0.242 | 5.934 | 50 | 0 | 0 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结机尾 | 1.813 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.025372 | 343.9384 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 出铁厂 | 1.348 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.456 | 4229.0087 | 停运
山西东雄保温材料有限公司襄汾分公司 | 回转窑 | 4.051 | 6.250 | 10 | 0.152 | 0.235 | 100 | 30.988 | 47.812 | 100 | 1.703 | 12793.4639 | --
山西华天基纸业有限公司 | 脱硫塔出口 | 2.416 | 2.491 | 5 | 2.502 | 2.517 | 35 | 23.414 | 23.587 | 50 | 5.981 | 62911.245 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰1#回转窑 | 0.336 | 67.141 | 30 | 0.024 | 3.952 | 200 | 0.471 | 101.817 | 300 | 0.258 | 4753.7574 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰2#回转窑 | 0.236 | 49.891 | 30 | 0.008 | 0.883 | 200 | 0.119 | 22.220 | 300 | 0.288 | 4198.9259 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑尾 | 6.772 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 16.661 | 279499.7219 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑头 | 0.515 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.028 | 155859.3458 | --
襄汾县三和昌新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 1.310 | 1.933 | 30 | 32.031 | 44.754 | 150 | 38.481 | 53.360 | 200 | 5.311 | 84169.7878 | --
襄汾县宏隆新型建材有限公司 | 窑脱硫塔除尘器排气筒出口 | 0.887 | 1.366 | 30 | 29.885 | 46.028 | 150 | 20.355 | 31.351 | 200 | 2.942 | 109651.0677 | --
襄汾县古城全科新型建材有限公司 | 脱硫除尘塔排放口 | 0.811 | 2.565 | 30 | 0.783 | 2.476 | 150 | 1.862 | 5.885 | 200 | 0.217 | 2951.7841 | --
襄汾县聚昕隆新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.461 | 0.678 | 30 | 33.665 | 49.486 | 150 | 20.764 | 30.523 | 200 | 6.4 | 91978.2213 | --
襄汾县强盛建材厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 0.961 | 1.454 | 30 | 42.442 | 64.18 | 150 | 34.52 | 52.2 | 200 | 7.186 | 133868.2829 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机机尾 | 0.047 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.352 | 3649.3746 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机头排放口 | 0.514 | 74.323 | 10 | 1.501 | 220.955 | 35 | 6.191 | 909.630 | 50 | 0 | 0 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉矿槽排放口 | 0.340 | 0.340 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.891 | 78501.55 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉出铁场排放口 | 2.371 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.788 | 258971.0166 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 电厂燃气锅炉排放口 | 0.701 | 0.785 | 10 | 1.874 | 2.106 | 35 | 6.034 | 7.008 | 50 | 10.141 | 13444.1929 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 底漆线VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.185 | 37463.2061 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 涂装房VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.809 | 3696.7213 | 停运
洪洞国耀兆林新能源有限责任公司 | 锅炉监监控点 | 4.075 | 49.125 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0.655 | 29957.4215 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 1#焚烧烟气排放口 | 0.903 | 0.659 | 20 | 40.587 | 29.611 | 80 | 193.064 | 140.853 | 250 | 17.656 | 43067.6614 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 2#焚烧烟气排放口 | 1.002 | -13.21 | 20 | 0.259 | -3.419 | 80 | -0.827 | 10.905 | 250 | 18.147 | 81590.0843 | --
洪洞县堤村许盛煤矸石粉煤灰烧结砖厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 1.0693 | 1.5458 | 30 | 30.917 | 44.693 | 150 | 32.291 | 46.680 | 200 | 7.351 | 69937.9375 | --
洪洞县富民热力有限公司 | 1号锅炉除尘器 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 停运
洪洞县富民热力有限公司 | 2号锅炉除尘器 | 0.19 | 0.29 | 10 | 0 | 0 | 35 | 7.13 | 11.06 | 50 | 0 | 0 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑尾 | 2.737 | 2.148 | 10 | 5.187 | 4.061 | 35 | 41.147 | 32.680 | 50 | 17.112 | 472693.4555 | --
临汾山水水泥有限公司 | 窑头 | 0.420 | 0.420 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.745 | 330195.9665 | --
洪洞县辛村乡高池砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.267 | 2.007 | 30 | 20.317 | 32.210 | 150 | 41.250 | 64.321 | 200 | 4.885 | 51659.9937 | --
洪洞县赵城镇上院村邓平砖厂 | 湿电除尘排放口 | 0.403 | 0.646 | 30 | 35.477 | 56.810 | 150 | 27.165 | 43.111 | 200 | 7.387 | 88612.8083 | --
洪洞县赵城耿壁肖拽明砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.019 | 1.537 | 30 | 34.131 | 51.295 | 150 | 28.096 | 42.153 | 200 | 7.328 | 80582.5695 | --
洪洞县振豪新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | 2.657 | 3.546 | 30 | 23.802 | 31.430 | 150 | 40.153 | 52.843 | 200 | 6.399 | 68631.0719 | --
洪洞县赵城下院侯保兵砖厂 | 湿电除尘烟囱排放口 | 1.913 | 1.963 | 30 | 33.189 | 33.915 | 150 | 25.566 | 26.211 | 200 | 10.711 | 87910.6303 | --
洪洞县赵城镇上院村卢全红砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.7002 | 2.1456 | 30 | 52.344 | 66.059 | 150 | 35.563 | 44.880 | 200 | 11.185 | 117681.417 | --
洪洞县宏阁建材有限责任公司 | 湿电除尘排放口 | 1.457 | 2.070 | 30 | 47.638 | 64.454 | 150 | 25.869 | 31.379 | 200 | 4.347 | 61025.5383 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂3号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.837 | 1.285 | 15 | 3.265 | 5.015 | 30 | 23.498 | 36.092 | 150 | 1.641 | 88493.8533 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂5号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.488 | 0.549 | 15 | 8.384 | 9.508 | 30 | 31.117 | 34.811 | 150 | 1.456 | 77895.4607 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂6号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.752 | 0.914 | 15 | 6.458 | 7.844 | 30 | 23.787 | 28.892 | 150 | 2.703 | 142526.9599 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂1号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.565 | 0.709 | 15 | 6.672 | 8.364 | 30 | 23.209 | 29.093 | 150 | 1.473 | 66894.8441 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂2号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.224 | 1.932 | 15 | 4.794 | 7.556 | 30 | 17.309 | 27.240 | 150 | 2.294 | 101744.3687 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号装煤地面站 | 0.542 | 0.542 | 30 | 5.285 | 5.285 | 70 | -- | -- | -- | 8.528 | 43772.1852 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号推焦地面站 | 2.722 | 2.722 | 30 | 5.59 | 5.59 | 30 | -- | -- | -- | 10.002 | 136720.8159 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号装煤地面站 | 1.719 | 1.719 | 30 | 4.585 | 4.585 | 70 | -- | -- | -- | 6.931 | 33251.9338 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号推焦地面站 | 0.659 | 0.659 | 30 | 6.612 | 6.612 | 30 | -- | -- | -- | 9.492 | 126298.746 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号装煤地面站 | 1.466 | -- | 30 | 7.215 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.709 | 37421.4707 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号推焦地面站 | 1.652 | -- | 30 | 8.183 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.578 | 125729.0767 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂4号45万吨焦炉烟囱出口 | 2.032 | 2.951 | 15 | 3.423 | 4.973 | 30 | 21.93 | 31.855 | 150 | 2.012 | 108193.7925 | --
山西焦化股份有限公司 | 35吨供气锅炉废气出口 | 0.899 | 1.744 | 10 | 2.223 | 4.311 | 35 | 0.075 | 0.145 | 50 | 2.109 | 69478.918 | --
山西焦化股份有限公司 | 一干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.614 | 0.614 | 30 | 10.995 | 10.995 | 80 | -- | -- | -- | 16.632 | 81522.0375 | --
山西焦化股份有限公司 | 二干熄焦地面除尘站 | 0.685 | 0.685 | 30 | 8.038 | 8.038 | 80 | -- | -- | -- | 12.658 | 130316.5237 | --
山西焦化股份有限公司 | 三干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.525 | 0.525 | 30 | 10.569 | 10.569 | 80 | -- | -- | -- | 6.645 | 69253.4211 | --
山西焦化股份有限公司 | 炭黑脱硫塔排气筒 | 0.671 | 1 | 5 | 3.405 | 5.076 | 35 | 18.344 | 27.348 | 50 | 20.302 | 262259.1522 | --
山西焦化股份有限公司 | 6#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 1.091 | 0 | 15 | 0.419 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 5.702 | 85329.2656 | --
山西焦化股份有限公司 | 二系大棚地面除尘站排气筒 | 0.653 | -- | 30 | 1.643 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.697 | 127826.1676 | --
山西焦化股份有限公司 | 5#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.158 | 0 | 30 | 0.128 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.668 | 25578.3092 | --
山西焦化股份有限公司 | 三系备用干熄焦地面除尘站排气筒 | 0.507 | 0 | 30 | 9.560 | 0 | 80 | -- | -- | -- | 5.608 | 58192.6337 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 机侧除尘 | 0.936 | 0.936 | 15 | 1.884 | 1.884 | 30 | -- | -- | -- | 12.540 | 153701.3 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 干熄焦除尘 | 4.265 | 4.265 | 30 | 6.759 | 6.759 | 80 | -- | -- | -- | 4.742 | 124912.3929 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦侧除尘 | 0.923 | 0.923 | 15 | 1.277 | 1.277 | 30 | -- | -- | -- | 11.765 | 279362.5527 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.167 | 1.268 | 15 | 8.493 | 9.159 | 30 | 24.755 | 26.679 | 150 | 2.412 | 337235.5628 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | RTO焚烧炉 | 0.729 | 6.439 | 20 | 16.983 | 149.894 | 50 | 23.962 | 210.618 | 100 | 5.841 | 15166.1778 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦侧除尘 | 1.532 | -- | 30 | 6.689 | -- | 30 | -- | -- | -- | 13.162 | 185608.8689 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 0.413 | 0.385 | 15 | 8.592 | 8 | 30 | 33.827 | 31.497 | 150 | 0.748 | 82487.4892 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#干熄焦除尘 | 0.646 | -- | 30 | 2.997 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.430 | 68276.1581 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#机侧除尘 | 2.198 | -- | 30 | 3.933 | -- | 70 | -- | -- | -- | 19.176 | 204508.7083 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦侧除尘 | 1.793 | -- | 30 | 1.17 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.223 | 48405.7548 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 1.176 | 1.112 | 15 | 6.202 | 5.868 | 30 | 38.38 | 36.313 | 150 | 1.504 | 186347.3003 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#机侧除尘 | 2.673 | -- | 30 | 5.446 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.102 | 134411.2173 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#干熄焦除尘 | 1.056 | -- | 30 | 1.089 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.878 | 53173.0375 | --
安泽玉华新型建材有限公司 | 脱硫塔排气筒 | 3.007 | 4.364 | 30 | 56.152 | 81.181 | 150 | 38.099 | 54.935 | 200 | 8.160 | 190594.6301 | --
山西海金生物科技有限公司 | 废气排放口 | 0 | 0 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.383 | 22304.8541 | 停运
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝排放口 | 1.529 | 1.543 | 15 | 20.889 | 21.071 | 30 | 32.225 | 32.506 | 150 | 3.525 | 318157.5396 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 装煤推焦机侧地面除尘排放口 | 0.311 | -- | 30 | 11.699 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.887 | 141010.1959 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦侧地面除尘站排放口 | 0.323 | -- | 30 | 17.963 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.309 | 243206.9063 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 干熄焦地面除尘站排放口 | 1.278 | 1.278 | 30 | 26.125 | 26.125 | 80 | -- | -- | -- | 9.886 | 125177.7017 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化焦炉烟囱 | 2.588 | 2.896 | 15 | 17.287 | 18.750 | 30 | 29.361 | 31.904 | 150 | 2.085 | 277594.4247 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化1号焦侧地面站排放口 | 1.460 | 1.460 | 30 | 10.580 | 10.580 | 30 | -- | -- | -- | 8.829 | 116818.4622 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化2号焦侧地面站排放口 | 2.296 | 2.296 | 30 | 6.265 | 6.265 | 30 | -- | -- | -- | 11.262 | 158352.8274 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化干熄焦地面站排放口 | 3.094 | 3.094 | 30 | 35.088 | 35.088 | 80 | -- | -- | -- | 6.182 | 60660.436 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化装煤炉头烟地面站排放口 | 2.281 | 0 | 30 | 8.895 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 15.841 | 132625.3143 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化干熄焦地面站 | 2.985 | 2.985 | 30 | 10.697 | 10.697 | 80 | -- | -- | -- | 8.146 | 103519.1493 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦炉烟囱 | 0.497 | 0.495 | 15 | 11.97 | 11.909 | 30 | 30.061 | 29.907 | 150 | 3.442 | 374467.801 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化机侧地面站排放口 | 0.791 | 0 | 30 | 2.036 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 14.199 | 184451.7309 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦侧地面站排放口 | 0.952 | 0 | 30 | 8.538 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 12.952 | 257920.0167 | --
山西鸿丰达铸业有限公司 | 球团 | 2.2435 | 3.8314 | 10 | 0.756 | 1.291 | 35 | 16.460 | 28.111 | 50 | 10.974 | 69339.205 | --
吉县震泽新型墙体建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.5171 | 2.9424 | 30 | 41.380 | 48.371 | 150 | 29.419 | 34.389 | 200 | 5.679 | 101681.0875 | --
乡宁县呈祥建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.1065 | 2.5673 | 30 | 32.815 | 39.993 | 150 | 44.102 | 53.748 | 200 | 2.694 | 52571.8924 | --
乡宁县宏基建材有限公司 | 隧道窑排口 | 3.4748 | 6.7397 | 30 | 31.624 | 61.337 | 150 | 28.772 | 55.805 | 200 | 11.187 | 190096.6316 | --
乡宁县清泉庄建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.6503 | 3.8971 | 30 | 30.766 | 45.239 | 150 | 18.471 | 27.160 | 200 | 1.606 | 53407.18 | --
隰县古城砖厂 | 隧道窑 | 1.766 | 2.430 | 30 | 54.900 | 72.603 | 150 | 41.032 | 54.735 | 200 | 4.192 | 111335.9954 | --
吉县垚鑫生物发电有限公司蒲县分公司 | 锅炉监控点 | 5.703 | 4.657 | 10 | 0.017 | 0.014 | 35 | 38.241 | 31.229 | 50 | 5.345 | 141721.416 | --
侯马市华通新型建材有限公司 | 窑烟囱 | 0.433 | 0.615 | 30 | 51.615 | 72.982 | 150 | 52.652 | 73.871 | 200 | 4.418 | 85078.0465 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 环集烟气排放口 | 1.4451 | -- | 10 | 0.771 | -- | 100 | 6.928 | -- | 100 | 0.083 | 1205.285 | 停运
侯马北铜铜业有限公司 | 阳极炉烟气排气口 | 4.1025 | -- | 10 | 0.491 | -- | 100 | 4.992 | -- | 100 | 0.169 | 743.5061 | 停运
侯马北铜铜业有限公司 | 制酸尾气排气口 | 1.3658 | -- | 10 | 6.751 | -- | 100 | 9.356 | -- | 100 | 0.023 | 203.0032 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑头 | 2.0004 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.208 | 142988.405 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑尾烟囱 | 1.3478 | 1.0325 | 10 | 1.855 | 1.421 | 35 | 41.254 | 31.602 | 50 | 13.152 | 215546.0975 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 水泥磨除尘器 | 0.5342 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.798 | 51380.0675 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 煤磨除尘器 | 0.8441 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.143 | 49630.43 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 3.8563 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.132 | 58656.8893 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.542 | 1.560 | 10 | 0.604 | 0.611 | 35 | 17.941 | 18.162 | 50 | 7.100 | 134468.0456 | --
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.637 | 2.581 | 10 | 0.938 | 3.803 | 35 | 4.698 | 19.04 | 50 | 8.075 | 424173.7702 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 出铁厂烟囱 | 3.515 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.323 | 165869.9117 | --
山西华强钢铁有限公司 | 矿槽烟囱 | 1.260 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.018 | 165635.0735 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 45MW煤气发电 | 0.740 | 0.871 | 10 | 3.592 | 4.284 | 35 | 9.031 | 10.759 | 50 | 5.520 | 188706.2577 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉矿槽除尘器出口 | 1.677 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.820 | 318364.2237 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉出铁场除尘器出口 | 0.355 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.432 | 349483.4807 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉出铁场除尘器出口 | 2.118 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.086 | 605644.5312 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉矿槽除尘器出口 | 0.900 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.530 | 320055.6875 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 35MW煤气发电锅炉 | 0.614 | 36.121 | 10 | 0.297 | 16.756 | 35 | 0.224 | 20.964 | 50 | 0.499 | 7128.0575 | 停运
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 2号废气排放口 | 1.550 | 6.137 | 5 | 14.695 | 21.862 | 35 | 6.440 | 2.762 | 50 | 1.390 | 135409.5333 | 停运
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 1号废气排放口 | 1.379 | 1.897 | 5 | 12.948 | 17.619 | 35 | 19.309 | 26.439 | 50 | 7.729 | 725651.6634 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 1号出口 | 1.3575 | 88.0051 | 5 | 0.482 | 31.264 | 35 | 0.774 | 50.157 | 50 | 0.098 | 8081.8261 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 2号出口 | 2.8766 | 146.4320 | 5 | 0.085 | 4.338 | 35 | 0.002 | 0.115 | 50 | 0.007 | 645.5737 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 3号出口 | 1.2215 | 1.3273 | 5 | 14.283 | 15.521 | 35 | 31.267 | 33.977 | 50 | 8.324 | 1615478.3375 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 4号出口 | 1.6982 | 1.8244 | 5 | 13.018 | 13.986 | 35 | 31.183 | 33.500 | 50 | 8.897 | 1613152.055 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 1号脱硫装置出口 | 0.5189 | 3.8251 | 5 | 2.854 | 21.037 | 35 | 3.678 | 27.115 | 50 | 1.322 | 251518.98 | 停运
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 2号脱硫装置出口 | 1.2081 | 1.4239 | 5 | 16.616 | 19.585 | 35 | 22.440 | 26.450 | 50 | 8.416 | 1311943.5325 | --