## sheet1 -1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2025年06月15日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西华德冶铸有限公司 | 面漆环形线喷漆排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.105 | 366.6375 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 1号焚烧炉废气排放口 | 2.510 | 2.012 | 20 | 45.562 | 36.527 | 80 | 116.747 | 93.597 | 250 | 18.60 | 64683.442 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 2号焚烧炉废气排放口 | 2.413 | 1.973 | 20 | 52.042 | 42.557 | 80 | 119.118 | 97.408 | 250 | 17.02 | 59519.3477 | --
山西临汾太钢中厚板有限公司 | 热处理加热炉1号长化炉烟筒 | 0.289 | 0.304 | 10 | 0.132 | 0.138 | 50 | 49.021 | 51.689 | 200 | 3.100 | 39973.9332 | --
临汾威顿水泥有限责任公司 | 立磨废气排口 | 0.966 | 159.525 | 10 | 0.183 | 30.227 | 35 | 0.085 | 14.006 | 50 | 1.706 | 16600.172 | 停运
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 1号机组废气出口 | 2.556 | 2.959 | 5 | 18.293 | 20.770 | 35 | 26.699 | 30.683 | 50 | 7.893 | 612245.7765 | --
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 2号机组废气出口 | 1.833 | 2.247 | 5 | 15.081 | 18.184 | 35 | 23.373 | 28.392 | 50 | 10.315 | 820809.1517 | --
山西临汾热电有限公司 | 1号机组出口 | 2.432 | 3.318 | 5 | 15.219 | 20.711 | 35 | 24.252 | 33.118 | 50 | 9.243 | 655711.7368 | --
山西临汾热电有限公司 | 2号机组出口 | 1.493 | 229.089 | 5 | 1.538 | 171.801 | 35 | -1.804 | -499.771 | 50 | 8.691 | 692470.7323 | 停运
临汾市尧都区胜尧新型墙体材料厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.4726 | 0.8747 | 30 | 29.047 | 39.169 | 150 | 50.416 | 67.838 | 200 | 7.350 | 60668.98 | --
临汾市尧都区涌溪新型建材厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.1097 | 0.1936 | 30 | 39.826 | 70.315 | 150 | 8.702 | 15.363 | 200 | 10.413 | 147233.28 | --
临汾市尧都区龙利兴墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 3.204 | 3.847 | 30 | 22.409 | 27.072 | 150 | 30.171 | 36.114 | 200 | 4.179 | 26151.3682 | --
临汾市尧基新型墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.4208 | 4.5871 | 30 | 37.779 | 71.587 | 150 | 29.499 | 55.897 | 200 | 7.172 | 190256.2859 | --
临汾市尧都区新开源新型建材厂 | 废气排放口 | 1.2151 | 3.5078 | 30 | 0.892 | 2.542 | 150 | 1.235 | 3.491 | 200 | 7.129 | 84361.1975 | --
山西沃能化工科技有限公司 | 焚烧炉 | 0.9028 | 2.8485 | 20 | 0.854 | 2.696 | 50 | 3.962 | 12.502 | 100 | 2.422 | 28198.1875 | --
曲沃县鸿志碳素科技有限公司 | 废气排放口 | 0.138 | -- | 10 | 0.294 | -- | 100 | 3.259 | -- | 100 | 5.643 | 1718.2897 | --
曲沃县建盛新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 0.348 | 0.207 | 30 | 17.662 | 10.496 | 150 | 55.833 | 33.179 | 200 | 5.241 | 71384.2478 | --
曲沃县恒昌新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 1.829 | 1.97 | 30 | 20.105 | 21.58 | 150 | 100.622 | 108.39 | 200 | 5.861 | 100763.1965 | --
曲沃县盛通新型建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 3.253 | 5.561 | 30 | 42.066 | 71.921 | 150 | 41.455 | 70.876 | 200 | 6.714 | 174484.9383 | --
曲沃县浩益建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 1.912 | 3.1 | 30 | 12.743 | 20.66 | 150 | 22.109 | 35.846 | 200 | 6.463 | 125087.2814 | --
山西立恒焦化有限公司 | 干熄焦脱硫装置出口 | 1.538 | 1.538 | 30 | 7.716 | 7.717 | 80 | -- | -- | -- | 17.827 | 128132.1287 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号4号二期7米焦炉烟气排口 | 0.929 | 0.989 | 15 | 8.541 | 9.159 | 30 | 35.508 | 37.598 | 150 | 4.744 | 790504.4713 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1期干熄焦除尘 | 1.0703 | -- | 30 | 4.546 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.246 | 89173.64 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉装煤地面站 | 1.492 | 1.492 | 30 | 0.799 | 0.799 | 70 | -- | -- | -- | 4.555 | 51335.4604 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉推焦地面站 | 1.332 | 1.332 | 30 | 4.076 | 4.075 | 30 | -- | -- | -- | 9.669 | 207193.1849 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉装煤地面站 | 1.888 | 1.888 | 30 | 1.756 | 1.756 | 70 | -- | -- | -- | 5.136 | 59139.4732 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉推焦地面站 | 1.531 | 1.531 | 30 | 6.269 | 6.273 | 30 | -- | -- | -- | 6.178 | 135999.1049 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2期干熄焦除尘 | 1.6612 | -- | 30 | 5.499 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.573 | 132465.09 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号燃气轮机 | 0.158 | 0.181 | 5 | 8.444 | 9.671 | 35 | 19.907 | 22.543 | 50 | 19.173 | 118441.471 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号燃气轮机 | 1.1190 | 8.7128 | 5 | 0.147 | 1.148 | 35 | 0.560 | 4.362 | 50 | 0.029 | 273.4591 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 3号燃气轮机 | 0.739 | 30.101 | 5 | 0.140 | 7.783 | 35 | 1.791 | 61.549 | 50 | 0.004 | 42.5108 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 4号燃气轮机 | 0.925 | 1.042 | 5 | 21.958 | 24.752 | 35 | 20.561 | 23.179 | 50 | 18.466 | 109845.3131 | --
山西立恒焦化有限公司 | 120锅炉 | 1.196 | 408.091 | 5 | 0.033 | 10.668 | 35 | 0.451 | 146.028 | 50 | 0.014 | 310.4702 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 1号装煤推焦地面站 | 0.342 | 0.342 | 30 | 5.592 | 5.591 | 30 | -- | -- | -- | 18.293 | 309389.8202 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号装煤推焦地面站 | 1.646 | 1.646 | 30 | 3.492 | 3.492 | 30 | -- | -- | -- | 17.738 | 288426.597 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号2号一期6米25焦炉烟气排口 | 1.660 | 2.141 | 15 | 7.674 | 9.901 | 30 | 27.967 | 36.095 | 150 | 2.288 | 320229.9725 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3#干熄焦地面站排口 | 2.4731 | 2.4731 | 30 | 9.597 | 9.597 | 80 | -- | -- | -- | 6.336 | 133073.6625 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期4号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.6316 | 1.6316 | 10 | 8.118 | 8.118 | 30 | -- | -- | -- | 8.837 | 94829.3422 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期3号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.1254 | 1.1254 | 10 | 7.010 | 7.010 | 30 | 0 | 0 | -- | 9.287 | 95786.1425 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.790 | 1.597 | 10 | 4.104 | 3.669 | 35 | 28.375 | 25.297 | 50 | 16.156 | 1606833.6318 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉矿槽除尘(1860) | 1.312 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.898 | 499841.712 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉出铁场除尘(1860) | 0.893 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.425 | 448795.5601 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 2.554 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.043 | 450014.3016 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉矿槽除尘(1280) | 0.576 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.966 | 656620.8024 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#转炉二次烟气排放口 | 0.363 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.200 | 688939.7499 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#锅炉烟气排放口 | 1.6192 | 1.5614 | 5 | 0.399 | 0.384 | 35 | 19.063 | 18.382 | 50 | 6.631 | 267094.0575 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉出铁场除尘(1280) | 2.047 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.345 | 661390.9271 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#转炉二次烟气排放口 | 2.365 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.195 | 812408.8037 | --
山西通才工贸有限公司 | 电炉除尘 | 0.222 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.538 | 203189.4057 | 停运
山西通才工贸有限公司 | 3#锅炉烟气排放口 | 1.6255 | 1.9765 | 10 | 1.906 | 2.317 | 35 | 6.586 | 8.007 | 50 | 8.850 | 268646.0299 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结脱硫脱硝出口 | 1.2754 | 1.1393 | 10 | 0.132 | 0.118 | 35 | 34.790 | 31.077 | 50 | 17.650 | 687484.7523 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号矿槽出口 | 0.2036 | 0.2036 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.0054 | 495319.7734 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号出铁场出口 | 0.2733 | 0.2733 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.9416 | 359978.1178 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结机尾出口 | 0.6067 | 0.3467 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.066 | 184664.4875 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 炼钢二次除尘出口 | 0.1416 | 0.0811 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.888 | 686384.7187 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结脱硫脱硝出口 | 0.6421 | 0.7595 | 10 | 0.026 | 0.030 | 35 | 26.054 | 30.818 | 50 | 17.222 | 673815.0628 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结机尾出口 | 0.6018 | 0.2866 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.384 | 282469.3999 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号矿槽出口 | 0.7463 | 0.7463 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.8954 | 487508.7298 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号出铁场出口 | 0.1332 | 0.1332 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.4773 | 446926.6843 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 球团 | 1.4874 | 1.0759 | 10 | 35.467 | 25.653 | 35 | 26.995 | 19.525 | 50 | 12.030 | 388534.9264 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机头 | 0.6936 | 0.5282 | 10 | 3.799 | 2.893 | 35 | 35.080 | 26.714 | 50 | 14.267 | 802614.595 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机尾 | 3.0341 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.284 | 496598.6525 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉出铁场 | 1.2267 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.751 | 393870.8349 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉矿槽 | 2.4310 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.896 | 921958.4249 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号转炉二次烟气 | 2.1047 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.468 | 613399.8285 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 晋南电厂烟囱 | 0.4327 | 20.1945 | 10 | 0.051 | 2.401 | 35 | 1 | 46.658 | 50 | 0.165 | 8084.52 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 135MW发电燃气锅炉 | 2.3375 | 2.3292 | 10 | 21.917 | 21.840 | 35 | 12.356 | 12.312 | 50 | 5.554 | 315776.1438 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2#转炉二次烟气除尘 | 1.1873 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.112 | 362074.4395 | --
翼城县利明新型建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 0.187 | 0.284 | 30 | 12.618 | 18.932 | 150 | 52.778 | 76.989 | 200 | 6.985 | 101707.577 | --
翼城县信海节能环保建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 0.908 | 1.365 | 30 | 37.070 | 56.226 | 150 | 30.693 | 46.785 | 200 | 5.883 | 95186.6369 | --
翼城县通利建材厂 | 轮窑脱硫除尘塔排放口 | 3.398 | 6.398 | 30 | 17.626 | 33.009 | 150 | 34.494 | 64.730 | 200 | 5.641 | 58802.4456 | --
翼城县永利新型建材厂 | 窑炉焙烧脱硫塔 | 0.389 | 0.740 | 30 | 29.489 | 55.147 | 150 | 17.106 | 32.100 | 200 | 5.683 | 75210.327 | --
翼城县浍史二砖厂 | 隧道窑烟气治理设施排放口 | 4.003 | 5.790 | 30 | 34.467 | 49.852 | 150 | 40.606 | 58.732 | 200 | 11.82 | 170863.1425 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 推焦焦侧除尘地面站出口 | 3.162 | -- | 30 | 5.075 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.056 | 278517.1511 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 机侧除尘地面站出口 | 1.234 | -- | 30 | 4.589 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.123 | 216229.7726 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 焦炉脱硫脱硝除尘出口 | 1.602 | 1.425 | 15 | 7.847 | 6.98 | 30 | 38.931 | 34.632 | 150 | 1.991 | 331322.8332 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 干熄焦环境除尘出口 | 1.696 | -- | 30 | 3.400 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.567 | 281704.5058 | --
晋源实业有限公司 | 高炉矿槽 | 1.955 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.861 | 113896.5314 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机出口 | 0.196 | 0.471 | 10 | 3.269 | 4.725 | 35 | 5.508 | 7.616 | 50 | 15.212 | 299595.1209 | 停运
晋源实业有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.818 | 2.276 | 10 | 0.283 | 0.708 | 35 | 30.883 | 37.815 | 50 | 11.603 | 39066.273 | --
晋源实业有限公司 | 高炉出铁场除尘出口 | 2.747 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.756 | 131733.9103 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机机尾除尘出口 | 2.496 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.061 | 220086.9731 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 高炉矿槽 | 0.791 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.027 | 389.96 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0.217 | 10.990 | 50 | 0.258 | 878.119 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结脱硫塔出口 | 0.344 | 5.124 | 10 | 0.035 | 0.518 | 35 | 0.117 | 1.760 | 50 | 0 | 0 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结机尾 | 1.611 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.023705 | 330.2624 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 出铁厂 | 1.192 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.258 | 2420.4841 | 停运
山西东雄保温材料有限公司襄汾分公司 | 回转窑 | 4.324 | 7.369 | 10 | 0.164 | 0.280 | 100 | 30.247 | 51.550 | 100 | 1.850 | 13921.1317 | --
山西华天基纸业有限公司 | 脱硫塔出口 | 2.870 | 2.955 | 5 | 2.250 | 2.275 | 35 | 23.752 | 24.245 | 50 | 6.262 | 66546.14 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰1#回转窑 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰2#回转窑 | 0.233 | 13.884 | 30 | 0.062 | 9.531 | 200 | 0.067 | -4.302 | 300 | 0.205 | 3064.5713 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑尾 | 6.729 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 18.013 | 308100.9363 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑头 | 0.536 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.659 | 170605.9647 | --
襄汾县三和昌新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 2.156 | 3.181 | 30 | 32.051 | 45.851 | 150 | 31.723 | 43.909 | 200 | 5.268 | 85080.8926 | --
襄汾县宏隆新型建材有限公司 | 窑脱硫塔除尘器排气筒出口 | 0.557 | 1.104 | 30 | 25.588 | 50.673 | 150 | 12.438 | 24.63 | 200 | 5.596 | 210756.5802 | --
襄汾县古城全科新型建材有限公司 | 脱硫除尘塔排放口 | 1.45 | 1.638 | 30 | 6.51 | 7.356 | 150 | 24.902 | 28.137 | 200 | 4.322 | 56870.8293 | --
襄汾县聚昕隆新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.403 | 0.623 | 30 | 30.728 | 47.526 | 150 | 21.388 | 33.081 | 200 | 6.085 | 89468.4984 | --
襄汾县强盛建材厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 0.784 | 1.392 | 30 | 15.314 | 27.172 | 150 | 33.73 | 59.847 | 200 | 3.762 | 72142.3075 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机机尾 | 0.019 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.412 | 4378.1407 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机头排放口 | 0.421 | 38.408 | 10 | 0.792 | 84.117 | 35 | 0.424 | 41.391 | 50 | 0 | 0 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉矿槽排放口 | 1.048 | 1.048 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.909 | 80896.8169 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉出铁场排放口 | 2.548 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.201 | 266084.2 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 电厂燃气锅炉排放口 | 0.563 | 0.624 | 10 | 1.461 | 1.615 | 35 | 2.42 | 2.797 | 50 | 10.451 | 14012.0145 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 底漆线VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.237 | 38474.7489 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 涂装房VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.507 | 6876.8712 | 停运
洪洞国耀兆林新能源有限责任公司 | 锅炉监监控点 | 4.047 | 62.150 | 10 | 0 | 0.002 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0.537 | 25081.277 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 1#焚烧烟气排放口 | 1.38 | 1.147 | 20 | 31.207 | 25.925 | 80 | 148.78 | 123.597 | 250 | 17.741 | 41092.4735 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 2#焚烧烟气排放口 | 0.713 | -11.053 | 20 | 0.136 | -2.105 | 80 | -1.077 | 16.702 | 250 | 18.2 | 84823.014 | --
洪洞县堤村许盛煤矸石粉煤灰烧结砖厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 1.6225 | 2.3267 | 30 | 34.030 | 48.801 | 150 | 29.938 | 42.932 | 200 | 7.171 | 70274.5525 | --
洪洞县富民热力有限公司 | 1号锅炉除尘器 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 停运
洪洞县富民热力有限公司 | 2号锅炉除尘器 | 0.25 | 0.39 | 10 | 0 | 0 | 35 | 7.15 | 11.26 | 50 | 0 | 0 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑尾 | 1.271 | 3.240 | 10 | 3.741 | 10.781 | 35 | 37.423 | 30.698 | 50 | 15.247 | 433067.9646 | --
临汾山水水泥有限公司 | 窑头 | 0.164 | 0.164 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.194 | 294104.3124 | --
洪洞县辛村乡高池砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.219 | 1.789 | 30 | 13.189 | 19.468 | 150 | 37.457 | 54.489 | 200 | 4.494 | 48283.1583 | --
洪洞县赵城镇上院村邓平砖厂 | 湿电除尘排放口 | 0.411 | 0.640 | 30 | 44.018 | 67.834 | 150 | 21.426 | 32.989 | 200 | 7.494 | 94536.611 | --
洪洞县赵城耿壁肖拽明砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.007 | 1.470 | 30 | 19.807 | 29.152 | 150 | 25.756 | 37.470 | 200 | 7.556 | 84578.0543 | --
洪洞县振豪新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | 2.527 | 3.253 | 30 | 27.308 | 34.803 | 150 | 37.539 | 47.644 | 200 | 6.694 | 72673.3245 | --
洪洞县赵城下院侯保兵砖厂 | 湿电除尘烟囱排放口 | 1.881 | 1.702 | 30 | 36.442 | 32.938 | 150 | 19.231 | 17.379 | 200 | 10.766 | 89054.6924 | --
洪洞县赵城镇上院村卢全红砖厂 | 湿电除尘排放口 | 2.1123 | 2.5717 | 30 | 50.472 | 61.450 | 150 | 30.236 | 36.812 | 200 | 10.386 | 110777.3985 | --
洪洞县宏阁建材有限责任公司 | 湿电除尘排放口 | 1.583 | 2.067 | 30 | 23.874 | 31.619 | 150 | 19.973 | 25.900 | 200 | 4.376 | 62583.0864 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂3号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.881 | 1.382 | 15 | 3.19 | 5.007 | 30 | 22.985 | 36.079 | 150 | 1.774 | 98674.4952 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂5号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.754 | 0.844 | 15 | 8.045 | 8.973 | 30 | 30.195 | 33.254 | 150 | 1.723 | 93786.5942 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂6号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.796 | 0.951 | 15 | 6.656 | 7.953 | 30 | 24.513 | 29.291 | 150 | 2.427 | 130104.7708 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂1号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.394 | 1.976 | 15 | 5.986 | 8.485 | 30 | 23.581 | 33.426 | 150 | 2.091 | 97456.8319 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂2号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.702 | 1.130 | 15 | 5.157 | 8.310 | 30 | 17.264 | 27.791 | 150 | 1.964 | 89856.1711 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号装煤地面站 | 0.562 | 0.562 | 30 | 6.042 | 6.042 | 70 | -- | -- | -- | 8.813 | 46904.3637 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号推焦地面站 | 2.854 | 2.854 | 30 | 4.881 | 4.881 | 30 | -- | -- | -- | 9.803 | 138346.4711 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号装煤地面站 | 1.595 | 1.595 | 30 | 4.519 | 4.519 | 70 | -- | -- | -- | 6.495 | 32619.787 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号推焦地面站 | 0.724 | 0.724 | 30 | 6.466 | 6.466 | 30 | -- | -- | -- | 8.827 | 122313.5836 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号装煤地面站 | 1.376 | -- | 30 | 5.384 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.656 | 38440.4553 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号推焦地面站 | 1.585 | -- | 30 | 6.229 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.112 | 123674.1725 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂4号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.753 | 2.782 | 15 | 3.021 | 4.795 | 30 | 21.523 | 34.165 | 150 | 2.226 | 124607.3716 | --
山西焦化股份有限公司 | 35吨供气锅炉废气出口 | 0.686 | 1.335 | 10 | 3.472 | 6.758 | 35 | 0.019 | 0.037 | 50 | 1.94 | 65531.8182 | --
山西焦化股份有限公司 | 一干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.58 | 0.58 | 30 | 11.304 | 11.304 | 80 | -- | -- | -- | 16.591 | 83682.5944 | --
山西焦化股份有限公司 | 二干熄焦地面除尘站 | 0.715 | 0.715 | 30 | 6.476 | 6.476 | 80 | -- | -- | -- | 11.622 | 123912.0251 | --
山西焦化股份有限公司 | 三干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.508 | 0.508 | 30 | 10.091 | 10.091 | 80 | -- | -- | -- | 7.43 | 79977.3753 | --
山西焦化股份有限公司 | 炭黑脱硫塔排气筒 | 1.465 | 2.286 | 5 | 3.692 | 5.760 | 35 | 15.633 | 24.392 | 50 | 20.563 | 266051.6247 | --
山西焦化股份有限公司 | 6#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 1.374 | 0 | 15 | 0.035 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 8.574 | 132737.9402 | --
山西焦化股份有限公司 | 二系大棚地面除尘站排气筒 | 0.478 | -- | 30 | 0.715 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.542 | 127886.9555 | --
山西焦化股份有限公司 | 5#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.186 | 0 | 30 | 0.115 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.739 | 27561.7295 | --
山西焦化股份有限公司 | 三系备用干熄焦地面除尘站排气筒 | 0.510 | 0 | 30 | 9.406 | 0 | 80 | -- | -- | -- | 5.628 | 60337.2885 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 机侧除尘 | 0.814 | 0.814 | 15 | 1.294 | 1.294 | 30 | -- | -- | -- | 13.361 | 168710.2183 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 干熄焦除尘 | 4.581 | 4.581 | 30 | 8.171 | 8.171 | 80 | -- | -- | -- | 4.968 | 136890.2379 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦侧除尘 | 0.804 | 0.804 | 15 | 1.122 | 1.122 | 30 | -- | -- | -- | 12.824 | 312099.3119 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.008 | 1.082 | 15 | 8.568 | 9.163 | 30 | 23.549 | 25.158 | 150 | 2.406 | 335095.3785 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | RTO焚烧炉 | 0.813 | 7.252 | 20 | 17.267 | 153.817 | 50 | 21.717 | 189.769 | 100 | 5.718 | 15386.4246 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦侧除尘 | 1.321 | -- | 30 | 6.641 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.240 | 175834.6278 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 0.513 | 0.512 | 15 | 8.602 | 8.585 | 30 | 32.121 | 32.057 | 150 | 0.859 | 95886.6275 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#干熄焦除尘 | 0.621 | -- | 30 | 2.086 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.411 | 70331.1197 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#机侧除尘 | 1.668 | -- | 30 | 4.878 | -- | 70 | -- | -- | -- | 19.082 | 209926.5878 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦侧除尘 | 1.382 | -- | 30 | 8.214 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.242 | 49182.5117 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 1.631 | 1.641 | 15 | 4.454 | 4.48 | 30 | 36.056 | 36.268 | 150 | 0.145 | 17873.997 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#机侧除尘 | 2.12 | -- | 30 | 2.656 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.841 | 135155.5372 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#干熄焦除尘 | 1.005 | -- | 30 | 1.421 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.159 | 58037.7962 | --
安泽玉华新型建材有限公司 | 脱硫塔排气筒 | 3.451 | 4.449 | 30 | 59.530 | 76.539 | 150 | 34.074 | 43.584 | 200 | 7.937 | 180988.6425 | --
山西海金生物科技有限公司 | 废气排放口 | 0 | 0 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.734 | 31415.0375 | 停运
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝排放口 | 1.601 | 1.637 | 15 | 20.959 | 21.432 | 30 | 40.901 | 41.824 | 150 | 3.614 | 328947.2495 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 装煤推焦机侧地面除尘排放口 | 0.308 | -- | 30 | 12.831 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.562 | 150534.2509 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦侧地面除尘站排放口 | 0.319 | -- | 30 | 16.034 | -- | 30 | -- | -- | -- | 13.804 | 282939.9462 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 干熄焦地面除尘站排放口 | 0.933 | 0.933 | 30 | 29.717 | 29.717 | 80 | -- | -- | -- | 9.324 | 121437.0921 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化焦炉烟囱 | 1.005 | 1.272 | 15 | 17.753 | 21.612 | 30 | 28.436 | 34.585 | 150 | 1.909 | 256021.6587 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化1号焦侧地面站排放口 | 1.506 | 1.506 | 30 | 10.096 | 10.096 | 30 | -- | -- | -- | 9.561 | 126785.6511 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化2号焦侧地面站排放口 | 1.923 | 1.923 | 30 | 4.159 | 4.159 | 30 | -- | -- | -- | 11.990 | 175324.9476 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化干熄焦地面站排放口 | 3.846 | 3.846 | 30 | 10.526 | 10.526 | 80 | -- | -- | -- | 6.471 | 65785.3463 | 停运
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化装煤炉头烟地面站排放口 | 2.161 | 0 | 30 | 6.472 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 15.883 | 135502.9948 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化干熄焦地面站 | 2.816 | 2.816 | 30 | 10.528 | 10.528 | 80 | -- | -- | -- | 7.461 | 103476.4852 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦炉烟囱 | 0.406 | 0.419 | 15 | 11.318 | 11.693 | 30 | 28.359 | 29.298 | 150 | 3.437 | 377900.6823 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化机侧地面站排放口 | 0.788 | 0 | 30 | 2.438 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 13.806 | 184013.9448 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦侧地面站排放口 | 1.016 | 0 | 30 | 9.546 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 12.904 | 262249.1523 | --
山西鸿丰达铸业有限公司 | 球团 | 2.1563 | 3.5104 | 10 | 0.639 | 1.040 | 35 | 17.562 | 28.591 | 50 | 10.991 | 69777.96 | --
吉县震泽新型墙体建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.0965 | 3.2141 | 30 | 35.891 | 55.024 | 150 | 30.980 | 47.495 | 200 | 7.634 | 124852.6599 | --
乡宁县呈祥建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.0358 | 3.3524 | 30 | 28.199 | 46.436 | 150 | 32.468 | 53.464 | 200 | 2.358 | 43444 | --
乡宁县宏基建材有限公司 | 隧道窑排口 | 4.6359 | 10.2105 | 30 | 25.179 | 55.458 | 150 | 17.934 | 39.499 | 200 | 10.290 | 174298.7485 | --
乡宁县清泉庄建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.0809 | 2.9546 | 30 | 14.925 | 21.191 | 150 | 9.782 | 13.889 | 200 | 2.873 | 96286.8175 | --
隰县古城砖厂 | 隧道窑 | 1.235 | 1.499 | 30 | 64.973 | 76.236 | 150 | 46.318 | 54.151 | 200 | 4.337 | 118282.777 | --
吉县垚鑫生物发电有限公司蒲县分公司 | 锅炉监控点 | 5.502 | 4.479 | 10 | 0.100 | 0.082 | 35 | 40.686 | 33.121 | 50 | 5.607 | 152912.6278 | --
侯马市华通新型建材有限公司 | 窑烟囱 | 0.329 | 0.465 | 30 | 50.993 | 71.614 | 150 | 49.139 | 68.657 | 200 | 4.454 | 87100.7512 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 环集烟气排放口 | 0.6196 | -- | 10 | 0.005 | -- | 100 | 7.952 | -- | 100 | 3.488 | 51948.79 | 停运
侯马北铜铜业有限公司 | 阳极炉烟气排气口 | 0.4209 | -- | 10 | 12.606 | -- | 100 | 3.102 | -- | 100 | 0.115 | 495.8399 | 停运
侯马北铜铜业有限公司 | 制酸尾气排气口 | 0.6131 | -- | 10 | 15.879 | -- | 100 | 0.720 | -- | 100 | 0.702 | 6445.07 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑头 | 1.6635 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.905 | 113903.9325 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑尾烟囱 | 1.1338 | 0.9181 | 10 | 1.440 | 1.166 | 35 | 36.521 | 29.574 | 50 | 12.714 | 216276.6374 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 水泥磨除尘器 | 0.7570 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.477 | 137691.525 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 煤磨除尘器 | 0.7177 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.722 | 42483.3149 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 4.2058 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.508 | 159925.59 | --
山西华强钢铁有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.524 | 1.577 | 10 | 0.459 | 0.483 | 35 | 14.479 | 14.962 | 50 | 7.856 | 150882.1522 | --
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.78 | 0.755 | 10 | 1.581 | 1.53 | 35 | 12.767 | 12.352 | 50 | 9.027 | 358248.3464 | --
山西华强钢铁有限公司 | 出铁厂烟囱 | 3.049 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.353 | 154953.2709 | --
山西华强钢铁有限公司 | 矿槽烟囱 | 0 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.210 | 172246.6529 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 45MW煤气发电 | 0.762 | 0.859 | 10 | 3.458 | 3.907 | 35 | 8.823 | 9.954 | 50 | 5.735 | 194750.528 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉矿槽除尘器出口 | 1.585 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.825 | 328007.2156 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉出铁场除尘器出口 | 0.555 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.523 | 362471.8158 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉出铁场除尘器出口 | 1.952 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.928 | 609378.3177 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉矿槽除尘器出口 | 0.806 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.639 | 330912.96 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 35MW煤气发电锅炉 | 0.447 | 50.810 | 10 | 0.349 | 33.056 | 35 | 0.210 | 26.204 | 50 | 0.283 | 4250.0489 | 停运
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 2号废气排放口 | 0.968 | 162.782 | 5 | -2.022 | -355.138 | 35 | 1.583 | 272.903 | 50 | 1.428 | 155238.7715 | 停运
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 1号废气排放口 | 1.220 | 1.784 | 5 | 10.715 | 15.695 | 35 | 19.004 | 27.884 | 50 | 7.262 | 691731.9237 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 1号出口 | 1.4174 | 95.0923 | 5 | 0.500 | 33.564 | 35 | 0.303 | 20.336 | 50 | 0.141 | 11587.4403 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 2号出口 | 0.7781 | 46.1720 | 5 | 0.102 | 6.065 | 35 | -0.001 | -0.045 | 50 | 0.100 | 9489.439 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 3号出口 | 1.2816 | 1.5625 | 5 | 14.111 | 17.204 | 35 | 26.494 | 32.301 | 50 | 6.581 | 1292574.1925 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 4号出口 | 1.8101 | 2.2274 | 5 | 11.137 | 13.704 | 35 | 26.567 | 32.691 | 50 | 6.721 | 1248495.2225 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 1号脱硫装置出口 | 0.1857 | 2.9153 | 5 | -0.125 | -1.967 | 35 | 0.019 | 0.297 | 50 | 1.040 | 203492.02 | 停运
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 2号脱硫装置出口 | 1.0901 | 1.6846 | 5 | 12.472 | 19.273 | 35 | 15.078 | 23.299 | 50 | 6.944 | 1125763.6875 | --