## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2025年06月16日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西华德冶铸有限公司 | 面漆环形线喷漆排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.094 | 326.0775 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 1号焚烧炉废气排放口 | 2.782 | 2.276 | 20 | 62.419 | 51.065 | 80 | 109.485 | 89.570 | 250 | 18.29 | 63989.5576 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 2号焚烧炉废气排放口 | 2.139 | 1.907 | 20 | 61.924 | 55.194 | 80 | 71.270 | 63.525 | 250 | 15.44 | 55199.1853 | --
山西临汾太钢中厚板有限公司 | 热处理加热炉1号长化炉烟筒 | 0.240 | 0.273 | 10 | 0.914 | 1.055 | 50 | 44.459 | 49.205 | 200 | 3.196 | 41374.0562 | --
临汾威顿水泥有限责任公司 | 立磨废气排口 | 1.085 | 150.422 | 10 | 0.179 | 24.753 | 35 | 0.085 | 11.750 | 50 | 0.931 | 9097.6935 | 停运
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 1号机组废气出口 | 2.303 | 2.721 | 5 | 15.425 | 17.979 | 35 | 26.766 | 31.568 | 50 | 7.811 | 608020.2117 | --
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 2号机组废气出口 | 1.856 | 2.267 | 5 | 16.778 | 20.194 | 35 | 24.738 | 30.195 | 50 | 10.128 | 804653.7668 | --
山西临汾热电有限公司 | 1号机组出口 | 2.349 | 3.071 | 5 | 14.557 | 19.131 | 35 | 25.142 | 32.555 | 50 | 10.291 | 721505.444 | --
山西临汾热电有限公司 | 2号机组出口 | 1.411 | 174.008 | 5 | 2.685 | 63.992 | 35 | 6.665 | -299.099 | 50 | 8.588 | 687732.6817 | 停运
临汾市尧都区胜尧新型墙体材料厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.5388 | 1.0064 | 30 | 27.820 | 37.730 | 150 | 49.961 | 67.740 | 200 | 7.459 | 61625.6625 | --
临汾市尧都区涌溪新型建材厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.2957 | 0.5131 | 30 | 47.076 | 81.698 | 150 | 9.587 | 16.639 | 200 | 10.157 | 141751.11 | --
临汾市尧都区龙利兴墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.84 | 4.006 | 30 | 19.291 | 26.63 | 150 | 36.482 | 50.844 | 200 | 5.489 | 38243.0017 | --
临汾市尧基新型墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.2857 | 4.2582 | 30 | 33.715 | 62.811 | 150 | 32.955 | 61.394 | 200 | 7.278 | 192666.5211 | --
临汾市尧都区新开源新型建材厂 | 废气排放口 | 0.7441 | 2.1452 | 30 | 3.565 | 10.387 | 150 | 1.533 | 4.434 | 200 | 7.278 | 86295.815 | --
山西沃能化工科技有限公司 | 焚烧炉 | 0.9087 | 3.1129 | 20 | 0.540 | 1.849 | 50 | 2.411 | 8.259 | 100 | 1.638 | 19160.4325 | --
曲沃县鸿志碳素科技有限公司 | 废气排放口 | 0.364 | -- | 10 | 1.147 | -- | 100 | 3.759 | -- | 100 | 5.510 | 1533.2637 | --
曲沃县建盛新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 0.386 | 0.507 | 30 | 4.623 | 6.074 | 150 | 49.741 | 65.348 | 200 | 5.144 | 70172.5652 | --
曲沃县恒昌新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 1.932 | 1.99 | 30 | 13.909 | 14.18 | 150 | 96.060 | 98.17 | 200 | 5.441 | 93379.5275 | --
曲沃县盛通新型建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 3.145 | 5.062 | 30 | 41.09 | 66.148 | 150 | 41.54 | 66.873 | 200 | 6.687 | 177680.6622 | --
曲沃县浩益建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 1.922 | 3.208 | 30 | 12.326 | 20.577 | 150 | 21.464 | 35.834 | 200 | 7.404 | 143568.5386 | --
山西立恒焦化有限公司 | 干熄焦脱硫装置出口 | 1.658 | 1.658 | 30 | 7.531 | 7.531 | 80 | -- | -- | -- | 17.680 | 126979.6007 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号4号二期7米焦炉烟气排口 | 1.038 | 1.108 | 15 | 8.722 | 9.362 | 30 | 33.347 | 35.283 | 150 | 4.678 | 779162.0469 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1期干熄焦除尘 | 1.0603 | -- | 30 | 4.693 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.310 | 89856.7199 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉装煤地面站 | 1.575 | 1.575 | 30 | 0.778 | 0.778 | 70 | -- | -- | -- | 4.735 | 53279.0602 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉推焦地面站 | 1.619 | 1.618 | 30 | 5.125 | 5.125 | 30 | -- | -- | -- | 9.781 | 204490.3301 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉装煤地面站 | 1.921 | 1.921 | 30 | 2.274 | 2.274 | 70 | -- | -- | -- | 5.052 | 57819.5297 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉推焦地面站 | 1.623 | 1.623 | 30 | 2.825 | 2.824 | 30 | -- | -- | -- | 6.514 | 143123.3085 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2期干熄焦除尘 | 1.6870 | -- | 30 | 5.162 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.532 | 130944.79 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号燃气轮机 | 0.263 | 0.306 | 5 | 6.136 | 6.613 | 35 | 22.080 | 24.347 | 50 | 19.021 | 117270.0298 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号燃气轮机 | 1.1167 | 6.4047 | 5 | 0.102 | 0.588 | 35 | 0.511 | 2.928 | 50 | 0.028 | 257.7478 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 3号燃气轮机 | 0.850 | 30.931 | 5 | 0.755 | 3.588 | 35 | 2.311 | 37.913 | 50 | 0.004 | 40.4112 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 4号燃气轮机 | 1.106 | 1.298 | 5 | 24.519 | 27.629 | 35 | 20.529 | 22.477 | 50 | 18.146 | 107950.7801 | --
山西立恒焦化有限公司 | 120锅炉 | 1.201 | 173.806 | 5 | 0.051 | 7.623 | 35 | 0.217 | 25.941 | 50 | 0.013 | 282.0968 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 1号装煤推焦地面站 | 0.372 | 0.372 | 30 | 5.838 | 5.836 | 30 | -- | -- | -- | 16.833 | 283031.6198 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号装煤推焦地面站 | 1.943 | 1.943 | 30 | 4.243 | 4.242 | 30 | -- | -- | -- | 18.676 | 303443.6932 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号2号一期6米25焦炉烟气排口 | 1.834 | 2.416 | 15 | 6.388 | 8.400 | 30 | 27.511 | 36.255 | 150 | 2.262 | 314773.0405 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3#干熄焦地面站排口 | 2.4524 | 2.4524 | 30 | 8.546 | 8.546 | 80 | -- | -- | -- | 6.242 | 130934.89 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期4号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.7428 | 1.7428 | 10 | 7.793 | 7.793 | 30 | -- | -- | -- | 8.507 | 90860.4096 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期3号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.1498 | 1.1498 | 10 | 7.509 | 7.509 | 30 | 0 | 0 | -- | 9.683 | 99224.6675 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.673 | 1.509 | 10 | 4.172 | 3.782 | 35 | 27.899 | 25.253 | 50 | 16.121 | 1603638.0504 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉矿槽除尘(1860) | 1.319 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.774 | 493348.6446 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉出铁场除尘(1860) | 0.940 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.258 | 432303.185 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 2.548 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.064 | 451276.5997 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉矿槽除尘(1280) | 0.611 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.968 | 653175.9247 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#转炉二次烟气排放口 | 0.354 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.964 | 679717.467 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#锅炉烟气排放口 | 1.4718 | 1.3942 | 5 | 0.941 | 0.891 | 35 | 23.821 | 22.566 | 50 | 7.128 | 285115.105 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉出铁场除尘(1280) | 1.973 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.319 | 658461.7292 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#转炉二次烟气排放口 | 2.221 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.932 | 800093.7423 | --
山西通才工贸有限公司 | 电炉除尘 | 0.190 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.620 | 1307959.7475 | 停运
山西通才工贸有限公司 | 3#锅炉烟气排放口 | 1.5812 | 1.9495 | 10 | 1.824 | 2.249 | 35 | 8.561 | 10.555 | 50 | 9.128 | 275375.9475 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结脱硫脱硝出口 | 1.1486 | 3.3257 | 10 | 0.124 | 0.359 | 35 | 10.597 | 30.685 | 50 | 7.215 | 293464.2245 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号矿槽出口 | 0.2463 | 0.2463 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.1472 | 498945.338 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号出铁场出口 | 0.3155 | 0.3155 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.5163 | 391469.2119 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结机尾出口 | 0.4958 | 0.2832 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.357 | 71545.1624 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 炼钢二次除尘出口 | 0.1595 | 0.0913 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.018 | 655452.9895 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结脱硫脱硝出口 | 0.6623 | 0.7180 | 10 | 0.021 | 0.023 | 35 | 28.951 | 31.388 | 50 | 17.906 | 698322.7499 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结机尾出口 | 0.6596 | 0.3141 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.415 | 282985.8812 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号矿槽出口 | 0.7998 | 0.7998 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.8996 | 486527.8485 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号出铁场出口 | 0.1868 | 0.1868 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.2519 | 432442.3388 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 球团 | 1.3029 | 0.9302 | 10 | 36.433 | 26.010 | 35 | 23.639 | 16.876 | 50 | 11.978 | 452853.0622 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机头 | 0.7201 | 0.5401 | 10 | 4.140 | 3.105 | 35 | 35.074 | 26.305 | 50 | 14.070 | 785987.0975 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机尾 | 3.2376 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.077 | 491148.5525 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉出铁场 | 1.0333 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.899 | 348259.6475 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉矿槽 | 2.2628 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.905 | 920864.2949 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号转炉二次烟气 | 2.2945 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.367 | 599873.923 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 晋南电厂烟囱 | 0.4625 | 20.6129 | 10 | 0.143 | 6.366 | 35 | 0.548 | 24.436 | 50 | 0.135 | 6705.5552 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 135MW发电燃气锅炉 | 2.4776 | 2.4653 | 10 | 21.210 | 21.105 | 35 | 11.988 | 11.929 | 50 | 6.181 | 347362.8435 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2#转炉二次烟气除尘 | 1.1449 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.141 | 366286.0709 | --
翼城县利明新型建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 0.223 | 0.344 | 30 | 8.171 | 12.306 | 150 | 49.832 | 73.493 | 200 | 7.034 | 102749.3931 | --
翼城县信海节能环保建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 0.029 | 0.045 | 30 | 44.368 | 67.454 | 150 | 34.132 | 51.657 | 200 | 6.316 | 101876.597 | --
翼城县通利建材厂 | 轮窑脱硫除尘塔排放口 | 3.455 | 6.411 | 30 | 18.080 | 33.559 | 150 | 32.801 | 60.880 | 200 | 5.660 | 58955.5586 | --
翼城县永利新型建材厂 | 窑炉焙烧脱硫塔 | 0.466 | 0.862 | 30 | 33.380 | 59.300 | 150 | 17.623 | 31.211 | 200 | 9.526 | 128610.7019 | --
翼城县浍史二砖厂 | 隧道窑烟气治理设施排放口 | 4.253 | 6.792 | 30 | 31.093 | 49.649 | 150 | 37.985 | 60.655 | 200 | 11.25 | 163347.0529 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 推焦焦侧除尘地面站出口 | 3.185 | -- | 30 | 3.632 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.520 | 266811.4565 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 机侧除尘地面站出口 | 1.262 | -- | 30 | 6.225 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.143 | 214839.2453 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 焦炉脱硫脱硝除尘出口 | 1.622 | 1.476 | 15 | 7.694 | 7.002 | 30 | 39.32 | 35.784 | 150 | 2.055 | 341709.5606 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 干熄焦环境除尘出口 | 1.684 | -- | 30 | 3.508 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.343 | 276531.7916 | --
晋源实业有限公司 | 高炉矿槽 | 1.919 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.715 | 112155.1716 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机出口 | 0.239 | 0.908 | 10 | 2.704 | 8.980 | 35 | 5.812 | 8.968 | 50 | 14.208 | 293708.4996 | 停运
晋源实业有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.724 | 1.607 | 10 | 0.223 | 0.207 | 35 | 28.828 | 26.884 | 50 | 13.652 | 45477.761 | --
晋源实业有限公司 | 高炉出铁场除尘出口 | 2.766 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.041 | 133032.361 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机机尾除尘出口 | 2.151 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.383 | 233836.6739 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 高炉矿槽 | 0.805 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.012 | 175.0275 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0 | 0 | 10 | 0.002 | 0.105 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0.245 | 844.8769 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结脱硫塔出口 | 0.215 | 4.505 | 10 | 0.495 | 0.861 | 35 | 0.563 | 2.319 | 50 | 0 | 0 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 出铁厂 | 1.216 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.130 | 1202.15 | 停运
山西东雄保温材料有限公司襄汾分公司 | 回转窑 | 4.002 | 6.386 | 10 | 0.142 | 0.226 | 100 | 26.444 | 42.200 | 100 | 1.084 | 8119.0352 | --
山西华天基纸业有限公司 | 脱硫塔出口 | 1.740 | 26.380 | 5 | 0.950 | 1.025 | 35 | 13.297 | 209.344 | 50 | 4.118 | 36598.2719 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰1#回转窑 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰2#回转窑 | 0.235 | 60.371 | 30 | 0.059 | 13.829 | 200 | 0.156 | 39.013 | 300 | 0.226 | 3384.5823 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑尾 | 1.555 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 1.823 | 40987.0139 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑头 | 0.506 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.377 | 101584.4439 | --
襄汾县三和昌新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 2.093 | 2.889 | 30 | 35.040 | 47.673 | 150 | 39.465 | 52.693 | 200 | 5.349 | 85793.4106 | --
襄汾县宏隆新型建材有限公司 | 窑脱硫塔除尘器排气筒出口 | 0.644 | 1.261 | 30 | 28.396 | 55.642 | 150 | 14.194 | 27.814 | 200 | 4.248 | 159702.6316 | --
襄汾县古城全科新型建材有限公司 | 脱硫除尘塔排放口 | 1.442 | 1.536 | 30 | 15.779 | 16.801 | 150 | 25.808 | 27.479 | 200 | 7.555 | 97664.4022 | --
襄汾县聚昕隆新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.927 | 1.189 | 30 | 30.972 | 39.752 | 150 | 24.6 | 31.574 | 200 | 6.432 | 94664.6799 | --
襄汾县强盛建材厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 1.177 | 1.898 | 30 | 17.859 | 28.8 | 150 | 32.76 | 52.83 | 200 | 5.729 | 109458.8666 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机机尾 | 0.096 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.568 | 5995.079 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机头排放口 | 0.500 | 20.409 | 10 | 0.938 | 35.720 | 35 | 1.008 | 28.232 | 50 | 0 | 0 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉矿槽排放口 | 0.968 | 0.968 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.070 | 82583.8011 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉出铁场排放口 | 2.734 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.125 | 265057.5291 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 电厂燃气锅炉排放口 | 0.67 | 0.798 | 10 | 1.709 | 2.025 | 35 | 3.621 | 4.052 | 50 | 9.924 | 13275.8329 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 底漆线VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.890 | 36168.9048 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 涂装房VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.040 | 4720.7562 | 停运
洪洞国耀兆林新能源有限责任公司 | 锅炉监监控点 | 3.906 | 58.681 | 10 | 0.609 | 5.468 | 30 | 1.367 | 12.166 | 50 | 0.733 | 34573.6512 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 1#焚烧烟气排放口 | 2.179 | 21.532 | 20 | 6.479 | 64.029 | 80 | 16.16 | 159.701 | 250 | 17.568 | 68746.7202 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 2#焚烧烟气排放口 | 1.121 | -18.355 | 20 | 0.011 | -0.179 | 80 | -1.012 | 16.569 | 250 | 18.177 | 84547.0717 | --
洪洞县堤村许盛煤矸石粉煤灰烧结砖厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 1.4414 | 1.8601 | 30 | 36.916 | 47.640 | 150 | 32.279 | 41.655 | 200 | 7.102 | 68238.0025 | --
洪洞县富民热力有限公司 | 1号锅炉除尘器 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 停运
洪洞县富民热力有限公司 | 2号锅炉除尘器 | 0.21 | 0.32 | 10 | 0 | 0 | 35 | 7.12 | 11.03 | 50 | 0.05 | 788.8503 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑尾 | 0.120 | 3.275 | 10 | 1.229 | 31.574 | 35 | 1.051 | 31.024 | 50 | 1.114 | 36882.3925 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑头 | 0.169 | 0.169 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.323 | 12223.8618 | 停运
洪洞县辛村乡高池砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.242 | 1.759 | 30 | 16.389 | 23.164 | 150 | 38.593 | 54.235 | 200 | 4.289 | 45867.4416 | --
洪洞县赵城镇上院村邓平砖厂 | 湿电除尘排放口 | 0.410 | 0.634 | 30 | 47.561 | 72.867 | 150 | 22.893 | 34.985 | 200 | 7.719 | 97307.987 | --
洪洞县赵城耿壁肖拽明砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.013 | 1.459 | 30 | 27.153 | 39.196 | 150 | 24.728 | 35.515 | 200 | 7.376 | 82682.6825 | --
洪洞县振豪新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | 2.499 | 4.196 | 30 | 23.108 | 31.472 | 150 | 30.862 | 41.485 | 200 | 5.860 | 64298.3041 | --
洪洞县赵城下院侯保兵砖厂 | 湿电除尘烟囱排放口 | 2.095 | 2.082 | 30 | 36.092 | 36.343 | 150 | 23.263 | 22.579 | 200 | 10.282 | 85006.8564 | --
洪洞县赵城镇上院村卢全红砖厂 | 湿电除尘排放口 | 3.6889 | 2.8503 | 30 | 56.868 | 43.939 | 150 | 43.030 | 33.248 | 200 | 10.265 | 109041.1121 | --
洪洞县宏阁建材有限责任公司 | 湿电除尘排放口 | 1.403 | 1.794 | 30 | 20.909 | 26.818 | 150 | 19.410 | 24.596 | 200 | 4.288 | 61141.7061 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂3号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.817 | 1.24 | 15 | 3.631 | 5.51 | 30 | 21.971 | 33.346 | 150 | 1.736 | 96479.988 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂5号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.773 | 0.867 | 15 | 8.433 | 9.540 | 30 | 31.706 | 35.509 | 150 | 1.703 | 92626.067 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂6号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.693 | 0.833 | 15 | 6.785 | 8.156 | 30 | 24.745 | 29.746 | 150 | 2.286 | 122428.4467 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂1号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.32 | 1.876 | 15 | 5.721 | 8.129 | 30 | 21.748 | 30.904 | 150 | 2.021 | 92966.51 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂2号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.825 | 1.285 | 15 | 5.630 | 8.806 | 30 | 16.696 | 26.157 | 150 | 1.952 | 89081.579 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号装煤地面站 | 0.551 | 0.551 | 30 | 4.262 | 4.262 | 70 | -- | -- | -- | 8.622 | 45541.7907 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号推焦地面站 | 2.725 | 2.725 | 30 | 6.716 | 6.716 | 30 | -- | -- | -- | 9.8 | 137728.7948 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号装煤地面站 | 1.643 | 1.643 | 30 | 6.131 | 6.131 | 70 | -- | -- | -- | 6.665 | 33333.5666 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号推焦地面站 | 0.666 | 0.666 | 30 | 7.276 | 7.276 | 30 | -- | -- | -- | 9.352 | 128719.808 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号装煤地面站 | 1.46 | -- | 30 | 5.687 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.598 | 37967.6746 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号推焦地面站 | 1.596 | -- | 30 | 6.312 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.761 | 131558.9082 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂4号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.631 | 2.522 | 15 | 2.879 | 4.451 | 30 | 20.886 | 32.291 | 150 | 2.053 | 116048.1353 | --
山西焦化股份有限公司 | 35吨供气锅炉废气出口 | 0.823 | 1.786 | 10 | 1.853 | 4.022 | 35 | 0.05 | 0.108 | 50 | 2.234 | 76467.6592 | --
山西焦化股份有限公司 | 一干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.584 | 0.584 | 30 | 12.536 | 12.536 | 80 | -- | -- | -- | 16.982 | 85133.4068 | --
山西焦化股份有限公司 | 二干熄焦地面除尘站 | 0.663 | 0.663 | 30 | 8.032 | 8.032 | 80 | -- | -- | -- | 11.609 | 123245.8209 | --
山西焦化股份有限公司 | 三干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.512 | 0.512 | 30 | 10.992 | 10.992 | 80 | -- | -- | -- | 7.566 | 80951.4846 | --
山西焦化股份有限公司 | 炭黑脱硫塔排气筒 | 1.302 | 2.054 | 5 | 4.621 | 7.289 | 35 | 15.322 | 24.166 | 50 | 20.470 | 265145.5226 | --
山西焦化股份有限公司 | 6#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 1.172 | 0 | 15 | 0.051 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 8.489 | 130526.4061 | --
山西焦化股份有限公司 | 二系大棚地面除尘站排气筒 | 0.507 | -- | 30 | 1.178 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.707 | 130936.0366 | --
山西焦化股份有限公司 | 5#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.204 | 0 | 30 | 0.126 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.846 | 28989.8025 | --
山西焦化股份有限公司 | 三系备用干熄焦地面除尘站排气筒 | 0.523 | 0 | 30 | 9.745 | 0 | 80 | -- | -- | -- | 5.673 | 60393.1427 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 机侧除尘 | 0.835 | 0.835 | 15 | 1.854 | 1.854 | 30 | -- | -- | -- | 13.150 | 165303.3899 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 干熄焦除尘 | 5.193 | 5.193 | 30 | 7.616 | 7.616 | 80 | -- | -- | -- | 5.172 | 140316.2027 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦侧除尘 | 0.829 | 0.829 | 15 | 1.423 | 1.423 | 30 | -- | -- | -- | 12.584 | 307187.215 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.043 | 1.155 | 15 | 7.757 | 8.548 | 30 | 25.373 | 27.940 | 150 | 2.426 | 346346.6942 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | RTO焚烧炉 | 0.822 | 6.741 | 20 | 17.932 | 146.731 | 50 | 23.531 | 191.859 | 100 | 5.729 | 15267.2762 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦侧除尘 | 1.362 | -- | 30 | 6.117 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.704 | 181964.3285 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 0.426 | 0.432 | 15 | 7.648 | 7.751 | 30 | 30.009 | 30.413 | 150 | 0.611 | 68879.7289 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#干熄焦除尘 | 0.605 | -- | 30 | 1.653 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.375 | 70421.4407 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#机侧除尘 | 1.755 | -- | 30 | 4.213 | -- | 70 | -- | -- | -- | 19.835 | 216631.5799 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦侧除尘 | 1.426 | -- | 30 | 1.401 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.872 | 43644.9185 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 1.514 | 1.647 | 15 | 6.176 | 6.719 | 30 | 31.697 | 34.482 | 150 | 1.66 | 208703.0641 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#机侧除尘 | 2.237 | -- | 30 | 1.049 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.65 | 132005.374 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#干熄焦除尘 | 1.023 | -- | 30 | 1.674 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.319 | 59353.3002 | --
安泽玉华新型建材有限公司 | 脱硫塔排气筒 | 3.350 | 4.611 | 30 | 54.916 | 75.178 | 150 | 33.218 | 45.258 | 200 | 7.464 | 172421.5924 | --
山西海金生物科技有限公司 | 废气排放口 | 0 | 0 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.878 | 13914.4625 | 停运
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝排放口 | 1.598 | 1.6 | 15 | 21.28 | 21.31 | 30 | 40.826 | 40.884 | 150 | 3.633 | 329296.1048 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 装煤推焦机侧地面除尘排放口 | 0.301 | -- | 30 | 11.807 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.695 | 132017.9455 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦侧地面除尘站排放口 | 0.316 | -- | 30 | 16.372 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.243 | 246612.921 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 干熄焦地面除尘站排放口 | 0.916 | 0.916 | 30 | 28.195 | 28.195 | 80 | -- | -- | -- | 9.308 | 119105.7215 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化焦炉烟囱 | 1.042 | 1.289 | 15 | 17.952 | 22.043 | 30 | 28.116 | 34.460 | 150 | 1.939 | 257219.0327 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化1号焦侧地面站排放口 | 1.518 | 1.518 | 30 | 13.120 | 13.120 | 30 | -- | -- | -- | 9.161 | 118876.3516 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化2号焦侧地面站排放口 | 2.029 | 2.029 | 30 | 4.776 | 4.776 | 30 | -- | -- | -- | 11.629 | 168436.6455 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化干熄焦地面站排放口 | 3.743 | 3.743 | 30 | 23.786 | 23.786 | 80 | -- | -- | -- | 6.765 | 68251.3303 | 停运
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化装煤炉头烟地面站排放口 | 2.182 | 0 | 30 | 6.346 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 15.821 | 133913.5881 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化干熄焦地面站 | 2.897 | 2.897 | 30 | 10.11 | 10.11 | 80 | -- | -- | -- | 7.387 | 101661.3927 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦炉烟囱 | 0.436 | 0.438 | 15 | 12.079 | 12.121 | 30 | 27.658 | 27.754 | 150 | 3.462 | 387428.5373 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化机侧地面站排放口 | 0.778 | 0 | 30 | 2.439 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 13.792 | 182565.9572 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦侧地面站排放口 | 1.125 | 0 | 30 | 10.751 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 12.912 | 261483.6284 | --
山西鸿丰达铸业有限公司 | 球团 | 2.2030 | 3.6004 | 10 | 0.445 | 0.727 | 35 | 18.180 | 29.711 | 50 | 10.995 | 69602.76 | --
吉县震泽新型墙体建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.7533 | 2.1117 | 30 | 33.134 | 39.907 | 150 | 21.695 | 26.130 | 200 | 6.480 | 78860.9286 | --
乡宁县呈祥建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.9644 | 3.1462 | 30 | 33.428 | 53.538 | 150 | 38.501 | 61.663 | 200 | 2.899 | 53149.9775 | --
乡宁县宏基建材有限公司 | 隧道窑排口 | 4.8712 | 10.8142 | 30 | 20.827 | 46.236 | 150 | 20.861 | 46.312 | 200 | 10.723 | 160223.096 | --
乡宁县清泉庄建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.1992 | 3.1218 | 30 | 13.892 | 19.719 | 150 | 9.390 | 13.329 | 200 | 2.613 | 87391.615 | --
隰县古城砖厂 | 隧道窑 | 1.575 | 1.897 | 30 | 59.020 | 69.502 | 150 | 43.850 | 51.396 | 200 | 4.240 | 116414.1347 | --
吉县垚鑫生物发电有限公司蒲县分公司 | 锅炉监控点 | 5.559 | 4.523 | 10 | 0 | 0 | 35 | 30.575 | 24.878 | 50 | 4.030 | 111275.2009 | --
侯马市华通新型建材有限公司 | 窑烟囱 | 0.352 | 0.526 | 30 | 46.765 | 69.548 | 150 | 52.302 | 77.224 | 200 | 4.456 | 87279.3092 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 环集烟气排放口 | 0.8691 | -- | 10 | 1.044 | -- | 100 | 9.656 | -- | 100 | 5.145 | 74592.73 | 停运
侯马北铜铜业有限公司 | 阳极炉烟气排气口 | 0.4706 | -- | 10 | 7.964 | -- | 100 | 2.568 | -- | 100 | 0.119 | 509.5147 | 停运
侯马北铜铜业有限公司 | 制酸尾气排气口 | 0.6596 | -- | 10 | 15.506 | -- | 100 | 1.284 | -- | 100 | 1.171 | 10791.67 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑头 | 0.7213 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.769 | 26761.315 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑尾烟囱 | 0.1653 | 8.0995 | 10 | 0.117 | 5.746 | 35 | 6.220 | 304.712 | 50 | 2.948 | 56632.16 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 水泥磨除尘器 | 0.2429 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.694 | 14530.11 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 煤磨除尘器 | 0.4566 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.298 | 1807.01 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 4.1778 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.867 | 163195.3791 | --
山西华强钢铁有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.536 | 1.586 | 10 | 0.369 | 0.380 | 35 | 13.648 | 14.073 | 50 | 7.635 | 146007.7656 | --
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.8 | 0.881 | 10 | 1.848 | 2.036 | 35 | 7.024 | 7.74 | 50 | 8.736 | 347332.1547 | --
山西华强钢铁有限公司 | 出铁厂烟囱 | 3.394 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.393 | 153809.8839 | --
山西华强钢铁有限公司 | 矿槽烟囱 | 0 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.131 | 169889.1895 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 45MW煤气发电 | 0.770 | 0.920 | 10 | 3.779 | 4.336 | 35 | 9.850 | 11.251 | 50 | 5.719 | 194241.5013 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉矿槽除尘器出口 | 1.545 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.843 | 326340.52 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉出铁场除尘器出口 | 0.514 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.394 | 356211.3989 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉出铁场除尘器出口 | 1.917 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.073 | 609869.3307 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉矿槽除尘器出口 | 0.877 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.586 | 327631.1969 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 35MW煤气发电锅炉 | 0.352 | 415.289 | 10 | 0.377 | 83.058 | 35 | 0.649 | 887.550 | 50 | 0.273 | 4059.4591 | 停运
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 2号废气排放口 | 1.216 | 66.684 | 5 | 6.321 | -131.617 | 35 | 5.194 | 111.337 | 50 | 1.429 | 147074.835 | 停运
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 1号废气排放口 | 1.199 | 1.711 | 5 | 10.535 | 14.664 | 35 | 18.922 | 26.680 | 50 | 8.222 | 777686.5436 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 1号出口 | 1.6596 | 111.4047 | 5 | 0.429 | 28.803 | 35 | 0.151 | 10.153 | 50 | 0.103 | 8591.5894 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 2号出口 | 0.8562 | 40.2144 | 5 | 0.094 | 4.413 | 35 | 0.009 | 0.446 | 50 | 0.058 | 5541.2457 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 3号出口 | 1.0257 | 1.1451 | 5 | 18.059 | 20.161 | 35 | 29.856 | 33.330 | 50 | 7.650 | 1494936.7675 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 4号出口 | 1.7193 | 2.0030 | 5 | 15.043 | 17.526 | 35 | 30.146 | 35.120 | 50 | 7.966 | 1472477.8925 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 1号脱硫装置出口 | 0.3109 | 4.4771 | 5 | 0.856 | 12.325 | 35 | 1.082 | 15.577 | 50 | 0.904 | 177017.99 | 停运
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 2号脱硫装置出口 | 1.2477 | 1.6745 | 5 | 13.506 | 18.127 | 35 | 18.696 | 25.093 | 50 | 7.885 | 1243944.135 | --