## sheet1 -1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2025年06月17日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西华德冶铸有限公司 | 面漆环形线喷漆排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.438 | 15160.38 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 1号焚烧炉废气排放口 | 3.024 | 2.364 | 20 | 59.393 | 46.428 | 80 | 119.235 | 93.207 | 250 | 18.91 | 65700.4177 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 2号焚烧炉废气排放口 | 1.827 | 1.518 | 20 | 44.215 | 36.741 | 80 | 114.949 | 95.519 | 250 | 16.14 | 56718.3654 | --
山西临汾太钢中厚板有限公司 | 热处理加热炉1号长化炉烟筒 | 0.342 | 0.354 | 10 | 1.135 | 1.173 | 50 | 43.705 | 45.349 | 200 | 2.656 | 34243.9608 | --
临汾威顿水泥有限责任公司 | 立磨废气排口 | 0.961 | 22.176 | 10 | 0.539 | 12.435 | 35 | 0.731 | 16.859 | 50 | 0.756 | 7404.709 | 停运
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 1号机组废气出口 | 2.060 | 2.404 | 5 | 16.754 | 19.237 | 35 | 29.520 | 34.086 | 50 | 7.672 | 608212.5699 | --
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 2号机组废气出口 | 1.806 | 2.102 | 5 | 16.950 | 19.286 | 35 | 24.865 | 28.947 | 50 | 11.016 | 867626.5151 | --
山西临汾热电有限公司 | 1号机组出口 | 2.422 | 3.164 | 5 | 15.515 | 20.161 | 35 | 25.684 | 33.461 | 50 | 11.514 | 808304.5451 | --
山西临汾热电有限公司 | 2号机组出口 | 1.405 | 36.855 | 5 | 7.388 | -7.692 | 35 | 44.411 | 142.513 | 50 | 10.072 | 768325.1015 | 停运
临汾市尧都区胜尧新型墙体材料厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.5848 | 1.0040 | 30 | 29.577 | 43.514 | 150 | 51.559 | 75.761 | 200 | 7.517 | 61714.85 | --
临汾市尧都区涌溪新型建材厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.5280 | 0.9211 | 30 | 32.024 | 55.865 | 150 | 8.932 | 15.582 | 200 | 10.082 | 139016.81 | --
临汾市尧都区龙利兴墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.582 | 4.264 | 30 | 4.986 | 8.074 | 150 | 35.724 | 57.26 | 200 | 4.269 | 31763.5819 | --
临汾市尧基新型墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.2439 | 4.0704 | 30 | 33.065 | 59.980 | 150 | 32.343 | 58.671 | 200 | 7.292 | 198374.6985 | --
临汾市尧都区新开源新型建材厂 | 废气排放口 | 0.6417 | 1.9164 | 30 | 1.910 | 5.757 | 150 | 1.636 | 4.800 | 200 | 6.818 | 80586.455 | --
山西沃能化工科技有限公司 | 焚烧炉 | 0.9375 | 3.5935 | 20 | 0.266 | 1.019 | 50 | 2.507 | 9.611 | 100 | 1.471 | 17255.6275 | --
曲沃县鸿志碳素科技有限公司 | 废气排放口 | 0.242 | -- | 10 | 0.348 | -- | 100 | 2.125 | -- | 100 | 5.208 | 1375.2806 | --
曲沃县建盛新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 0.415 | 0.564 | 30 | 6.244 | 8.496 | 150 | 49.003 | 66.679 | 200 | 5.309 | 76989.5165 | --
曲沃县恒昌新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 2.044 | 2.03 | 30 | 41.481 | 41.16 | 150 | 104.352 | 103.45 | 200 | 5.774 | 99054.012 | --
曲沃县盛通新型建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 3.55 | 5.641 | 30 | 43.54 | 69.188 | 150 | 41.013 | 65.173 | 200 | 6.654 | 176239.2985 | --
曲沃县浩益建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 1.992 | 3.289 | 30 | 12.397 | 20.465 | 150 | 24.233 | 40.002 | 200 | 7.553 | 145947.4624 | --
山西立恒焦化有限公司 | 干熄焦脱硫装置出口 | 1.961 | 1.961 | 30 | 8.999 | 8.999 | 80 | -- | -- | -- | 17.447 | 125317.3187 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号4号二期7米焦炉烟气排口 | 1.132 | 1.204 | 15 | 8.096 | 8.715 | 30 | 34.170 | 36.235 | 150 | 4.721 | 782907.1614 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1期干熄焦除尘 | 1.2070 | -- | 30 | 5.610 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.099 | 86332.2175 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉装煤地面站 | 1.666 | 1.666 | 30 | 0.651 | 0.651 | 70 | -- | -- | -- | 4.945 | 55395.2814 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉推焦地面站 | 1.643 | 1.643 | 30 | 5.418 | 5.417 | 30 | -- | -- | -- | 9.813 | 206664.2148 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉装煤地面站 | 2.087 | 2.087 | 30 | 1.356 | 1.356 | 70 | -- | -- | -- | 5.370 | 61335.8987 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉推焦地面站 | 1.579 | 1.579 | 30 | 6.456 | 6.456 | 30 | -- | -- | -- | 6.317 | 138182.6474 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2期干熄焦除尘 | 1.7130 | -- | 30 | 5.011 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.516 | 129757.955 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号燃气轮机 | 0.198 | 0.211 | 5 | 7.974 | 8.430 | 35 | 22.255 | 23.588 | 50 | 18.907 | 116498.7067 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号燃气轮机 | 1.1017 | 5.8586 | 5 | 0.026 | 0.140 | 35 | 0.462 | 2.456 | 50 | 0.026 | 244.4498 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 3号燃气轮机 | 0.795 | 31.492 | 5 | 0.035 | 1.413 | 35 | 0.439 | 18.119 | 50 | 0.004 | 40.0863 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 4号燃气轮机 | 1.028 | 1.222 | 5 | 22.092 | 26.254 | 35 | 17.538 | 20.594 | 50 | 17.857 | 106917.1942 | --
山西立恒焦化有限公司 | 120锅炉 | 1.218 | 117.095 | 5 | 0.097 | 9.106 | 35 | 0.231 | 21.761 | 50 | 0.012 | 252.2043 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 1号装煤推焦地面站 | 0.368 | 0.367 | 30 | 6.269 | 6.273 | 30 | -- | -- | -- | 18.225 | 304541.9921 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号2号一期6米25焦炉烟气排口 | 1.811 | 2.488 | 15 | 6.039 | 8.277 | 30 | 27.716 | 38.179 | 150 | 2.272 | 320067.849 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3#干熄焦地面站排口 | 2.4630 | 2.4630 | 30 | 11.538 | 11.538 | 80 | -- | -- | -- | 6.293 | 131465.425 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期4号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.7268 | 1.7268 | 10 | 6.706 | 6.706 | 30 | -- | -- | -- | 9.178 | 97454.9336 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期3号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.1883 | 1.1883 | 10 | 7.027 | 7.027 | 30 | 0 | 0 | -- | 10.019 | 102274.545 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.454 | 1.290 | 10 | 4.435 | 3.920 | 35 | 28.503 | 25.174 | 50 | 16.194 | 1608242.0189 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉矿槽除尘(1860) | 1.306 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.813 | 490756.097 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉出铁场除尘(1860) | 0.972 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.177 | 427111.579 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 2.571 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.092 | 442764.7846 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉矿槽除尘(1280) | 0.650 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.992 | 649871.954 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#转炉二次烟气排放口 | 0.353 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.071 | 673942.6205 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#锅炉烟气排放口 | 1.5983 | 1.5460 | 5 | 1.524 | 1.474 | 35 | 21.070 | 20.381 | 50 | 6.460 | 259243.565 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉出铁场除尘(1280) | 1.966 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.297 | 657191.7681 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#转炉二次烟气排放口 | 2.191 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.532 | 773354.4079 | --
山西通才工贸有限公司 | 电炉除尘 | 0.184 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.057 | 1557037.7815 | --
山西通才工贸有限公司 | 3#锅炉烟气排放口 | 1.7601 | 2.1162 | 10 | 1.163 | 1.398 | 35 | 8.021 | 9.644 | 50 | 9.257 | 278178.985 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结脱硫脱硝出口 | 1.1853 | 1.6378 | 10 | 0.403 | 0.556 | 35 | 19.021 | 26.284 | 50 | 10.581 | 435542.5909 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号矿槽出口 | 0.2831 | 0.2831 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.0424 | 492515.861 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号出铁场出口 | 0.3635 | 0.3635 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.9780 | 360368.8046 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结机尾出口 | 0.6721 | 0.3840 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.492 | 145701.0145 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 炼钢二次除尘出口 | 0.2188 | 0.1251 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.367 | 706268.3145 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结脱硫脱硝出口 | 0.6712 | 0.7347 | 10 | 0.125 | 0.137 | 35 | 29.419 | 32.199 | 50 | 17.815 | 694599.8077 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结机尾出口 | 0.6769 | 0.3223 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.332 | 281260.0291 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号矿槽出口 | 0.7938 | 0.7938 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.8096 | 480850.1919 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号出铁场出口 | 0.2436 | 0.2436 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.5507 | 448917.9387 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 球团 | 1.3572 | 0.9756 | 10 | 34.805 | 25.019 | 35 | 18.977 | 13.641 | 50 | 11.720 | 430941.0115 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机头 | 0.7647 | 0.5763 | 10 | 3.923 | 2.956 | 35 | 35.263 | 26.577 | 50 | 13.913 | 777676.48 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机尾 | 3.1914 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.950 | 484819.155 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉出铁场 | 1.1305 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.091 | 356362.84 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉矿槽 | 2.4468 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.987 | 919271.3224 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号转炉二次烟气 | 2.0272 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.686 | 597368.3303 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 晋南电厂烟囱 | 0.4900 | 24.4889 | 10 | 0.065 | 3.257 | 35 | 0.523 | 26.165 | 50 | 0.118 | 5862.8819 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 135MW发电燃气锅炉 | 1.8426 | 1.8300 | 10 | 21.384 | 21.238 | 35 | 7.868 | 7.814 | 50 | 4.057 | 230064.8207 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2#转炉二次烟气除尘 | 1.1952 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.052 | 352263.4943 | --
翼城县利明新型建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 0.291 | 0.432 | 30 | 10.863 | 16.011 | 150 | 47.979 | 68.676 | 200 | 7.104 | 105729.835 | --
翼城县信海节能环保建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 0.030 | 0.043 | 30 | 51.168 | 74.520 | 150 | 28.338 | 40.996 | 200 | 5.879 | 93832.3357 | --
翼城县通利建材厂 | 轮窑脱硫除尘塔排放口 | 3.602 | 6.859 | 30 | 15.987 | 30.607 | 150 | 32.731 | 62.437 | 200 | 5.496 | 56996.2332 | --
翼城县永利新型建材厂 | 窑炉焙烧脱硫塔 | 0.550 | 3.043 | 30 | 14.683 | 29.840 | 150 | 8.646 | 16.451 | 200 | 5.290 | 72236.6667 | --
翼城县浍史二砖厂 | 隧道窑烟气治理设施排放口 | 4.583 | 7.989 | 30 | 32.457 | 56.582 | 150 | 33.848 | 59.006 | 200 | 10.59 | 153611.5681 | 停运
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 推焦焦侧除尘地面站出口 | 3.060 | -- | 30 | 4.863 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.504 | 264748.6342 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 机侧除尘地面站出口 | 1.272 | -- | 30 | 4.756 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.886 | 210645.166 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 焦炉脱硫脱硝除尘出口 | 1.446 | 1.341 | 15 | 7.717 | 7.16 | 30 | 37.761 | 35.034 | 150 | 2.037 | 343156.6417 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 干熄焦环境除尘出口 | 1.793 | -- | 30 | 3.337 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.186 | 274500.4509 | --
晋源实业有限公司 | 高炉矿槽 | 2.248 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.603 | 109116.9137 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机出口 | 0.272 | 0.419 | 10 | 5.313 | 8.701 | 35 | 8.211 | 12.533 | 50 | 15.704 | 314051.1754 | 停运
晋源实业有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.186 | 2.027 | 10 | 0.678 | 0.541 | 35 | 29.844 | 26.164 | 50 | 13.681 | 45222.0993 | --
晋源实业有限公司 | 高炉出铁场除尘出口 | 3.707 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.681 | 127566.7292 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机机尾除尘出口 | 2.473 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.140 | 223213.2905 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0 | 0 | 10 | 0.004 | 0.191 | 35 | 0.024 | 1.170 | 50 | 0.199 | 641.2019 | 停运
山西东雄保温材料有限公司襄汾分公司 | 回转窑 | 4.068 | 6.548 | 10 | 0.125 | 0.201 | 100 | 25.762 | 41.473 | 100 | 1.492 | 11157.3887 | --
山西华天基纸业有限公司 | 脱硫塔出口 | 0.371 | 35.148 | 5 | 0 | 0 | 35 | 2.082 | 218.411 | 50 | 3.510 | 44754.6769 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰1#回转窑 | 0 | 0 | 30 | 0.069 | 3.767 | 200 | 0.095 | 16.973 | 300 | 0 | 0 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰2#回转窑 | 0.230 | 31.933 | 30 | 1.159 | -17.643 | 200 | 2.436 | 26.380 | 300 | 0.275 | 3848.2474 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑尾 | 0.477 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0.549 | 13805.7666 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑头 | 0.500 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 3500.7471 | 停运
襄汾县三和昌新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 1.667 | 2.334 | 30 | 34.884 | 47.672 | 150 | 42.092 | 56.330 | 200 | 5.326 | 85090.8042 | --
襄汾县宏隆新型建材有限公司 | 窑脱硫塔除尘器排气筒出口 | 0.671 | 1.291 | 30 | 18.404 | 35.394 | 150 | 11.689 | 22.479 | 200 | 3.768 | 140960.6752 | --
襄汾县古城全科新型建材有限公司 | 脱硫除尘塔排放口 | 1.443 | 1.516 | 30 | 35.496 | 37.273 | 150 | 32.449 | 34.073 | 200 | 5.015 | 63913.4075 | --
襄汾县聚昕隆新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.491 | 0.772 | 30 | 24.654 | 38.73 | 150 | 21.455 | 33.704 | 200 | 6.452 | 94657.7125 | --
襄汾县强盛建材厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 1.088 | 1.544 | 30 | 33.735 | 47.866 | 150 | 35.198 | 49.941 | 200 | 7.325 | 139074.0547 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机机尾 | 0.025 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.259 | 2712.4618 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机头排放口 | 0.524 | 14.295 | 10 | 0.603 | 16.810 | 35 | 0.820 | 20.885 | 50 | 0 | 0 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉矿槽排放口 | 1.294 | 1.294 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.310 | 85569.2891 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉出铁场排放口 | 2.134 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.572 | 226641.6612 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 电厂燃气锅炉排放口 | 0.65 | 2.163 | 10 | 0.134 | 1.172 | 35 | 3.774 | 6.919 | 50 | 6.112 | 7974.8179 | 停运
山西华翔集团股份有限公司 | 底漆线VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.685 | 35250.9187 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 涂装房VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.578 | 2613.4878 | 停运
洪洞国耀兆林新能源有限责任公司 | 锅炉监监控点 | 3.161 | 35.876 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0.339 | 16000.1131 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 1#焚烧烟气排放口 | 0.644 | 5.617 | 20 | 0 | 0.001 | 80 | 8.753 | 76.345 | 250 | 17.679 | 75597.9648 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 2#焚烧烟气排放口 | 1.771 | -28.636 | 20 | 0.012 | -0.191 | 80 | -1.007 | 16.279 | 250 | 18.022 | 82509.4028 | --
洪洞县堤村许盛煤矸石粉煤灰烧结砖厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 1.5879 | 2.0201 | 30 | 33.521 | 42.644 | 150 | 34.342 | 43.688 | 200 | 7.063 | 67670.4475 | --
洪洞县富民热力有限公司 | 1号锅炉除尘器 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 停运
洪洞县富民热力有限公司 | 2号锅炉除尘器 | 0.23 | 0.34 | 10 | 0 | 0 | 35 | 7.19 | 10.96 | 50 | 0 | 0 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑尾 | 0.073 | 1.987 | 10 | 0.385 | 9.809 | 35 | 0.692 | 20.326 | 50 | 0.054 | 2268.2525 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑头 | 0.170 | 0.170 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.025 | 968.1082 | 停运
洪洞县辛村乡高池砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.468 | 1.811 | 30 | 25.657 | 22.966 | 150 | 46.763 | 50.791 | 200 | 4.212 | 44940.8791 | --
洪洞县赵城镇上院村邓平砖厂 | 湿电除尘排放口 | 0.403 | 0.627 | 30 | 48.618 | 75.120 | 150 | 24.224 | 37.298 | 200 | 7.544 | 94440.0712 | --
洪洞县赵城耿壁肖拽明砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.022 | 1.485 | 30 | 26.155 | 38.228 | 150 | 24.279 | 35.177 | 200 | 7.281 | 81483.9872 | --
洪洞县振豪新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | 2.905 | 3.418 | 30 | 23.306 | 25.849 | 150 | 36.028 | 43.377 | 200 | 6.615 | 71524.971 | --
洪洞县赵城下院侯保兵砖厂 | 湿电除尘烟囱排放口 | 1.916 | 2.325 | 30 | 30.496 | 36.904 | 150 | 22.130 | 26.831 | 200 | 10.656 | 87897.9552 | --
洪洞县赵城镇上院村卢全红砖厂 | 湿电除尘排放口 | 3.1202 | 3.8338 | 30 | 41.475 | 50.961 | 150 | 33.816 | 41.550 | 200 | 9.714 | 102157.3916 | --
洪洞县宏阁建材有限责任公司 | 湿电除尘排放口 | 1.437 | 1.857 | 30 | 27.466 | 35.370 | 150 | 18.063 | 23.098 | 200 | 4.232 | 59822.7836 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂3号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.923 | 1.295 | 15 | 4.649 | 6.522 | 30 | 26.67 | 37.414 | 150 | 1.692 | 94252.0902 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂5号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.946 | 1.285 | 15 | 7.669 | 8.939 | 30 | 33.204 | 37.902 | 150 | 1.666 | 91112.9513 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂6号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.565 | 0.677 | 15 | 6.905 | 8.271 | 30 | 25.353 | 30.367 | 150 | 2.007 | 106694.0458 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂1号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.124 | 1.659 | 15 | 5.73 | 8.455 | 30 | 22.719 | 33.522 | 150 | 1.896 | 87410.8408 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂2号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.367 | 3.599 | 15 | 4.938 | 7.719 | 30 | 24.441 | 37.091 | 150 | 2.169 | 99092.2151 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号装煤地面站 | 0.534 | 0.534 | 30 | 4.41 | 4.41 | 70 | -- | -- | -- | 8.772 | 45633.4574 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号推焦地面站 | 2.812 | 2.812 | 30 | 6.771 | 6.771 | 30 | -- | -- | -- | 9.883 | 136752.439 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号装煤地面站 | 1.612 | 1.612 | 30 | 4.057 | 4.057 | 70 | -- | -- | -- | 6.372 | 31600.7301 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号推焦地面站 | 0.649 | 0.649 | 30 | 8.85 | 8.85 | 30 | -- | -- | -- | 8.68 | 118497.6951 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号装煤地面站 | 1.523 | -- | 30 | 5.625 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.577 | 37593.2317 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号推焦地面站 | 1.692 | -- | 30 | 7.605 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.426 | 125377.6149 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂4号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.92 | 1.359 | 15 | 4.59 | 6.778 | 30 | 25.595 | 37.798 | 150 | 1.595 | 88692.0192 | --
山西焦化股份有限公司 | 35吨供气锅炉废气出口 | 0.723 | 1.61 | 10 | 1.06 | 2.361 | 35 | 0.233 | 0.519 | 50 | 1.714 | 58751.7532 | --
山西焦化股份有限公司 | 一干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.595 | 0.595 | 30 | 12.076 | 12.076 | 80 | -- | -- | -- | 17.225 | 85461.3372 | --
山西焦化股份有限公司 | 二干熄焦地面除尘站 | 0.684 | 0.684 | 30 | 7.845 | 7.845 | 80 | -- | -- | -- | 11.573 | 121421.3418 | --
山西焦化股份有限公司 | 三干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.518 | 0.518 | 30 | 10.348 | 10.348 | 80 | -- | -- | -- | 6.711 | 70850.7681 | --
山西焦化股份有限公司 | 炭黑脱硫塔排气筒 | 0.936 | 1.472 | 5 | 4.411 | 6.938 | 35 | 18.869 | 29.681 | 50 | 18.505 | 250553.4607 | --
山西焦化股份有限公司 | 6#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 1.368 | 0 | 15 | 0.114 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 8.522 | 129490.7184 | --
山西焦化股份有限公司 | 二系大棚地面除尘站排气筒 | 0.499 | -- | 30 | 1.809 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.580 | 125744.6992 | --
山西焦化股份有限公司 | 5#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.171 | 0 | 30 | 0.137 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.578 | 24539.8153 | --
山西焦化股份有限公司 | 三系备用干熄焦地面除尘站排气筒 | 0.558 | 0 | 30 | 9.715 | 0 | 80 | -- | -- | -- | 5.660 | 59620.2129 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 机侧除尘 | 0.907 | 0.907 | 15 | 2.623 | 2.623 | 30 | -- | -- | -- | 13.148 | 163270.9071 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 干熄焦除尘 | 6.275 | 6.275 | 30 | 9.032 | 9.032 | 80 | -- | -- | -- | 5.420 | 144008.2515 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦侧除尘 | 0.917 | 0.917 | 15 | 1.239 | 1.239 | 30 | -- | -- | -- | 11.971 | 287190.0299 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.149 | 1.283 | 15 | 7.633 | 8.479 | 30 | 23.247 | 25.815 | 150 | 2.417 | 344763.3538 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | RTO焚烧炉 | 0.784 | 6.129 | 20 | 17.267 | 134.430 | 50 | 28.959 | 224.571 | 100 | 5.736 | 15046.3029 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦侧除尘 | 1.383 | -- | 30 | 5.519 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.867 | 182735.437 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 0.730 | 0.663 | 15 | 8.979 | 8.159 | 30 | 36.040 | 32.747 | 150 | 0.963 | 105651.4452 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#干熄焦除尘 | 0.620 | -- | 30 | 1.528 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.162 | 67411.0254 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#机侧除尘 | 1.696 | -- | 30 | 5.284 | -- | 70 | -- | -- | -- | 20.207 | 218616.9957 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦侧除尘 | 1.44 | -- | 30 | 0.677 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.133 | 47092.0303 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 1.455 | 1.447 | 15 | 7.629 | 7.589 | 30 | 34.183 | 34.006 | 150 | 2.691 | 332978.9283 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#机侧除尘 | 1.936 | -- | 30 | 1.264 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.962 | 134143.8122 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#干熄焦除尘 | 1.041 | -- | 30 | 1.603 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.306 | 58515.7524 | --
安泽玉华新型建材有限公司 | 脱硫塔排气筒 | 3.538 | 4.941 | 30 | 57.521 | 74.431 | 150 | 33.653 | 43.224 | 200 | 7.677 | 176608.1672 | --
山西海金生物科技有限公司 | 废气排放口 | 0 | 0 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.692 | 5898.0125 | 停运
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝排放口 | 1.535 | 1.563 | 15 | 21.716 | 22.113 | 30 | 42.479 | 43.257 | 150 | 3.668 | 332985.7809 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 装煤推焦机侧地面除尘排放口 | 0.311 | -- | 30 | 11.721 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.630 | 130499.4113 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦侧地面除尘站排放口 | 0.319 | -- | 30 | 15.706 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.252 | 245112.8343 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 干熄焦地面除尘站排放口 | 1.127 | 1.127 | 30 | 29.463 | 29.463 | 80 | -- | -- | -- | 9.387 | 119239.9396 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化焦炉烟囱 | 1.068 | 1.171 | 15 | 19.214 | 20.991 | 30 | 32.694 | 35.853 | 150 | 2.029 | 265887.4275 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化1号焦侧地面站排放口 | 1.442 | 1.442 | 30 | 9.941 | 9.941 | 30 | -- | -- | -- | 9.408 | 124684.7597 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化2号焦侧地面站排放口 | 2.110 | 2.110 | 30 | 4.367 | 4.367 | 30 | -- | -- | -- | 11.989 | 171434.5295 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化干熄焦地面站排放口 | 3.442 | 3.442 | 30 | 34.315 | 34.315 | 80 | -- | -- | -- | 6.537 | 64466.7083 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化装煤炉头烟地面站排放口 | 2.189 | 0 | 30 | 6.379 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 15.689 | 131947.3832 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化干熄焦地面站 | 2.618 | 2.618 | 30 | 10.52 | 10.52 | 80 | -- | -- | -- | 7.641 | 104562.2611 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦炉烟囱 | 0.484 | 0.482 | 15 | 11.972 | 11.914 | 30 | 31.21 | 31.059 | 150 | 3.525 | 383834.8017 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化机侧地面站排放口 | 0.808 | 0 | 30 | 2.495 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 13.752 | 181148.701 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦侧地面站排放口 | 1.107 | 0 | 30 | 10.169 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 12.884 | 259589.3467 | --
山西鸿丰达铸业有限公司 | 球团 | 2.2861 | 3.7451 | 10 | 0.174 | 0.285 | 35 | 17.260 | 28.276 | 50 | 10.993 | 68856.33 | --
吉县震泽新型墙体建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.9940 | 1.4363 | 30 | 33.799 | 48.840 | 150 | 25.380 | 36.673 | 200 | 6.707 | 104160.0825 | --
乡宁县呈祥建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.0502 | 3.0958 | 30 | 41.147 | 62.132 | 150 | 37.998 | 57.377 | 200 | 3.267 | 59513.42 | --
乡宁县宏基建材有限公司 | 隧道窑排口 | 6.0526 | 13.1571 | 30 | 39.341 | 85.519 | 150 | 18.300 | 39.779 | 200 | 10.580 | 159123.4945 | --
乡宁县清泉庄建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.5156 | 3.5440 | 30 | 15.836 | 22.309 | 150 | 11.629 | 16.384 | 200 | 2.498 | 83549.4375 | --
隰县古城砖厂 | 隧道窑 | 1.546 | 1.873 | 30 | 42.185 | 52.902 | 150 | 45.419 | 56.374 | 200 | 3.818 | 102098.7555 | --
吉县垚鑫生物发电有限公司蒲县分公司 | 锅炉监控点 | 5.840 | 4.760 | 10 | 0.006 | 0.005 | 35 | 35.298 | 28.766 | 50 | 3.392 | 89928.7195 | --
侯马市华通新型建材有限公司 | 窑烟囱 | 0.390 | 0.541 | 30 | 48.271 | 66.101 | 150 | 54.651 | 73.939 | 200 | 4.490 | 87779.822 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 环集烟气排放口 | 1.7294 | -- | 10 | 0.326 | -- | 100 | 5.943 | -- | 100 | 8.412 | 122568.9724 | 停运
侯马北铜铜业有限公司 | 阳极炉烟气排气口 | 1.2768 | -- | 10 | 5.381 | -- | 100 | 3.596 | -- | 100 | 0.096 | 409.1547 | 停运
侯马北铜铜业有限公司 | 制酸尾气排气口 | 0.7153 | -- | 10 | 10.962 | -- | 100 | 2.906 | -- | 100 | 4.891 | 42759.4525 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑头 | 0.5942 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.469 | 8248.875 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑尾烟囱 | 0.1153 | 24.4689 | 10 | 0.105 | 22.290 | 35 | 1.124 | 238.594 | 50 | 2.485 | 50701.3525 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 水泥磨除尘器 | 0.2509 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.539 | 11626.4975 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 煤磨除尘器 | 0.4988 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.307 | 1846.115 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 4.1367 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.886 | 162710.9799 | --
山西华强钢铁有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.544 | 1.769 | 10 | 1.679 | 1.945 | 35 | 15.567 | 15.954 | 50 | 7.089 | 135686.1427 | --
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.84 | 0.861 | 10 | 1.843 | 1.888 | 35 | 11.267 | 11.543 | 50 | 8.717 | 346503.0393 | --
山西华强钢铁有限公司 | 出铁厂烟囱 | 4.202 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.812 | 142575.582 | --
山西华强钢铁有限公司 | 矿槽烟囱 | 0.623 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.980 | 167129.0592 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 45MW煤气发电 | 0.749 | 0.883 | 10 | 3.595 | 4.232 | 35 | 9.960 | 11.719 | 50 | 5.545 | 188936.101 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉矿槽除尘器出口 | 1.434 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.823 | 323966.4917 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉出铁场除尘器出口 | 0.402 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.362 | 352254.6993 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉出铁场除尘器出口 | 2.102 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.298 | 614076.75 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉矿槽除尘器出口 | 0.903 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.529 | 324444.5897 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 35MW煤气发电锅炉 | 0.266 | 22.642 | 10 | 0.214 | 18.623 | 35 | 0.183 | 14.935 | 50 | 0.255 | 3758.8597 | 停运
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 2号废气排放口 | 1.670 | 65.657 | 5 | 9.957 | -99.380 | 35 | 49.067 | 218.484 | 50 | 7.255 | 719430.3837 | 停运
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 1号废气排放口 | 1.265 | 1.763 | 5 | 13.338 | 18.446 | 35 | 17.535 | 24.430 | 50 | 8.165 | 770323.6928 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 1号出口 | 1.4450 | 108.1376 | 5 | 0.153 | 11.431 | 35 | 0.272 | 20.333 | 50 | 0.106 | 8836.8248 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 2号出口 | 0.5947 | 21.8071 | 5 | 0.084 | 3.096 | 35 | 0.030 | 1.103 | 50 | 0.028 | 2667.5532 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 3号出口 | 0.6751 | 0.7134 | 5 | 21.081 | 22.276 | 35 | 33.637 | 35.545 | 50 | 9.197 | 1792893.3525 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 4号出口 | 1.6059 | 1.7133 | 5 | 20.026 | 21.364 | 35 | 34.069 | 36.346 | 50 | 9.151 | 1676694.0599 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 1号脱硫装置出口 | 0.5469 | 4.2387 | 5 | 2.881 | 22.330 | 35 | 3.187 | 24.699 | 50 | 0.533 | 103607.1975 | 停运
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 2号脱硫装置出口 | 1.3868 | 1.5969 | 5 | 16.380 | 18.862 | 35 | 21.781 | 25.080 | 50 | 9.005 | 1394556.5175 | --