## sheet1 -1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2025年06月26日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西华德冶铸有限公司 | 面漆环形线喷漆排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.643 | 12227.9649 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 1号焚烧炉废气排放口 | 1.614 | 1.173 | 20 | 62.238 | 45.241 | 80 | 127.058 | 92.358 | 250 | 16.97 | 57578.0145 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 2号焚烧炉废气排放口 | 1.609 | 1.269 | 20 | 44.941 | 35.456 | 80 | 120.008 | 94.681 | 250 | 17.16 | 60094.2306 | --
山西临汾太钢中厚板有限公司 | 热处理加热炉1号长化炉烟筒 | 0.336 | 0.381 | 10 | 0 | 0 | 50 | 48.388 | 54.054 | 200 | 2.261 | 28323.8528 | --
临汾威顿水泥有限责任公司 | 立磨废气排口 | 0.792 | -122.074 | 10 | 0.020 | -3.149 | 35 | 0.416 | -64.130 | 50 | 1.426 | 13871.1987 | 停运
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 1号机组废气出口 | 1.919 | 2.053 | 5 | 20.074 | 21.114 | 35 | 31.431 | 33.389 | 50 | 10.831 | 816959.6454 | --
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 2号机组废气出口 | 1.864 | 2.033 | 5 | 16.242 | 17.546 | 35 | 29.426 | 32.034 | 50 | 12.747 | 989651.217 | --
山西临汾热电有限公司 | 1号机组出口 | 2.047 | 2.546 | 5 | 16.327 | 20.174 | 35 | 26.711 | 33.134 | 50 | 13.388 | 925380.9061 | --
山西临汾热电有限公司 | 2号机组出口 | 1.385 | 1.515 | 5 | 19.320 | 20.908 | 35 | 30.800 | 33.499 | 50 | 11.679 | 811128.7145 | --
临汾市尧都区胜尧新型墙体材料厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.5167 | 1.3849 | 30 | 31.216 | 60.427 | 150 | 49.131 | 94.047 | 200 | 7.073 | 57780.5 | --
临汾市尧都区涌溪新型建材厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.7086 | 1.3821 | 30 | 32.649 | 63.679 | 150 | 8.010 | 15.623 | 200 | 6.494 | 91551.325 | --
临汾市尧都区龙利兴墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.509 | 3.612 | 30 | 4.768 | 6.709 | 150 | 34.407 | 49.621 | 200 | 5.246 | 41945.402 | --
临汾市尧基新型墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.2525 | 4.7350 | 30 | 33.690 | 70.821 | 150 | 19.714 | 41.442 | 200 | 5.892 | 153696.7161 | --
临汾市尧都区新开源新型建材厂 | 废气排放口 | 1.1840 | 2.3336 | 30 | 6.494 | 12.442 | 150 | 28.306 | 55.434 | 200 | 9.681 | 112849.4775 | --
山西沃能化工科技有限公司 | 焚烧炉 | 0.9086 | 3.2814 | 20 | 0.131 | 0.473 | 50 | 5.279 | 19.063 | 100 | 1.925 | 22230.22 | --
曲沃县鸿志碳素科技有限公司 | 废气排放口 | 0.541 | -- | 10 | 0.237 | -- | 100 | 0.038 | -- | 100 | 4.476 | 1255.2027 | --
曲沃县建盛新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 0.381 | 0.539 | 30 | 8.3 | 11.74 | 150 | 49.093 | 69.436 | 200 | 6.027 | 81881.0429 | --
曲沃县恒昌新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 1.901 | 1.89 | 30 | 20.771 | 20.50 | 150 | 89.128 | 88.07 | 200 | 5.101 | 87114.229 | --
曲沃县盛通新型建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 1.285 | 3.21 | 30 | 8.187 | 20.457 | 150 | 10.137 | 25.328 | 200 | 1.676 | 45946.7487 | --
曲沃县浩益建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 1.937 | 3.463 | 30 | 14.596 | 26.09 | 150 | 30.838 | 55.12 | 200 | 8.327 | 161384.1016 | --
山西立恒焦化有限公司 | 干熄焦脱硫装置出口 | 2.153 | 2.153 | 30 | 8.472 | 8.472 | 80 | -- | -- | -- | 17.740 | 124318.5301 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号4号二期7米焦炉烟气排口 | 0.983 | 1.041 | 15 | 7.459 | 7.944 | 30 | 34.397 | 36.245 | 150 | 4.760 | 789601.1927 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1期干熄焦除尘 | 1.3445 | -- | 30 | 11.531 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.081 | 85136.425 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉装煤地面站 | 1.533 | 1.533 | 30 | 1.844 | 1.844 | 70 | -- | -- | -- | 5.042 | 56372.8672 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉推焦地面站 | 1.348 | 1.348 | 30 | 2.564 | 2.564 | 30 | -- | -- | -- | 9.595 | 207771.5169 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉装煤地面站 | 2.138 | 2.138 | 30 | 2.110 | 2.110 | 70 | -- | -- | -- | 5.607 | 63769.7762 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉推焦地面站 | 1.525 | 1.525 | 30 | 4.266 | 4.266 | 30 | -- | -- | -- | 6.729 | 147888.9779 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2期干熄焦除尘 | 1.6551 | -- | 30 | 3.961 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.566 | 131651.4475 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号燃气轮机 | 0.721 | 11.355 | 5 | 19.451 | 19.695 | 35 | 19.320 | 21.602 | 50 | 16.968 | 102368.5395 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 2号燃气轮机 | 1.2238 | 13.3036 | 5 | 1.003 | 10.906 | 35 | 1.184 | 12.876 | 50 | 0.680 | 4300.9598 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 3号燃气轮机 | 0.888 | 37.477 | 5 | 2.915 | 7.710 | 35 | 2.866 | 52.168 | 50 | 2.005 | 12894.2407 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 4号燃气轮机 | 0.774 | 28.187 | 5 | 0.208 | 7.531 | 35 | 0.870 | 35.552 | 50 | 0.018 | 158.1454 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 120锅炉 | 2.775 | 2.775 | 5 | 0.263 | 0.263 | 35 | 0.662 | 0.662 | 50 | 0.013 | 296.5977 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 1号装煤推焦地面站 | 0.305 | 0.305 | 30 | 4.961 | 4.961 | 30 | -- | -- | -- | 17.643 | 296299.0754 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号装煤推焦地面站 | 1.397 | 1.397 | 30 | 3.819 | 3.819 | 30 | -- | -- | -- | 17.538 | 284289.7922 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号2号一期6米25焦炉烟气排口 | 1.562 | 2.089 | 15 | 9.725 | 12.996 | 30 | 30.585 | 40.910 | 150 | 2.387 | 332292.8437 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3#干熄焦地面站排口 | 2.2459 | 2.2459 | 30 | 0.224 | 0.224 | 80 | -- | -- | -- | 6.604 | 143008.81 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期4号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.7030 | 1.7030 | 10 | 7.475 | 7.475 | 30 | -- | -- | -- | 9.253 | 98523.9891 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期3号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.1125 | 1.1125 | 10 | 7.197 | 7.197 | 30 | 0 | 0 | -- | 9.993 | 101960.0949 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.162 | 1.019 | 10 | 3.434 | 2.626 | 35 | 29.976 | 25.431 | 50 | 15.889 | 1568070.9227 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉矿槽除尘(1860) | 1.292 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.932 | 496338.652 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉出铁场除尘(1860) | 0.882 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.365 | 433698.0379 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 2.472 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.734 | 418940.5463 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉矿槽除尘(1280) | 0.525 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.967 | 651274.3966 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#转炉二次烟气排放口 | 0.392 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.088 | 676972.9032 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#锅炉烟气排放口 | 1.6292 | 1.5443 | 5 | 3.143 | 2.980 | 35 | 23.651 | 22.417 | 50 | 8.529 | 340248.2025 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉出铁场除尘(1280) | 1.991 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.329 | 658686.4744 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#转炉二次烟气排放口 | 2.382 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.470 | 765376.9676 | --
山西通才工贸有限公司 | 电炉除尘 | 0.200 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.464 | 61671.1567 | 停运
山西通才工贸有限公司 | 3#锅炉烟气排放口 | 1.5657 | 1.8505 | 10 | 4.112 | 4.860 | 35 | 8.459 | 9.998 | 50 | 10.514 | 315994.4925 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结脱硫脱硝出口 | 1.2925 | 1.1914 | 10 | 0.174 | 0.160 | 35 | 35.061 | 32.317 | 50 | 17.388 | 676971.2177 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号矿槽出口 | 0.1388 | 0.1388 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.6975 | 484983.1709 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号出铁场出口 | 0.2953 | 0.2953 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.5668 | 342870.4462 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结机尾出口 | 0.0754 | 0.0426 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.829 | 191739.0479 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 炼钢二次除尘出口 | 0.0651 | 0.0360 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.462 | 736932.9312 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结脱硫脱硝出口 | 0.5851 | 0.5791 | 10 | 0.026 | 0.026 | 35 | 32.508 | 32.174 | 50 | 18.357 | 720191.2944 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结机尾出口 | 0.0495 | 0.0236 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.265 | 286893.1291 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号矿槽出口 | 0.6531 | 0.6531 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.8287 | 487658.2561 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号出铁场出口 | 0.2254 | 0.2254 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.2765 | 435053.5508 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 球团 | 1.4212 | 1.0641 | 10 | 34.487 | 25.822 | 35 | 36.775 | 27.535 | 50 | 11.623 | 379897.7532 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机头 | 0.6310 | 0.4823 | 10 | 3.229 | 2.468 | 35 | 34.483 | 26.355 | 50 | 14.166 | 796419.2374 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机尾 | 3.0885 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.889 | 480401.85 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉出铁场 | 1.0476 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.729 | 387714.175 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉矿槽 | 2.3614 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.806 | 915666.5675 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号转炉二次烟气 | 2.1829 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.774 | 632339.6461 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 晋南电厂烟囱 | 0.4654 | 0.5088 | 10 | 10.722 | 11.722 | 35 | 4.412 | 4.823 | 50 | 1.155 | 47742.4988 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 135MW发电燃气锅炉 | 2.2015 | 2.1894 | 10 | 21.109 | 20.992 | 35 | 9.972 | 9.917 | 50 | 5.189 | 292341.2993 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2#转炉二次烟气除尘 | 1.3330 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.235 | 370547.6161 | --
翼城县利明新型建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 0.969 | 2.693 | 30 | 10.363 | 15.330 | 150 | 46.710 | 72.880 | 200 | 6.686 | 97706.1375 | --
翼城县信海节能环保建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 1.275 | 1.635 | 30 | 57.226 | 71.383 | 150 | 33.441 | 41.361 | 200 | 7.902 | 125599.3731 | --
翼城县通利建材厂 | 轮窑脱硫除尘塔排放口 | 3.199 | 7.182 | 30 | 10.947 | 24.303 | 150 | 25.919 | 56.873 | 200 | 5.289 | 54979.6622 | --
翼城县永利新型建材厂 | 窑炉焙烧脱硫塔 | 0.437 | 2.907 | 30 | 10.090 | 28.067 | 150 | 10.299 | 22.097 | 200 | 3.668 | 49380.4519 | --
翼城县浍史二砖厂 | 隧道窑烟气治理设施排放口 | 4.110 | 5.769 | 30 | 36.378 | 51.067 | 150 | 48.257 | 67.742 | 200 | 11.68 | 166638.3775 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 推焦焦侧除尘地面站出口 | 3.288 | -- | 30 | 5.760 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.690 | 265821.6641 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 机侧除尘地面站出口 | 1.219 | -- | 30 | 5.411 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.331 | 218562.6711 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 焦炉脱硫脱硝除尘出口 | 1.699 | 1.526 | 15 | 7.201 | 6.469 | 30 | 38.931 | 34.97 | 150 | 2.067 | 341894.9901 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 干熄焦环境除尘出口 | 1.750 | -- | 30 | 4.227 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.257 | 273766.1518 | --
晋源实业有限公司 | 高炉矿槽 | 1.475 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.642 | 110482.1745 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机出口 | 0.259 | 0.361 | 10 | 4.032 | 5.088 | 35 | 4.605 | 5.146 | 50 | 15.461 | 303575.9707 | 停运
晋源实业有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.410 | 3.074 | 10 | 0.307 | 0.357 | 35 | 31.014 | 35.594 | 50 | 13.418 | 43439.4895 | 停运
晋源实业有限公司 | 高炉出铁场除尘出口 | 2.931 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.418 | 137350.3402 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机机尾除尘出口 | 2.372 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.058 | 222611.9639 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0 | 0 | 10 | 0.853 | 67.786 | 35 | 0.882 | 70.060 | 50 | 0.191 | 590.6266 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结脱硫塔出口 | 0.879 | 10.061 | 10 | 0.042 | 0.486 | 35 | 0.618 | 7.127 | 50 | 0.009 | 1236253.6666 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 出铁厂 | 1.566 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.678 | 56962.1681 | 停运
山西东雄保温材料有限公司襄汾分公司 | 回转窑 | 2.906 | 7.093 | 10 | 0.100 | 0.244 | 100 | 2.902 | 7.082 | 100 | 1.623 | 12973.0776 | --
山西华天基纸业有限公司 | 脱硫塔出口 | 1.538 | 1.835 | 5 | 2.124 | 2.362 | 35 | 25.068 | 27.736 | 50 | 4.193 | 44968.2217 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰1#回转窑 | 0 | 0 | 30 | 0.053 | 10.693 | 200 | 0.458 | 95.229 | 300 | 0 | 0 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰2#回转窑 | 0.212 | 52.417 | 30 | 0.054 | 6.866 | 200 | 0.387 | 108.585 | 300 | 0.282 | 4190.1782 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑尾 | 1.241 | 96.165 | 10 | 0.185 | 15.196 | 35 | 0.419 | 31.455 | 50 | 0.246 | 6323.7805 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑头 | 0.439 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.344 | 8042.9077 | 停运
襄汾县三和昌新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.392 | 0.548 | 30 | 37.662 | 51.506 | 150 | 39.203 | 53.268 | 200 | 9.309 | 148538.138 | --
襄汾县宏隆新型建材有限公司 | 窑脱硫塔除尘器排气筒出口 | 0.916 | 1.489 | 30 | 27.525 | 44.757 | 150 | 17.478 | 28.421 | 200 | 5.869 | 220960.3406 | --
襄汾县古城全科新型建材有限公司 | 脱硫除尘塔排放口 | 2.09 | 2.244 | 30 | 53.47 | 57.397 | 150 | 33.492 | 35.951 | 200 | 1.975 | 25220.1881 | --
襄汾县聚昕隆新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.439 | 0.62 | 30 | 28.388 | 40.03 | 150 | 25.562 | 36.044 | 200 | 6.344 | 92027.6475 | --
襄汾县强盛建材厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 1.042 | 2.493 | 30 | 19.62 | 46.938 | 150 | 11.121 | 26.606 | 200 | 6.951 | 140017.7497 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机机尾 | 2.252 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.123 | 146777.1718 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机头排放口 | 0.629 | 0.794 | 10 | 8.789 | 11.054 | 35 | 15.503 | 19.475 | 50 | 7.100 | 218510.5 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉矿槽排放口 | 1.374 | 1.374 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.831 | 105661.1802 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉出铁场排放口 | 2.425 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.614 | 258694.8287 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 电厂燃气锅炉排放口 | 0.614 | 0.686 | 10 | 0.104 | 0.117 | 35 | 2.673 | 3.151 | 50 | 9.04 | 11999.0779 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 底漆线VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.691 | 29574.2005 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 涂装房VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.844 | 17583.1865 | 停运
洪洞国耀兆林新能源有限责任公司 | 锅炉监监控点 | 3.156 | 65.120 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0.350 | 16357.9679 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 1#焚烧烟气排放口 | 0.061 | -0.991 | 20 | 0 | -0.001 | 80 | 0.074 | -1.198 | 250 | 17.57 | 80920.0551 | 停运
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 2#焚烧烟气排放口 | 0.961 | -10.4 | 20 | 0.005 | -0.055 | 80 | -1.63 | 17.643 | 250 | 18.186 | 83103.3549 | 停运
洪洞县堤村许盛煤矸石粉煤灰烧结砖厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 1.6670 | 2.6176 | 30 | 32.288 | 50.702 | 150 | 33.010 | 51.835 | 200 | 7.375 | 71598.2425 | --
洪洞县富民热力有限公司 | 1号锅炉除尘器 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 停运
洪洞县富民热力有限公司 | 2号锅炉除尘器 | 0.24 | 0.34 | 10 | 0 | 0 | 35 | 7 | 10.15 | 50 | 0 | 0 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑尾 | 0.319 | 30.278 | 10 | 0.173 | 18.265 | 35 | 0.413 | 39.470 | 50 | 0.569 | 22302.4442 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑头 | 0.192 | 0.192 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.219 | 8461.039 | 停运
洪洞县辛村乡高池砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.247 | 1.833 | 30 | 9.387 | 13.785 | 150 | 38.142 | 55.702 | 200 | 5.163 | 54824.3916 | --
洪洞县赵城镇上院村邓平砖厂 | 湿电除尘排放口 | 0.401 | 0.604 | 30 | 35.781 | 53.893 | 150 | 21.621 | 32.424 | 200 | 7.619 | 94755.0032 | --
洪洞县赵城耿壁肖拽明砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.010 | 1.538 | 30 | 19.908 | 30.270 | 150 | 22.622 | 34.057 | 200 | 7.208 | 80446.4036 | --
洪洞县振豪新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | 2.564 | 2.870 | 30 | 26.056 | 28.468 | 150 | 28.181 | 30.903 | 200 | 6.379 | 68835.1838 | --
洪洞县赵城下院侯保兵砖厂 | 湿电除尘烟囱排放口 | 1.747 | 1.819 | 30 | 31.494 | 32.201 | 150 | 22.671 | 23.478 | 200 | 10.022 | 79498.011 | --
洪洞县赵城镇上院村卢全红砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.9477 | 2.2162 | 30 | 20.631 | 23.475 | 150 | 34.182 | 38.893 | 200 | 9.719 | 101066.8319 | --
洪洞县宏阁建材有限责任公司 | 湿电除尘排放口 | 1.713 | 1.802 | 30 | 43.613 | 43.497 | 150 | 40.597 | 30.387 | 200 | 4.171 | 58753.46 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂3号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.575 | 0.825 | 15 | 3.612 | 5.187 | 30 | 23.456 | 33.682 | 150 | 1.847 | 100689.4973 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂5号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.568 | 0.617 | 15 | 7.721 | 8.487 | 30 | 28.805 | 31.310 | 150 | 2.010 | 109100.2505 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂6号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.806 | 0.926 | 15 | 6.396 | 7.345 | 30 | 25.535 | 29.327 | 150 | 2.431 | 126940.5474 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂1号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.58 | 2.099 | 15 | 5.726 | 7.606 | 30 | 27.826 | 36.964 | 150 | 2.42 | 109092.3888 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂2号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.948 | 1.621 | 15 | 2.907 | 4.979 | 30 | 21.969 | 37.603 | 150 | 2.329 | 104661.3797 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号装煤地面站 | 0.576 | 0.576 | 30 | 5.315 | 5.315 | 70 | -- | -- | -- | 8.747 | 45450.4712 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号推焦地面站 | 2.747 | 2.747 | 30 | 6.787 | 6.787 | 30 | -- | -- | -- | 9.988 | 138312.5321 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号装煤地面站 | 1.472 | 1.472 | 30 | 4.7 | 4.7 | 70 | -- | -- | -- | 6.498 | 32154.2083 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号推焦地面站 | 0.636 | 0.636 | 30 | 7.216 | 7.216 | 30 | -- | -- | -- | 9.28 | 126250.9384 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号装煤地面站 | 1.531 | -- | 30 | 4.833 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.845 | 38696.4834 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号推焦地面站 | 2.266 | -- | 30 | 7.386 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.624 | 128403.3703 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂4号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.816 | 1.207 | 15 | 2.934 | 4.339 | 30 | 23.237 | 34.357 | 150 | 1.754 | 98266.3219 | --
山西焦化股份有限公司 | 35吨供气锅炉废气出口 | 1.304 | 2.149 | 10 | 12.759 | 21.029 | 35 | 0.067 | 0.11 | 50 | 5.577 | 177753.564 | --
山西焦化股份有限公司 | 一干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.583 | 0.583 | 30 | 13.05 | 13.05 | 80 | -- | -- | -- | 16.668 | 83244.3841 | --
山西焦化股份有限公司 | 二干熄焦地面除尘站 | 0.396 | 0.396 | 30 | 7.748 | 7.748 | 80 | -- | -- | -- | 10.498 | 110062.8075 | --
山西焦化股份有限公司 | 三干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.514 | 0.514 | 30 | 10.405 | 10.405 | 80 | -- | -- | -- | 7.687 | 81767.2277 | --
山西焦化股份有限公司 | 炭黑脱硫塔排气筒 | 0.730 | 1.560 | 5 | 0.898 | 1.919 | 35 | 1.115 | 2.382 | 50 | 20.412 | 292176.6797 | --
山西焦化股份有限公司 | 6#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 1.083 | 0 | 15 | 0.057 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 8.548 | 130813.9904 | --
山西焦化股份有限公司 | 二系大棚地面除尘站排气筒 | 0.473 | -- | 30 | 2.131 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.082 | 112974.2714 | --
山西焦化股份有限公司 | 5#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.170 | 0 | 30 | 0.022 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.730 | 27164.82 | --
山西焦化股份有限公司 | 三系备用干熄焦地面除尘站排气筒 | 0.508 | 0 | 30 | 8.948 | 0 | 80 | -- | -- | -- | 5.619 | 59335.0235 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 机侧除尘 | 0.849 | 0.849 | 15 | 0.732 | 0.732 | 30 | -- | -- | -- | 12.150 | 152692.0973 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 干熄焦除尘 | 6.884 | 6.884 | 30 | 4.920 | 4.920 | 80 | -- | -- | -- | 2.996 | 79518.1936 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦侧除尘 | 0.774 | 0.774 | 15 | 1.476 | 1.476 | 30 | -- | -- | -- | 11.387 | 279134.6817 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.055 | 1.195 | 15 | 7.820 | 8.795 | 30 | 21.756 | 24.458 | 150 | 2.323 | 335976.3987 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | RTO焚烧炉 | 0.741 | 5.820 | 20 | 14.377 | 112.981 | 50 | 15.495 | 121.270 | 100 | 5.558 | 14329.4735 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦侧除尘 | 1.034 | -- | 30 | 7.016 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.306 | 178814.1899 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 0.391 | 0.424 | 15 | 8.137 | 8.812 | 30 | 29.904 | 32.387 | 150 | 0.451 | 50997.4181 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#干熄焦除尘 | 0.637 | -- | 30 | 1 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.267 | 69053.2577 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#机侧除尘 | 1.285 | -- | 30 | 4.906 | -- | 70 | -- | -- | -- | 18.584 | 202719.284 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦侧除尘 | 1.474 | -- | 30 | 1.163 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.674 | 40604.1277 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.948 | 1.036 | 15 | 6.416 | 7.006 | 30 | 30.886 | 33.729 | 150 | 0.139 | 17627.073 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#机侧除尘 | 2.22 | -- | 30 | 1.66 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.02 | 135832.4322 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#干熄焦除尘 | 1.095 | -- | 30 | 1.868 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.222 | 57782.163 | --
安泽玉华新型建材有限公司 | 脱硫塔排气筒 | 2.930 | 4.301 | 30 | 43.165 | 62.964 | 150 | 40.376 | 58.382 | 200 | 7.527 | 176775.916 | --
山西海金生物科技有限公司 | 废气排放口 | 0 | 0 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.183 | 645.8125 | 停运
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝排放口 | 1.696 | 1.667 | 15 | 21.514 | 21.15 | 30 | 35.417 | 34.818 | 150 | 3.572 | 320839.5238 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 装煤推焦机侧地面除尘排放口 | 0.304 | -- | 30 | 13.881 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.473 | 129032.2521 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦侧地面除尘站排放口 | 0.326 | -- | 30 | 18.675 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.666 | 213689.0566 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 干熄焦地面除尘站排放口 | 0.832 | 0.832 | 30 | 33.832 | 33.832 | 80 | -- | -- | -- | 10.038 | 129929.7492 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化焦炉烟囱 | 1.057 | 1.164 | 15 | 17.859 | 19.587 | 30 | 32.161 | 35.395 | 150 | 1.983 | 258202.587 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化1号焦侧地面站排放口 | 1.493 | 1.493 | 30 | 12.093 | 12.093 | 30 | -- | -- | -- | 8.374 | 111790.2523 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化2号焦侧地面站排放口 | 2.107 | 2.107 | 30 | 4.427 | 4.427 | 30 | -- | -- | -- | 11.207 | 159979.4682 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化干熄焦地面站排放口 | 2.660 | 2.660 | 30 | 34.456 | 34.456 | 80 | -- | -- | -- | 6.123 | 61897.7155 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化装煤炉头烟地面站排放口 | 2.201 | 0 | 30 | 6.634 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 15.207 | 128384.3671 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化干熄焦地面站 | 2.53 | 2.53 | 30 | 7.355 | 7.355 | 80 | -- | -- | -- | 7.692 | 105931.9751 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦炉烟囱 | 2.042 | 2.023 | 15 | 12.109 | 12.002 | 30 | 27.272 | 27.031 | 150 | 3.19 | 347564.3772 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化机侧地面站排放口 | 0.756 | 0 | 30 | 2.436 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 13.154 | 173604.6317 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦侧地面站排放口 | 0.908 | 0 | 30 | 8.513 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 13.063 | 263384.818 | --
山西鸿丰达铸业有限公司 | 球团 | 2.2042 | 3.3374 | 10 | 0.469 | 0.710 | 35 | 16.543 | 25.048 | 50 | 10.554 | 66985.43 | --
吉县震泽新型墙体建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.7950 | 2.2548 | 30 | 61.537 | 77.303 | 150 | 41.874 | 52.602 | 200 | 6.498 | 106778.2325 | --
乡宁县呈祥建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.4354 | 3.0749 | 30 | 31.417 | 39.668 | 150 | 37.041 | 46.769 | 200 | 3.330 | 62690.525 | --
乡宁县宏基建材有限公司 | 隧道窑排口 | 3.1068 | 4.8523 | 30 | 45.903 | 71.693 | 150 | 29.670 | 46.339 | 200 | 8.524 | 123637.5225 | --
乡宁县清泉庄建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 3.0701 | 3.7621 | 30 | 22.382 | 27.426 | 150 | 17.575 | 21.536 | 200 | 2.887 | 99526.6925 | --
隰县古城砖厂 | 隧道窑 | 1.162 | 1.479 | 30 | 56.280 | 69.156 | 150 | 42.544 | 51.786 | 200 | 4.390 | 112689.638 | --
吉县垚鑫生物发电有限公司蒲县分公司 | 锅炉监控点 | 6.093 | 4.933 | 10 | 0.212 | 0.172 | 35 | 29.238 | 23.669 | 50 | 5.289 | 140119.3457 | --
侯马市华通新型建材有限公司 | 窑烟囱 | 0.314 | 0.443 | 30 | 47.676 | 67.168 | 150 | 55.820 | 77.107 | 200 | 4.413 | 85988.4202 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 环集烟气排放口 | 0.7807 | -- | 10 | 0.279 | -- | 100 | 1.947 | -- | 100 | 10.652 | 155759.8 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 阳极炉烟气排气口 | 0.5458 | -- | 10 | 4.375 | -- | 100 | 3.782 | -- | 100 | 5.868 | 23728.3021 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 制酸尾气排气口 | 0.6511 | -- | 10 | 4.331 | -- | 100 | 2.626 | -- | 100 | 3.526 | 31033.825 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑头 | 0.4175 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.548 | 9582.51 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑尾烟囱 | 0.1015 | 21.1680 | 10 | 0.039 | 8.153 | 35 | 0.238 | 49.594 | 50 | 0.455 | 10370.8425 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 水泥磨除尘器 | 0.1874 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.576 | 12541.51 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 煤磨除尘器 | 0.4005 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.198 | 1201.8799 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 3.9389 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.929 | 142686.8793 | --
山西华强钢铁有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.503 | 1.517 | 10 | 0.605 | 0.611 | 35 | 9.921 | 10.018 | 50 | 7.782 | 147490.9039 | --
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.53 | 0.725 | 10 | 3.219 | 4.409 | 35 | 9.588 | 13.135 | 50 | 8.346 | 334267.253 | --
山西华强钢铁有限公司 | 出铁厂烟囱 | 2.443 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.208 | 183827.3914 | --
山西华强钢铁有限公司 | 矿槽烟囱 | 1.094 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.965 | 167736.9738 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 45MW煤气发电 | 0.685 | 0.808 | 10 | 3.116 | 3.699 | 35 | 10.803 | 12.813 | 50 | 4.625 | 160658.5767 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉矿槽除尘器出口 | 1.332 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.806 | 325296.9356 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉出铁场除尘器出口 | 0.605 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.752 | 374208.7602 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉出铁场除尘器出口 | 2.036 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.343 | 571237.5026 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉矿槽除尘器出口 | 0.720 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.739 | 297021.04 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 35MW煤气发电锅炉 | 0.665 | 0.651 | 10 | 2.660 | 2.609 | 35 | 10.763 | 10.558 | 50 | 11.544 | 141718.7725 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 2号废气排放口 | 1.898 | 2.423 | 5 | 17.548 | 22.305 | 35 | 22.967 | 29.330 | 50 | 9.524 | 880442.0049 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 1号废气排放口 | 1.436 | 1.829 | 5 | 17.719 | 22.234 | 35 | 18.502 | 23.315 | 50 | 9.911 | 919325.1727 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 1号出口 | 2.2459 | 132.1334 | 5 | 0.546 | 32.133 | 35 | 0.240 | 14.105 | 50 | 0.085 | 7219.1221 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 2号出口 | 0.5574 | 20.1059 | 5 | -0.013 | -0.478 | 35 | 0.021 | 0.762 | 50 | 0.009 | 822.8524 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 3号出口 | 0.6164 | 0.6310 | 5 | 19.867 | 20.338 | 35 | 34.360 | 35.174 | 50 | 11.305 | 2079381.2825 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 4号出口 | 1.6769 | 1.6831 | 5 | 21.219 | 21.298 | 35 | 36.530 | 36.666 | 50 | 10.617 | 1936567.22 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 1号脱硫装置出口 | 2.2726 | 2.5084 | 5 | 13.890 | 15.332 | 35 | 23.740 | 26.204 | 50 | 11.845 | 1814748.9625 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 2号脱硫装置出口 | 1.1171 | 1.4400 | 5 | 13.188 | 16.999 | 35 | 21.349 | 27.519 | 50 | 8.107 | 1262668.2525 | --