## sheet1 -1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2025年07月02日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西华德冶铸有限公司 | 面漆环形线喷漆排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.929 | 19549.4225 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 1号焚烧炉废气排放口 | 1.793 | 1.243 | 20 | 64.271 | 44.567 | 80 | 134.541 | 93.293 | 250 | 17.43 | 58001.7359 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 2号焚烧炉废气排放口 | 1.622 | 1.191 | 20 | 50.790 | 37.300 | 80 | 131.797 | 96.791 | 250 | 17.13 | 57836.7133 | --
山西临汾太钢中厚板有限公司 | 热处理加热炉1号长化炉烟筒 | 0.390 | 0.415 | 10 | 1.039 | 1.079 | 50 | 31.505 | 33.409 | 200 | 2.262 | 28162.0418 | --
临汾威顿水泥有限责任公司 | 立磨废气排口 | 0.695 | 38.706 | 10 | 0.387 | 21.525 | 35 | 0.353 | 19.640 | 50 | 0.744 | 7140.2543 | 停运
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 1号机组废气出口 | 1.963 | 2.212 | 5 | 18.157 | 19.934 | 35 | 28.735 | 32.070 | 50 | 9.717 | 736275.5255 | --
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 2号机组废气出口 | 1.992 | 2.339 | 5 | 16.238 | 18.820 | 35 | 27.592 | 32.233 | 50 | 10.325 | 810691.6834 | --
山西临汾热电有限公司 | 1号机组出口 | 2.117 | 2.761 | 5 | 11.997 | 15.611 | 35 | 24.472 | 31.976 | 50 | 9.371 | 643422.79 | --
山西临汾热电有限公司 | 2号机组出口 | 1.528 | 1.811 | 5 | 12.716 | 15.049 | 35 | 25.943 | 30.677 | 50 | 9.971 | 689718.1052 | --
临汾市尧都区胜尧新型墙体材料厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.5045 | 0.8840 | 30 | 56.483 | 69.513 | 150 | 69.075 | 84.783 | 200 | 6.541 | 52211.9475 | --
临汾市尧都区涌溪新型建材厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.6324 | 0.7941 | 30 | 27.488 | 34.517 | 150 | 9.339 | 11.727 | 200 | 5.284 | 74317.6075 | --
临汾市尧都区龙利兴墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 3.408 | 4.134 | 30 | 16.18 | 18.098 | 150 | 43.124 | 50.297 | 200 | 4.469 | 35840.0695 | --
临汾市尧基新型墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.1088 | 3.5828 | 30 | 24.813 | 42.157 | 150 | 29.843 | 50.702 | 200 | 6.976 | 173533.0357 | --
临汾市尧都区新开源新型建材厂 | 废气排放口 | 1.0105 | 10.0942 | 30 | 11.785 | 18.253 | 150 | 36.634 | 60.877 | 200 | 9.564 | 109306.7475 | --
山西沃能化工科技有限公司 | 焚烧炉 | 0.9778 | 3.9172 | 20 | 0.133 | 0.533 | 50 | 5.436 | 21.777 | 100 | 1.099 | 12550.8775 | --
曲沃县鸿志碳素科技有限公司 | 废气排放口 | 0.333 | -- | 10 | 6.456 | -- | 100 | 13.290 | -- | 100 | 5.432 | 1437.7388 | --
曲沃县建盛新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 0.3 | 0.443 | 30 | 12.289 | 18.173 | 150 | 49.727 | 73.538 | 200 | 5.507 | 73631.6234 | --
曲沃县恒昌新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 2.061 | 2.23 | 30 | 24.549 | 26.42 | 150 | 88.687 | 95.56 | 200 | 4.925 | 83754.3381 | --
曲沃县盛通新型建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 3.24 | 5.128 | 30 | 40.762 | 64.521 | 150 | 55.194 | 87.364 | 200 | 6.937 | 178074.1162 | --
曲沃县浩益建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 2.005 | 4.575 | 30 | 10.629 | 24.251 | 150 | 28.332 | 64.643 | 200 | 7.213 | 135075.4591 | --
山西立恒焦化有限公司 | 干熄焦脱硫装置出口 | 1.974 | 1.974 | 30 | 8.554 | 8.554 | 80 | -- | -- | -- | 17.804 | 120064.0125 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号4号二期7米焦炉烟气排口 | 1.260 | 1.391 | 15 | 9.087 | 9.914 | 30 | 33.586 | 36.363 | 150 | 4.534 | 741957.7837 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1期干熄焦除尘 | 1.3608 | -- | 30 | 2.630 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.136 | 85814.7025 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉装煤地面站 | 1.634 | 1.634 | 30 | 0.913 | 0.913 | 70 | -- | -- | -- | 4.588 | 50141.8906 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉推焦地面站 | 1.440 | 1.440 | 30 | 3.448 | 3.448 | 30 | -- | -- | -- | 9.400 | 198853.5624 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉装煤地面站 | 2.193 | 2.193 | 30 | 1.361 | 1.361 | 70 | -- | -- | -- | 5.048 | 56191.3016 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉推焦地面站 | 1.598 | 1.598 | 30 | 4.347 | 4.347 | 30 | -- | -- | -- | 6.187 | 133553.6259 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2期干熄焦除尘 | 1.7236 | -- | 30 | 4.291 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.638 | 130430.5125 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号燃气轮机 | 0.077 | 0.086 | 5 | 19.648 | 20.827 | 35 | 14.055 | 14.949 | 50 | 18.642 | 111283.5818 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 2号燃气轮机 | 1.0745 | 13.0040 | 5 | 0.026 | 0.314 | 35 | 0.858 | 10.380 | 50 | 0.025 | 220.7699 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 3号燃气轮机 | 0.938 | 42.329 | 5 | 0.178 | 10.495 | 35 | 0.527 | 24.571 | 50 | 0.003 | 36.6744 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 4号燃气轮机 | 1.004 | 12.874 | 5 | 9.969 | 16.896 | 35 | 15.496 | 39.664 | 50 | 13.415 | 77571.7844 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 120锅炉 | 1.435 | 1.435 | 5 | 0.286 | 0.286 | 35 | 1.885 | 1.885 | 50 | 0.011 | 251.1531 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 1号装煤推焦地面站 | 0.440 | 0.440 | 30 | 4.485 | 4.485 | 30 | -- | -- | -- | 18.162 | 297016.2018 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号装煤推焦地面站 | 1.690 | 1.690 | 30 | 3.786 | 3.786 | 30 | -- | -- | -- | 16.726 | 258019.8655 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号2号一期6米25焦炉烟气排口 | 1.762 | 2.888 | 15 | 7.574 | 10.280 | 30 | 27.441 | 36.799 | 150 | 2.287 | 319731.3254 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3#干熄焦地面站排口 | 2.3008 | 2.3008 | 30 | 4.881 | 4.881 | 80 | -- | -- | -- | 6.552 | 134478.2402 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期4号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.8999 | 1.8999 | 10 | 7.253 | 7.253 | 30 | -- | -- | -- | 8.177 | 85294.8011 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期3号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.2172 | 1.2172 | 10 | 7.129 | 7.129 | 30 | 0 | 0 | -- | 9.330 | 93509.9724 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.303 | 1.151 | 10 | 4.493 | 3.978 | 35 | 28.233 | 24.988 | 50 | 15.921 | 1573514.8064 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉矿槽除尘(1860) | 1.417 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.868 | 484174.3783 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉出铁场除尘(1860) | 0.944 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.243 | 416680.7506 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 2.523 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.743 | 417604.8091 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉矿槽除尘(1280) | 0.606 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.883 | 632998.4116 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#转炉二次烟气排放口 | 0.382 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.089 | 649100.9907 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#锅炉烟气排放口 | 1.6455 | 1.5768 | 5 | 4.589 | 4.397 | 35 | 23.099 | 22.135 | 50 | 9.195 | 362729.9275 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉出铁场除尘(1280) | 2.072 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.320 | 639546.5425 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#转炉二次烟气排放口 | 2.560 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.227 | 726791.3387 | --
山西通才工贸有限公司 | 电炉除尘 | 0.192 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.690 | 1598813.8969 | --
山西通才工贸有限公司 | 3#锅炉烟气排放口 | 1.3727 | 1.6529 | 10 | 4.976 | 5.992 | 35 | 7.765 | 9.350 | 50 | 8.107 | 237506.0925 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结脱硫脱硝出口 | 1.3618 | 1.2095 | 10 | 0.037 | 0.033 | 35 | 36.248 | 32.195 | 50 | 16.421 | 636497.1957 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号矿槽出口 | 0.2230 | 0.2230 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.9994 | 379980.9758 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号出铁场出口 | 0.3310 | 0.3310 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.7056 | 93054.5118 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结机尾出口 | 0.2145 | 0.1224 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.683 | 183027.3958 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 炼钢二次除尘出口 | 0.0526 | 0.0299 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.761 | 738729.6 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结脱硫脱硝出口 | 0.6458 | 0.6677 | 10 | 0.113 | 0.117 | 35 | 31.678 | 32.749 | 50 | 17.744 | 680553.3545 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结机尾出口 | 0.1308 | 0.0623 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.104 | 278238.2395 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号矿槽出口 | 0.7550 | 0.7550 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.6626 | 469574.9729 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号出铁场出口 | 0.3696 | 0.3696 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.3245 | 426689.2801 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 球团 | 1.4942 | 1.0936 | 10 | 35.748 | 26.164 | 35 | 37.141 | 27.183 | 50 | 11.226 | 359879.0824 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机头 | 0.6523 | 0.5301 | 10 | 3.138 | 2.550 | 35 | 33.738 | 27.418 | 50 | 14.177 | 785008.3475 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机尾 | 3.3153 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.345 | 460275.4375 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉出铁场 | 1.3304 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.647 | 426349.812 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉矿槽 | 2.3166 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.838 | 898066.835 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号转炉二次烟气 | 1.2891 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.908 | 339550.6685 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 晋南电厂烟囱 | 0.4453 | 18.5197 | 10 | 0.096 | 3.987 | 35 | 0.568 | 23.602 | 50 | 0.122 | 5754.0941 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 135MW发电燃气锅炉 | 0.8188 | 0.8386 | 10 | 20.230 | 20.721 | 35 | 4.861 | 4.979 | 50 | 0.271 | 15560.9616 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2#转炉二次烟气除尘 | 1.1650 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.277 | 252099.3035 | --
翼城县利明新型建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 0.567 | 3.090 | 30 | 5.915 | 16.864 | 150 | 16.745 | 32.596 | 200 | 3.520 | 51259.1275 | --
翼城县信海节能环保建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 1.383 | 1.876 | 30 | 33.588 | 45.732 | 150 | 35.969 | 47.617 | 200 | 8.590 | 132945.4666 | --
翼城县通利建材厂 | 轮窑脱硫除尘塔排放口 | 3.288 | 8.231 | 30 | 5.049 | 12.276 | 150 | 25.626 | 62.486 | 200 | 5.424 | 56103.0914 | --
翼城县永利新型建材厂 | 窑炉焙烧脱硫塔 | 0.547 | 1.045 | 30 | 44.985 | 83.565 | 150 | 21.944 | 40.888 | 200 | 9.702 | 128074.0582 | --
翼城县浍史二砖厂 | 隧道窑烟气治理设施排放口 | 6.276 | 12.012 | 30 | 26.768 | 51.231 | 150 | 27.324 | 52.295 | 200 | 10.84 | 153119.787 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 推焦焦侧除尘地面站出口 | 3.129 | -- | 30 | 4.304 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.739 | 259667.4196 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 机侧除尘地面站出口 | 1.350 | -- | 30 | 5.729 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.243 | 211875.1187 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 焦炉脱硫脱硝除尘出口 | 1.507 | 1.313 | 15 | 8.424 | 7.336 | 30 | 37.824 | 32.941 | 150 | 2.053 | 334986.9578 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 干熄焦环境除尘出口 | 1.855 | -- | 30 | 3.630 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.329 | 269692.6496 | --
晋源实业有限公司 | 高炉矿槽 | 0.984 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.797 | 110455.5702 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机出口 | 0.196 | 3.780 | 10 | 0.771 | 15.451 | 35 | 0.088 | 1.913 | 50 | 0.001 | 41.7956 | 停运
晋源实业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.630 | 1.985 | 10 | 0.150 | 0.776 | 35 | 32.738 | 33.156 | 50 | 12.582 | 41022.4075 | 停运
晋源实业有限公司 | 高炉出铁场除尘出口 | 1.641 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.573 | 137977.9071 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机机尾除尘出口 | 0.999 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.593 | 6090.5717 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 高炉矿槽 | 1.598 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.139 | 70456.6004 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.505 | 2.494 | 10 | 0.018 | 0.018 | 35 | 22.970 | 22.870 | 50 | 12.781 | 25234.1691 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结脱硫塔出口 | 2.037 | 2.119 | 10 | 2.590 | 2.576 | 35 | 12.352 | 12.484 | 50 | 3.778 | 103533.2244 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结机尾 | 2.818 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.977261 | 107927.285 | --
山西东雄保温材料有限公司襄汾分公司 | 回转窑 | 2.279 | 100.486 | 10 | 18.445 | 813.414 | 100 | 0.754 | 33.271 | 100 | 0.827 | 7700.1372 | 停运
山西华天基纸业有限公司 | 脱硫塔出口 | 1.533 | 1.617 | 5 | 5.548 | 5.786 | 35 | 25.812 | 27.104 | 50 | 6.292 | 59334.3143 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰1#回转窑 | 0 | 0 | 30 | 0.080 | 14.807 | 200 | 0.484 | 93.877 | 300 | 0 | 0 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰2#回转窑 | 0 | 0 | 30 | 0.034 | 7.679 | 200 | 0.321 | 58.620 | 300 | 0.338 | 5000.1519 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑尾 | 1.046 | 91.677 | 10 | 0.777 | 61.500 | 35 | 1.201 | 106.168 | 50 | 0.224 | 5795.4461 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑头 | 0.480 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.869 | 19661.0096 | 停运
襄汾县三和昌新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.582 | 0.746 | 30 | 37.239 | 52.300 | 150 | 27.856 | 39.108 | 200 | 6.091 | 96276.7759 | --
襄汾县宏隆新型建材有限公司 | 窑脱硫塔除尘器排气筒出口 | 0.58 | 1.197 | 30 | 29.279 | 60.465 | 150 | 12.232 | 25.261 | 200 | 5.835 | 217996.2529 | --
襄汾县古城全科新型建材有限公司 | 脱硫除尘塔排放口 | 1.754 | 1.755 | 30 | 59.435 | 59.455 | 150 | 37.385 | 37.397 | 200 | 2.561 | 31199.1604 | --
襄汾县聚昕隆新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.499 | 0.68 | 30 | 24.16 | 32.928 | 150 | 27.511 | 37.495 | 200 | 6.164 | 87548.5663 | --
襄汾县强盛建材厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 1.017 | 3.58 | 30 | 7.888 | 27.775 | 150 | 3.612 | 12.72 | 200 | 7.295 | 134703.1401 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机机尾 | 0.651 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.214 | 45177.9862 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机头排放口 | 0.558 | 3.393 | 10 | 1.934 | 2.898 | 35 | 3.160 | 7.609 | 50 | 2.020 | 67982.566 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉矿槽排放口 | 1.434 | 1.434 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.335 | 31309.1117 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉出铁场排放口 | 1.871 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.637 | 185790.8035 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 电厂燃气锅炉排放口 | 0.684 | 241.229 | 10 | 0.157 | 55.971 | 35 | 5.059 | 86.217 | 50 | 2.951 | 3630.2694 | 停运
山西华翔集团股份有限公司 | 底漆线VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.466 | 44296.2096 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 涂装房VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.922 | 4139.986 | 停运
洪洞国耀兆林新能源有限责任公司 | 锅炉监监控点 | 3.287 | 80.977 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0.348 | 16122.035 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 1#焚烧烟气排放口 | 0.111 | -2.501 | 20 | 0.221 | -4.986 | 80 | 0.976 | -22.047 | 250 | 17.614 | 78439.0418 | 停运
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 2#焚烧烟气排放口 | 0.279 | 0.212 | 20 | 30.963 | 23.579 | 80 | 121.628 | 92.622 | 250 | 17.864 | 44787.2268 | --
洪洞县堤村许盛煤矸石粉煤灰烧结砖厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 1.7333 | 2.7140 | 30 | 32.565 | 50.989 | 150 | 36.760 | 57.557 | 200 | 6.970 | 66417.6624 | --
洪洞县富民热力有限公司 | 1号锅炉除尘器 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 停运
洪洞县富民热力有限公司 | 2号锅炉除尘器 | 0.14 | 0.2 | 10 | 0 | 0 | 35 | 6.63 | 9.16 | 50 | 0 | 0 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑尾 | 0.326 | 6.071 | 10 | 0.083 | 1.679 | 35 | 0.683 | 14.772 | 50 | 0.540 | 20944.9777 | 停运
洪洞县辛村乡高池砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.292 | 2.894 | 30 | 8.891 | 20.147 | 150 | 39.439 | 65.388 | 200 | 4.833 | 50598.7812 | --
洪洞县赵城镇上院村邓平砖厂 | 湿电除尘排放口 | 0.401 | 0.531 | 30 | 55.698 | 70.168 | 150 | 25.327 | 29.172 | 200 | 7.448 | 90703.3418 | --
洪洞县赵城耿壁肖拽明砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.222 | 1.353 | 30 | 21.915 | 24.663 | 150 | 34.243 | 40.376 | 200 | 6.915 | 74502.2169 | --
洪洞县振豪新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | 2.615 | 3.544 | 30 | 18.294 | 24.554 | 150 | 41.235 | 55 | 200 | 6.123 | 65044.8911 | --
洪洞县赵城下院侯保兵砖厂 | 湿电除尘烟囱排放口 | 1.902 | 1.731 | 30 | 29.778 | 26.973 | 150 | 31.303 | 28.442 | 200 | 12.472 | 98822.0589 | --
洪洞县赵城镇上院村卢全红砖厂 | 湿电除尘排放口 | 2.5099 | 2.8629 | 30 | 20.448 | 23.324 | 150 | 34.061 | 38.851 | 200 | 9.904 | 101503.0631 | --
洪洞县宏阁建材有限责任公司 | 湿电除尘排放口 | 1.473 | 1.920 | 30 | 21.930 | 28.499 | 150 | 19.584 | 25.196 | 200 | 3.924 | 54196.6519 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂3号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.744 | 0.904 | 15 | 5.865 | 7.122 | 30 | 27.097 | 32.909 | 150 | 1.886 | 97859.792 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂5号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.220 | 1.439 | 15 | 7.607 | 8.918 | 30 | 30.745 | 35.712 | 150 | 2.119 | 112800.1185 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂6号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.669 | 0.764 | 15 | 7.406 | 8.457 | 30 | 29.565 | 33.76 | 150 | 1.992 | 107901.506 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂1号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.754 | 2.158 | 15 | 6.268 | 7.71 | 30 | 29.774 | 36.623 | 150 | 2.702 | 121987.242 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂2号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.827 | 1.045 | 15 | 5.297 | 6.743 | 30 | 22.116 | 28.081 | 150 | 2.540 | 108520.46 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号装煤地面站 | 0.576 | 0.576 | 30 | 4.749 | 4.749 | 70 | -- | -- | -- | 8.99 | 45240.2753 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号推焦地面站 | 2.863 | 2.863 | 30 | 6.918 | 6.918 | 30 | -- | -- | -- | 10.109 | 136117.5927 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号装煤地面站 | 1.722 | 1.722 | 30 | 6.178 | 6.178 | 70 | -- | -- | -- | 6.331 | 29904.9308 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号推焦地面站 | 0.652 | 0.652 | 30 | 8.951 | 8.951 | 30 | -- | -- | -- | 9.481 | 125887.3286 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号装煤地面站 | 1.519 | -- | 30 | 5.337 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.073 | 39020.8507 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号推焦地面站 | 1.986 | -- | 30 | 5.099 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.421 | 135384.0572 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂4号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.855 | 1.027 | 15 | 5.119 | 6.146 | 30 | 24.916 | 29.912 | 150 | 1.641 | 86765.2611 | --
山西焦化股份有限公司 | 35吨供气锅炉废气出口 | 1.047 | 2.085 | 10 | 4.731 | 9.422 | 35 | 0.107 | 0.213 | 50 | 3.432 | 112305.7639 | --
山西焦化股份有限公司 | 一干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.612 | 0.612 | 30 | 14.677 | 14.677 | 80 | -- | -- | -- | 17.735 | 85960.9058 | --
山西焦化股份有限公司 | 二干熄焦地面除尘站 | 0.345 | 0.345 | 30 | 9.142 | 9.142 | 80 | -- | -- | -- | 12.554 | 127165.4026 | --
山西焦化股份有限公司 | 三干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.527 | 0.527 | 30 | 9.647 | 9.647 | 80 | -- | -- | -- | 6.457 | 67049.1829 | --
山西焦化股份有限公司 | 炭黑脱硫塔排气筒 | 0.275 | 0.404 | 5 | 2.478 | 3.647 | 35 | 6.538 | 9.624 | 50 | 20.626 | 282121.8191 | --
山西焦化股份有限公司 | 6#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 1.289 | 0 | 15 | 0.005 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 8.496 | 127154.4517 | --
山西焦化股份有限公司 | 二系大棚地面除尘站排气筒 | 0.510 | -- | 30 | 0.826 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.107 | 112473.7671 | --
山西焦化股份有限公司 | 5#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.177 | 0 | 30 | 0.004 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.722 | 26522.6035 | --
山西焦化股份有限公司 | 三系备用干熄焦地面除尘站排气筒 | 0.688 | 0 | 30 | 8.191 | 0 | 80 | -- | -- | -- | 5.565 | 57282.4464 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 机侧除尘 | 0.923 | 0.923 | 15 | 1.701 | 1.701 | 30 | -- | -- | -- | 11.991 | 147401.4615 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 干熄焦除尘 | 6.744 | 6.744 | 30 | 5.568 | 5.568 | 80 | -- | -- | -- | 3.096 | 79327.6474 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦侧除尘 | 0.879 | 0.879 | 15 | 0.352 | 0.352 | 30 | -- | -- | -- | 11.666 | 277179.7249 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.140 | 1.212 | 15 | 7.755 | 8.221 | 30 | 19.418 | 20.526 | 150 | 2.338 | 330850.6909 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | RTO焚烧炉 | 0.593 | 5.673 | 20 | 11.632 | 108.956 | 50 | 13.708 | 128.497 | 100 | 5.528 | 14128.7641 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦侧除尘 | 1.046 | -- | 30 | 3.958 | -- | 30 | -- | -- | -- | 13.921 | 196122.2936 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 0.529 | 0.463 | 15 | 11.690 | 10.241 | 30 | 31.685 | 27.757 | 150 | 0.971 | 105204.2714 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#干熄焦除尘 | 0.705 | -- | 30 | 3.009 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.538 | 67828.4985 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#机侧除尘 | 1.320 | -- | 30 | 5.631 | -- | 70 | -- | -- | -- | 21.358 | 225675.9035 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦侧除尘 | 1.569 | -- | 30 | 0.28 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.904 | 42799.9802 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 1.316 | 1.259 | 15 | 8.382 | 8.018 | 30 | 34.58 | 33.077 | 150 | 1.013 | 122787.3304 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#机侧除尘 | 1.97 | -- | 30 | 2.575 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.48 | 136096.1211 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#干熄焦除尘 | 1.13 | -- | 30 | 1.265 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.174 | 55835.9664 | --
安泽玉华新型建材有限公司 | 脱硫塔排气筒 | 3.676 | 3.985 | 30 | 69.358 | 74.386 | 150 | 46.954 | 50.160 | 200 | 7.695 | 171457.4406 | --
山西海金生物科技有限公司 | 废气排放口 | 0 | 0 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.616 | 16300.7541 | 停运
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝排放口 | 1.712 | 1.682 | 15 | 22.423 | 22.035 | 30 | 34.074 | 33.484 | 150 | 3.572 | 313779.0646 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 装煤推焦机侧地面除尘排放口 | 0.329 | -- | 30 | 13.999 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.595 | 145615.443 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦侧地面除尘站排放口 | 0.316 | -- | 30 | 17.320 | -- | 30 | -- | -- | -- | 11.213 | 219798.9007 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 干熄焦地面除尘站排放口 | 0.816 | 0.816 | 30 | 30.340 | 30.340 | 80 | -- | -- | -- | 9.970 | 126814.9204 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化焦炉烟囱 | 1.071 | 1.206 | 15 | 19.090 | 20.927 | 30 | 32.568 | 35.744 | 150 | 1.978 | 257972.1886 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化1号焦侧地面站排放口 | 1.454 | 1.454 | 30 | 10.452 | 10.452 | 30 | -- | -- | -- | 8.971 | 118929.0903 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化2号焦侧地面站排放口 | 2.212 | 2.212 | 30 | 3.845 | 3.845 | 30 | -- | -- | -- | 10.980 | 153276.3895 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化干熄焦地面站排放口 | 2.690 | 2.690 | 30 | 33.152 | 33.152 | 80 | -- | -- | -- | 5.270 | 52280.2669 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化装煤炉头烟地面站排放口 | 2.204 | 0 | 30 | 5.541 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 16.683 | 139605.5467 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化干熄焦地面站 | 2.177 | 2.177 | 30 | 7.48 | 7.48 | 80 | -- | -- | -- | 7.772 | 105246.7507 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦炉烟囱 | 2.21 | 2.041 | 15 | 12.43 | 11.482 | 30 | 26.709 | 24.671 | 150 | 3.407 | 361870.4349 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化机侧地面站排放口 | 0.794 | 0 | 30 | 2.13 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 13.709 | 177583.0111 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦侧地面站排放口 | 0.962 | 0 | 30 | 8.985 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 12.935 | 256396.4618 | --
山西鸿丰达铸业有限公司 | 球团 | 2.6518 | 15.3084 | 10 | 0.081 | 0.470 | 35 | 6.530 | 37.700 | 50 | 6.478 | 44542.1225 | 停运
吉县震泽新型墙体建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.0984 | 2.5334 | 30 | 92.717 | 111.942 | 150 | 49.229 | 59.436 | 200 | 6.433 | 122456.6105 | --
乡宁县呈祥建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.3301 | 2.6512 | 30 | 40.389 | 45.955 | 150 | 37.471 | 42.634 | 200 | 3.492 | 67965.735 | --
乡宁县法王庙砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.8375 | 3.1276 | 30 | 38.259 | 65.122 | 150 | 33.795 | 57.524 | 200 | 4.875 | 89265.295 | --
乡宁县宏基建材有限公司 | 隧道窑排口 | 0.8617 | 1.8237 | 30 | 20.228 | 42.810 | 150 | 21.956 | 46.467 | 200 | 8.014 | 131861.523 | --
乡宁县清泉庄建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.5038 | 3.6651 | 30 | 45.782 | 67.017 | 150 | 15.498 | 22.687 | 200 | 3.882 | 134484.875 | --
隰县古城砖厂 | 隧道窑 | 0.988 | 1.318 | 30 | 49.465 | 63.263 | 150 | 39.348 | 49.764 | 200 | 4.380 | 123352.4045 | --
吉县垚鑫生物发电有限公司蒲县分公司 | 锅炉监控点 | 6.153 | 4.860 | 10 | 0.152 | 0.120 | 35 | 36.106 | 28.517 | 50 | 5.435 | 144396.7824 | --
侯马市华通新型建材有限公司 | 窑烟囱 | 0.342 | 0.475 | 30 | 44.774 | 61.727 | 150 | 51.773 | 70.054 | 200 | 4.532 | 87354.5898 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 环集烟气排放口 | 1.3312 | -- | 10 | 5.500 | -- | 100 | 0.630 | -- | 100 | 10.270 | 149920.0075 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 阳极炉烟气排气口 | 0.1777 | -- | 10 | 12.542 | -- | 100 | 3.758 | -- | 100 | 0.908 | 3549.878 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 制酸尾气排气口 | 0.6751 | -- | 10 | 0.569 | -- | 100 | 0.260 | -- | 100 | 13.200 | 120622.52 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑头 | 0.4382 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.588 | 10092.525 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑尾烟囱 | 0.1076 | 15.6720 | 10 | 0.117 | 17.056 | 35 | 0.401 | 58.457 | 50 | 0.735 | 16396.745 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 水泥磨除尘器 | 0.4820 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.184 | 41625.15 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 煤磨除尘器 | 0.4085 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.224 | 1336.6825 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 3.5545 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.222 | 149982.9449 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.560 | 1.568 | 10 | 0.350 | 0.352 | 35 | 14.849 | 14.932 | 50 | 7.263 | 137119.1139 | --
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.722 | 0.9 | 10 | 1.764 | 2.198 | 35 | 8.406 | 10.475 | 50 | 8.355 | 340212.4773 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 出铁厂烟囱 | 2.551 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.165 | 176899.226 | --
山西华强钢铁有限公司 | 矿槽烟囱 | 1.190 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.989 | 164343.8678 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 45MW煤气发电 | 0.597 | 0.722 | 10 | 2.927 | 3.536 | 35 | 10.792 | 13.049 | 50 | 2.787 | 96848.3204 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉矿槽除尘器出口 | 1.406 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.720 | 313904.6872 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉出铁场除尘器出口 | 0.608 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.816 | 364394.6471 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉出铁场除尘器出口 | 2.020 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.547 | 570042.2005 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉矿槽除尘器出口 | 0.738 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.157 | 305004.698 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 35MW煤气发电锅炉 | 0.327 | 0.324 | 10 | 2.405 | 2.380 | 35 | 10.688 | 10.577 | 50 | 10.081 | 123364.6293 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 2号废气排放口 | 1.800 | 2.444 | 5 | 11.614 | 15.182 | 35 | 22.046 | 29.864 | 50 | 8.837 | 808352.3013 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 1号废气排放口 | 1.465 | 1.941 | 5 | 12.181 | 15.686 | 35 | 17.858 | 23.451 | 50 | 8.882 | 807082.8855 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 1号出口 | 0.1256 | 6.4094 | 5 | 0.440 | 22.426 | 35 | 0.530 | 27.041 | 50 | 0.135 | 11431.5414 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 2号出口 | 0.7429 | 29.6058 | 5 | -0.006 | -0.246 | 35 | 0.025 | 1.005 | 50 | 0.009 | 814.8255 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 3号出口 | 0.5085 | 6.0690 | 5 | 0.759 | 9.053 | 35 | 1.793 | 21.404 | 50 | 0.598 | 119545.44 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 4号出口 | 1.8350 | 1.9035 | 5 | 19.319 | 20.039 | 35 | 34.961 | 36.266 | 50 | 10.347 | 1862484.5175 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 1号脱硫装置出口 | 2.5830 | 2.5458 | 5 | 19.563 | 19.282 | 35 | 28.476 | 28.067 | 50 | 10.982 | 1607131.82 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 2号脱硫装置出口 | 1.5510 | 1.5945 | 5 | 18.067 | 18.574 | 35 | 25.661 | 26.381 | 50 | 10.920 | 1557865.1675 | --