## sheet1 -1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2025年07月07日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西华德冶铸有限公司 | 面漆环形线喷漆排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.354 | 21018.1275 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 1号焚烧炉废气排放口 | 1.832 | 1.302 | 20 | 55.386 | 39.366 | 80 | 131.167 | 93.227 | 250 | 17.13 | 57718.0089 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 2号焚烧炉废气排放口 | 1.638 | 1.227 | 20 | 49.036 | 36.744 | 80 | 127.107 | 95.244 | 250 | 17.85 | 60579.9794 | --
山西临汾太钢中厚板有限公司 | 热处理加热炉1号长化炉烟筒 | 0.700 | 0.421 | 10 | 1.679 | 1.728 | 50 | 27.741 | 29.088 | 200 | 2.048 | 25564.578 | --
临汾威顿水泥有限责任公司 | 立磨废气排口 | 0.396 | 3.733 | 10 | 0.055 | 0.516 | 35 | 0.762 | 7.184 | 50 | 4.415 | 32335.5142 | 停运
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 1号机组废气出口 | 2.359 | 2.765 | 5 | 19.105 | 22.022 | 35 | 29.853 | 34.768 | 50 | 8.854 | 672151.8897 | --
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 2号机组废气出口 | 2.047 | 2.420 | 5 | 18.470 | 21.629 | 35 | 28.017 | 33.023 | 50 | 10.406 | 809835.1541 | --
山西临汾热电有限公司 | 1号机组出口 | 2.038 | 2.613 | 5 | 17.416 | 22.335 | 35 | 25.798 | 33.093 | 50 | 11.072 | 755895.0028 | --
山西临汾热电有限公司 | 2号机组出口 | 1.642 | 1.908 | 5 | 18.400 | 21.344 | 35 | 29.710 | 34.513 | 50 | 10.473 | 718840.2475 | --
临汾市尧都区胜尧新型墙体材料厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.4309 | 0.8032 | 30 | 35.210 | 46.198 | 150 | 71.745 | 94.326 | 200 | 6.589 | 52665.45 | --
临汾市尧都区涌溪新型建材厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.6275 | 1.2332 | 30 | 21.429 | 42.118 | 150 | 6.303 | 12.389 | 200 | 8.248 | 117185.9875 | --
临汾市尧都区龙利兴墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 3.179 | 3.746 | 30 | 26.231 | 30.78 | 150 | 38.069 | 44.293 | 200 | 6.131 | 49605.9957 | --
临汾市尧基新型墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.2824 | 3.7101 | 30 | 18.456 | 30.001 | 150 | 32.445 | 52.740 | 200 | 6.998 | 175145.5503 | --
临汾市尧都区新开源新型建材厂 | 废气排放口 | 0.9961 | 1.9354 | 30 | 19.814 | 38.115 | 150 | 33.217 | 63.314 | 200 | 11.016 | 126574.33 | --
山西沃能化工科技有限公司 | 焚烧炉 | 0.9898 | 3.3806 | 20 | 0.084 | 0.288 | 50 | 6.692 | 22.856 | 100 | 2.092 | 23652.7375 | --
曲沃县鸿志碳素科技有限公司 | 废气排放口 | 0.184 | -- | 10 | 6.521 | -- | 100 | 2.913 | -- | 100 | 5.770 | 1614.2756 | --
曲沃县建盛新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 0.288 | 0.383 | 30 | 16.008 | 21.267 | 150 | 51.351 | 68.221 | 200 | 5.666 | 76157.2548 | --
曲沃县恒昌新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 2.037 | 2.01 | 30 | 16.350 | 16.05 | 150 | 92.143 | 90.62 | 200 | 5.138 | 86925.3159 | --
曲沃县盛通新型建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 3.187 | 4.695 | 30 | 45.021 | 66.333 | 150 | 58.135 | 85.656 | 200 | 6.897 | 178082.9558 | --
曲沃县浩益建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 2.052 | 2.982 | 30 | 22.172 | 32.228 | 150 | 37.034 | 53.831 | 200 | 7.674 | 142162.1722 | --
山西立恒焦化有限公司 | 干熄焦脱硫装置出口 | 2.083 | 2.083 | 30 | 7.687 | 7.687 | 80 | -- | -- | -- | 17.739 | 118867.5416 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号4号二期7米焦炉烟气排口 | 1.032 | 1.218 | 15 | 5.335 | 6.299 | 30 | 28.028 | 32.995 | 150 | 4.019 | 653965.2252 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1期干熄焦除尘 | 1.3711 | -- | 30 | 3.997 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.087 | 85033.035 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉装煤地面站 | 1.671 | 1.671 | 30 | 1 | 1 | 70 | -- | -- | -- | 4.378 | 47972.2015 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉推焦地面站 | 1.477 | 1.477 | 30 | 2.870 | 2.870 | 30 | -- | -- | -- | 9.982 | 209205.2005 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉装煤地面站 | 2.093 | 2.093 | 30 | 1.064 | 1.064 | 70 | -- | -- | -- | 5.094 | 56894.7992 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉推焦地面站 | 1.540 | 1.540 | 30 | 4.195 | 4.195 | 30 | -- | -- | -- | 6.478 | 140459.3173 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2期干熄焦除尘 | 1.7155 | -- | 30 | 4.092 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.534 | 128955.5949 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号燃气轮机 | 0.067 | 2.030 | 5 | 0.600 | 4.323 | 35 | 1.767 | 19.639 | 50 | 0.010 | 86.7676 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 2号燃气轮机 | 0.9819 | 8.7558 | 5 | 0.050 | 0.443 | 35 | 1.289 | 11.493 | 50 | 0.026 | 237.5307 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 3号燃气轮机 | 0.770 | 76.132 | 5 | 0.386 | 5.918 | 35 | 1.506 | 92.457 | 50 | 0.003 | 38.0298 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 4号燃气轮机 | 1.068 | 1.317 | 5 | 21.546 | 25.253 | 35 | 17.180 | 19.458 | 50 | 18.206 | 105986.2497 | --
山西立恒焦化有限公司 | 120锅炉 | 1.365 | 1.365 | 5 | 0.493 | 2.364 | 35 | 1.306 | 1.731 | 50 | 0.043 | 828.7385 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 1号装煤推焦地面站 | 0.600 | 0.600 | 30 | 3.436 | 3.436 | 30 | -- | -- | -- | 18.110 | 297290.849 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号装煤推焦地面站 | 1.652 | 1.652 | 30 | 2.580 | 2.580 | 30 | -- | -- | -- | 18.173 | 280285.0266 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号2号一期6米25焦炉烟气排口 | 1.729 | 2.454 | 15 | 9.279 | 12.307 | 30 | 23.570 | 31.889 | 150 | 2.362 | 326260.2194 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3#干熄焦地面站排口 | 1.8429 | 1.8429 | 30 | 2.554 | 2.554 | 80 | -- | -- | -- | 6.384 | 132980.965 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期4号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.9246 | 1.9246 | 10 | 6.912 | 6.912 | 30 | -- | -- | -- | 8.459 | 88410.4977 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期3号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.2192 | 1.2192 | 10 | 6.620 | 6.620 | 30 | 0 | 0 | -- | 9.203 | 92315.4075 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 2.179 | 4.988 | 10 | 1.944 | 3.985 | 35 | 11.488 | 12.598 | 50 | 9.200 | 934914.3391 | 停运
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉矿槽除尘(1860) | 1.288 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.019 | 491894.7775 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉出铁场除尘(1860) | 0.974 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.251 | 414908.7322 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 2.049 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.518 | 295396.5053 | 停运
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉矿槽除尘(1280) | 0.660 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.979 | 643314.2092 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#转炉二次烟气排放口 | 0.383 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.734 | 630164.8689 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#锅炉烟气排放口 | 1.7277 | 1.6740 | 5 | 3.949 | 3.826 | 35 | 22.576 | 21.873 | 50 | 8.230 | 329401.63 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉出铁场除尘(1280) | 2.134 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.264 | 641348.2699 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#转炉二次烟气排放口 | 2.410 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.998 | 717283.3162 | --
山西通才工贸有限公司 | 电炉除尘 | 0.191 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.773 | 1509373.5523 | --
山西通才工贸有限公司 | 3#锅炉烟气排放口 | 1.5342 | 1.9946 | 10 | 3.017 | 3.922 | 35 | 11.081 | 14.407 | 50 | 6.560 | 196218.3725 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结脱硫脱硝出口 | 1.3288 | 1.3149 | 10 | 0.035 | 0.034 | 35 | 31.655 | 31.324 | 50 | 20.586 | 809042.4927 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号矿槽出口 | 0.2299 | 0.2299 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0080 | 116.4627 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号出铁场出口 | 0.3096 | 0.3096 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2819 | 16255.836 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结机尾出口 | 0.4676 | 0.2668 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.825 | 189517.3687 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 炼钢二次除尘出口 | 0.0588 | 0.0308 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.004 | 291.7249 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结脱硫脱硝出口 | 0.6279 | 0.7052 | 10 | 0.135 | 0.152 | 35 | 27.608 | 31.007 | 50 | 18.577 | 708125.9655 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结机尾出口 | 0.3020 | 0.1438 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.907 | 281404.7145 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号矿槽出口 | 0.4063 | 0.4063 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.6040 | 475288.7719 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号出铁场出口 | 0.3311 | 0.3311 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.7297 | 465980.0743 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 球团 | 1.4263 | 1.0053 | 10 | 34.100 | 24.034 | 35 | 31.946 | 22.516 | 50 | 11.094 | 372052.0404 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机头 | 1.9686 | 7.0042 | 10 | 0.930 | 3.310 | 35 | 10.778 | 38.349 | 50 | 6.664 | 401501.4875 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机尾 | 2.0390 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.700 | 180654.4325 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉出铁场 | 1.2374 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.684 | 384738.3542 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉矿槽 | 2.4892 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.447 | 880766.235 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号转炉二次烟气 | 2.2508 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.147 | 576982.4277 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 晋南电厂烟囱 | 0.4329 | 27.7827 | 10 | 0.116 | 7.461 | 35 | 0.645 | 41.369 | 50 | 0.188 | 9039.137 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 135MW发电燃气锅炉 | 1.1968 | 2.3031 | 10 | 10.993 | 21.154 | 35 | 5.635 | 10.844 | 50 | 1.749 | 99281.0459 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2#转炉二次烟气除尘 | 0.9670 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.943 | 232709.3947 | --
翼城县利明新型建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 0.572 | 0.911 | 30 | 10.654 | 16.351 | 150 | 38.841 | 58.939 | 200 | 6.737 | 98477.5139 | --
翼城县信海节能环保建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 1.135 | 1.721 | 30 | 21.931 | 32.987 | 150 | 41.544 | 62.760 | 200 | 6.182 | 97103.0016 | --
翼城县通利建材厂 | 轮窑脱硫除尘塔排放口 | 3.703 | 8.154 | 30 | 4.105 | 8.931 | 150 | 26.106 | 56.877 | 200 | 5.570 | 57890.2997 | --
翼城县永利新型建材厂 | 窑炉焙烧脱硫塔 | 0.500 | 2.127 | 30 | 27.358 | 55.905 | 150 | 17.780 | 35.424 | 200 | 7.927 | 108615.9104 | --
翼城县浍史二砖厂 | 隧道窑烟气治理设施排放口 | 4.504 | 8.513 | 30 | 34.892 | 65.955 | 150 | 28.075 | 53.069 | 200 | 10.41 | 146893.9304 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 推焦焦侧除尘地面站出口 | 3.170 | -- | 30 | 5.392 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.976 | 265434.688 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 机侧除尘地面站出口 | 1.342 | -- | 30 | 5.137 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.119 | 211757.0417 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 焦炉脱硫脱硝除尘出口 | 1.963 | 1.725 | 15 | 7.34 | 6.45 | 30 | 38.315 | 33.671 | 150 | 2.032 | 334675.786 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 干熄焦环境除尘出口 | 1.820 | -- | 30 | 4.473 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.534 | 276005.3455 | --
晋源实业有限公司 | 高炉矿槽 | 1.548 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.730 | 108719.4662 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机出口 | 0.192 | 0.282 | 10 | 2.082 | 3.757 | 35 | 2.922 | 3.133 | 50 | 13.543 | 267624.1987 | --
晋源实业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.549 | 0.506 | 10 | 0.218 | 0.201 | 35 | 31.959 | 29.478 | 50 | 14.574 | 46982.289 | --
晋源实业有限公司 | 高炉出铁场除尘出口 | 0.702 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.712 | 137679.928 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机机尾除尘出口 | 1.994 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.313 | 205483.351 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 高炉矿槽 | 0.952 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.476 | 89179.6976 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.229 | 1.238 | 10 | 6.532 | 6.579 | 35 | 29.236 | 29.450 | 50 | 9.316 | 45751.541 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结脱硫塔出口 | 2.103 | 2.198 | 10 | 5.265 | 5.497 | 35 | 13.237 | 13.798 | 50 | 3.735 | 102861.5588 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结机尾 | 2.724 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.668408 | 104724.8115 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 出铁厂 | 2.663 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.709 | 259057.4466 | --
山西东雄保温材料有限公司襄汾分公司 | 回转窑 | 4.102 | 213.006 | 10 | 4.642 | 241.069 | 100 | 1.705 | 88.546 | 100 | 0.531 | 5028.9646 | 停运
山西华天基纸业有限公司 | 脱硫塔出口 | 1.496 | 1.597 | 5 | 5.835 | 6.150 | 35 | 19.812 | 21.098 | 50 | 6.536 | 68937.6569 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰1#回转窑 | 0 | 0 | 30 | 0.067 | 13.859 | 200 | 0.239 | 33.644 | 300 | 0 | 0 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰2#回转窑 | 0.224 | 24.116 | 30 | 0.006 | 0.718 | 200 | 0.624 | 81.610 | 300 | 0.219 | 3203.2754 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑尾 | 0.818 | 74.060 | 10 | 3.846 | 294.001 | 35 | 0.914 | 79.009 | 50 | 0.634 | 16906.4498 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑头 | 0.425 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.166 | 48530.3188 | 停运
襄汾县三和昌新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.369 | 0.527 | 30 | 38.634 | 54.101 | 150 | 32.397 | 45.021 | 200 | 0.300 | 4788.4332 | --
襄汾县宏隆新型建材有限公司 | 窑脱硫塔除尘器排气筒出口 | 0.236 | 0.52 | 30 | 20.078 | 44.214 | 150 | 10.85 | 23.892 | 200 | 3.444 | 128838.6327 | --
襄汾县聚昕隆新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.493 | 0.583 | 30 | 26.946 | 31.843 | 150 | 34.171 | 40.381 | 200 | 6.248 | 90053.1359 | --
襄汾县强盛建材厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 1.701 | 7.263 | 30 | 18.534 | 79.139 | 150 | 19.299 | 82.408 | 200 | 7.061 | 133451.0456 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机机尾 | 2.077 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.243 | 145278.875 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机头排放口 | 0.729 | 0.956 | 10 | 7.420 | 9.081 | 35 | 10.726 | 12.863 | 50 | 6.203 | 191928.8318 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉矿槽排放口 | 0.756 | 0.756 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.025 | 105884.3482 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉出铁场排放口 | 2.455 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.464 | 236908.3052 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 电厂燃气锅炉排放口 | 0.771 | 0.908 | 10 | 1.064 | 1.429 | 35 | 4.443 | 4.775 | 50 | 6.893 | 8702.0093 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 底漆线VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.002 | 41857.2824 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 涂装房VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.532 | 2405.9408 | --
洪洞国耀兆林新能源有限责任公司 | 锅炉监监控点 | 3.303 | 104.666 | 10 | 0.588 | 15.463 | 30 | 0.932 | 15.162 | 50 | 0.234 | 10809.0975 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 焚烧烟气排放口 | 0.57 | 3.61 | 20 | 38.56 | 261.02 | 80 | 0 | 0 | 250 | 2.460 | 29290.2485 | 停运
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 1#焚烧烟气排放口 | 0.091 | -2.281 | 20 | 0.269 | -6.762 | 80 | 0.83 | -20.849 | 250 | 17.604 | 77987.9849 | 停运
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 2#焚烧烟气排放口 | 3.609 | 3.822 | 20 | 60.733 | 64.318 | 80 | 113.917 | 120.643 | 250 | 17.885 | 48733.6785 | --
洪洞县堤村许盛煤矸石粉煤灰烧结砖厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 1.7320 | 2.5972 | 30 | 34.863 | 52.280 | 150 | 34.854 | 52.266 | 200 | 6.879 | 64873.785 | --
洪洞县富民热力有限公司 | 1号锅炉除尘器 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 停运
洪洞县富民热力有限公司 | 2号锅炉除尘器 | 0.18 | 0.24 | 10 | 0 | 0 | 35 | 6.68 | 8.96 | 50 | 0 | 0 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑尾 | 0.280 | 12.442 | 10 | 0.053 | 3.450 | 35 | 1.075 | -77.451 | 50 | 0.432 | 16823.9164 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑头 | 0.212 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.128 | 118967.9284 | 停运
洪洞县辛村乡高池砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.404 | 2.294 | 30 | 8.087 | 13.841 | 150 | 25.122 | 43.439 | 200 | 5.399 | 28851.1162 | --
洪洞县赵城镇上院村邓平砖厂 | 湿电除尘排放口 | 0.613 | 0.794 | 30 | 68.501 | 86.649 | 150 | 24.882 | 32.122 | 200 | 7.456 | 90850.3538 | --
洪洞县赵城耿壁肖拽明砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.246 | 1.692 | 30 | 25.001 | 33.821 | 150 | 31.459 | 42.392 | 200 | 7.601 | 82381.6785 | --
洪洞县振豪新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | 2.642 | 3.205 | 30 | 21.565 | 25.820 | 150 | 39.730 | 47.457 | 200 | 5.678 | 60243.9956 | --
洪洞县赵城下院侯保兵砖厂 | 湿电除尘烟囱排放口 | 1.900 | 1.804 | 30 | 37.223 | 31.360 | 150 | 31.566 | 26.957 | 200 | 12.194 | 96904.952 | --
洪洞县赵城镇上院村卢全红砖厂 | 湿电除尘排放口 | 3.0436 | 2.5817 | 30 | 34.489 | 29.255 | 150 | 35.808 | 30.373 | 200 | 9.895 | 101777.5896 | --
洪洞县宏阁建材有限责任公司 | 湿电除尘排放口 | 1.456 | 1.872 | 30 | 48.111 | 61.912 | 150 | 18.240 | 23.245 | 200 | 3.930 | 54528.5652 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂3号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.25 | 1.334 | 15 | 8.03 | 8.566 | 30 | 22.278 | 23.766 | 150 | 1.958 | 99280.1456 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂5号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.260 | 1.399 | 15 | 8.262 | 9.200 | 30 | 32.087 | 35.306 | 150 | 1.965 | 104106.8675 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂6号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.475 | 0.545 | 15 | 7.377 | 8.452 | 30 | 29.541 | 33.845 | 150 | 1.831 | 94935.0692 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂1号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.662 | 2.083 | 15 | 6.667 | 8.359 | 30 | 23.643 | 29.641 | 150 | 2.246 | 98186.1812 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂2号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.859 | 0.945 | 15 | 5.813 | 6.424 | 30 | 23.969 | 26.384 | 150 | 2.589 | 108026.1385 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号装煤地面站 | 0.599 | 0.599 | 30 | 2.973 | 2.973 | 70 | -- | -- | -- | 9.409 | 47714.9719 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号推焦地面站 | 2.955 | 2.955 | 30 | 7.272 | 7.272 | 30 | -- | -- | -- | 10.46 | 140358.6602 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号装煤地面站 | 1.545 | 1.545 | 30 | 4.56 | 4.56 | 70 | -- | -- | -- | 7.193 | 34592.3338 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号推焦地面站 | 0.651 | 0.651 | 30 | 6.441 | 6.441 | 30 | -- | -- | -- | 10.805 | 142718.67 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号装煤地面站 | 1.506 | -- | 30 | 5.052 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.299 | 40397.4668 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号推焦地面站 | 3.100 | -- | 30 | 6.093 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.243 | 133299.2052 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂4号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.274 | 1.416 | 15 | 6.821 | 7.582 | 30 | 27.985 | 31.106 | 150 | 1.832 | 95522.7316 | --
山西焦化股份有限公司 | 35吨供气锅炉废气出口 | 1.107 | 2.353 | 10 | 5.195 | 11.04 | 35 | 0.03 | 0.064 | 50 | 3.812 | 125134.8202 | --
山西焦化股份有限公司 | 一干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.644 | 0.644 | 30 | 13.823 | 13.823 | 80 | -- | -- | -- | 18.827 | 89599.6767 | --
山西焦化股份有限公司 | 二干熄焦地面除尘站 | 0.722 | 0.722 | 30 | 10.146 | 10.146 | 80 | -- | -- | -- | 12.4 | 124451.5988 | --
山西焦化股份有限公司 | 三干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.537 | 0.537 | 30 | 8.385 | 8.385 | 80 | -- | -- | -- | 7.253 | 75038.5172 | --
山西焦化股份有限公司 | 炭黑脱硫塔排气筒 | 0.311 | 0.439 | 5 | 0.545 | 0.770 | 35 | 7.301 | 10.317 | 50 | 20.612 | 333761.8662 | --
山西焦化股份有限公司 | 6#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 1.208 | 0 | 15 | 0.027 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 8.451 | 126466.1007 | --
山西焦化股份有限公司 | 二系大棚地面除尘站排气筒 | 0.474 | -- | 30 | 1.196 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.344 | 119164.2882 | --
山西焦化股份有限公司 | 5#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.166 | 0 | 30 | 0.006 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.675 | 25761.6149 | --
山西焦化股份有限公司 | 三系备用干熄焦地面除尘站排气筒 | 0.597 | 0 | 30 | 5.998 | 0 | 80 | -- | -- | -- | 5.543 | 56907.7282 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 机侧除尘 | 0.915 | 0.915 | 15 | 0.707 | 0.707 | 30 | -- | -- | -- | 12.459 | 153513.2356 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 干熄焦除尘 | 4.123 | 4.123 | 30 | 3.857 | 3.857 | 80 | -- | -- | -- | 4.762 | 125235.863 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦侧除尘 | 0.872 | 0.872 | 15 | 0.686 | 0.686 | 30 | -- | -- | -- | 12.225 | 292880.6318 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.160 | 1.182 | 15 | 7.700 | 7.803 | 30 | 27.808 | 28.201 | 150 | 2.607 | 359953.2521 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | RTO焚烧炉 | 0.619 | 5.532 | 20 | 17.206 | 154.395 | 50 | 20.528 | 184.101 | 100 | 5.035 | 12945.6947 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦侧除尘 | 1.033 | -- | 30 | 5.505 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.553 | 218586.3412 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 0.469 | 0.422 | 15 | 10.878 | 9.788 | 30 | 39.163 | 35.238 | 150 | 1.208 | 130045.5117 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#干熄焦除尘 | 0.724 | -- | 30 | 1.543 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.007 | 74179.8923 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#机侧除尘 | 1.421 | -- | 30 | 4.969 | -- | 70 | -- | -- | -- | 23.592 | 250308.1232 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦侧除尘 | 1.411 | -- | 30 | 3.448 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.608 | 53498.3943 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 1.479 | 1.331 | 15 | 8.988 | 8.086 | 30 | 39.488 | 35.525 | 150 | 1.064 | 128742.7915 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#机侧除尘 | 1.517 | -- | 30 | 0.324 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.342 | 123777.2078 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#干熄焦除尘 | 1.11 | -- | 30 | 0.573 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.429 | 58685.1741 | --
安泽玉华新型建材有限公司 | 脱硫塔排气筒 | 3.518 | 4.360 | 30 | 59.718 | 73.788 | 150 | 44.787 | 55.008 | 200 | 7.550 | 170668.2279 | --
山西海金生物科技有限公司 | 废气排放口 | 0 | 0 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.283 | 32889.5687 | 停运
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝排放口 | 1.653 | 1.744 | 15 | 19.564 | 20.637 | 30 | 35.902 | 37.871 | 150 | 3.367 | 300682.3768 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 装煤推焦机侧地面除尘排放口 | 0.317 | -- | 30 | 12.713 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.829 | 139477.2314 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦侧地面除尘站排放口 | 0.333 | -- | 30 | 16.035 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.233 | 200590.943 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 干熄焦地面除尘站排放口 | 1.151 | 1.151 | 30 | 38.626 | 38.626 | 80 | -- | -- | -- | 9.978 | 120361.7754 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化焦炉烟囱 | 1.129 | 1.245 | 15 | 18.985 | 20.866 | 30 | 32.105 | 35.374 | 150 | 1.769 | 231895.3338 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化1号焦侧地面站排放口 | 1.482 | 1.482 | 30 | 11.671 | 11.671 | 30 | -- | -- | -- | 8.702 | 114583.1103 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化2号焦侧地面站排放口 | 2.236 | 2.236 | 30 | 4.539 | 4.539 | 30 | -- | -- | -- | 11.439 | 160152.6613 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化干熄焦地面站排放口 | 3.172 | 3.172 | 30 | 34.780 | 34.780 | 80 | -- | -- | -- | 7.331 | 72793.161 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化装煤炉头烟地面站排放口 | 2.208 | 0 | 30 | 6.411 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 16.73 | 140074.5676 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化干熄焦地面站 | 2.072 | 2.072 | 30 | 9.277 | 9.277 | 80 | -- | -- | -- | 7.558 | 102806.041 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦炉烟囱 | 2.147 | 1.956 | 15 | 12.033 | 10.959 | 30 | 23.312 | 21.23 | 150 | 3.297 | 356907.1849 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化机侧地面站排放口 | 0.76 | 0 | 30 | 2.245 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 12.98 | 168837.8672 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦侧地面站排放口 | 0.926 | 0 | 30 | 9.426 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 12.933 | 258717.4936 | --
山西鸿丰达铸业有限公司 | 球团 | 1.7802 | 2.6467 | 10 | 3.201 | 4.759 | 35 | 16.849 | 25.050 | 50 | 10.253 | 64988.605 | --
吉县吉昌镇玉春砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.313 | 1.733 | 30 | 12.058 | 36.356 | 150 | 20.105 | 81.050 | 200 | 1.388 | 26953.965 | --
吉县震泽新型墙体建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 3.3841 | 3.9673 | 30 | 94.745 | 111.073 | 150 | 58.802 | 68.935 | 200 | 6.285 | 111183.01 | --
乡宁县呈祥建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.1456 | 2.4856 | 30 | 25.566 | 29.617 | 150 | 29.265 | 33.902 | 200 | 2.626 | 50228.26 | --
乡宁县法王庙砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.0426 | 3.6549 | 30 | 34.165 | 61.131 | 150 | 26.392 | 47.223 | 200 | 4.930 | 92640.985 | --
乡宁县宏基建材有限公司 | 隧道窑排口 | 4.1906 | 8.9370 | 30 | 22.352 | 47.669 | 150 | 24.368 | 51.968 | 200 | 8.194 | 134476.2025 | --
乡宁县清泉庄建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.9467 | 2.7922 | 30 | 39.551 | 56.731 | 150 | 10.678 | 15.315 | 200 | 3.948 | 126169.5974 | --
隰县古城砖厂 | 隧道窑 | 0.865 | 1.238 | 30 | 34.583 | 47.865 | 150 | 47.167 | 65.046 | 200 | 3.615 | 94248.9315 | --
吉县垚鑫生物发电有限公司蒲县分公司 | 锅炉监控点 | 3.090 | 2.492 | 10 | 0.576 | 0.465 | 35 | 36.708 | 29.598 | 50 | 5.773 | 152582.3618 | --
侯马市华通新型建材有限公司 | 窑烟囱 | 0.351 | 0.456 | 30 | 50.354 | 64.800 | 150 | 49.015 | 62.900 | 200 | 4.411 | 85168.325 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 环集烟气排放口 | 1.2537 | -- | 10 | 3.340 | -- | 100 | 0.349 | -- | 100 | 11.639 | 170125.8525 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 阳极炉烟气排气口 | 0.2359 | -- | 10 | 10.052 | -- | 100 | 4.455 | -- | 100 | 2.086 | 8374.8202 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 制酸尾气排气口 | 0.7119 | -- | 10 | 13.117 | -- | 100 | 4.742 | -- | 100 | 11.474 | 104212.25 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑头 | 0.5365 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.111 | 19064.4875 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑尾烟囱 | 0.1093 | 35.0018 | 10 | 0.107 | 34.172 | 35 | 0.610 | 195.384 | 50 | 0.431 | 9628.6175 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 水泥磨除尘器 | 0.5651 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.406 | 45054.905 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 煤磨除尘器 | 0.3773 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.224 | 1332.325 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 4.8675 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.284 | 164756.4487 | --
山西华强钢铁有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.525 | 1.580 | 10 | 0.448 | 0.463 | 35 | 10.714 | 11.131 | 50 | 7.570 | 144567.1243 | --
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机头 | 1.122 | 1.254 | 10 | 1.25 | 1.396 | 35 | 14.274 | 15.953 | 50 | 9.191 | 365260.9015 | --
山西华强钢铁有限公司 | 出铁厂烟囱 | 3.104 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.600 | 183963.1792 | --
山西华强钢铁有限公司 | 矿槽烟囱 | 1.189 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.991 | 164660.1835 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 45MW煤气发电 | 0.756 | 3.419 | 10 | 2.626 | 3.497 | 35 | 10.921 | 14.744 | 50 | 2.508 | 89131.501 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉矿槽除尘器出口 | 1.274 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.980 | 372449.2433 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉出铁场除尘器出口 | 0.564 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.503 | 423852.4901 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉出铁场除尘器出口 | 2.148 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.796 | 569532.957 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉矿槽除尘器出口 | 0.818 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.708 | 386834.0579 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 35MW煤气发电锅炉 | 1.175 | 1.354 | 10 | 2.376 | 2.451 | 35 | 10.833 | 11.036 | 50 | 8.892 | 110380.4681 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 2号废气排放口 | 1.646 | 2.279 | 5 | 13.314 | 18.407 | 35 | 19.833 | 27.538 | 50 | 8.560 | 792755.024 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 1号废气排放口 | 1.409 | 1.892 | 5 | 10.735 | 14.323 | 35 | 17.454 | 23.485 | 50 | 8.090 | 750404.6408 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 1号出口 | 0.0770 | 2.0649 | 5 | 0.809 | 21.685 | 35 | 0.884 | 23.723 | 50 | 0.074 | 6344.2731 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 2号出口 | 1.1423 | 1.2251 | 5 | 17.441 | 18.705 | 35 | 30.087 | 32.267 | 50 | 6.370 | 487089.6605 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 3号出口 | 1.1012 | 1.1726 | 5 | 19.500 | 20.764 | 35 | 32.711 | 34.830 | 50 | 10.202 | 1878496.7425 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 4号出口 | 1.3536 | 40.9492 | 5 | 0.068 | 2.072 | 35 | -0.020 | -0.591 | 50 | 1.246 | 267241.4175 | 停运
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 1号脱硫装置出口 | 2.4599 | 2.6843 | 5 | 19.113 | 20.857 | 35 | 23.829 | 26.002 | 50 | 10.443 | 1556120.335 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 2号脱硫装置出口 | 1.7389 | 1.9004 | 5 | 16.690 | 18.240 | 35 | 22.964 | 25.096 | 50 | 10.040 | 1479916.1125 | --