## sheet1 -1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2025年07月08日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西华德冶铸有限公司 | 面漆环形线喷漆排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.019 | 64.1925 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 1号焚烧炉废气排放口 | 1.547 | 1.068 | 20 | 64.792 | 44.724 | 80 | 131.323 | 90.649 | 250 | 16.86 | 56559.1025 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 2号焚烧炉废气排放口 | 1.456 | 1.044 | 20 | 58.597 | 42.026 | 80 | 121.872 | 87.408 | 250 | 17.57 | 59095.6976 | --
山西临汾太钢中厚板有限公司 | 热处理加热炉1号长化炉烟筒 | 0.232 | 0.260 | 10 | 1.088 | 1.111 | 50 | 22.625 | 24.393 | 200 | 2.263 | 28156.323 | --
临汾威顿水泥有限责任公司 | 立磨废气排口 | 0.358 | 2.369 | 10 | 0.402 | 2.660 | 35 | 1.400 | 9.259 | 50 | 4.629 | 34113.1382 | 停运
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 1号机组废气出口 | 2.350 | 2.751 | 5 | 16.004 | 18.445 | 35 | 29.273 | 34.097 | 50 | 9.139 | 698496.3109 | --
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 2号机组废气出口 | 1.877 | 2.168 | 5 | 17.446 | 19.847 | 35 | 29.799 | 34.355 | 50 | 11.250 | 874903.2853 | --
山西临汾热电有限公司 | 1号机组出口 | 2.054 | 2.700 | 5 | 15.850 | 20.755 | 35 | 26.315 | 34.493 | 50 | 10.117 | 694331.5434 | --
山西临汾热电有限公司 | 2号机组出口 | 1.708 | 1.994 | 5 | 16.659 | 19.360 | 35 | 28.793 | 33.604 | 50 | 10.278 | 706548.1065 | --
临汾市尧都区胜尧新型墙体材料厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.5025 | 0.9279 | 30 | 38.127 | 50.308 | 150 | 67.752 | 91.938 | 200 | 6.996 | 56206.1175 | --
临汾市尧都区涌溪新型建材厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.5419 | 1.0753 | 30 | 26.195 | 51.973 | 150 | 5.967 | 11.840 | 200 | 8.952 | 127467.21 | --
临汾市尧都区龙利兴墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.231 | 2.516 | 30 | 28.624 | 33.522 | 150 | 38.183 | 43.77 | 200 | 5.392 | 44459.2391 | --
临汾市尧基新型墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.1833 | 3.6958 | 30 | 25.377 | 42.956 | 150 | 30.243 | 51.193 | 200 | 7 | 175633.2512 | --
临汾市尧都区新开源新型建材厂 | 废气排放口 | 1.1225 | 2.1148 | 30 | 27.639 | 51.580 | 150 | 33.797 | 62.672 | 200 | 11.023 | 125219.7224 | --
山西沃能化工科技有限公司 | 焚烧炉 | 0.9297 | 3.4164 | 20 | 0.048 | 0.175 | 50 | 7.985 | 29.341 | 100 | 1.278 | 14647.68 | --
曲沃县鸿志碳素科技有限公司 | 废气排放口 | 0.175 | -- | 10 | 11.788 | -- | 100 | 22.143 | -- | 100 | 4.909 | 1190.9454 | --
曲沃县建盛新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 0.267 | 0.344 | 30 | 12.837 | 16.514 | 150 | 54.858 | 70.567 | 200 | 5.872 | 78693.4521 | --
曲沃县恒昌新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 2.043 | 1.94 | 30 | 36.065 | 34.10 | 150 | 100.724 | 95.11 | 200 | 5.754 | 97602.9126 | --
曲沃县盛通新型建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 3.474 | 5.023 | 30 | 48.976 | 70.804 | 150 | 56.784 | 82.093 | 200 | 6.835 | 174073.3916 | --
曲沃县浩益建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 2.25 | 3.411 | 30 | 19.237 | 29.164 | 150 | 35.225 | 53.403 | 200 | 7.433 | 138644.6282 | --
山西立恒焦化有限公司 | 干熄焦脱硫装置出口 | 2.066 | 2.066 | 30 | 10.886 | 10.886 | 80 | -- | -- | -- | 17.664 | 116659.3856 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号4号二期7米焦炉烟气排口 | 1.035 | 1.227 | 15 | 7.705 | 9.121 | 30 | 29.153 | 34.461 | 150 | 4.351 | 710011.3829 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1期干熄焦除尘 | 1.3527 | -- | 30 | 3.861 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.162 | 86452.3325 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉装煤地面站 | 1.586 | 1.586 | 30 | 1.030 | 1.030 | 70 | -- | -- | -- | 4.485 | 49155.7201 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉推焦地面站 | 1.509 | 1.509 | 30 | 3.945 | 3.945 | 30 | -- | -- | -- | 9.607 | 201691.1392 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉装煤地面站 | 2.203 | 2.203 | 30 | 1.324 | 1.324 | 70 | -- | -- | -- | 5.388 | 59972.7068 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉推焦地面站 | 1.439 | 1.439 | 30 | 4.672 | 4.672 | 30 | -- | -- | -- | 6.765 | 146281.4993 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2期干熄焦除尘 | 1.6962 | -- | 30 | 4.809 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.551 | 129495.2729 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号燃气轮机 | 0.147 | 0.902 | 5 | 6.744 | 9.682 | 35 | 5.365 | 21.401 | 50 | 5.235 | 31890.2965 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 2号燃气轮机 | 0.9363 | 6.3943 | 5 | 0.078 | 0.536 | 35 | 0.341 | 2.327 | 50 | 0.029 | 262.0473 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 3号燃气轮机 | 0.666 | 30.916 | 5 | 0.047 | 2.137 | 35 | 0.677 | 30.451 | 50 | 0.003 | 38.7503 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 4号燃气轮机 | 0.944 | 1.093 | 5 | 23.311 | 26.887 | 35 | 20.508 | 23.456 | 50 | 18.457 | 106815.8829 | --
山西立恒焦化有限公司 | 120锅炉 | 1.150 | 2.134 | 5 | 0.264 | 0.557 | 35 | 3.261 | 5.849 | 50 | 0.013 | 296.0762 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 1号装煤推焦地面站 | 0.269 | 0.269 | 30 | 4.753 | 4.753 | 30 | -- | -- | -- | 17.649 | 294942.7214 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号装煤推焦地面站 | 1.078 | 1.078 | 30 | 3.003 | 3.003 | 30 | -- | -- | -- | 17.276 | 267708.5371 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号2号一期6米25焦炉烟气排口 | 1.676 | 2.287 | 15 | 8.138 | 11.085 | 30 | 25.427 | 34.652 | 150 | 2.442 | 339786.3619 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3#干熄焦地面站排口 | 1.8153 | 1.8153 | 30 | 2.416 | 2.416 | 80 | -- | -- | -- | 6.414 | 132920.2888 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期4号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.8570 | 1.8576 | 10 | 6.472 | 6.472 | 30 | -- | -- | -- | 8.851 | 93178.0441 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期3号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.1608 | 1.1608 | 10 | 6.518 | 6.518 | 30 | 0 | 0 | -- | 9.312 | 94083.2725 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.657 | 1.440 | 10 | 4.066 | 3.501 | 35 | 27.976 | 24.261 | 50 | 15.873 | 1557654.9464 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉矿槽除尘(1860) | 1.524 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.063 | 493483.8859 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉出铁场除尘(1860) | 0.906 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.209 | 416640.741 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 2.554 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.234 | 396584.6036 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉矿槽除尘(1280) | 0.525 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.010 | 643539.1402 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#转炉二次烟气排放口 | 0.425 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.147 | 633521.9678 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#锅炉烟气排放口 | 1.5719 | 1.5113 | 5 | 3.184 | 3.061 | 35 | 19.323 | 18.578 | 50 | 9.178 | 365114.785 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉出铁场除尘(1280) | 2.063 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.895 | 625043.8747 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#转炉二次烟气排放口 | 2.378 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.462 | 743382.8459 | --
山西通才工贸有限公司 | 电炉除尘 | 0.191 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.303 | 1573542.0405 | --
山西通才工贸有限公司 | 3#锅炉烟气排放口 | 1.5442 | 1.9383 | 10 | 2.776 | 3.484 | 35 | 8.146 | 10.225 | 50 | 7.235 | 213703.3824 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结脱硫脱硝出口 | 1.3258 | 1.3142 | 10 | 0.035 | 0.035 | 35 | 31.356 | 31.081 | 50 | 20.908 | 817430.622 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号矿槽出口 | 0.4083 | 0.4083 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0106 | 412.4395 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号出铁场出口 | 0.2879 | 0.2879 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1369 | 7905.1907 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结机尾出口 | 0.0865 | 0.0491 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.838 | 190606.0375 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 炼钢二次除尘出口 | 0.0235 | 0.0097 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 26.675 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结脱硫脱硝出口 | 0.6280 | 0.6929 | 10 | 0.206 | 0.227 | 35 | 28.403 | 31.341 | 50 | 18.419 | 679620.2243 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结机尾出口 | 0.1343 | 0.0640 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.003 | 283496.8333 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号矿槽出口 | 0.5516 | 0.5516 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.8365 | 483915.5959 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号出铁场出口 | 0.2725 | 0.2725 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.8407 | 473493.4161 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 球团 | 1.4578 | 1.0850 | 10 | 32.119 | 23.905 | 35 | 37.189 | 27.678 | 50 | 11.240 | 368774.5038 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机头 | 5.5507 | -86.5834 | 10 | 0.034 | -0.528 | 35 | 4.619 | -72.055 | 50 | 0 | 4.4725 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机尾 | 0.2931 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.009 | 262.695 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉出铁场 | 1.1200 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.771 | 388655.8132 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉矿槽 | 2.1841 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.441 | 886436.0775 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号转炉二次烟气 | 2.0359 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.403 | 496153.8201 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 晋南电厂烟囱 | 0.4178 | 29.0978 | 10 | 0.077 | 5.371 | 35 | 0.359 | 25.004 | 50 | 0.099 | 4747.5548 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 135MW发电燃气锅炉 | 1.0580 | 1.2317 | 10 | 17.348 | 20.195 | 35 | 10.715 | 12.473 | 50 | 1.702 | 96539.8522 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2#转炉二次烟气除尘 | 0.9813 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.453 | 269684.6886 | --
翼城县三和再生物资回收有限公司 | 热裂解（含加热装置）尾气排气筒 | 1.2128 | 28.6274 | 20 | 0.3019 | 4.9887 | 50 | 0.8294 | 24.0432 | 100 | 0.0152 | 51.997 | 停运
翼城县利明新型建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 0.571 | 0.933 | 30 | 13.751 | 21.790 | 150 | 40.406 | 63.098 | 200 | 6.900 | 99423.2537 | --
翼城县信海节能环保建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 1.137 | 1.683 | 30 | 35.026 | 51.686 | 150 | 41.774 | 61.692 | 200 | 8.586 | 133583.1927 | --
翼城县通利建材厂 | 轮窑脱硫除尘塔排放口 | 3.746 | 8.645 | 30 | 3.662 | 8.301 | 150 | 25.702 | 58.789 | 200 | 5.455 | 56695.8709 | --
翼城县永利新型建材厂 | 窑炉焙烧脱硫塔 | 0.494 | 1.297 | 30 | 43.264 | 76.240 | 150 | 21.632 | 36.978 | 200 | 8.874 | 120303.9167 | --
翼城县浍史二砖厂 | 隧道窑烟气治理设施排放口 | 3.768 | 6.965 | 30 | 48.263 | 89.215 | 150 | 34.690 | 64.126 | 200 | 10.02 | 140371.4225 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 推焦焦侧除尘地面站出口 | 3.273 | -- | 30 | 5.110 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.854 | 264815.829 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 机侧除尘地面站出口 | 1.295 | -- | 30 | 6.282 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.119 | 211809.6569 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 焦炉脱硫脱硝除尘出口 | 2.062 | 1.835 | 15 | 7.43 | 6.612 | 30 | 39.158 | 34.845 | 150 | 2.085 | 345041.2369 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 干熄焦环境除尘出口 | 1.855 | -- | 30 | 2.975 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.559 | 275373.255 | --
晋源实业有限公司 | 高炉矿槽 | 1.333 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.566 | 107936.0859 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机出口 | 0.176 | 0.358 | 10 | 1.007 | 1.946 | 35 | 2.846 | 4.015 | 50 | 14.313 | 289405.5197 | 停运
晋源实业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.708 | -0.429 | 10 | 0.888 | 1.188 | 35 | 31.891 | 30.603 | 50 | 12.973 | 42218.9606 | 停运
晋源实业有限公司 | 高炉出铁场除尘出口 | 0.635 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.624 | 137713.1422 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机机尾除尘出口 | 1.588 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.721 | 229619.851 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 高炉矿槽 | 0.939 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.480 | 89703.0169 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.129 | 1.138 | 10 | 3.815 | 3.843 | 35 | 24.839 | 25.022 | 50 | 8.510 | 41723.7152 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结脱硫塔出口 | 1.853 | 2.450 | 10 | 4.819 | 5.393 | 35 | 12.684 | 13.831 | 50 | 3.854 | 105588.8636 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结机尾 | 2.694 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.272 | 743286.5662 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 出铁厂 | 2.734 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.068 | 265492.7754 | --
山西东雄保温材料有限公司襄汾分公司 | 回转窑 | 3.430 | 237.134 | 10 | 2.772 | 191.640 | 100 | 1.036 | 71.627 | 100 | 1.016 | 9655.5822 | 停运
山西华天基纸业有限公司 | 脱硫塔出口 | 1.548 | 1.679 | 5 | 3.782 | 3.922 | 35 | 22.747 | 24.586 | 50 | 5.968 | 62901.5537 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰1#回转窑 | 0 | 0 | 30 | 0.052 | 20.866 | 200 | 0.128 | 45.985 | 300 | 0 | 0 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰2#回转窑 | 0.219 | 60.100 | 30 | 0.011 | 2.358 | 200 | 0.394 | 120.819 | 300 | 0.353 | 5267.2711 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑尾 | 0.574 | 63.110 | 10 | 0.099 | 11.238 | 35 | 0.396 | 41.779 | 50 | 0.189 | 5026.4007 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑头 | 0.464 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.270 | 6196.7149 | 停运
襄汾县三和昌新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.477 | 0.663 | 30 | 35.232 | 49.097 | 150 | 33.914 | 46.753 | 200 | 0.405 | 6462.3305 | --
襄汾县宏隆新型建材有限公司 | 窑脱硫塔除尘器排气筒出口 | 0.229 | 0.528 | 30 | 25.033 | 57.565 | 150 | 11.351 | 26.101 | 200 | 5.47 | 205235.7162 | --
襄汾县古城全科新型建材有限公司 | 脱硫除尘塔排放口 | 4.68 | 8.181 | 30 | 31.753 | 55.505 | 150 | 20.861 | 36.465 | 200 | 6.365 | 77311.6254 | --
襄汾县聚昕隆新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.46 | 0.661 | 30 | 20.936 | 30.102 | 150 | 30.3 | 43.565 | 200 | 6.32 | 90870.2868 | --
襄汾县强盛建材厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 1.079 | 2.801 | 30 | 21.797 | 56.602 | 150 | 31.228 | 81.091 | 200 | 6.845 | 130808.0587 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机机尾 | 1.879 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.267 | 145408.5905 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机头排放口 | 0.665 | 0.890 | 10 | 8.019 | 10.200 | 35 | 10.773 | 13.970 | 50 | 6.285 | 194621.3659 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉矿槽排放口 | 0.915 | 0.915 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.310 | 110524.9338 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉出铁场排放口 | 2.568 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.174 | 234497.4284 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 电厂燃气锅炉排放口 | 0.695 | 0.744 | 10 | 1.091 | 1.167 | 35 | 3.874 | 4.158 | 50 | 7.035 | 8863.4911 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 底漆线VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.859 | 41117.9184 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 涂装房VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.981 | 4424.0585 | 停运
洪洞国耀兆林新能源有限责任公司 | 锅炉监监控点 | 3.238 | 65.531 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0.450 | 20730.7528 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 焚烧烟气排放口 | 0.56 | 2.54 | 20 | 40.11 | 238.54 | 80 | 0.020 | 0.020 | 250 | 2.440 | 29063.5016 | 停运
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 1#焚烧烟气排放口 | 1.133 | -26.705 | 20 | 0.31 | -7.301 | 80 | 0.922 | -21.72 | 250 | 17.625 | 78658.2783 | 停运
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 2#焚烧烟气排放口 | 3.564 | 3.228 | 20 | 29.355 | 26.592 | 80 | 121.157 | 109.754 | 250 | 17.83 | 45783.2001 | --
洪洞县堤村许盛煤矸石粉煤灰烧结砖厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 1.9712 | 2.9085 | 30 | 33.735 | 49.777 | 150 | 35.388 | 52.216 | 200 | 6.918 | 65371.8125 | --
洪洞县富民热力有限公司 | 1号锅炉除尘器 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 停运
洪洞县富民热力有限公司 | 2号锅炉除尘器 | 0.2 | 0.23 | 10 | 0 | 0 | 35 | 6.79 | 7.91 | 50 | 0 | 0 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑尾 | 0.172 | 18.339 | 10 | 0.207 | 25.315 | 35 | 0.479 | 58.621 | 50 | 1.255 | 51477.0057 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑头 | 0.227 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.701 | 26994.8686 | 停运
洪洞县辛村乡高池砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.230 | 2.324 | 30 | 8.597 | 11.403 | 150 | 33.221 | 54.366 | 200 | 5.358 | 57795.575 | --
洪洞县赵城镇上院村邓平砖厂 | 湿电除尘排放口 | 0.683 | 0.933 | 30 | 51.099 | 67.629 | 150 | 24.427 | 31.897 | 200 | 6.444 | 79129.1365 | --
洪洞县赵城耿壁肖拽明砖厂 | 湿电除尘排放口 | 2.073 | 2.975 | 30 | 24.663 | 31.805 | 150 | 33.899 | 43.595 | 200 | 7.161 | 68941.9662 | --
洪洞县振豪新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | 2.831 | 3.335 | 30 | 19.343 | 21.219 | 150 | 33.057 | 37.496 | 200 | 5.731 | 61204.8789 | --
洪洞县赵城下院侯保兵砖厂 | 湿电除尘烟囱排放口 | 1.878 | 2.071 | 30 | 30.597 | 33.696 | 150 | 27.424 | 30.224 | 200 | 12.894 | 101403.3082 | --
洪洞县赵城镇上院村卢全红砖厂 | 湿电除尘排放口 | 3.0004 | 3.0747 | 30 | 31.160 | 31.932 | 150 | 37.228 | 38.150 | 200 | 10.760 | 111457.8063 | --
洪洞县宏阁建材有限责任公司 | 湿电除尘排放口 | 1.406 | 1.882 | 30 | 30.772 | 41.182 | 150 | 17.672 | 23.533 | 200 | 3.690 | 49691.2265 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂3号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.905 | 1.153 | 15 | 5.951 | 7.582 | 30 | 24.132 | 30.747 | 150 | 1.969 | 105026.9288 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂5号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.231 | 1.322 | 15 | 7.990 | 8.184 | 30 | 32.805 | 32.695 | 150 | 2.097 | 111493.0576 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂6号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.707 | 0.803 | 15 | 7.281 | 8.279 | 30 | 26.721 | 30.385 | 150 | 2.397 | 125195.8903 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂1号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.605 | 2.324 | 15 | 4.727 | 6.845 | 30 | 19.046 | 27.579 | 150 | 2.458 | 108383.2816 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂2号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.690 | 1.034 | 15 | 4.781 | 6.350 | 30 | 21.577 | 28.673 | 150 | 2.359 | 103588.7777 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号装煤地面站 | 0.597 | 0.597 | 30 | 2.565 | 2.565 | 70 | -- | -- | -- | 8.609 | 44761.0162 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号推焦地面站 | 2.781 | 2.781 | 30 | 4.659 | 4.659 | 30 | -- | -- | -- | 9.706 | 133187.992 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号装煤地面站 | 1.447 | 1.447 | 30 | 3.823 | 3.823 | 70 | -- | -- | -- | 6.131 | 30399.149 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号推焦地面站 | 0.635 | 0.635 | 30 | 4.333 | 4.333 | 30 | -- | -- | -- | 9.299 | 126309.6785 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号装煤地面站 | 1.503 | -- | 30 | 5.07 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.327 | 40761.8405 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号推焦地面站 | 2.973 | -- | 30 | 6.210 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.991 | 131179.0495 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂4号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.368 | 2.004 | 15 | 3.791 | 5.553 | 30 | 23.461 | 34.366 | 150 | 1.884 | 100858.2847 | --
山西焦化股份有限公司 | 35吨供气锅炉废气出口 | 1.033 | 2.151 | 10 | 5.235 | 10.898 | 35 | 0.007 | 0.015 | 50 | 4.171 | 136279.3744 | --
山西焦化股份有限公司 | 一干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.645 | 0.645 | 30 | 13.305 | 13.305 | 80 | -- | -- | -- | 18.736 | 89544.3851 | --
山西焦化股份有限公司 | 二干熄焦地面除尘站 | 0.694 | 0.694 | 30 | 4.317 | 4.317 | 80 | -- | -- | -- | 5.809 | 58515.582 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 三干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.523 | 0.523 | 30 | 8.028 | 8.028 | 80 | -- | -- | -- | 7.341 | 76768.8863 | --
山西焦化股份有限公司 | 炭黑脱硫塔排气筒 | 0.211 | 0.344 | 5 | 1.419 | 2.309 | 35 | 6.176 | 10.054 | 50 | 16.866 | 269716.85 | --
山西焦化股份有限公司 | 6#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 1.464 | 0 | 15 | 0.004 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 8.547 | 129343.4972 | --
山西焦化股份有限公司 | 二系大棚地面除尘站排气筒 | 0.501 | -- | 30 | 0.347 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.111 | 113981.7531 | --
山西焦化股份有限公司 | 5#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.155 | 0 | 30 | 0.007 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.625 | 25263.4347 | --
山西焦化股份有限公司 | 三系备用干熄焦地面除尘站排气筒 | 0.556 | 0 | 30 | 5.939 | 0 | 80 | -- | -- | -- | 5.563 | 55583.5165 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 机侧除尘 | 0.889 | 0.889 | 15 | 0.978 | 0.978 | 30 | -- | -- | -- | 12.903 | 159375.2336 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 干熄焦除尘 | 4.121 | 4.121 | 30 | 5.678 | 5.678 | 80 | -- | -- | -- | 4.607 | 120779.1651 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦侧除尘 | 0.817 | 0.817 | 15 | 0.975 | 0.975 | 30 | -- | -- | -- | 11.883 | 285019.9592 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.133 | 1.192 | 15 | 7.515 | 7.887 | 30 | 25.179 | 26.392 | 150 | 2.546 | 353904.6471 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | RTO焚烧炉 | 0.639 | 5.735 | 20 | 15.989 | 143.166 | 50 | 16.997 | 151.983 | 100 | 5.151 | 13198.167 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦侧除尘 | 0.971 | -- | 30 | 4.749 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.683 | 220773.0669 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 0.387 | 0.345 | 15 | 10.452 | 9.318 | 30 | 37.954 | 33.837 | 150 | 1.517 | 162012.7731 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#干熄焦除尘 | 0.715 | -- | 30 | 0.812 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.032 | 75344.7599 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#机侧除尘 | 1.348 | -- | 30 | 5.735 | -- | 70 | -- | -- | -- | 22.665 | 239914.3985 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦侧除尘 | 1.52 | -- | 30 | 5.652 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.727 | 55306.4402 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 2.027 | 1.811 | 15 | 9.42 | 8.417 | 30 | 40.157 | 35.879 | 150 | 0.724 | 86438.6895 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#机侧除尘 | 1.521 | -- | 30 | 0.311 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.903 | 129721.9484 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#干熄焦除尘 | 1.126 | -- | 30 | 0.486 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.465 | 59146.9638 | --
安泽玉华新型建材有限公司 | 脱硫塔排气筒 | 3.759 | 39.878 | 30 | 52.062 | 89.788 | 150 | 43.141 | 86.612 | 200 | 7.568 | 172424.6745 | --
山西海金生物科技有限公司 | 废气排放口 | 0 | 0 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.086 | 39051.2333 | 停运
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝排放口 | 1.669 | 1.801 | 15 | 20.86 | 22.514 | 30 | 31.999 | 34.537 | 150 | 3.413 | 307112.4862 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 装煤推焦机侧地面除尘排放口 | 0.327 | -- | 30 | 11.439 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.202 | 144004.4691 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦侧地面除尘站排放口 | 0.314 | -- | 30 | 16.302 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.945 | 217947.4168 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 干熄焦地面除尘站排放口 | 0.983 | 0.983 | 30 | 38.196 | 38.196 | 80 | -- | -- | -- | 10.772 | 131790.9167 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化焦炉烟囱 | 1.107 | 1.174 | 15 | 18.805 | 19.908 | 30 | 33.477 | 35.541 | 150 | 2.161 | 281922.452 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化1号焦侧地面站排放口 | 1.483 | 1.483 | 30 | 11.802 | 11.802 | 30 | -- | -- | -- | 8.976 | 118165.683 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化2号焦侧地面站排放口 | 2.219 | 2.219 | 30 | 3.666 | 3.666 | 30 | -- | -- | -- | 11.792 | 165090.6176 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化干熄焦地面站排放口 | 2.856 | 2.856 | 30 | 33.985 | 33.985 | 80 | -- | -- | -- | 7.384 | 72741.7219 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化装煤炉头烟地面站排放口 | 2.197 | 0 | 30 | 7.119 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 16.634 | 139642.1859 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化干熄焦地面站 | 2.064 | 2.064 | 30 | 7.954 | 7.954 | 80 | -- | -- | -- | 7.329 | 99966.6415 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦炉烟囱 | 2.116 | 2.002 | 15 | 11.976 | 11.329 | 30 | 24.929 | 23.583 | 150 | 3.391 | 367328.0549 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化机侧地面站排放口 | 0.741 | 0 | 30 | 2.347 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 12.97 | 169070.8552 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦侧地面站排放口 | 0.918 | 0 | 30 | 8.131 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 12.957 | 259694.5921 | --
山西鸿丰达铸业有限公司 | 球团 | 1.7503 | 2.5999 | 10 | 3.705 | 5.504 | 35 | 17.471 | 25.952 | 50 | 10.140 | 64656.695 | --
吉县吉昌镇玉春砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.313 | 0.937 | 30 | 23.502 | 69.631 | 150 | 36.676 | 107.834 | 200 | 3.247 | 61755.2508 | --
吉县震泽新型墙体建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.2413 | 0.4942 | 30 | 34.005 | 69.651 | 150 | 17.517 | 35.880 | 200 | 1.704 | 32874.7727 | --
乡宁县呈祥建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.2477 | 2.6754 | 30 | 24.088 | 28.671 | 150 | 28.085 | 33.429 | 200 | 2.258 | 43712.185 | --
乡宁县法王庙砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.9512 | 3.2242 | 30 | 39.691 | 65.587 | 150 | 29.597 | 48.908 | 200 | 4.557 | 82286.895 | --
乡宁县宏基建材有限公司 | 隧道窑排口 | 4.0074 | 7.8149 | 30 | 36.218 | 70.629 | 150 | 30.067 | 58.635 | 200 | 8.220 | 132759.8491 | --
乡宁县清泉庄建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.8961 | 2.7342 | 30 | 35.440 | 51.105 | 150 | 9.864 | 14.224 | 200 | 4.035 | 129382.8725 | --
隰县古城砖厂 | 隧道窑 | 1.061 | 2.022 | 30 | 39.500 | 51.937 | 150 | 43.114 | 55.612 | 200 | 3.959 | 95178.0462 | --
吉县垚鑫生物发电有限公司蒲县分公司 | 锅炉监控点 | 3.013 | 2.438 | 10 | 1.020 | 0.826 | 35 | 38.135 | 30.867 | 50 | 5.829 | 153741.207 | --
侯马市华通新型建材有限公司 | 窑烟囱 | 0.489 | 0.492 | 30 | 47.553 | 63.968 | 150 | 53.247 | 70.841 | 200 | 4.432 | 85791.7806 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 环集烟气排放口 | 1.2185 | -- | 10 | 6.939 | -- | 100 | 1.030 | -- | 100 | 11.579 | 168741.285 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 阳极炉烟气排气口 | 0.0963 | -- | 10 | 9.989 | -- | 100 | 3.536 | -- | 100 | 1.015 | 4072.1305 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 制酸尾气排气口 | 0.6285 | -- | 10 | 10.033 | -- | 100 | 1.044 | -- | 100 | 13.005 | 118925.205 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑头 | 0.4376 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.643 | 11028.12 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑尾烟囱 | 0.1026 | 112.7651 | 10 | 0.118 | 129.738 | 35 | 1.103 | 1212.677 | 50 | 0.361 | 8125.755 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 水泥磨除尘器 | 0.2124 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.744 | 15856.4 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 煤磨除尘器 | 0.3609 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.235 | 1399.575 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 5.0218 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.263 | 164744.7087 | --
山西华强钢铁有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.565 | 1.742 | 10 | 0.937 | 1.127 | 35 | 9.289 | 9.539 | 50 | 7.687 | 146503.5391 | --
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机头 | 1.289 | 1.395 | 10 | 1.8 | 1.948 | 35 | 15.789 | 17.088 | 50 | 9.261 | 367800.9269 | --
山西华强钢铁有限公司 | 出铁厂烟囱 | 2.993 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.847 | 156936.875 | --
山西华强钢铁有限公司 | 矿槽烟囱 | 1.167 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.189 | 167570.0351 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 45MW煤气发电 | 0.861 | 1.067 | 10 | 2.494 | 3.027 | 35 | 10.693 | 13.518 | 50 | 4.266 | 148931.4108 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉矿槽除尘器出口 | 1.450 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.006 | 376723.6137 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉出铁场除尘器出口 | 0.697 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.621 | 421560.658 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉出铁场除尘器出口 | 2.227 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.082 | 571631.729 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉矿槽除尘器出口 | 0.766 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.851 | 460429.0142 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 35MW煤气发电锅炉 | 0.331 | 2.722 | 10 | 1.225 | 6.384 | 35 | 6.012 | 11.791 | 50 | 3.504 | 45805.0014 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 2号废气排放口 | 1.677 | 2.273 | 5 | 11.718 | 15.546 | 35 | 20.902 | 28.194 | 50 | 9.115 | 840118.6617 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 1号废气排放口 | 1.391 | 1.806 | 5 | 12.938 | 16.481 | 35 | 19.226 | 24.842 | 50 | 9.308 | 854228.0854 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 1号出口 | 0.0103 | 0.4092 | 5 | 0.191 | 7.602 | 35 | 0.202 | 8.021 | 50 | 0.136 | 11673.6333 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 2号出口 | 1.0218 | 1.0889 | 5 | 18.080 | 19.268 | 35 | 28.504 | 30.376 | 50 | 6.280 | 483106.9174 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 3号出口 | 0.8701 | 0.9155 | 5 | 19.808 | 20.843 | 35 | 32.322 | 34.011 | 50 | 10.870 | 2008800.7474 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 4号出口 | 1.0689 | 38.3956 | 5 | 0.136 | 4.870 | 35 | -0.014 | -0.504 | 50 | 0.928 | 198680.0275 | 停运
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 1号脱硫装置出口 | 1.9341 | 1.9757 | 5 | 19.606 | 20.027 | 35 | 25.622 | 26.172 | 50 | 10.989 | 1624719.4625 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 2号脱硫装置出口 | 2.2518 | 2.3370 | 5 | 17.961 | 18.640 | 35 | 24.923 | 25.865 | 50 | 10.765 | 1571044.9675 | --