## sheet1 -1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2025年07月09日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西华德冶铸有限公司 | 面漆环形线喷漆排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.002 | 7.7475 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 1号焚烧炉废气排放口 | 1.079 | 0.732 | 20 | 66.357 | 45.005 | 80 | 142.575 | 96.699 | 250 | 16.48 | 54372.29 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 2号焚烧炉废气排放口 | 1.096 | 0.791 | 20 | 56.984 | 41.116 | 80 | 116.844 | 84.308 | 250 | 17.18 | 57106.9336 | --
山西临汾太钢中厚板有限公司 | 热处理加热炉1号长化炉烟筒 | 0.305 | 0.350 | 10 | 1.115 | 1.254 | 50 | 20.287 | 23.286 | 200 | 2.313 | 29246.3804 | --
临汾威顿水泥有限责任公司 | 立磨废气排口 | 0.359 | 4.076 | 10 | 0.043 | 0.492 | 35 | 0.792 | 8.988 | 50 | 4.613 | 33615.7054 | 停运
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 1号机组废气出口 | 2.274 | 2.602 | 5 | 18.856 | 21.244 | 35 | 29.905 | 34.064 | 50 | 9.535 | 723106.644 | --
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 2号机组废气出口 | 1.910 | 2.253 | 5 | 19.674 | 22.902 | 35 | 28.909 | 34.039 | 50 | 11.806 | 927679.4166 | --
山西临汾热电有限公司 | 1号机组出口 | 2.069 | 2.763 | 5 | 16.298 | 21.605 | 35 | 25.299 | 33.735 | 50 | 9.478 | 653031.0927 | --
山西临汾热电有限公司 | 2号机组出口 | 1.825 | 2.169 | 5 | 17.889 | 21.225 | 35 | 26.989 | 32.130 | 50 | 9.939 | 686998.2897 | --
临汾市尧都区胜尧新型墙体材料厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.4276 | 1.0666 | 30 | 28.622 | 51.296 | 150 | 55.110 | 98.768 | 200 | 7.286 | 59356.2649 | --
临汾市尧都区涌溪新型建材厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.5444 | 0.8939 | 30 | 22.223 | 36.488 | 150 | 8.210 | 13.480 | 200 | 5.004 | 71179.205 | --
临汾市尧都区龙利兴墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.876 | 3.608 | 30 | 30.769 | 36.771 | 150 | 36.26 | 43.162 | 200 | 6.173 | 45408.0898 | --
临汾市尧基新型墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.2794 | 4.1864 | 30 | 25.585 | 46.989 | 150 | 32.414 | 59.531 | 200 | 7.239 | 183080.5387 | --
临汾市尧都区新开源新型建材厂 | 废气排放口 | 1.0489 | 2.2833 | 30 | 21.539 | 40.425 | 150 | 32.994 | 62.539 | 200 | 10.622 | 121481.925 | --
山西沃能化工科技有限公司 | 焚烧炉 | 0.9165 | 3.4745 | 20 | 0.022 | 0.082 | 50 | 10.509 | 39.840 | 100 | 1.676 | 19153.7825 | --
曲沃县鸿志碳素科技有限公司 | 废气排放口 | 0.140 | -- | 10 | 2.497 | -- | 100 | 15.506 | -- | 100 | 4.885 | 1019.8509 | --
曲沃县建盛新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 0.236 | 0.31 | 30 | 16.981 | 22.354 | 150 | 50.621 | 66.638 | 200 | 5.647 | 76028.944 | --
曲沃县恒昌新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 1.884 | 1.81 | 30 | 23.996 | 22.91 | 150 | 91.948 | 88.10 | 200 | 5.133 | 87572.6828 | --
曲沃县盛通新型建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 3.453 | 5.185 | 30 | 41.921 | 62.959 | 150 | 53.059 | 79.688 | 200 | 7.028 | 176065.6193 | --
曲沃县浩益建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 2.339 | 3.64 | 30 | 26.167 | 40.728 | 150 | 36.055 | 56.119 | 200 | 7.313 | 137315.9515 | --
山西立恒焦化有限公司 | 干熄焦脱硫装置出口 | 1.933 | 1.933 | 30 | 10.749 | 10.749 | 80 | -- | -- | -- | 17.777 | 117796.2391 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号4号二期7米焦炉烟气排口 | 1.015 | 1.180 | 15 | 6.509 | 7.471 | 30 | 34.058 | 38.922 | 150 | 4.332 | 707857.4139 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1期干熄焦除尘 | 1.2719 | -- | 30 | 3.644 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.142 | 86558.06 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉装煤地面站 | 1.573 | 1.573 | 30 | 0.934 | 0.934 | 70 | -- | -- | -- | 4.102 | 44874.8891 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉推焦地面站 | 1.408 | 1.408 | 30 | 3.933 | 3.933 | 30 | -- | -- | -- | 8.974 | 189520.2737 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉装煤地面站 | 1.869 | 1.869 | 30 | 8.633 | 8.633 | 70 | -- | -- | -- | 4.889 | 54555.0574 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉推焦地面站 | 1.441 | 1.441 | 30 | 3.690 | 3.690 | 30 | -- | -- | -- | 6.774 | 146785.6284 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2期干熄焦除尘 | 1.6574 | -- | 30 | 4.552 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.584 | 130573.635 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号燃气轮机 | 0.025 | 0.059 | 5 | 20.369 | 24.214 | 35 | 12.998 | 17.451 | 50 | 15.910 | 96464.7473 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 2号燃气轮机 | 1.0985 | 3.6927 | 5 | 6.028 | 20.263 | 35 | 3.160 | 10.623 | 50 | 4.976 | 32340.787 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 3号燃气轮机 | 0.647 | 26.050 | 5 | 0.066 | 2.526 | 35 | 1.047 | 42.737 | 50 | 0.004 | 40.7921 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 4号燃气轮机 | 0.894 | 1.062 | 5 | 24.797 | 29.391 | 35 | 17.316 | 20.164 | 50 | 18.466 | 107791.2424 | --
山西立恒焦化有限公司 | 120锅炉 | 1.079 | 1.079 | 5 | 0.300 | 0.300 | 35 | 2.873 | 2.873 | 50 | 0.012 | 292.7045 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 1号装煤推焦地面站 | 0.249 | 0.249 | 30 | 3.790 | 3.791 | 30 | -- | -- | -- | 17.170 | 287930.6615 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号装煤推焦地面站 | 0.961 | 0.962 | 30 | 2.516 | 2.515 | 30 | -- | -- | -- | 17.322 | 270172.4824 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3#干熄焦地面站排口 | 1.7410 | 1.7410 | 30 | 2.137 | 2.137 | 80 | -- | -- | -- | 6.415 | 133722.4499 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期4号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.8841 | 1.8841 | 10 | 6.588 | 6.588 | 30 | -- | -- | -- | 8.212 | 86355.6939 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期3号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.1324 | 1.1324 | 10 | 6.010 | 6.010 | 30 | 0 | 0 | -- | 9.194 | 93520.165 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.570 | 1.360 | 10 | 3.232 | 2.788 | 35 | 29.029 | 25.042 | 50 | 15.987 | 1572723.6237 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉矿槽除尘(1860) | 1.538 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.164 | 498412.1124 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉出铁场除尘(1860) | 0.915 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.230 | 416394.3416 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 2.598 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.218 | 389777.0062 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉矿槽除尘(1280) | 0.526 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.906 | 640492.2717 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#转炉二次烟气排放口 | 0.408 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.100 | 639309.9854 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#锅炉烟气排放口 | 1.6112 | 1.5764 | 5 | 3.175 | 3.106 | 35 | 16.024 | 15.677 | 50 | 8.691 | 346947.555 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉出铁场除尘(1280) | 1.998 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.288 | 639771.7458 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#转炉二次烟气排放口 | 2.425 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.623 | 755299.5379 | --
山西通才工贸有限公司 | 电炉除尘 | 0.193 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.753 | 1616055.934 | --
山西通才工贸有限公司 | 3#锅炉烟气排放口 | 1.5000 | 1.9226 | 10 | 3.285 | 4.210 | 35 | 9.402 | 12.051 | 50 | 6.939 | 206825.5375 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结脱硫脱硝出口 | 1.3665 | 1.4100 | 10 | 0.048 | 0.049 | 35 | 29.990 | 30.945 | 50 | 17.116 | 667052.641 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号矿槽出口 | 0.2623 | 0.2623 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号出铁场出口 | 0.2798 | 0.2798 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2471 | 14175.0728 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结机尾出口 | 0.0665 | 0.0376 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.937 | 193982.5583 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 炼钢二次除尘出口 | 0.0171 | 0.0051 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.013 | 893.3 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结脱硫脱硝出口 | 0.5946 | 0.6746 | 10 | 0.430 | 0.488 | 35 | 27.958 | 31.722 | 50 | 18.532 | 701331.4556 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结机尾出口 | 0.1005 | 0.0479 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.959 | 283402.6833 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号矿槽出口 | 0.6012 | 0.6012 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.8890 | 485629.6501 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号出铁场出口 | 0.2773 | 0.2773 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.5026 | 443269.8668 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 球团 | 1.4836 | 1.0767 | 10 | 31.633 | 22.956 | 35 | 35.922 | 26.069 | 50 | 11.125 | 364462.484 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机头 | 4.0147 | -42.8004 | 10 | 0.059 | -0.631 | 35 | 5.122 | -54.605 | 50 | 0 | 0.0974 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机尾 | 0.3413 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.013 | 377.48 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉出铁场 | 1.0855 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.094 | 352901.9847 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉矿槽 | 2.3327 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.299 | 882510.5975 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号转炉二次烟气 | 2.2213 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.179 | 572900.4825 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 晋南电厂烟囱 | 0.4043 | 27.9137 | 10 | 0.077 | 5.287 | 35 | 0.894 | 61.702 | 50 | 0.092 | 4472.6475 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 135MW发电燃气锅炉 | 1.3170 | 1.3465 | 10 | 21.160 | 21.635 | 35 | 11.081 | 11.329 | 50 | 2.435 | 138149.7504 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2#转炉二次烟气除尘 | 1.0787 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.839 | 348022.9448 | --
翼城县三和再生物资回收有限公司 | 热裂解（含加热装置）尾气排气筒 | 1.2057 | 22.6760 | 20 | 0.1349 | 3.1803 | 50 | 3.3927 | 43.0521 | 100 | 0.0460 | 159.7071 | 停运
翼城县利明新型建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 0.505 | 0.860 | 30 | 13.317 | 22.276 | 150 | 36.751 | 59.601 | 200 | 6.842 | 99060.6189 | --
翼城县信海节能环保建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 1.096 | 1.667 | 30 | 45.603 | 69.236 | 150 | 42.419 | 64.470 | 200 | 8.597 | 134204.0707 | --
翼城县通利建材厂 | 轮窑脱硫除尘塔排放口 | 3.763 | 8.690 | 30 | 6.826 | 15.492 | 150 | 29.176 | 66.613 | 200 | 5.463 | 56812.5416 | --
翼城县永利新型建材厂 | 窑炉焙烧脱硫塔 | 0.426 | 0.903 | 30 | 27.019 | 52.925 | 150 | 15.509 | 29.584 | 200 | 7.628 | 102984.552 | --
翼城县浍史二砖厂 | 隧道窑烟气治理设施排放口 | 4.642 | 9.001 | 30 | 33.560 | 65.078 | 150 | 36.440 | 70.662 | 200 | 10.32 | 144376.1187 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 推焦焦侧除尘地面站出口 | 2.870 | -- | 30 | 3.464 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.242 | 254948.4621 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 机侧除尘地面站出口 | 1.327 | -- | 30 | 4.845 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.728 | 208146.1003 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 焦炉脱硫脱硝除尘出口 | 2.099 | 1.885 | 15 | 6.614 | 5.939 | 30 | 38.412 | 34.494 | 150 | 2.102 | 344373.4968 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 干熄焦环境除尘出口 | 1.839 | -- | 30 | 3.227 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.874 | 282374.1051 | --
晋源实业有限公司 | 高炉矿槽 | 0.800 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.881 | 112128.0655 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机出口 | 0.141 | 0.223 | 10 | 1.458 | 2.495 | 35 | 4.129 | 4.691 | 50 | 14.423 | 285641.5497 | 停运
晋源实业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.537 | 1.359 | 10 | 0.164 | 0.328 | 35 | 31.757 | 36.336 | 50 | 12.558 | 41290.8012 | 停运
晋源实业有限公司 | 高炉出铁场除尘出口 | 0.718 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.394 | 146011.894 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机机尾除尘出口 | 1.901 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.227 | 218024.0062 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.126 | 1.134 | 10 | 4.297 | 4.328 | 35 | 25.384 | 25.568 | 50 | 8.142 | 39925.2613 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结脱硫塔出口 | 2.547 | 2.875 | 10 | 3.831 | 4.223 | 35 | 13.051 | 14.138 | 50 | 3.950 | 108676.9348 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结机尾 | 2.667 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.695 | 106991.1179 | --
山西东雄保温材料有限公司襄汾分公司 | 回转窑 | 2.008 | 212.036 | 10 | 2.208 | 233.125 | 100 | 0.404 | 42.656 | 100 | 1.147 | 10973.8568 | 停运
山西华天基纸业有限公司 | 脱硫塔出口 | 1.577 | 1.592 | 5 | 8.550 | 8.621 | 35 | 26.553 | 26.944 | 50 | 6.271 | 65956.8716 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰1#回转窑 | 0 | 0 | 30 | 0.030 | 5.053 | 200 | 0.391 | 63.942 | 300 | 0 | 0 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰2#回转窑 | 0 | 0 | 30 | 0.054 | 11.730 | 200 | 0.448 | 90.591 | 300 | 0.347 | 5173.6312 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑尾 | 0.653 | 66.838 | 10 | 0.274 | 27.534 | 35 | 0.602 | 60.598 | 50 | 0.395 | 10213.6354 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑头 | 0.457 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.462 | 10662.4717 | 停运
襄汾县三和昌新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.828 | 0.600 | 30 | 37.072 | 54.298 | 150 | 31.574 | 45.873 | 200 | 2.755 | 44149.1735 | --
襄汾县宏隆新型建材有限公司 | 窑脱硫塔除尘器排气筒出口 | 0.233 | 0.559 | 30 | 17.992 | 43.188 | 150 | 10.269 | 24.649 | 200 | 6.38 | 239855.2483 | --
襄汾县古城全科新型建材有限公司 | 脱硫除尘塔排放口 | 4.387 | 8.702 | 30 | 32.922 | 65.307 | 150 | 22.883 | 45.394 | 200 | 6.798 | 86696.6729 | --
襄汾县聚昕隆新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.455 | 0.653 | 30 | 27.166 | 39.015 | 150 | 30.718 | 44.116 | 200 | 6.448 | 92713.2795 | --
襄汾县强盛建材厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 1.227 | 2.035 | 30 | 25.244 | 41.854 | 150 | 24.028 | 39.837 | 200 | 5.961 | 114632.324 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机机尾 | 1.717 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.413 | 134805.0885 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机头排放口 | 0.636 | 0.957 | 10 | 4.274 | 5.636 | 35 | 11.296 | 15.981 | 50 | 6.190 | 191949.2083 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉矿槽排放口 | 1.598 | 1.598 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.617 | 101789.7275 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉出铁场排放口 | 2.349 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.188 | 235673.474 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 电厂燃气锅炉排放口 | 0.655 | 1.251 | 10 | 1.059 | 2.369 | 35 | 6.017 | 8.117 | 50 | 6.398 | 8088.855 | 停运
山西华翔集团股份有限公司 | 底漆线VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.866 | 41204.0296 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 涂装房VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.937 | 26922.2738 | 停运
洪洞国耀兆林新能源有限责任公司 | 锅炉监监控点 | 5.338 | 119.153 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0.347 | 16037.9013 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 焚烧烟气排放口 | 0.56 | 0.56 | 20 | 14.60 | 14.60 | 80 | 1.980 | 1.980 | 250 | 2.460 | 29345.5179 | 停运
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 1#焚烧烟气排放口 | 0.523 | -12.874 | 20 | 0.347 | -8.524 | 80 | 0.965 | -23.733 | 250 | 17.612 | 78578.5652 | 停运
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 2#焚烧烟气排放口 | 2.786 | 2.412 | 20 | 36.145 | 31.291 | 80 | 139.041 | 120.368 | 250 | 17.87 | 46128.611 | --
洪洞县堤村许盛煤矸石粉煤灰烧结砖厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 2.1451 | 3.3793 | 30 | 34.029 | 53.609 | 150 | 34.158 | 53.813 | 200 | 6.747 | 63855.1325 | --
洪洞县富民热力有限公司 | 1号锅炉除尘器 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 停运
洪洞县富民热力有限公司 | 2号锅炉除尘器 | 0.21 | 0.17 | 10 | 0 | 0 | 35 | 6.59 | 5.53 | 50 | 0 | 0 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑尾 | 0.125 | 17.771 | 10 | 0.072 | 9.743 | 35 | 1.154 | 167.237 | 50 | 0.627 | 24463.0502 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑头 | 0.395 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 76567.2654 | 停运
洪洞县辛村乡高池砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.240 | 2.052 | 30 | 7.638 | 12.356 | 150 | 43.375 | 70.591 | 200 | 5.356 | 56547.7583 | --
洪洞县赵城镇上院村邓平砖厂 | 湿电除尘排放口 | 0.870 | 1.061 | 30 | 40.134 | 55.188 | 150 | 25.092 | 31.575 | 200 | 7.118 | 87548.846 | --
洪洞县赵城耿壁肖拽明砖厂 | 湿电除尘排放口 | 2.703 | 3.570 | 30 | 30.958 | 37.676 | 150 | 39.792 | 48.909 | 200 | 7.394 | 79641.7535 | --
洪洞县振豪新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | 2.617 | 3.390 | 30 | 20.301 | 25.965 | 150 | 24.526 | 31.047 | 200 | 5.770 | 61306.7957 | --
洪洞县赵城下院侯保兵砖厂 | 湿电除尘烟囱排放口 | 1.880 | 1.982 | 30 | 28.701 | 30.221 | 150 | 21.904 | 23.082 | 200 | 12.863 | 101766.0866 | --
洪洞县赵城镇上院村卢全红砖厂 | 湿电除尘排放口 | 2.6313 | 2.7971 | 30 | 25.066 | 26.645 | 150 | 39.526 | 42.017 | 200 | 11.071 | 115165.4915 | --
洪洞县宏阁建材有限责任公司 | 湿电除尘排放口 | 1.405 | 1.995 | 30 | 37.419 | 53.331 | 150 | 19.692 | 27.718 | 200 | 3.789 | 52150.7363 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂3号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.774 | 1.558 | 15 | 2.691 | 5.419 | 30 | 19.09 | 38.446 | 150 | 1.873 | 103237.9645 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂5号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.129 | 1.175 | 15 | 7.909 | 8.235 | 30 | 34.295 | 35.273 | 150 | 2.171 | 114559.3581 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂6号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.709 | 0.761 | 15 | 7.837 | 8.415 | 30 | 31.28 | 33.584 | 150 | 2.215 | 115929.1602 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂1号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.911 | 1.787 | 15 | 4.153 | 8.146 | 30 | 18.642 | 36.564 | 150 | 1.968 | 92278.5561 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂2号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.623 | 1.240 | 15 | 3.143 | 6.259 | 30 | 17.128 | 34.062 | 150 | 2.214 | 100516.945 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号装煤地面站 | 0.752 | 0.752 | 30 | 2.377 | 2.377 | 70 | -- | -- | -- | 8.246 | 43160.1881 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号推焦地面站 | 2.602 | 2.602 | 30 | 4.46 | 4.46 | 30 | -- | -- | -- | 9.502 | 131649.3547 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号装煤地面站 | 1.439 | 1.439 | 30 | 2.89 | 2.89 | 70 | -- | -- | -- | 5.328 | 26904.9447 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号推焦地面站 | 0.632 | 0.632 | 30 | 5.043 | 5.043 | 30 | -- | -- | -- | 6.937 | 95963.9677 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号装煤地面站 | 1.482 | -- | 30 | 4.387 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.49 | 41399.2831 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号推焦地面站 | 2.832 | -- | 30 | 4.586 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.627 | 126065.4367 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂4号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.802 | 1.661 | 15 | 2.196 | 4.547 | 30 | 17.09 | 35.384 | 150 | 1.704 | 95649.8502 | --
山西焦化股份有限公司 | 35吨供气锅炉废气出口 | 0.348 | 0.657 | 10 | 1.74 | 3.288 | 35 | 0.003 | 0.007 | 50 | 2.2 | 72893.7308 | --
山西焦化股份有限公司 | 一干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.65 | 0.65 | 30 | 12.666 | 12.666 | 80 | -- | -- | -- | 18.742 | 89472.6985 | --
山西焦化股份有限公司 | 二干熄焦地面除尘站 | 0.533 | 0.533 | 30 | 0.062 | 0.062 | 80 | -- | -- | -- | 0 | 1.9736 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 三干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.576 | 0.576 | 30 | 8.886 | 8.886 | 80 | -- | -- | -- | 7.376 | 77071.5084 | --
山西焦化股份有限公司 | 炭黑脱硫塔排气筒 | 0.234 | 0.387 | 5 | 1.196 | 1.975 | 35 | 1.911 | 3.154 | 50 | 15.410 | 245536.4892 | --
山西焦化股份有限公司 | 6#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 1.168 | 0 | 15 | 0.009 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 8.504 | 128974.3187 | --
山西焦化股份有限公司 | 二系大棚地面除尘站排气筒 | 0.457 | -- | 30 | 0.091 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.558 | 99350.5431 | --
山西焦化股份有限公司 | 5#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.309 | 0 | 30 | 0.124 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 2.858 | 43312.8852 | --
山西焦化股份有限公司 | 三系备用干熄焦地面除尘站排气筒 | 0.536 | 0 | 30 | 7.592 | 0 | 80 | -- | -- | -- | 5.626 | 58296.8641 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 机侧除尘 | 0.870 | 0.870 | 15 | 1.315 | 1.315 | 30 | -- | -- | -- | 12.533 | 154441.987 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 干熄焦除尘 | 4.264 | 4.264 | 30 | 5.528 | 5.528 | 80 | -- | -- | -- | 4.628 | 121339.2088 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦侧除尘 | 0.809 | 0.809 | 15 | 0.719 | 0.719 | 30 | -- | -- | -- | 11.223 | 269186.8701 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.106 | 1.176 | 15 | 7.658 | 8.109 | 30 | 24.934 | 26.386 | 150 | 2.456 | 342257.8152 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | RTO焚烧炉 | 0.504 | 4.704 | 20 | 16.911 | 155.266 | 50 | 15.817 | 144.173 | 100 | 5.180 | 13310.1609 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦侧除尘 | 1 | -- | 30 | 4.932 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.413 | 231218.5114 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 0.431 | 0.382 | 15 | 11.267 | 10.003 | 30 | 39.548 | 35.112 | 150 | 1.455 | 154893.4985 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#干熄焦除尘 | 0.697 | -- | 30 | 0.626 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.124 | 76561.3725 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#机侧除尘 | 1.333 | -- | 30 | 4.896 | -- | 70 | -- | -- | -- | 22.622 | 240584.673 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦侧除尘 | 1.419 | -- | 30 | 3.548 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.579 | 53179.2468 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 2.63 | 2.317 | 15 | 8.58 | 7.561 | 30 | 40.34 | 35.548 | 150 | 0.808 | 95576.3404 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#机侧除尘 | 1.55 | -- | 30 | 0.334 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.851 | 129590.1704 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#干熄焦除尘 | 1.134 | -- | 30 | 0.372 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.406 | 58584.5326 | --
安泽玉华新型建材有限公司 | 脱硫塔排气筒 | 3.454 | 4.462 | 30 | 59.154 | 76.272 | 150 | 45.632 | 58.362 | 200 | 7.544 | 168539.457 | --
山西海金生物科技有限公司 | 废气排放口 | 0 | 0 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.245 | 33082.2125 | 停运
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝排放口 | 1.756 | 1.846 | 15 | 20.347 | 21.388 | 30 | 31.396 | 33.002 | 150 | 3.344 | 298001.2952 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 装煤推焦机侧地面除尘排放口 | 0.329 | -- | 30 | 11.453 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.057 | 142509.8457 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦侧地面除尘站排放口 | 0.308 | -- | 30 | 16.282 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.750 | 213313.6294 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 干熄焦地面除尘站排放口 | 0.898 | 0.898 | 30 | 37.487 | 37.487 | 80 | -- | -- | -- | 11.590 | 141707.6889 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化焦炉烟囱 | 1.172 | 1.217 | 15 | 18.253 | 19.159 | 30 | 33.978 | 35.795 | 150 | 2.073 | 276987.735 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化1号焦侧地面站排放口 | 1.512 | 1.512 | 30 | 11.124 | 11.124 | 30 | -- | -- | -- | 9.085 | 123004.1763 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化2号焦侧地面站排放口 | 2.158 | 2.158 | 30 | 3.031 | 3.031 | 30 | -- | -- | -- | 11.610 | 162825.3238 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化干熄焦地面站排放口 | 3.207 | 3.207 | 30 | 34.730 | 34.727 | 80 | -- | -- | -- | 7.227 | 72008.2506 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化装煤炉头烟地面站排放口 | 2.213 | 0 | 30 | 7.267 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 16.821 | 141843.9726 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化干熄焦地面站 | 1.9 | 1.9 | 30 | 9.891 | 9.891 | 80 | -- | -- | -- | 7.685 | 104667.0685 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦炉烟囱 | 2.078 | 1.995 | 15 | 11.983 | 11.506 | 30 | 21.957 | 21.082 | 150 | 3.316 | 364181.3143 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化机侧地面站排放口 | 0.776 | 0 | 30 | 2.535 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 13.506 | 175894.7253 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦侧地面站排放口 | 0.98 | 0 | 30 | 8.286 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 12.832 | 257903.4287 | --
山西鸿丰达铸业有限公司 | 球团 | 1.7423 | 2.6156 | 10 | 0.559 | 0.839 | 35 | 19.369 | 29.078 | 50 | 8.241 | 52857.6075 | --
吉县吉昌镇玉春砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.315 | 0.746 | 30 | 24.553 | 56.954 | 150 | 35.546 | 84.732 | 200 | 2.878 | 54934.2852 | --
吉县震泽新型墙体建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 7.8771 | 9.5384 | 30 | 59.842 | 72.462 | 150 | 10.002 | 12.111 | 200 | 2.751 | 51605.9 | --
乡宁县呈祥建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.9824 | 2.5395 | 30 | 23.198 | 29.717 | 150 | 30.870 | 39.544 | 200 | 2.742 | 53247.0225 | --
乡宁县法王庙砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.7307 | 2.8775 | 30 | 39.860 | 66.268 | 150 | 30.962 | 51.476 | 200 | 4.748 | 86256.3499 | --
乡宁县宏基建材有限公司 | 隧道窑排口 | 4.3872 | 8.8260 | 30 | 27.114 | 54.548 | 150 | 28.603 | 57.543 | 200 | 8.371 | 137075.8903 | --
乡宁县清泉庄建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.7171 | 2.4950 | 30 | 32.981 | 47.924 | 150 | 10.591 | 15.389 | 200 | 4.037 | 130630.2075 | --
隰县古城砖厂 | 隧道窑 | 1.324 | 1.822 | 30 | 46.206 | 60.523 | 150 | 37.959 | 49.363 | 200 | 4.491 | 79275.555 | --
吉县垚鑫生物发电有限公司蒲县分公司 | 锅炉监控点 | 3.001 | 2.428 | 10 | 0.458 | 0.371 | 35 | 39.032 | 31.581 | 50 | 5.517 | 145555.6301 | --
侯马市华通新型建材有限公司 | 窑烟囱 | 0.328 | 1.010 | 30 | 37.117 | 52.776 | 150 | 50.004 | 88.031 | 200 | 3.516 | 69036.1125 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 环集烟气排放口 | 1.3626 | -- | 10 | 7.153 | -- | 100 | 0.497 | -- | 100 | 11.894 | 173063.675 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 阳极炉烟气排气口 | 0.0965 | -- | 10 | 12.501 | -- | 100 | 1.815 | -- | 100 | 1.339 | 5634.84 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 制酸尾气排气口 | 0.5946 | -- | 10 | 15.764 | -- | 100 | 1.099 | -- | 100 | 13.074 | 119679.545 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑头 | 0.4539 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.890 | 15272.75 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑尾烟囱 | 0.1001 | 36.8037 | 10 | 0.139 | 50.963 | 35 | 1 | 367.446 | 50 | 0.370 | 8396.14 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 水泥磨除尘器 | 0.5404 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.275 | 43102.7775 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 煤磨除尘器 | 0.3181 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.214 | 1290.8775 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 5.1145 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.074 | 162905.1659 | --
山西华强钢铁有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.470 | 1.520 | 10 | 0.214 | 0.221 | 35 | 12.786 | 13.271 | 50 | 7.723 | 147841.0485 | --
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.9 | 1.056 | 10 | 1.58 | 1.853 | 35 | 15.386 | 18.039 | 50 | 9.577 | 379108.4358 | --
山西华强钢铁有限公司 | 出铁厂烟囱 | 3.114 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.088 | 144781.4381 | --
山西华强钢铁有限公司 | 矿槽烟囱 | 1.138 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.344 | 170148.5638 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 45MW煤气发电 | 0.621 | 0.772 | 10 | 3.012 | 3.752 | 35 | 10.831 | 13.487 | 50 | 2.885 | 102775.811 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉矿槽除尘器出口 | 1.565 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.985 | 378128.3729 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉出铁场除尘器出口 | 0.726 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.554 | 409115.1039 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉出铁场除尘器出口 | 2.323 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.280 | 573859.4791 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉矿槽除尘器出口 | 0.710 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.979 | 466728.8903 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 35MW煤气发电锅炉 | 0.520 | 0.529 | 10 | 2.590 | 2.639 | 35 | 10.707 | 10.904 | 50 | 9.659 | 119536.4181 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 2号废气排放口 | 1.693 | 2.354 | 5 | 14.672 | 19.918 | 35 | 19.896 | 27.511 | 50 | 8.731 | 797566.7168 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 1号废气排放口 | 1.544 | 2.019 | 5 | 17.071 | 22.378 | 35 | 18.386 | 23.579 | 50 | 8.923 | 814416.3327 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 1号出口 | 0.0051 | 0.1123 | 5 | 0.349 | 7.761 | 35 | 0.313 | 6.943 | 50 | 0.166 | 14211.341 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 2号出口 | 1.0022 | 1.0885 | 5 | 19.282 | 20.944 | 35 | 27.273 | 29.624 | 50 | 6.211 | 474206.709 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 3号出口 | 0.6927 | 0.7333 | 5 | 18.714 | 19.810 | 35 | 33.170 | 35.114 | 50 | 11.377 | 2112688.595 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 4号出口 | 1.7892 | 65.5550 | 5 | 0.262 | 9.582 | 35 | -0.011 | -0.414 | 50 | 0.820 | 176218.4775 | 停运
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 1号脱硫装置出口 | 2.3956 | 2.5610 | 5 | 18.453 | 19.727 | 35 | 22.223 | 23.757 | 50 | 10.685 | 1574452.245 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 2号脱硫装置出口 | 1.9997 | 2.1448 | 5 | 16.121 | 17.291 | 35 | 25.093 | 26.914 | 50 | 10.259 | 1506971.42 | --