## sheet1 -1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2025年08月03日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西华德冶铸有限公司 | 面漆环形线喷漆排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.513 | 1741.295 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 1号焚烧炉废气排放口 | 1.206 | 0.896 | 20 | 26.534 | 19.714 | 80 | 132.075 | 98.127 | 250 | 13.59 | 46022.2448 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 2号焚烧炉废气排放口 | 1.392 | 0.939 | 20 | 41.035 | 27.680 | 80 | 135.981 | 91.724 | 250 | 13.94 | 45670.4867 | --
山西临汾太钢中厚板有限公司 | 热处理加热炉1号长化炉烟筒 | 0.251 | 0.239 | 10 | 0 | 0 | 50 | 29.298 | 27.864 | 200 | 2.157 | 26267.8639 | --
临汾威顿水泥有限责任公司 | 立磨废气排口 | 1.243 | 318.898 | 10 | 0.030 | 7.572 | 35 | 0.847 | 217.332 | 50 | 0.903 | 8528.5298 | 停运
临汾山水永中晟水泥有限公司 | 磨机除尘器出口 | 2.026 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.313 | 745.6083 | --
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 1号机组废气出口 | 1.877 | 2.111 | 5 | 19.521 | 21.386 | 35 | 31.075 | 34.525 | 50 | 10.615 | 798494.6831 | --
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 2号机组废气出口 | 1.530 | 1.691 | 5 | 17.322 | 18.712 | 35 | 31.071 | 34.204 | 50 | 12.570 | 965306.8265 | --
山西临汾热电有限公司 | 1号机组出口 | 1.798 | 2.043 | 5 | 17.334 | 19.086 | 35 | 30.602 | 34.017 | 50 | 13.588 | 891711.7699 | --
山西临汾热电有限公司 | 2号机组出口 | 1.572 | 1.718 | 5 | 20.166 | 21.781 | 35 | 30.542 | 32.892 | 50 | 11.614 | 782752.5253 | --
临汾市尧都区胜尧新型墙体材料厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.4654 | 0.9638 | 30 | 38.351 | 56.754 | 150 | 49.613 | 73.928 | 200 | 4.903 | 39942.7607 | --
临汾市尧都区涌溪新型建材厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.0682 | 0.1625 | 30 | 13.675 | 32.571 | 150 | 5.446 | 12.972 | 200 | 9.325 | 133015.2675 | --
临汾市尧都区龙利兴墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.1 | 2.584 | 30 | 35.833 | 43.419 | 150 | 27.692 | 33.828 | 200 | 5.356 | 38139.4294 | --
临汾市尧基新型墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 13.7191 | 21.9696 | 30 | 46.676 | 74.747 | 150 | 40.031 | 64.106 | 200 | 6.827 | 173896.7566 | --
临汾市尧都区新开源新型建材厂 | 废气排放口 | 0.6764 | 1.1096 | 30 | 29.113 | 47.175 | 150 | 34.522 | 56.105 | 200 | 10.482 | 119628.8575 | --
山西沃能化工科技有限公司 | 焚烧炉 | 1.0336 | 3.4125 | 20 | 0.316 | 1.044 | 50 | 7.068 | 23.335 | 100 | 1.475 | 16850.475 | --
曲沃县鸿志碳素科技有限公司 | 废气排放口 | 0.174 | -- | 10 | 0.042 | -- | 100 | 9.427 | -- | 100 | 2.790 | 1532.9167 | --
曲沃县建盛新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 0.324 | 0.493 | 30 | 16.138 | 24.561 | 150 | 52.193 | 79.433 | 200 | 4.779 | 63360.8744 | --
曲沃县恒昌新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 2.225 | 2.57 | 30 | 8.867 | 10.30 | 150 | 83.494 | 95.83 | 200 | 3.775 | 62927.1452 | --
曲沃县盛通新型建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 4.932 | 7.451 | 30 | 26.383 | 39.854 | 150 | 55.832 | 84.339 | 200 | 6.733 | 173472.0347 | --
曲沃县浩益建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 2.323 | 3.861 | 30 | 15.494 | 25.747 | 150 | 27.422 | 45.568 | 200 | 8.186 | 152424.6365 | --
山西立恒焦化有限公司 | 干熄焦脱硫装置出口 | 2.350 | 2.350 | 30 | 6.888 | 6.888 | 80 | -- | -- | -- | 17.333 | 117643.5013 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号4号二期7米焦炉烟气排口 | 0.938 | 1.104 | 15 | 5.601 | 6.646 | 30 | 31.145 | 36.508 | 150 | 4.195 | 670471.8984 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1期干熄焦除尘 | 1.0832 | -- | 30 | 9.245 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.104 | 83085.9124 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉装煤地面站 | 1.860 | 1.860 | 30 | 0.922 | 0.922 | 70 | -- | -- | -- | 5.255 | 57248.2305 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉推焦地面站 | 1.824 | 1.824 | 30 | 2.416 | 2.416 | 30 | -- | -- | -- | 8.943 | 182029.6105 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉装煤地面站 | 2.574 | 2.574 | 30 | 3.626 | 3.626 | 70 | -- | -- | -- | 5.920 | 65693.8562 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉推焦地面站 | 1.665 | 1.665 | 30 | 4.686 | 4.687 | 30 | -- | -- | -- | 5.745 | 121924.5433 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2期干熄焦除尘 | 1.7579 | -- | 30 | 4.142 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.529 | 128876.7849 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号燃气轮机 | 0.7559 | 9.4064 | 5 | 0.101 | 1.257 | 35 | 1.427 | 17.755 | 50 | 0.011 | 93.3325 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 2号燃气轮机 | 1.0136 | 4.6071 | 5 | 0.077 | 0.352 | 35 | 0.48 | 2.181 | 50 | 0.022 | 201.4249 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 3号燃气轮机 | 0.8371 | 29.1221 | 5 | 0.153 | 5.324 | 35 | 0.535 | 18.620 | 50 | 0.004 | 32.625 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 4号燃气轮机 | 1.126 | 1.229 | 5 | 24.258 | 26.411 | 35 | 22.248 | 24.200 | 50 | 17.732 | 101703.8339 | --
山西立恒焦化有限公司 | 120锅炉 | 1.205 | 58.198 | 5 | 0.676 | 32.671 | 35 | 2.211 | 106.777 | 50 | 3.402 | 71101.0021 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 1号装煤推焦地面站 | 0.877 | 0.877 | 30 | 5.142 | 5.141 | 30 | -- | -- | -- | 17.593 | 285028.9381 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号装煤推焦地面站 | 1.386 | 1.386 | 30 | 3.195 | 3.195 | 30 | -- | -- | -- | 18.014 | 274531.843 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号2号一期6米25焦炉烟气排口 | 1.836 | 2.405 | 15 | 8.111 | 10.628 | 30 | 27.162 | 35.593 | 150 | 2.452 | 334368.487 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3#干熄焦地面站排口 | 1.6781 | 1.6781 | 30 | 3.073 | 3.073 | 80 | -- | -- | -- | 6.572 | 133692.3451 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期4号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.9604 | 1.9604 | 10 | 6.457 | 6.457 | 30 | -- | -- | -- | 8.75 | 90203.653 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期3号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.2846 | 1.2846 | 10 | 6.315 | 6.315 | 30 | 0 | 0 | -- | 9.565 | 94860.2249 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.467 | 1.284 | 10 | 4.419 | 3.864 | 35 | 29.251 | 25.552 | 50 | 16.274 | 1621635.8302 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉矿槽除尘(1860) | 1.516 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.339 | 428804.0812 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉出铁场除尘(1860) | 0.889 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.960 | 388916.0956 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 2.762 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.304 | 376392.9398 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉矿槽除尘(1280) | 0.364 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.873 | 625124.8287 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#转炉二次烟气排放口 | 0.413 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.020 | 566309.807 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#锅炉烟气排放口 | 1.5574 | 1.5438 | 5 | 2.837 | 2.812 | 35 | 11.010 | 10.914 | 50 | 6.609 | 263121.0325 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉出铁场除尘(1280) | 1.965 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.206 | 639264.8007 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#转炉二次烟气排放口 | 2.389 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.008 | 713608.1091 | --
山西通才工贸有限公司 | 电炉除尘 | 0.187 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.158 | 1514926.4232 | --
山西通才工贸有限公司 | 3#锅炉烟气排放口 | 2.3938 | 2.8678 | 10 | 1.358 | 1.627 | 35 | 9.765 | 11.698 | 50 | 6.569 | 194447.7425 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结脱硫脱硝出口 | 1.4374 | 1.5457 | 10 | 0.079 | 0.085 | 35 | 30.570 | 32.874 | 50 | 16.708 | 651653.2701 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号矿槽出口 | 0.3473 | 0.3473 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0020 | 75.776 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号出铁场出口 | 0.3733 | 0.3733 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2549 | 14479.378 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结机尾出口 | 0.6476 | 0.3701 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.631 | 187367.0875 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 炼钢二次除尘出口 | 0.0862 | 0.0498 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.316 | 686235.0291 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结脱硫脱硝出口 | 0.7110 | 0.7506 | 10 | 0.294 | 0.310 | 35 | 31.847 | 33.618 | 50 | 17.847 | 674413.134 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结机尾出口 | 0.5229 | 0.2490 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.167 | 284428.9375 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号矿槽出口 | 0.7111 | 0.7111 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.1692 | 486222.327 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号出铁场出口 | 0.4049 | 0.4049 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.5574 | 438431.0461 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 球团 | 1.2230 | 1.0114 | 10 | 30.400 | 25.142 | 35 | 32.635 | 26.990 | 50 | 11.297 | 413784.5701 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机头 | 0.6581 | 0.6039 | 10 | 3.271 | 3.002 | 35 | 29.352 | 26.937 | 50 | 13.581 | 757330.565 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机尾 | 2.8958 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.391 | 493144.2375 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉出铁场 | 1.1267 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.929 | 337317.5069 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉矿槽 | 2.2664 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.263 | 912377.225 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号转炉二次烟气 | 0.3971 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 晋南电厂烟囱 | 0.6776 | 43.2514 | 10 | 0.055 | 3.481 | 35 | 0.582 | 37.116 | 50 | 0.110 | 5292.592 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 135MW发电燃气锅炉 | 1.2200 | 1.2294 | 10 | 19.859 | 20.012 | 35 | 7.828 | 7.889 | 50 | 2.337 | 131979.412 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2#转炉二次烟气除尘 | 1.1463 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.047 | 347595.8222 | --
翼城县三和再生物资回收有限公司 | 热裂解（含加热装置）尾气排气筒 | 0.9727 | 0.9727 | 20 | 0.1588 | 0.1587 | 50 | 1.6580 | 1.6580 | 100 | 0.0327 | 113.6531 | 停运
翼城县利明新型建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 0.597 | 0.880 | 30 | 14.474 | 20.692 | 150 | 37.716 | 53.396 | 200 | 6.646 | 95349.5578 | --
翼城县信海节能环保建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 1.139 | 2.113 | 30 | 33.339 | 61.732 | 150 | 3.795 | 7.055 | 200 | 7.695 | 119427.2064 | --
翼城县通利建材厂 | 轮窑脱硫除尘塔排放口 | 1.668 | 13.840 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0.001 | 0.006 | 200 | 0.437 | 4916.9208 | 停运
翼城县永利新型建材厂 | 窑炉焙烧脱硫塔 | 0.615 | 1.139 | 30 | 9.076 | 16.093 | 150 | 24.212 | 44.515 | 200 | 8.261 | 112168.2686 | --
翼城县浍史二砖厂 | 隧道窑烟气治理设施排放口 | 6.409 | 9.970 | 30 | 65.294 | 101.582 | 150 | 44.768 | 69.647 | 200 | 9.90 | 137752.9854 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 推焦焦侧除尘地面站出口 | 3.336 | -- | 30 | 4.819 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.998 | 262631.8429 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 机侧除尘地面站出口 | 1.355 | -- | 30 | 5.242 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.124 | 209503.5812 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 焦炉脱硫脱硝除尘出口 | 2.696 | 2.444 | 15 | 8.045 | 7.292 | 30 | 37.049 | 33.58 | 150 | 2.286 | 378810.1067 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 干熄焦环境除尘出口 | 2.146 | -- | 30 | 2.742 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.217 | 266540.1853 | --
晋源实业有限公司 | 高炉矿槽 | 2.212 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.603 | 79373.4743 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机出口 | 0.175 | 13.603 | 10 | 0.848 | 11.389 | 35 | 0.203 | -15.998 | 50 | 0.001 | 37.1558 | 停运
晋源实业有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.035 | 5.900 | 10 | 0.318 | 1.927 | 35 | 29.056 | 42.497 | 50 | 9.546 | 31639.0488 | 停运
晋源实业有限公司 | 高炉出铁场除尘出口 | 0.563 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.474 | 134756.6056 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机机尾除尘出口 | 0.674 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.708 | 182496.7454 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 高炉矿槽 | 1.033 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.699 | 90683.0274 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.901 | 0.917 | 10 | 0 | 0 | 35 | 13.973 | 14.233 | 50 | 8.547 | 41339.7475 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结脱硫塔出口 | 1.849 | 1.811 | 10 | 4.100 | 3.973 | 35 | 13.869 | 13.505 | 50 | 3.071 | 84352.4275 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结机尾 | 3.584 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.151 | 95455.0417 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 出铁厂 | 2.423 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.015 | 268215.5879 | --
山西东雄保温材料有限公司襄汾分公司 | 回转窑 | 1.544 | 6.381 | 10 | 0.535 | 2.209 | 100 | 6.504 | 26.874 | 100 | 0.185 | 1631.4044 | --
山西华天基纸业有限公司 | 脱硫塔出口 | 1.135 | 1.268 | 5 | 6.262 | 6.805 | 35 | 21.671 | 23.747 | 50 | 5.569 | 59194.4022 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑尾 | 0.440 | 35.527 | 10 | 0.082 | 6.716 | 35 | 0.675 | 57.806 | 50 | 1.083 | 26440.9435 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑头 | 0.456 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.129 | 2898.1955 | 停运
襄汾县三和昌新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 1.307 | 1.865 | 30 | 38.234 | 52.652 | 150 | 21.641 | 29.701 | 200 | 3.864 | 61384.4536 | --
襄汾县宏隆新型建材有限公司 | 窑脱硫塔除尘器排气筒出口 | 0.227 | 0.432 | 30 | 26.138 | 49.781 | 150 | 7.356 | 14.01 | 200 | 3.197 | 117607.887 | --
襄汾县古城全科新型建材有限公司 | 脱硫除尘塔排放口 | 9.356 | 5.349 | 30 | 40.703 | 23.269 | 150 | 22.771 | 13.018 | 200 | 7.155 | 92638.6777 | --
襄汾县聚昕隆新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.293 | 0.471 | 30 | 30.76 | 49.475 | 150 | 19.647 | 31.601 | 200 | 7.585 | 109235.4428 | --
襄汾县强盛建材厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 0.549 | 1.583 | 30 | 13.525 | 39.037 | 150 | 11.384 | 32.857 | 200 | 4.976 | 93292.5875 | --
山西中升钢铁有限公司 | 炼钢二次烟气除尘器 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.972 | 55995.01 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 2#高炉槽下除尘器出口 | 0.4530 | 0.2589 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.987 | 41055.935 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 1#高炉槽下除尘器出口 | 0.8448 | 0.4023 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.402 | 28925.4875 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.1727 | 0.0987 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.248 | 51093.4549 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.2045 | -12.1307 | 10 | 0.315 | -18.655 | 35 | 0.290 | -17.185 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 高炉出铁场 | 0.6909 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机机尾 | 0.658 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.424 | 4178.8047 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机头排放口 | 0.300 | 5.879 | 10 | 0.160 | 3.427 | 35 | 3.075 | 107.731 | 50 | 0 | 0 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉矿槽排放口 | 0.724 | 0.724 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.813 | 116041.4323 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉出铁场排放口 | 2.720 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.150 | 242536.3502 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 电厂燃气锅炉排放口 | 0.204 | 0.222 | 10 | 1.001 | 1.093 | 35 | 3.066 | 3.386 | 50 | 9.363 | 12771.4504 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 底漆线VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.142 | 36851.3149 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 涂装房VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.079 | 345.1973 | 停运
洪洞国耀兆林新能源有限责任公司 | 锅炉监监控点 | 2.153 | 368.689 | 10 | 0 | 0.002 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0.252 | 11470.5726 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 1#焚烧烟气排放口 | 0.719 | 0.573 | 20 | 33.617 | 26.79 | 80 | 192.136 | 153.115 | 250 | 16.262 | 39554.9401 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 2#焚烧烟气排放口 | 1.009 | 1.299 | 20 | 30.781 | 39.626 | 80 | 70.666 | 90.971 | 250 | 7.05 | 20040.4981 | --
洪洞县堤村许盛煤矸石粉煤灰烧结砖厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 3.0687 | 4.5283 | 30 | 32.205 | 47.523 | 150 | 21.740 | 32.080 | 200 | 5.735 | 55033.6625 | --
洪洞县富民热力有限公司 | 1号锅炉除尘器 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 停运
洪洞县富民热力有限公司 | 2号锅炉除尘器 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑尾 | 0.147 | 19.334 | 10 | 0.067 | 8.676 | 35 | 0.554 | 74.711 | 50 | 0.242 | 9279.7349 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑头 | 0.331 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.016 | 612.6858 | 停运
洪洞县辛村乡高池砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.296 | 1.453 | 30 | 25.514 | 28.315 | 150 | 38.430 | 42.169 | 200 | 5.546 | 57284.1479 | --
洪洞县赵城镇上院村邓平砖厂 | 湿电除尘排放口 | 0.735 | 0.940 | 30 | 52.088 | 65.918 | 150 | 30.569 | 38.443 | 200 | 7.235 | 86006.873 | --
洪洞县赵城耿壁肖拽明砖厂 | 湿电除尘排放口 | 2.032 | 2.658 | 30 | 22.620 | 28.354 | 150 | 36.240 | 45.446 | 200 | 5.947 | 63364.6663 | --
洪洞县振豪新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | 2.609 | 3.519 | 30 | 25.286 | 33.687 | 150 | 26.436 | 35.023 | 200 | 6.102 | 65342.7212 | --
洪洞县赵城下院侯保兵砖厂 | 湿电除尘烟囱排放口 | 2.141 | 3.032 | 30 | 19.765 | 27.774 | 150 | 6.100 | 8.610 | 200 | 7.199 | 56752.6964 | --
洪洞县赵城镇上院村卢全红砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.7602 | 1.9395 | 30 | 16.736 | 18.440 | 150 | 22.897 | 25.229 | 200 | 4.775 | 49675.015 | --
洪洞县宏阁建材有限责任公司 | 湿电除尘排放口 | 1.492 | 2.036 | 30 | 37.623 | 51.484 | 150 | 19.233 | 26.030 | 200 | 5.448 | 78149.2179 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂3号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.314 | 1.67 | 15 | 5.503 | 6.993 | 30 | 27.813 | 35.343 | 150 | 2.315 | 117931.6965 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂5号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.694 | 2.047 | 15 | 6.431 | 7.780 | 30 | 33.151 | 39.766 | 150 | 1.945 | 104449.1054 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂6号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.467 | 0.526 | 15 | 8.544 | 9.609 | 30 | 32.239 | 36.257 | 150 | 1.63 | 84298.908 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂1号45万吨焦炉烟囱出口 | 2.709 | 3.622 | 15 | 4.603 | 6.155 | 30 | 20.682 | 27.653 | 150 | 3.068 | 132232.4766 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂2号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.754 | 0.884 | 15 | 7.224 | 8.465 | 30 | 31.788 | 37.212 | 150 | 2.763 | 115641.0058 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号装煤地面站 | 0.661 | 0.661 | 30 | 6.041 | 6.041 | 70 | -- | -- | -- | 9.562 | 46910.8252 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号推焦地面站 | 3.415 | 3.415 | 30 | 7.053 | 7.053 | 30 | -- | -- | -- | 10.731 | 141384.1412 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号装煤地面站 | 1.502 | 1.502 | 30 | 6.189 | 6.189 | 70 | -- | -- | -- | 7.312 | 34208.5287 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号推焦地面站 | 0.649 | 0.649 | 30 | 8.49 | 8.49 | 30 | -- | -- | -- | 10.587 | 138110.4587 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号装煤地面站 | 1.792 | -- | 30 | 6.166 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.806 | 37307.9967 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号推焦地面站 | 3.927 | -- | 30 | 6.708 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.799 | 138277.6037 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂4号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.521 | 1.545 | 15 | 5.181 | 5.265 | 30 | 33.285 | 33.819 | 150 | 1.978 | 101182.2574 | --
山西焦化股份有限公司 | 35吨供气锅炉废气出口 | 1.272 | 2.27 | 10 | 7.228 | 12.899 | 35 | 0.301 | 0.537 | 50 | 4.893 | 149924.5631 | --
山西焦化股份有限公司 | 一干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.66 | 0.66 | 30 | 14.15 | 14.15 | 80 | -- | -- | -- | 18.118 | 83975.6222 | --
山西焦化股份有限公司 | 二干熄焦地面除尘站 | 0.774 | 0.774 | 30 | 10.461 | 10.461 | 80 | -- | -- | -- | 12.239 | 122220.7684 | --
山西焦化股份有限公司 | 三干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.539 | 0.539 | 30 | 9.779 | 9.779 | 80 | -- | -- | -- | 7.352 | 75182.9832 | --
山西焦化股份有限公司 | 炭黑脱硫塔排气筒 | 0.984 | 1.539 | 5 | 3.256 | 5.092 | 35 | 8.413 | 13.159 | 50 | 19.468 | 251806.3111 | --
山西焦化股份有限公司 | 6#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 1.056 | 0 | 15 | 0.445 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.920 | 28925.0381 | --
山西焦化股份有限公司 | 二系大棚地面除尘站排气筒 | 0.502 | -- | 30 | 1.556 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.331 | 115607.5081 | --
山西焦化股份有限公司 | 5#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.109 | 0 | 30 | 0.006 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.331 | 20268.3097 | --
山西焦化股份有限公司 | 三系备用干熄焦地面除尘站排气筒 | 0.566 | 0 | 30 | 10.089 | 0 | 80 | -- | -- | -- | 5.918 | 60105.7066 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 机侧除尘 | 1.012 | 1.012 | 15 | 2.100 | 2.100 | 30 | -- | -- | -- | 12.321 | 149293.6102 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 干熄焦除尘 | 3.416 | 3.416 | 30 | 6.857 | 6.857 | 80 | -- | -- | -- | 3.220 | 81346.6196 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦侧除尘 | 0.945 | 0.945 | 15 | 1.370 | 1.370 | 30 | -- | -- | -- | 11.048 | 260838.053 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.216 | 1.291 | 15 | 8.424 | 8.933 | 30 | 9.358 | 9.896 | 150 | 2.251 | 314996.7861 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | RTO焚烧炉 | 0.562 | 4.830 | 20 | 9.475 | 81.538 | 50 | 14.252 | 122.206 | 100 | 4.658 | 12001.4699 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦侧除尘 | 1.073 | -- | 30 | 9.309 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.330 | 208274.9059 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 1.319 | 1.136 | 15 | 8.473 | 7.296 | 30 | 40.034 | 34.472 | 150 | 1.651 | 175210.0921 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#干熄焦除尘 | 0.766 | -- | 30 | 6.376 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7 | 74135.2532 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#机侧除尘 | 2.556 | -- | 30 | 6.466 | -- | 70 | -- | -- | -- | 22.746 | 236890.8476 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦侧除尘 | 1.711 | -- | 30 | 8.942 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.414 | 81523.5729 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 3.655 | 3.188 | 15 | 10.607 | 9.252 | 30 | 43.169 | 37.654 | 150 | 2.313 | 276980.0662 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#机侧除尘 | 2.365 | -- | 30 | 3.134 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.745 | 149386.947 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#干熄焦除尘 | 1.165 | -- | 30 | 6.973 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.49 | 58543.8085 | --
安泽玉华新型建材有限公司 | 脱硫塔排气筒 | 3.977 | 5.033 | 30 | 48.358 | 60.729 | 150 | 28.304 | 35.464 | 200 | 7.550 | 171819.6386 | --
山西海金生物科技有限公司 | 废气排放口 | 1.486 | 1.486 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.530 | 1786.6 | 停运
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝排放口 | 1.447 | 1.525 | 15 | 20.923 | 22.049 | 30 | 33.481 | 35.283 | 150 | 3.365 | 298937.177 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 装煤推焦机侧地面除尘排放口 | 0.327 | -- | 30 | 6.563 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.861 | 139477.0106 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦侧地面除尘站排放口 | 0.345 | -- | 30 | 17.243 | -- | 30 | -- | -- | -- | 11.078 | 213540.8821 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 干熄焦地面除尘站排放口 | 1.194 | 1.194 | 30 | 35.731 | 35.731 | 80 | -- | -- | -- | 9.873 | 117837.7318 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化焦炉烟囱 | 1.153 | 1.483 | 15 | 15.592 | 19.779 | 30 | 30.021 | 38.228 | 150 | 2.277 | 293678.3182 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化1号焦侧地面站排放口 | 1.554 | 1.554 | 30 | 6.140 | 6.140 | 30 | -- | -- | -- | 8.699 | 115025.0455 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化2号焦侧地面站排放口 | 2.734 | 2.734 | 30 | 2.952 | 2.952 | 30 | -- | -- | -- | 11.913 | 168402.5983 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化干熄焦地面站排放口 | 4.618 | 4.619 | 30 | 2.124 | 2.124 | 80 | -- | -- | -- | 2.066 | 22433.8454 | 停运
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化装煤炉头烟地面站排放口 | 2.185 | 0 | 30 | 6.879 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 15.851 | 130825.844 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化干熄焦地面站 | 2.191 | 2.191 | 30 | 8.574 | 8.574 | 80 | -- | -- | -- | 7.642 | 102251.2078 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦炉烟囱 | 2.437 | 2.289 | 15 | 11.11 | 10.433 | 30 | 28.918 | 27.157 | 150 | 3.423 | 368530.3131 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化机侧地面站排放口 | 0.842 | 0 | 30 | 3.023 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 10.729 | 137178.037 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦侧地面站排放口 | 0.888 | 0 | 30 | 9.06 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 13.05 | 255723.1316 | --
山西鸿丰达铸业有限公司 | 球团 | 3.0566 | 4.7835 | 10 | 0.126 | 0.197 | 35 | 18.023 | 28.205 | 50 | 10.381 | 49240.64 | --
吉县吉昌镇玉春砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.427 | 2.298 | 30 | 58.631 | 94.445 | 150 | 35.800 | 57.181 | 200 | 2.530 | 49043.5031 | --
吉县震泽新型墙体建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.3953 | 0.5045 | 30 | 9.250 | 11.807 | 150 | 9.173 | 11.709 | 200 | 1 | 20073.855 | --
乡宁县呈祥建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.4635 | 3.0512 | 30 | 43.731 | 54.163 | 150 | 51.588 | 63.894 | 200 | 3.558 | 67142.055 | --
乡宁县法王庙砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.1227 | 3.4511 | 30 | 40.792 | 66.320 | 150 | 21.851 | 35.526 | 200 | 4.626 | 87165.0974 | --
乡宁县宏基建材有限公司 | 隧道窑排口 | 1.2553 | 1.9165 | 30 | 39.323 | 60.034 | 150 | 22.885 | 34.938 | 200 | 7.804 | 124602.4964 | --
乡宁县清泉庄建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.3453 | 1.8314 | 30 | 58.212 | 79.246 | 150 | 20.624 | 28.077 | 200 | 3.225 | 103899.4025 | --
乡宁县昌宁振兴砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.0804 | 2.5042 | 30 | 53.614 | 64.536 | 150 | 72.558 | 87.339 | 200 | 2.386 | 59129.2125 | --
隰县古城砖厂 | 隧道窑 | 1.017 | 1.271 | 30 | 29.026 | 35.699 | 150 | 38.448 | 46.216 | 200 | 3.885 | 104515.5085 | --
吉县垚鑫生物发电有限公司蒲县分公司 | 锅炉监控点 | 3.051 | 2.739 | 10 | 0.055 | 0.049 | 35 | 31.736 | 28.483 | 50 | 3.907 | 103039.0788 | --
侯马市华通新型建材有限公司 | 窑烟囱 | 0.412 | 1.403 | 30 | 65.538 | 180.871 | 150 | 40.903 | 53.606 | 200 | 3.349 | 63754.2608 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 环集烟气排放口 | 1.3677 | -- | 10 | 7.012 | -- | 100 | 0.320 | -- | 100 | 11.206 | 162369.6976 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 阳极炉烟气排气口 | 0.2649 | -- | 10 | 9.568 | -- | 100 | 4.016 | -- | 100 | 1.361 | 4376.2486 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 制酸尾气排气口 | 0.8312 | -- | 10 | 14.433 | -- | 100 | 0.954 | -- | 100 | 12.834 | 117107.3225 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑头 | 0.6012 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.128 | 18894.56 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑尾烟囱 | 0.1132 | 21.8304 | 10 | 0.049 | 9.444 | 35 | 0.448 | 86.383 | 50 | 3.275 | 69381.3425 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 水泥磨除尘器 | 0.4090 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.750 | 15726.24 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 煤磨除尘器 | 0.5060 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.237 | 1394.8625 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 4.3185 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.093 | 161699.0449 | --
山西华强钢铁有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.613 | 1.656 | 10 | 0.771 | 0.787 | 35 | 9.326 | 9.585 | 50 | 6.637 | 124072.2516 | --
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机头 | 1.732 | 2.31 | 10 | 1.729 | 2.228 | 35 | 11.828 | 15.393 | 50 | 9.309 | 356915.0242 | --
山西华强钢铁有限公司 | 出铁厂烟囱 | 4.248 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.618 | 167066.774 | --
山西华强钢铁有限公司 | 矿槽烟囱 | 1.093 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.827 | 160536.1218 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机尾 | 3.374 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.697 | 646496.6631 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 45MW煤气发电 | 0.596 | 0.727 | 10 | 3.151 | 3.855 | 35 | 10.928 | 13.376 | 50 | 2.894 | 100190.1487 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉矿槽除尘器出口 | 1.496 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.895 | 369274.4892 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉出铁场除尘器出口 | 0.509 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.173 | 386197.5282 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机头 | 4.228 | 3.683 | 10 | 3.322 | 2.907 | 35 | 11.496 | 9.752 | 50 | 10.846 | 423180.0804 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉出铁场除尘器出口 | 1.646 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.863 | 579140.2786 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉矿槽除尘器出口 | 1.243 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.531 | 440408.4972 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 35MW煤气发电锅炉 | 0.618 | 0.610 | 10 | 2.283 | 2.244 | 35 | 10.724 | 10.558 | 50 | 10.246 | 125161.9645 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 2号废气排放口 | 1.979 | 2.551 | 5 | 16.910 | 21.145 | 35 | 21.863 | 27.471 | 50 | 9.926 | 903186.0752 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 1号废气排放口 | 1.436 | 1.786 | 5 | 18.398 | 22.007 | 35 | 20.072 | 23.788 | 50 | 9.999 | 912821.6534 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 1号出口 | 0.9645 | 5.2458 | 5 | 3.494 | 19.006 | 35 | 7.465 | 40.604 | 50 | 0.030 | 2468.1142 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 2号出口 | 0.9248 | 0.9612 | 5 | 19.779 | 20.558 | 35 | 32.983 | 34.281 | 50 | 6.992 | 534347.1764 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 3号出口 | 1.2333 | 1.3268 | 5 | 19.163 | 20.616 | 35 | 33.001 | 35.504 | 50 | 10.042 | 1884630.8225 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 4号出口 | 0.9570 | 1.0076 | 5 | 16.512 | 17.386 | 35 | 34.310 | 36.126 | 50 | 9.743 | 1763970.94 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 1号脱硫装置出口 | 2.1333 | 2.5125 | 5 | 17.387 | 20.477 | 35 | 24.174 | 28.471 | 50 | 9.245 | 1383735.6875 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 2号脱硫装置出口 | 2.1344 | 2.6353 | 5 | 16.134 | 19.921 | 35 | 19.347 | 23.887 | 50 | 9.139 | 1373696.15 | --