## sheet1 -1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2025年09月02日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西华德冶铸有限公司 | 面漆环形线喷漆排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.347 | 21898.5675 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 1号焚烧炉废气排放口 | 1.007 | 0.669 | 20 | 71.060 | 47.226 | 80 | 134.112 | 89.131 | 250 | 15.67 | 51274.9799 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 2号焚烧炉废气排放口 | 1.061 | 0.728 | 20 | 67.198 | 46.117 | 80 | 135.638 | 93.086 | 250 | 16.69 | 57025.0027 | --
山西临汾太钢中厚板有限公司 | 热处理加热炉1号长化炉烟筒 | 0.929 | 1.157 | 10 | 0.163 | 0.194 | 50 | 42.127 | 52.485 | 200 | 3.240 | 37719.082 | --
临汾威顿水泥有限责任公司 | 立磨废气排口 | 0.795 | 21.127 | 10 | 0.174 | 4.626 | 35 | 1.264 | 33.604 | 50 | 1.419 | 13837.5508 | 停运
临汾山水永中晟水泥有限公司 | 磨机除尘器出口 | 2.639 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.119 | 291.7674 | --
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 1号机组废气出口 | 1.867 | 2.276 | 5 | 19.546 | 23.545 | 35 | 28.418 | 34.457 | 50 | 8.768 | 673892.6067 | --
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 2号机组废气出口 | 1.305 | 1.598 | 5 | 16.055 | 19.499 | 35 | 28.990 | 35.331 | 50 | 10.974 | 878556.1325 | --
山西临汾热电有限公司 | 1号机组出口 | 1.722 | 2.190 | 5 | 16.821 | 21.402 | 35 | 26.581 | 33.832 | 50 | 11.066 | 763096.9959 | --
山西临汾热电有限公司 | 2号机组出口 | 2.845 | 426.266 | 5 | -0.354 | -62.414 | 35 | 0.450 | 72.287 | 50 | 8.847 | 692803.7405 | 停运
临汾市尧都区胜尧新型墙体材料厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.4685 | 0.8362 | 30 | 22.546 | 29.972 | 150 | 47.583 | 66.356 | 200 | 4.756 | 39247.4262 | --
临汾市尧都区涌溪新型建材厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.1747 | 0.4768 | 30 | 17.888 | 48.814 | 150 | 12.394 | 33.822 | 200 | 6.303 | 90817.3875 | --
临汾市尧都区龙利兴墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.162 | 5.379 | 30 | 6.705 | 11.721 | 150 | 12.499 | 24.009 | 200 | 3.27 | 27136.3444 | --
临汾市尧基新型墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.8780 | 4.0570 | 30 | 33.354 | 72.057 | 150 | 27.394 | 59.181 | 200 | 6.945 | 183379.5106 | --
临汾市尧都区新开源新型建材厂 | 废气排放口 | 0.6863 | 1.3242 | 30 | 4.207 | 8.043 | 150 | 32.490 | 62.143 | 200 | 11.112 | 128761.8825 | --
山西沃能化工科技有限公司 | 焚烧炉 | 1.0110 | 2.0094 | 20 | 0.106 | 0.210 | 50 | 4.730 | 9.400 | 100 | 4.183 | 43250.9874 | --
曲沃县鸿志碳素科技有限公司 | 废气排放口 | 0.100 | -- | 10 | 0.102 | -- | 100 | 2.021 | -- | 100 | 6.355 | 74421116.25 | --
曲沃县建盛新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 0.402 | 0.538 | 30 | 12.517 | 16.73 | 150 | 46.132 | 61.656 | 200 | 4.862 | 65929.401 | --
曲沃县恒昌新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 1.879 | 1.887 | 30 | 25.283 | 25.330 | 150 | 77.751 | 77.749 | 200 | 4.311 | 72548.9164 | --
曲沃县盛通新型建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 3.009 | 4.78 | 30 | 20.19 | 32.069 | 150 | 50.844 | 80.759 | 200 | 6.4 | 168696.5641 | --
曲沃县浩益建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 2.438 | 3.009 | 30 | 28.087 | 34.668 | 150 | 12.309 | 15.193 | 200 | 7.826 | 148746.0737 | --
山西立恒焦化有限公司 | 干熄焦脱硫装置出口 | 1.159 | 1.159 | 30 | 7.462 | 7.462 | 80 | -- | -- | -- | 17.945 | 129726.6018 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号4号二期7米焦炉烟气排口 | 0.625 | 0.672 | 15 | 9.244 | 10.060 | 30 | 38.738 | 41.267 | 150 | 4.645 | 765163.4244 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1期干熄焦除尘 | 1.1277 | -- | 30 | 2.194 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.947 | 71906.55 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉装煤地面站 | 1.552 | 1.552 | 30 | 5.094 | 5.094 | 70 | -- | -- | -- | 4.957 | 55047.734 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉推焦地面站 | 1.304 | 1.304 | 30 | 6.522 | 6.522 | 30 | -- | -- | -- | 8.755 | 187029.3319 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉装煤地面站 | 1.742 | 1.742 | 30 | 0.774 | 0.774 | 70 | -- | -- | -- | 4.818 | 54772.8836 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉推焦地面站 | 1.386 | 1.386 | 30 | 8.643 | 8.643 | 30 | -- | -- | -- | 6.418 | 142328.5426 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2期干熄焦除尘 | 1.6370 | -- | 30 | 4.538 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.504 | 130451.8525 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号燃气轮机 | 0.6458 | 0.7712 | 5 | 15.866 | 18.948 | 35 | 19.562 | 23.362 | 50 | 18.923 | 116052.015 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号燃气轮机 | 0.4116 | 0.815 | 5 | 8.993 | 17.805 | 35 | 6.939 | 13.74 | 50 | 10.952 | 67634.21 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 3号燃气轮机 | 0.3235 | 11.4971 | 5 | 0.055 | 1.965 | 35 | 0.884 | 31.411 | 50 | 0.006 | 56.6999 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 4号燃气轮机 | 0.746 | 15.679 | 5 | 1.492 | 29.732 | 35 | 6.130 | 59.983 | 50 | 0.194 | 1236.8418 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 120锅炉 | 1.774 | 1.837 | 5 | 6.605 | 6.850 | 35 | 4.955 | 5.143 | 50 | 5.689 | 106370.1837 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号装煤推焦地面站 | 0.523 | 0.523 | 30 | 4.935 | 4.936 | 30 | -- | -- | -- | 17.129 | 290548.2265 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号装煤推焦地面站 | 0.879 | 0.879 | 30 | 5.001 | 4.998 | 30 | -- | -- | -- | 17.567 | 286155.4368 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号2号一期6米25焦炉烟气排口 | 1.482 | 2.058 | 15 | 7.991 | 11.082 | 30 | 29.300 | 40.652 | 150 | 2.068 | 297125.8814 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3#干熄焦地面站排口 | 1.5082 | 1.5082 | 30 | 2.573 | 2.573 | 80 | -- | -- | -- | 6.297 | 129845.2625 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期4号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.8053 | 1.8053 | 10 | 7.123 | 7.123 | 30 | -- | -- | -- | 9.339 | 98745.8657 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期3号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.1080 | 1.1080 | 10 | 7.903 | 7.903 | 30 | -- | -- | -- | 9.659 | 98372.3325 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.718 | 3.100 | 10 | 2.632 | 3.237 | 35 | 20.974 | 22.204 | 50 | 13.433 | 1373062.632 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉矿槽除尘(1860) | 1.454 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.468 | 450334.4392 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉出铁场除尘(1860) | 0.981 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.272 | 429999.7874 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 2.506 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.955 | 458986.2844 | 停运
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉矿槽除尘(1280) | 0.318 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.971 | 652864.7095 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#转炉二次烟气排放口 | 0.421 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.498 | 596308.1065 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#锅炉烟气排放口 | 1.4347 | 1.3829 | 5 | 3.031 | 2.922 | 35 | 11.835 | 11.408 | 50 | 6.965 | 278922.1875 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉出铁场除尘(1280) | 2.196 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.999 | 633299.697 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#转炉二次烟气排放口 | 2.365 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.358 | 706749.5766 | --
山西通才工贸有限公司 | 电炉除尘 | 0.189 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.020 | 1537282.1236 | --
山西通才工贸有限公司 | 3#锅炉烟气排放口 | 2.2540 | 2.3227 | 10 | 5.617 | 5.789 | 35 | 13.211 | 13.614 | 50 | 7.433 | 227568.9825 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结脱硫脱硝出口 | 1.3326 | 1.1899 | 10 | 0.112 | 0.100 | 35 | 36.407 | 32.509 | 50 | 15.709 | 612918.6877 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号矿槽出口 | 0.5711 | 0.5711 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.8691 | 490741.4665 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号出铁场出口 | 0.3018 | 0.3018 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.6780 | 353254.2902 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结机尾出口 | 0.2918 | 0.1665 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.881 | 191081.6 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 炼钢二次除尘出口 | 0.0320 | 0.0183 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.900 | 691333.8645 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结脱硫脱硝出口 | 0.6156 | 0.6078 | 10 | 0.217 | 0.215 | 35 | 33.833 | 33.404 | 50 | 19.694 | 741444.9185 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结机尾出口 | 0.0705 | 0.0336 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.803 | 275038.7749 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号矿槽出口 | 0.3367 | 0.3367 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.8893 | 488499.5176 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号出铁场出口 | 0.3605 | 0.3605 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.4361 | 446057.0271 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 球团 | 1.4660 | 0.9711 | 10 | 35.928 | 23.799 | 35 | 35.847 | 23.746 | 50 | 12.093 | 399305.9907 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机头 | 0.5997 | 0.4559 | 10 | 3.340 | 2.539 | 35 | 39.957 | 30.372 | 50 | 14.026 | 754998.9175 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机尾 | 2.7599 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.155 | 484957.2825 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉出铁场 | 1.2176 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.060 | 407143.431 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉矿槽 | 2.2867 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.159 | 933246.2025 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号转炉二次烟气 | 2.1802 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.633 | 639145.4017 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 晋南电厂烟囱 | 0.3948 | 14.9575 | 10 | 0.096 | 3.645 | 35 | 0.759 | 28.768 | 50 | 0.116 | 5696.4149 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 135MW发电燃气锅炉 | 2.2933 | 2.2701 | 10 | 19.382 | 19.186 | 35 | 13.015 | 12.884 | 50 | 4.433 | 246135.764 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2#转炉二次烟气除尘 | 1.3735 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.968 | 353497.7865 | --
翼城县三和再生物资回收有限公司 | 热裂解（含加热装置）尾气排气筒 | 0.8441 | 36.2295 | 20 | 1.7220 | 73.9090 | 50 | 0.7633 | 32.7667 | 100 | 0.1900 | 648.7999 | 停运
翼城县利明新型建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 0.434 | 0.663 | 30 | 6.406 | 9.504 | 150 | 40.811 | 59.289 | 200 | 6.569 | 95603.4051 | --
翼城县信海节能环保建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 0.890 | 1.022 | 30 | 70.261 | 80.365 | 150 | 29.843 | 34.197 | 200 | 7.308 | 114677.5831 | --
翼城县通利建材厂 | 轮窑脱硫除尘塔排放口 | 1.657 | 15.569 | 30 | 0.003 | 0.028 | 150 | 0.011 | 0.097 | 200 | 0.473 | 5469.9625 | 停运
翼城县永利新型建材厂 | 窑炉焙烧脱硫塔 | 0.440 | 0.593 | 30 | 34.179 | 45.618 | 150 | 24.621 | 32.965 | 200 | 9.688 | 127544.0979 | --
翼城县浍史二砖厂 | 隧道窑烟气治理设施排放口 | 6.293 | 7.623 | 30 | 34.981 | 42.373 | 150 | 43.960 | 53.249 | 200 | 7.36 | 103321.1475 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 推焦焦侧除尘地面站出口 | 3.202 | -- | 30 | 5.418 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.704 | 304238.6465 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 机侧除尘地面站出口 | 0.822 | -- | 30 | 6.456 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.566 | 223996.5984 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 焦炉脱硫脱硝除尘出口 | 0.268 | 0.236 | 15 | 7.177 | 6.319 | 30 | 38.417 | 33.826 | 150 | 2.36 | 395016.2218 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 干熄焦环境除尘出口 | 1.929 | -- | 30 | 3.241 | -- | 80 | -- | -- | -- | 14.390 | 296404.0437 | --
晋源实业有限公司 | 高炉矿槽 | 1.036 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.146 | 106197.1979 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机出口 | 0.224 | 14.484 | 10 | 1.024 | 71.221 | 35 | 0.632 | 22.077 | 50 | 0.004 | 106.9381 | 停运
晋源实业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.892 | 3.914 | 10 | 1.617 | 7.397 | 35 | 32.123 | 45.864 | 50 | 10.466 | 35122.1084 | 停运
晋源实业有限公司 | 高炉出铁场除尘出口 | 1.175 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.993 | 143280.3063 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机机尾除尘出口 | 0.572 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.380 | 195984.6688 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 高炉矿槽 | 0.775 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.755 | 94703.1098 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.911 | 0.921 | 10 | 1.780 | 1.798 | 35 | 12.936 | 13.065 | 50 | 8.133 | 40107.6939 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结脱硫塔出口 | 4.093 | 4.069 | 10 | 4.823 | 4.887 | 35 | 14.530 | 14.414 | 50 | 3.738 | 104165.5898 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结机尾 | 2.807 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.085 | 111194.5285 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 出铁厂 | 1.364 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34.279 | 327594.9975 | --
山西东雄保温材料有限公司襄汾分公司 | 回转窑 | 1.567 | 61.464 | 10 | 0.102 | 3.993 | 100 | 1.721 | 67.489 | 100 | 1.424 | 13763.7488 | 停运
山西华天基纸业有限公司 | 脱硫塔出口 | 1.026 | 1.369 | 5 | 4.816 | 6.356 | 35 | 22.425 | 29.922 | 50 | 6.343 | 68138.8939 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰1#回转窑 | 0.358 | 68.951 | 30 | 5.755 | 11.198 | 200 | 10.818 | 246.920 | 300 | 0.239 | 4743.7 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰2#回转窑 | 0.356 | 189.666 | 30 | 7.407 | 3945.665 | 200 | 4.281 | 2280.683 | 300 | 0.627 | 7154.7629 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑尾 | 0.552 | 46.456 | 10 | 0.109 | 9.794 | 35 | 0.467 | 39.520 | 50 | 0.243 | 6305.9787 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑头 | 0.665 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.902 | 21144.3694 | 停运
襄汾县三和昌新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.398 | 0.235 | 30 | 20.759 | 35.958 | 150 | 36.974 | 62.795 | 200 | 4.900 | 79042.6458 | --
襄汾县宏隆新型建材有限公司 | 窑脱硫塔除尘器排气筒出口 | 0.229 | 0.428 | 30 | 30.229 | 56.622 | 150 | 9.66 | 18.095 | 200 | 2.411 | 88295.5212 | --
襄汾县古城全科新型建材有限公司 | 脱硫除尘塔排放口 | 6.961 | 10.239 | 30 | 51.106 | 75.174 | 150 | 25.794 | 37.941 | 200 | 9.479 | 123375.0697 | --
襄汾县聚昕隆新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.325 | 0.474 | 30 | 16.584 | 24.147 | 150 | 0.775 | 1.128 | 200 | 7.077 | 101929.8201 | --
襄汾县强盛建材厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 0.472 | 1.465 | 30 | 6.151 | 19.108 | 150 | 2.103 | 6.534 | 200 | 2.393 | 47252.9019 | --
山西中升钢铁有限公司 | 炼钢二次烟气除尘器 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.754 | 51453.0275 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 2#高炉槽下除尘器出口 | 0.3175 | 0.1814 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.717 | 36905.025 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 1#高炉槽下除尘器出口 | 0.5344 | 0.2545 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.082 | 23216.5775 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.0561 | 0.0321 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.529 | 22381.1849 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.1535 | -9.2539 | 10 | 0.242 | -14.561 | 35 | 0.150 | -9.018 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 高炉出铁场 | 0.7008 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机机尾 | 0.181 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.527 | 148390.0495 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机头排放口 | 0.317 | 0.394 | 10 | 4.934 | 6.121 | 35 | 12.917 | 16.023 | 50 | 7.398 | 225459.7037 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉矿槽排放口 | 0.801 | 0.801 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.405 | 113706.0322 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉出铁场排放口 | 3.081 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.079 | 236156.1555 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 电厂燃气锅炉排放口 | 0.658 | 0.825 | 10 | 1.387 | 1.71 | 35 | 2.942 | 3.787 | 50 | 13.13 | 17704.4108 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 底漆线VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.036 | 26083.3252 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 涂装房VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.001 | 4.684 | --
洪洞国耀兆林新能源有限责任公司 | 锅炉监监控点 | 2.202 | 70.607 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0.205 | 9670.5093 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 1#焚烧烟气排放口 | 0.184 | 0.651 | 20 | 0.665 | 2.352 | 80 | 28.583 | 101.076 | 250 | 5.481 | 23403.6294 | 停运
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 2#焚烧烟气排放口 | 0.042 | -0.903 | 20 | 0.746 | -16.099 | 80 | -0.311 | 6.712 | 250 | 3.88 | 15505.9051 | 停运
洪洞县堤村许盛煤矸石粉煤灰烧结砖厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 2.5523 | 4.5519 | 30 | 18.524 | 33.037 | 150 | 24.375 | 43.470 | 200 | 7.500 | 73139.7725 | --
洪洞县富民热力有限公司 | 2号锅炉除尘器 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑尾 | 0.071 | 5.636 | 10 | 0.062 | 4.565 | 35 | 0.842 | 52.015 | 50 | 0.763 | 29863.9926 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑头 | 0.26 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.555 | 21621.8468 | 停运
洪洞县辛村乡高池砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.816 | 1.787 | 30 | 21.52 | 21.174 | 150 | 53.704 | 52.84 | 200 | 5.615 | 58514.2791 | --
洪洞县赵城镇上院村邓平砖厂 | 湿电除尘排放口 | 0.9483 | 1.3477 | 30 | 41.3795 | 59.0276 | 150 | 24.9495 | 35.5174 | 200 | 7.3607 | 92340.9543 | --
洪洞县振豪新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | 3.011 | 3.486 | 30 | 21.462 | 24.168 | 150 | 29.357 | 34.378 | 200 | 6.393 | 68501.2419 | --
洪洞县赵城镇上院村卢全红砖厂 | 湿电除尘排放口 | 2.6764 | 3.6906 | 30 | 29.656 | 40.893 | 150 | 24.440 | 33.701 | 200 | 6.581 | 69330.6613 | --
洪洞县宏阁建材有限责任公司 | 湿电除尘排放口 | 1.388 | 2.021 | 30 | 16.121 | 23.632 | 150 | 13.632 | 19.856 | 200 | 4.512 | 65891.0868 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂3号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.211 | 1.516 | 15 | 7.743 | 9.693 | 30 | 32.439 | 40.613 | 150 | 1.64 | 87158.893 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂5号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.266 | 1.668 | 15 | 8.222 | 10.834 | 30 | 31.608 | 41.65 | 150 | 2.295 | 129904.3372 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂6号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.728 | 0.867 | 15 | 8.964 | 10.678 | 30 | 30.098 | 35.852 | 150 | 2.199 | 116978.204 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂1号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.98 | 2.99 | 15 | 7.07 | 10.676 | 30 | 26.669 | 40.27 | 150 | 2.404 | 107308.7142 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂2号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.418 | -35.942 | 15 | 7.763 | 7.764 | 30 | 29.673 | 31.118 | 150 | 2.330 | 101568.1438 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号装煤地面站 | 0.687 | 0.687 | 30 | 5.977 | 5.977 | 70 | -- | -- | -- | 9.35 | 48095.2448 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号推焦地面站 | 2.647 | 2.647 | 30 | 8.228 | 8.228 | 30 | -- | -- | -- | 10.065 | 138689.5518 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号装煤地面站 | 1.426 | 1.426 | 30 | 6.533 | 6.533 | 70 | -- | -- | -- | 7.473 | 36810.6926 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号推焦地面站 | 0.623 | 0.623 | 30 | 7.947 | 7.947 | 30 | -- | -- | -- | 11.245 | 152721.4516 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号装煤地面站 | 3.837 | -- | 30 | 0.523 | -- | 70 | -- | -- | -- | 1.499 | 7879.0642 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号推焦地面站 | 2.123 | -- | 30 | 9.036 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.524 | 126257.5761 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂4号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.956 | 2.249 | 15 | 9.885 | 11.367 | 30 | 36.095 | 41.507 | 150 | 2.143 | 111067.175 | --
山西焦化股份有限公司 | 35吨供气锅炉废气出口 | 1.211 | 2.173 | 10 | 6.52 | 11.703 | 35 | 6.685 | 11.999 | 50 | 4.573 | 145485.3119 | --
山西焦化股份有限公司 | 一干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.623 | 0.623 | 30 | 11.652 | 11.652 | 80 | -- | -- | -- | 18.272 | 89041.8017 | --
山西焦化股份有限公司 | 二干熄焦地面除尘站 | 0.807 | 0.807 | 30 | 11.571 | 11.571 | 80 | -- | -- | -- | 10.144 | 102492.6398 | --
山西焦化股份有限公司 | 三干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.535 | 0.535 | 30 | 12.318 | 12.318 | 80 | -- | -- | -- | 7.602 | 79911.563 | --
山西焦化股份有限公司 | 炭黑脱硫塔排气筒 | 0.439 | 0.698 | 5 | 1.694 | 2.694 | 35 | 4.605 | 7.325 | 50 | 23.274 | 334096.5145 | --
山西焦化股份有限公司 | 6#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 1.312 | 0 | 15 | 0.518 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.934 | 30144.9097 | --
山西焦化股份有限公司 | 二系大棚地面除尘站排气筒 | 0.524 | -- | 30 | 1.176 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.411 | 121595.8554 | --
山西焦化股份有限公司 | 5#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 1.587 | 0 | 30 | 2.259 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 13.261 | 198247.5759 | --
山西焦化股份有限公司 | 三系备用干熄焦地面除尘站排气筒 | 0.620 | 0 | 30 | 11.684 | 0 | 80 | -- | -- | -- | 6.002 | 62567.8087 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 机侧除尘 | 0.860 | 0.860 | 15 | 2.148 | 2.148 | 30 | -- | -- | -- | 13.194 | 164828.6797 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 干熄焦除尘 | 3.711 | 3.711 | 30 | 6.024 | 6.024 | 80 | -- | -- | -- | 3.325 | 85516.4194 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦侧除尘 | 0.760 | 0.760 | 15 | 1.505 | 1.505 | 30 | -- | -- | -- | 10.956 | 265101.7813 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.088 | 1.108 | 15 | 9.543 | 9.664 | 30 | 27.711 | 28.117 | 150 | 2.760 | 385459.6654 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | RTO焚烧炉 | 0.547 | 3.704 | 20 | 19.394 | 131.912 | 50 | 14.572 | 98.900 | 100 | 4.996 | 12627.9786 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦侧除尘 | 1.129 | -- | 30 | 7.699 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.707 | 232715.5248 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 0.74 | 0.706 | 15 | 8.696 | 8.295 | 30 | 35.476 | 33.839 | 150 | 1.608 | 173623.6297 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#干熄焦除尘 | 0.777 | -- | 30 | 7.611 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.009 | 76504.1908 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#机侧除尘 | 1.567 | -- | 30 | 5.746 | -- | 70 | -- | -- | -- | 25.638 | 272915.3776 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦侧除尘 | 1.783 | -- | 30 | 7.249 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.268 | 64454.3102 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 4.877 | 4.411 | 15 | 10.299 | 9.314 | 30 | 41.76 | 37.765 | 150 | 2.179 | 259063.4681 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#机侧除尘 | 2.248 | -- | 30 | 4.837 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.308 | 136717.1453 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#干熄焦除尘 | 1.076 | -- | 30 | 7.207 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.43 | 59697.319 | --
安泽玉华新型建材有限公司 | 脱硫塔排气筒 | 3.696 | 4.253 | 30 | 26.356 | 29.711 | 150 | 38.518 | 43.525 | 200 | 7.445 | 173669.2662 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝排放口 | 1.714 | 1.81 | 15 | 19.728 | 20.824 | 30 | 28.62 | 30.21 | 150 | 3.111 | 284201.7664 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 装煤推焦机侧地面除尘排放口 | 0.308 | -- | 30 | 4.850 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.733 | 143098.1805 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦侧地面除尘站排放口 | 0.490 | -- | 30 | 10.034 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.502 | 246923.167 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 干熄焦地面除尘站排放口 | 0.296 | 0.296 | 30 | 0.007 | 0.007 | 80 | -- | -- | -- | 1.758 | 24647.789 | 停运
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化焦炉烟囱 | 1.263 | 1.512 | 15 | 17.432 | 20.897 | 30 | 33.076 | 39.702 | 150 | 2.246 | 288121.7582 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化1号焦侧地面站排放口 | 3.089 | 3.089 | 30 | 6.856 | 6.856 | 30 | -- | -- | -- | 5.132 | 73552.184 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化2号焦侧地面站排放口 | 5.289 | 5.289 | 30 | 6.175 | 6.175 | 30 | -- | -- | -- | 15.363 | 218795.2722 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化干熄焦地面站排放口 | 3.574 | 3.574 | 30 | 32.142 | 32.142 | 80 | -- | -- | -- | 6.523 | 65151.9352 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化装煤炉头烟地面站排放口 | 2.15 | 0 | 30 | 7.228 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 16.589 | 140136.2004 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化干熄焦地面站 | 2.309 | 2.309 | 30 | 9.858 | 9.858 | 80 | -- | -- | -- | 7.246 | 99195.3905 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦炉烟囱 | 2.002 | 1.813 | 15 | 10.886 | 9.857 | 30 | 25.906 | 23.457 | 150 | 3.392 | 370506.366 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化机侧地面站排放口 | 0.786 | 0 | 30 | 2.586 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 10.916 | 143901.4064 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦侧地面站排放口 | 1.189 | 0 | 30 | 8.393 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 13.287 | 268571.2632 | --
山西鸿丰达铸业有限公司 | 球团 | 3.0386 | 5.1696 | 10 | 1.087 | 1.850 | 35 | 15.426 | 26.244 | 50 | 10.793 | 51660.2625 | --
吉县吉昌镇玉春砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 6.302 | 8.675 | 30 | 81.763 | 112.324 | 150 | 26.221 | 35.970 | 200 | 3.039 | 59040.3368 | --
吉县震泽新型墙体建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.4626 | 1.7438 | 30 | 44.136 | 52.622 | 150 | 18.013 | 21.476 | 200 | 6.743 | 124384.3875 | --
乡宁县呈祥建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.6040 | 3.5802 | 30 | 20.926 | 28.770 | 150 | 30.013 | 41.263 | 200 | 3.751 | 70371.9375 | --
乡宁县法王庙砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.5317 | 2.3154 | 30 | 35.852 | 54.196 | 150 | 34.023 | 51.431 | 200 | 4.361 | 83672.5275 | --
乡宁县宏基建材有限公司 | 隧道窑排口 | 0.8746 | 1.4064 | 30 | 45.289 | 72.827 | 150 | 19.683 | 31.651 | 200 | 7.693 | 142388.0997 | --
乡宁县清泉庄建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.1794 | 2.6735 | 30 | 79.672 | 97.735 | 150 | 24.704 | 30.305 | 200 | 3.453 | 116319.9 | --
乡宁县昌宁振兴砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.1891 | 2.5118 | 30 | 33.361 | 38.279 | 150 | 59.521 | 68.295 | 200 | 3.441 | 79843.7275 | --
隰县古城砖厂 | 隧道窑 | 0.835 | 1.265 | 30 | 20.988 | 29.095 | 150 | 41.062 | 59.897 | 200 | 3.895 | 105835.1005 | --
吉县垚鑫生物发电有限公司蒲县分公司 | 锅炉监控点 | 3.009 | 2.604 | 10 | 3.361 | 2.909 | 35 | 37.158 | 32.155 | 50 | 4.074 | 106818.8884 | --
侯马市华通新型建材有限公司 | 窑烟囱 | 0.304 | 0.408 | 30 | 55.559 | 72.583 | 150 | 52.846 | 68.287 | 200 | 4.684 | 92252.6441 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 环集烟气排放口 | 0.9406 | -- | 10 | 2.629 | -- | 100 | 0.388 | -- | 100 | 10.313 | 152907.1575 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 阳极炉烟气排气口 | 0.1051 | -- | 10 | 13.442 | -- | 100 | 2.150 | -- | 100 | 1.055 | 4467.01 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 制酸尾气排气口 | 0.6356 | -- | 10 | 9.392 | -- | 100 | 0.672 | -- | 100 | 12.589 | 114973.0267 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑头 | 0.5747 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.058 | 18495.8525 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑尾烟囱 | 0.1094 | 17.0852 | 10 | 0.068 | 10.611 | 35 | 0.358 | 55.950 | 50 | 2.453 | 53122.9975 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 水泥磨除尘器 | 0.1893 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.775 | 16838.8 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 煤磨除尘器 | 0.4982 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.245 | 1496.1975 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 2.6167 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.254 | 163523.4169 | --
山西华强钢铁有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.550 | 1.746 | 10 | 0.572 | 0.562 | 35 | 12.053 | 12.687 | 50 | 7.579 | 145237.1062 | --
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机头 | 1.592 | 2.237 | 10 | 0.714 | 0.979 | 35 | 13.867 | 18.994 | 50 | 11.224 | 446610.3402 | --
山西华强钢铁有限公司 | 出铁厂烟囱 | 3.059 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.354 | 185035.4818 | --
山西华强钢铁有限公司 | 矿槽烟囱 | 0.950 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.755 | 176706.3861 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机尾 | 3.113 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.696 | 724017.2107 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 45MW煤气发电 | 0.680 | 0.818 | 10 | 2.983 | 3.616 | 35 | 10.723 | 13 | 50 | 3.220 | 110881.523 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉矿槽除尘器出口 | 1.377 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.121 | 385085.6757 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉出铁场除尘器出口 | 0.651 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.301 | 407236.2773 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机头 | 2.795 | 2.415 | 10 | 3.427 | 2.978 | 35 | 13.778 | 11.629 | 50 | 13.034 | 549297.623 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉出铁场除尘器出口 | 2.648 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.736 | 599220.0755 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉矿槽除尘器出口 | 1.206 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.918 | 467650.894 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 35MW煤气发电锅炉 | 0.644 | 0.644 | 10 | 0.419 | 0.420 | 35 | 10.708 | 10.701 | 50 | 11.292 | 137109.045 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 2号废气排放口 | 1.784 | 2.584 | 5 | 15.515 | 22.202 | 35 | 18.629 | 26.964 | 50 | 9.007 | 829855.4478 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 1号废气排放口 | 1.110 | 1.516 | 5 | 16.997 | 22.840 | 35 | 16.732 | 22.770 | 50 | 8.445 | 783563.1789 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 1号出口 | 0 | 0 | 5 | 0.282 | 18.243 | 35 | 0.148 | 9.606 | 50 | 0.128 | 11299.9095 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 2号出口 | 0.2398 | 23.6324 | 5 | 0.093 | 9.190 | 35 | -0.014 | -1.388 | 50 | 0.011 | 940.3505 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 3号出口 | 1.1434 | 1.2586 | 5 | 17.400 | 19.152 | 35 | 31.252 | 34.400 | 50 | 9.599 | 1754496.8425 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 4号出口 | 0.9335 | 1.0018 | 5 | 18.974 | 20.363 | 35 | 32.048 | 34.394 | 50 | 8.841 | 1612840.0625 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 1号脱硫装置出口 | 2.5413 | 2.6994 | 5 | 15.886 | 16.874 | 35 | 27.304 | 29.003 | 50 | 10.563 | 1588440.9349 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 2号脱硫装置出口 | 2.6490 | 2.8874 | 5 | 13.912 | 15.164 | 35 | 24.736 | 26.962 | 50 | 10.294 | 1530092.2925 | --