## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2025年09月24日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西华德冶铸有限公司 | 面漆环形线喷漆排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.444 | 5135.095 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 1号焚烧炉废气排放口 | 0.696 | 0.497 | 20 | 59.291 | 42.329 | 80 | 128.224 | 91.543 | 250 | 16.09 | 55688.828 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 2号焚烧炉废气排放口 | 0.904 | 0.647 | 20 | 54.362 | 38.900 | 80 | 124.286 | 88.934 | 250 | 14.59 | 51506.9419 | --
山西临汾太钢中厚板有限公司 | 热处理加热炉1号长化炉烟筒 | 0.899 | 1.112 | 10 | 0.063 | 0.075 | 50 | 38.888 | 48.482 | 200 | 3.761 | 45161.1671 | --
临汾威顿水泥有限责任公司 | 立磨废气排口 | 1.337 | 97.302 | 10 | 0.031 | 2.247 | 35 | 0.411 | 29.918 | 50 | 0.482 | 4809.9845 | 停运
临汾山水永中晟水泥有限公司 | 磨机除尘器出口 | 2.055 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.347 | 870.628 | 停运
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 1号机组废气出口 | 1.740 | 2.118 | 5 | 13.998 | 16.417 | 35 | 27.585 | 33.223 | 50 | 9.868 | 768534.8507 | --
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 2号机组废气出口 | 0.940 | 1.371 | 5 | 16.701 | 23.300 | 35 | 23.254 | 34.414 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西临汾热电有限公司 | 1号机组出口 | 1.094 | 556.704 | 5 | 0.437 | 269.270 | 35 | -0.745 | -309.764 | 50 | 4.742 | 401102.5652 | 停运
山西临汾热电有限公司 | 2号机组出口 | 2.929 | 3.259 | 5 | 18.431 | 20.235 | 35 | 31.232 | 34.135 | 50 | 11.189 | 781372.5367 | --
临汾市尧都区胜尧新型墙体材料厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.3630 | 0.6224 | 30 | 21.355 | 26.291 | 150 | 58.762 | 72.562 | 200 | 6.683 | 55542.8575 | --
临汾市尧都区涌溪新型建材厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.2460 | 0.3960 | 30 | 18.306 | 29.470 | 150 | 16.788 | 27.026 | 200 | 7.931 | 116054.3675 | --
临汾市尧都区龙利兴墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.216 | 2.715 | 30 | 34.003 | 41.079 | 150 | 27.156 | 30.908 | 200 | 3.473 | 28736.6446 | --
临汾市尧基新型墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 3.8009 | 6.5014 | 30 | 38.669 | 66.144 | 150 | 27.874 | 47.678 | 200 | 7.005 | 184623.6456 | --
临汾市尧都区新开源新型建材厂 | 废气排放口 | 0.6275 | 1.1148 | 30 | 14.922 | 27.573 | 150 | 29.007 | 55.072 | 200 | 11.086 | 126153.4175 | --
山西沃能化工科技有限公司 | 焚烧炉 | 0.9030 | 1.9294 | 20 | 0.273 | 0.583 | 50 | 3.875 | 8.279 | 100 | 5.555 | 59255.6124 | --
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 1#回转窑废气排放口 | 0.868 | 2.580 | 10 | 4.529 | 13.454 | 100 | 11.084 | 32.929 | 100 | 7.023 | 78115.7685 | --
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 2#回转窑废气排放口 | 2.949 | 155.582 | 10 | 0.275 | 14.488 | 100 | 0.238 | 12.540 | 100 | 1.692 | 26599.0257 | 停运
曲沃县鸿志碳素科技有限公司 | 废气排放口 | 0.105 | -- | 10 | 0.099 | -- | 100 | 0.224 | -- | 100 | 6.321 | 21351.0205 | --
曲沃县建盛新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 0.283 | 0.397 | 30 | 14.975 | 21.008 | 150 | 47.317 | 66.377 | 200 | 3.796 | 51945.0167 | --
曲沃县恒昌新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 1.934 | 1.911 | 30 | 33.874 | 33.473 | 150 | 74.822 | 73.813 | 200 | 3.733 | 63047.5028 | --
曲沃县盛通新型建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 3.076 | 4.632 | 30 | 19.767 | 29.765 | 150 | 51.74 | 77.911 | 200 | 6.529 | 174325.2879 | --
曲沃县浩益建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 2.384 | 3.513 | 30 | 23.757 | 35.005 | 150 | 25.53 | 37.618 | 200 | 7.894 | 151646.754 | --
山西立恒焦化有限公司 | 干熄焦脱硫装置出口 | 1.407 | 1.407 | 30 | 4.573 | 4.573 | 80 | -- | -- | -- | 18.136 | 127039.4911 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号4号二期7米焦炉烟气排口 | 0.695 | 0.755 | 15 | 10.630 | 11.391 | 30 | 38.706 | 41.339 | 150 | 4.386 | 733631.3645 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1期干熄焦除尘 | 1.4445 | -- | 30 | 1.954 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.605 | 96177.8075 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉装煤地面站 | 1.425 | 1.425 | 30 | 2.924 | 2.924 | 70 | -- | -- | -- | 4.580 | 51537.5463 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉推焦地面站 | 1.336 | 1.336 | 30 | 5.285 | 5.285 | 30 | -- | -- | -- | 9.012 | 195664.8014 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉装煤地面站 | 1.646 | 1.646 | 30 | 0.159 | 0.159 | 70 | -- | -- | -- | 5.069 | 58479.6578 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉推焦地面站 | 1.254 | 1.254 | 30 | 8.051 | 8.051 | 30 | -- | -- | -- | 6.374 | 143587.941 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2期干熄焦除尘 | 1.5849 | -- | 30 | 6.250 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.768 | 139493.285 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号燃气轮机 | 1.2878 | 2.3588 | 5 | 12.145 | 22.246 | 35 | 13.522 | 24.767 | 50 | 12.366 | 76372.7549 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 2号燃气轮机 | 0.8796 | 11.3157 | 5 | 0.05 | 0.649 | 35 | 0.261 | 3.355 | 50 | 0.036 | 331.9275 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 3号燃气轮机 | 0.7718 | 26.7287 | 5 | 0.134 | 4.628 | 35 | 0.994 | 34.420 | 50 | 0.006 | 49.5275 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 4号燃气轮机 | 0.872 | 1.179 | 5 | 16.235 | 21.964 | 35 | 13.460 | 18.226 | 50 | 19.894 | 120214.7162 | --
山西立恒焦化有限公司 | 120锅炉 | 0.931 | 40.822 | 5 | 0.051 | 2.351 | 35 | 4.602 | 211.383 | 50 | 0.034 | 756.6379 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 1号装煤推焦地面站 | 0.521 | 0.521 | 30 | 6.096 | 6.096 | 30 | -- | -- | -- | 16.259 | 279375.1142 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号装煤推焦地面站 | 0.633 | 0.633 | 30 | 6.837 | 6.837 | 30 | -- | -- | -- | 18.107 | 302964.6334 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号2号一期6米25焦炉烟气排口 | 1.444 | 2.055 | 15 | 8.634 | 11.238 | 30 | 31.318 | 40.566 | 150 | 2.324 | 328306.5352 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3#干熄焦地面站排口 | 1.1930 | 1.1930 | 30 | 2.859 | 2.859 | 80 | -- | -- | -- | 6.547 | 138963.6975 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期4号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.6503 | 1.6503 | 10 | 6.335 | 6.335 | 30 | -- | -- | -- | 9.495 | 102884.8118 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期3号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.0238 | 1.0238 | 10 | 6.689 | 6.689 | 30 | -- | -- | -- | 9.738 | 101794.695 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 0.557 | 0.494 | 10 | 2.554 | 2.244 | 35 | 29.325 | 25.829 | 50 | 16.549 | 1673348.3047 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉矿槽除尘(1860) | 1.494 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.578 | 462029.3354 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉出铁场除尘(1860) | 1.135 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.495 | 396582.8343 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 2.739 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.803 | 400625.649 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉矿槽除尘(1280) | 0.317 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.810 | 655150.7807 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#转炉二次烟气排放口 | 0.458 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.474 | 603401.9067 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#锅炉烟气排放口 | 1.4180 | 1.3159 | 5 | 2.675 | 2.483 | 35 | 20.327 | 18.863 | 50 | 6.408 | 258432.16 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉出铁场除尘(1280) | 1.601 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.101 | 607772.0373 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#转炉二次烟气排放口 | 2.305 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.803 | 741879.9217 | --
山西通才工贸有限公司 | 电炉除尘 | 0.228 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.046 | 630476.9231 | 停运
山西通才工贸有限公司 | 3#锅炉烟气排放口 | 1.8995 | 1.8841 | 10 | 5.172 | 5.130 | 35 | 18.130 | 17.984 | 50 | 7.397 | 225734.6417 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结脱硫脱硝出口 | 1.2751 | 1.1930 | 10 | 0.121 | 0.113 | 35 | 34.949 | 32.699 | 50 | 16.256 | 635489.5771 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号矿槽出口 | 0.3187 | 0.3187 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.5265 | 487583.6777 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号出铁场出口 | 0.3224 | 0.3224 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.1392 | 377609.0952 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结机尾出口 | 0.0562 | 0.0318 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.468 | 185470.8666 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 炼钢二次除尘出口 | 0.1216 | 0.0693 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.393 | 738610.6124 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结脱硫脱硝出口 | 0.5349 | 0.5189 | 10 | 0.120 | 0.117 | 35 | 34.207 | 33.182 | 50 | 17.084 | 654556.6973 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结机尾出口 | 0.1135 | 0.0541 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.688 | 276452.9395 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号矿槽出口 | 0.3510 | 0.3510 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.7234 | 493066.5905 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号出铁场出口 | 0.3894 | 0.3894 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.3513 | 447553.4544 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 球团 | 1.4220 | 1.1044 | 10 | 32.023 | 24.871 | 35 | 25.806 | 20.042 | 50 | 12.529 | 424069.4749 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机头 | 0.6778 | 0.5219 | 10 | 3.212 | 2.473 | 35 | 36.612 | 28.190 | 50 | 13.983 | 755714.08 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机尾 | 3.0892 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.953 | 484113.205 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉出铁场 | 1.2403 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.578 | 442876.425 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉矿槽 | 2.2133 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.849 | 934290.9325 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号转炉二次烟气 | 1.9227 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.692 | 657092.5845 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 晋南电厂烟囱 | 0.4093 | 0.8648 | 10 | 1.128 | 2.382 | 35 | 3.818 | 8.067 | 50 | 0.970 | 44185.8786 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 135MW发电燃气锅炉 | 2.0234 | 2.0512 | 10 | 20.720 | 21.005 | 35 | 7.838 | 7.946 | 50 | 4.675 | 257881.4996 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2#转炉二次烟气除尘 | 1.3353 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.810 | 347835.2955 | --
翼城县三和再生物资回收有限公司 | 热裂解（含加热装置）尾气排气筒 | 0.7984 | 0.7985 | 20 | 0.3757 | 0.3759 | 50 | 0.3860 | 0.3860 | 100 | 0.2818 | 982.627 | 停运
翼城县利明新型建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 0.272 | 0.459 | 30 | 13.463 | 22.101 | 150 | 32.741 | 53.400 | 200 | 6.730 | 103569.8129 | --
翼城县信海节能环保建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 1.153 | 1.560 | 30 | 49.281 | 66.612 | 150 | 29.559 | 39.824 | 200 | 6.424 | 111620.4749 | --
翼城县通利建材厂 | 轮窑脱硫除尘塔排放口 | 1.815 | 3.201 | 30 | 3.763 | 6.477 | 150 | 32.703 | 57.212 | 200 | 5.232 | 55712.5748 | --
翼城县永利新型建材厂 | 窑炉焙烧脱硫塔 | 0.375 | 0.815 | 30 | 27.113 | 59.088 | 150 | 18.948 | 41.025 | 200 | 7.382 | 102082.1749 | --
翼城县浍史二砖厂 | 隧道窑烟气治理设施排放口 | 7.670 | 10.682 | 30 | 30.983 | 43.148 | 150 | 33.268 | 46.331 | 200 | 4.70 | 67378.6037 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 推焦焦侧除尘地面站出口 | 2.961 | -- | 30 | 4.384 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.803 | 312678.9542 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 机侧除尘地面站出口 | 0.795 | -- | 30 | 7.259 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.489 | 227939.6171 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 焦炉脱硫脱硝除尘出口 | 0.931 | 0.833 | 15 | 6.578 | 5.884 | 30 | 36.461 | 32.616 | 150 | 2.014 | 337639.4151 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 干熄焦环境除尘出口 | 1.922 | -- | 30 | 3.645 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.696 | 221666.2876 | --
晋源实业有限公司 | 高炉矿槽 | 0.813 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.482 | 111471.7911 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机出口 | 0.120 | 0.136 | 10 | 1.450 | 1.620 | 35 | 2.106 | 2.344 | 50 | 14.865 | 292296.554 | --
晋源实业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.616 | 0.576 | 10 | 0.446 | 0.417 | 35 | 34.694 | 32.419 | 50 | 13.096 | 43727.45 | --
晋源实业有限公司 | 高炉出铁场除尘出口 | 0.822 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.878 | 143781.4464 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机机尾除尘出口 | 0.742 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.144 | 226420.7913 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 高炉矿槽 | 0.752 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.864 | 98542.2812 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.010 | 1.040 | 10 | 0.277 | 0.285 | 35 | 24.599 | 25.322 | 50 | 3.007 | 15179.2202 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结脱硫塔出口 | 3.564 | 3.728 | 10 | 4.759 | 4.768 | 35 | 13.423 | 13.598 | 50 | 3.795 | 108061.3146 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结机尾 | 2.203 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.640 | 122216.5794 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 出铁厂 | 1.617 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.834 | 330544.7864 | --
山西东雄保温材料有限公司襄汾分公司 | 回转窑 | 4.793 | 6.349 | 10 | 0.238 | 0.316 | 100 | 34.252 | 45.371 | 100 | 1.877 | 12808.4289 | --
山西华天基纸业有限公司 | 脱硫塔出口 | 1.059 | 1.162 | 5 | 8.375 | 9.128 | 35 | 26.035 | 28.539 | 50 | 6.055 | 64148.5267 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰1#回转窑 | 0.378 | 74.989 | 30 | 0.029 | 6.014 | 200 | 0.619 | 113.546 | 300 | 0.265 | 5154.2673 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰2#回转窑 | 0.452 | 83.078 | 30 | 0.014 | 2.604 | 200 | 0.152 | 27.887 | 300 | 0.439 | 6562.3296 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑尾 | 3.216 | 2.559 | 10 | 0.306 | 0.244 | 35 | 22.649 | 17.958 | 50 | 17.305 | 304130.551 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑头 | 0.496 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.474 | 135155.4225 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥磨成品收尘1# | 0.367 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.85 | 46135.5916 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 煤磨成品收尘 | 0.416 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.176 | 73672.2778 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 立磨成品收尘 | 1.965 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.07 | 38780.7906 | --
襄汾县三和昌新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 1.349 | 2.568 | 30 | 23.395 | 42.970 | 150 | 30.137 | 53.841 | 200 | 4.611 | 75665.4882 | --
襄汾县宏隆新型建材有限公司 | 窑脱硫塔除尘器排气筒出口 | 1.445 | 3.093 | 30 | 17.253 | 36.936 | 150 | 10.907 | 23.35 | 200 | 2.941 | 101860.2368 | --
襄汾县古城全科新型建材有限公司 | 脱硫除尘塔排放口 | 7.776 | 12.706 | 30 | 51.918 | 84.836 | 150 | 21.384 | 34.943 | 200 | 8.16 | 108542.1597 | --
襄汾县聚昕隆新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.304 | 0.514 | 30 | 13.438 | 22.728 | 150 | 1.046 | 1.769 | 200 | 4.31 | 64544.7495 | --
襄汾县强盛建材厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 0.645 | 3.998 | 30 | 7.975 | 49.399 | 150 | 1.675 | 10.376 | 200 | 5.98 | 114344.7196 | --
山西中升钢铁有限公司 | 炼钢二次烟气除尘器 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.549 | 46699.295 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 2#高炉槽下除尘器出口 | 0.2600 | 0.1486 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.341 | 29393.68 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 1#高炉槽下除尘器出口 | 0.4429 | 0.2109 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.762 | 16730.2749 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.0216 | 0.0124 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.024 | 1067.025 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.1249 | -5.9561 | 10 | 0.238 | -11.351 | 35 | 0.196 | -9.358 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 高炉出铁场 | 0.7811 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机机尾 | 1.119 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.314 | 156032.1953 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机头排放口 | 0.256 | 0.335 | 10 | 4.795 | 6.190 | 35 | 11.198 | 14.556 | 50 | 6.594 | 206320.8906 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉矿槽排放口 | 0.954 | 0.954 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.553 | 118603.3056 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉出铁场排放口 | 2.861 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.583 | 234676.3665 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 电厂燃气锅炉排放口 | 0.57 | 0.72 | 10 | 0.418 | 0.529 | 35 | 3.192 | 4.095 | 50 | 11.175 | 15183.9629 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 底漆线VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.972 | 26050.0982 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 涂装房VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.552 | 16306.0869 | --
洪洞国耀兆林新能源有限责任公司 | 锅炉监监控点 | 3.109 | 3.019 | 10 | 0.383 | 0.373 | 30 | 11.561 | 11.418 | 50 | 4.323 | 150647.998 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 1#焚烧烟气排放口 | 0.535 | 90.932 | 20 | 0.074 | 12.613 | 80 | -0.59 | -100.209 | 250 | 8.1 | 36536.9094 | 停运
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 2#焚烧烟气排放口 | 2.606 | 2.769 | 20 | 9.343 | 9.929 | 80 | 89.023 | 94.608 | 250 | 11.597 | 32110.5795 | --
洪洞县堤村许盛煤矸石粉煤灰烧结砖厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 1.9756 | 4.6177 | 30 | 11.662 | 27.258 | 150 | 3.590 | 8.391 | 200 | 7.202 | 72040.1725 | --
洪洞县富民热力有限公司 | 2号锅炉除尘器 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑尾 | 1.363 | 1.186 | 10 | 2.130 | 1.835 | 35 | 37.059 | 33.570 | 50 | 16.674 | 463868.6379 | --
临汾山水水泥有限公司 | 窑头 | 0.302 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.637 | 314325.5423 | --
洪洞县辛村乡高池砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.205 | 1.503 | 30 | 13.939 | 17.379 | 150 | 37.115 | 46.276 | 200 | 5.467 | 57985.627 | --
洪洞县赵城镇上院村邓平砖厂 | 湿电除尘排放口 | 0.9633 | 1.7284 | 30 | 38.1030 | 67.8424 | 150 | 25.5693 | 45.5192 | 200 | 6.5668 | 83258.4449 | --
洪洞县振豪新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | 2.606 | 4.092 | 30 | 14.164 | 21.912 | 150 | 29.853 | 46.073 | 200 | 6.586 | 70600.0166 | --
洪洞县赵城镇上院村卢全红砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.6802 | 2.4167 | 30 | 27.042 | 38.897 | 150 | 22.748 | 32.721 | 200 | 5.193 | 53932.5117 | --
洪洞县宏阁建材有限责任公司 | 湿电除尘排放口 | 1.359 | 2.184 | 30 | 21.927 | 34.839 | 150 | 15.156 | 24.076 | 200 | 5.165 | 76372.4557 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂3号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.543 | 1.093 | 15 | 5.108 | 10.275 | 30 | 22.691 | 45.647 | 150 | 1.391 | 83675.363 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂5号45万吨焦炉烟囱出口 | 2.371 | 2.857 | 15 | 8.862 | 10.679 | 30 | 34.749 | 41.874 | 150 | 2.039 | 115265.3155 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂6号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.984 | 1.152 | 15 | 9.64 | 11.286 | 30 | 32.744 | 38.335 | 150 | 1.91 | 100720.9374 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂1号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.878 | 1.515 | 15 | 6.074 | 10.478 | 30 | 24.611 | 42.456 | 150 | 1.832 | 90484.908 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂2号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.659 | 1.32 | 15 | 5.063 | 10.137 | 30 | 18.577 | 37.193 | 150 | 1.969 | 97286.624 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号装煤地面站 | 0.639 | 0.639 | 30 | 1.762 | 1.762 | 70 | -- | -- | -- | 8.515 | 46206.0962 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号推焦地面站 | 4.452 | 4.452 | 30 | 0.186 | 0.186 | 30 | -- | -- | -- | 9.429 | 135555.4927 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号装煤地面站 | 1.336 | 1.336 | 30 | 1.343 | 1.343 | 70 | -- | -- | -- | 5.98 | 31412.9477 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号推焦地面站 | 0.579 | 0.579 | 30 | 7.993 | 7.993 | 30 | -- | -- | -- | 7.538 | 110114.5858 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号装煤地面站 | 1.876 | -- | 30 | 5.026 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.142 | 46552.9005 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号推焦地面站 | 5.011 | -- | 30 | 7.615 | -- | 30 | -- | -- | -- | 11.841 | 162518.1045 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂4号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.535 | 1.104 | 15 | 5.53 | 11.422 | 30 | 18.174 | 37.536 | 150 | 1.612 | 98980.6966 | --
山西焦化股份有限公司 | 35吨供气锅炉废气出口 | 1.031 | 2.438 | 10 | 0.979 | 2.314 | 35 | 1.383 | 3.269 | 50 | 2.988 | 105807.2581 | --
山西焦化股份有限公司 | 一干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.692 | 0.692 | 30 | 14.389 | 14.389 | 80 | -- | -- | -- | 17.522 | 86663.7159 | --
山西焦化股份有限公司 | 二干熄焦地面除尘站 | 0.795 | 0.795 | 30 | 0.425 | 0.425 | 80 | -- | -- | -- | 0.002 | 17.794 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 三干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.513 | 0.513 | 30 | 13.081 | 13.081 | 80 | -- | -- | -- | 7.998 | 85384.3855 | --
山西焦化股份有限公司 | 炭黑脱硫塔排气筒 | 0.452 | 0.710 | 5 | 0.210 | 0.331 | 35 | 10.768 | 16.936 | 50 | 22.988 | 278749.2411 | --
山西焦化股份有限公司 | 6#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 1.174 | 0 | 15 | 0.324 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.952 | 31116.9819 | --
山西焦化股份有限公司 | 二系大棚地面除尘站排气筒 | 0.488 | -- | 30 | 0.047 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.547 | 102137.9177 | --
山西焦化股份有限公司 | 5#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.187 | 0 | 30 | 0.050 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.938 | 31047.9939 | --
山西焦化股份有限公司 | 三系备用干熄焦地面除尘站排气筒 | 0.534 | 0 | 30 | 11.139 | 0 | 80 | -- | -- | -- | 5.966 | 63094.2365 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 机侧除尘 | 0.767 | 0.767 | 15 | 1.705 | 1.705 | 30 | -- | -- | -- | 13.296 | 170581.3698 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 干熄焦除尘 | 3.705 | 3.705 | 30 | 12.110 | 12.110 | 80 | -- | -- | -- | 2.898 | 75881.1769 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦侧除尘 | 0.721 | 0.721 | 15 | 5.288 | 5.288 | 30 | -- | -- | -- | 11.549 | 285137.05 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.039 | 1.126 | 15 | 10.283 | 11.083 | 30 | 27.019 | 29.117 | 150 | 2.766 | 388475.4645 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | RTO焚烧炉 | 0.687 | 4.901 | 20 | 19.394 | 139.889 | 50 | 13.427 | 97.040 | 100 | 4.891 | 12299.8851 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦侧除尘 | 1.440 | -- | 30 | 6.849 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.385 | 231734.2876 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 0.87 | 0.803 | 15 | 8.912 | 8.218 | 30 | 37.895 | 34.946 | 150 | 1.802 | 192422.8183 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#干熄焦除尘 | 0.794 | -- | 30 | 5.764 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.551 | 69944.3836 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#机侧除尘 | 1.452 | -- | 30 | 6.283 | -- | 70 | -- | -- | -- | 25.672 | 280005.0711 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦侧除尘 | 1.859 | -- | 30 | 6.318 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.021 | 61051.7724 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 2.467 | 2.171 | 15 | 9.875 | 8.692 | 30 | 43.645 | 38.419 | 150 | 2.099 | 250997.3007 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#机侧除尘 | 1.89 | -- | 30 | 3.961 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.032 | 148073.4213 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#干熄焦除尘 | 1.091 | -- | 30 | 5.121 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.168 | 69397.8327 | --
安泽玉华新型建材有限公司 | 脱硫塔排气筒 | 2.859 | 25.411 | 30 | 27.943 | 111.893 | 150 | 23.257 | 84.056 | 200 | 6.871 | 164179.9475 | --
山西海金生物科技有限公司 | 废气排放口 | 0.918 | 0.918 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝排放口 | 1.184 | 1.225 | 15 | 22.219 | 22.976 | 30 | 30.225 | 31.255 | 150 | 3.543 | 331082.2522 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 装煤推焦机侧地面除尘排放口 | 0.303 | -- | 30 | 7.379 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.743 | 155256.342 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦侧地面除尘站排放口 | 0.301 | -- | 30 | 15.948 | -- | 30 | -- | -- | -- | 11.430 | 233263.3257 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 干熄焦地面除尘站排放口 | 0.797 | 0.797 | 30 | 30.902 | 30.902 | 80 | -- | -- | -- | 10.963 | 145316.445 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化焦炉烟囱 | 1.067 | 1.259 | 15 | 18.467 | 21.689 | 30 | 31.364 | 36.987 | 150 | 2.163 | 281263.0165 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化1号焦侧地面站排放口 | 1.442 | 1.442 | 30 | 6.685 | 6.685 | 30 | -- | -- | -- | 6.061 | 89451.2041 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化2号焦侧地面站排放口 | 2.220 | 2.220 | 30 | 5.010 | 5.010 | 30 | -- | -- | -- | 17.884 | 260156.4211 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化干熄焦地面站排放口 | 4.446 | 4.446 | 30 | 31.426 | 31.426 | 80 | -- | -- | -- | 6.569 | 66152.5078 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化装煤炉头烟地面站排放口 | 3.396 | 0 | 30 | 5.953 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 16.48 | 140597.2596 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化干熄焦地面站 | 1.922 | 1.922 | 30 | 9.178 | 9.178 | 80 | -- | -- | -- | 7.519 | 105276.9796 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦炉烟囱 | 1.963 | 1.809 | 15 | 10.357 | 9.543 | 30 | 30.342 | 27.959 | 150 | 3.16 | 333762.8359 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化机侧地面站排放口 | 0.751 | 0 | 30 | 3.14 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 10.282 | 138317.1689 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦侧地面站排放口 | 0.895 | 0 | 30 | 8.34 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 13.211 | 272506.494 | --
山西鸿丰达铸业有限公司 | 球团 | 2.8861 | 5.8689 | 10 | 0.227 | 0.462 | 35 | 14.722 | 29.937 | 50 | 12.799 | 76619.1375 | --
吉县吉昌镇玉春砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 8.783 | 12.817 | 30 | 63.884 | 92.702 | 150 | 35.798 | 51.884 | 200 | 3.125 | 55096.8179 | --
吉县震泽新型墙体建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.0436 | 1.5253 | 30 | 58.466 | 85.454 | 150 | 24.802 | 36.251 | 200 | 3.823 | 74651.2125 | --
乡宁县呈祥建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.9357 | 2.9795 | 30 | 24.015 | 36.964 | 150 | 27.947 | 43.016 | 200 | 4.086 | 77048.675 | --
乡宁县法王庙砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.4542 | 2.5560 | 30 | 38.901 | 68.378 | 150 | 32.953 | 57.923 | 200 | 4.208 | 81068.2874 | --
乡宁县宏基建材有限公司 | 隧道窑排口 | 1.9907 | 3.1429 | 30 | 38.666 | 61.046 | 150 | 28.898 | 45.624 | 200 | 8.381 | 156495.8521 | --
乡宁县清泉庄建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.5122 | 2.7690 | 30 | 36.083 | 66.071 | 150 | 18.608 | 34.073 | 200 | 3.278 | 101809.4274 | --
乡宁县昌宁振兴砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.2187 | 2.9485 | 30 | 23.376 | 31.065 | 150 | 34.969 | 46.470 | 200 | 2.649 | 61962.845 | --
隰县古城砖厂 | 隧道窑 | 0.821 | 1.136 | 30 | 22.329 | 30.106 | 150 | 48.286 | 64.488 | 200 | 3.096 | 85126.0507 | --
吉县垚鑫生物发电有限公司蒲县分公司 | 锅炉监控点 | 2.332 | 407.838 | 10 | 6.951 | 1215.406 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0.596 | 20598.1746 | 停运
蒲县远景新型建材有限公司 | 窑烟囱排放口 | 1.845 | 3.721 | 30 | 15.356 | 30.393 | 150 | 52.682 | 102.497 | 200 | 5.062 | 84544.2705 | --
侯马市华通新型建材有限公司 | 窑烟囱 | 0.271 | 0.535 | 30 | 56.601 | 74.353 | 150 | 43.859 | 57.176 | 200 | 3.614 | 71331.2921 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 环集烟气排放口 | 0.5853 | -- | 10 | 0.051 | -- | 100 | 0.668 | -- | 100 | 9.841 | 147903.8125 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 阳极炉烟气排气口 | 0.7982 | -- | 10 | 11.247 | -- | 100 | 2.160 | -- | 100 | 0.650 | 2771.2025 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 制酸尾气排气口 | 0.8931 | -- | 10 | 13.209 | -- | 100 | 1.652 | -- | 100 | 11.994 | 108783.3447 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑头 | 1.9277 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.386 | 149119.7725 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑尾烟囱 | 2.1008 | 1.6881 | 10 | 1.098 | 0.883 | 35 | 40.876 | 32.847 | 50 | 12.848 | 215312.9399 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 水泥磨除尘器 | 0.8155 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.133 | 77914.5999 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 煤磨除尘器 | 0.8300 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.831 | 48252.5774 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 2.9593 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.225 | 166166.2516 | --
山西华强钢铁有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.331 | 1.429 | 10 | 0.379 | 0.404 | 35 | 14.223 | 15.265 | 50 | 8.223 | 157212.6908 | --
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.913 | 1.113 | 10 | 2.373 | 2.88 | 35 | 13.886 | 16.755 | 50 | 11.577 | 442433.9259 | --
山西华强钢铁有限公司 | 出铁厂烟囱 | 3.322 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.423 | 157044.195 | --
山西华强钢铁有限公司 | 矿槽烟囱 | 0.901 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.924 | 183157.7594 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机尾 | 3.239 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.584 | 707471.6676 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 45MW煤气发电 | 1.377 | 1.664 | 10 | 2.277 | 2.725 | 35 | 9.349 | 11.299 | 50 | 3.986 | 136537.5239 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉矿槽除尘器出口 | 1.345 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.012 | 398786.0371 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉出铁场除尘器出口 | 3.236 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.265 | 121481.6482 | 停运
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机头 | 4.085 | 4.663 | 10 | 3.648 | 3.441 | 35 | 15.846 | 14.487 | 50 | 12.534 | 533548.3458 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉出铁场除尘器出口 | 2.564 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.825 | 643506.935 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉矿槽除尘器出口 | 1.247 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.200 | 487732.0097 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 35MW煤气发电锅炉 | 0.665 | 0.665 | 10 | 0.233 | 0.233 | 35 | 10.540 | 10.541 | 50 | 10.949 | 132922.9362 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 2号废气排放口 | 1.782 | 2.496 | 5 | 14.065 | 18.748 | 35 | 19.992 | 27.306 | 50 | 10.602 | 954983.2492 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 1号废气排放口 | 1.577 | 2.243 | 5 | 13.189 | 18.855 | 35 | 16.289 | 20.631 | 50 | 9.579 | 875454.9266 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 1号出口 | 0.0051 | 0.2868 | 5 | 0.511 | 28.650 | 35 | 0.283 | 15.850 | 50 | 0.395 | 35613.7306 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 2号出口 | 0.6431 | 0.7198 | 5 | 20.799 | 23.279 | 35 | 32.287 | 36.136 | 50 | 6.790 | 525409.4682 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 3号出口 | 0.8766 | 2.2783 | 5 | 6.984 | 18.151 | 35 | 35.301 | 91.744 | 50 | 5.445 | 1047528.18 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 4号出口 | 0.9568 | 1.0877 | 5 | 16.984 | 19.307 | 35 | 31.756 | 36.099 | 50 | 8.446 | 1547772.2025 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 1号脱硫装置出口 | 2.6288 | 3.2490 | 5 | 15.038 | 18.586 | 35 | 21.056 | 26.024 | 50 | 9.129 | 1387663.0825 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 2号脱硫装置出口 | 2.1529 | 2.7109 | 5 | 14.892 | 18.753 | 35 | 19.548 | 24.615 | 50 | 9.139 | 1409617.7725 | --