## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2025年09月25日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西华德冶铸有限公司 | 面漆环形线喷漆排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.570 | 12583.455 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 1号焚烧炉废气排放口 | 0.800 | 0.543 | 20 | 60.246 | 40.914 | 80 | 138.084 | 93.775 | 250 | 16.95 | 56702.1508 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 2号焚烧炉废气排放口 | 0.989 | 0.694 | 20 | 54.651 | 38.327 | 80 | 134.887 | 94.597 | 250 | 15.33 | 52165.4273 | --
山西临汾太钢中厚板有限公司 | 热处理加热炉1号长化炉烟筒 | 0.989 | 1.323 | 10 | 0.058 | 0.072 | 50 | 41.027 | 54.422 | 200 | 3.844 | 45557.2217 | --
临汾威顿水泥有限责任公司 | 立磨废气排口 | 1.077 | 66.958 | 10 | 0.025 | 1.548 | 35 | 0.648 | 40.291 | 50 | 0.962 | 9556.9247 | 停运
临汾山水永中晟水泥有限公司 | 磨机除尘器出口 | 1.958 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.085 | 2748.5036 | 停运
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 1号机组废气出口 | 1.778 | 2.102 | 5 | 15.840 | 17.888 | 35 | 28.744 | 33.418 | 50 | 10.412 | 810133.7144 | --
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 2号机组废气出口 | 1.201 | 1.647 | 5 | 19.907 | 25.630 | 35 | 25.475 | 34.030 | 50 | 0 | 17.9161 | 停运
山西临汾热电有限公司 | 1号机组出口 | 1.128 | -114.080 | 5 | 0.003 | 23.460 | 35 | -0.785 | 8.423 | 50 | 4.226 | 401933.3556 | 停运
山西临汾热电有限公司 | 2号机组出口 | 2.510 | 2.852 | 5 | 18.835 | 21.311 | 35 | 30.409 | 34.285 | 50 | 10.993 | 771335.8769 | --
临汾市尧都区胜尧新型墙体材料厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.3802 | 0.6498 | 30 | 27.077 | 33.919 | 150 | 61.108 | 76.695 | 200 | 8.357 | 69469.94 | --
临汾市尧都区涌溪新型建材厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.1281 | 0.2637 | 30 | 17.509 | 36.043 | 150 | 9.678 | 19.923 | 200 | 8.486 | 124316.0349 | --
临汾市尧都区龙利兴墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.196 | 2.933 | 30 | 45.645 | 61.366 | 150 | 23.604 | 31.365 | 200 | 5.327 | 42973.6504 | --
临汾市尧基新型墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 3.8417 | 7.2916 | 30 | 35.515 | 67.409 | 150 | 29.082 | 55.198 | 200 | 7.107 | 189403.0666 | --
临汾市尧都区新开源新型建材厂 | 废气排放口 | 0.5013 | 1.1008 | 30 | 17.780 | 39.032 | 150 | 24.477 | 53.676 | 200 | 11.203 | 129695.515 | --
山西沃能化工科技有限公司 | 焚烧炉 | 0.9165 | 1.9556 | 20 | 0.383 | 0.818 | 50 | 2.139 | 4.564 | 100 | 5.521 | 58799.49 | --
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 1#回转窑废气排放口 | 0.756 | 2.339 | 10 | 4.715 | 14.590 | 100 | 12.347 | 38.201 | 100 | 7.016 | 78553.5237 | --
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 2#回转窑废气排放口 | 2.950 | 128.375 | 10 | 0.270 | 11.742 | 100 | 0.241 | 10.505 | 100 | 2.218 | 34844.1464 | 停运
曲沃县鸿志碳素科技有限公司 | 废气排放口 | 0.111 | -- | 10 | 0.104 | -- | 100 | 0.227 | -- | 100 | 7.321 | 24886.7562 | --
曲沃县建盛新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 0.293 | 0.435 | 30 | 11.13 | 16.537 | 150 | 44.13 | 65.57 | 200 | 3.825 | 52667.9482 | --
曲沃县恒昌新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 2.185 | 2.018 | 30 | 36.937 | 36.126 | 150 | 77.916 | 76.451 | 200 | 4.074 | 68962.6251 | --
曲沃县盛通新型建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 3.112 | 4.925 | 30 | 21.394 | 33.858 | 150 | 51.754 | 81.903 | 200 | 6.133 | 164079.4904 | --
曲沃县浩益建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 2.469 | 3.049 | 30 | 19.778 | 24.422 | 150 | 30.572 | 37.751 | 200 | 7.559 | 145065.5923 | --
山西立恒焦化有限公司 | 干熄焦脱硫装置出口 | 1.424 | 1.424 | 30 | 5.695 | 5.695 | 80 | -- | -- | -- | 18.055 | 127740.7529 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号4号二期7米焦炉烟气排口 | 0.534 | 0.573 | 15 | 10.804 | 11.698 | 30 | 38.391 | 40.950 | 150 | 4.442 | 742636.2394 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1期干熄焦除尘 | 1.5057 | -- | 30 | 2.604 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.589 | 95783.7825 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉装煤地面站 | 1.544 | 1.544 | 30 | 7.438 | 7.438 | 70 | -- | -- | -- | 4.346 | 48853.8891 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉推焦地面站 | 1.459 | 1.459 | 30 | 6.046 | 6.046 | 30 | -- | -- | -- | 8.875 | 192348.3753 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉装煤地面站 | 1.711 | 1.710 | 30 | 1.120 | 1.120 | 70 | -- | -- | -- | 4.933 | 56942.16 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉推焦地面站 | 1.358 | 1.358 | 30 | 8.176 | 8.176 | 30 | -- | -- | -- | 6.349 | 142653.8671 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2期干熄焦除尘 | 1.5786 | -- | 30 | 6.213 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.772 | 139298.475 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号燃气轮机 | 1.0961 | 1.8395 | 5 | 12.154 | 20.397 | 35 | 13.731 | 23.044 | 50 | 14.520 | 89983.205 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 2号燃气轮机 | 0.5780 | 1.9668 | 5 | 5.343 | 18.181 | 35 | 4.139 | 14.086 | 50 | 5.982 | 37463.4925 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 3号燃气轮机 | 0.7428 | 42.3775 | 5 | 0.169 | 9.647 | 35 | 0.619 | 35.311 | 50 | 0.006 | 47.6625 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 4号燃气轮机 | 0.788 | 7.043 | 5 | 9.150 | 20.454 | 35 | 8.589 | 28.981 | 50 | 12.229 | 74272.2023 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 120锅炉 | 0.390 | 25.616 | 5 | 0.054 | 3.737 | 35 | 4.013 | 279.817 | 50 | 0.024 | 526.1798 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 1号装煤推焦地面站 | 0.493 | 0.493 | 30 | 6.807 | 6.807 | 30 | -- | -- | -- | 17.539 | 299985.3039 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号装煤推焦地面站 | 1.293 | 1.293 | 30 | 5.811 | 5.811 | 30 | -- | -- | -- | 16.592 | 281097.682 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号2号一期6米25焦炉烟气排口 | 1.409 | 1.902 | 15 | 8.277 | 11.161 | 30 | 29.968 | 40.386 | 150 | 2.344 | 330293.7616 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3#干熄焦地面站排口 | 1.1605 | 1.1605 | 30 | 3.345 | 3.345 | 80 | -- | -- | -- | 6.568 | 139316.67 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期4号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.6213 | 1.6213 | 10 | 6.979 | 6.979 | 30 | -- | -- | -- | 9.318 | 100783.2402 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期3号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.0428 | 1.0428 | 10 | 6.560 | 6.560 | 30 | -- | -- | -- | 9.445 | 98555.7075 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 0.529 | 0.442 | 10 | 2.655 | 1.942 | 35 | 29.632 | 24.402 | 50 | 16.537 | 1672019.3525 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉矿槽除尘(1860) | 1.356 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.583 | 461862.7191 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉出铁场除尘(1860) | 1.087 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.952 | 416964.4737 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 2.663 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.853 | 405459.3502 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉矿槽除尘(1280) | 0.325 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.832 | 655426.7359 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#转炉二次烟气排放口 | 0.453 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.465 | 598707.263 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#锅炉烟气排放口 | 1.6921 | 1.5701 | 5 | 2.906 | 2.696 | 35 | 29.485 | 27.360 | 50 | 8.361 | 333151.0075 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉出铁场除尘(1280) | 1.754 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.990 | 601780.4721 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#转炉二次烟气排放口 | 2.413 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.958 | 739793.8623 | --
山西通才工贸有限公司 | 电炉除尘 | 0.194 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.875 | 1568642.7728 | --
山西通才工贸有限公司 | 3#锅炉烟气排放口 | 2.0218 | 1.9465 | 10 | 7.714 | 7.427 | 35 | 15.486 | 14.909 | 50 | 9.294 | 278229.0125 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结脱硫脱硝出口 | 1.2852 | 1.2178 | 10 | 0.116 | 0.110 | 35 | 34.676 | 32.856 | 50 | 16.952 | 665543.1895 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号矿槽出口 | 0.3515 | 0.3515 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.4775 | 484720.4214 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号出铁场出口 | 0.3290 | 0.3290 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.5707 | 400173.7955 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结机尾出口 | 0.1288 | 0.0733 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.415 | 182905.6729 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 炼钢二次除尘出口 | 0.1356 | 0.0774 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.124 | 742491.0083 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结脱硫脱硝出口 | 0.5461 | 0.5450 | 10 | 0.116 | 0.115 | 35 | 33.951 | 33.881 | 50 | 17.445 | 671207.2948 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结机尾出口 | 0.1339 | 0.0638 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.670 | 276242.9791 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号矿槽出口 | 0.4137 | 0.4137 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.8263 | 496371.3012 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号出铁场出口 | 0.3941 | 0.3941 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.3492 | 445977.7259 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 球团 | 1.4243 | 1.1145 | 10 | 31.073 | 24.315 | 35 | 30.437 | 23.817 | 50 | 12.455 | 422823.5253 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机头 | 0.7622 | 0.5952 | 10 | 3.313 | 2.587 | 35 | 36.255 | 28.314 | 50 | 13.842 | 750969.89 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机尾 | 3.0640 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.899 | 485563.04 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉出铁场 | 1.0647 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.894 | 406129.6825 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉矿槽 | 2.2302 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.915 | 937709.1625 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号转炉二次烟气 | 1.9858 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.453 | 641476.7492 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 晋南电厂烟囱 | 0.4558 | 0.4693 | 10 | 6.062 | 6.241 | 35 | 7.062 | 7.271 | 50 | 2.045 | 88909.2675 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 135MW发电燃气锅炉 | 1.6506 | 1.6784 | 10 | 20.481 | 20.827 | 35 | 8.035 | 8.171 | 50 | 3.867 | 213389.408 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2#转炉二次烟气除尘 | 1.1236 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.783 | 357449.6857 | --
翼城县三和再生物资回收有限公司 | 热裂解（含加热装置）尾气排气筒 | 0.9478 | 2.1440 | 20 | 0.7083 | 0.9186 | 50 | 0.7581 | 1.1070 | 100 | 0.1950 | 683.7812 | 停运
翼城县利明新型建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 0.273 | 0.457 | 30 | 18.931 | 29.406 | 150 | 38.812 | 60.689 | 200 | 7.269 | 112264.7559 | --
翼城县信海节能环保建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 1.517 | 1.990 | 30 | 49.037 | 61.791 | 150 | 36.232 | 44.887 | 200 | 7.840 | 135126.3091 | --
翼城县通利建材厂 | 轮窑脱硫除尘塔排放口 | 1.948 | 3.476 | 30 | 9.734 | 16.906 | 150 | 34.615 | 61.403 | 200 | 5.143 | 54361.9335 | --
翼城县永利新型建材厂 | 窑炉焙烧脱硫塔 | 0.409 | 0.878 | 30 | 24.991 | 53.877 | 150 | 22.563 | 48.580 | 200 | 8.703 | 120354.7166 | --
翼城县浍史二砖厂 | 隧道窑烟气治理设施排放口 | 5.970 | 9.201 | 30 | 22.904 | 35.297 | 150 | 25.675 | 39.568 | 200 | 4.85 | 71306.782 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 推焦焦侧除尘地面站出口 | 2.902 | -- | 30 | 5.064 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.653 | 311572.1162 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 机侧除尘地面站出口 | 0.791 | -- | 30 | 5.465 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.527 | 227903.8402 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 焦炉脱硫脱硝除尘出口 | 0.34 | 0.305 | 15 | 6.459 | 5.798 | 30 | 34.204 | 30.704 | 150 | 2.122 | 355865.6692 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 干熄焦环境除尘出口 | 1.836 | -- | 30 | 5.061 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.865 | 227108.843 | --
晋源实业有限公司 | 高炉矿槽 | 1.352 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.614 | 112286.7475 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机出口 | 0.124 | 0.135 | 10 | 1.568 | 1.722 | 35 | 2.146 | 2.291 | 50 | 14.558 | 285730.5667 | --
晋源实业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.632 | 0.628 | 10 | 0.816 | 0.816 | 35 | 31.302 | 29.964 | 50 | 12.951 | 43321.893 | --
晋源实业有限公司 | 高炉出铁场除尘出口 | 0.839 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.106 | 144216.556 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机机尾除尘出口 | 1.668 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.177 | 225067.864 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 高炉矿槽 | 0.751 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.867 | 98766.1805 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.008 | 1.133 | 10 | 2.913 | 3.272 | 35 | 24.866 | 27.931 | 50 | 2.898 | 14809.659 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结脱硫塔出口 | 2.075 | 3.486 | 10 | 2.996 | 3.311 | 35 | 11.231 | 12.880 | 50 | 3.260 | 93646.849 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结机尾 | 2.084 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.785 | 125765.6684 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 出铁厂 | 1.644 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.716 | 331499.1483 | --
山西东雄保温材料有限公司襄汾分公司 | 回转窑 | 4.678 | 6.054 | 10 | 0.127 | 0.165 | 100 | 36.566 | 47.322 | 100 | 2.719 | 18352.926 | --
山西华天基纸业有限公司 | 脱硫塔出口 | 1.162 | 1.285 | 5 | 12.490 | 13.722 | 35 | 25.564 | 28.215 | 50 | 6.236 | 66251.6421 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰1#回转窑 | 0.396 | 99.514 | 30 | 0.014 | 3.874 | 200 | 0.280 | 34.640 | 300 | 0.375 | 7123.7229 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰2#回转窑 | 0.339 | 82.327 | 30 | 0.041 | 9.901 | 200 | 0.447 | 108.552 | 300 | 0.367 | 5518.4737 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑尾 | 3.397 | 98.400 | 10 | 121.175 | 224.926 | 35 | 37.422 | 231.665 | 50 | 15.176 | 272487.8726 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑头 | 0.470 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.715 | 165754.3983 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥磨成品收尘1# | 0.356 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.143 | 42084.7422 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 煤磨成品收尘 | 0.682 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.241 | 29684.3215 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 立磨成品收尘 | 1.927 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.544 | 29995.8242 | --
襄汾县三和昌新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.900 | 3.339 | 30 | 25.305 | 231.230 | 150 | 31.888 | 220.934 | 200 | 4.623 | 75307.3417 | --
襄汾县宏隆新型建材有限公司 | 窑脱硫塔除尘器排气筒出口 | 1.192 | 2.061 | 30 | 14.047 | 24.299 | 150 | 15.41 | 26.655 | 200 | 3.781 | 131534.4089 | --
襄汾县古城全科新型建材有限公司 | 脱硫除尘塔排放口 | 7.764 | 12.627 | 30 | 51.599 | 83.919 | 150 | 22.025 | 35.82 | 200 | 8.097 | 108069.235 | --
襄汾县聚昕隆新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.334 | 0.486 | 30 | 7.438 | 10.844 | 150 | 3.085 | 4.498 | 200 | 4.331 | 64230.3053 | --
襄汾县强盛建材厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 1.132 | 4.684 | 30 | 9.837 | 40.691 | 150 | 9.986 | 41.307 | 200 | 6.093 | 116720.8779 | --
山西中升钢铁有限公司 | 炼钢二次烟气除尘器 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.566 | 47046.8725 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 2#高炉槽下除尘器出口 | 0.2817 | 0.1609 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.438 | 31456.4875 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 1#高炉槽下除尘器出口 | 0.4281 | 0.2039 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.767 | 16737.0874 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.0312 | 0.0179 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.220 | 9567.4125 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.1192 | -5.1048 | 10 | 0.191 | -8.192 | 35 | 0.538 | -23.038 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 高炉出铁场 | 0.6872 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机机尾 | 1.182 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.246 | 154524.7611 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机头排放口 | 0.208 | 0.269 | 10 | 6.568 | 8.432 | 35 | 11.934 | 15.374 | 50 | 6.447 | 202103.0162 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉矿槽排放口 | 1.112 | 1.112 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.931 | 123522.1864 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉出铁场排放口 | 3.413 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.216 | 230324.6953 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 电厂燃气锅炉排放口 | 0.588 | 0.735 | 10 | 1.772 | 2.219 | 35 | 3.488 | 4.418 | 50 | 10.871 | 14827.6745 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 底漆线VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.904 | 25687.509 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 涂装房VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.273 | 1242.8635 | --
洪洞国耀兆林新能源有限责任公司 | 锅炉监监控点 | 2.959 | 2.851 | 10 | 0.374 | 0.360 | 30 | 10.287 | 10.042 | 50 | 4.278 | 148129.955 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 1#焚烧烟气排放口 | 0.598 | 59.564 | 20 | 0.006 | 0.582 | 80 | -0.584 | -58.147 | 250 | 8.218 | 38157.7718 | 停运
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 2#焚烧烟气排放口 | 0.716 | 0.946 | 20 | 11.728 | 15.492 | 80 | 93.213 | 123.129 | 250 | 10.318 | 30134.5391 | --
洪洞县堤村许盛煤矸石粉煤灰烧结砖厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 3.2007 | 7.5595 | 30 | 13.949 | 32.946 | 150 | 10.522 | 24.851 | 200 | 6.791 | 69456.5074 | --
洪洞县富民热力有限公司 | 2号锅炉除尘器 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑尾 | 2.380 | 2.006 | 10 | 4.219 | 3.509 | 35 | 35.397 | 32.590 | 50 | 16.783 | 452336.5333 | --
临汾山水水泥有限公司 | 窑头 | 0.239 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.579 | 280205.1922 | --
洪洞县辛村乡高池砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.305 | 1.868 | 30 | 7.935 | 11.359 | 150 | 35.4 | 50.675 | 200 | 4.414 | 47011.7374 | --
洪洞县赵城镇上院村邓平砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.0828 | 2.1732 | 30 | 34.9680 | 69.7544 | 150 | 23.0833 | 45.9962 | 200 | 6.5137 | 82940.3033 | --
洪洞县振豪新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | 2.579 | 4.404 | 30 | 14.355 | 24.280 | 150 | 28.986 | 48.478 | 200 | 6.571 | 70819.0963 | --
洪洞县赵城镇上院村卢全红砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.6800 | 3.1336 | 30 | 29.715 | 55.424 | 150 | 15.747 | 29.371 | 200 | 5.286 | 54559.765 | --
洪洞县宏阁建材有限责任公司 | 湿电除尘排放口 | 1.376 | 2.115 | 30 | 20.592 | 29.060 | 150 | 18.511 | 22.704 | 200 | 5.011 | 74544.1465 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂3号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.467 | 0.941 | 15 | 5.328 | 10.739 | 30 | 28.004 | 56.441 | 150 | 1.398 | 84203.4393 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂5号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.812 | 2.146 | 15 | 7.26 | 8.599 | 30 | 34.97 | 41.42 | 150 | 1.873 | 102638.1983 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂6号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.992 | 1.157 | 15 | 9.183 | 10.718 | 30 | 34.239 | 39.962 | 150 | 1.704 | 89848.0771 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂1号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.889 | 1.517 | 15 | 6.297 | 10.745 | 30 | 26.051 | 44.453 | 150 | 1.721 | 84801.352 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂2号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.594 | 1.219 | 15 | 5.17 | 10.614 | 30 | 23.258 | 47.752 | 150 | 2.012 | 99583.5429 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号装煤地面站 | 0.606 | 0.606 | 30 | 2.938 | 2.938 | 70 | -- | -- | -- | 8.332 | 45189.4578 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号推焦地面站 | 4.451 | 4.451 | 30 | 0.289 | 0.289 | 30 | -- | -- | -- | 9.27 | 133649.5564 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号装煤地面站 | 1.343 | 1.343 | 30 | 1.941 | 1.941 | 70 | -- | -- | -- | 5.929 | 30997.9972 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号推焦地面站 | 0.58 | 0.58 | 30 | 7.869 | 7.869 | 30 | -- | -- | -- | 7.792 | 113666.1043 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号装煤地面站 | 1.877 | -- | 30 | 4.543 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.143 | 46488.6451 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号推焦地面站 | 5.258 | -- | 30 | 8.617 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.534 | 144068.3687 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂4号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.507 | 1.039 | 15 | 5.698 | 11.681 | 30 | 18.905 | 38.756 | 150 | 1.585 | 97339.5605 | --
山西焦化股份有限公司 | 35吨供气锅炉废气出口 | 0.346 | 0.811 | 10 | 0.538 | 1.261 | 35 | 2.328 | 5.46 | 50 | 1.974 | 72346.0414 | --
山西焦化股份有限公司 | 一干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.652 | 0.652 | 30 | 15.39 | 15.39 | 80 | -- | -- | -- | 17.966 | 89194.8149 | --
山西焦化股份有限公司 | 二干熄焦地面除尘站 | 0.943 | 0.943 | 30 | 0.441 | 0.441 | 80 | -- | -- | -- | 0.001 | 16.8441 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 三干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.514 | 0.514 | 30 | 11.997 | 11.997 | 80 | -- | -- | -- | 7.992 | 85101.455 | --
山西焦化股份有限公司 | 炭黑脱硫塔排气筒 | 0.449 | 0.711 | 5 | 0.156 | 0.246 | 35 | 9.047 | 14.326 | 50 | 22.926 | 278181.4879 | --
山西焦化股份有限公司 | 6#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 1.014 | 0 | 15 | 0.494 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.835 | 29157.6471 | --
山西焦化股份有限公司 | 二系大棚地面除尘站排气筒 | 0.457 | -- | 30 | 0.043 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.603 | 103447.8547 | --
山西焦化股份有限公司 | 5#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.211 | 0 | 30 | 0.129 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 2.242 | 35616.3636 | --
山西焦化股份有限公司 | 三系备用干熄焦地面除尘站排气筒 | 0.550 | 0 | 30 | 11.315 | 0 | 80 | -- | -- | -- | 6.025 | 63100.1692 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 机侧除尘 | 0.809 | 0.809 | 15 | 2.026 | 2.026 | 30 | -- | -- | -- | 13.187 | 168378.9147 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 干熄焦除尘 | 3.545 | 3.545 | 30 | 13.421 | 13.421 | 80 | -- | -- | -- | 2.954 | 77141.6588 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦侧除尘 | 0.738 | 0.738 | 15 | 5.798 | 5.798 | 30 | -- | -- | -- | 11.385 | 280766.5936 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.015 | 1.091 | 15 | 8.923 | 9.537 | 30 | 28.283 | 30.258 | 150 | 2.736 | 386019.9075 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | RTO焚烧炉 | 0.716 | 5.280 | 20 | 17.057 | 127.432 | 50 | 10.467 | 78.031 | 100 | 4.657 | 11911.9763 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦侧除尘 | 1.196 | -- | 30 | 6.372 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.028 | 173151.4776 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 1.56 | 1.69 | 15 | 5.318 | 5.761 | 30 | 30.537 | 33.083 | 150 | 1.338 | 144703.8155 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#干熄焦除尘 | 1.029 | -- | 30 | 0.795 | -- | 80 | -- | -- | -- | 2.009 | 21466.7087 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#机侧除尘 | 1.448 | -- | 30 | 5.229 | -- | 70 | -- | -- | -- | 23.829 | 262392.6857 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦侧除尘 | 1.761 | -- | 30 | 6.604 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.068 | 62005.804 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 2.382 | 2.135 | 15 | 9.832 | 8.812 | 30 | 43.561 | 39.042 | 150 | 3.025 | 365504.1506 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#机侧除尘 | 1.917 | -- | 30 | 5.204 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.536 | 142188.1877 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#干熄焦除尘 | 0.976 | -- | 30 | 5.601 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.445 | 71258.1842 | --
安泽玉华新型建材有限公司 | 脱硫塔排气筒 | 1.479 | 11.581 | 30 | 8.145 | 40.073 | 150 | 7.551 | 23.701 | 200 | 7.252 | 171620.056 | --
山西海金生物科技有限公司 | 废气排放口 | 0.871 | 0.871 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝排放口 | 1.17 | 1.28 | 15 | 21.843 | 23.892 | 30 | 28.84 | 31.545 | 150 | 3.537 | 327843.7763 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 装煤推焦机侧地面除尘排放口 | 0.308 | -- | 30 | 10.45 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.405 | 150502.3535 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦侧地面除尘站排放口 | 0.305 | -- | 30 | 16.136 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.952 | 224571.547 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 干熄焦地面除尘站排放口 | 1.025 | 1.025 | 30 | 30.167 | 30.167 | 80 | -- | -- | -- | 10.896 | 144042.7 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化焦炉烟囱 | 1.102 | 1.286 | 15 | 18.829 | 21.924 | 30 | 32.992 | 38.506 | 150 | 2.238 | 290213.6219 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化1号焦侧地面站排放口 | 1.498 | 1.498 | 30 | 9.222 | 9.222 | 30 | -- | -- | -- | 5.474 | 79872.2107 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化2号焦侧地面站排放口 | 2.213 | 2.213 | 30 | 6.880 | 6.880 | 30 | -- | -- | -- | 17.849 | 258446.5289 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化干熄焦地面站排放口 | 5.380 | 5.380 | 30 | 33.416 | 33.416 | 80 | -- | -- | -- | 6.651 | 66403.3762 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化装煤炉头烟地面站排放口 | 2.119 | 0 | 30 | 6.436 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 16.663 | 142775.8207 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化干熄焦地面站 | 2.116 | 2.116 | 30 | 10.604 | 10.604 | 80 | -- | -- | -- | 7.866 | 109913.5017 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦炉烟囱 | 1.89 | 1.746 | 15 | 10.977 | 10.145 | 30 | 29.624 | 27.377 | 150 | 3.171 | 344429.2523 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化机侧地面站排放口 | 0.776 | 0 | 30 | 3.486 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 8.905 | 119394.159 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦侧地面站排放口 | 0.921 | 0 | 30 | 7.317 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 13.023 | 268729.153 | --
山西鸿丰达铸业有限公司 | 球团 | 2.5406 | 5.4446 | 10 | 0.466 | 1 | 35 | 14.186 | 30.402 | 50 | 12.746 | 74805.1075 | --
吉县吉昌镇玉春砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 9.234 | 12.863 | 30 | 64.438 | 95.477 | 150 | 34.719 | 47.451 | 200 | 3.117 | 55103.492 | --
吉县震泽新型墙体建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.0966 | 1.1592 | 30 | 78.848 | 83.346 | 150 | 51.410 | 54.343 | 200 | 6.625 | 129139.1825 | --
乡宁县呈祥建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.1135 | 3.0018 | 30 | 25.795 | 36.636 | 150 | 29.318 | 41.640 | 200 | 4.239 | 80105.3025 | --
乡宁县法王庙砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.5286 | 2.5037 | 30 | 31.763 | 52.025 | 150 | 32.247 | 52.817 | 200 | 4.145 | 81430.3075 | --
乡宁县宏基建材有限公司 | 隧道窑排口 | 0.8677 | 1.4551 | 30 | 37.494 | 62.876 | 150 | 26.391 | 44.257 | 200 | 7.903 | 143768.4457 | 停运
乡宁县清泉庄建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.2946 | 1.6859 | 30 | 42.165 | 54.909 | 150 | 18.111 | 23.585 | 200 | 3.483 | 111620.4775 | --
乡宁县昌宁振兴砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.5855 | 2.8772 | 30 | 38.637 | 42.998 | 150 | 44.042 | 49.012 | 200 | 3.174 | 72851.625 | --
隰县古城砖厂 | 隧道窑 | 0.720 | 1.025 | 30 | 23.045 | 31.678 | 150 | 49.247 | 66.714 | 200 | 3.321 | 91484.9805 | --
吉县垚鑫生物发电有限公司蒲县分公司 | 锅炉监控点 | 2.288 | -220.734 | 10 | 3.391 | -327.169 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0.739 | 26201.0021 | 停运
蒲县远景新型建材有限公司 | 窑烟囱排放口 | 1.850 | 3.980 | 30 | 12.279 | 25.751 | 150 | 53.114 | 109.157 | 200 | 5.167 | 87350.3805 | --
侯马市华通新型建材有限公司 | 窑烟囱 | 0.277 | 1.198 | 30 | 27.745 | 43.906 | 150 | 27.675 | 42.460 | 200 | 2.415 | 48790.6149 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 环集烟气排放口 | 0.4944 | -- | 10 | 0.579 | -- | 100 | 0.773 | -- | 100 | 9.807 | 147910.625 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 阳极炉烟气排气口 | 0.8185 | -- | 10 | 10.754 | -- | 100 | 3.734 | -- | 100 | 0.765 | 3274.665 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 制酸尾气排气口 | 0.8901 | -- | 10 | 15.809 | -- | 100 | 1.787 | -- | 100 | 13.207 | 120457.4675 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑头 | 1.8242 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.591 | 123232.67 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑尾烟囱 | 2.0473 | 1.7041 | 10 | 1.078 | 0.897 | 35 | 54.307 | 45.202 | 50 | 12.719 | 212506.25 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 水泥磨除尘器 | 1.2861 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.618 | 122244.6599 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 煤磨除尘器 | 0.8740 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.702 | 47644.3275 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 2.4119 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.851 | 132325.269 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.341 | 1.449 | 10 | 0.327 | 0.354 | 35 | 15.933 | 17.235 | 50 | 8.190 | 156019.0617 | --
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.954 | 2.867 | 10 | 1.621 | 3.048 | 35 | 9.198 | 15.897 | 50 | 9.982 | 404759.693 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 出铁厂烟囱 | 3.714 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.526 | 158139.8955 | --
山西华强钢铁有限公司 | 矿槽烟囱 | 0.923 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.881 | 181971.1759 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机尾 | 2.982 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.659 | 711930.8426 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 45MW煤气发电 | 0.990 | 1.169 | 10 | 1.682 | 1.956 | 35 | 9.780 | 11.604 | 50 | 4.192 | 143223.0431 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉矿槽除尘器出口 | 1.367 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.575 | 384103.3996 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉出铁场除尘器出口 | 1.996 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.122 | 78283.6307 | 停运
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机头 | 4.053 | 3.858 | 10 | 3.332 | 3.131 | 35 | 15.801 | 14.517 | 50 | 12.668 | 532754.0295 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉出铁场除尘器出口 | 2.758 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.696 | 638239.3047 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉矿槽除尘器出口 | 1.230 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.146 | 486626.3446 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 35MW煤气发电锅炉 | 0.577 | 0.579 | 10 | 0.409 | 0.409 | 35 | 13.161 | 13.235 | 50 | 11.069 | 134607.425 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 2号废气排放口 | 2.093 | 3.091 | 5 | 13.152 | 18.670 | 35 | 19.163 | 27.754 | 50 | 10.189 | 931364.5455 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 1号废气排放口 | 1.451 | 1.959 | 5 | 17.127 | 22.414 | 35 | 14.975 | 19.175 | 50 | 8.949 | 824042.321 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 1号出口 | 0.0039 | 0.2353 | 5 | 0.135 | 8.136 | 35 | 0.048 | 2.872 | 50 | 0.364 | 32958.7282 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 2号出口 | 0.6574 | 0.7577 | 5 | 17.652 | 20.346 | 35 | 30.414 | 35.056 | 50 | 4.772 | 371428.0819 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 3号出口 | 0.9899 | 1.1595 | 5 | 14.454 | 16.930 | 35 | 28.832 | 33.771 | 50 | 7.499 | 1380514.325 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 4号出口 | 1.0760 | 1.3082 | 5 | 15.095 | 18.352 | 35 | 29.353 | 35.686 | 50 | 7.252 | 1323648.1075 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 1号脱硫装置出口 | 2.9780 | 3.3738 | 5 | 16.649 | 18.862 | 35 | 22.257 | 25.215 | 50 | 9.828 | 1526578.98 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 2号脱硫装置出口 | 2.2136 | 2.6490 | 5 | 15.634 | 18.709 | 35 | 19.912 | 23.829 | 50 | 9.595 | 1494229.6075 | --