## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2025年09月26日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西华德冶铸有限公司 | 面漆环形线喷漆排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.446 | 1606.7375 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 1号焚烧炉废气排放口 | 0.845 | 0.567 | 20 | 65.672 | 44.073 | 80 | 140.726 | 94.442 | 250 | 16.72 | 55293.862 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 2号焚烧炉废气排放口 | 1.007 | 0.700 | 20 | 61.967 | 43.086 | 80 | 136.512 | 94.918 | 250 | 13.87 | 47467.8968 | --
山西临汾太钢中厚板有限公司 | 热处理加热炉1号长化炉烟筒 | 1.090 | 1.390 | 10 | 0.790 | 1.013 | 50 | 40.805 | 52.696 | 200 | 2.921 | 34715.671 | --
临汾威顿水泥有限责任公司 | 立磨废气排口 | 0.767 | 41.965 | 10 | 0.025 | 1.362 | 35 | 0.765 | 41.890 | 50 | 1.277 | 12717.6279 | 停运
临汾山水永中晟水泥有限公司 | 磨机除尘器出口 | 1.978 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.28 | 3251.3179 | 停运
山西鑫聚祥固体废弃物处理股份有限公司 | 烧结出口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西东方恒略精密铸造有限公司 | 烧结脱硫塔 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西东方恒略精密铸造有限公司 | 自备电厂 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西东方恒略精密铸造有限公司 | 烧结机尾排口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西东方恒略精密铸造有限公司 | 铸造高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西东方恒略精密铸造有限公司 | 铸造高炉出铁场 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 1号机组废气出口 | 1.688 | 1.900 | 5 | 18.474 | 20.209 | 35 | 30.198 | 33.244 | 50 | 11.645 | 901058.3659 | --
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 2号机组废气出口 | 1.134 | 1.422 | 5 | 22.479 | 27.685 | 35 | 26.674 | 32.630 | 50 | 0 | 11.5464 | 停运
山西临汾热电有限公司 | 1号机组出口 | 1.342 | 63.873 | 5 | 2.662 | -53.154 | 35 | 5.099 | -7.547 | 50 | 4.562 | 369443.6975 | 停运
山西临汾热电有限公司 | 2号机组出口 | 2.387 | 2.727 | 5 | 17.367 | 19.788 | 35 | 30.364 | 34.699 | 50 | 10.700 | 754719.5461 | --
临汾市尧都区胜尧新型墙体材料厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.3749 | 0.6697 | 30 | 23.694 | 31.104 | 150 | 57.237 | 75.466 | 200 | 8.456 | 70628.885 | --
临汾市尧都区涌溪新型建材厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.0608 | 0.1298 | 30 | 14.766 | 31.527 | 150 | 11.188 | 23.886 | 200 | 8.971 | 131882.6525 | --
临汾市尧都区龙利兴墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.075 | 2.528 | 30 | 48.369 | 59.593 | 150 | 24.034 | 29.268 | 200 | 4.365 | 35627.5945 | --
临汾市尧基新型墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 3.9016 | 7.3944 | 30 | 39.033 | 73.976 | 150 | 30.447 | 57.705 | 200 | 7.039 | 187225.5131 | --
临汾市尧都区新开源新型建材厂 | 废气排放口 | 0.1962 | 0.4734 | 30 | 12.368 | 29.654 | 150 | 22.926 | 54.814 | 200 | 10.877 | 127010.195 | --
临汾市尧都区环能新型墙材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临汾市宏一鹏建材有限公司 | 隧道窑排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临汾市建能新型墙材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临汾市尧都锐丰建材水泥有限公司 | 磨机除尘器出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西沃能化工科技有限公司 | 焚烧炉 | 0.865 | 2.105761 | 20 | 0.493 | 1.200162 | 50 | 2.599 | 6.327021 | 100 | 5.777 | 62322.6575 | --
曲沃钰海工贸有限公司 | 除尘灰利用窑尾废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 1#回转窑废气排放口 | 0.538 | 1.777 | 10 | 5.135 | 16.964 | 100 | 10.328 | 34.118 | 100 | 6.970 | 78115.3009 | --
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 2#回转窑废气排放口 | 1.363 | 73.838 | 10 | 0.270 | 14.610 | 100 | 0.247 | 13.364 | 100 | 1.611 | 24632.1246 | 停运
曲沃县鸿志碳素科技有限公司 | 废气排放口 | 0.098 | -- | 10 | 0.101 | -- | 100 | 0.246 | -- | 100 | 6.989 | 23722.3639 | --
曲沃县建盛新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 0.233 | 0.35 | 30 | 11.639 | 17.458 | 150 | 43.219 | 64.825 | 200 | 3.898 | 53733.7938 | --
曲沃县恒昌新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 1.824 | 1.811 | 30 | 63.672 | 62.688 | 150 | 77.186 | 76.347 | 200 | 3.669 | 62695.9009 | --
曲沃县盛通新型建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 3.029 | 4.775 | 30 | 28.865 | 45.495 | 150 | 53.396 | 84.158 | 200 | 5.743 | 153010.9968 | --
曲沃县浩益建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 2.373 | 3.528 | 30 | 19.138 | 28.458 | 150 | 31.32 | 46.574 | 200 | 7.5 | 145009.6372 | --
山西立恒焦化有限公司 | 干熄焦脱硫装置出口 | 1.315 | 1.315 | 30 | 4.614 | 4.614 | 80 | -- | -- | -- | 18.278 | 129389.1977 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号4号二期7米焦炉烟气排口 | 0.414 | 0.444 | 15 | 7.943 | 8.578 | 30 | 38.755 | 41.271 | 150 | 4.425 | 738919.3672 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1期干熄焦除尘 | 1.4867 | -- | 30 | 2.121 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.595 | 96861.705 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉装煤地面站 | 1.398 | 1.398 | 30 | 3.892 | 3.892 | 70 | -- | -- | -- | 4.515 | 50730.675 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉推焦地面站 | 1.068 | 1.068 | 30 | 3.769 | 3.769 | 30 | -- | -- | -- | 8.917 | 193904.3782 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉装煤地面站 | 1.492 | 1.491 | 30 | 0.526 | 0.526 | 70 | -- | -- | -- | 4.834 | 56058.7356 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉推焦地面站 | 1.155 | 1.155 | 30 | 6.812 | 6.812 | 30 | -- | -- | -- | 6.117 | 138301.3224 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2期干熄焦除尘 | 1.5039 | -- | 30 | 7.684 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.774 | 140710.48 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号燃气轮机 | 0.7266 | 0.8566 | 5 | 16.304 | 19.221 | 35 | 20.421 | 24.075 | 50 | 19.693 | 120948.545 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号燃气轮机 | 0.2426 | 0.2890 | 5 | 16.381 | 19.515 | 35 | 14.122 | 16.824 | 50 | 19.071 | 116623.7475 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号燃气轮机 | 0.2546 | 14.0336 | 5 | 0.073 | 3.997 | 35 | 0.855 | 47.136 | 50 | 0.007 | 59.155 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 4号燃气轮机 | 0.422 | 10.089 | 5 | 0.281 | 6.662 | 35 | 0.314 | 7.465 | 50 | 0.019 | 172.4917 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 120锅炉 | 0.154 | 6.225 | 5 | 0.313 | 1.912 | 35 | 2.548 | 104.843 | 50 | 0.030 | 668.0254 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 1号装煤推焦地面站 | 0.361 | 0.361 | 30 | 6.251 | 6.251 | 30 | -- | -- | -- | 18.637 | 318278.8711 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号装煤推焦地面站 | 0.618 | 0.618 | 30 | 5.588 | 5.588 | 30 | -- | -- | -- | 18.026 | 302103.1119 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号2号一期6米25焦炉烟气排口 | 1.250 | 1.597 | 15 | 9.013 | 11.486 | 30 | 29.916 | 38.171 | 150 | 2.353 | 329573.0572 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3#干熄焦地面站排口 | 1.045 | 1.0561 | 30 | 2.422 | 2.417 | 80 | -- | -- | -- | 6.467 | 136500.5575 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期4号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.5747 | 1.5747 | 10 | 5.698 | 5.698 | 30 | -- | -- | -- | 9.111 | 99758.5625 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期3号焦炉机侧炉头除尘排口 | 0.9797 | 0.9797 | 10 | 5.706 | 5.706 | 30 | -- | -- | -- | 9.470 | 99489.6149 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 0.587 | 0.507 | 10 | 2.777 | 2.423 | 35 | 27.601 | 24.122 | 50 | 16.652 | 1683916.8231 | --
山西通才工贸有限公司 | 球团竖炉焙烧废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉矿槽除尘(1860) | 1.440 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.593 | 466330.3523 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉出铁场除尘(1860) | 1.091 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.189 | 430642.3314 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 2.489 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.865 | 420981.9097 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉矿槽除尘(1280) | 0.300 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.864 | 662783.1745 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#转炉二次烟气排放口 | 0.446 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.562 | 609752.3752 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#锅炉烟气排放口 | 1.5989 | 1.485352 | 5 | 6.535 | 6.07091 | 35 | 27.008 | 25.089999 | 50 | 8.511 | 336756.265 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉出铁场除尘(1280) | 1.676 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.036 | 608148.1504 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#转炉二次烟气排放口 | 2.337 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.079 | 760541.9901 | --
山西通才工贸有限公司 | 电炉除尘 | 0.192 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.48 | 1647644.9098 | --
山西通才工贸有限公司 | 3#锅炉烟气排放口 | 1.9004 | 1.7978 | 10 | 8.920 | 8.439 | 35 | 15.485 | 14.649 | 50 | 8.922 | 268678.1925 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结脱硫脱硝出口 | 1.2447 | 1.1791 | 10 | 0.110 | 0.104 | 35 | 34.935 | 33.094 | 50 | 17.013 | 667687.847 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号矿槽出口 | 0.1983 | 0.1983 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.4957 | 490409.9607 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号出铁场出口 | 0.2714 | 0.2714 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.1267 | 433628.8144 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结机尾出口 | 0.0295 | 0.0167 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.389 | 184637.1166 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 炼钢二次除尘出口 | 0.0904 | 0.0517 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.305 | 743906.4958 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结脱硫脱硝出口 | 0.5158 | 0.5510 | 10 | 0.072 | 0.077 | 35 | 31.488 | 33.641 | 50 | 18.135 | 696564.5729 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结机尾出口 | 0.0615 | 0.0293 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.667 | 281837.5557 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号矿槽出口 | 0.2321 | 0.2321 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.9245 | 505284.1765 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号出铁场出口 | 0.3265 | 0.3265 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.4523 | 457725.4671 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 球团 | 1.3967 | 1.1077 | 10 | 30.520 | 24.204 | 35 | 25.740 | 20.412 | 50 | 12.613 | 427754.1474 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机头 | 0.6864 | 0.5226 | 10 | 3.593 | 2.735 | 35 | 37.921 | 28.868 | 50 | 13.928 | 758731.6525 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机尾 | 2.9393 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.935 | 493476.1475 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉出铁场 | 1.1447 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.390 | 434159.1474 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉矿槽 | 2.1723 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.984 | 949875.245 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号转炉二次烟气 | 1.9577 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.504 | 650680.7498 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 晋南电厂烟囱 | 0.4218 | 0.4209 | 10 | 6.179 | 6.165 | 35 | 6.670 | 6.656 | 50 | 1.384 | 61108.794 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 135MW发电燃气锅炉 | 2.1952 | 2.1723 | 10 | 20.742 | 20.526 | 35 | 9.884 | 9.781 | 50 | 5.393 | 303342.6577 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2#转炉二次烟气除尘 | 1.2837 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.857 | 360815.233 | --
翼城县三和再生物资回收有限公司 | 热裂解（含加热装置）尾气排气筒 | 0.8404 | 0.8405 | 20 | 0.3113 | 0.3113 | 50 | 0.2431 | 0.2429 | 100 | 0.3597 | 1250.4993 | 停运
翼城县利明新型建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 0.211 | 0.330 | 30 | 16.821 | 25.300 | 150 | 41.121 | 61.144 | 200 | 7.086 | 109931.2378 | --
翼城县信海节能环保建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 1.147 | 1.537 | 30 | 46.975 | 62.695 | 150 | 37.381 | 49.970 | 200 | 8.022 | 140069.5377 | --
翼城县通利建材厂 | 轮窑脱硫除尘塔排放口 | 1.907 | 3.341 | 30 | 11.777 | 20.184 | 150 | 35.344 | 61.989 | 200 | 4.885 | 51468.0747 | --
翼城县永利新型建材厂 | 窑炉焙烧脱硫塔 | 0.650 | 0.734 | 30 | 26.463 | 54.087 | 150 | 24.056 | 45.915 | 200 | 9.496 | 130931.0356 | --
翼城县浍史二砖厂 | 隧道窑烟气治理设施排放口 | 4.664 | 7.723 | 30 | 22.886 | 37.898 | 150 | 26.970 | 44.660 | 200 | 4.57 | 66625.462 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 推焦焦侧除尘地面站出口 | 2.694 | -- | 30 | 3.662 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.101 | 302684.1728 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 机侧除尘地面站出口 | 0.780 | -- | 30 | 5.376 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.205 | 224890.689 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 焦炉脱硫脱硝除尘出口 | 0.332 | 0.299 | 15 | 6.282 | 5.648 | 30 | 35.092 | 31.548 | 150 | 2.221 | 373676.5543 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 干熄焦环境除尘出口 | 1.923 | -- | 30 | 4.552 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.101 | 232191.1041 | --
晋源实业有限公司 | 高炉矿槽 | 1.402 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.625 | 113362.5569 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机出口 | 0.112 | 0.117081 | 10 | 1.306 | 1.365251 | 35 | 1.687 | 1.763537 | 50 | 14.307 | 274023.688 | 停运
晋源实业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.338 | 0.315247 | 10 | 1.771 | 1.651786 | 35 | 32.846 | 30.635004 | 50 | 13.137 | 41140.9045 | 停运
晋源实业有限公司 | 白灰窑烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
晋源实业有限公司 | 高炉出铁场除尘出口 | 1.120 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.984 | 166547.5392 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机机尾除尘出口 | 1.535 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.148 | 227806.3907 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 高炉矿槽 | 0.747 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.740 | 96752.2671 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.900 | 0.930 | 10 | 1.198 | 1.238 | 35 | 24.108 | 24.911 | 50 | 3.597 | 18287.1318 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 白灰窑烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结脱硫塔出口 | 2.129 | 2.177 | 10 | 6.032 | 5.672 | 35 | 14.089 | 13.787 | 50 | 3.753 | 106494.883 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结机尾 | 2.156 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.611 | 120719.9886 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 出铁厂 | 1.621 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.549 | 330356.1393 | --
翼城县超腾供热有限公司 | 2×116mw燃煤锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
翼城县超腾供热有限公司 | 116mw燃煤锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
襄汾县浦新发电有限公司 | 1号锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
襄汾县浦新发电有限公司 | 2号锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
尧舜馗热力有限责任公司 | 75T锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
尧舜馗热力有限责任公司 | 80T锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西东雄保温材料有限公司襄汾分公司 | 回转窑 | 4.578 | 5.879 | 10 | 0.431 | 0.554 | 100 | 40.321 | 51.784 | 100 | 3.044 | 20641.6703 | --
山西华天基纸业有限公司 | 脱硫塔出口 | 1.446 | 1.572 | 5 | 12.999 | 14.035 | 35 | 28.063 | 30.370 | 50 | 6.653 | 70612.8738 | --
山西光大焦化气源有限公司 | 60万吨焦炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 130 | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 60万吨热备烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 130 | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 90万吨热备烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 130 | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 3号55吨锅炉 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 4号75吨锅炉 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 60万推焦地面站 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 90万推焦地面站 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 60万干熄焦除尘 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 90万干熄焦除尘 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 60万吨装煤地面站 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 90万吨装煤地面站 | -- | -- | 10 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 1号2号55t锅炉 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 90万吨焦炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 130 | -- | -- | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰1#回转窑 | 0.372 | 89.113 | 30 | 0.059 | 13.702 | 200 | 0.411 | 104.255 | 300 | 0.451 | 8685.5137 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰2#回转窑 | 0.285 | 66.924 | 30 | 0.124 | 29.049 | 200 | 0.341 | 79.981 | 300 | 0.395 | 5968.2333 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑尾 | 3.429 | 2.682 | 10 | 17.220 | 23.024 | 35 | 35.416 | 28.679 | 50 | 17.556 | 312539.3649 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑头 | 0.489 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.247 | 149301.5289 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥磨成品收尘1# | 0.601 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.751 | 52819.7391 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 煤磨成品收尘 | 0.427 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | 65041.5242 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 立磨成品收尘 | 1.977 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.906 | 53848.7785 | --
襄汾县三和昌新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 1.258 | 2.541 | 30 | 23.613 | 45.603 | 150 | 30.754 | 58.677 | 200 | 4.689 | 76895.7653 | --
襄汾县宏隆新型建材有限公司 | 窑脱硫塔除尘器排气筒出口 | 1.317 | 3.051 | 30 | 11.459 | 26.551 | 150 | 9.992 | 23.151 | 200 | 3.48 | 123167.072 | --
襄汾县古城全科新型建材有限公司 | 脱硫除尘塔排放口 | 6.787 | 9.416 | 30 | 51.034 | 70.803 | 150 | 24.741 | 34.325 | 200 | 8.303 | 110746.6147 | --
襄汾县建民新型建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
襄汾县聚昕隆新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.289 | 0.424 | 30 | 7.938 | 11.665 | 150 | 2.008 | 2.951 | 200 | 4.509 | 67073.1394 | --
襄汾县强盛建材厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 0.492 | 3.751 | 30 | 3.879 | 29.595 | 150 | 1.104 | 8.42 | 200 | 6.313 | 121375.4352 | --
襄汾县新金山特钢有限公司 | 烧结转运站 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 高炉供料 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 1号高炉出铁场 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 2号高炉出铁场 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 1号高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 2号高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 1号转炉二次烟气 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 2号转炉二次烟气 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 40MW煤气发电锅炉 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 265烧结机头 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 265烧结机尾 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 高炉矿槽槽上除尘 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 球团脱硫出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 炼钢二次烟气除尘器 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.556 | 47034.1975 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 2#高炉槽下除尘器出口 | 0.2128 | 0.1216 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.388 | 30859.6375 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 1#高炉槽下除尘器出口 | 0.3429 | 0.1633 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.709 | 15744.3475 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.0120 | 0.0069 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.031 | 1368.9525 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.1054 | -2.5304 | 10 | 0.343 | -8.241 | 35 | 0.425 | -10.193 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 高炉出铁场 | 0.6964 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.399 | 105948.3386 | 停运
襄汾县众泰冶炼实业有限公司 | 高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县众泰冶炼实业有限公司 | 高炉出铁场 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机机尾 | 1.251 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.058 | 153652.6594 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机头排放口 | 0.126 | 0.158 | 10 | 5.916 | 7.453 | 35 | 11.392 | 14.370 | 50 | 6.431 | 201968.0012 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉矿槽排放口 | 0.798 | 0.798 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.934 | 124882.359 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉出铁场排放口 | 2.53 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.476 | 237185.7554 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 电厂燃气锅炉排放口 | 0.515 | 0.646 | 10 | 0.769 | 0.967 | 35 | 9.656 | 12.119 | 50 | 10.788 | 14654.3249 | --
襄汾县合金钢新型建材有限公司 | 隧道窑 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
襄汾县恒瑞新型建材厂 | 隧道窑排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西华翔集团股份有限公司 | 底漆线VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.910 | 25825.604 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 涂装房VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.245 | 5735.4003 | --
洪洞国耀兆林新能源有限责任公司 | 锅炉监监控点 | 3.020 | 2.836 | 10 | 0.365 | 0.343 | 30 | 7.436 | 7.046 | 50 | 4.275 | 148336.5225 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 焚烧烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 1#焚烧烟气排放口 | 0.354 | 39.115 | 20 | 0.006 | 0.618 | 80 | -1.036 | -114.411 | 250 | 8.221 | 37729.6725 | 停运
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 2#焚烧烟气排放口 | 4.566 | 36.86 | 20 | 3.209 | 25.904 | 80 | 15.13 | 122.142 | 250 | 9.532 | 31001.5385 | --
山西三维华邦集团有限公司 | 1号130tB锅炉废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 1号130tC锅炉废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 1号130tA锅炉废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 2号135t锅炉废气出口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 4号150t锅炉废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 3#110t锅炉废气出口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
洪洞县恒古建材厂 | 湿电除尘烟囱排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
洪洞县堤村许盛煤矸石粉煤灰烧结砖厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 2.3411 | 4.7316 | 30 | 25.044 | 50.615 | 150 | 21.316 | 43.080 | 200 | 6.846 | 69728.2825 | --
洪洞县富民热力有限公司 | 1号锅炉除尘器 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
洪洞县富民热力有限公司 | 2号锅炉除尘器 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑尾 | 2.840 | 2.140 | 10 | 4.909 | 3.791 | 35 | 41.088 | 32.424 | 50 | 17.331 | 470318.9367 | --
临汾山水水泥有限公司 | 窑头 | 0.292 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.794 | 347558.8332 | --
洪洞县热力供应有限公司 | 1号脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 2号脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 3号脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 4号脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
洪洞宇欣新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
洪洞县辛村乡高池砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.177 | 1.409 | 30 | 7.417 | 8.88 | 150 | 49.015 | 58.68 | 200 | 5.466 | 57447.4166 | --
洪洞县赵城镇上院村邓平砖厂 | 湿电除尘排放口 | 0.9320 | 1.9131 | 30 | 33.9184 | 68.9448 | 150 | 25.0374 | 50.8585 | 200 | 6.3068 | 80897.9536 | --
洪洞县赵城耿壁肖拽明砖厂 | 湿电除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
洪洞县振豪新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | 2.669 | 4.673 | 30 | 17.447 | 29.873 | 150 | 30.273 | 51.803 | 200 | 6.530 | 70527.6842 | --
洪洞县赵城下院侯保兵砖厂 | 湿电除尘烟囱排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
洪洞县赵城镇上院村卢全红砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.6800 | 2.6772 | 30 | 40.224 | 64.097 | 150 | 18.220 | 29.033 | 200 | 5.469 | 56552.8767 | --
洪洞县宏阁建材有限责任公司 | 湿电除尘排放口 | 1.335 | 2.121 | 30 | 19.991 | 31.431 | 150 | 16.117 | 24.985 | 200 | 5.303 | 77701.2958 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂3号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.472 | 0.952 | 15 | 5.089 | 10.263 | 30 | 20.495 | 41.337 | 150 | 1.319 | 79966.7377 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂5号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.29 | 1.525 | 15 | 8.866 | 10.48 | 30 | 34.873 | 41.223 | 150 | 1.892 | 103868.9851 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂6号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.427 | 1.646 | 15 | 10.079 | 11.62 | 30 | 32.975 | 38.015 | 150 | 2.702 | 152149.9302 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂1号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.883 | 1.57 | 15 | 6.202 | 11.028 | 30 | 23.81 | 42.335 | 150 | 1.545 | 79243.3631 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂2号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.536 | 1.1 | 15 | 5.116 | 10.494 | 30 | 15.979 | 32.779 | 150 | 1.938 | 96626.6385 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号装煤地面站 | 0.628 | 0.628 | 30 | 1.853 | 1.853 | 70 | -- | -- | -- | 8.377 | 45747.6268 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号推焦地面站 | 4.442 | 4.442 | 30 | 0.278 | 0.278 | 30 | -- | -- | -- | 9.503 | 137731.6227 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号装煤地面站 | 1.328 | 1.328 | 30 | 1.834 | 1.834 | 70 | -- | -- | -- | 5.565 | 29418.107 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号推焦地面站 | 0.585 | 0.585 | 30 | 8.358 | 8.358 | 30 | -- | -- | -- | 7.544 | 109331.5839 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号装煤地面站 | 1.854 | -- | 30 | 5.314 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.205 | 47288.6616 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号推焦地面站 | 5.495 | -- | 30 | 8.133 | -- | 30 | -- | -- | -- | 11.215 | 155745.7637 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂4号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.636 | 1.304 | 15 | 5.451 | 11.169 | 30 | 18.377 | 37.652 | 150 | 1.602 | 99451.7577 | --
山西焦化股份有限公司 | 35吨供气锅炉废气出口 | 0.403 | 0.959 | 10 | 0.79 | 1.88 | 35 | 3.197 | 7.611 | 50 | 1.461 | 51462.8925 | --
山西焦化股份有限公司 | 一干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.704 | 0.704 | 30 | 13.769 | 13.769 | 80 | -- | -- | -- | 17.561 | 87919.3404 | --
山西焦化股份有限公司 | 二干熄焦地面除尘站 | 0.838 | 0.838 | 30 | 0.498 | 0.498 | 80 | -- | -- | -- | 0.275 | 3206.6203 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 三干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.511 | 0.511 | 30 | 11.959 | 11.959 | 80 | -- | -- | -- | 7.993 | 85669.8007 | --
山西焦化股份有限公司 | 炭黑脱硫塔排气筒 | 0.515 | 0.812 | 5 | 0.524 | 0.826 | 35 | 10.950 | 17.268 | 50 | 23.354 | 283840.3582 | --
山西焦化股份有限公司 | 6#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.831 | 0 | 15 | 0.487 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.860 | 29980.95 | --
山西焦化股份有限公司 | 二系大棚地面除尘站排气筒 | 0.495 | -- | 30 | 0.052 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.538 | 102900.5651 | --
山西焦化股份有限公司 | 5#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.177 | 0 | 30 | 0.053 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.909 | 30815.5606 | --
山西焦化股份有限公司 | 三系备用干熄焦地面除尘站排气筒 | 0.569 | 0 | 30 | 8.238 | 0 | 80 | -- | -- | -- | 5.993 | 63728.9986 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司甲醇合成氨分公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
古县仁义源建材有限公司 | 隧道窑烟囱排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 机侧除尘 | 0.751 | 0.751 | 15 | 2.452 | 2.452 | 30 | -- | -- | -- | 13.486 | 173902.6034 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 干熄焦除尘 | 3.519 | 3.519 | 30 | 12.635 | 12.635 | 80 | -- | -- | -- | 2.957 | 78359.5714 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦侧除尘 | 0.675 | 0.675 | 15 | 2.592 | 2.592 | 30 | -- | -- | -- | 11.236 | 280538.538 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦炉烟囱 | 0.936 | 1.009 | 15 | 9.292 | 9.963 | 30 | 27.970 | 29.991 | 150 | 2.674 | 379837.3622 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | RTO焚烧炉 | 0.925 | 6.581 | 20 | 14.163 | 100.787 | 50 | 8.802 | 62.111 | 100 | 4.723 | 12209.3002 | --
古县恒光热力有限公司 | 1号锅炉排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
古县恒光热力有限公司 | 2号锅炉排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
古县恒光热力有限公司 | 3号锅炉排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦侧除尘 | 1.047 | -- | 30 | 2.801 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.303 | 123376.6956 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 1.632 | 2.339 | 15 | 2.276 | 3.261 | 30 | 23.227 | 33.284 | 150 | 0.916 | 104747.1017 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#干熄焦除尘 | 1.095 | -- | 30 | 0.203 | -- | 80 | -- | -- | -- | 0.121 | 1400.9183 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#机侧除尘 | 1.466 | -- | 30 | 3.096 | -- | 70 | -- | -- | -- | 18.125 | 203360.2912 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦侧除尘 | 1.765 | -- | 30 | 5.198 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.505 | 54552.4879 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 2.279 | 2.184 | 15 | 8.766 | 8.4 | 30 | 39.472 | 37.828 | 150 | 3.533 | 432068.6226 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#机侧除尘 | 1.748 | -- | 30 | 2.617 | -- | 70 | -- | -- | -- | 10.509 | 120529.2603 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#干熄焦除尘 | 0.869 | -- | 30 | 5.656 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.193 | 70149.9892 | --
安泽玉华新型建材有限公司 | 脱硫塔排气筒 | 3.367 | 4.288 | 30 | 37.934 | 47.973 | 150 | 32.761 | 41.275 | 200 | 7.116 | 171281.3677 | --
山西安鑫煤业有限公司 | 锅炉出口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西海金生物科技有限公司 | 废气排放口 | 0.756 | 0.756 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝排放口 | 1.205 | 1.326 | 15 | 22.71 | 24.994 | 30 | 29.845 | 32.846 | 150 | 3.596 | 344678.5332 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 装煤推焦机侧地面除尘排放口 | 0.301 | -- | 30 | 6.898 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.614 | 155142.8127 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦侧地面除尘站排放口 | 0.413 | -- | 30 | 15.933 | -- | 30 | -- | -- | -- | 11.389 | 235406.0613 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 干熄焦地面除尘站排放口 | 0.893 | 0.893 | 30 | 33.959 | 33.959 | 80 | -- | -- | -- | 10.872 | 145602.4497 | --
安泽县山高热力有限公司 | 4号排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
安泽县山高热力有限公司 | 5号排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
安泽县山高热力有限公司 | 1号排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
安泽县山高热力有限公司 | 2号排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
安泽县山高热力有限公司 | 3号排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化焦炉烟囱 | 1.067 | 1.267 | 15 | 19.222 | 22.649 | 30 | 31.564 | 37.293 | 150 | 2.265 | 302816.443 | --
圣鑫焦化有限公司 | 燃煤锅炉烟气脱硫脱硝 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化1号焦侧地面站排放口 | 1.358 | 1.358 | 30 | 7.916 | 7.916 | 30 | -- | -- | -- | 5.213 | 76512.7183 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化2号焦侧地面站排放口 | 2.008 | 2.008 | 30 | 5.304 | 5.304 | 30 | -- | -- | -- | 17.799 | 261629.998 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化干熄焦地面站排放口 | 4.187 | 4.187 | 30 | 35.313 | 35.313 | 80 | -- | -- | -- | 7.355 | 74681.0088 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化装煤炉头烟地面站排放口 | 2.057 | 0 | 30 | 7.895 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 16.73 | 145586.8169 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化干熄焦地面站 | 2.074 | 2.074 | 30 | 10.033 | 10.033 | 80 | -- | -- | -- | 7.547 | 106642.7383 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦炉烟囱 | 1.713 | 1.574 | 15 | 10.627 | 9.764 | 30 | 32.221 | 29.604 | 150 | 3.023 | 329287.5186 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化机侧地面站排放口 | 0.816 | 0 | 30 | 3.972 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 9.197 | 124592.355 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦侧地面站排放口 | 0.903 | 0 | 30 | 7.623 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 13.205 | 276031.8774 | --
浮山县丰润环保建材有限公司 | 窑烟囱排气口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 烧结机尾 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 燃气锅炉排口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 烧结机出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 球团 | 2.2498 | 4.8635 | 10 | 0.651 | 1.408 | 35 | 14.502 | 31.349 | 50 | 13.014 | 77250.4449 | --
山西鸿丰达铸业有限公司 | 出铁厂 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
浮山县众祥集中供热有限公司 | 脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吉县集中供热有限责任公司 | 废气出口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吉县吉昌镇玉春砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 8.429 | 12.986 | 30 | 59.802 | 91.378 | 150 | 30.545 | 46.585 | 200 | 3.019 | 53328.1827 | --
吉县震泽新型墙体建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.6903 | 0.8864 | 30 | 71.946 | 92.383 | 150 | 56.968 | 73.151 | 200 | 6.654 | 128489.4375 | --
吉县广通砖厂 | 隧道窑 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
乡宁县呈祥建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.7101 | 4.0933 | 30 | 26.263 | 39.668 | 150 | 29.699 | 44.857 | 200 | 4.239 | 80019.875 | --
乡宁县法王庙砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.4046 | 2.7547 | 30 | 33.732 | 66.154 | 150 | 30.022 | 58.878 | 200 | 4.234 | 82786.83 | --
乡宁县宏基建材有限公司 | 隧道窑排口 | 1.0210 | 1.7740 | 30 | 38.247 | 66.459 | 150 | 27.872 | 48.432 | 200 | 8.379 | 157126.0082 | --
乡宁县清泉庄建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.3137 | 1.6670 | 30 | 53.235 | 67.554 | 150 | 16.201 | 20.559 | 200 | 3.279 | 106031.9424 | --
乡宁县昌宁振兴砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.4359 | 2.9686 | 30 | 45.555 | 55.517 | 150 | 43.536 | 53.056 | 200 | 4.115 | 95444.9099 | --
乡宁县通洋紫陶工艺有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 50 | -- | -- | 180 | -- | -- | 停运
乡宁县城市热力有限公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
隰县昱顺达热力有限公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
隰县古城砖厂 | 隧道窑 | 0.673 | 0.951 | 30 | 22.576 | 31.205 | 150 | 49.989 | 67.869 | 200 | 3.344 | 91989.8684 | --
隰县永辉新型建材厂 | 脱硫塔排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
吉县垚鑫生物发电有限公司蒲县分公司 | 锅炉监控点 | 2.252 | -96.057 | 10 | 3.001 | -127.983 | 35 | 0 | 0 | 50 | 1.259 | 44593.0267 | 停运
蒲县远景新型建材有限公司 | 窑烟囱排放口 | 1.725 | 3.801 | 30 | 12.056 | 25.997 | 150 | 49.810 | 105.866 | 200 | 4.699 | 79540.9242 | --
蒲县超腾供热有限公司 | 锅炉排放出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
汾西县南头洼砖厂 | 隧道窑 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省汾西县尧舜馗热力有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
侯马市华通新型建材有限公司 | 窑烟囱 | 0.230 | 0.324 | 30 | 47.687 | 65.792 | 150 | 49.415 | 67.645 | 200 | 4.098 | 81014.543 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 环集烟气排放口 | 0.4333 | -- | 10 | 0.404 | -- | 100 | 0.325 | -- | 100 | 9.811 | 147623.6875 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 阳极炉烟气排气口 | 0.6443 | -- | 10 | 10.990 | -- | 100 | 2.274 | -- | 100 | 0.815 | 3529.2525 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 制酸尾气排气口 | 0.8064 | -- | 10 | 15.944 | -- | 100 | 1.775 | -- | 100 | 13.382 | 122058.4325 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑头 | 1.9522 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.909 | 156312.9775 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑尾烟囱 | 2.0116 | 1.6424 | 10 | 0.668 | 0.545 | 35 | 39.613 | 32.342 | 50 | 12.933 | 217145.63 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 水泥磨除尘器 | 0.7187 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.757 | 71151.04 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 煤磨除尘器 | 0.857 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.702 | 48659.855 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.0983 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.500 | 20562.8788 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.329 | 32.662 | 10 | 1.510 | 11.654 | 35 | 10.162 | 48.252 | 50 | 8.643 | 163361.6239 | --
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.3 | -2.24 | 10 | 0.476 | 0.941 | 35 | 0.916 | -7.18 | 50 | 0.463 | 26710.5157 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 出铁厂烟囱 | 3.575 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.725 | 163903.3654 | --
山西华强钢铁有限公司 | 矿槽烟囱 | 0.893 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.990 | 184976.4672 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机尾 | 2.568 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.511 | 679838.6102 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 45MW煤气发电 | 0.779 | 0.953 | 10 | 1.773 | 2.183 | 35 | 10.339 | 12.792 | 50 | 2.526 | 86968.4417 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉矿槽除尘器出口 | 1.298 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.440 | 402998.9964 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉出铁场除尘器出口 | 0.372 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.031 | 1264.695 | 停运
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机头 | 3.685 | 4.116 | 10 | 2.682 | 2.901 | 35 | 13.876 | 13.024 | 50 | 10.931 | 462047.5253 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉出铁场除尘器出口 | 2.611 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.401 | 637214.7056 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉矿槽除尘器出口 | 1.234 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.176 | 492017.833 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 35MW煤气发电锅炉 | 0.571 | 0.589 | 10 | 0.410 | 0.423 | 35 | 14.029 | 14.467 | 50 | 9.988 | 121310.3089 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 2号废气排放口 | 2.021 | 3.123 | 5 | 12.934 | 19.634 | 35 | 18.565 | 28.258 | 50 | 9.792 | 896340.4492 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 1号废气排放口 | 1.367 | 1.831 | 5 | 15.783 | 21.155 | 35 | 17.055 | 22.738 | 50 | 8.971 | 858961.3035 | --
霍州市沟口砖厂 | 隧道窑 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
霍州市何红马砖厂 | 脱硫塔出口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 1号出口 | 0.0091 | 0.5288 | 5 | 2.549 | 148.066 | 35 | 2.365 | 137.348 | 50 | 0.443 | 40002.9873 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 2号出口 | 0.7083 | 0.8224 | 5 | 16.136 | 18.736 | 35 | 30.747 | 35.701 | 50 | 4.847 | 376529.7505 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 3号出口 | 1.0548 | 1.2441 | 5 | 17.328 | 20.440 | 35 | 29.796 | 35.145 | 50 | 7.552 | 1392426.5425 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 4号出口 | 0.6994 | 0.8366 | 5 | 15.347 | 18.357 | 35 | 29.525 | 35.317 | 50 | 7.132 | 1302643.2925 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 1号脱硫装置出口 | 2.8656 | 3.3167 | 5 | 15.465 | 17.900 | 35 | 19.972 | 23.116 | 50 | 10.197 | 1569592.3075 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 2号脱硫装置出口 | 2.4364 | 2.9132 | 5 | 14.898 | 17.813 | 35 | 20.123 | 24.062 | 50 | 10.081 | 1567044.4225 | --