## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2025年09月27日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西华德冶铸有限公司 | 面漆环形线喷漆排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.368 | 1326.6825 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 1号焚烧炉废气排放口 | 0.856 | 0.575 | 20 | 61.316 | 41.164 | 80 | 139.636 | 93.744 | 250 | 14.77 | 48400.2643 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 2号焚烧炉废气排放口 | 1.063 | 0.721 | 20 | 43.385 | 29.425 | 80 | 131.410 | 89.124 | 250 | 11.38 | 38194.8768 | --
山西临汾太钢中厚板有限公司 | 热处理加热炉1号长化炉烟筒 | 1.014 | 1.336 | 10 | 0.807 | 1.087 | 50 | 40.353 | 52.875 | 200 | 3.305 | 38963.2142 | --
临汾威顿水泥有限责任公司 | 立磨废气排口 | 1.163 | 49.939 | 10 | 0.025 | 1.069 | 35 | 0.832 | 35.725 | 50 | 0.347 | 3482.5667 | 停运
临汾山水永中晟水泥有限公司 | 磨机除尘器出口 | 2.133 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.802 | 2040.055 | 停运
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 1号机组废气出口 | 1.670 | 1.868 | 5 | 20.034 | 21.829 | 35 | 31.243 | 34.721 | 50 | 11.943 | 919619.101 | --
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 2号机组废气出口 | 0.957 | 1.152 | 5 | 23.912 | 28.783 | 35 | 27.148 | 33.448 | 50 | 0 | 2.7287 | 停运
山西临汾热电有限公司 | 1号机组出口 | 2.044 | -129.009 | 5 | 7.129 | -63.093 | 35 | 47.695 | 54.768 | 50 | 9.206 | 705102.328 | 停运
山西临汾热电有限公司 | 2号机组出口 | 2.892 | 3.043 | 5 | 18.249 | 19.084 | 35 | 32.967 | 34.527 | 50 | 12.318 | 854475.315 | --
临汾市尧都区胜尧新型墙体材料厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.3750 | 0.6404 | 30 | 30.570 | 37.854 | 150 | 59.680 | 74.165 | 200 | 8.342 | 69019.9175 | --
临汾市尧都区涌溪新型建材厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.0634 | 0.1322 | 30 | 17.259 | 35.982 | 150 | 10.738 | 22.386 | 200 | 8.662 | 127178.0713 | --
临汾市尧都区龙利兴墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.112 | 2.793 | 30 | 40.428 | 53.404 | 150 | 23.222 | 30.717 | 200 | 4.936 | 40204.6963 | --
临汾市尧基新型墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 4.0118 | 7.0346 | 30 | 38.094 | 66.798 | 150 | 33.983 | 59.589 | 200 | 7.057 | 185767.8186 | --
临汾市尧都区新开源新型建材厂 | 废气排放口 | 0.5574 | 1.3108 | 30 | 16.906 | 39.388 | 150 | 21.259 | 49.694 | 200 | 9.824 | 114310.5 | --
山西沃能化工科技有限公司 | 焚烧炉 | 0.8833 | 1.9589 | 20 | 0.189 | 0.420 | 50 | 4.535 | 10.056 | 100 | 5.713 | 61369.2626 | --
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 1#回转窑废气排放口 | 0.666 | 2.187 | 10 | 5.881 | 19.325 | 100 | 10.535 | 34.618 | 100 | 6.982 | 77552.5014 | --
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 2#回转窑废气排放口 | 1.025 | 52.943 | 10 | 0.265 | 13.699 | 100 | 0.238 | 12.305 | 100 | 0.807 | 12468.7253 | 停运
曲沃县鸿志碳素科技有限公司 | 废气排放口 | 0.102 | -- | 10 | 0.099 | -- | 100 | 0.249 | -- | 100 | 6.886 | 23337.0222 | --
曲沃县建盛新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 0.229 | 0.289 | 30 | 11.15 | 14.12 | 150 | 44.036 | 55.764 | 200 | 3.532 | 48412.9543 | --
曲沃县恒昌新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 1.879 | 1.801 | 30 | 79.179 | 75.657 | 150 | 74.092 | 70.689 | 200 | 3.696 | 62956.5008 | --
曲沃县盛通新型建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 3.347 | 4.658 | 30 | 36.003 | 50.093 | 150 | 47.77 | 66.466 | 200 | 5.577 | 148243.3785 | --
曲沃县浩益建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 2.356 | 3.366 | 30 | 22.03 | 31.47 | 150 | 34.577 | 49.395 | 200 | 7.778 | 149611.1815 | --
山西立恒焦化有限公司 | 干熄焦脱硫装置出口 | 1.259 | 1.260 | 30 | 5.672 | 5.672 | 80 | -- | -- | -- | 18.258 | 127744.3996 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号4号二期7米焦炉烟气排口 | 0.412 | 0.450 | 15 | 9.178 | 10.084 | 30 | 36.411 | 39.453 | 150 | 4.500 | 755098.7603 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1期干熄焦除尘 | 1.3211 | -- | 30 | 1.711 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.593 | 96770.2249 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉装煤地面站 | 1.322 | 1.322 | 30 | 4.568 | 4.569 | 70 | -- | -- | -- | 4.349 | 48809.0224 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉推焦地面站 | 1.088 | 1.088 | 30 | 4.504 | 4.504 | 30 | -- | -- | -- | 8.800 | 191425.5748 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉装煤地面站 | 1.453 | 1.453 | 30 | 0.181 | 0.181 | 70 | -- | -- | -- | 4.559 | 52687.8319 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉推焦地面站 | 1.130 | 1.130 | 30 | 6.882 | 6.882 | 30 | -- | -- | -- | 6.598 | 149379.5717 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2期干熄焦除尘 | 1.5030 | -- | 30 | 6.304 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.779 | 140912.5749 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号燃气轮机 | 0.7814 | 1.0017 | 5 | 14.160 | 18.153 | 35 | 17.207 | 22.060 | 50 | 19.590 | 120517.6125 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号燃气轮机 | 0.2579 | 0.4076 | 5 | 11.685 | 18.464 | 35 | 8.711 | 13.764 | 50 | 15.438 | 94836.9625 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 3号燃气轮机 | 0.2534 | 11.3541 | 5 | 0.117 | 5.223 | 35 | 0.829 | 37.139 | 50 | 0.007 | 61.2225 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 4号燃气轮机 | 0.516 | 8.419 | 5 | 3.064 | 8.172 | 35 | 3.988 | 27.935 | 50 | 3.992 | 24899.1897 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 120锅炉 | 0.291 | 5.222 | 5 | 0.027 | 0.521 | 35 | 0.409 | 7.782 | 50 | 0.043 | 963.5283 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 1号装煤推焦地面站 | 0.353 | 0.353 | 30 | 6.199 | 6.199 | 30 | -- | -- | -- | 17.825 | 307526.8867 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号装煤推焦地面站 | 0.573 | 0.573 | 30 | 5.570 | 5.570 | 30 | -- | -- | -- | 18.396 | 304179.4433 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号2号一期6米25焦炉烟气排口 | 1.198 | 1.544 | 15 | 8.469 | 10.915 | 30 | 29.518 | 38.054 | 150 | 2.391 | 335048.2187 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3#干熄焦地面站排口 | 1.1614 | 1.1614 | 30 | 2.291 | 2.291 | 80 | -- | -- | -- | 6.378 | 135186.4325 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期4号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.6616 | 1.6616 | 10 | 5.458 | 5.458 | 30 | -- | -- | -- | 8.593 | 93894.6516 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期3号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.0044 | 1.0044 | 10 | 5.410 | 5.410 | 30 | -- | -- | -- | 8.905 | 93894.9975 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 0.468 | 0.406 | 10 | 2.411 | 2.100 | 35 | 29.435 | 25.608 | 50 | 16.746 | 1692545.1481 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉矿槽除尘(1860) | 1.208 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.580 | 466686.4004 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉出铁场除尘(1860) | 1.126 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.189 | 429618.036 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 2.417 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.858 | 451315.5184 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉矿槽除尘(1280) | 0.261 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.853 | 663006.2301 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#转炉二次烟气排放口 | 0.457 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.210 | 588242.7302 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#锅炉烟气排放口 | 1.5497 | 1.4300 | 5 | 5.715 | 5.274 | 35 | 23.348 | 21.544 | 50 | 8.405 | 331097.585 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉出铁场除尘(1280) | 1.584 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.163 | 617183.9136 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#转炉二次烟气排放口 | 2.271 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.795 | 734818.5965 | --
山西通才工贸有限公司 | 电炉除尘 | 0.195 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.141 | 1732293.9977 | --
山西通才工贸有限公司 | 3#锅炉烟气排放口 | 1.8047 | 1.7247 | 10 | 8.253 | 7.887 | 35 | 17.207 | 16.444 | 50 | 7.763 | 233189.9175 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结脱硫脱硝出口 | 1.2571 | 1.1758 | 10 | 0.116 | 0.108 | 35 | 34.845 | 32.592 | 50 | 16.429 | 639320.8582 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号矿槽出口 | 0.1573 | 0.1573 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.5011 | 491523.8358 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号出铁场出口 | 0.2525 | 0.2525 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.5363 | 404442.5129 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结机尾出口 | 0.0152 | 0.0086 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.408 | 185250.2208 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 炼钢二次除尘出口 | 0.0789 | 0.0451 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.316 | 758695.977 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结脱硫脱硝出口 | 0.5074 | 0.5525 | 10 | 0.056 | 0.061 | 35 | 30.673 | 33.398 | 50 | 18.802 | 720026.9748 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结机尾出口 | 0.0354 | 0.0169 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.668 | 281345.5 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号矿槽出口 | 0.1648 | 0.1648 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.9510 | 507231.0631 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号出铁场出口 | 0.3724 | 0.3724 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.4361 | 456569.6175 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 球团 | 1.3823 | 1.0693 | 10 | 28.597 | 22.123 | 35 | 27.778 | 21.489 | 50 | 12.536 | 427289.532 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机头 | 0.6462 | 0.4986 | 10 | 2.916 | 2.250 | 35 | 36.434 | 28.109 | 50 | 13.911 | 757557.0425 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机尾 | 3.0739 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.830 | 491517.17 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉出铁场 | 1.0599 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.132 | 417890.2425 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉矿槽 | 2.2900 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.962 | 949696.595 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号转炉二次烟气 | 2.1600 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.703 | 658825.5138 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 晋南电厂烟囱 | 0.4227 | 0.4334 | 10 | 1.836 | 1.882 | 35 | 7.055 | 7.233 | 50 | 1.819 | 80236.4334 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 135MW发电燃气锅炉 | 1.8628 | 1.8629 | 10 | 20.411 | 20.412 | 35 | 9.311 | 9.311 | 50 | 4.712 | 266734.7248 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2#转炉二次烟气除尘 | 1.2849 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.710 | 353308.2904 | --
翼城县三和再生物资回收有限公司 | 热裂解（含加热装置）尾气排气筒 | 0.8002 | 0.8003 | 20 | 0.3315 | 0.3311 | 50 | 0.1895 | 0.1896 | 100 | 0.4409 | 1530.7781 | 停运
翼城县利明新型建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 0.201 | 0.323 | 30 | 14.604 | 22.634 | 150 | 38.413 | 58.785 | 200 | 6.737 | 104411.9989 | --
翼城县信海节能环保建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 1.116 | 1.478 | 30 | 41.683 | 55.014 | 150 | 32.785 | 43.355 | 200 | 7.428 | 128773.757 | --
翼城县通利建材厂 | 轮窑脱硫除尘塔排放口 | 2.237 | 3.540 | 30 | 12.339 | 18.261 | 150 | 37.446 | 61.211 | 200 | 5.611 | 58739.4999 | --
翼城县永利新型建材厂 | 窑炉焙烧脱硫塔 | 0.324 | 0.674 | 30 | 21.035 | 43.522 | 150 | 22.280 | 46.096 | 200 | 8.990 | 123037.6539 | --
翼城县浍史二砖厂 | 隧道窑烟气治理设施排放口 | 5.648 | 7.022 | 30 | 34.905 | 43.398 | 150 | 39.658 | 49.307 | 200 | 5.12 | 73079.2891 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 推焦焦侧除尘地面站出口 | 2.888 | -- | 30 | 3.122 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.597 | 311579.6952 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 机侧除尘地面站出口 | 0.808 | -- | 30 | 5.335 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.095 | 222503.9087 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 焦炉脱硫脱硝除尘出口 | 0.909 | 0.829 | 15 | 5.885 | 5.366 | 30 | 32.765 | 29.876 | 150 | 2.254 | 377841.8785 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 干熄焦环境除尘出口 | 1.952 | -- | 30 | 3.519 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.929 | 226211.5389 | --
晋源实业有限公司 | 高炉矿槽 | 0.843 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.524 | 112539.3723 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机出口 | 0.106 | 0.115 | 10 | 1.789 | 1.923 | 35 | 2.451 | 2.615 | 50 | 14.505 | 284014.0653 | --
晋源实业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.510 | 0.475 | 10 | 1.317 | 1.226 | 35 | 33.875 | 31.587 | 50 | 13.041 | 43619.2746 | --
晋源实业有限公司 | 高炉出铁场除尘出口 | 0.699 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.205 | 147545.8061 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机机尾除尘出口 | 1.531 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.080 | 227336.7798 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 高炉矿槽 | 0.751 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.807 | 97571.0722 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.883 | 0.909 | 10 | 5.696 | 5.865 | 35 | 20.763 | 21.379 | 50 | 3.218 | 16295.7821 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结脱硫塔出口 | 2.731 | 2.750 | 10 | 4.921 | 4.971 | 35 | 14.266 | 14.385 | 50 | 3.653 | 104305.374 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结机尾 | 2.108 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.588 | 120903.2558 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 出铁厂 | 1.679 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.616 | 330709.5507 | --
山西东雄保温材料有限公司襄汾分公司 | 回转窑 | 4.413 | 5.906 | 10 | 0.694 | 0.929 | 100 | 38.554 | 51.599 | 100 | 2.383 | 16485.6587 | --
山西华天基纸业有限公司 | 脱硫塔出口 | 1.394 | 1.518 | 5 | 14.394 | 15.549 | 35 | 28.458 | 30.827 | 50 | 6.342 | 67197.2246 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰1#回转窑 | 0.570 | 110.853 | 30 | 0.015 | 3.423 | 200 | 0.145 | 29.144 | 300 | 0.947 | 18249.8525 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰2#回转窑 | 0.304 | 55.438 | 30 | 0.036 | 6.595 | 200 | 0.105 | 19.153 | 300 | 0.276 | 4157.9193 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑尾 | 3.372 | 2.578 | 10 | 1.126 | 0.862 | 35 | 24.990 | 19.075 | 50 | 17.160 | 306662.2994 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑头 | 0.496 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.413 | 166598.455 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥磨成品收尘1# | 0.461 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.542 | 64900.9237 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 煤磨成品收尘 | 0.566 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.945 | 60175.518 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 立磨成品收尘 | 1.857 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.269 | 41924.6219 | --
襄汾县三和昌新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 1.483 | 3.045 | 30 | 26.697 | 54.493 | 150 | 26.289 | 52.718 | 200 | 4.829 | 79876.9907 | --
襄汾县宏隆新型建材有限公司 | 窑脱硫塔除尘器排气筒出口 | 1.96 | 4.229 | 30 | 12 | 25.893 | 150 | 9.55 | 20.607 | 200 | 1.91 | 68148.3454 | --
襄汾县古城全科新型建材有限公司 | 脱硫除尘塔排放口 | 8.518 | 13.659 | 30 | 52.85 | 84.753 | 150 | 21.446 | 34.392 | 200 | 8.575 | 114122.1256 | --
襄汾县聚昕隆新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.28 | 0.405 | 30 | 10.706 | 15.513 | 150 | 3.827 | 5.546 | 200 | 4.273 | 63697.7022 | --
襄汾县强盛建材厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 0.496 | 3.224 | 30 | 6.193 | 40.264 | 150 | 1.104 | 7.181 | 200 | 6.024 | 116031.9197 | --
山西中升钢铁有限公司 | 炼钢二次烟气除尘器 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.506 | 45695.9825 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 2#高炉槽下除尘器出口 | 0.2195 | 0.1254 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.261 | 28079.985 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 1#高炉槽下除尘器出口 | 0.3564 | 0.1697 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.692 | 15370.6925 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.0115 | 0.0066 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.003 | 140.9425 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.1075 | -5.0821 | 10 | 0.219 | -10.354 | 35 | 0.251 | -11.873 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 高炉出铁场 | 0.7045 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.076 | 5780.3259 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机机尾 | 1.069 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.224 | 155590.9954 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机头排放口 | 0.130 | 0.160 | 10 | 6.560 | 8.108 | 35 | 12.855 | 15.909 | 50 | 6.405 | 199933.6835 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉矿槽排放口 | 0.487 | 0.487 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.998 | 125875.7677 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉出铁场排放口 | 2.107 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.437 | 235290.4935 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 电厂燃气锅炉排放口 | 0.517 | 0.644 | 10 | 1.422 | 1.765 | 35 | 6.135 | 7.687 | 50 | 10.322 | 14016.047 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 底漆线VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.942 | 25981.269 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 涂装房VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.532 | 16316.9593 | --
洪洞国耀兆林新能源有限责任公司 | 锅炉监监控点 | 3.041 | 2.789 | 10 | 0.414 | 0.379 | 30 | 7.769 | 7.171 | 50 | 4.393 | 152170.3016 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 1#焚烧烟气排放口 | 0.333 | 56.119 | 20 | 0.006 | 0.946 | 80 | -0.092 | -15.568 | 250 | 8.243 | 38547.4504 | 停运
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 2#焚烧烟气排放口 | 1.053 | 1.429 | 20 | 6.85 | 9.298 | 80 | 98.45 | 133.623 | 250 | 9.59 | 27955.124 | 停运
洪洞县堤村许盛煤矸石粉煤灰烧结砖厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 1.8905 | 3.1636 | 30 | 25.731 | 43.059 | 150 | 24.261 | 40.600 | 200 | 6.984 | 69002.6025 | --
洪洞县富民热力有限公司 | 2号锅炉除尘器 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑尾 | 2.530 | 1.939 | 10 | 3.638 | 2.910 | 35 | 41.069 | 33.043 | 50 | 17.004 | 468090.5517 | --
临汾山水水泥有限公司 | 窑头 | 0.33 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.564 | 341424.0443 | --
洪洞县辛村乡高池砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.186 | 1.368 | 30 | 8.236 | 9.499 | 150 | 49.422 | 57.003 | 200 | 5.446 | 57270.9104 | --
洪洞县赵城镇上院村邓平砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.7831 | 3.3806 | 30 | 34.6499 | 65.0764 | 150 | 26.9979 | 50.4648 | 200 | 6.3396 | 80623.5833 | --
洪洞县振豪新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | 2.758 | 5.643 | 30 | 14.626 | 25.123 | 150 | 27.699 | 45.988 | 200 | 5.988 | 64630.0998 | --
洪洞县赵城镇上院村卢全红砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.6800 | 6.6649 | 30 | 9.199 | 36.493 | 150 | 5.173 | 20.524 | 200 | 1.856 | 19625.815 | --
洪洞县宏阁建材有限责任公司 | 湿电除尘排放口 | 1.357 | 3.742 | 30 | 10.969 | 25.743 | 150 | 5.221 | 11.010 | 200 | 0.907 | 12668.7569 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂3号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.344 | 0.712 | 15 | 4.893 | 10.145 | 30 | 19.729 | 40.903 | 150 | 1.388 | 84649.315 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂5号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.272 | 1.473 | 15 | 9.339 | 10.815 | 30 | 35.819 | 41.478 | 150 | 1.976 | 108054.9749 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂6号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.315 | 1.53 | 15 | 9.429 | 10.967 | 30 | 33.673 | 39.168 | 150 | 2.36 | 124759.3392 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂1号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.652 | 1.212 | 15 | 5.652 | 10.501 | 30 | 22.215 | 41.273 | 150 | 1.665 | 83179.1001 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂2号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.467 | 0.984 | 15 | 4.922 | 10.376 | 30 | 14.089 | 29.702 | 150 | 1.838 | 92041.4191 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号装煤地面站 | 0.612 | 0.612 | 30 | 1.417 | 1.417 | 70 | -- | -- | -- | 8.419 | 46066.7216 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号推焦地面站 | 4.416 | 4.416 | 30 | 0.191 | 0.191 | 30 | -- | -- | -- | 9.168 | 132932.092 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号装煤地面站 | 1.329 | 1.329 | 30 | 1.164 | 1.164 | 70 | -- | -- | -- | 5.679 | 30020.7514 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号推焦地面站 | 0.583 | 0.583 | 30 | 9.72 | 9.72 | 30 | -- | -- | -- | 7.641 | 110776.5475 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号装煤地面站 | 1.849 | -- | 30 | 5.489 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.076 | 46411.1065 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号推焦地面站 | 3.946 | -- | 30 | 7.701 | -- | 30 | -- | -- | -- | 11.614 | 158229.0374 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂4号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.957 | 1.934 | 15 | 5.847 | 11.818 | 30 | 19.741 | 39.902 | 150 | 1.728 | 106305.1134 | --
山西焦化股份有限公司 | 35吨供气锅炉废气出口 | 0.513 | 1.091 | 10 | 1.173 | 2.492 | 35 | 2.814 | 5.977 | 50 | 2.101 | 72069.0207 | --
山西焦化股份有限公司 | 一干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.698 | 0.698 | 30 | 15.108 | 15.108 | 80 | -- | -- | -- | 17.41 | 86783.4732 | --
山西焦化股份有限公司 | 二干熄焦地面除尘站 | 0.79 | 0.79 | 30 | 0.416 | 0.416 | 80 | -- | -- | -- | 0.099 | 1149.9163 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 三干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.512 | 0.512 | 30 | 11.686 | 11.686 | 80 | -- | -- | -- | 8.015 | 85617.7964 | --
山西焦化股份有限公司 | 炭黑脱硫塔排气筒 | 0.473 | 0.742 | 5 | 0.228 | 0.358 | 35 | 8.100 | 12.717 | 50 | 23.014 | 279099.26 | --
山西焦化股份有限公司 | 6#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.767 | 0 | 15 | 0.422 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.897 | 30584.7733 | --
山西焦化股份有限公司 | 二系大棚地面除尘站排气筒 | 0.457 | -- | 30 | 0.028 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.537 | 103028.0555 | --
山西焦化股份有限公司 | 5#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.194 | 0 | 30 | 0.032 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.922 | 31072.448 | --
山西焦化股份有限公司 | 三系备用干熄焦地面除尘站排气筒 | 0.617 | 0 | 30 | 12.127 | 0 | 80 | -- | -- | -- | 5.945 | 62623.799 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 机侧除尘 | 0.758 | 0.758 | 15 | 1.896 | 1.896 | 30 | -- | -- | -- | 13.762 | 177345.4344 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 干熄焦除尘 | 3.630 | 3.630 | 30 | 11.951 | 11.951 | 80 | -- | -- | -- | 2.876 | 75359.1012 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦侧除尘 | 0.713 | 0.713 | 15 | 3.124 | 3.124 | 30 | -- | -- | -- | 11.335 | 281366.941 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦炉烟囱 | 0.983 | 1.061 | 15 | 9.313 | 9.996 | 30 | 25.644 | 27.565 | 150 | 2.678 | 374317.5411 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | RTO焚烧炉 | 0.799 | 5.990 | 20 | 16.261 | 120.419 | 50 | 10.847 | 80.734 | 100 | 4.763 | 12210.9973 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦侧除尘 | 1.157 | -- | 30 | 7.175 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.450 | 151739.5328 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 1.815 | 2.824 | 15 | 5.215 | 8.114 | 30 | 22.206 | 34.553 | 150 | 0.742 | 86378.2372 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#干熄焦除尘 | 1.177 | -- | 30 | 0.284 | -- | 80 | -- | -- | -- | 0.082 | 951.9767 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#机侧除尘 | 1.468 | -- | 30 | 3.785 | -- | 70 | -- | -- | -- | 22.564 | 250428.9327 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦侧除尘 | 1.716 | -- | 30 | 11.534 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.94 | 60905.3854 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 2.628 | 2.922 | 15 | 11.959 | 13.3 | 30 | 30.806 | 34.26 | 150 | 2.43 | 304570.2949 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#机侧除尘 | 1.74 | -- | 30 | 4.358 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.388 | 130077.9645 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#干熄焦除尘 | 0.934 | -- | 30 | 11.661 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.525 | 70132.4033 | --
安泽玉华新型建材有限公司 | 脱硫塔排气筒 | 3.323 | 3.908 | 30 | 37.196 | 43.465 | 150 | 34.362 | 39.870 | 200 | 6.992 | 165507.6422 | --
山西海金生物科技有限公司 | 废气排放口 | 0.809 | 0.809 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝排放口 | 1.214 | 1.37 | 15 | 23.192 | 26.169 | 30 | 31.149 | 35.148 | 150 | 3.593 | 343745.4936 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 装煤推焦机侧地面除尘排放口 | 0.303 | -- | 30 | 5.624 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.813 | 156651.1519 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦侧地面除尘站排放口 | 0.393 | -- | 30 | 16.743 | -- | 30 | -- | -- | -- | 11.007 | 224644.9794 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 干熄焦地面除尘站排放口 | 1.169 | 1.169 | 30 | 31.880 | 31.880 | 80 | -- | -- | -- | 10.958 | 145877.0153 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化焦炉烟囱 | 1.080 | 1.313 | 15 | 18.424 | 22.359 | 30 | 26.640 | 32.341 | 150 | 2.310 | 300642.3012 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化1号焦侧地面站排放口 | 1.302 | 1.302 | 30 | 6.865 | 6.865 | 30 | -- | -- | -- | 6.784 | 100200.512 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化2号焦侧地面站排放口 | 2.239 | 2.239 | 30 | 5.270 | 5.270 | 30 | -- | -- | -- | 18.186 | 265141.1135 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化干熄焦地面站排放口 | 3.935 | 3.935 | 30 | 33.063 | 33.063 | 80 | -- | -- | -- | 7.121 | 72148.6492 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化装煤炉头烟地面站排放口 | 2.081 | 0 | 30 | 7.618 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 16.425 | 141766.4563 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化干熄焦地面站 | 2.01 | 2.01 | 30 | 8.365 | 8.365 | 80 | -- | -- | -- | 7.498 | 104964.2874 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦炉烟囱 | 1.786 | 1.619 | 15 | 10.507 | 9.524 | 30 | 26.663 | 24.167 | 150 | 2.885 | 313563.2895 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化机侧地面站排放口 | 0.775 | 0 | 30 | 3.645 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 9.414 | 127512.7152 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦侧地面站排放口 | 1.046 | 0 | 30 | 7.793 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 13.221 | 274197.236 | --
山西鸿丰达铸业有限公司 | 球团 | 2.1550 | 4.4527 | 10 | 0.370 | 0.765 | 35 | 14.710 | 30.393 | 50 | 12.597 | 75833.3225 | --
吉县吉昌镇玉春砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 8.020 | 11.741 | 30 | 63.950 | 93.160 | 150 | 31.305 | 45.607 | 200 | 2.958 | 52157.2754 | --
吉县震泽新型墙体建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.2287 | 1.5737 | 30 | 63.891 | 81.835 | 150 | 46.998 | 60.197 | 200 | 6.237 | 121574.4025 | --
乡宁县呈祥建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.7780 | 4.0270 | 30 | 30.641 | 44.416 | 150 | 31.671 | 45.909 | 200 | 4.233 | 79606.0225 | --
乡宁县法王庙砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.4459 | 2.7546 | 30 | 31.854 | 60.687 | 150 | 26.327 | 50.157 | 200 | 4.273 | 82477.34 | --
乡宁县宏基建材有限公司 | 隧道窑排口 | 1.0242 | 1.6398 | 30 | 38.794 | 62.110 | 150 | 32.903 | 52.679 | 200 | 8.281 | 153678.5667 | --
乡宁县清泉庄建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.3881 | 1.9458 | 30 | 51.953 | 72.824 | 150 | 19.440 | 27.249 | 200 | 3.494 | 104877.0125 | --
乡宁县昌宁振兴砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.3535 | 2.7571 | 30 | 22.620 | 26.499 | 150 | 42.741 | 50.071 | 200 | 21.424 | 490198.8613 | --
隰县古城砖厂 | 隧道窑 | 0.747 | 1.042 | 30 | 24.809 | 33.495 | 150 | 49.263 | 65.522 | 200 | 3.533 | 96611.1877 | --
吉县垚鑫生物发电有限公司蒲县分公司 | 锅炉监控点 | 2.177 | -88.975 | 10 | 2.460 | -100.552 | 35 | 0 | 0 | 50 | 1.362 | 48663.9155 | 停运
蒲县远景新型建材有限公司 | 窑烟囱排放口 | 1.847 | 3.820 | 30 | 10.389 | 21.098 | 150 | 49.471 | 99.191 | 200 | 4.646 | 77683.5641 | --
侯马市华通新型建材有限公司 | 窑烟囱 | 0.224 | 0.289 | 30 | 59.178 | 75.170 | 150 | 48.280 | 60.827 | 200 | 4.129 | 81188.6602 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 环集烟气排放口 | 0.4782 | -- | 10 | 0.922 | -- | 100 | 0.690 | -- | 100 | 9.546 | 143718.5175 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 阳极炉烟气排气口 | 0.6620 | -- | 10 | 12.369 | -- | 100 | 2.797 | -- | 100 | 0.962 | 4186.0075 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 制酸尾气排气口 | 0.7751 | -- | 10 | 15.035 | -- | 100 | 1.820 | -- | 100 | 12.331 | 112235.8204 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑头 | 1.9020 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.308 | 147897.865 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑尾烟囱 | 2 | 1.6186 | 10 | 0.986 | 0.798 | 35 | 40.212 | 32.543 | 50 | 13.126 | 218444.565 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 水泥磨除尘器 | 0.7385 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.841 | 72807.59 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 煤磨除尘器 | 0.8333 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.857 | 53877.0174 | --
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.0728 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.088 | 1219.5875 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.340 | 1.412 | 10 | 1.442 | 1.519 | 35 | 11.954 | 12.611 | 50 | 8.622 | 163613.7029 | --
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.305 | 16.41 | 10 | 0.541 | 29.418 | 35 | 0.625 | 32.998 | 50 | 0.485 | 28136.0792 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 出铁厂烟囱 | 3.425 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.683 | 162143.5875 | --
山西华强钢铁有限公司 | 矿槽烟囱 | 0.901 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.057 | 185759.8344 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机尾 | 2.741 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.533 | 591621.4253 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 45MW煤气发电 | 0.883 | 1.034 | 10 | 2.478 | 2.923 | 35 | 10.951 | 12.958 | 50 | 3.776 | 131550.7916 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉矿槽除尘器出口 | 1.339 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.416 | 401073.1692 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉出铁场除尘器出口 | 0.939 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机头 | 3.086 | 3081.268 | 10 | 1.710 | 237.110 | 35 | 9.543 | 1176.213 | 50 | 9.314 | 416895.3603 | 停运
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉出铁场除尘器出口 | 2.472 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.469 | 606829.9453 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉矿槽除尘器出口 | 1.216 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.270 | 495089.3829 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 35MW煤气发电锅炉 | 0.549 | 0.543 | 10 | 0.527 | 0.522 | 35 | 12.529 | 12.400 | 50 | 11.269 | 135265.4839 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 2号废气排放口 | 2.047 | 2.815 | 5 | 15.534 | 21.001 | 35 | 21.055 | 28.749 | 50 | 10.803 | 983332.8446 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 1号废气排放口 | 1.186 | 1.438 | 5 | 15.518 | 19.196 | 35 | 20.296 | 24.958 | 50 | 10.893 | 995742.2762 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 1号出口 | 0.0113 | 0.6586 | 5 | 5.827 | 339.093 | 35 | 5.117 | 297.786 | 50 | 0.455 | 41065.001 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 2号出口 | 0.6960 | 0.7991 | 5 | 18.937 | 21.743 | 35 | 30.984 | 35.575 | 50 | 5.237 | 405864.6213 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 3号出口 | 0.9913 | 1.1351 | 5 | 16.677 | 19.096 | 35 | 30.323 | 34.721 | 50 | 8.093 | 1489310.4625 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 4号出口 | 0.6415 | 0.7352 | 5 | 17.642 | 20.219 | 35 | 30.654 | 35.133 | 50 | 7.573 | 1379453.445 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 1号脱硫装置出口 | 2.9707 | 3.0030 | 5 | 21.415 | 21.648 | 35 | 26.586 | 26.875 | 50 | 11.631 | 1740001.8625 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 2号脱硫装置出口 | 2.6811 | 2.7891 | 5 | 19.949 | 20.752 | 35 | 24.826 | 25.826 | 50 | 11.649 | 1765472.5025 | --