## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2025年09月28日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西华德冶铸有限公司 | 面漆环形线喷漆排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.374 | 1337.675 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 1号焚烧炉废气排放口 | 0.874 | 0.598 | 20 | 56.647 | 38.754 | 80 | 140.159 | 95.887 | 250 | 14.92 | 49408 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 2号焚烧炉废气排放口 | 1.098 | 0.763 | 20 | 37.598 | 26.135 | 80 | 135.175 | 93.961 | 250 | 11.13 | 37721.1629 | --
山西临汾太钢中厚板有限公司 | 热处理加热炉1号长化炉烟筒 | 1.499 | 1.633 | 10 | 1.292 | 1.407 | 50 | 42.633 | 46.43 | 200 | 3.907 | 33939.9616 | --
临汾威顿水泥有限责任公司 | 立磨废气排口 | 1.280 | 47.353 | 10 | 0.021 | 0.791 | 35 | 0.839 | 31.058 | 50 | 0.209 | 2071.9504 | 停运
临汾山水永中晟水泥有限公司 | 磨机除尘器出口 | 2.773 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.849 | 5713.9175 | 停运
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 1号机组废气出口 | 1.607 | 1.868 | 5 | 19.047 | 21.542 | 35 | 29.274 | 33.768 | 50 | 10.829 | 835856.2079 | --
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 2号机组废气出口 | 0.744 | 1.101 | 5 | 22.168 | 29.968 | 35 | 25.030 | 34.689 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西临汾热电有限公司 | 1号机组出口 | 2.347 | 3.015 | 5 | 16.485 | 20.970 | 35 | 26.737 | 33.745 | 50 | 13.220 | 927014.3104 | --
山西临汾热电有限公司 | 2号机组出口 | 3.228 | 3.622 | 5 | 18.763 | 20.783 | 35 | 31.305 | 34.583 | 50 | 11.283 | 788818.1558 | --
临汾市尧都区胜尧新型墙体材料厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.3687 | 0.6105 | 30 | 31.254 | 37.219 | 150 | 58.830 | 70.611 | 200 | 8.298 | 68268.8475 | --
临汾市尧都区涌溪新型建材厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.0863 | 0.1707 | 30 | 17.458 | 34.514 | 150 | 11.412 | 22.562 | 200 | 8.019 | 117113.3175 | --
临汾市尧基新型墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 4.1022 | 6.9564 | 30 | 32.316 | 54.800 | 150 | 33.256 | 56.395 | 200 | 6.908 | 179546.7714 | --
临汾市尧都区新开源新型建材厂 | 废气排放口 | 0.6649 | 1.5080 | 30 | 12.900 | 29.256 | 150 | 22.869 | 51.570 | 200 | 10.502 | 121863.43 | --
山西沃能化工科技有限公司 | 焚烧炉 | 0.9051 | 2.0486 | 20 | 0.237 | 0.536 | 50 | 3.675 | 8.317 | 100 | 5.724 | 61537.633 | --
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 1#回转窑废气排放口 | 0.622 | 2.005 | 10 | 4.561 | 14.712 | 100 | 9.995 | 32.240 | 100 | 6.568 | 72612.8919 | --
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 2#回转窑废气排放口 | 2.499 | 120.838 | 10 | 0.264 | 12.770 | 100 | 0.256 | 12.398 | 100 | 1.426 | 21227.4632 | 停运
曲沃县鸿志碳素科技有限公司 | 废气排放口 | 0.102 | -- | 10 | 0.099 | -- | 100 | 0.261 | -- | 100 | 6.961 | 23507.5566 | --
曲沃县建盛新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 0.284 | 0.393 | 30 | 14.203 | 19.628 | 150 | 46.3 | 63.983 | 200 | 3.449 | 47239.9688 | --
曲沃县恒昌新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 1.880 | 1.765 | 30 | 74.964 | 70.243 | 150 | 74.326 | 69.519 | 200 | 3.966 | 67222.4795 | --
曲沃县盛通新型建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 3.35 | 6.066 | 30 | 35.689 | 64.634 | 150 | 34.512 | 62.502 | 200 | 5.916 | 157409.516 | --
曲沃县浩益建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 2.373 | 3.475 | 30 | 18.251 | 26.731 | 150 | 34.44 | 50.441 | 200 | 8.266 | 157710.2151 | --
山西立恒焦化有限公司 | 干熄焦脱硫装置出口 | 1.335 | 1.335 | 30 | 3.675 | 3.675 | 80 | -- | -- | -- | 18.146 | 126408.6506 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号4号二期7米焦炉烟气排口 | 0.501 | 0.537 | 15 | 9.458 | 10.216 | 30 | 36.855 | 39.305 | 150 | 4.379 | 728532.1016 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1期干熄焦除尘 | 1.4352 | -- | 30 | 1.262 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.553 | 95378.625 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉装煤地面站 | 1.551 | 1.551 | 30 | 4.487 | 4.487 | 70 | -- | -- | -- | 4.663 | 52176.511 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉推焦地面站 | 1.487 | 1.487 | 30 | 6.195 | 6.195 | 30 | -- | -- | -- | 8.940 | 193445.3039 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉装煤地面站 | 1.719 | 1.719 | 30 | 0.241 | 0.241 | 70 | -- | -- | -- | 5.346 | 61479.9818 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉推焦地面站 | 1.273 | 1.273 | 30 | 8.160 | 8.162 | 30 | -- | -- | -- | 6.623 | 148526.4775 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2期干熄焦除尘 | 1.5994 | -- | 30 | 5.660 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.779 | 139506.645 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号燃气轮机 | 1.7654 | 2.329 | 5 | 15.097 | 19.916 | 35 | 15.08 | 19.894 | 50 | 19.361 | 119402.185 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号燃气轮机 | 0.4965 | 0.6661 | 5 | 15.099 | 20.256 | 35 | 7.876 | 10.566 | 50 | 18.744 | 115543.5075 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号燃气轮机 | 1.0267 | 41.0440 | 5 | 0.213 | 8.497 | 35 | 0.417 | 16.659 | 50 | 0.006 | 59.31 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 4号燃气轮机 | 0.486 | 11.120 | 5 | 0.238 | 5.551 | 35 | 0.763 | 16.747 | 50 | 0.020 | 177.2324 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 120锅炉 | 0.764 | 13.840 | 5 | 0.038 | 0.681 | 35 | 0.547 | 9.858 | 50 | 0.035 | 781.1754 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 1号装煤推焦地面站 | 0.561 | 0.561 | 30 | 6.070 | 6.069 | 30 | -- | -- | -- | 17.454 | 298698.3905 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号装煤推焦地面站 | 0.525 | 0.525 | 30 | 5.438 | 5.438 | 30 | -- | -- | -- | 18.302 | 297944.9375 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号2号一期6米25焦炉烟气排口 | 1.356 | 1.727 | 15 | 9.187 | 11.686 | 30 | 29.997 | 38.192 | 150 | 2.362 | 327756.9922 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3#干熄焦地面站排口 | 1.1687 | 1.1687 | 30 | 2.456 | 2.456 | 80 | -- | -- | -- | 6.390 | 134759.54 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期4号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.6663 | 1.6663 | 10 | 6.947 | 6.947 | 30 | -- | -- | -- | 9.723 | 105058.9578 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期3号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.0507 | 1.0507 | 10 | 6.764 | 6.764 | 30 | -- | -- | -- | 9.705 | 100948.05 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 0.415 | 0.360 | 10 | 2.883 | 2.491 | 35 | 29.489 | 25.438 | 50 | 16.760 | 1689046.9491 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉矿槽除尘(1860) | 1.286 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.563 | 462466.2431 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉出铁场除尘(1860) | 1.174 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.100 | 422114.3177 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 2.500 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.771 | 443645.652 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉矿槽除尘(1280) | 0.264 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.861 | 658077.4966 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#转炉二次烟气排放口 | 0.476 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.287 | 573791.7295 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#锅炉烟气排放口 | 1.7704 | 1.6379 | 5 | 4.757 | 4.401 | 35 | 24.544 | 22.707 | 50 | 8.283 | 327160.0575 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉出铁场除尘(1280) | 1.583 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.093 | 607415.1301 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#转炉二次烟气排放口 | 2.272 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.483 | 716814.001 | --
山西通才工贸有限公司 | 电炉除尘 | 0.196 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.274 | 1607598.413 | --
山西通才工贸有限公司 | 3#锅炉烟气排放口 | 2.0302 | 1.9644 | 10 | 6.592 | 6.378 | 35 | 16.314 | 15.785 | 50 | 7.306 | 220844.415 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结脱硫脱硝出口 | 1.2681 | 1.1865 | 10 | 0.117 | 0.109 | 35 | 34.792 | 32.551 | 50 | 16.540 | 645967.1589 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号矿槽出口 | 0.2839 | 0.2839 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.5464 | 488955.8882 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号出铁场出口 | 0.3013 | 0.3013 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.9765 | 369560.1562 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结机尾出口 | 0.0527 | 0.0298 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.064 | 197069.1145 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 炼钢二次除尘出口 | 0.1198 | 0.0683 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.375 | 741440.1562 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结脱硫脱硝出口 | 0.5439 | 0.5793 | 10 | 0.084 | 0.089 | 35 | 31.234 | 33.267 | 50 | 18.409 | 703781.5424 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结机尾出口 | 0.0742 | 0.0353 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.656 | 277597.925 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号矿槽出口 | 0.2259 | 0.2259 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.0348 | 505492.0542 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号出铁场出口 | 0.3782 | 0.3782 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.5286 | 458263.7927 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 球团 | 1.3968 | 1.0605 | 10 | 30.266 | 22.978 | 35 | 27.831 | 21.129 | 50 | 12.421 | 426721.0944 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机头 | 0.8030 | 0.6408 | 10 | 3.392 | 2.707 | 35 | 33.845 | 27.011 | 50 | 13.934 | 754637.6 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机尾 | 3.2233 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.671 | 485625.4375 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉出铁场 | 1.4100 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.083 | 520015.6775 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉矿槽 | 2.3256 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.900 | 938539.0075 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号转炉二次烟气 | 2.0111 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.683 | 661751.1595 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 晋南电厂烟囱 | 0.4333 | 0.4395 | 10 | 6.328 | 6.417 | 35 | 6.883 | 6.980 | 50 | 2.241 | 97884.2929 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 135MW发电燃气锅炉 | 1.3607 | 1.3499 | 10 | 20.296 | 20.134 | 35 | 9.282 | 9.208 | 50 | 3.719 | 210238.1467 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2#转炉二次烟气除尘 | 1.5051 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.915 | 358163.3466 | --
翼城县三和再生物资回收有限公司 | 热裂解（含加热装置）尾气排气筒 | 0.7194 | 0.7193 | 20 | 0.4363 | 0.4366 | 50 | 0.5760 | 0.5763 | 100 | 0.2741 | 945.7064 | 停运
翼城县利明新型建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 0.236 | 0.397 | 30 | 12.302 | 19.832 | 150 | 37.843 | 60.952 | 200 | 7.079 | 109312.8751 | --
翼城县信海节能环保建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 1.175 | 1.524 | 30 | 54.858 | 70.816 | 150 | 32.534 | 42.013 | 200 | 7.242 | 125110.8365 | --
翼城县通利建材厂 | 轮窑脱硫除尘塔排放口 | 2.136 | 3.868 | 30 | 9.752 | 17.658 | 150 | 31.022 | 56.073 | 200 | 5.832 | 60901.3044 | --
翼城县永利新型建材厂 | 窑炉焙烧脱硫塔 | 0.342 | 0.681 | 30 | 27.657 | 54.974 | 150 | 24.728 | 49 | 200 | 9.492 | 129075.0375 | --
翼城县浍史二砖厂 | 隧道窑烟气治理设施排放口 | 5.042 | 6.572 | 30 | 34.161 | 44.525 | 150 | 40.039 | 52.188 | 200 | 5.79 | 82400.6833 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 推焦焦侧除尘地面站出口 | 2.929 | -- | 30 | 0.129 | -- | 30 | -- | -- | -- | 13.284 | 261275.7954 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 机侧除尘地面站出口 | 0.773 | -- | 30 | 0.453 | -- | 70 | -- | -- | -- | 10.715 | 174623.3442 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 焦炉脱硫脱硝除尘出口 | 5.033 | 11.842 | 15 | 1.982 | 4.663 | 30 | 5.124 | 12.056 | 150 | 1.898 | 348907.2523 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 干熄焦环境除尘出口 | 1.763 | -- | 30 | 0.663 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.263 | 220560.704 | --
晋源实业有限公司 | 高炉矿槽 | 0.533 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.694 | 113437.1384 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机出口 | 0.114 | 0.125 | 10 | 1.189 | 1.297 | 35 | 2.144 | 2.297 | 50 | 14.580 | 284284.0787 | --
晋源实业有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.044 | 0.969 | 10 | 2.700 | 2.508 | 35 | 32.582 | 30.266 | 50 | 12.908 | 43095.36 | --
晋源实业有限公司 | 高炉出铁场除尘出口 | 0.403 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.669 | 150396.4291 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机机尾除尘出口 | 1.786 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.029 | 226315.5318 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 高炉矿槽 | 0.758 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.823 | 96949.6281 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.322 | 1.335 | 10 | 3.859 | 3.898 | 35 | 21.159 | 21.374 | 50 | 3.885 | 19517.5992 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结脱硫塔出口 | 3.660 | 3.743 | 10 | 4.542 | 4.630 | 35 | 14.152 | 14.453 | 50 | 3.723 | 105982.8112 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结机尾 | 2.269 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.412 | 117660.5006 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 出铁厂 | 1.724 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.809 | 328716.8632 | --
山西东雄保温材料有限公司襄汾分公司 | 回转窑 | 4.500 | 6.752 | 10 | 1.208 | 1.813 | 100 | 33.745 | 50.631 | 100 | 2.679 | 18659.8982 | --
山西华天基纸业有限公司 | 脱硫塔出口 | 0.765 | 0.850 | 5 | 8.209 | 9.076 | 35 | 27.848 | 31.145 | 50 | 5.482 | 58074.1817 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰1#回转窑 | 0.381 | 78.948 | 30 | 0.016 | 3.020 | 200 | 0.390 | 84.753 | 300 | 0.459 | 8838.053 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰2#回转窑 | 0.401 | 70.677 | 30 | 0.018 | 3.227 | 200 | 0.124 | 21.952 | 300 | 0.291 | 4361.6929 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑尾 | 3.503 | 2.678 | 10 | 3.701 | 2.848 | 35 | 25.964 | 19.812 | 50 | 17.948 | 313783.3854 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑头 | 0.512 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.560 | 201588.6435 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥磨成品收尘1# | 0.547 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.721 | 65660.1193 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 煤磨成品收尘 | 0.528 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.188 | 64587.9155 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 立磨成品收尘 | 2.144 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.665 | 28685.1895 | --
襄汾县三和昌新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 2.665 | 5.045 | 30 | 27.680 | 54.612 | 150 | 27.924 | 54.623 | 200 | 4.636 | 76065.2658 | --
襄汾县宏隆新型建材有限公司 | 窑脱硫塔除尘器排气筒出口 | 1.426 | 2.992 | 30 | 21.908 | 45.97 | 150 | 10.621 | 22.286 | 200 | 1.607 | 57007.6193 | --
襄汾县古城全科新型建材有限公司 | 脱硫除尘塔排放口 | 7.863 | 11.717 | 30 | 58.579 | 87.29 | 150 | 24.612 | 36.675 | 200 | 8.343 | 110209.0158 | --
襄汾县聚昕隆新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.313 | 0.463 | 30 | 9.919 | 14.67 | 150 | 3.982 | 5.89 | 200 | 4.683 | 69021.6877 | --
襄汾县强盛建材厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 0.724 | 4.631 | 30 | 6.784 | 43.378 | 150 | 1.459 | 9.327 | 200 | 5.677 | 108248.3063 | --
山西中升钢铁有限公司 | 炼钢二次烟气除尘器 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.563 | 47050.2775 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 2#高炉槽下除尘器出口 | 0.2462 | 0.1407 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.316 | 28980.3524 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 1#高炉槽下除尘器出口 | 0.4455 | 0.2121 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.793 | 17456.005 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.0233 | 0.0133 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.003 | 112.31 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.1249 | -6.6125 | 10 | 0.377 | -19.980 | 35 | 0.194 | -10.296 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 高炉出铁场 | 0.8083 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机机尾 | 1.099 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.177 | 160963.9368 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机头排放口 | 0.183 | 0.284 | 10 | 6.098 | 7.561 | 35 | 11.546 | 15.556 | 50 | 5.819 | 185519.3877 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉矿槽排放口 | 0.619 | 0.619 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.998 | 124832.7589 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉出铁场排放口 | 2.210 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.617 | 235821.6699 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 电厂燃气锅炉排放口 | 0.569 | 0.694 | 10 | 2.203 | 2.685 | 35 | 5.824 | 7.133 | 50 | 9.543 | 12950.5425 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 底漆线VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.891 | 25579.9576 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 涂装房VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.989 | 9205.3683 | --
洪洞国耀兆林新能源有限责任公司 | 锅炉监监控点 | 3.129 | 2.866 | 10 | 0.445 | 0.408 | 30 | 8.732 | 8.065 | 50 | 4.435 | 152831.4347 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 1#焚烧烟气排放口 | 0.451 | 111.551 | 20 | 0.024 | 5.998 | 80 | -0.36 | -89.154 | 250 | 7.347 | 33152.9718 | 停运
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 2#焚烧烟气排放口 | 0.178 | 12.788 | 20 | 0.008 | 0.611 | 80 | 3.486 | 250.954 | 250 | 4.854 | 18207.9021 | 停运
洪洞县堤村许盛煤矸石粉煤灰烧结砖厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 1.9925 | 3.3436 | 30 | 20.075 | 33.688 | 150 | 20.619 | 34.600 | 200 | 7.171 | 71056.825 | --
洪洞县富民热力有限公司 | 2号锅炉除尘器 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑尾 | 1.781 | 1.429 | 10 | 3.946 | 3.222 | 35 | 41.295 | 33.922 | 50 | 17.111 | 476152.5834 | --
临汾山水水泥有限公司 | 窑头 | 0.301 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.215 | 330535.2588 | --
洪洞县辛村乡高池砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.199 | 1.429 | 30 | 9.59 | 11.426 | 150 | 49.061 | 58.456 | 200 | 5.474 | 57700.4958 | --
洪洞县赵城镇上院村邓平砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.8164 | 3.2095 | 30 | 42.1348 | 74.6883 | 150 | 28.4811 | 50.4241 | 200 | 6.3179 | 79041.5887 | --
洪洞县振豪新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | 2.624 | 4.516 | 30 | 15.571 | 26.356 | 150 | 31.226 | 52.821 | 200 | 6.561 | 70072.679 | --
洪洞县赵城镇上院村卢全红砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.6810 | 2.9690 | 30 | 41.499 | 73.298 | 150 | 18.182 | 32.115 | 200 | 6.436 | 67208.0225 | --
洪洞县宏阁建材有限责任公司 | 湿电除尘排放口 | 1.372 | 5.755 | 30 | 1.627 | 6.845 | 150 | 1.981 | 8.272 | 200 | 0.296 | 4657.34 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂3号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.33 | 0.696 | 15 | 5.26 | 11.085 | 30 | 20.14 | 42.441 | 150 | 1.378 | 83845.5129 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂5号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.307 | 1.532 | 15 | 9.805 | 11.49 | 30 | 35.248 | 41.307 | 150 | 1.846 | 101029.5131 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂6号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.971 | 1.157 | 15 | 9.773 | 11.649 | 30 | 34.24 | 40.81 | 150 | 2.19 | 115548.5337 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂1号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.679 | 1.288 | 15 | 5.475 | 10.386 | 30 | 21.504 | 40.795 | 150 | 1.727 | 86076.9738 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂2号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.593 | 1.268 | 15 | 5.086 | 10.884 | 30 | 14.162 | 30.306 | 150 | 1.905 | 95154.3976 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号装煤地面站 | 0.641 | 0.641 | 30 | 1.242 | 1.242 | 70 | -- | -- | -- | 8.386 | 45611.6014 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号推焦地面站 | 4.417 | 4.417 | 30 | 0.182 | 0.182 | 30 | -- | -- | -- | 9.448 | 135820.1703 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号装煤地面站 | 1.345 | 1.345 | 30 | 3.899 | 3.899 | 70 | -- | -- | -- | 5.82 | 30498.5722 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号推焦地面站 | 0.587 | 0.587 | 30 | 8.099 | 8.099 | 30 | -- | -- | -- | 7.502 | 108030.5906 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号装煤地面站 | 1.876 | -- | 30 | 5.804 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.922 | 45457.931 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号推焦地面站 | 1.876 | -- | 30 | 8.286 | -- | 30 | -- | -- | -- | 11.030 | 151850.0644 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂4号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.988 | 2.18 | 15 | 5.424 | 11.975 | 30 | 18.461 | 40.758 | 150 | 1.736 | 107396.454 | --
山西焦化股份有限公司 | 35吨供气锅炉废气出口 | 0.397 | 0.869 | 10 | 0.629 | 1.374 | 35 | 2.142 | 4.68 | 50 | 2.179 | 75246.176 | --
山西焦化股份有限公司 | 一干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.673 | 0.673 | 30 | 14.768 | 14.768 | 80 | -- | -- | -- | 17.289 | 86304.2723 | --
山西焦化股份有限公司 | 二干熄焦地面除尘站 | 0.703 | 0.703 | 30 | 0.403 | 0.403 | 80 | -- | -- | -- | 0.001 | 13.5932 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 三干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.511 | 0.511 | 30 | 12.241 | 12.241 | 80 | -- | -- | -- | 8 | 85759.9732 | --
山西焦化股份有限公司 | 炭黑脱硫塔排气筒 | 0.538 | 0.852 | 5 | 0.085 | 0.134 | 35 | 11.892 | 18.834 | 50 | 23.524 | 285177.5552 | --
山西焦化股份有限公司 | 6#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.601 | 0 | 15 | 0.360 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 2.382 | 38014.6069 | --
山西焦化股份有限公司 | 二系大棚地面除尘站排气筒 | 0.453 | -- | 30 | 0.086 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.569 | 103086.3162 | --
山西焦化股份有限公司 | 5#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.155 | 0 | 30 | 0.076 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.880 | 30182.9517 | --
山西焦化股份有限公司 | 三系备用干熄焦地面除尘站排气筒 | 0.566 | 0 | 30 | 12.248 | 0 | 80 | -- | -- | -- | 6.005 | 63553.884 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 机侧除尘 | 0.778 | 0.778 | 15 | 2.376 | 2.376 | 30 | -- | -- | -- | 12.900 | 164914.167 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 干熄焦除尘 | 4.090 | 4.090 | 30 | 10.846 | 10.846 | 80 | -- | -- | -- | 2.823 | 72851.6622 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦侧除尘 | 0.734 | 0.734 | 15 | 2.823 | 2.823 | 30 | -- | -- | -- | 11.521 | 281806.6244 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.023 | 1.106 | 15 | 9.559 | 10.282 | 30 | 28.038 | 30.154 | 150 | 2.637 | 373025.2827 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | RTO焚烧炉 | 0.885 | 6.884 | 20 | 23.258 | 180.657 | 50 | 15.182 | 116.816 | 100 | 4.639 | 11814.6955 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦侧除尘 | 1.276 | -- | 30 | 6.740 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.369 | 179640.5865 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 1.548 | 1.862 | 15 | 5.563 | 6.693 | 30 | 25.627 | 30.832 | 150 | 1.001 | 111290.7561 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#干熄焦除尘 | 1.210 | -- | 30 | 3.135 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.793 | 64489.32 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#机侧除尘 | 1.526 | -- | 30 | 4.619 | -- | 70 | -- | -- | -- | 23.515 | 259620.6572 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦侧除尘 | 1.859 | -- | 30 | 6.091 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.319 | 66699.2381 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 2.434 | 2.209 | 15 | 10.957 | 9.941 | 30 | 40.207 | 36.479 | 150 | 1.761 | 214195.6356 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#机侧除尘 | 1.756 | -- | 30 | 3.938 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.256 | 138934.5682 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#干熄焦除尘 | 0.938 | -- | 30 | 6.907 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.53 | 70971.6087 | --
安泽玉华新型建材有限公司 | 脱硫塔排气筒 | 3.200 | 3.846 | 30 | 43.999 | 52.894 | 150 | 37.452 | 44.697 | 200 | 7.224 | 170488.9895 | --
山西海金生物科技有限公司 | 废气排放口 | 0.881 | 0.881 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝排放口 | 1.307 | 1.491 | 15 | 21.933 | 25.024 | 30 | 28.702 | 32.746 | 150 | 3.556 | 340564.6983 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 装煤推焦机侧地面除尘排放口 | 0.32 | -- | 30 | 9.801 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.625 | 151953.2707 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦侧地面除尘站排放口 | 0.419 | -- | 30 | 17.029 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.996 | 222452.3461 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 干熄焦地面除尘站排放口 | 0.810 | 0.810 | 30 | 29.559 | 29.559 | 80 | -- | -- | -- | 10.919 | 144052.1623 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化焦炉烟囱 | 1.145 | 1.390 | 15 | 17.629 | 21.350 | 30 | 26.745 | 32.453 | 150 | 2.352 | 304844.5819 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化1号焦侧地面站排放口 | 1.342 | 1.342 | 30 | 9.170 | 9.170 | 30 | -- | -- | -- | 6.399 | 93233.6325 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化2号焦侧地面站排放口 | 2.422 | 2.422 | 30 | 6.523 | 6.523 | 30 | -- | -- | -- | 17.232 | 249091.3877 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化干熄焦地面站排放口 | 3.878 | 3.878 | 30 | 34.788 | 34.788 | 80 | -- | -- | -- | 6.666 | 66771.669 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化装煤炉头烟地面站排放口 | 2.114 | 0 | 30 | 5.689 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 16.575 | 141623.2391 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化干熄焦地面站 | 2.047 | 2.047 | 30 | 9.709 | 9.709 | 80 | -- | -- | -- | 6.899 | 96175.0193 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦炉烟囱 | 1.86 | 1.675 | 15 | 10.612 | 9.557 | 30 | 27.804 | 25.041 | 150 | 3.069 | 333102.0387 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化机侧地面站排放口 | 0.787 | 0 | 30 | 3.716 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 9.407 | 125597.6451 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦侧地面站排放口 | 0.985 | 0 | 30 | 7.938 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 13.124 | 269477.162 | --
山西鸿丰达铸业有限公司 | 球团 | 2.9363 | 5.9699 | 10 | 0.560 | 1.138 | 35 | 15.727 | 31.976 | 50 | 12.841 | 75630.495 | --
吉县吉昌镇玉春砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 5.929 | 8.778 | 30 | 61.534 | 90.470 | 150 | 30.789 | 45.116 | 200 | 2.959 | 52323.0239 | --
吉县震泽新型墙体建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.3179 | 1.5518 | 30 | 66.551 | 78.358 | 150 | 63.214 | 74.429 | 200 | 6.546 | 126504.1175 | --
乡宁县呈祥建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.4216 | 3.5382 | 30 | 28.615 | 41.810 | 150 | 31.422 | 45.912 | 200 | 4.315 | 81092.7 | --
乡宁县法王庙砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.4658 | 2.7816 | 30 | 32.212 | 61.127 | 150 | 26.910 | 51.066 | 200 | 4.287 | 82683.2 | --
乡宁县宏基建材有限公司 | 隧道窑排口 | 1.1371 | 1.8041 | 30 | 39.624 | 62.865 | 150 | 33.345 | 52.903 | 200 | 8.234 | 152321.7744 | --
乡宁县清泉庄建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.3128 | 3.2837 | 30 | 65.777 | 93.389 | 150 | 23.080 | 32.768 | 200 | 3.285 | 95502.8649 | --
乡宁县昌宁振兴砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.8971 | 2.1993 | 30 | 30.436 | 35.284 | 150 | 41.317 | 47.897 | 200 | 26.168 | 600808.1575 | --
隰县古城砖厂 | 隧道窑 | 0.800 | 1.117 | 30 | 31.086 | 41.678 | 150 | 49.116 | 65.016 | 200 | 3.707 | 101133.3073 | --
吉县垚鑫生物发电有限公司蒲县分公司 | 锅炉监控点 | 2.183 | -137.688 | 10 | 2.049 | -129.257 | 35 | 0.058 | -3.676 | 50 | 1.345 | 48341.3813 | 停运
蒲县远景新型建材有限公司 | 窑烟囱排放口 | 1.852 | 3.781 | 30 | 11.988 | 24.187 | 150 | 53.320 | 105.736 | 200 | 5.082 | 84967.9212 | --
侯马市华通新型建材有限公司 | 窑烟囱 | 0.251 | 0.315 | 30 | 66.290 | 81.688 | 150 | 45.921 | 56.393 | 200 | 4.023 | 78892.2746 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 环集烟气排放口 | 0.5614 | -- | 10 | 3.312 | -- | 100 | 0.545 | -- | 100 | 9.603 | 143897.4725 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 阳极炉烟气排气口 | 0.7462 | -- | 10 | 11.774 | -- | 100 | 2.795 | -- | 100 | 0.848 | 3635.7025 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 制酸尾气排气口 | 0.8871 | -- | 10 | 15.274 | -- | 100 | 2.028 | -- | 100 | 13.442 | 122243.495 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑头 | 1.9447 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.974 | 156272.3625 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑尾烟囱 | 2.1713 | 1.7539 | 10 | 1.672 | 1.351 | 35 | 46.860 | 37.853 | 50 | 13.095 | 213958.4799 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 水泥磨除尘器 | 0.7862 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.508 | 66515.2574 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 煤磨除尘器 | 0.9603 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.789 | 47874.7449 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.2518 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.209 | 2851.2303 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.368 | 1.420 | 10 | 2.057 | 2.148 | 35 | 11.524 | 11.961 | 50 | 8.574 | 161353.7104 | --
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.332 | 14.103 | 10 | 0.716 | 27.934 | 35 | 0.988 | 38.572 | 50 | 0.218 | 12456.5291 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 出铁厂烟囱 | 3.266 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.727 | 160807.49 | --
山西华强钢铁有限公司 | 矿槽烟囱 | 0.893 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.021 | 184271.8879 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机尾 | 2.298 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.676 | 211870.2225 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 45MW煤气发电 | 0.868 | 1.003 | 10 | 2.001 | 2.310 | 35 | 11.113 | 12.970 | 50 | 3.688 | 122662.8462 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉矿槽除尘器出口 | 1.313 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.509 | 403690.5929 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉出铁场除尘器出口 | 3.396 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.606 | 24059.5269 | 停运
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机头 | 2.232 | 2433.823 | 10 | 0.709 | 79.334 | 35 | 4.638 | 814.613 | 50 | 3.391 | 154360.9311 | 停运
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉出铁场除尘器出口 | 2.652 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.061 | 619656.5703 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉矿槽除尘器出口 | 1.231 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.268 | 491455.4887 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 35MW煤气发电锅炉 | 0.787 | 0.784 | 10 | 0.237 | 0.237 | 35 | 11.445 | 11.436 | 50 | 11.374 | 133777.1297 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 2号废气排放口 | 2.034 | 3.077 | 5 | 14.015 | 20.259 | 35 | 19.161 | 28.281 | 50 | 10.526 | 957541.0846 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 1号废气排放口 | 1.157 | 1.543 | 5 | 14.972 | 18.693 | 35 | 18.807 | 23.732 | 50 | 9.321 | 848731.7057 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 1号出口 | 0.0562 | 3.1770 | 5 | 12.356 | 698.837 | 35 | 9.035 | 511.018 | 50 | 0.301 | 27090.0142 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 2号出口 | 0.6338 | 0.6966 | 5 | 13.301 | 14.617 | 35 | 32.206 | 35.393 | 50 | 8.030 | 616559.6942 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 3号出口 | 0.9708 | 1.0676 | 5 | 14.521 | 15.969 | 35 | 31.097 | 34.198 | 50 | 10.086 | 1848084.3724 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 4号出口 | 0.6479 | 0.7048 | 5 | 16.510 | 17.959 | 35 | 32.654 | 35.520 | 50 | 9.300 | 1688313.03 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 1号脱硫装置出口 | 2.7699 | 3.1469 | 5 | 13.727 | 15.595 | 35 | 21.917 | 24.900 | 50 | 9.908 | 1487650.33 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 2号脱硫装置出口 | 2.2299 | 2.5795 | 5 | 13.189 | 15.257 | 35 | 22.180 | 25.657 | 50 | 9.453 | 1441186.6475 | --