## sheet1 -1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2025年09月29日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西华德冶铸有限公司 | 面漆环形线喷漆排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.701 | 2482.54 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 1号焚烧炉废气排放口 | 0.908 | 0.621 | 20 | 62.051 | 42.422 | 80 | 139.731 | 95.529 | 250 | 16.31 | 54637.0963 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 2号焚烧炉废气排放口 | 1.138 | 0.781 | 20 | 55.315 | 37.976 | 80 | 138.358 | 94.988 | 250 | 12.91 | 44154.652 | --
山西临汾太钢中厚板有限公司 | 热处理加热炉1号长化炉烟筒 | 2.791 | 2.597 | 10 | 1.8 | 1.675 | 50 | 51.922 | 48.311 | 200 | 2.926 | 35286.2944 | --
临汾威顿水泥有限责任公司 | 立磨废气排口 | 1.304 | 41.768 | 10 | 0.022 | 0.703 | 35 | 0.909 | 29.110 | 50 | 0.736 | 7273.5978 | 停运
临汾山水永中晟水泥有限公司 | 磨机除尘器出口 | 2.035 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.141 | 2843.2805 | 停运
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 1号机组废气出口 | 1.675 | 1.956 | 5 | 17.666 | 19.824 | 35 | 29.592 | 34.004 | 50 | 10.586 | 814337.3915 | --
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 2号机组废气出口 | 0.833 | 16.425 | 5 | 7.965 | 14.696 | 35 | 10.886 | 43.570 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西临汾热电有限公司 | 1号机组出口 | 2.424 | 2.972 | 5 | 17.959 | 21.419 | 35 | 28.163 | 33.847 | 50 | 14.505 | 1006950.6571 | --
山西临汾热电有限公司 | 2号机组出口 | 3.273 | 120.220 | 5 | 11.487 | 222.394 | 35 | 13.846 | -124.229 | 50 | 9.205 | 677965.3472 | 停运
临汾市尧都区胜尧新型墙体材料厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.3773 | 0.6888 | 30 | 21.267 | 28.388 | 150 | 51.780 | 69.163 | 200 | 8.277 | 68577.585 | --
临汾市尧都区涌溪新型建材厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.1941 | 0.3938 | 30 | 16.641 | 33.763 | 150 | 9.467 | 19.208 | 200 | 8.161 | 119125.6574 | --
临汾市尧都区龙利兴墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.145 | 2.484 | 30 | 53.617 | 62.419 | 150 | 31.81 | 36.529 | 200 | 4.139 | 33559.0768 | --
临汾市尧基新型墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 4.1720 | 6.8540 | 30 | 36.961 | 60.722 | 150 | 29.461 | 48.400 | 200 | 6.825 | 176838.9655 | --
临汾市尧都区新开源新型建材厂 | 废气排放口 | 0.9679 | 1.8262 | 30 | 14.613 | 27.916 | 150 | 28.321 | 54.464 | 200 | 9.872 | 112882.3975 | --
山西沃能化工科技有限公司 | 焚烧炉 | 0.9226 | 2.0070 | 20 | 0.159 | 0.347 | 50 | 1.751 | 3.809 | 100 | 5.372 | 57326.015 | --
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 1#回转窑废气排放口 | 0.967 | 3.014 | 10 | 5.449 | 16.985 | 100 | 10.645 | 33.180 | 100 | 6.780 | 75724.1585 | --
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 2#回转窑废气排放口 | 1.859 | 84.042 | 10 | 0.297 | 13.406 | 100 | 0.276 | 12.464 | 100 | 0.733 | 10709.0452 | 停运
曲沃县鸿志碳素科技有限公司 | 废气排放口 | 0.106 | -- | 10 | 0.099 | -- | 100 | 0.245 | -- | 100 | 6.937 | 23340.3191 | --
曲沃县建盛新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 0.276 | 0.383 | 30 | 20.534 | 28.494 | 150 | 43.344 | 60.145 | 200 | 3.483 | 47771.6597 | --
曲沃县恒昌新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 1.949 | 1.821 | 30 | 74.705 | 69.549 | 150 | 73.359 | 68.231 | 200 | 3.885 | 65817.4824 | --
曲沃县盛通新型建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 3.261 | 7.051 | 30 | 17.079 | 36.923 | 150 | 22.535 | 48.719 | 200 | 6.021 | 159199.7812 | --
曲沃县浩益建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 2.385 | 3.452 | 30 | 7.976 | 11.546 | 150 | 15.912 | 23.033 | 200 | 4.5 | 86690.0525 | --
山西立恒焦化有限公司 | 干熄焦脱硫装置出口 | 1.356 | 1.356 | 30 | 5.033 | 5.033 | 80 | -- | -- | -- | 18.085 | 126002.2972 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号4号二期7米焦炉烟气排口 | 0.537 | 0.564 | 15 | 8.666 | 9.140 | 30 | 38.652 | 40.300 | 150 | 4.316 | 714439.3697 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1期干熄焦除尘 | 1.5327 | -- | 30 | 2.332 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.452 | 93494.9225 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉装煤地面站 | 1.516 | 1.516 | 30 | 7.654 | 7.654 | 70 | -- | -- | -- | 4.242 | 47390.2242 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉推焦地面站 | 1.428 | 1.428 | 30 | 5.547 | 5.546 | 30 | -- | -- | -- | 9.046 | 195830.1807 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉装煤地面站 | 1.665 | 1.665 | 30 | 0.673 | 0.673 | 70 | -- | -- | -- | 4.589 | 52618.1229 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉推焦地面站 | 1.261 | 1.261 | 30 | 7.428 | 7.429 | 30 | -- | -- | -- | 6.211 | 139150.1754 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2期干熄焦除尘 | 1.5930 | -- | 30 | 7.923 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.754 | 138487.7024 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号燃气轮机 | 1.4277 | 1.7691 | 5 | 16.330 | 20.234 | 35 | 17.332 | 21.475 | 50 | 19.343 | 119311.9325 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号燃气轮机 | 0.7609 | 1.3832 | 5 | 11.119 | 20.214 | 35 | 6.527 | 11.866 | 50 | 13.867 | 85482.275 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 3号燃气轮机 | 0.7367 | 30.2644 | 5 | 0.053 | 2.164 | 35 | 1.090 | 44.779 | 50 | 0.007 | 62.8 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 4号燃气轮机 | 0.482 | 39.589 | 5 | 0.584 | 9.444 | 35 | 5.641 | 401.280 | 50 | 0.019 | 172.9431 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 120锅炉 | 0.609 | 11.847 | 5 | 0.041 | 0.777 | 35 | 0.560 | 10.700 | 50 | 0.025 | 551.2782 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 1号装煤推焦地面站 | 0.894 | 0.894 | 30 | 6.207 | 6.207 | 30 | -- | -- | -- | 17.531 | 297394.7063 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号装煤推焦地面站 | 0.545 | 0.545 | 30 | 5.133 | 5.134 | 30 | -- | -- | -- | 19.461 | 316479.7969 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号2号一期6米25焦炉烟气排口 | 1.396 | 1.824 | 15 | 8.319 | 10.861 | 30 | 29.449 | 38.448 | 150 | 2.395 | 332499.5325 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3#干熄焦地面站排口 | 1.2301 | 1.2301 | 30 | 3.768 | 3.768 | 80 | -- | -- | -- | 6.436 | 135766.305 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期4号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.9012 | 1.9012 | 10 | 6.004 | 6.004 | 30 | -- | -- | -- | 8.476 | 91501.7267 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期3号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.0654 | 1.0654 | 10 | 6.297 | 6.297 | 30 | -- | -- | -- | 8.800 | 91098.2075 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 0.504 | 0.440 | 10 | 2.686 | 2.324 | 35 | 27.843 | 24.162 | 50 | 16.705 | 1683534.6089 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉矿槽除尘(1860) | 1.370 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.522 | 458255.5194 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉出铁场除尘(1860) | 1.176 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.212 | 428336.9466 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 2.584 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.738 | 414782.9643 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉矿槽除尘(1280) | 0.296 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.774 | 651640.4399 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#转炉二次烟气排放口 | 0.444 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.120 | 584119.4272 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#锅炉烟气排放口 | 1.8723 | 1.7284 | 5 | 8.066 | 7.446 | 35 | 26.575 | 24.532 | 50 | 8.307 | 324833.11 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉出铁场除尘(1280) | 1.634 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.853 | 594547.7004 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#转炉二次烟气排放口 | 2.422 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.398 | 708917.1734 | --
山西通才工贸有限公司 | 电炉除尘 | 0.193 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.032 | 1684166.8499 | --
山西通才工贸有限公司 | 3#锅炉烟气排放口 | 1.8959 | 1.8354 | 10 | 6.313 | 6.112 | 35 | 16.779 | 16.243 | 50 | 7.607 | 230153.2624 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结脱硫脱硝出口 | 1.2774 | 1.1923 | 10 | 0.101 | 0.094 | 35 | 35.453 | 33.090 | 50 | 16.852 | 656858.0944 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号矿槽出口 | 0.3989 | 0.3989 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.3439 | 482800.6139 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号出铁场出口 | 0.3221 | 0.3221 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.7723 | 360214.2581 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结机尾出口 | 0.0905 | 0.0547 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.957 | 193964.3166 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 炼钢二次除尘出口 | 0.1383 | 0.0790 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.318 | 723191.4062 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结脱硫脱硝出口 | 0.5732 | 0.5997 | 10 | 0.088 | 0.092 | 35 | 31.798 | 33.270 | 50 | 17.982 | 687751.0506 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结机尾出口 | 0.1173 | 0.0559 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.529 | 272313.277 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号矿槽出口 | 0.5977 | 0.5977 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.8913 | 500284.1918 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号出铁场出口 | 0.3919 | 0.3919 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.5407 | 458793.1303 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 球团 | 1.3969 | 1.0359 | 10 | 31.287 | 23.200 | 35 | 27.500 | 20.392 | 50 | 12.331 | 427231.9565 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机头 | 0.7251 | 0.5734 | 10 | 2.975 | 2.352 | 35 | 35.780 | 28.292 | 50 | 14.056 | 756992.4 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机尾 | 3.3733 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.711 | 485982.31 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉出铁场 | 1.1475 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.656 | 443274.4325 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉矿槽 | 2.2925 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.990 | 939610.99 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号转炉二次烟气 | 1.4406 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.281 | 379030.5874 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 晋南电厂烟囱 | 0.4434 | 0.4642 | 10 | 11.299 | 11.829 | 35 | 5.126 | 5.366 | 50 | 1.394 | 61188.5629 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 135MW发电燃气锅炉 | 1.4796 | 1.4981 | 10 | 19.510 | 19.754 | 35 | 8.363 | 8.468 | 50 | 3.570 | 202692.1836 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2#转炉二次烟气除尘 | 1.4874 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.935 | 355648.2795 | --
翼城县三和再生物资回收有限公司 | 热裂解（含加热装置）尾气排气筒 | 0.8012 | 0.8012 | 20 | 0.6774 | 0.6769 | 50 | 1.4109 | 1.4110 | 100 | 0.2336 | 806.9531 | 停运
翼城县利明新型建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 0.269 | 0.429 | 30 | 13.340 | 20.050 | 150 | 36.907 | 56.790 | 200 | 6.858 | 105743.9688 | --
翼城县信海节能环保建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 1.222 | 1.555 | 30 | 68.975 | 87.216 | 150 | 33.697 | 42.625 | 200 | 7.885 | 135592.3493 | --
翼城县通利建材厂 | 轮窑脱硫除尘塔排放口 | 2.137 | 3.702 | 30 | 13.565 | 23.519 | 150 | 32.283 | 55.787 | 200 | 5.647 | 58709.15 | --
翼城县永利新型建材厂 | 窑炉焙烧脱硫塔 | 0.377 | 0.740 | 30 | 27.719 | 54.506 | 150 | 24.443 | 47.741 | 200 | 9.626 | 130576.1082 | --
翼城县浍史二砖厂 | 隧道窑烟气治理设施排放口 | 4.731 | 6.015 | 30 | 34.008 | 43.239 | 150 | 41.503 | 52.768 | 200 | 5.57 | 79156.882 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 推焦焦侧除尘地面站出口 | 3.084 | -- | 30 | 2.326 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.890 | 285120.0095 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 机侧除尘地面站出口 | 0.760 | -- | 30 | 4.086 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.366 | 227195.4708 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 焦炉脱硫脱硝除尘出口 | 3.216 | 6.981 | 15 | 0.585 | 1.269 | 30 | 5.552 | 12.053 | 150 | 1.9 | 353476.0772 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 干熄焦环境除尘出口 | 1.798 | -- | 30 | 2.255 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.508 | 202749.6685 | --
晋源实业有限公司 | 高炉矿槽 | 0.724 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.572 | 111503.9203 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机出口 | 0.116 | 0.124 | 10 | 1.788 | 1.886 | 35 | 0.982 | 1.017 | 50 | 14.595 | 285426.8753 | --
晋源实业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.787 | 0.733 | 10 | 1.292 | 1.200 | 35 | 36.278 | 33.729 | 50 | 12.861 | 42999.4399 | --
晋源实业有限公司 | 高炉出铁场除尘出口 | 0.476 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.642 | 149701.8796 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机机尾除尘出口 | 1.892 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.951 | 216475.9462 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 高炉矿槽 | 0.762 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.788 | 96187.3984 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.138 | 1.173 | 10 | 8.604 | 8.867 | 35 | 13.645 | 14.062 | 50 | 9.487 | 47783.5931 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结脱硫塔出口 | 3.939 | 4 | 10 | 4.345 | 4.385 | 35 | 13.507 | 13.699 | 50 | 3.586 | 101675.9951 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结机尾 | 2.380 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.336 | 116546.547 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 出铁厂 | 1.830 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.899 | 329047.1834 | --
山西东雄保温材料有限公司襄汾分公司 | 回转窑 | 4.423 | 6.087 | 10 | 3.090 | 4.252 | 100 | 34.543 | 47.540 | 100 | 2.348 | 15887.5772 | --
山西华天基纸业有限公司 | 脱硫塔出口 | 0.976 | 1.054 | 5 | 11.142 | 12.097 | 35 | 26.416 | 28.861 | 50 | 6.030 | 64000.4321 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰1#回转窑 | 0.386 | 73.624 | 30 | 0.030 | 6.312 | 200 | 0.490 | 97.049 | 300 | 0.223 | 4246.134 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰2#回转窑 | 0.436 | 74.931 | 30 | 0.016 | 2.713 | 200 | 0.122 | 20.949 | 300 | 0.287 | 4262.812 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑尾 | 3.617 | 2.734 | 10 | 0.234 | 0.177 | 35 | 26.917 | 20.307 | 50 | 17.878 | 317241.081 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑头 | 0.498 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.099 | 211781.1862 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 煤磨成品收尘 | 0.402 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.361 | 73384.1396 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 立磨成品收尘 | 2.069 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.35 | 23276.8295 | --
襄汾县三和昌新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 2.492 | 4.436 | 30 | 36.917 | 65.766 | 150 | 28.343 | 50.301 | 200 | 4.315 | 70408.887 | --
襄汾县宏隆新型建材有限公司 | 窑脱硫塔除尘器排气筒出口 | 0.857 | 1.786 | 30 | 19.735 | 41.143 | 150 | 9.968 | 20.781 | 200 | 2.924 | 104837.5541 | --
襄汾县古城全科新型建材有限公司 | 脱硫除尘塔排放口 | 6.702 | 9.991 | 30 | 49.534 | 73.844 | 150 | 25.496 | 38.008 | 200 | 8.453 | 111662.3318 | --
襄汾县聚昕隆新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.33 | 0.406 | 30 | 22.502 | 27.699 | 150 | 23.655 | 29.118 | 200 | 4.636 | 67961.3426 | --
襄汾县强盛建材厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 0.821 | 3.511 | 30 | 8.788 | 37.604 | 150 | 5.478 | 23.439 | 200 | 5.634 | 107045.2542 | --
山西中升钢铁有限公司 | 炼钢二次烟气除尘器 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.611 | 48189.8225 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 2#高炉槽下除尘器出口 | 0.2767 | 0.1581 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.422 | 30979.1 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 1#高炉槽下除尘器出口 | 0.4682 | 0.2230 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.856 | 18651.2075 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.0406 | 0.0232 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.168 | 7265.06 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.1350 | -6.6777 | 10 | 0.140 | -6.913 | 35 | 0.617 | -30.534 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 高炉出铁场 | 0.8491 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机机尾 | 0.684 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.641 | 54094.8954 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机头排放口 | 0.175 | 2.477 | 10 | 3.349 | 18.382 | 35 | 4.197 | 25.425 | 50 | 2.066 | 68354.608 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉矿槽排放口 | 1.180 | 1.180 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.773 | 121065.2466 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉出铁场排放口 | 2.469 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.162 | 228820.8547 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 电厂燃气锅炉排放口 | 0.61 | 0.79 | 10 | 2.268 | 2.892 | 35 | 5.767 | 6.893 | 50 | 9.17 | 12410.4525 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 底漆线VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.718 | 24585.2081 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 涂装房VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.171 | 14476.2313 | --
洪洞国耀兆林新能源有限责任公司 | 锅炉监监控点 | 3.501 | 3.711 | 10 | 1.267 | 1.607 | 30 | 8.559 | 8.044 | 50 | 4.075 | 138991.294 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 1#焚烧烟气排放口 | 0.421 | -114.307 | 20 | 0 | 0 | 80 | -0.529 | 143.786 | 250 | 4.962 | 22900.1557 | 停运
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 2#焚烧烟气排放口 | 1.303 | 289.132 | 20 | 0.011 | 2.49 | 80 | 3.941 | 874.318 | 250 | 7.808 | 28963.898 | 停运
洪洞县堤村许盛煤矸石粉煤灰烧结砖厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 2.2896 | 3.5767 | 30 | 27.196 | 42.484 | 150 | 24.644 | 38.498 | 200 | 7.536 | 73884.805 | --
洪洞县富民热力有限公司 | 2号锅炉除尘器 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑尾 | 1.537 | 1.332 | 10 | 1.945 | 1.669 | 35 | 36.209 | 33.081 | 50 | 16.360 | 452018.5471 | --
临汾山水水泥有限公司 | 窑头 | 0.294 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.636 | 280746.3307 | --
洪洞县辛村乡高池砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.21 | 1.443 | 30 | 6.79 | 8.095 | 150 | 51.838 | 61.803 | 200 | 5.496 | 58092.0479 | --
洪洞县赵城镇上院村邓平砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.6442 | 2.5721 | 30 | 42.5028 | 72.8815 | 150 | 26.6654 | 41.4210 | 200 | 6.2172 | 78031.3457 | --
洪洞县振豪新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | 2.604 | 4.310 | 30 | 19.950 | 32.302 | 150 | 32.441 | 52.658 | 200 | 6.510 | 69524.0706 | --
洪洞县赵城镇上院村卢全红砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.6802 | 2.3527 | 30 | 38.210 | 53.505 | 150 | 20.674 | 28.950 | 200 | 6.884 | 71566.4232 | --
洪洞县宏阁建材有限责任公司 | 湿电除尘排放口 | 1.376 | 5.858 | 30 | 1.681 | 7.130 | 150 | 1.992 | 8.461 | 200 | 0.516 | 8190.3538 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂3号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.409 | 0.854 | 15 | 4.608 | 9.635 | 30 | 19.967 | 41.746 | 150 | 1.459 | 88294.4019 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂5号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.309 | 1.506 | 15 | 9.322 | 10.729 | 30 | 34.106 | 39.255 | 150 | 1.823 | 99907.7318 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂6号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.995 | 1.182 | 15 | 9.575 | 11.372 | 30 | 32.896 | 39.071 | 150 | 2.138 | 112323.8759 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂1号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.807 | 1.446 | 15 | 5.894 | 10.555 | 30 | 22.648 | 40.555 | 150 | 1.784 | 88400.4844 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂2号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.638 | 1.354 | 15 | 4.916 | 10.43 | 30 | 15.247 | 32.349 | 150 | 2.064 | 102633.2112 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号装煤地面站 | 0.644 | 0.644 | 30 | 1.815 | 1.815 | 70 | -- | -- | -- | 8.39 | 45200.8268 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号推焦地面站 | 4.13 | 4.13 | 30 | 0.13 | 0.13 | 30 | -- | -- | -- | 9.321 | 133757.5902 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号装煤地面站 | 1.351 | 1.351 | 30 | 3.872 | 3.872 | 70 | -- | -- | -- | 5.679 | 29590.199 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号推焦地面站 | 1.176 | 1.176 | 30 | 7.328 | 7.328 | 30 | -- | -- | -- | 7.405 | 105718.8061 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号装煤地面站 | 1.898 | -- | 30 | 6.026 | -- | 70 | -- | -- | -- | 9.052 | 45850.8518 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号推焦地面站 | 1.918 | -- | 30 | 8.464 | -- | 30 | -- | -- | -- | 11.229 | 151895.7425 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂4号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.778 | 1.685 | 15 | 4.927 | 10.666 | 30 | 17.86 | 38.665 | 150 | 1.697 | 105257.3348 | --
山西焦化股份有限公司 | 35吨供气锅炉废气出口 | 0.427 | 0.935 | 10 | 0.181 | 0.396 | 35 | 2.168 | 4.747 | 50 | 1.787 | 61282.537 | --
山西焦化股份有限公司 | 一干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.645 | 0.645 | 30 | 14.359 | 14.359 | 80 | -- | -- | -- | 17.845 | 87999.8376 | --
山西焦化股份有限公司 | 二干熄焦地面除尘站 | 0.693 | 0.693 | 30 | 0.453 | 0.453 | 80 | -- | -- | -- | 0.001 | 13.6411 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 三干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.519 | 0.519 | 30 | 12.36 | 12.36 | 80 | -- | -- | -- | 7.963 | 83900.946 | --
山西焦化股份有限公司 | 炭黑脱硫塔排气筒 | 0.538 | 0.853 | 5 | 0.086 | 0.136 | 35 | 11.475 | 18.203 | 50 | 23.355 | 283149.9453 | --
山西焦化股份有限公司 | 6#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.832 | 0 | 15 | 0.456 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.931 | 30617.0011 | --
山西焦化股份有限公司 | 二系大棚地面除尘站排气筒 | 0.484 | -- | 30 | 0.094 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.578 | 102497.3782 | --
山西焦化股份有限公司 | 5#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.220 | 0 | 30 | 0.108 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.920 | 30569.0392 | --
山西焦化股份有限公司 | 三系备用干熄焦地面除尘站排气筒 | 0.579 | 0 | 30 | 8.778 | 0 | 80 | -- | -- | -- | 5.953 | 62390.0077 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 机侧除尘 | 0.790 | 0.790 | 15 | 1.787 | 1.787 | 30 | -- | -- | -- | 13.312 | 169750.8457 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 干熄焦除尘 | 4.231 | 4.231 | 30 | 11.234 | 11.234 | 80 | -- | -- | -- | 2.783 | 72014.586 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦侧除尘 | 0.744 | 0.744 | 15 | 4.303 | 4.303 | 30 | -- | -- | -- | 11.032 | 268532.7843 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.057 | 1.157 | 15 | 8.664 | 9.442 | 30 | 26.611 | 29.015 | 150 | 2.634 | 374042.3316 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | RTO焚烧炉 | 0.985 | 7.016 | 20 | 24.888 | 177.767 | 50 | 15.355 | 109.310 | 100 | 4.714 | 11801.1736 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦侧除尘 | 1.540 | -- | 30 | 6.034 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.581 | 207368.0782 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 0.906 | 0.9 | 15 | 8.052 | 8.004 | 30 | 31.79 | 31.6 | 150 | 1.58 | 172007.5441 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#干熄焦除尘 | 1.168 | -- | 30 | 4.032 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.497 | 71634.4151 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#机侧除尘 | 1.530 | -- | 30 | 4.417 | -- | 70 | -- | -- | -- | 24.212 | 264613.7781 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦侧除尘 | 1.733 | -- | 30 | 6.552 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.95 | 60187.6332 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 2.175 | 1.935 | 15 | 8.222 | 7.316 | 30 | 42.736 | 38.026 | 150 | 1.827 | 220745.3644 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#机侧除尘 | 1.886 | -- | 30 | 4.366 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.896 | 134409.7683 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#干熄焦除尘 | 0.947 | -- | 30 | 4.997 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.4 | 71083.4717 | --
安泽玉华新型建材有限公司 | 脱硫塔排气筒 | 2.866 | 4 | 30 | 23.194 | 31.596 | 150 | 28.665 | 38.484 | 200 | 7.057 | 169141.3912 | --
山西海金生物科技有限公司 | 废气排放口 | 0.766 | 0.766 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.262 | 945.9499 | 停运
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝排放口 | 1.393 | 1.585 | 15 | 20.611 | 23.457 | 30 | 30.944 | 35.217 | 150 | 3.59 | 338024.3483 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 装煤推焦机侧地面除尘排放口 | 0.319 | -- | 30 | 8.051 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.266 | 149382.1727 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦侧地面除尘站排放口 | 0.434 | -- | 30 | 17.147 | -- | 30 | -- | -- | -- | 11.074 | 223435.9405 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 干熄焦地面除尘站排放口 | 0.766 | 0.766 | 30 | 31.386 | 31.386 | 80 | -- | -- | -- | 10.897 | 144037.4808 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化焦炉烟囱 | 1.086 | 1.329 | 15 | 18.279 | 22.319 | 30 | 27.085 | 33.121 | 150 | 2.372 | 307910.599 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化1号焦侧地面站排放口 | 1.350 | 1.350 | 30 | 8.207 | 8.207 | 30 | -- | -- | -- | 5.824 | 84631.5821 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化2号焦侧地面站排放口 | 2.422 | 2.422 | 30 | 7.255 | 7.255 | 30 | -- | -- | -- | 16.755 | 242022.7382 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化干熄焦地面站排放口 | 3.957 | 3.957 | 30 | 35.395 | 35.395 | 80 | -- | -- | -- | 6.505 | 64887.0055 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化装煤炉头烟地面站排放口 | 2.127 | 0 | 30 | 4.946 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 16.57 | 141644.5633 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化干熄焦地面站 | 2.293 | 2.293 | 30 | 9.125 | 9.125 | 80 | -- | -- | -- | 6.506 | 90699.0559 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦炉烟囱 | 1.913 | 1.719 | 15 | 11.499 | 10.336 | 30 | 28.009 | 25.176 | 150 | 3.126 | 339901.9985 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化机侧地面站排放口 | 0.807 | 0 | 30 | 3.481 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 9.223 | 122942.8244 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦侧地面站排放口 | 0.918 | 0 | 30 | 6.305 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 13.625 | 278807.6568 | --
山西鸿丰达铸业有限公司 | 球团 | 3.0781 | 6.2063 | 10 | 0.595 | 1.200 | 35 | 15.323 | 30.894 | 50 | 12.875 | 74627.675 | --
吉县吉昌镇玉春砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 7.307 | 10.540 | 30 | 60.725 | 87.002 | 150 | 33.301 | 47.601 | 200 | 3.106 | 54805.9316 | --
吉县震泽新型墙体建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.2751 | 1.5498 | 30 | 69.119 | 84.011 | 150 | 55.876 | 67.914 | 200 | 6.619 | 128812.4675 | --
乡宁县呈祥建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.4195 | 3.4238 | 30 | 24.438 | 34.581 | 150 | 31.244 | 44.214 | 200 | 3.293 | 62122.2025 | --
乡宁县法王庙砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.4506 | 2.8079 | 30 | 29.362 | 56.835 | 150 | 25.424 | 49.211 | 200 | 4.220 | 81722.1675 | --
乡宁县宏基建材有限公司 | 隧道窑排口 | 1.7434 | 2.8582 | 30 | 23.779 | 38.985 | 150 | 30.240 | 49.577 | 200 | 8.223 | 152979.0074 | --
乡宁县清泉庄建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.4284 | 2.1603 | 30 | 53.132 | 80.356 | 150 | 23.090 | 34.922 | 200 | 3.635 | 104023.9099 | --
乡宁县昌宁振兴砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.4195 | 2.8118 | 30 | 33.491 | 38.921 | 150 | 41.564 | 48.303 | 200 | 24.601 | 558155.0325 | --
隰县古城砖厂 | 隧道窑 | 0.705 | 0.993 | 30 | 20.564 | 28.222 | 150 | 46.846 | 63.188 | 200 | 3.314 | 91043.1911 | --
吉县垚鑫生物发电有限公司蒲县分公司 | 锅炉监控点 | 2.209 | 67.555 | 10 | 0.864 | 26.439 | 35 | 0.008 | 0.238 | 50 | 0.938 | 33890.1358 | 停运
蒲县远景新型建材有限公司 | 窑烟囱排放口 | 1.853 | 3.793 | 30 | 11.855 | 23.951 | 150 | 50.286 | 99.801 | 200 | 5.080 | 85136.9158 | --
侯马市华通新型建材有限公司 | 窑烟囱 | 0.281 | 0.327 | 30 | 65.047 | 74.717 | 150 | 49.274 | 55.991 | 200 | 3.778 | 73837.6402 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 环集烟气排放口 | 0.5488 | -- | 10 | 2.310 | -- | 100 | 0.479 | -- | 100 | 9.710 | 145552.705 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 阳极炉烟气排气口 | 0.7862 | -- | 10 | 12.302 | -- | 100 | 3.607 | -- | 100 | 0.879 | 3742.785 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 制酸尾气排气口 | 0.9240 | -- | 10 | 14.894 | -- | 100 | 1.437 | -- | 100 | 12.402 | 112855.7925 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑头 | 2.0450 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.071 | 156165.6825 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑尾烟囱 | 2.1020 | 1.6539 | 10 | 1.458 | 1.147 | 35 | 41.296 | 32.493 | 50 | 13.049 | 214725.4675 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 水泥磨除尘器 | 0.6923 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.393 | 64167.09 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 煤磨除尘器 | 0.9323 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.783 | 47586.3575 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.2220 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.647 | 8818.3249 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.390 | 1.448 | 10 | 3.154 | 3.289 | 35 | 12.177 | 12.686 | 50 | 8.554 | 160852.6981 | --
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.354 | 3.76 | 10 | 0.729 | 9.133 | 35 | 1.043 | 14.938 | 50 | 0.276 | 15875.306 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 出铁厂烟囱 | 3.886 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.698 | 159569.7062 | --
山西华强钢铁有限公司 | 矿槽烟囱 | 0.897 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.910 | 182087.9337 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机尾 | 3.353 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.177 | 702057.0832 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 45MW煤气发电 | 0.880 | 1.120 | 10 | 1.433 | 1.524 | 35 | 10.553 | 12.628 | 50 | 3.656 | 126400.9431 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉矿槽除尘器出口 | 0.843 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.627 | 404799.2896 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉出铁场除尘器出口 | 2.742 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.429 | 170237.6953 | 停运
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机头 | 2.894 | 2.756 | 10 | 3.353 | 3.225 | 35 | 16.878 | 15.480 | 50 | 14.169 | 593365.8441 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉出铁场除尘器出口 | 0.7007 | 0.7007 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.596 | 640613.5324 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉矿槽除尘器出口 | 1.227 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.297 | 489371.2634 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 35MW煤气发电锅炉 | 0.928 | 0.982 | 10 | 0.842 | 0.849 | 35 | 13.125 | 13.090 | 50 | 11.245 | 134270.0375 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 2号废气排放口 | 2.114 | 2.957 | 5 | 15.577 | 20.291 | 35 | 20.700 | 27.810 | 50 | 11.397 | 1034439.001 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 1号废气排放口 | 1.189 | 11.404 | 5 | 8.544 | 32.650 | 35 | 5.984 | -41.163 | 50 | 4.579 | 428018.6019 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 1号出口 | 0.0346 | 1.9602 | 5 | 0.535 | 30.259 | 35 | 0.328 | 18.567 | 50 | 0.146 | 13094.9461 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 2号出口 | 0.6081 | 2.0812 | 5 | 3.871 | 13.248 | 35 | 10.031 | 34.333 | 50 | 1.717 | 133552.9992 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 3号出口 | 0.9773 | 1.1064 | 5 | 14.925 | 16.898 | 35 | 29.945 | 33.902 | 50 | 8.512 | 1564865.5899 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 4号出口 | 0.8428 | 0.9751 | 5 | 15.431 | 17.853 | 35 | 30.137 | 34.868 | 50 | 8.181 | 1487957.88 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 1号脱硫装置出口 | 2.9132 | 3.2208 | 5 | 17.338 | 19.169 | 35 | 23.049 | 25.483 | 50 | 10.182 | 1520970.1375 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 2号脱硫装置出口 | 2.4633 | 2.8312 | 5 | 14.017 | 16.111 | 35 | 22.820 | 26.228 | 50 | 9.965 | 1512709.5975 | --