## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2025年09月30日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西华德冶铸有限公司 | 底漆环形线挥发性有机物排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山西华德冶铸有限公司 | 面漆环形线喷漆排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1421.59 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 1号焚烧炉废气排放口 | 0.978 | 0.676 | 20 | 55.847 | 38.575 | 80 | 135.368 | 93.502 | 250 | 15.44 | 52130.2349 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 2号焚烧炉废气排放口 | 1.022 | 0.707 | 20 | 50.936 | 35.220 | 80 | 140.141 | 96.902 | 250 | 13.03 | 45013.9501 | --
山西临汾太钢中厚板有限公司 | 热处理加热炉1号长化炉烟筒 | 1.748 | 1.83 | 10 | 0.794 | 0.831 | 50 | 48.046 | 50.307 | 200 | 2.56 | 30359.0508 | --
临汾威顿水泥有限责任公司 | 立磨废气排口 | 1.218 | 22.724 | 10 | 0.156 | 2.915 | 35 | 0.959 | 17.883 | 50 | 1.260 | 12459.6505 | 停运
临汾山水永中晟水泥有限公司 | 磨机除尘器出口 | 2.008 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.06 | 2652.945 | 停运
山西鑫聚祥固体废弃物处理股份有限公司 | 烧结出口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西东方恒略精密铸造有限公司 | 烧结脱硫塔 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西东方恒略精密铸造有限公司 | 自备电厂 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西东方恒略精密铸造有限公司 | 烧结机尾排口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西东方恒略精密铸造有限公司 | 铸造高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西东方恒略精密铸造有限公司 | 铸造高炉出铁场 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 1号机组废气出口 | 1.666 | 1.934 | 5 | 17.198 | 19.580 | 35 | 30.059 | 34.937 | 50 | 9.920 | 769442.5815 | --
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 2号机组废气出口 | 0.780 | 26.229 | 5 | 0.080 | 2.576 | 35 | 0.780 | 25.821 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西临汾热电有限公司 | 1号机组出口 | 2.254 | 2.839505 | 5 | 16.439 | 20.709243 | 35 | 26.644 | 33.565125 | 50 | 12.331 | 861004.0634 | --
山西临汾热电有限公司 | 2号机组出口 | 2.809 | 163.617 | 5 | 4.474 | 191.529 | 35 | -0.310 | -176.227 | 50 | 8.783 | 704657.3572 | 停运
临汾市尧都区胜尧新型墙体材料厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.373 | 0.538239 | 30 | 16.113 | 23.251075 | 150 | 44.734 | 64.551206 | 200 | 7.728 | 64382.7825 | --
临汾市尧都区涌溪新型建材厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.1986 | 0.4020 | 30 | 10.236 | 20.723 | 150 | 8.396 | 16.998 | 200 | 5.872 | 85620.435 | --
临汾市尧都区龙利兴墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.225 | 2.997 | 30 | 46.568 | 62.555 | 150 | 26.288 | 35.393 | 200 | 4.984 | 40426.504 | --
临汾市尧基新型墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 4.1388 | 7.1200 | 30 | 27.043 | 46.523 | 150 | 27.019 | 46.481 | 200 | 6.828 | 179060.1593 | --
临汾市尧都区新开源新型建材厂 | 隧道窑脱硫塔除尘排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
临汾市尧都区新开源新型建材厂 | 废气排放口 | 0.7454 | 1.7007 | 30 | 14.363 | 28.372 | 150 | 27.694 | 54.302 | 200 | 10.390 | 117928.072 | --
临汾市尧都区环能新型墙材有限公司 | 隧道窑脱硫塔除尘排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
临汾市尧都区环能新型墙材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临汾市宏一鹏建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔除尘排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
临汾市宏一鹏建材有限公司 | 隧道窑排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临汾市建能新型墙材有限公司 | 隧道窑排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
临汾市建能新型墙材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临汾市尧都锐丰建材水泥有限公司 | 磨机除尘器出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西沃能化工科技有限公司 | 焚烧炉 | 0.9468 | 2.0314 | 20 | 0.396 | 0.849 | 50 | 2.202 | 4.724 | 100 | 5.328 | 56578.8074 | --
曲沃钰海工贸有限公司 | 除尘灰利用窑尾废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 1#回转窑废气排放口 | 0.391 | 1.324 | 10 | 4.385 | 14.829 | 100 | 10.325 | 34.917 | 100 | 7.516 | 83613.0963 | --
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 2#回转窑废气排放口 | 1.126 | 45.798 | 10 | 0.360 | 14.632 | 100 | 0.239 | 9.730 | 100 | 0.249 | 3606.328 | 停运
曲沃县鸿志碳素科技有限公司 | 废气排放口 | 0.117 | -- | 10 | 0.098 | -- | 100 | 0.276 | -- | 100 | 6.399 | 21540.0968 | --
曲沃县建盛新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 0.285 | 0.379 | 30 | 19.48 | 25.896 | 150 | 45.656 | 60.693 | 200 | 3.54 | 48488.6929 | --
曲沃县恒昌新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 1.997 | 1.825 | 30 | 82.357 | 75.176 | 150 | 71.679 | 65.240 | 200 | 4.207 | 71023.2995 | --
曲沃县盛通新型建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 3.038 | 6.623 | 30 | 18.438 | 40.189 | 150 | 22.159 | 48.3 | 200 | 5.519 | 145296.437 | --
曲沃县浩益建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 2.417 | 3.487 | 30 | 16.597 | 23.948 | 150 | 28.994 | 41.835 | 200 | 7.135 | 137500.0727 | --
山西立恒焦化有限公司 | 干熄焦脱硫装置出口 | 1.310 | 1.310 | 30 | 6.042 | 6.213 | 80 | -- | -- | -- | 17.602 | 122391.3789 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号4号二期7米焦炉烟气排口 | 0.585 | 0.609 | 15 | 9.939 | 10.402 | 30 | 38.788 | 40.123 | 150 | 4.310 | 707449.5963 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1期干熄焦除尘 | 1.5440 | -- | 30 | 2.549 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.559 | 94527.205 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉装煤地面站 | 1.578 | 1.578 | 30 | 7.117 | 7.117 | 70 | -- | -- | -- | 4.823 | 53863.2102 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉推焦地面站 | 1.429 | 1.429 | 30 | 7.250 | 7.250 | 30 | -- | -- | -- | 8.867 | 190468.1393 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉装煤地面站 | 1.697 | 1.697 | 30 | 0.900 | 0.900 | 70 | -- | -- | -- | 4.844 | 55405.8305 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉推焦地面站 | 1.287 | 1.287 | 30 | 8.418 | 8.420 | 30 | -- | -- | -- | 6.351 | 142095.0704 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2期干熄焦除尘 | 1.5992 | -- | 30 | 5.867 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.744 | 137980.53 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号燃气轮机 | 1.333 | 1.78766 | 5 | 16.206 | 21.733558 | 35 | 17.156 | 23.007585 | 50 | 19.27 | 117251.0125 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号燃气轮机 | 1.9819 | 3.0605 | 5 | 13.094 | 20.220 | 35 | 6.807 | 10.511 | 50 | 16.453 | 100522.9099 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 3号燃气轮机 | 0.7219 | 3.2248 | 5 | 4.375 | 19.541 | 35 | 4.088 | 18.259 | 50 | 4.903 | 29929.9852 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 4号燃气轮机 | 0.513 | 15.287 | 5 | 0.186 | 5.451 | 35 | 2.167 | 56.775 | 50 | 0.018 | 164.9198 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 120锅炉 | 0.590 | 12.224 | 5 | 0.038 | 0.768 | 35 | 0.526 | 10.544 | 50 | 0.019 | 420.1506 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 1号装煤推焦地面站 | 0.630 | 0.630 | 30 | 7.212 | 7.212 | 30 | -- | -- | -- | 17.737 | 300981.9881 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号装煤推焦地面站 | 0.447 | 0.447 | 30 | 5.978 | 5.977 | 30 | -- | -- | -- | 18.407 | 298837.4355 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号2号一期6米25焦炉烟气排口 | 1.436 | 1.843 | 15 | 9.081 | 11.648 | 30 | 30.133 | 38.679 | 150 | 2.311 | 319354.4335 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3#干熄焦地面站排口 | 1.2087 | 1.2087 | 30 | 3.158 | 3.158 | 80 | -- | -- | -- | 6.389 | 134255.5825 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期4号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.76 | 1.7648 | 10 | 6.543 | 6.934 | 30 | -- | -- | -- | 9.123 | 98236.9845 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期3号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.073 | 1.0735 | 10 | 6.453 | 6.465 | 30 | -- | -- | -- | 9.543 | 98159.31 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.583 | 32.877 | 10 | 1.547 | 10.527 | 35 | 5.879 | 29.058 | 50 | 7.900 | 880684.4131 | 停运
山西通才工贸有限公司 | 球团竖炉焙烧废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉矿槽除尘(1860) | 1.420 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.586 | 460296.1967 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉出铁场除尘(1860) | 1.155 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.040 | 416989.1009 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 2.043 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.573 | 197918.5486 | 停运
山西通才工贸有限公司 | 1280高炉出铁场南 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山西通才工贸有限公司 | 1280高炉出铁场北 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉矿槽除尘(1280) | 0.266 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.798 | 653430.2158 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#转炉二次烟气排放口 | 0.494 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.015 | 570071.7941 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#锅炉烟气排放口 | 1.6849 | 1.5412 | 5 | 7.421 | 6.789 | 35 | 26.208 | 23.973 | 50 | 8.048 | 313973.8424 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉出铁场除尘(1280) | 1.608 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.806 | 592847.0419 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#转炉二次烟气排放口 | 2.173 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.443 | 703963.0594 | --
山西通才工贸有限公司 | 电炉除尘 | 0.195 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.077 | 1561572.4772 | --
山西通才工贸有限公司 | 3#锅炉烟气排放口 | 1.8924 | 1.8267 | 10 | 5.129 | 4.951 | 35 | 18.474 | 17.833 | 50 | 6.120 | 184427.6225 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结脱硫脱硝出口 | 1.3 | 1.184401 | 10 | 0.244 | 0.222303 | 35 | 35.784 | 32.602015 | 50 | 16.247 | 627994.9332 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号矿槽出口 | 0.5661 | 0.5661 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.5396 | 482943.5397 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号出铁场出口 | 0.3407 | 0.3407 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.3825 | 384896.9257 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结机尾出口 | 0.1282 | 0.0728 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.014 | 193638.6062 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 炼钢二次除尘出口 | 0.1566 | 0.0896 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.468 | 729400.3979 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结脱硫脱硝出口 | 0.567 | 0.575517 | 10 | 0.115 | 0.116727 | 35 | 33.013 | 33.508921 | 50 | 18.551 | 706359.6266 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结机尾出口 | 0.2083 | 0.0992 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.679 | 273617.1602 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号矿槽出口 | 0.8253 | 0.8253 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.8325 | 492282.6371 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号出铁场出口 | 0.4099 | 0.4099 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.4652 | 447333.5936 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 球团 | 1.394 | 1.046545 | 10 | 27.903 | 20.948177 | 35 | 24.661 | 18.514245 | 50 | 12.233 | 423346.6606 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机头 | 0.7528 | 0.6336 | 10 | 2.867 | 2.413 | 35 | 33.093 | 27.852 | 50 | 13.908 | 756411.765 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机尾 | 3.4083 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.861 | 491256.4475 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉出铁场 | 1.1846 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.957 | 401916.455 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉矿槽 | 2.4650 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.102 | 941493.15 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号转炉二次烟气 | 1.8971 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.071 | 682131.2552 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 晋南电厂烟囱 | 0.4597 | 0.4822 | 10 | 10.855 | 11.386 | 35 | 6.004 | 6.298 | 50 | 0.895 | 39251.1847 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 135MW发电燃气锅炉 | 1.4643 | 1.4542 | 10 | 20.244 | 20.104 | 35 | 8.080 | 8.025 | 50 | 4.069 | 231428.3088 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2#转炉二次烟气除尘 | 1.4959 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.960 | 352396.3718 | --
翼城县三和再生物资回收有限公司 | 热裂解（含加热装置）尾气排气筒 | 0.8039 | 0.8039 | 20 | 0.9994 | 0.9995 | 50 | 0.1664 | 0.1672 | 100 | 0.2557 | 885.1432 | 停运
翼城县利明新型建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 0.303 | 0.459 | 30 | 17.631 | 25.828 | 150 | 40.087 | 58.333 | 200 | 7.223 | 111115.1137 | --
翼城县信海节能环保建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 1.241 | 1.488 | 30 | 83.510 | 99.489 | 150 | 31.724 | 37.764 | 200 | 7.921 | 135421.4377 | --
翼城县通利建材厂 | 轮窑脱硫除尘塔排放口 | 2.728 | 4.973 | 30 | 11.578 | 21.068 | 150 | 30.473 | 55.092 | 200 | 6.085 | 63512.4998 | --
翼城县永利新型建材厂 | 窑炉焙烧脱硫塔 | 0.412 | 0.747 | 30 | 27.751 | 50.235 | 150 | 24.936 | 45.027 | 200 | 9.162 | 123602.254 | --
翼城县浍史二砖厂 | 隧道窑烟气治理设施排放口 | 6.084 | 7.460 | 30 | 37.803 | 46.352 | 150 | 42.425 | 52.019 | 200 | 5.87 | 83018.7358 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 推焦焦侧除尘地面站出口 | 2.971 | -- | 30 | 3.614 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.102 | 303887.3944 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 机侧除尘地面站出口 | 0.772 | -- | 30 | 5.180 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.460 | 227220.3861 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 焦炉脱硫脱硝除尘出口 | 3.036 | 3.738 | 15 | 2.676 | 3.295 | 30 | 21.854 | 26.91 | 150 | 1.887 | 341149.8442 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 干熄焦环境除尘出口 | 1.942 | -- | 30 | 3.955 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.114 | 233547.5825 | --
晋源实业有限公司 | 高炉矿槽 | 1.403 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.440 | 109680.5735 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机出口 | 0.119 | 0.120689 | 10 | 1.751 | 1.77586 | 35 | 1.192 | 1.208924 | 50 | 14.294 | 278245.5511 | --
晋源实业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.864 | 0.803357 | 10 | 0.782 | 0.727112 | 35 | 36.522 | 33.958593 | 50 | 12.757 | 42747.0531 | --
晋源实业有限公司 | 白灰窑烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
晋源实业有限公司 | 高炉出铁场除尘出口 | 0.462 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.643 | 149038.0352 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机机尾除尘出口 | 2.151 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.952 | 220519.6306 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 高炉矿槽 | 0.765 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.803 | 96064.6696 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.993 | 1.020 | 10 | 8.702 | 8.939 | 35 | 28.071 | 28.836 | 50 | 9.541 | 47975.8527 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 白灰窑烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结脱硫塔出口 | 3.906 | 3.861 | 10 | 4.557 | 4.499 | 35 | 13.444 | 13.267 | 50 | 3.444 | 97574.1395 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结机尾 | 2.531 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.052 | 112099.0256 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 出铁厂 | 1.953 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.997 | 328811.3997 | --
翼城县超腾供热有限公司 | 2×116mw燃煤锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
翼城县超腾供热有限公司 | 116mw燃煤锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
翼城县超腾供热有限公司 | 2×116mw燃煤锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | --
襄汾县浦新发电有限公司 | 1号锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
襄汾县浦新发电有限公司 | 2号锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
尧舜馗热力有限责任公司 | 75T锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
尧舜馗热力有限责任公司 | 80T锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西东雄保温材料有限公司襄汾分公司 | 回转窑 | 4.469 | 6.167859 | 10 | 0.169 | 0.233244 | 100 | 38.075 | 52.548944 | 100 | 2.405 | 16547.1356 | --
山西华天基纸业有限公司 | 脱硫塔出口 | 1.111 | 1.201 | 5 | 10.456 | 11.165 | 35 | 27.638 | 29.680 | 50 | 6.319 | 66244.1975 | --
山西光大焦化气源有限公司 | 60万吨焦炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 130 | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 60万吨热备烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 130 | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 90万吨热备烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 130 | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 3号55吨锅炉 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 4号75吨锅炉 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 60万推焦地面站 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 90万推焦地面站 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 60万干熄焦除尘 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 90万干熄焦除尘 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 60万吨装煤地面站 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 90万吨装煤地面站 | -- | -- | 10 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 1号2号55t锅炉 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 90万吨焦炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 130 | -- | -- | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰1#回转窑 | 0.394 | 78.320 | 30 | 4.205 | 8.018 | 200 | 2.722 | 41.208 | 300 | 0.110 | 2260.0753 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰2#回转窑 | 0.44 | 59.962 | 30 | 5.075 | 691.399 | 200 | 3.196 | 435.434 | 300 | 0.181 | 2437.0389 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑尾 | 3.872 | 2.890 | 10 | 0.864 | 0.644 | 35 | 22.959 | 17.122 | 50 | 17.559 | 316378.5168 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑头 | 0.505 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.008 | 257504.7022 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥磨成品收尘1# | 0.294 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.788 | 51004.0063 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 煤磨成品收尘 | 0.404 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.48 | 74365.7791 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 立磨成品收尘 | 2.058 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.525 | 26170.0437 | --
襄汾县三和昌新型建材厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
襄汾县三和昌新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 1.387 | 2.544953 | 30 | 33.124 | 60.777968 | 150 | 24.98 | 45.834852 | 200 | 4.305 | 69760.8094 | --
襄汾县宏隆新型建材有限公司 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
襄汾县宏隆新型建材有限公司 | 窑脱硫塔除尘器排气筒出口 | 0.573 | 1.13 | 30 | 24.781 | 48.901 | 150 | 10.193 | 20.115 | 200 | 3.569 | 125668.1383 | --
襄汾县古城全科新型建材有限公司 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
襄汾县古城全科新型建材有限公司 | 脱硫除尘塔排放口 | 7.061 | 9.462 | 30 | 55.671 | 74.605 | 150 | 25.891 | 34.698 | 200 | 7.757 | 102527.0422 | --
襄汾县建民新型建材有限公司 | 砖瓦窑排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
襄汾县建民新型建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
襄汾县聚昕隆新型建材厂 | 隧道窑排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
襄汾县聚昕隆新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.339 | 0.547 | 30 | 22.743 | 36.644 | 150 | 36.188 | 58.308 | 200 | 4.904 | 72015.1812 | --
襄汾县强盛建材厂 | 隧道窑 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
襄汾县强盛建材厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 0.649 | 1.653 | 30 | 13.507 | 34.417 | 150 | 10.316 | 26.287 | 200 | 4.327 | 82568.0082 | --
襄汾县新金山特钢有限公司 | 烧结转运站 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 高炉供料 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 1号高炉出铁场 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 2号高炉出铁场 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 1号高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 2号高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 1号转炉二次烟气 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 2号转炉二次烟气 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 40MW煤气发电锅炉 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 265烧结机头 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 265烧结机尾 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 高炉矿槽槽上除尘 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 球团脱硫出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 炼钢二次烟气除尘器 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.642 | 48985.975 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 2#高炉槽下除尘器出口 | 0.2891 | 0.1652 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.481 | 32180.835 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 1#高炉槽下除尘器出口 | 0.4906 | 0.2336 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.858 | 18651.2575 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.0386 | 0.0221 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.259 | 11173.8775 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.1361 | -7.0226 | 10 | 0.163 | -8.411 | 35 | 0.643 | -33.163 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 高炉出铁场 | 0.8426 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
襄汾县众泰冶炼实业有限公司 | 烧结机机尾 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
襄汾县众泰冶炼实业有限公司 | 高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县众泰冶炼实业有限公司 | 高炉出铁场 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县众泰冶炼实业有限公司 | 烧结机头 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | --
襄汾县众泰冶炼实业有限公司 | 球团脱硫 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机机尾 | 1.255 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.641 | 152384.8151 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机头排放口 | 0.226 | 0.363 | 10 | 5.553 | 7.439 | 35 | 11.871 | 16.654 | 50 | 6.311 | 203594.8101 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉矿槽排放口 | 1.126 | 1.126 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.761 | 120719.4277 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉出铁场排放口 | 2.369 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.310 | 231008.2194 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 电厂燃气锅炉排放口 | 0.602 | 0.704 | 10 | 1.473 | 1.725 | 35 | 10.232 | 12.001 | 50 | 8.484 | 11511.217 | --
襄汾县合金钢新型建材有限公司 | 隧道窑排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
襄汾县合金钢新型建材有限公司 | 隧道窑 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
襄汾县恒瑞新型建材厂 | 隧道窑排气口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
襄汾县恒瑞新型建材厂 | 隧道窑排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西华翔集团股份有限公司 | 底漆线VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.269 | 17051.7788 | 停运
山西华翔集团股份有限公司 | 涂装房VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.389 | 10905.245 | --
洪洞国耀兆林新能源有限责任公司 | 锅炉监监控点 | 3.452 | 3.080 | 10 | 0.488 | 0.435 | 30 | 7.186 | 6.451 | 50 | 4.240 | 140990.9408 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 焚烧烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 1#焚烧烟气排放口 | 0.497 | -63.371 | 20 | 0.008 | -0.963 | 80 | -0.555 | 70.827 | 250 | 5.695 | 25964.4979 | 停运
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 2#焚烧烟气排放口 | 2.458 | -111.84 | 20 | 0.063 | -2.859 | 80 | 2.631 | -119.726 | 250 | 10.677 | 36042.2999 | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 1号130tB锅炉废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 1号130tC锅炉废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 1号130tA锅炉废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 2号135t锅炉废气出口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 4号150t锅炉废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 3#110t锅炉废气出口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
洪洞县恒古建材厂 | 湿电除尘烟囱排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
洪洞县堤村许盛煤矸石粉煤灰烧结砖厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 2.6400 | 4.116422 | 30 | 29.855 | 46.551438 | 150 | 26.888 | 41.92514 | 200 | 7.226 | 69592.12 | --
洪洞县富民热力有限公司 | 1号锅炉除尘器 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
洪洞县富民热力有限公司 | 2号锅炉除尘器 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑尾 | 0.836 | 0.85227 | 10 | 1.626 | 1.657645 | 35 | 31.65 | 32.265972 | 50 | 15.402 | 437524.6443 | --
临汾山水水泥有限公司 | 窑头 | 0.346 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.28 | 298773.9566 | --
洪洞县热力供应有限公司 | 1号脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 2号脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 3号脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 4号脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
洪洞宇欣新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
洪洞县辛村乡高池砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.212 | 1.423091 | 30 | 6.357 | 7.464185 | 150 | 54.488 | 63.978065 | 200 | 5.477 | 57705.5937 | --
洪洞县赵城镇上院村邓平砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.4288 | 2.6905 | 30 | 34.1504 | 60.7444 | 150 | 19.2704 | 33.8193 | 200 | 5.4534 | 68755.0436 | --
洪洞县赵城耿壁肖拽明砖厂 | 湿电除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
洪洞县振豪新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | 2.559 | 3.863611 | 30 | 24.588 | 37.123282 | 150 | 30.817 | 46.527907 | 200 | 6.51 | 69606.2112 | --
洪洞县赵城下院侯保兵砖厂 | 湿电除尘烟囱排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
洪洞县赵城镇上院村卢全红砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.6800 | 3.2083 | 30 | 28.241 | 53.931 | 150 | 9.512 | 18.164 | 200 | 7.029 | 72841.69 | --
洪洞县宏阁建材有限责任公司 | 湿电除尘排放口 | 1.391 | 5.567 | 30 | 2.657 | 11.070 | 150 | 1.986 | 7.888 | 200 | 0.561 | 8972.5225 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂3号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.594 | 1.145 | 15 | 4.261 | 8.214 | 30 | 21.886 | 42.19 | 150 | 1.31 | 81861.918 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂5号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.308 | 1.533 | 15 | 8.803 | 10.316 | 30 | 33.346 | 39.079 | 150 | 1.813 | 99332.8434 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂6号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.914 | 2.242 | 15 | 9.668 | 11.323 | 30 | 30.946 | 36.244 | 150 | 2.034 | 106393.534 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂1号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.689 | 1.212 | 15 | 5.935 | 10.438 | 30 | 23.511 | 41.347 | 150 | 1.73 | 85222.8047 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂2号45万吨焦炉烟囱出口 | 5.467 | 11.631 | 15 | 5.074 | 10.794 | 30 | 17.763 | 37.79 | 150 | 2.149 | 110956.675 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号装煤地面站 | 0.618 | 0.618 | 30 | 2.555 | 2.555 | 70 | -- | -- | -- | 8.416 | 45115.3183 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号推焦地面站 | 4.228 | 4.228 | 30 | 0.02 | 0.02 | 30 | -- | -- | -- | 9.434 | 134415.6668 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号装煤地面站 | 1.406 | 1.406 | 30 | 3.655 | 3.655 | 70 | -- | -- | -- | 5.694 | 29558.5445 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号推焦地面站 | 2.507 | 2.507 | 30 | 9.742 | 9.742 | 30 | -- | -- | -- | 7.519 | 107148.2913 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号装煤地面站 | 1.903 | -- | 30 | 4.879 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.951 | 45620.2197 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号推焦地面站 | 1.891 | -- | 30 | 8.58 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.769 | 147261.7051 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂4号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.756 | 1.633 | 15 | 5.117 | 11.06 | 30 | 17.144 | 37.055 | 150 | 1.657 | 101777.3279 | --
山西焦化股份有限公司 | 35吨供气锅炉废气出口 | 0.417 | 0.918 | 10 | 0.385 | 0.845 | 35 | 2.114 | 4.647 | 50 | 1.366 | 47391.8923 | --
山西焦化股份有限公司 | 一干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.632 | 0.632 | 30 | 15.167 | 15.167 | 80 | -- | -- | -- | 18.241 | 89694.9859 | --
山西焦化股份有限公司 | 二干熄焦地面除尘站 | 0.732 | 0.732 | 30 | 0.518 | 0.518 | 80 | -- | -- | -- | 0 | 4.0188 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 三干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.517 | 0.517 | 30 | 12.154 | 12.154 | 80 | -- | -- | -- | 7.916 | 83805.2797 | --
山西焦化股份有限公司 | 炭黑脱硫塔排气筒 | 0.429 | 0.676 | 5 | 0.343 | 0.540 | 35 | 11.872 | 18.691 | 50 | 23.410 | 356360.6237 | --
山西焦化股份有限公司 | 6#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.704 | 0 | 15 | 0.574 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.866 | 29558.4387 | --
山西焦化股份有限公司 | 二系大棚地面除尘站排气筒 | 0.517 | -- | 30 | 0.120 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.554 | 101329.0741 | --
山西焦化股份有限公司 | 5#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.229 | 0 | 30 | 0.223 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.987 | 31956.9337 | --
山西焦化股份有限公司 | 三系备用干熄焦地面除尘站排气筒 | 0.620 | 0 | 30 | 10.017 | 0 | 80 | -- | -- | -- | 5.973 | 62710.1873 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司甲醇合成氨分公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
古县仁义源建材有限公司 | 隧道窑烟囱排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 机侧除尘 | 0.802 | 0.802 | 15 | 2.155 | 2.155 | 30 | -- | -- | -- | 13.063 | 166001.2447 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 干熄焦除尘 | 3.964 | 3.964 | 30 | 10.401 | 10.401 | 80 | -- | -- | -- | 2.748 | 71182.2352 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦侧除尘 | 0.747 | 0.747 | 15 | 3.701 | 3.701 | 30 | -- | -- | -- | 11.550 | 282235.3491 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.064 | 1.149 | 15 | 9.014 | 9.704 | 30 | 28.133 | 30.277 | 150 | 2.708 | 383326.0984 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | RTO焚烧炉 | 1.011 | 7.250 | 20 | 21.771 | 156.740 | 50 | 18.722 | 135.539 | 100 | 4.604 | 11678.4513 | --
古县恒光热力有限公司 | 1号锅炉排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
古县恒光热力有限公司 | 2号锅炉排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
古县恒光热力有限公司 | 3号锅炉排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦侧除尘 | 1.337 | -- | 30 | 5.485 | -- | 30 | -- | -- | -- | 13.884 | 196737.6234 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 0.511 | 0.497 | 15 | 7.965 | 7.757 | 30 | 35.888 | 34.952 | 150 | 1.869 | 202159.8371 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#干熄焦除尘 | 1.148 | -- | 30 | 2.338 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.799 | 75287.7553 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#机侧除尘 | 1.511 | -- | 30 | 4.589 | -- | 70 | -- | -- | -- | 23.855 | 260237.5644 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦侧除尘 | 1.7 | -- | 30 | 7.722 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.029 | 61401.2877 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 2.201 | 1.962 | 15 | 9.843 | 8.777 | 30 | 42.11 | 37.549 | 150 | 1.956 | 235001.8678 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#机侧除尘 | 1.912 | -- | 30 | 3.806 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.06 | 136016.0863 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#干熄焦除尘 | 0.943 | -- | 30 | 3.664 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.401 | 71449.991 | --
安泽玉华新型建材有限公司 | 脱硫塔排气筒 | 2.879 | 3.519557 | 30 | 21.472 | 26.249369 | 150 | 33.668 | 41.158894 | 200 | 6.902 | 163106.763 | --
山西安鑫煤业有限公司 | 锅炉出口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西海金生物科技有限公司 | 废气处理设施排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
山西海金生物科技有限公司 | 废气排放口 | 0.515 | 0.515 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.175 | 8027.6604 | 停运
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝排放口 | 1.504 | 1.707 | 15 | 21.895 | 24.855 | 30 | 30.215 | 34.3 | 150 | 3.581 | 327296.588 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 装煤推焦机侧地面除尘排放口 | 0.321 | -- | 30 | 6.002 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.561 | 151899.9238 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦侧地面除尘站排放口 | 0.462 | -- | 30 | 17.080 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.895 | 219191.4894 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 干熄焦地面除尘站排放口 | 0.842 | 0.842 | 30 | 31.529 | 31.529 | 80 | -- | -- | -- | 10.799 | 141641.6038 | --
安泽县山高热力有限公司 | 4号排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
安泽县山高热力有限公司 | 5号排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
安泽县山高热力有限公司 | 1号排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
安泽县山高热力有限公司 | 2号排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
安泽县山高热力有限公司 | 3号排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
圣鑫焦化有限公司 | 60万吨焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化焦炉烟囱 | 1.079 | 1.293 | 15 | 18.725 | 22.370 | 30 | 26.065 | 31.176 | 150 | 2.399 | 311491.2695 | --
圣鑫焦化有限公司 | 燃煤锅炉烟气脱硫脱硝 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
圣鑫焦化有限公司 | 60万吨地面站 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
圣鑫焦化有限公司 | 60万吨干熄焦地面站 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化1号焦侧地面站排放口 | 1.362 | 2.373 | 30 | 6.893 | 7.688 | 30 | -- | -- | -- | 4.059 | 59075.0409 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化2号焦侧地面站排放口 | 2.282 | 3.930 | 30 | 7.489 | 8.535 | 30 | -- | -- | -- | 18.271 | 261801.455 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化干熄焦地面站排放口 | 3.991 | 3.991 | 30 | 34.531 | 34.531 | 80 | -- | -- | -- | 6.557 | 64983.476 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化装煤炉头烟地面站排放口 | 2.154 | 0 | 30 | 5.124 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 16.468 | 140032.5419 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化干熄焦地面站 | 2.279 | 2.279 | 30 | 8.857 | 8.857 | 80 | -- | -- | -- | 6.464 | 89562.4523 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦炉烟囱 | 1.984 | 1.761 | 15 | 10.322 | 9.163 | 30 | 26.982 | 23.953 | 150 | 3.179 | 345363.0969 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化机侧地面站排放口 | 0.791 | 0 | 30 | 3.59 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 9.104 | 120992.3049 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦侧地面站排放口 | 1.076 | 0 | 30 | 8.783 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 13.342 | 273409.1932 | --
浮山县丰润环保建材有限公司 | 窑烟囱排气口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 烧结机尾 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 燃气锅炉排口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 烧结机出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 球团 | 2.9272 | 5.750882 | 10 | 0.669 | 1.314341 | 35 | 15.379 | 30.214137 | 50 | 12.734 | 74828.255 | --
山西鸿丰达铸业有限公司 | 出铁厂 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
浮山县众祥集中供热有限公司 | 脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吉县集中供热有限责任公司 | 废气出口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吉县吉昌镇玉春砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 5.422 | 8.024 | 30 | 44.458 | 63.874 | 150 | 21.344 | 30.309 | 200 | 2.191 | 38779.2652 | --
吉县震泽新型墙体建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.5877 | 1.9521 | 30 | 49.998 | 61.473 | 150 | 30.165 | 37.089 | 200 | 6.570 | 128165.065 | --
吉县广通砖厂 | 隧道窑 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
乡宁县呈祥建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.6133 | 3.6509 | 30 | 29.188 | 40.778 | 150 | 32.731 | 45.727 | 200 | 3.653 | 68819.7475 | --
乡宁县法王庙砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.5011 | 2.7614 | 30 | 30.575 | 56.245 | 150 | 28.090 | 51.673 | 200 | 4.154 | 80597.8675 | --
乡宁县宏基建材有限公司 | 隧道窑排口 | 1.8856 | 2.9353 | 30 | 30.700 | 47.791 | 150 | 30.460 | 47.417 | 200 | 7.959 | 148140.4918 | --
乡宁县清泉庄建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.2416 | 1.8483 | 30 | 61.495 | 91.541 | 150 | 22.586 | 33.621 | 200 | 3.618 | 104510.7224 | --
乡宁县昌宁振兴砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.3653 | 2.7247 | 30 | 24.097 | 27.758 | 150 | 40.974 | 47.199 | 200 | 12.228 | 287296.535 | --
乡宁县通洋紫陶工艺有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 50 | -- | -- | 180 | -- | -- | 停运
乡宁县城市热力有限公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
隰县昱顺达热力有限公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
隰县古城砖厂 | 隧道窑 | 0.592 | 0.781 | 30 | 19.073 | 23.909 | 150 | 35.232 | 43.771 | 200 | 2.727 | 74454.466 | --
隰县永辉新型建材厂 | 脱硫塔排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
吉县垚鑫生物发电有限公司蒲县分公司 | 锅炉监控点 | 2.255 | 65.781 | 10 | 2.227 | 64.978 | 35 | 0.013 | 0.387 | 50 | 0.910 | 32963.923 | 停运
蒲县远景新型建材有限公司 | 窑烟囱排放口 | 1.908 | 3.841 | 30 | 17.114 | 31.668 | 150 | 53.415 | 101.928 | 200 | 5.195 | 87468.1955 | --
蒲县超腾供热有限公司 | 锅炉排放出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
汾西县南头洼砖厂 | 隧道窑 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省汾西县尧舜馗热力有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
侯马市华通新型建材有限公司 | 窑烟囱 | 0.285 | 0.346434 | 30 | 51.707 | 62.852909 | 150 | 48.285 | 58.693266 | 200 | 4.005 | 78519.2529 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 环集烟气排放口 | 0.6024 | -- | 10 | 0.564 | -- | 100 | 0.487 | -- | 100 | 9.990 | 149313.775 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 阳极炉烟气排气口 | 0.8269 | -- | 10 | 12.690 | -- | 100 | 3.406 | -- | 100 | 0.887 | 3765.4 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 制酸尾气排气口 | 0.9044 | -- | 10 | 13.784 | -- | 100 | 1.661 | -- | 100 | 11.741 | 106936.0369 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑头 | 1.8105 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.818 | 111427.205 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑尾烟囱 | 1.8845 | 1.5873 | 10 | 0.743 | 0.626 | 35 | 50.054 | 42.160 | 50 | 12.565 | 207986.0675 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 水泥磨除尘器 | 1.715 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.551 | 172459.11 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 煤磨除尘器 | 1.0126 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.374 | 40081.855 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.1860 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.696 | 9497.0572 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.383 | 1.48834 | 10 | 3.687 | 3.967831 | 35 | 11.351 | 12.215582 | 50 | 8.648 | 162567.6957 | --
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.369 | 23.002 | 10 | 0.458 | 20.768 | 35 | 0.986 | 60.837 | 50 | 0.199 | 11424.7184 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 出铁厂烟囱 | 3.940 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.553 | 155779.1705 | --
山西华强钢铁有限公司 | 矿槽烟囱 | 0.908 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.872 | 180953.0637 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机尾 | 2.813 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.867 | 658851.0878 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 45MW煤气发电 | 0.980 | 1.218 | 10 | 1.417 | 1.713 | 35 | 10.660 | 13.400 | 50 | 3.736 | 125903.7823 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉矿槽除尘器出口 | 0.817 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.410 | 408666.5517 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉出铁场除尘器出口 | 1.255 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.328 | 407078.0733 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机头 | 2.559 | 61.377 | 10 | 2.951 | 90.812 | 35 | 10.578 | 16.610 | 50 | 8.227 | 350483.4459 | 停运
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉出铁场除尘器出口 | 0.7199 | 0.7199 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.659 | 632771.755 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉矿槽除尘器出口 | 1.237 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.173 | 483847.2624 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 35MW煤气发电锅炉 | 0.804 | 0.857 | 10 | 0.476 | 0.512 | 35 | 11.658 | 12.322 | 50 | 9.178 | 109739.026 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 2号废气排放口 | 2.090 | 3.195 | 5 | 14.561 | 21.454 | 35 | 19.260 | 28.667 | 50 | 9.828 | 895426.313 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 1号废气排放口 | 0.002 | 0.048 | 5 | 1.551 | 3.880 | 35 | -2.331 | -54.394 | 50 | 3.339 | 328169.4852 | 停运
霍州市沟口砖厂 | 隧道窑 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
霍州市何红马砖厂 | 脱硫塔出口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 1号出口 | 0.0324 | 2.1597 | 5 | 0.493 | 32.838 | 35 | 0.182 | 12.136 | 50 | 2.329 | 207551.4174 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 2号出口 | 0.3931 | 16.3698 | 5 | 0.048 | 2.004 | 35 | 0.768 | 31.986 | 50 | 0.007 | 645.0812 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 3号出口 | 0.9868 | 1.1596 | 5 | 12.267 | 14.414 | 35 | 28.943 | 34.010 | 50 | 7.696 | 1425826.5725 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 4号出口 | 0.8806 | 1.0527 | 5 | 17.207 | 20.569 | 35 | 29.512 | 35.278 | 50 | 7.401 | 1352567.605 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 1号脱硫装置出口 | 2.2872 | 3.0636 | 5 | 13.187 | 17.663 | 35 | 17.643 | 23.632 | 50 | 8.639 | 1310275.76 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 2号脱硫装置出口 | 1.6947 | 2.2757 | 5 | 12.370 | 16.612 | 35 | 16.628 | 22.329 | 50 | 8.080 | 1252931.0325 | --