## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2025年10月02日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西华德冶铸有限公司 | 面漆环形线喷漆排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.247 | 887.8525 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 1号焚烧炉废气排放口 | 0.736 | 0.496 | 20 | 54.873 | 36.986 | 80 | 140.629 | 94.787 | 250 | 15.10 | 50366.5142 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 2号焚烧炉废气排放口 | 0.946 | 0.646 | 20 | 53.227 | 36.314 | 80 | 141.459 | 96.510 | 250 | 13.17 | 45107.3431 | --
山西临汾太钢中厚板有限公司 | 热处理加热炉1号长化炉烟筒 | 1.942 | 1.906 | 10 | 0.762 | 0.748 | 50 | 51.631 | 50.668 | 200 | 2.397 | 28627.894 | --
临汾威顿水泥有限责任公司 | 立磨废气排口 | 0.744 | 53.475 | 10 | 0.022 | 1.586 | 35 | 0.244 | 17.531 | 50 | 0.659 | 6597.6657 | 停运
临汾山水永中晟水泥有限公司 | 磨机除尘器出口 | 1.976 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.764 | 1942.4782 | 停运
山西鑫聚祥固体废弃物处理股份有限公司 | 烧结出口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西东方恒略精密铸造有限公司 | 烧结脱硫塔 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西东方恒略精密铸造有限公司 | 自备电厂 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西东方恒略精密铸造有限公司 | 烧结机尾排口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西东方恒略精密铸造有限公司 | 铸造高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西东方恒略精密铸造有限公司 | 铸造高炉出铁场 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 1号机组废气出口 | 1.656 | 1.969 | 5 | 17.385 | 20.193 | 35 | 31.028 | 36.674 | 50 | 10.003 | 779593.3997 | --
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 2号机组废气出口 | 0.582 | 19.713 | 5 | 0.020 | 0.698 | 35 | 0.656 | 22.173 | 50 | 0 | 17.5025 | 停运
山西临汾热电有限公司 | 1号机组出口 | 2.214 | 2.969 | 5 | 15.420 | 20.615 | 35 | 27.613 | 37.149 | 50 | 11.214 | 789527.2535 | --
山西临汾热电有限公司 | 2号机组出口 | 2.674 | 225.419 | 5 | 2.726 | 229.704 | 35 | -2.727 | -229.821 | 50 | 8.657 | 735813.5459 | 停运
临汾市尧都区胜尧新型墙体材料厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.3709 | 0.7295 | 30 | 12.261 | 17.546 | 150 | 50.805 | 73.918 | 200 | 2.291 | 19333.2925 | --
临汾市尧都区涌溪新型建材厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.2176 | 0.7166 | 30 | 5.056 | 16.647 | 150 | 9.118 | 30.023 | 200 | 6.428 | 94389.6675 | --
临汾市尧都区龙利兴墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.017 | 3.412 | 30 | 47.036 | 82.727 | 150 | 22.747 | 35.705 | 200 | 4.476 | 36736.2162 | --
临汾市尧基新型墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 3.7373 | 7.7677 | 30 | 27.060 | 56.242 | 150 | 24.780 | 51.503 | 200 | 6.859 | 182360.5003 | --
临汾市尧都区新开源新型建材厂 | 废气排放口 | 0.3704 | 0.9108 | 30 | 15.274 | 37.311 | 150 | 21.654 | 52.859 | 200 | 10.724 | 125360.0075 | --
临汾市尧都区环能新型墙材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临汾市宏一鹏建材有限公司 | 隧道窑排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临汾市建能新型墙材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临汾市尧都锐丰建材水泥有限公司 | 磨机除尘器出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西沃能化工科技有限公司 | 焚烧炉 | 0.9094 | 1.9182 | 20 | 0.191 | 0.403 | 50 | 3.534 | 7.454 | 100 | 5.314 | 56947.4949 | --
曲沃钰海工贸有限公司 | 除尘灰利用窑尾废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 1#回转窑废气排放口 | 0.572 | 1.815 | 10 | 4.071 | 12.922 | 100 | 10.404 | 33.026 | 100 | 7.292 | 81735.0833 | --
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 2#回转窑废气排放口 | 0.193 | 10.774 | 10 | 0.607 | 33.974 | 100 | 0.238 | 13.292 | 100 | 1.552 | 22836.9839 | 停运
曲沃县鸿志碳素科技有限公司 | 废气排放口 | 0.104 | -- | 10 | 0.100 | -- | 100 | 0.228 | -- | 100 | 7.292 | 24464.5663 | --
曲沃县建盛新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 0.241 | 0.319 | 30 | 18.545 | 24.522 | 150 | 49.078 | 64.896 | 200 | 3.678 | 50641.0108 | --
曲沃县恒昌新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 1.859 | 1.7716 | 30 | 50.286 | 47.921853 | 150 | 78.64 | 74.942819 | 200 | 4.010 | 67838.7376 | --
曲沃县盛通新型建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 2.752 | 6.297 | 30 | 8.707 | 19.923 | 150 | 11.251 | 25.743 | 200 | 2.78 | 75568.467 | --
曲沃县浩益建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 2.425 | 3.241 | 30 | 13.808 | 18.459 | 150 | 30.271 | 40.466 | 200 | 6.953 | 134333.2756 | --
山西立恒焦化有限公司 | 干熄焦脱硫装置出口 | 1.162 | 1.162 | 30 | 4.505 | 4.505 | 80 | -- | -- | -- | 18.149 | 127028.3134 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号4号二期7米焦炉烟气排口 | 0.459 | 0.483 | 15 | 10.223 | 10.813 | 30 | 39.063 | 40.817 | 150 | 4.316 | 713973.4219 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1期干熄焦除尘 | 1.3726 | -- | 30 | 3.010 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.591 | 96509.425 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉装煤地面站 | 1.400 | 1.400 | 30 | 4.074 | 4.744 | 70 | -- | -- | -- | 5.210 | 58868.7134 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉推焦地面站 | 1.091 | 1.091 | 30 | 5.371 | 6.226 | 30 | -- | -- | -- | 8.824 | 191845.996 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉装煤地面站 | 1.561 | 1.561 | 30 | 0.365 | 0.979 | 70 | -- | -- | -- | 5.050 | 58485.1276 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉推焦地面站 | 1.180 | 1.180 | 30 | 7.88 | 8.026 | 30 | -- | -- | -- | 7.255 | 164071.0017 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2期干熄焦除尘 | 1.5253 | -- | 30 | 5.395 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.708 | 139166.0675 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号燃气轮机 | 0.6786 | 0.8289 | 5 | 15.937 | 19.468 | 35 | 17.946 | 21.922 | 50 | 19.631 | 120195.2625 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号燃气轮机 | 1.6043 | 5.9545 | 5 | 4.374 | 16.236 | 35 | 2.786 | 10.339 | 50 | 6.646 | 40412.56 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 3号燃气轮机 | 0.3333 | 15.4304 | 5 | 0.152 | 7.051 | 35 | 1.951 | 90.326 | 50 | 0.011 | 100.0274 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 4号燃气轮机 | 0.441 | 10.046 | 5 | 0.122 | 2.868 | 35 | 0.957 | 22.015 | 50 | 0.018 | 166.3936 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 120锅炉 | 0.426 | 9.386 | 5 | 0.032 | 0.696 | 35 | 0.414 | 9.055 | 50 | 0.045 | 992.9582 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 1号装煤推焦地面站 | 0.695 | 0.695 | 30 | 5.998 | 5.998 | 30 | -- | -- | -- | 17.760 | 305206.593 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号装煤推焦地面站 | 0.430 | 0.431 | 30 | 6.577 | 6.577 | 30 | -- | -- | -- | 19.284 | 316203.0454 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号2号一期6米25焦炉烟气排口 | 1.318 | 1.730 | 15 | 8.984 | 11.785 | 30 | 29.585 | 38.824 | 150 | 2.342 | 327972.4647 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3#干熄焦地面站排口 | 1.1690 | 1.1690 | 30 | 3.357 | 3.357 | 80 | -- | -- | -- | 6.263 | 133072.3975 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期4号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.5521 | 1.5521 | 10 | 5.488 | 5.488 | 30 | -- | -- | -- | 9.413 | 102683.1704 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期3号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.0136 | 1.0136 | 10 | 6.089 | 6.089 | 30 | -- | -- | -- | 9.563 | 100116.265 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 0.414 | 0.362204 | 10 | 2.25 | 1.968502 | 35 | 27.961 | 24.462799 | 50 | 16.577 | 1661278.2783 | --
山西通才工贸有限公司 | 球团竖炉焙烧废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉矿槽除尘(1860) | 1.423 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.635 | 467960.3542 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉出铁场除尘(1860) | 1.009 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.989 | 416716.5702 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 2.137 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.245 | 426973.9031 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉矿槽除尘(1280) | 0.293 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.848 | 662229.8377 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#转炉二次烟气排放口 | 0.560 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.991 | 554747.2195 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#锅炉烟气排放口 | 1.6151 | 1.4851 | 5 | 9.044 | 8.315 | 35 | 29.360 | 26.996 | 50 | 8.369 | 326182.74 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉出铁场除尘(1280) | 1.550 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.124 | 614400.0448 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#转炉二次烟气排放口 | 2.430 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.633 | 726015.505 | --
山西通才工贸有限公司 | 电炉除尘 | 0.193 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.500 | 67299.4556 | 停运
山西通才工贸有限公司 | 3#锅炉烟气排放口 | 1.8160 | 1.7799 | 10 | 2.151 | 2.109 | 35 | 20.930 | 20.515 | 50 | 6.451 | 192760.7125 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结脱硫脱硝出口 | 1.2588 | 1.0997 | 10 | 0.398 | 0.348 | 35 | 37.134 | 32.442 | 50 | 14.871 | 581314.7118 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号矿槽出口 | 0.3792 | 0.3792 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.5489 | 490803.7332 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号出铁场出口 | 0.297 | 0.2972 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.315 | 389384.9286 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结机尾出口 | 0.0769 | 0.0433 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.166 | 200149.102 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 炼钢二次除尘出口 | 0.048 | 0.0276 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.403 | 731015.9958 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结脱硫脱硝出口 | 0.5059 | 0.4771 | 10 | 0.118 | 0.112 | 35 | 35.589 | 33.564 | 50 | 18.554 | 712521.1754 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结机尾出口 | 0.1428 | 0.0680 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.878 | 282380.6562 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号矿槽出口 | 0.5133 | 0.5133 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.8405 | 499519.9583 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号出铁场出口 | 0.301 | 0.3031 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.332 | 453797.5305 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 球团 | 1.3618 | 1.0527 | 10 | 27.993 | 21.641 | 35 | 28.433 | 21.980 | 50 | 12.435 | 434765.7212 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机头 | 0.7398 | 0.5926 | 10 | 3.169 | 2.538 | 35 | 35.569 | 28.490 | 50 | 13.900 | 763314.4625 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机尾 | 3.2204 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.639 | 490057.2275 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉出铁场 | 1.2464 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.300 | 476417.435 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉矿槽 | 2.1973 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.783 | 937859.0275 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号转炉二次烟气 | 1.9277 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.797 | 601331.3122 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 晋南电厂烟囱 | 0.42 | 0.442001 | 10 | 7.64 | 8.040221 | 35 | 5.943 | 6.254324 | 50 | 1.815 | 80782.5188 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 135MW发电燃气锅炉 | 2.328 | 2.336697 | 10 | 19.478 | 19.550769 | 35 | 6.864 | 6.889643 | 50 | 4.239 | 248834.1775 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2#转炉二次烟气除尘 | 1.4347 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.939 | 359875.2938 | --
翼城县三和再生物资回收有限公司 | 热裂解（含加热装置）尾气排气筒 | 0.8395 | 11.6558 | 20 | 0.9824 | 6.5866 | 50 | 0.9878 | 16.4211 | 100 | 0.4614 | 1602.3318 | 停运
翼城县利明新型建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 0.182 | 0.275062 | 30 | 9.882 | 14.935012 | 150 | 34.069 | 51.489672 | 200 | 6.912 | 106971.7196 | --
翼城县信海节能环保建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 1.211 | 1.507468 | 30 | 61.071 | 76.021974 | 150 | 29.708 | 36.980904 | 200 | 6.973 | 122207.8943 | --
翼城县通利建材厂 | 轮窑脱硫除尘塔排放口 | 2.129 | 3.657 | 30 | 25.416 | 42.056 | 150 | 30.405 | 50.682 | 200 | 5.885 | 61557.6495 | --
翼城县永利新型建材厂 | 窑炉焙烧脱硫塔 | 0.334 | 0.651 | 30 | 6.198 | 12.709 | 150 | 23.384 | 45.109 | 200 | 3.960 | 53441.0042 | --
翼城县浍史二砖厂 | 隧道窑烟气治理设施排放口 | 4.776 | 5.384 | 30 | 35.124 | 39.595 | 150 | 37.230 | 41.969 | 200 | 5.63 | 80250.8595 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 推焦焦侧除尘地面站出口 | 2.843 | -- | 30 | 4.033 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.400 | 313486.0527 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 机侧除尘地面站出口 | 0.794 | -- | 30 | 6.783 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.442 | 229035.6391 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 焦炉脱硫脱硝除尘出口 | 0.515 | 0.527 | 15 | 5.61 | 5.74 | 30 | 30.649 | 31.36 | 150 | 1.902 | 337648.2449 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 干熄焦环境除尘出口 | 1.701 | -- | 30 | 4.247 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.341 | 238232.2546 | --
晋源实业有限公司 | 高炉矿槽 | 0.270 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.616 | 86085.6956 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机出口 | 0.088 | 4.766 | 10 | 0.828 | 46.826 | 35 | 0.303 | 9.722 | 50 | 4.153 | 84630.504 | 停运
晋源实业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.208 | 14.302 | 10 | 0.257 | 21.212 | 35 | 8.901 | 42.919 | 50 | 3.379 | 11733.6131 | 停运
晋源实业有限公司 | 白灰窑烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
晋源实业有限公司 | 高炉出铁场除尘出口 | 0.384 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.143 | 113953.8432 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机机尾除尘出口 | 0.547 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.574 | 182157.5738 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 高炉矿槽 | 0.792 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.676 | 96060.1885 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.125 | 1.156 | 10 | 3.963 | 4.072 | 35 | 28.344 | 29.123 | 50 | 9.145 | 46375.5602 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 白灰窑烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结脱硫塔出口 | 3.540 | 3.551 | 10 | 4.207 | 4.215 | 35 | 12.759 | 12.788 | 50 | 3.720 | 107379.8685 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结机尾 | 2.185 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.690 | 123888.7845 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 出铁厂 | 2.018 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.572 | 331490.4674 | --
翼城县超腾供热有限公司 | 2×116mw燃煤锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
翼城县超腾供热有限公司 | 116mw燃煤锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
襄汾县浦新发电有限公司 | 1号锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
襄汾县浦新发电有限公司 | 2号锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
尧舜馗热力有限责任公司 | 75T锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
尧舜馗热力有限责任公司 | 80T锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西东雄保温材料有限公司襄汾分公司 | 回转窑 | 4.055 | 7.223 | 10 | 0.131 | 0.233 | 100 | 21.943 | 39.084 | 100 | 1.517 | 11014.1839 | --
山西华天基纸业有限公司 | 脱硫塔出口 | 1.317 | 1.423 | 5 | 12.189 | 13.094 | 35 | 27.489 | 29.655 | 50 | 6.381 | 67401.8349 | --
山西光大焦化气源有限公司 | 60万吨焦炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 130 | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 60万吨热备烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 130 | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 90万吨热备烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 130 | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 3号55吨锅炉 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 4号75吨锅炉 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 60万推焦地面站 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 90万推焦地面站 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 60万干熄焦除尘 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 90万干熄焦除尘 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 60万吨装煤地面站 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 90万吨装煤地面站 | -- | -- | 10 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 1号2号55t锅炉 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 90万吨焦炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 130 | -- | -- | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰1#回转窑 | 0.355 | 78.110 | 30 | 0.041 | 9.702 | 200 | 0.108 | 21.017 | 300 | 0.397 | 7776.4761 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰2#回转窑 | 0.306 | 51.726 | 30 | 0.034 | 5.691 | 200 | 0.168 | 28.338 | 300 | 0.622 | 9434.9377 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑尾 | 3.819 | 2.882 | 10 | 0.358 | 0.270 | 35 | 21.893 | 16.517 | 50 | 17.568 | 325096.0319 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑头 | 0.491 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.464 | 217694.815 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥磨成品收尘1# | 0.529 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.256 | 75199.5556 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 煤磨成品收尘 | 0.448 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.253 | 65308.6751 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 立磨成品收尘 | 1.909 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.531 | 43641.5001 | --
襄汾县三和昌新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 1.287 | 2.179 | 30 | 36.188 | 61.649 | 150 | 27.091 | 46.137 | 200 | 4.287 | 69965.092 | --
襄汾县宏隆新型建材有限公司 | 窑脱硫塔除尘器排气筒出口 | 0.489 | 1.044871 | 30 | 21.916 | 46.829056 | 150 | 8.725 | 18.643161 | 200 | 2.088 | 72805.9731 | --
襄汾县古城全科新型建材有限公司 | 脱硫除尘塔排放口 | 6.793 | 8.907 | 30 | 46.068 | 60.404 | 150 | 27.862 | 36.532 | 200 | 7.79 | 103100.7752 | --
襄汾县建民新型建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
襄汾县聚昕隆新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.29 | 0.459 | 30 | 21.443 | 33.969 | 150 | 41.517 | 65.768 | 200 | 4.976 | 74044.7546 | --
襄汾县强盛建材厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 0.481 | 0.797 | 30 | 15.14 | 25.073 | 150 | 20.842 | 34.515 | 200 | 3.8 | 72807.776 | --
襄汾县新金山特钢有限公司 | 烧结转运站 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 高炉供料 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 1号高炉出铁场 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 2号高炉出铁场 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 1号高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 2号高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 1号转炉二次烟气 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 2号转炉二次烟气 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 40MW煤气发电锅炉 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 265烧结机头 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 265烧结机尾 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 高炉矿槽槽上除尘 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 球团脱硫出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 炼钢二次烟气除尘器 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.540 | 46620.065 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 2#高炉槽下除尘器出口 | 0.2334 | 0.1334 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.307 | 28923.94 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 1#高炉槽下除尘器出口 | 0.4009 | 0.1909 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.742 | 16408.5775 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.0149 | 0.0085 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.003 | 149.5725 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.1115 | -6.1129 | 10 | 0.284 | -15.567 | 35 | 0.423 | -23.176 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 高炉出铁场 | 0.7036 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.127 | 9623.5598 | 停运
襄汾县众泰冶炼实业有限公司 | 高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县众泰冶炼实业有限公司 | 高炉出铁场 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机机尾 | 1.212 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.652 | 149391.3424 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机头排放口 | 0.148 | 0.188 | 10 | 6.694 | 8.537 | 35 | 10.738 | 13.645 | 50 | 6.521 | 204584.4505 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉矿槽排放口 | 0.556 | 0.556 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.593 | 119854.8053 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉出铁场排放口 | 2.343 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.018 | 229797.429 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 电厂燃气锅炉排放口 | 0.535 | 0.623 | 10 | 2.623 | 3.054 | 35 | 14.6 | 17.042 | 50 | 7.351 | 10111.7675 | --
襄汾县合金钢新型建材有限公司 | 隧道窑 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
襄汾县恒瑞新型建材厂 | 隧道窑排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西华翔集团股份有限公司 | 底漆线VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.412 | 28633.9932 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 涂装房VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.043 | 18665.0691 | --
洪洞国耀兆林新能源有限责任公司 | 锅炉监监控点 | 3.039 | 2.704 | 10 | 0.458 | 0.407 | 30 | 6.164 | 5.511 | 50 | 4.282 | 142649.8824 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 焚烧烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 1#焚烧烟气排放口 | 0.312 | 31.925 | 20 | 0 | 0 | 80 | -0.481 | -49.271 | 250 | 5.855 | 26499.6832 | 停运
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 2#焚烧烟气排放口 | 2.716 | 2.438 | 20 | 28.057 | 25.179 | 80 | 173.977 | 156.129 | 250 | 14.824 | 39062.3426 | --
山西三维华邦集团有限公司 | 1号130tB锅炉废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 1号130tC锅炉废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 1号130tA锅炉废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 2号135t锅炉废气出口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 4号150t锅炉废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 3#110t锅炉废气出口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
洪洞县恒古建材厂 | 湿电除尘烟囱排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
洪洞县堤村许盛煤矸石粉煤灰烧结砖厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 3.1238 | 4.8143 | 30 | 30.542 | 47.070 | 150 | 29.564 | 45.562 | 200 | 7.213 | 70174.78 | --
洪洞县富民热力有限公司 | 1号锅炉除尘器 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
洪洞县富民热力有限公司 | 2号锅炉除尘器 | 0.35 | 0.24 | 10 | 0 | 0 | 35 | 1.71 | 1.2 | 50 | 0 | 0 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑尾 | 0.108 | 5.732 | 10 | 0.060 | 3.117 | 35 | 0.834 | 37.978 | 50 | 0.998 | 40221.8446 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑头 | 0.231 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.593 | 23896.7104 | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 1号脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 2号脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 3号脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 4号脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
洪洞宇欣新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
洪洞县辛村乡高池砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.208 | 1.403 | 30 | 7.961 | 9.246 | 150 | 45.625 | 52.986 | 200 | 5.367 | 56879.5666 | --
洪洞县赵城镇上院村邓平砖厂 | 湿电除尘排放口 | 0.9834 | 1.6354 | 30 | 40.7681 | 67.8000 | 150 | 24.9375 | 41.2948 | 200 | 5.8597 | 74543.5434 | --
洪洞县赵城耿壁肖拽明砖厂 | 湿电除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
洪洞县振豪新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | 2.533 | 3.239 | 30 | 32.627 | 41.271 | 150 | 26.223 | 33.060 | 200 | 6.443 | 70007.2256 | --
洪洞县赵城下院侯保兵砖厂 | 湿电除尘烟囱排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
洪洞县赵城镇上院村卢全红砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.6800 | 2.8204 | 30 | 22.782 | 38.246 | 150 | 18.458 | 30.987 | 200 | 6.658 | 67998.3477 | --
洪洞县宏阁建材有限责任公司 | 湿电除尘排放口 | 1.548 | 7.790 | 30 | 3.623 | 2.552 | 150 | 5.625 | 8.455 | 200 | 0.341 | 5413.7285 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂3号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.242 | 0.47 | 15 | 4.713 | 9.133 | 30 | 21.452 | 41.568 | 150 | 1.231 | 75230.3375 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂5号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.454 | 1.77 | 15 | 9.192 | 11.189 | 30 | 35.136 | 42.771 | 150 | 1.886 | 102714.733 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂6号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.894 | 1.083 | 15 | 8.956 | 10.849 | 30 | 35.357 | 42.829 | 150 | 2.382 | 126630.0331 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂1号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.839 | 1.599 | 15 | 5.638 | 10.744 | 30 | 21.583 | 41.132 | 150 | 1.723 | 86472.2906 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂2号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.39 | 0.896 | 15 | 4.972 | 11.413 | 30 | 17.327 | 39.773 | 150 | 1.836 | 91937.0442 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号装煤地面站 | 0.733 | 0.733 | 30 | 2.884 | 2.884 | 70 | -- | -- | -- | 8.567 | 46686.6892 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号推焦地面站 | 4.376 | 4.376 | 30 | 0.066 | 0.066 | 30 | -- | -- | -- | 9.459 | 137317.8984 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号装煤地面站 | 1.345 | 1.345 | 30 | 2.384 | 2.384 | 70 | -- | -- | -- | 5.718 | 30174.8696 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号推焦地面站 | 2.212 | 2.212 | 30 | 9.31 | 9.31 | 30 | -- | -- | -- | 7.306 | 106680.7862 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号装煤地面站 | 1.759 | -- | 30 | 1.162 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.933 | 46890.5388 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号推焦地面站 | 1.864 | -- | 30 | 7.428 | -- | 30 | -- | -- | -- | 11.704 | 162696.1669 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂4号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.858 | 1.881 | 15 | 4.992 | 10.948 | 30 | 18.033 | 39.547 | 150 | 1.741 | 108008.7746 | --
山西焦化股份有限公司 | 35吨供气锅炉废气出口 | 0.394 | 0.626927 | 10 | 2.189 | 3.483108 | 35 | 2.143 | 3.409913 | 50 | 2.078 | 73479.1787 | --
山西焦化股份有限公司 | 一干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.679 | 0.679 | 30 | 15.622 | 15.623 | 80 | -- | -- | -- | 17.983 | 89810.1813 | --
山西焦化股份有限公司 | 二干熄焦地面除尘站 | 0.923 | 0.923 | 30 | 0.551 | 0.551 | 80 | -- | -- | -- | 0.004 | 47.6392 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 三干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.51 | 0.51 | 30 | 13.071 | 13.071 | 80 | -- | -- | -- | 7.828 | 84024.5696 | --
山西焦化股份有限公司 | 炭黑脱硫塔排气筒 | 0.422 | 0.668 | 5 | 0.217 | 0.343 | 35 | 9.581 | 15.158 | 50 | 23.837 | 390031.0427 | --
山西焦化股份有限公司 | 6#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.759 | 0 | 15 | 0.437 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.942 | 31203.1495 | --
山西焦化股份有限公司 | 二系大棚地面除尘站排气筒 | 0.521 | -- | 30 | 0.070 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.553 | 103258.349 | --
山西焦化股份有限公司 | 5#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.169 | 0 | 30 | 0.323 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.985 | 31861.804 | --
山西焦化股份有限公司 | 三系备用干熄焦地面除尘站排气筒 | 0.534 | 0 | 30 | 10.481 | 0 | 80 | -- | -- | -- | 5.963 | 63386.059 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司甲醇合成氨分公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
古县仁义源建材有限公司 | 隧道窑烟囱排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 机侧除尘 | 0.760 | 0.760 | 15 | 2.124 | 2.124 | 30 | -- | -- | -- | 14.962 | 192009.7823 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 干熄焦除尘 | 4.506 | 4.506 | 30 | 10.828 | 10.828 | 80 | -- | -- | -- | 2.737 | 70622.225 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦侧除尘 | 0.695 | 0.695 | 15 | 4.796 | 4.796 | 30 | -- | -- | -- | 11.477 | 282657.9994 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦炉烟囱 | 0.987 | 1.047 | 15 | 8.269 | 8.737 | 30 | 28.669 | 30.260 | 150 | 2.693 | 382094.4003 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | RTO焚烧炉 | 0.845 | 5.865 | 20 | 19.126 | 133.312 | 50 | 14.786 | 102.867 | 100 | 4.592 | 11602.7465 | --
古县恒光热力有限公司 | 1号锅炉排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
古县恒光热力有限公司 | 2号锅炉排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
古县恒光热力有限公司 | 3号锅炉排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦侧除尘 | 0.955 | -- | 30 | 6.247 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.441 | 205193.4479 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 2.422 | 2.255 | 15 | 8.729 | 8.127 | 30 | 36.294 | 33.793 | 150 | 1.783 | 191805.6133 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#干熄焦除尘 | 1.127 | -- | 30 | 5.675 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.069 | 79237.3218 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#机侧除尘 | 1.430 | -- | 30 | 5.523 | -- | 70 | -- | -- | -- | 25.555 | 280293.2086 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦侧除尘 | 1.566 | -- | 30 | 7.827 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.147 | 63490.0812 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 2.214 | 1.953308 | 15 | 9.783 | 8.631081 | 30 | 42.093 | 37.136675 | 150 | 2.545 | 302997.2626 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#机侧除尘 | 1.818 | -- | 30 | 3.266 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.683 | 144571.0582 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#干熄焦除尘 | 0.918 | -- | 30 | 4.997 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.683 | 75407.929 | --
安泽玉华新型建材有限公司 | 脱硫塔排气筒 | 3.384 | 4.113 | 30 | 29.003 | 35.085 | 150 | 36.275 | 43.739 | 200 | 7.083 | 166227.3375 | --
山西安鑫煤业有限公司 | 锅炉出口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西海金生物科技有限公司 | 废气排放口 | 1.009 | 1.009 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.301 | 15271.125 | 停运
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝排放口 | 1.374 | 1.595 | 15 | 22.385 | 25.981 | 30 | 71.083 | 82.502 | 150 | 3.586 | 329267.82 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 装煤推焦机侧地面除尘排放口 | 0.311 | -- | 30 | 8.211 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.093 | 149186.3093 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦侧地面除尘站排放口 | 0.494 | -- | 30 | 17.307 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.794 | 220218.6318 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 干熄焦地面除尘站排放口 | 1.081 | 1.081 | 30 | 31.080 | 31.080 | 80 | -- | -- | -- | 10.878 | 145242.9317 | --
安泽县山高热力有限公司 | 4号排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
安泽县山高热力有限公司 | 5号排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
安泽县山高热力有限公司 | 1号排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
安泽县山高热力有限公司 | 2号排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
安泽县山高热力有限公司 | 3号排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化焦炉烟囱 | 1.070 | 1.283 | 15 | 18.323 | 21.926 | 30 | 61.494 | 73.917 | 150 | 2.322 | 302320.9824 | --
圣鑫焦化有限公司 | 燃煤锅炉烟气脱硫脱硝 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化1号焦侧地面站排放口 | 1.314 | 1.314 | 30 | 7.792 | 7.792 | 30 | -- | -- | -- | 5.956 | 87332.7292 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化2号焦侧地面站排放口 | 1.995 | 1.996 | 30 | 5.070 | 5.070 | 30 | -- | -- | -- | 16.822 | 245184.2293 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化干熄焦地面站排放口 | 4.455 | 4.455 | 30 | 32.926 | 32.926 | 80 | -- | -- | -- | 7.147 | 72061.6754 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化装煤炉头烟地面站排放口 | 2.094 | 0 | 30 | 5.256 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 16.403 | 141651.2858 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化干熄焦地面站 | 2.268 | 2.268 | 30 | 9.681 | 9.681 | 80 | -- | -- | -- | 6.301 | 88707.7598 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦炉烟囱 | 1.77 | 1.595 | 15 | 10.986 | 9.902 | 30 | 31.8 | 28.663 | 150 | 3 | 327535.1167 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化机侧地面站排放口 | 0.753 | 0 | 30 | 4.052 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 8.762 | 117733.4772 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦侧地面站排放口 | 0.966 | 0 | 30 | 9.039 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 13.06 | 270755.9729 | --
浮山县丰润环保建材有限公司 | 窑烟囱排气口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 烧结机尾 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 燃气锅炉排口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 烧结机出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 球团 | 2.096 | 3.816459 | 10 | 0.524 | 0.954114 | 35 | 21.395 | 38.956657 | 50 | 12.473 | 79304.79 | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 出铁厂 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
浮山县众祥集中供热有限公司 | 脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吉县集中供热有限责任公司 | 废气出口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吉县吉昌镇玉春砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 8.145 | 11.575079 | 30 | 66.751 | 94.861648 | 150 | 32.641 | 46.387006 | 200 | 3.167 | 55927.9079 | --
吉县震泽新型墙体建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.349 | 3.328765 | 30 | 35.182 | 49.856377 | 150 | 10.024 | 14.205 | 200 | 6.058 | 117147.02 | --
吉县广通砖厂 | 隧道窑 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
乡宁县呈祥建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.9747 | 8.7269 | 30 | 15.486 | 45.432 | 150 | 7.295 | 21.401 | 200 | 2.591 | 50143.9949 | 停运
乡宁县法王庙砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.436 | 2.598309 | 30 | 35.652 | 64.509014 | 150 | 31.694 | 57.347377 | 200 | 4.190 | 81415.2874 | --
乡宁县宏基建材有限公司 | 隧道窑排口 | 0.9729 | 1.5242 | 30 | 23.310 | 36.521 | 150 | 32.204 | 50.457 | 200 | 8.454 | 158467.5149 | --
乡宁县清泉庄建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.847 | 1.02916 | 30 | 41.451 | 50.3657 | 150 | 20.298 | 24.663409 | 200 | 3.395 | 102526.7575 | --
乡宁县昌宁振兴砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.158 | 2.557881 | 30 | 40.118 | 47.551945 | 150 | 40.148 | 47.587504 | 200 | 3.251 | 72183.235 | --
乡宁县通洋紫陶工艺有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 50 | -- | -- | 180 | -- | -- | 停运
乡宁县城市热力有限公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
隰县昱顺达热力有限公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
隰县古城砖厂 | 隧道窑 | 0.746 | 0.988 | 30 | 32.853 | 41.685 | 150 | 51.960 | 64.606 | 200 | 4.011 | 109604.5348 | --
隰县永辉新型建材厂 | 脱硫塔排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
吉县垚鑫生物发电有限公司蒲县分公司 | 锅炉监控点 | 2.150 | 63.451 | 10 | 2.034 | 60.034 | 35 | 0.025 | 0.744 | 50 | 1.180 | 43121.9487 | 停运
蒲县远景新型建材有限公司 | 窑烟囱排放口 | 2.037 | 4.217 | 30 | 14.483 | 29.189 | 150 | 52.061 | 103.746 | 200 | 5.204 | 88150.3734 | --
蒲县超腾供热有限公司 | 锅炉排放出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
汾西县南头洼砖厂 | 隧道窑 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省汾西县尧舜馗热力有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
侯马市华通新型建材有限公司 | 窑烟囱 | 0.238 | 0.314 | 30 | 41.536 | 54.269 | 150 | 47.838 | 61.811 | 200 | 4.264 | 83716.8052 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 环集烟气排放口 | 0.4647 | -- | 10 | 0.034 | -- | 100 | 0.521 | -- | 100 | 9.405 | 142729.65 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 阳极炉烟气排气口 | 0.6306 | -- | 10 | 12.883 | -- | 100 | 3.184 | -- | 100 | 0.806 | 3514.2975 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 制酸尾气排气口 | 0.8486 | -- | 10 | 14.458 | -- | 100 | 1.549 | -- | 100 | 12.763 | 116507.9475 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑头 | 0.5781 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.507 | 9001.6525 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑尾烟囱 | 0.1219 | 61.1275 | 10 | 0.086 | 43.080 | 35 | 0.418 | 209.632 | 50 | 2.374 | 49498.2625 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 水泥磨除尘器 | 0.1801 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.798 | 17816.0874 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 煤磨除尘器 | 0.2383 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.175 | 1097.8875 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.3092 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.165 | 168028.605 | --
山西华强钢铁有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.309 | 1.451 | 10 | 3.826 | 4.264 | 35 | 13.836 | 15.341 | 50 | 8.656 | 166744.696 | --
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机头 | 1.103 | 1.405 | 10 | 1.798 | 2.288 | 35 | 13.903 | 17.753 | 50 | 11.576 | 443902.7297 | --
山西华强钢铁有限公司 | 出铁厂烟囱 | 3.789 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.689 | 176376.5745 | --
山西华强钢铁有限公司 | 矿槽烟囱 | 0.897 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.923 | 183902.7925 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机尾 | 3.390 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.119 | 696329.2905 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 45MW煤气发电 | 0.994 | 1.136 | 10 | 2.051 | 2.346 | 35 | 11.274 | 13.049 | 50 | 4.313 | 148829.1221 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉矿槽除尘器出口 | 0.797 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.274 | 436490.5455 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉出铁场除尘器出口 | 0.840 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.517 | 426540.2124 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机头 | 3.098 | 2.814 | 10 | 3.249 | 3.037 | 35 | 19.944 | 17.627 | 50 | 14.658 | 612580.247 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉出铁场除尘器出口 | 0.6928 | 0.6928 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.850 | 673746.335 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉矿槽除尘器出口 | 1.230 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.232 | 492105.0836 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 35MW煤气发电锅炉 | 0.716 | 0.712 | 10 | 0.242 | 0.239 | 35 | 12.089 | 12.017 | 50 | 10.994 | 132394.5283 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 2号废气排放口 | 2.106 | 3.111 | 5 | 15.830 | 23.232 | 35 | 22.272 | 32.709 | 50 | 8.889 | 816609.0207 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 1号废气排放口 | 0.004 | 0.291 | 5 | -0.492 | -42.590 | 35 | 1.646 | 140.636 | 50 | 4.382 | 476249.5307 | 停运
霍州市沟口砖厂 | 隧道窑 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
霍州市何红马砖厂 | 脱硫塔出口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 1号出口 | 0.0506 | 3.2078 | 5 | 0.306 | 19.410 | 35 | 0.140 | 8.860 | 50 | 0.123 | 10961.2821 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 2号出口 | 0.1586 | 7.0381 | 5 | -0.018 | -0.795 | 35 | 0.099 | 4.397 | 50 | 0.014 | 1301.5888 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 3号出口 | 0.9428 | 1.1419 | 5 | 14.822 | 17.953 | 35 | 31.477 | 38.125 | 50 | 7.510 | 1404430.05 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 4号出口 | 0.3386 | 0.4078 | 5 | 13.552 | 16.324 | 35 | 32.141 | 38.714 | 50 | 6.932 | 1277397.435 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 1号脱硫装置出口 | 2.4639 | 2.9480 | 5 | 14.929 | 17.862 | 35 | 21.536 | 25.767 | 50 | 9.044 | 1391152.03 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 2号脱硫装置出口 | 1.8253 | 2.3580 | 5 | 11.227 | 14.504 | 35 | 17.983 | 23.231 | 50 | 9.271 | 1457780.41 | --