## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2025年10月03日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西华德冶铸有限公司 | 面漆环形线喷漆排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.284 | 8073.4 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 1号焚烧炉废气排放口 | 0.807 | 0.538 | 20 | 51.245 | 34.123 | 80 | 140.491 | 93.549 | 250 | 14.23 | 46976.2898 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 2号焚烧炉废气排放口 | 1.022 | 0.684 | 20 | 56.903 | 38.075 | 80 | 136.942 | 91.630 | 250 | 12.37 | 41858.3136 | --
山西临汾太钢中厚板有限公司 | 热处理加热炉1号长化炉烟筒 | 2.428 | 2.385 | 10 | 1.113 | 1.093 | 50 | 49.283 | 48.399 | 200 | 2.763 | 33268.565 | --
临汾威顿水泥有限责任公司 | 立磨废气排口 | 0.870 | 57.337 | 10 | 0.023 | 1.492 | 35 | 0.253 | 16.683 | 50 | 0.398 | 3954.2132 | 停运
临汾山水永中晟水泥有限公司 | 磨机除尘器出口 | 2.044 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.286 | 720.264 | 停运
山西鑫聚祥固体废弃物处理股份有限公司 | 烧结出口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西东方恒略精密铸造有限公司 | 烧结脱硫塔 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西东方恒略精密铸造有限公司 | 自备电厂 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西东方恒略精密铸造有限公司 | 烧结机尾排口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西东方恒略精密铸造有限公司 | 铸造高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西东方恒略精密铸造有限公司 | 铸造高炉出铁场 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 1号机组废气出口 | 1.617 | 1.930 | 5 | 16.167 | 18.591 | 35 | 31.807 | 37.666 | 50 | 9.974 | 774491.6239 | --
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 2号机组废气出口 | 0.675 | 22.405 | 5 | 0.012 | 0.422 | 35 | 0.580 | 19.401 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西临汾热电有限公司 | 1号机组出口 | 2.254 | 2.841 | 5 | 15.323 | 18.937 | 35 | 30.244 | 37.519 | 50 | 13.413 | 935599.8807 | --
山西临汾热电有限公司 | 2号机组出口 | 2.779 | 146.330 | 5 | 7.734 | 152.391 | 35 | 10.112 | -132.702 | 50 | 8.640 | 705578.0418 | 停运
临汾市尧都区胜尧新型墙体材料厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.3861 | 0.6572 | 30 | 19.293 | 23.698 | 150 | 64.308 | 79.717 | 200 | 1.967 | 16381.1449 | --
临汾市尧都区涌溪新型建材厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.2196 | 0.7787 | 30 | 6.081 | 21.562 | 150 | 8.960 | 31.771 | 200 | 7.189 | 106508.63 | --
临汾市尧都区龙利兴墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.808 | 3.042 | 30 | 88.933 | 92.983 | 150 | 29.783 | 30.447 | 200 | 5.188 | 41493.5017 | --
临汾市尧基新型墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 3.9682 | 7.3576 | 30 | 27.415 | 50.831 | 150 | 30.869 | 57.236 | 200 | 6.783 | 177629.9046 | --
临汾市尧都区新开源新型建材厂 | 废气排放口 | 0.5114 | 1.1920 | 30 | 15.859 | 37.009 | 150 | 23.460 | 54.427 | 200 | 10.339 | 119839.4625 | --
临汾市尧都区环能新型墙材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临汾市宏一鹏建材有限公司 | 隧道窑排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临汾市建能新型墙材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临汾市尧都锐丰建材水泥有限公司 | 磨机除尘器出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西沃能化工科技有限公司 | 焚烧炉 | 0.926 | 1.982397 | 20 | 0.171 | 0.366079 | 50 | 3.542 | 7.582777 | 100 | 5.312 | 56883.686 | --
曲沃钰海工贸有限公司 | 除尘灰利用窑尾废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 1#回转窑废气排放口 | 0.378 | 1.184 | 10 | 5.307 | 16.621 | 100 | 10.478 | 32.818 | 100 | 10.261 | 113277.0135 | --
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 2#回转窑废气排放口 | 0.343 | 19.830 | 10 | 0.490 | 28.338 | 100 | 0.233 | 13.492 | 100 | 0.284 | 4118.6092 | 停运
曲沃县鸿志碳素科技有限公司 | 废气排放口 | 0.113 | -- | 10 | 0.100 | -- | 100 | 0.220 | -- | 100 | 5.051 | 16297.2192 | --
曲沃县建盛新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 0.257 | 0.335 | 30 | 17.358 | 22.608 | 150 | 48.631 | 63.341 | 200 | 3.478 | 47603.2909 | --
曲沃县恒昌新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 1.931 | 1.836 | 30 | 44.781 | 42.472 | 150 | 86.384 | 81.816 | 200 | 4.030 | 67897.1746 | --
曲沃县盛通新型建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 3.236 | 7.762 | 30 | 5.457 | 13.092 | 150 | 11.489 | 27.562 | 200 | 3.005 | 82589.0593 | --
曲沃县浩益建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 2.509 | 4.099 | 30 | 10.145 | 16.576 | 150 | 32.518 | 53.133 | 200 | 8.045 | 154991.7541 | --
山西立恒焦化有限公司 | 干熄焦脱硫装置出口 | 1.222 | 1.222 | 30 | 5.418 | 5.418 | 80 | -- | -- | -- | 18.078 | 125874.263 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号4号二期7米焦炉烟气排口 | 0.537 | 0.565 | 15 | 10.762 | 11.391 | 30 | 37.898 | 39.624 | 150 | 4.348 | 717775.0103 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1期干熄焦除尘 | 1.6549 | -- | 30 | 2.160 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.457 | 93723 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉装煤地面站 | 1.529 | 1.529 | 30 | 0.588 | 0.588 | 70 | -- | -- | -- | 5.291 | 59353.3917 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉推焦地面站 | 1.181 | 1.181 | 30 | 5.660 | 5.660 | 30 | -- | -- | -- | 8.779 | 189002.7122 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉装煤地面站 | 1.714 | 1.714 | 30 | 0.472 | 0.472 | 70 | -- | -- | -- | 5.280 | 60805.5314 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉推焦地面站 | 1.245 | 1.245 | 30 | 8.298 | 8.298 | 30 | -- | -- | -- | 6.355 | 142278.5625 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2期干熄焦除尘 | 1.5663 | -- | 30 | 6.847 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.713 | 138012.545 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号燃气轮机 | 0.803 | 0.933539 | 5 | 19.238 | 22.365425 | 35 | 19.946 | 23.188521 | 50 | 19.445 | 117470.9625 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 2号燃气轮机 | 0.5138 | 1.2284 | 5 | 8.961 | 21.425 | 35 | 6.174 | 14.762 | 50 | 8.914 | 53591.5725 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 3号燃气轮机 | 0.4356 | 19.9874 | 5 | 0.098 | 4.507 | 35 | 0.802 | 36.820 | 50 | 0.009 | 79.605 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 4号燃气轮机 | 0.480 | 11.522 | 5 | 0.201 | 4.796 | 35 | 1.074 | 25.330 | 50 | 0.018 | 165.1851 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 120锅炉 | 0.270 | 10.091 | 5 | 0.414 | 1.686 | 35 | 1.405 | 16.473 | 50 | 0.024 | 529.03 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 1号装煤推焦地面站 | 0.752 | 0.752 | 30 | 6.659 | 6.659 | 30 | -- | -- | -- | 17.172 | 292506.7219 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号装煤推焦地面站 | 0.473 | 0.473 | 30 | 6.679 | 6.679 | 30 | -- | -- | -- | 18.274 | 300526.8925 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号2号一期6米25焦炉烟气排口 | 1.491 | 1.933 | 15 | 9.239 | 11.957 | 30 | 29.127 | 37.710 | 150 | 2.335 | 324451.1368 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3#干熄焦地面站排口 | 1.2025 | 1.2025 | 30 | 2.611 | 2.612 | 80 | -- | -- | -- | 6.361 | 134004.7225 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期4号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.6066 | 1.6066 | 10 | 6.303 | 6.303 | 30 | -- | -- | -- | 9.565 | 103327.4647 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期3号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.0413 | 1.0413 | 10 | 6.947 | 6.947 | 30 | -- | -- | -- | 10.062 | 104185.7075 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 0.397 | 0.349 | 10 | 2.734 | 2.397 | 35 | 24.212 | 21.258 | 50 | 16.933 | 1687614.4083 | --
山西通才工贸有限公司 | 球团竖炉焙烧废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉矿槽除尘(1860) | 1.443 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.512 | 459796.2423 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉出铁场除尘(1860) | 1.044 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.972 | 414212.794 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 2.195 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.223 | 427053.435 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉矿槽除尘(1280) | 0.283 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.840 | 657371.3532 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#转炉二次烟气排放口 | 0.498 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.961 | 556923.0232 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#锅炉烟气排放口 | 1.737 | 1.587588 | 5 | 11.959 | 10.930322 | 35 | 25.146 | 22.983016 | 50 | 9.036 | 350625.04 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉出铁场除尘(1280) | 1.493 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.035 | 604315.5616 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#转炉二次烟气排放口 | 2.416 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.446 | 716137.7667 | --
山西通才工贸有限公司 | 电炉除尘 | 0.203 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.368 | 49609.0944 | 停运
山西通才工贸有限公司 | 3#锅炉烟气排放口 | 1.8846 | 1.8098 | 10 | 3.103 | 2.980 | 35 | 20.470 | 19.657 | 50 | 6.413 | 190378.97 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结脱硫脱硝出口 | 1.3017 | 1.2843 | 10 | 0.451 | 0.445 | 35 | 32.889 | 32.452 | 50 | 16.205 | 630887.4049 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号矿槽出口 | 0.4395 | 0.4395 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.5581 | 487708.3091 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号出铁场出口 | 0.3248 | 0.3248 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.1183 | 376557.4809 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结机尾出口 | 0.1261 | 0.0717 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.138 | 201682.0458 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 炼钢二次除尘出口 | 0.0301 | 0.0175 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.390 | 747198.5104 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结脱硫脱硝出口 | 0.5573 | 0.5130 | 10 | 0.138 | 0.127 | 35 | 36.221 | 33.342 | 50 | 18.408 | 702524.3726 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结机尾出口 | 0.1771 | 0.0843 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.780 | 278106.2091 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号矿槽出口 | 0.5424 | 0.5424 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.8229 | 495642.8088 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号出铁场出口 | 0.3286 | 0.3286 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.4078 | 450184.8686 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 球团 | 1.3775 | 1.0391 | 10 | 30.347 | 22.892 | 35 | 26.867 | 20.267 | 50 | 12.174 | 428044.4851 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机头 | 0.7186 | 0.5621 | 10 | 3.055 | 2.39 | 35 | 35.971 | 28.137 | 50 | 13.783 | 751154.61 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机尾 | 3.184 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.704 | 485046.6575 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉出铁场 | 1.003 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.448 | 368324.9452 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉矿槽 | 2.164 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.116 | 942203.2599 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号转炉二次烟气 | 2.0670 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.456 | 639433.6307 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 晋南电厂烟囱 | 0.4221 | 0.4370 | 10 | 9.125 | 9.447 | 35 | 6.709 | 6.946 | 50 | 0.995 | 43614.4663 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 135MW发电燃气锅炉 | 2.1081 | 2.1208 | 10 | 20.804 | 20.929 | 35 | 6.828 | 6.869 | 50 | 3.367 | 191529.4849 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2#转炉二次烟气除尘 | 1.3715 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.003 | 361934.5585 | --
翼城县三和再生物资回收有限公司 | 热裂解（含加热装置）尾气排气筒 | 0.8553 | 0.8554 | 20 | 0.8238 | 0.8238 | 50 | 1.0257 | 1.0248 | 100 | 0.2268 | 789.775 | 停运
翼城县利明新型建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 0.221 | 0.337 | 30 | 18.961 | 27.825 | 150 | 38.447 | 55.815 | 200 | 7.044 | 108188.9625 | --
翼城县信海节能环保建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 1.206 | 1.716 | 30 | 45.862 | 58.972 | 150 | 23.315 | 30.276 | 200 | 5.679 | 99011.3078 | --
翼城县通利建材厂 | 轮窑脱硫除尘塔排放口 | 2.391 | 4.450 | 30 | 34.105 | 61.304 | 150 | 26.147 | 46.907 | 200 | 6.290 | 65904.8499 | --
翼城县永利新型建材厂 | 窑炉焙烧脱硫塔 | 0.371 | 0.745 | 30 | 22.032 | 42.320 | 150 | 22.205 | 40.923 | 200 | 8.431 | 114759.9168 | --
翼城县浍史二砖厂 | 隧道窑烟气治理设施排放口 | 3.644 | 4.808 | 30 | 32.471 | 42.842 | 150 | 41.647 | 54.949 | 200 | 5.87 | 83421.3033 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 推焦焦侧除尘地面站出口 | 2.921 | -- | 30 | 4.890 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.486 | 312547.4221 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 机侧除尘地面站出口 | 0.796 | -- | 30 | 6.829 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.463 | 227801.3348 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 焦炉脱硫脱硝除尘出口 | 0.323 | 0.328 | 15 | 5.822 | 5.904 | 30 | 32.287 | 32.741 | 150 | 1.927 | 339493.477 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 干熄焦环境除尘出口 | 1.799 | -- | 30 | 3.865 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.328 | 236670.862 | --
晋源实业有限公司 | 高炉矿槽 | 1.252 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.618 | 113281.145 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机出口 | 0.163 | 15.826 | 10 | 0.803 | 77.252 | 35 | 0.063 | 6.492 | 50 | 0.008 | 244.2027 | 停运
晋源实业有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.704 | 5.551 | 10 | 0.258 | 2.380 | 35 | 31.823 | 157.060 | 50 | 8.936 | 31087.1934 | 停运
晋源实业有限公司 | 白灰窑烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
晋源实业有限公司 | 高炉出铁场除尘出口 | 1.012 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.512 | 151351.5262 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机机尾除尘出口 | 0.395 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.822 | 147343.493 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 高炉矿槽 | 0.758 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.813 | 97071.6803 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.004 | 1.038 | 10 | 6.437 | 6.653 | 35 | 24.325 | 25.144 | 50 | 18.746 | 94534.5562 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 白灰窑烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结脱硫塔出口 | 4.106 | 4.182 | 10 | 5.887 | 5.420 | 35 | 13.743 | 13.369 | 50 | 3.538 | 100539.4915 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结机尾 | 2.165 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.655 | 121182.647 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 出铁厂 | 1.972 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.902 | 330079.8802 | --
翼城县超腾供热有限公司 | 2×116mw燃煤锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
翼城县超腾供热有限公司 | 116mw燃煤锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
襄汾县浦新发电有限公司 | 1号锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
襄汾县浦新发电有限公司 | 2号锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
尧舜馗热力有限责任公司 | 75T锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
尧舜馗热力有限责任公司 | 80T锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西东雄保温材料有限公司襄汾分公司 | 回转窑 | 3.275 | 6.830 | 10 | 0.102 | 0.212 | 100 | 8.550 | 17.830 | 100 | 0.438 | 3452.8178 | --
山西华天基纸业有限公司 | 脱硫塔出口 | 0.721 | 0.814 | 5 | 10.279 | 11.485 | 35 | 20.684 | 23.530 | 50 | 5.633 | 59928.6395 | --
山西光大焦化气源有限公司 | 60万吨焦炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 130 | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 60万吨热备烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 130 | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 90万吨热备烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 130 | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 3号55吨锅炉 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 4号75吨锅炉 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 60万推焦地面站 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 90万推焦地面站 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 60万干熄焦除尘 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 90万干熄焦除尘 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 60万吨装煤地面站 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 90万吨装煤地面站 | -- | -- | 10 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 1号2号55t锅炉 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 90万吨焦炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 130 | -- | -- | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰1#回转窑 | 0.354 | 95.355 | 30 | 0.037 | 8.401 | 200 | 0.076 | 22.959 | 300 | 0.345 | 6584.1037 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰2#回转窑 | 0.329 | 67.011 | 30 | 0.045 | 9.186 | 200 | 0.295 | 60.134 | 300 | 0.387 | 5719.1772 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑尾 | 4.218 | 3.193 | 10 | 0.822 | 0.622 | 35 | 24.147 | 18.279 | 50 | 17.649 | 322734.3742 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑头 | 0.496 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.120 | 211743.3012 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥磨成品收尘1# | 0.499 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.043 | 72647.4578 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 煤磨成品收尘 | 0.491 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.219 | 65185.8306 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 立磨成品收尘 | 1.976 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.379 | 40809.9797 | --
襄汾县三和昌新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.287 | 0.539 | 30 | 26.866 | 50.004 | 150 | 27.981 | 52.098 | 200 | 4.329 | 70010.8445 | --
襄汾县宏隆新型建材有限公司 | 窑脱硫塔除尘器排气筒出口 | 0.627 | 1.377 | 30 | 20.933 | 45.98 | 150 | 8.944 | 19.646 | 200 | 3.129 | 112326.8408 | --
襄汾县古城全科新型建材有限公司 | 脱硫除尘塔排放口 | 6.371 | 9.144971 | 30 | 49.185 | 70.600444 | 150 | 28.866 | 41.434429 | 200 | 8.286 | 108863.3597 | --
襄汾县建民新型建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
襄汾县聚昕隆新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.329 | 0.531 | 30 | 24.497 | 39.493 | 150 | 41.148 | 66.336 | 200 | 4.937 | 73035.1789 | --
襄汾县强盛建材厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 0.516 | 1.269 | 30 | 23.421 | 57.621 | 150 | 11.119 | 27.354 | 200 | 4.887 | 92121.5051 | --
襄汾县新金山特钢有限公司 | 烧结转运站 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 高炉供料 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 1号高炉出铁场 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 2号高炉出铁场 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 1号高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 2号高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 1号转炉二次烟气 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 2号转炉二次烟气 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 40MW煤气发电锅炉 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 265烧结机头 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 265烧结机尾 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 高炉矿槽槽上除尘 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 球团脱硫出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 炼钢二次烟气除尘器 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.607 | 48183 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 2#高炉槽下除尘器出口 | 0.2835 | 0.1620 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.447 | 31572.06 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 1#高炉槽下除尘器出口 | 0.4729 | 0.2252 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.843 | 18393.505 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.0324 | 0.0185 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.176 | 7625.4725 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.1250 | -6.2409 | 10 | 0.326 | -16.269 | 35 | 0.410 | -20.468 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 高炉出铁场 | 0.7149 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
襄汾县众泰冶炼实业有限公司 | 高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县众泰冶炼实业有限公司 | 高炉出铁场 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机机尾 | 1.234 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.687 | 135001.3552 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机头排放口 | 0.16 | 0.20146 | 10 | 5.192 | 6.537392 | 35 | 11.953 | 15.050356 | 50 | 6.461 | 178967.8405 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉矿槽排放口 | 0.860 | 0.860 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.565 | 118551.1636 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉出铁场排放口 | 1.0280 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.69 | 224725.6017 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 电厂燃气锅炉排放口 | 0.572 | 0.653 | 10 | 1.164 | 1.324 | 35 | 10.383 | 11.9 | 50 | 6.402 | 8781.7292 | --
襄汾县合金钢新型建材有限公司 | 隧道窑 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
襄汾县恒瑞新型建材厂 | 隧道窑排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西华翔集团股份有限公司 | 底漆线VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.306 | 27933.1039 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 涂装房VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.979 | 18257.0037 | --
洪洞国耀兆林新能源有限责任公司 | 锅炉监监控点 | 3.085 | 2.831 | 10 | 0.460 | 0.421 | 30 | 5.945 | 5.490 | 50 | 4.276 | 141753.325 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 焚烧烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 1#焚烧烟气排放口 | 0.453 | 1.069 | 20 | 9.943 | 23.452 | 80 | 70.332 | 165.883 | 250 | 8.551 | 26425.9821 | 停运
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 2#焚烧烟气排放口 | 1.6 | 16.522 | 20 | 0.669 | 6.907 | 80 | 13.712 | 141.572 | 250 | 4.797 | 16901.4722 | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 1号130tB锅炉废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 1号130tC锅炉废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 1号130tA锅炉废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 2号135t锅炉废气出口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 4号150t锅炉废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 3#110t锅炉废气出口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
洪洞县恒古建材厂 | 湿电除尘烟囱排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
洪洞县堤村许盛煤矸石粉煤灰烧结砖厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 3.5587 | 5.5264 | 30 | 27.089 | 42.068 | 150 | 29.980 | 46.557 | 200 | 7.081 | 67947.74 | --
洪洞县富民热力有限公司 | 1号锅炉除尘器 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
洪洞县富民热力有限公司 | 2号锅炉除尘器 | 0.33 | 0.23 | 10 | 0 | 0 | 35 | 1.32 | 0.91 | 50 | 0 | 0 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑尾 | 0.220 | 114.096 | 10 | 0.110 | 29.625 | 35 | 0.848 | 498.150 | 50 | 1.040 | 41718.8717 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑头 | 0.29 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.389 | 15498.5235 | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 1号脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 2号脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 3号脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 4号脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
洪洞宇欣新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
洪洞县辛村乡高池砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.198 | 1.403 | 30 | 9.415 | 11.031 | 150 | 41.32 | 48.411 | 200 | 5.449 | 57773.277 | --
洪洞县赵城镇上院村邓平砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.0383 | 1.8215 | 30 | 37.2275 | 65.1176 | 150 | 24.2075 | 42.1807 | 200 | 6.0523 | 76687.3134 | --
洪洞县赵城耿壁肖拽明砖厂 | 湿电除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
洪洞县振豪新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | 2.581 | 3.045 | 30 | 27.560 | 32.013 | 150 | 24.616 | 28.630 | 200 | 6.394 | 69232.2955 | --
洪洞县赵城下院侯保兵砖厂 | 湿电除尘烟囱排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
洪洞县赵城镇上院村卢全红砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.6800 | 2.6705 | 30 | 19.465 | 30.941 | 150 | 20.889 | 33.205 | 200 | 6.487 | 65406.56 | --
洪洞县宏阁建材有限责任公司 | 湿电除尘排放口 | 1.386 | 12.216 | 30 | 0.087 | 0.763 | 150 | 1.083 | 9.498 | 200 | 0.225 | 3598.2293 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂3号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.268 | 0.51 | 15 | 4.973 | 9.449 | 30 | 22.256 | 42.288 | 150 | 1.266 | 77075.0888 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂5号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.218 | 1.468 | 15 | 9.08 | 10.94 | 30 | 34.899 | 42.048 | 150 | 2.021 | 109608.6427 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂6号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.871 | 0.999 | 15 | 9.415 | 10.797 | 30 | 35.388 | 40.578 | 150 | 2.157 | 114490.4396 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂1号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.783 | 1.363 | 15 | 5.987 | 11.141 | 30 | 23.392 | 40.687 | 150 | 1.711 | 85687.0282 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂2号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.378 | 0.849 | 15 | 4.977 | 11.184 | 30 | 18.402 | 41.354 | 150 | 1.983 | 98863.0025 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号装煤地面站 | 0.752 | 0.752 | 30 | 2.784 | 2.784 | 70 | -- | -- | -- | 8.409 | 45468.9768 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号推焦地面站 | 4.337 | 4.337 | 30 | 0.057 | 0.057 | 30 | -- | -- | -- | 9.419 | 135485.8858 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号装煤地面站 | 1.347 | 1.347 | 30 | 3.172 | 3.172 | 70 | -- | -- | -- | 5.786 | 30183.302 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号推焦地面站 | 2.292 | 2.292 | 30 | 10.131 | 10.131 | 30 | -- | -- | -- | 7.707 | 111223.4959 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号装煤地面站 | 1.75 | -- | 30 | 1.133 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.751 | 45506.8263 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号推焦地面站 | 1.872 | -- | 30 | 7.909 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.965 | 151602.1616 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂4号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.937 | 1.973 | 15 | 5.391 | 11.346 | 30 | 18.327 | 38.568 | 150 | 1.65 | 101558.8885 | --
山西焦化股份有限公司 | 35吨供气锅炉废气出口 | 0.441 | 0.972 | 10 | 1.156 | 2.551 | 35 | 1.699 | 3.748 | 50 | 1.993 | 69840.7827 | --
山西焦化股份有限公司 | 一干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.62 | 0.62 | 30 | 15.94 | 15.94 | 80 | -- | -- | -- | 17.762 | 88122.2551 | --
山西焦化股份有限公司 | 二干熄焦地面除尘站 | 0.84 | 0.84 | 30 | 0.557 | 0.557 | 80 | -- | -- | -- | 0.001 | 12.9472 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 三干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.512 | 0.512 | 30 | 12.564 | 12.564 | 80 | -- | -- | -- | 7.965 | 85101.0147 | --
山西焦化股份有限公司 | 炭黑脱硫塔排气筒 | 0.423 | 0.672 | 5 | 0.248 | 0.393 | 35 | 13.581 | 21.572 | 50 | 23.747 | 385690.4769 | --
山西焦化股份有限公司 | 6#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.621 | 0 | 15 | 0.370 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.862 | 29624.517 | --
山西焦化股份有限公司 | 二系大棚地面除尘站排气筒 | 0.486 | -- | 30 | 0.064 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.580 | 102994.2211 | --
山西焦化股份有限公司 | 5#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.227 | 0 | 30 | 0.391 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.899 | 30240.1374 | --
山西焦化股份有限公司 | 三系备用干熄焦地面除尘站排气筒 | 0.566 | 0 | 30 | 10.479 | 0 | 80 | -- | -- | -- | 5.964 | 62878.5767 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司甲醇合成氨分公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
古县仁义源建材有限公司 | 隧道窑烟囱排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 机侧除尘 | 0.796 | 0.796 | 15 | 2.333 | 2.333 | 30 | -- | -- | -- | 13.829 | 175828.7722 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 干熄焦除尘 | 4.130 | 4.130 | 30 | 11.233 | 11.233 | 80 | -- | -- | -- | 2.719 | 70145.9627 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦侧除尘 | 0.749 | 0.749 | 15 | 4.911 | 4.911 | 30 | -- | -- | -- | 11.902 | 290694.3615 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.062 | 1.123 | 15 | 10.463 | 11.002 | 30 | 29.376 | 30.881 | 150 | 2.705 | 382292.683 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | RTO焚烧炉 | 0.855 | 6.567 | 20 | 15.075 | 114.634 | 50 | 13.023 | 98.730 | 100 | 4.939 | 12522.7536 | --
古县恒光热力有限公司 | 1号锅炉排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
古县恒光热力有限公司 | 2号锅炉排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
古县恒光热力有限公司 | 3号锅炉排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦侧除尘 | 1.150 | -- | 30 | 5.856 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.343 | 215863.0872 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 2.893 | 2.715 | 15 | 8.714 | 8.177 | 30 | 38.02 | 35.676 | 150 | 1.876 | 201663.5809 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#干熄焦除尘 | 1.144 | -- | 30 | 4.603 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.113 | 79275.2342 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#机侧除尘 | 1.403 | -- | 30 | 4.215 | -- | 70 | -- | -- | -- | 25.323 | 274496.1462 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦侧除尘 | 1.624 | -- | 30 | 7.075 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.08 | 61687.3488 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 2.127 | 1.898 | 15 | 10.115 | 9.024 | 30 | 41.443 | 36.973 | 150 | 2 | 240075.4081 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#机侧除尘 | 1.738 | -- | 30 | 4.781 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.662 | 142954.5208 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#干熄焦除尘 | 1.013 | -- | 30 | 6.628 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.651 | 74428.0065 | --
安泽玉华新型建材有限公司 | 脱硫塔排气筒 | 3.160 | 3.831 | 30 | 32.413 | 39.153 | 150 | 39.221 | 47.243 | 200 | 6.789 | 161211.054 | --
山西安鑫煤业有限公司 | 锅炉出口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西海金生物科技有限公司 | 废气排放口 | 0.650 | 0.650 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.609 | 9215.6875 | 停运
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝排放口 | 1.415 | 1.529855 | 15 | 22.567 | 24.398763 | 30 | 76.476 | 82.683556 | 150 | 3.558 | 325673.3783 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 装煤推焦机侧地面除尘排放口 | 0.31 | -- | 30 | 6.361 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.745 | 145312.1486 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦侧地面除尘站排放口 | 0.512 | -- | 30 | 17.250 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.733 | 216513.611 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 干熄焦地面除尘站排放口 | 1.176 | 1.176 | 30 | 30.968 | 30.968 | 80 | -- | -- | -- | 10.887 | 143956.7457 | --
安泽县山高热力有限公司 | 4号排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
安泽县山高热力有限公司 | 5号排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
安泽县山高热力有限公司 | 1号排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
安泽县山高热力有限公司 | 2号排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
安泽县山高热力有限公司 | 3号排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化焦炉烟囱 | 1.457 | 1.882 | 15 | 17.961 | 21.848 | 30 | 67.389 | 82.145 | 150 | 2.310 | 305581.0028 | --
圣鑫焦化有限公司 | 燃煤锅炉烟气脱硫脱硝 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化1号焦侧地面站排放口 | 1.367 | 1.367 | 30 | 6.225 | 6.225 | 30 | -- | -- | -- | 6.598 | 96614.0039 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化2号焦侧地面站排放口 | 2.074 | 2.074 | 30 | 5.424 | 5.424 | 30 | -- | -- | -- | 17.152 | 247941.625 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化干熄焦地面站排放口 | 3.736 | 3.736 | 30 | 32.915 | 32.915 | 80 | -- | -- | -- | 6.795 | 67930.5046 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化装煤炉头烟地面站排放口 | 2.138 | 0 | 30 | 3.652 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 16.411 | 140526.869 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化干熄焦地面站 | 2.445 | 2.445 | 30 | 8.414 | 8.414 | 80 | -- | -- | -- | 6.243 | 87096.9012 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦炉烟囱 | 1.874 | 1.694 | 15 | 10.699 | 9.671 | 30 | 29.722 | 26.867 | 150 | 3.146 | 343219.3592 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化机侧地面站排放口 | 0.762 | 0 | 30 | 3.707 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 9.011 | 120632.4207 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦侧地面站排放口 | 1.219 | 0 | 30 | 7.832 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 12.994 | 268811.4877 | --
浮山县丰润环保建材有限公司 | 窑烟囱排气口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 烧结机尾 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 燃气锅炉排口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 烧结机出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 球团 | 2.353 | 4.192798 | 10 | 0.417 | 0.74305 | 35 | 22.008 | 39.215945 | 50 | 12.631 | 72823.31 | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 出铁厂 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
浮山县众祥集中供热有限公司 | 脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吉县集中供热有限责任公司 | 废气出口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吉县吉昌镇玉春砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 4.790 | 6.896 | 30 | 66.047 | 94.884 | 150 | 31.784 | 45.521 | 200 | 3.297 | 58093.1608 | --
吉县震泽新型墙体建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.2831 | 2.8372 | 30 | 45.239 | 56.220 | 150 | 13.923 | 17.302 | 200 | 6.382 | 119957.8499 | --
吉县广通砖厂 | 隧道窑 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
乡宁县呈祥建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.0490 | -9.1174 | 30 | 0.731 | -3.253 | 150 | 0.590 | -2.625 | 200 | 1.885 | 37880.5649 | 停运
乡宁县法王庙砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.4731 | 2.7614 | 30 | 34.649 | 64.951 | 150 | 37.096 | 69.539 | 200 | 4.137 | 79972.7874 | --
乡宁县宏基建材有限公司 | 隧道窑排口 | 1.1250 | 1.8747 | 30 | 26.701 | 44.494 | 150 | 31.780 | 52.957 | 200 | 8.397 | 156641.7754 | --
乡宁县清泉庄建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.1476 | 1.9783 | 30 | 53.584 | 92.371 | 150 | 22.277 | 38.402 | 200 | 3.525 | 102841.4375 | --
乡宁县昌宁振兴砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.7939 | 2.1293 | 30 | 28.402 | 33.714 | 150 | 41.056 | 48.733 | 200 | 2.752 | 65428.8725 | --
乡宁县通洋紫陶工艺有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 50 | -- | -- | 180 | -- | -- | 停运
乡宁县城市热力有限公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
隰县昱顺达热力有限公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
隰县古城砖厂 | 隧道窑 | 0.767 | 1.050 | 30 | 30.410 | 39.962 | 150 | 51.219 | 66.624 | 200 | 3.876 | 106113.9424 | --
隰县永辉新型建材厂 | 脱硫塔排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
吉县垚鑫生物发电有限公司蒲县分公司 | 锅炉监控点 | 2.176 | 68.968 | 10 | 2.451 | 77.691 | 35 | 0.022 | 0.708 | 50 | 1.131 | 41140.8871 | 停运
蒲县远景新型建材有限公司 | 窑烟囱排放口 | 1.863 | 3.796 | 30 | 9.885 | 19.894 | 150 | 53.348 | 104.305 | 200 | 5.193 | 87588.5173 | --
蒲县超腾供热有限公司 | 锅炉排放出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
汾西县南头洼砖厂 | 隧道窑 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省汾西县尧舜馗热力有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
侯马市华通新型建材有限公司 | 窑烟囱 | 0.288 | 0.388 | 30 | 39.735 | 52.726 | 150 | 44.730 | 59.006 | 200 | 4.362 | 85302.915 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 环集烟气排放口 | 0.5283 | -- | 10 | 0.110 | -- | 100 | 0.855 | -- | 100 | 9.784 | 147124.6625 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 阳极炉烟气排气口 | 0.6158 | -- | 10 | 14.801 | -- | 100 | 3.803 | -- | 100 | 0.869 | 3719.7925 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 制酸尾气排气口 | 0.9174 | -- | 10 | 11.742 | -- | 100 | 3.395 | -- | 100 | 13.059 | 119331.7775 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑头 | 0.5363 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.220 | 3931.0575 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑尾烟囱 | 0.1085 | 22.0539 | 10 | 0.053 | 10.758 | 35 | 0.307 | 62.453 | 50 | 1.900 | 41514.325 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 水泥磨除尘器 | 0.2144 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.707 | 15653.3874 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 煤磨除尘器 | 0.3661 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.186 | 1156.7375 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.4126 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.189 | 165263.7431 | --
山西华强钢铁有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.348 | 1.489 | 10 | 2.757 | 3.050 | 35 | 12.781 | 14.124 | 50 | 8.377 | 160818.6967 | --
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机头 | 1.158 | 1.433 | 10 | 2.811 | 3.505 | 35 | 15.75 | 19.511 | 50 | 11.434 | 436980.845 | --
山西华强钢铁有限公司 | 出铁厂烟囱 | 4.180 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.511 | 171906.0342 | --
山西华强钢铁有限公司 | 矿槽烟囱 | 0.900 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.842 | 181150.6002 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机尾 | 3.339 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.590 | 660117.8866 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 45MW煤气发电 | 1.142 | 1.295 | 10 | 2.341 | 2.631 | 35 | 10.912 | 12.398 | 50 | 4.207 | 142768.8185 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉矿槽除尘器出口 | 0.864 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.206 | 430682.2027 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉出铁场除尘器出口 | 0.914 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.482 | 419331.4309 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机头 | 2.821 | 3.194 | 10 | 3.247 | 3.896 | 35 | 16.027 | 14.594 | 50 | 13.052 | 541110.863 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉出铁场除尘器出口 | 1.4890 | 1.4890 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.500 | 624411.4915 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉矿槽除尘器出口 | 1.263 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.230 | 486104.3068 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 35MW煤气发电锅炉 | 0.636 | 0.634 | 10 | 0.565 | 0.561 | 35 | 10.920 | 10.823 | 50 | 11.089 | 132877.1791 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 2号废气排放口 | 2.037 | 2.746 | 5 | 18.119 | 23.976 | 35 | 25.565 | 33.690 | 50 | 10.518 | 957217.6388 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 1号废气排放口 | 0.604 | 1.984 | 5 | 8.102 | 354.340 | 35 | 14.406 | -1018.783 | 50 | 1.917 | 197238.684 | 停运
霍州市沟口砖厂 | 隧道窑 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
霍州市何红马砖厂 | 脱硫塔出口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 1号出口 | 0.0842 | 5.2475 | 5 | 0.652 | 40.642 | 35 | 0.279 | 17.374 | 50 | 0.074 | 6579.7609 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 2号出口 | 0.1619 | 5.7700 | 5 | -0.018 | -0.637 | 35 | 0.079 | 2.825 | 50 | 0.010 | 911.0469 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 3号出口 | 0.9518 | 1.1034 | 5 | 15.368 | 17.815 | 35 | 33.796 | 39.179 | 50 | 9.339 | 1726769.125 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 4号出口 | 0.3166 | 0.3633 | 5 | 16.374 | 18.787 | 35 | 34.170 | 39.204 | 50 | 8.431 | 1541842.415 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 1号脱硫装置出口 | 2.3046 | 2.7986 | 5 | 14.131 | 17.161 | 35 | 21.501 | 26.110 | 50 | 9.310 | 1427584.2074 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 2号脱硫装置出口 | 1.7593 | 2.2892 | 5 | 12.598 | 16.393 | 35 | 19.087 | 24.836 | 50 | 9.365 | 1468260.695 | --