## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2025年10月06日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西华德冶铸有限公司 | 面漆环形线喷漆排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.090 | 323.2375 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 1号焚烧炉废气排放口 | 0.923 | 0.642 | 20 | 44.282 | 30.814 | 80 | 136.649 | 95.088 | 250 | 13.86 | 45980.8075 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 2号焚烧炉废气排放口 | 1.076 | 0.727 | 20 | 52.585 | 35.544 | 80 | 140.991 | 95.299 | 250 | 11.47 | 39008.7522 | --
山西临汾太钢中厚板有限公司 | 热处理加热炉1号长化炉烟筒 | 2.755 | 2.718 | 10 | 1.097 | 1.083 | 50 | 46.396 | 45.769 | 200 | 2.418 | 28991.1489 | --
临汾威顿水泥有限责任公司 | 立磨废气排口 | 0.740 | 35.713 | 10 | 0.030 | 1.441 | 35 | 0.334 | 16.111 | 50 | 1.756 | 17592.7091 | 停运
临汾山水永中晟水泥有限公司 | 磨机除尘器出口 | 1.978 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.001 | 3.2289 | 停运
山西鑫聚祥固体废弃物处理股份有限公司 | 烧结出口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西东方恒略精密铸造有限公司 | 烧结脱硫塔 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西东方恒略精密铸造有限公司 | 自备电厂 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西东方恒略精密铸造有限公司 | 烧结机尾排口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西东方恒略精密铸造有限公司 | 铸造高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西东方恒略精密铸造有限公司 | 铸造高炉出铁场 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 1号机组废气出口 | 1.508 | 1.688 | 5 | 18.632 | 20.328 | 35 | 31.947 | 35.578 | 50 | 11.247 | 868823.9262 | --
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 2号机组废气出口 | 0.770 | 7.179 | 5 | 16.341 | 21.031 | 35 | 19.597 | 31.139 | 50 | 0 | 13.2972 | 停运
山西临汾热电有限公司 | 1号机组出口 | 2.065 | 2.459 | 5 | 18.375 | 21.813 | 35 | 32.601 | 38.775 | 50 | 16.028 | 1113038.4337 | --
山西临汾热电有限公司 | 2号机组出口 | 3.512 | 6.507 | 5 | 13.184 | 18.776 | 35 | 26.677 | 34.744 | 50 | 8.884 | 675460.1769 | 停运
临汾市尧都区胜尧新型墙体材料厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.3803 | 0.6957 | 30 | 18.082 | 24.187 | 150 | 56.799 | 75.977 | 200 | 2.192 | 18170.85 | --
临汾市尧都区涌溪新型建材厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 3.2466 | 12.1449 | 30 | 4.713 | 17.632 | 150 | 7.585 | 28.374 | 200 | 6.704 | 100318.17 | --
临汾市尧都区龙利兴墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.721 | 2.474 | 30 | 17.08 | 24.557 | 150 | 12.948 | 18.623 | 200 | 1.911 | 17276.8958 | --
临汾市尧基新型墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 3.9639 | 7.9720 | 30 | 6.169 | 12.406 | 150 | 28.729 | 57.778 | 200 | 6.803 | 179048.4439 | --
临汾市尧都区新开源新型建材厂 | 废气排放口 | 0.8287 | 2.1422 | 30 | 19.663 | 48.365 | 150 | 20.850 | 50.985 | 200 | 8.200 | 95577.5524 | --
临汾市尧都区环能新型墙材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临汾市宏一鹏建材有限公司 | 隧道窑排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临汾市建能新型墙材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临汾市尧都锐丰建材水泥有限公司 | 磨机除尘器出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西沃能化工科技有限公司 | 焚烧炉 | 0.8562 | 1.8995 | 20 | 0.185 | 0.410 | 50 | 5.323 | 11.809 | 100 | 5.198 | 56238.9675 | --
曲沃钰海工贸有限公司 | 除尘灰利用窑尾废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 1#回转窑废气排放口 | 0.292 | 0.899952 | 10 | 7.562 | 23.306303 | 100 | 8.693 | 26.792078 | 100 | 10.074 | 112654.7851 | --
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 2#回转窑废气排放口 | 0.333 | -121.583 | 10 | 0.422 | -153.922 | 100 | 0.229 | -83.603 | 100 | 1.505 | 22450.6394 | 停运
曲沃县鸿志碳素科技有限公司 | 废气排放口 | 0.297 | -- | 10 | 0.100 | -- | 100 | 0.226 | -- | 100 | 3.770 | 11712.9795 | --
曲沃县建盛新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 0.334 | 0.441 | 30 | 7.897 | 10.413 | 150 | 46.723 | 61.609 | 200 | 3.237 | 43967.845 | --
曲沃县恒昌新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 1.882 | 1.917 | 30 | 25.979 | 26.422 | 150 | 73.739 | 74.845 | 200 | 3.258 | 56021.6055 | --
曲沃县盛通新型建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 3.02 | 7.282 | 30 | 12.195 | 29.412 | 150 | 23.437 | 56.524 | 200 | 6.711 | 180057.8266 | --
曲沃县浩益建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 2.445 | 3.843 | 30 | 5.925 | 9.312 | 150 | 23.452 | 36.854 | 200 | 5.705 | 112053.8517 | --
山西立恒焦化有限公司 | 干熄焦脱硫装置出口 | 1.114 | 1.114 | 30 | 6.516 | 6.516 | 80 | -- | -- | -- | 18.531 | 130386.0048 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号4号二期7米焦炉烟气排口 | 0.410 | 0.437 | 15 | 11.446 | 12.279 | 30 | 34.697 | 36.741 | 150 | 4.347 | 729927.0598 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1期干熄焦除尘 | 1.3521 | -- | 30 | 0.806 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.576 | 97054.9525 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉装煤地面站 | 1.292 | 1.292 | 30 | 0.796 | 0.796 | 70 | -- | -- | -- | 5.352 | 60294.6007 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉推焦地面站 | 0.952 | 0.952 | 30 | 4.801 | 4.802 | 30 | -- | -- | -- | 9.273 | 202304.4336 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉装煤地面站 | 1.388 | 1.388 | 30 | 0.062 | 0.062 | 70 | -- | -- | -- | 5.058 | 59040.2282 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉推焦地面站 | 1.141 | 1.141 | 30 | 6.651 | 6.650 | 30 | -- | -- | -- | 6.767 | 153045.9846 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2期干熄焦除尘 | 1.4871 | -- | 30 | 4.535 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.702 | 139832.065 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号燃气轮机 | 0.4833 | 0.5421 | 5 | 16.770 | 18.809 | 35 | 22.074 | 24.759 | 50 | 19.679 | 119353.4099 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号燃气轮机 | 0.2899 | 2.9304 | 5 | 0.063 | 0.633 | 35 | 0.324 | 3.272 | 50 | 0.039 | 370.785 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 3号燃气轮机 | 0.2208 | 8.3213 | 5 | 0.156 | 5.887 | 35 | 0.527 | 19.857 | 50 | 0.017 | 159.6124 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 4号燃气轮机 | 0.657 | 15.018 | 5 | 0.426 | 1.920 | 35 | 2.086 | 23.981 | 50 | 0.018 | 166.0908 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 120锅炉 | 0.027 | 0.674 | 5 | 0.074 | 1.826 | 35 | 1.813 | 44.845 | 50 | 0.485 | 10677.2069 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 1号装煤推焦地面站 | 0.838 | 0.839 | 30 | 5.759 | 5.760 | 30 | -- | -- | -- | 17.331 | 301505.3762 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号装煤推焦地面站 | 0.420 | 0.420 | 30 | 5.728 | 5.728 | 30 | -- | -- | -- | 18.119 | 300555.6055 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号2号一期6米25焦炉烟气排口 | 1.162 | 1.547 | 15 | 8.416 | 11.198 | 30 | 24.728 | 32.873 | 150 | 2.334 | 330168.2525 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3#干熄焦地面站排口 | 1.1084 | 1.1084 | 30 | 2.468 | 2.468 | 80 | -- | -- | -- | 6.332 | 134176.9725 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期4号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.5394 | 1.5394 | 10 | 6.381 | 6.381 | 30 | -- | -- | -- | 9.427 | 103613.2857 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期3号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.0470 | 1.0470 | 10 | 6.675 | 6.675 | 30 | -- | -- | -- | 9.775 | 102573.3775 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 0.306 | 0.490 | 10 | 2.963 | 3.171 | 35 | 21.436 | 20.419 | 50 | 16.741 | 1700218.0335 | --
山西通才工贸有限公司 | 球团竖炉焙烧废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉矿槽除尘(1860) | 1.453 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.658 | 470579.4464 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉出铁场除尘(1860) | 1.074 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.039 | 422513.7421 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 1.950 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.847 | 523208.678 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉矿槽除尘(1280) | 0.210 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.817 | 662878.5093 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#转炉二次烟气排放口 | 0.437 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.103 | 608087.3805 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#锅炉烟气排放口 | 1.6049 | 1.5266 | 5 | 10.713 | 10.190 | 35 | 16.453 | 15.651 | 50 | 6.985 | 280008.55 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉出铁场除尘(1280) | 1.540 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.031 | 607313.8471 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#转炉二次烟气排放口 | 2.375 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.987 | 712206.3689 | --
山西通才工贸有限公司 | 电炉除尘 | 0.203 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.119 | 16406.3557 | 停运
山西通才工贸有限公司 | 3#锅炉烟气排放口 | 1.8436 | 1.8603 | 10 | 1.978 | 1.996 | 35 | 16.653 | 16.804 | 50 | 6.091 | 186870.2875 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结脱硫脱硝出口 | 1.2555 | 1.1962 | 10 | 0.417 | 0.398 | 35 | 33.859 | 32.259 | 50 | 17.069 | 665276.4795 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号矿槽出口 | 0.2486 | 0.2486 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.5945 | 493913.0647 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号出铁场出口 | 0.2615 | 0.2615 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.9134 | 370070.2788 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结机尾出口 | 0.0096 | 0.0055 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.224 | 202513.6229 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 炼钢二次除尘出口 | 0.0139 | 0.0118 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.419 | 747196.0208 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结脱硫脱硝出口 | 0.4840 | 0.4473 | 10 | 0.156 | 0.144 | 35 | 36.086 | 33.348 | 50 | 18.751 | 725438.788 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结机尾出口 | 0.0401 | 0.0191 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.937 | 282518.8208 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号矿槽出口 | 0.3819 | 0.3819 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.2279 | 516008.7694 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号出铁场出口 | 0.2868 | 0.2868 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.4743 | 459410.9121 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 球团 | 1.3325 | 1.0120 | 10 | 27.631 | 20.984 | 35 | 26.684 | 20.265 | 50 | 12.272 | 432349.8598 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机头 | 0.6751 | 0.529406 | 10 | 2.912 | 2.283561 | 35 | 35.541 | 27.870896 | 50 | 13.830 | 761862.66 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机尾 | 2.9484 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.836 | 495176.1525 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉出铁场 | 1.0762 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.238 | 428926.42 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉矿槽 | 2.3844 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.784 | 940197.96 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号转炉二次烟气 | 1.9981 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.631 | 653540.3343 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 晋南电厂烟囱 | 0.4127 | 0.4337 | 10 | 6.040 | 6.348 | 35 | 7.119 | 7.481 | 50 | 1.975 | 87000.1506 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 135MW发电燃气锅炉 | 2.2796 | 2.2638 | 10 | 19.335 | 19.202 | 35 | 8.894 | 8.832 | 50 | 5.409 | 305921.8461 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2#转炉二次烟气除尘 | 1.2675 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.910 | 298884.8914 | --
翼城县三和再生物资回收有限公司 | 热裂解（含加热装置）尾气排气筒 | 0.8779 | 0.8779 | 20 | 0.2734 | 0.2734 | 50 | 0.9050 | 0.9053 | 100 | 0.9459 | 3277.3546 | 停运
翼城县利明新型建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 0.156 | 0.251 | 30 | 18.974 | 29.269 | 150 | 40.294 | 61.570 | 200 | 7.251 | 112383.5645 | --
翼城县信海节能环保建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 1.152 | 1.713 | 30 | 34.862 | 45.469 | 150 | 14.917 | 19.856 | 200 | 3.664 | 65013.7137 | --
翼城县通利建材厂 | 轮窑脱硫除尘塔排放口 | 2.623 | 6.326 | 30 | 12.896 | 31.036 | 150 | 25.688 | 61.787 | 200 | 6.807 | 71694.9618 | --
翼城县永利新型建材厂 | 窑炉焙烧脱硫塔 | 0.306 | 0.646 | 30 | 11.388 | 24.040 | 150 | 19.137 | 40.144 | 200 | 7.478 | 102235.4729 | --
翼城县浍史二砖厂 | 隧道窑烟气治理设施排放口 | 4.533 | 5.887 | 30 | 34.829 | 45.24 | 150 | 37.413 | 48.597 | 200 | 5.34 | 75842.1595 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 推焦焦侧除尘地面站出口 | 2.743 | -- | 30 | 4.131 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.427 | 310527.2955 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 机侧除尘地面站出口 | 0.789 | -- | 30 | 5.985 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.415 | 230121.2755 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 焦炉脱硫脱硝除尘出口 | 0.797 | 0.717 | 15 | 5.674 | 5.108 | 30 | 35.926 | 32.341 | 150 | 2.061 | 356601.6398 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 干熄焦环境除尘出口 | 1.721 | -- | 30 | 2.968 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.594 | 241197.1512 | --
晋源实业有限公司 | 高炉矿槽 | 0.751 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.612 | 114081.7502 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机出口 | 0.081 | 6.089 | 10 | 1.115 | 85.872 | 35 | 0.194 | 16.638 | 50 | 0.009 | 273.2972 | 停运
晋源实业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.619 | 0.576 | 10 | 0.348 | 0.324 | 35 | 32.654 | 30.378 | 50 | 13.375 | 44412.8249 | --
晋源实业有限公司 | 白灰窑烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
晋源实业有限公司 | 高炉出铁场除尘出口 | 0.580 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.428 | 151247.4222 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机机尾除尘出口 | 0.614 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.958 | 10339.3522 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 高炉矿槽 | 0.749 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.737 | 96840.721 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.001 | 1.043 | 10 | 5.221 | 5.437 | 35 | 15.377 | 16.012 | 50 | 22.531 | 114298.771 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 白灰窑烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结脱硫塔出口 | 4.034 | 4.041 | 10 | 4.521 | 4.501 | 35 | 13.860 | 13.857 | 50 | 3.510 | 100515.4619 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结机尾 | 2.158 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.577 | 121376.7525 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 出铁厂 | 1.739 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.496 | 332607.3515 | --
翼城县超腾供热有限公司 | 2×116mw燃煤锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
翼城县超腾供热有限公司 | 116mw燃煤锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
襄汾县浦新发电有限公司 | 1号锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
襄汾县浦新发电有限公司 | 2号锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
尧舜馗热力有限责任公司 | 75T锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
尧舜馗热力有限责任公司 | 80T锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西东雄保温材料有限公司襄汾分公司 | 回转窑 | 4.191 | 6.117 | 10 | 1.259 | 1.838 | 100 | 38.114 | 55.625 | 100 | 1.328 | 9714.8964 | --
山西华天基纸业有限公司 | 脱硫塔出口 | 1.187 | 1.270 | 5 | 10.445 | 11.147 | 35 | 28.168 | 30.080 | 50 | 6.281 | 66368.4744 | --
山西光大焦化气源有限公司 | 60万吨焦炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 130 | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 60万吨热备烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 130 | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 90万吨热备烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 130 | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 3号55吨锅炉 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 4号75吨锅炉 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 60万推焦地面站 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 90万推焦地面站 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 60万干熄焦除尘 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 90万干熄焦除尘 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 60万吨装煤地面站 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 90万吨装煤地面站 | -- | -- | 10 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 1号2号55t锅炉 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 90万吨焦炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 130 | -- | -- | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰1#回转窑 | 0.372 | 87.293 | 30 | 0.030 | 7.396 | 200 | 0.316 | 71.448 | 300 | 1.008 | 19373.7408 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰2#回转窑 | 0.264 | 53.222 | 30 | 0.046 | 9.324 | 200 | 0.313 | 63.005 | 300 | 0.283 | 4276.4477 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑尾 | 4.490 | 3.420 | 10 | 0.503 | 0.384 | 35 | 22.559 | 17.194 | 50 | 17.819 | 325784.1267 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑头 | 0.505 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.298 | 262435.0789 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥磨成品收尘1# | 0.289 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.22 | 9547.78 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 煤磨成品收尘 | 0.409 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.424 | 70524.5305 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 立磨成品收尘 | 1.599 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | --
襄汾县三和昌新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.205 | 0.462 | 30 | 27.408 | 58.981 | 150 | 23.495 | 50.500 | 200 | 4.415 | 72160.8499 | --
襄汾县宏隆新型建材有限公司 | 窑脱硫塔除尘器排气筒出口 | 0.954 | 1.906 | 30 | 35.133 | 70.217 | 150 | 9.465 | 18.917 | 200 | 4.823 | 175000.39 | --
襄汾县古城全科新型建材有限公司 | 脱硫除尘塔排放口 | 6.879 | 11.037 | 30 | 41.608 | 66.756 | 150 | 32.21 | 51.677 | 200 | 8.514 | 112378.8341 | --
襄汾县建民新型建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
襄汾县聚昕隆新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.335 | 0.508603 | 30 | 23.347 | 35.445835 | 150 | 38.23 | 58.041474 | 200 | 5.414 | 80410.6952 | --
襄汾县强盛建材厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 0.451 | 1.311046 | 30 | 10.931 | 31.776154 | 150 | 4.325 | 12.572671 | 200 | 2.408 | 45999.7234 | --
襄汾县新金山特钢有限公司 | 烧结转运站 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 高炉供料 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 1号高炉出铁场 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 2号高炉出铁场 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 1号高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 2号高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 1号转炉二次烟气 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 2号转炉二次烟气 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 40MW煤气发电锅炉 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 265烧结机头 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 265烧结机尾 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 高炉矿槽槽上除尘 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 球团脱硫出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 炼钢二次烟气除尘器 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.512 | 45848.7825 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 2#高炉槽下除尘器出口 | 0.2111 | 0.1206 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.245 | 27723.4675 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 1#高炉槽下除尘器出口 | 0.3242 | 0.1544 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.657 | 14628.1 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.0085 | 0.0048 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.005 | 196.88 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.1062 | -5.7015 | 10 | 0.367 | -19.680 | 35 | 0.213 | -11.436 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 高炉出铁场 | 0.6942 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.902 | 142772.3859 | 停运
襄汾县众泰冶炼实业有限公司 | 高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县众泰冶炼实业有限公司 | 高炉出铁场 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机机尾 | 1.008 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.594 | 150312.5612 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机头排放口 | 0.099 | 0.125126 | 10 | 6.778 | 8.566727 | 35 | 14.182 | 17.924658 | 50 | 6.281 | 202569.1222 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉矿槽排放口 | 0.589 | 0.589 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.692 | 122257.5118 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉出铁场排放口 | 0.7534 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.0459 | 246970.7012 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 电厂燃气锅炉排放口 | 0.514 | 0.608443 | 10 | 0.505 | 0.59779 | 35 | 0.789 | 0.933973 | 50 | 9.65 | 13281.7779 | --
襄汾县合金钢新型建材有限公司 | 隧道窑 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
襄汾县恒瑞新型建材厂 | 隧道窑排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西华翔集团股份有限公司 | 底漆线VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.237 | 27679.8005 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 涂装房VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.664 | 16971.96 | --
洪洞国耀兆林新能源有限责任公司 | 锅炉监监控点 | 3.022 | 2.7393 | 10 | 0.472 | 0.427845 | 30 | 6.598 | 5.980776 | 50 | 4.371 | 147151.1878 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 焚烧烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 1#焚烧烟气排放口 | 0.477 | 0.377 | 20 | 12.741 | 10.079 | 80 | 148.587 | 117.544 | 250 | 14.465 | 35816.2381 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 2#焚烧烟气排放口 | 1.811 | 1.594 | 20 | 18.386 | 16.184 | 80 | 154.962 | 136.402 | 250 | 14.851 | 38281.03 | --
山西三维华邦集团有限公司 | 1号130tB锅炉废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 1号130tC锅炉废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 1号130tA锅炉废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 2号135t锅炉废气出口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 4号150t锅炉废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 3#110t锅炉废气出口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
洪洞县恒古建材厂 | 湿电除尘烟囱排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
洪洞县堤村许盛煤矸石粉煤灰烧结砖厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 2.4753 | 4.0447 | 30 | 25.884 | 42.294 | 150 | 29.414 | 48.062 | 200 | 7.355 | 70933.4449 | --
洪洞县富民热力有限公司 | 1号锅炉除尘器 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
洪洞县富民热力有限公司 | 2号锅炉除尘器 | 0.33 | 0.22 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0.63 | 0.43 | 50 | 0 | 0 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑尾 | 0.121 | 12.247 | 10 | 0.136 | 14.017 | 35 | 0.420 | 42.647 | 50 | 2.074 | 84471.3516 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑头 | 0.37 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.544 | 21937.9044 | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 1号脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 2号脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 3号脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 4号脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
洪洞宇欣新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
洪洞县辛村乡高池砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.173 | 1.348 | 30 | 6.989 | 8.032 | 150 | 45.129 | 51.863 | 200 | 5.428 | 57386.2437 | --
洪洞县赵城镇上院村邓平砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.2115 | 2.155693 | 30 | 35.328 | 62.861194 | 150 | 21.788 | 38.768673 | 200 | 5.8940 | 75755.593 | --
洪洞县赵城耿壁肖拽明砖厂 | 湿电除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
洪洞县振豪新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | 2.722 | 3.125 | 30 | 28.076 | 31.823 | 150 | 27.950 | 31.628 | 200 | 6.342 | 68281.9082 | --
洪洞县赵城下院侯保兵砖厂 | 湿电除尘烟囱排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
洪洞县赵城镇上院村卢全红砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.68 | 3.216336 | 30 | 20.591 | 39.421181 | 150 | 15.557 | 29.783658 | 200 | 6.143 | 61487.5651 | --
洪洞县宏阁建材有限责任公司 | 湿电除尘排放口 | 1.352 | 9.389 | 30 | 0.177 | 1.221 | 150 | 1.112 | 7.704 | 200 | 0.741 | 10552.8613 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂3号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.214 | 0.404 | 15 | 5.011 | 9.46 | 30 | 22.61 | 42.683 | 150 | 1.23 | 76340.7217 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂5号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.309 | 1.536 | 15 | 10.556 | 12.383 | 30 | 34.965 | 41.019 | 150 | 1.841 | 101187.8992 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂6号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.021 | 1.203 | 15 | 9.174 | 10.811 | 30 | 34.915 | 41.145 | 150 | 2.438 | 129609.4401 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂1号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.395 | 0.718 | 15 | 5.997 | 10.9 | 30 | 22.533 | 40.954 | 150 | 1.445 | 73043.8271 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂2号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.358 | 0.8 | 15 | 5.017 | 11.214 | 30 | 18.997 | 42.464 | 150 | 1.684 | 85561.1692 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号装煤地面站 | 0.67 | 0.67 | 30 | 1.13 | 1.131 | 70 | -- | -- | -- | 8.42 | 46463.2239 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号推焦地面站 | 4.354 | 4.354 | 30 | 0.057 | 0.058 | 30 | -- | -- | -- | 9.442 | 137896.3792 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号装煤地面站 | 1.322 | 1.322 | 30 | 1.037 | 1.037 | 70 | -- | -- | -- | 5.631 | 29894.7839 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号推焦地面站 | 2.092 | 2.092 | 30 | 9.686 | 9.686 | 30 | -- | -- | -- | 7.583 | 111063.4645 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号装煤地面站 | 1.651 | -- | 30 | 1.1 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.801 | 47008.3189 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号推焦地面站 | 1.829 | -- | 30 | 6.787 | -- | 30 | -- | -- | -- | 11.445 | 160743.0993 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂4号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.944 | 1.959 | 15 | 5.277 | 11.204 | 30 | 18.747 | 39.797 | 150 | 1.716 | 108334.9696 | --
山西焦化股份有限公司 | 35吨供气锅炉废气出口 | 0.445 | 0.942 | 10 | 2.303 | 4.87 | 35 | 1.385 | 2.93 | 50 | 2.303 | 80961.4841 | --
山西焦化股份有限公司 | 一干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.661 | 0.661 | 30 | 16.026 | 16.026 | 80 | -- | -- | -- | 17.671 | 89049.79 | --
山西焦化股份有限公司 | 二干熄焦地面除尘站 | 0.731 | 0.731 | 30 | 0.262 | 0.262 | 80 | -- | -- | -- | 0.528 | 6135.391 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 三干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.507 | 0.507 | 30 | 12.153 | 12.153 | 80 | -- | -- | -- | 7.793 | 84053.9845 | --
山西焦化股份有限公司 | 炭黑脱硫塔排气筒 | 0.487 | 0.778 | 5 | 0.590 | 0.943 | 35 | 14.674 | 23.442 | 50 | 23.910 | 393181.8057 | --
山西焦化股份有限公司 | 6#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.537 | 0 | 15 | 0.076 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.701 | 27629.3098 | --
山西焦化股份有限公司 | 二系大棚地面除尘站排气筒 | 0.461 | -- | 30 | 0.028 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.464 | 101764.3275 | --
山西焦化股份有限公司 | 5#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.174 | 0 | 30 | 0.129 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.979 | 32310.119 | --
山西焦化股份有限公司 | 三系备用干熄焦地面除尘站排气筒 | 0.612 | 0 | 30 | 10.083 | 0 | 80 | -- | -- | -- | 6.227 | 66838.0415 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司甲醇合成氨分公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
古县仁义源建材有限公司 | 隧道窑烟囱排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 机侧除尘 | 0.746 | 0.746 | 15 | 1.915 | 1.915 | 30 | -- | -- | -- | 13.729 | 177051.763 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 干熄焦除尘 | 3.783 | 3.783 | 30 | 8.738 | 8.738 | 80 | -- | -- | -- | 2.714 | 70375.5406 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦侧除尘 | 0.666 | 0.666 | 15 | 2.710 | 2.710 | 30 | -- | -- | -- | 12.047 | 298955.8646 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦炉烟囱 | 0.960 | 0.996 | 15 | 10.370 | 10.683 | 30 | 28.286 | 29.194 | 150 | 2.907 | 409992.5567 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | RTO焚烧炉 | 0.857 | 7.288 | 20 | 20.532 | 174.375 | 50 | 13.778 | 116.556 | 100 | 4.769 | 12183.0936 | --
古县恒光热力有限公司 | 1号锅炉排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
古县恒光热力有限公司 | 2号锅炉排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
古县恒光热力有限公司 | 3号锅炉排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦侧除尘 | 1.142 | -- | 30 | 5.918 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.557 | 221208.5149 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 3.142 | 2.935 | 15 | 6.826 | 6.376 | 30 | 38.082 | 35.571 | 150 | 1.997 | 214250.2823 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#干熄焦除尘 | 1.120 | -- | 30 | 4.920 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.007 | 78641.1897 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#机侧除尘 | 1.443 | -- | 30 | 4.490 | -- | 70 | -- | -- | -- | 25.293 | 277683.2139 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦侧除尘 | 1.604 | -- | 30 | 6.14 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.029 | 61949.5122 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 1.603 | 1.401 | 15 | 11.219 | 9.801 | 30 | 42.632 | 37.245 | 150 | 1.806 | 215967.6097 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#机侧除尘 | 1.683 | -- | 30 | 2.719 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.408 | 141403.8557 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#干熄焦除尘 | 1.092 | -- | 30 | 5.586 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.564 | 73830.0099 | --
安泽玉华新型建材有限公司 | 脱硫塔排气筒 | 3.186 | 4.091 | 30 | 48.305 | 61.757 | 150 | 38.782 | 49.440 | 200 | 6.571 | 151685.124 | --
山西安鑫煤业有限公司 | 锅炉出口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西海金生物科技有限公司 | 废气排放口 | 0.414 | 0.414 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.909 | 3430.9312 | 停运
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝排放口 | 1.359 | 1.37 | 15 | 22.989 | 23.167 | 30 | 89.97 | 90.67 | 150 | 3.623 | 330364.9805 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 装煤推焦机侧地面除尘排放口 | 0.31 | -- | 30 | 5.446 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.004 | 149059.2748 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦侧地面除尘站排放口 | 0.470 | -- | 30 | 14.468 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.667 | 218484.3932 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 干熄焦地面除尘站排放口 | 0.766 | 0.766 | 30 | 35.783 | 35.783 | 80 | -- | -- | -- | 10.973 | 146593.6472 | --
安泽县山高热力有限公司 | 4号排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
安泽县山高热力有限公司 | 5号排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
安泽县山高热力有限公司 | 1号排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
安泽县山高热力有限公司 | 2号排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
安泽县山高热力有限公司 | 3号排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化焦炉烟囱 | 1.079 | 1.281 | 15 | 18.712 | 22.168 | 30 | 66.030 | 78.314 | 150 | 1.773 | 232195.8349 | --
圣鑫焦化有限公司 | 燃煤锅炉烟气脱硫脱硝 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化1号焦侧地面站排放口 | 1.271 | 1.271 | 30 | 5.641 | 5.641 | 30 | -- | -- | -- | 6.763 | 100494.9177 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化2号焦侧地面站排放口 | 1.878 | 1.878 | 30 | 4.612 | 4.612 | 30 | -- | -- | -- | 18.397 | 269761.4675 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化干熄焦地面站排放口 | 3.855 | 3.855 | 30 | 34.504 | 34.504 | 80 | -- | -- | -- | 7.092 | 71951.4852 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化装煤炉头烟地面站排放口 | 2.053 | 0 | 30 | 3.68 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 16.402 | 142821.0934 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化干熄焦地面站 | 2.038 | 2.038 | 30 | 7.483 | 7.483 | 80 | -- | -- | -- | 6.384 | 90225.8288 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦炉烟囱 | 1.819 | 1.647 | 15 | 10.664 | 9.655 | 30 | 34.259 | 31.018 | 150 | 3.04 | 332530.221 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化机侧地面站排放口 | 0.766 | 0 | 30 | 4.07 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 9.241 | 125234.6686 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦侧地面站排放口 | 1.049 | 0 | 30 | 6.442 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 13.332 | 279268.3477 | --
浮山县丰润环保建材有限公司 | 窑烟囱排气口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 烧结机尾 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 燃气锅炉排口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 烧结机出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 球团 | 2.0095 | 3.5356 | 10 | 0.832 | 1.463 | 35 | 24.835 | 43.697 | 50 | 12.47 | 78171.8175 | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 出铁厂 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
浮山县众祥集中供热有限公司 | 脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吉县集中供热有限责任公司 | 废气出口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吉县吉昌镇玉春砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 5.953 | 8.906 | 30 | 48.070 | 71.561 | 150 | 29.124 | 43.052 | 200 | 3.252 | 57319.88 | --
吉县震泽新型墙体建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.6629 | 2.2293 | 30 | 42.377 | 56.812 | 150 | 13.720 | 18.394 | 200 | 6.452 | 123823.37 | --
吉县广通砖厂 | 隧道窑 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
乡宁县呈祥建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.1490 | -9.9663 | 30 | 0.440 | -2.039 | 150 | 0.194 | -0.898 | 200 | 1.495 | 30307.1175 | 停运
乡宁县法王庙砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.4222 | 2.5547 | 30 | 37.313 | 67.024 | 150 | 43.345 | 77.860 | 200 | 4.039 | 77297.78 | --
乡宁县宏基建材有限公司 | 隧道窑排口 | 0.3418 | 0.5821 | 30 | 34.357 | 58.498 | 150 | 33.414 | 56.892 | 200 | 8.562 | 159946.2832 | --
乡宁县清泉庄建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.6455 | 1.1393 | 30 | 24.221 | 42.751 | 150 | 20.702 | 36.540 | 200 | 3.479 | 106341.7525 | --
乡宁县昌宁振兴砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.2160 | 2.5644 | 30 | 26.644 | 30.832 | 150 | 44.057 | 50.982 | 200 | 3.041 | 71756.8786 | --
乡宁县通洋紫陶工艺有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 50 | -- | -- | 180 | -- | -- | 停运
乡宁县城市热力有限公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
隰县昱顺达热力有限公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
隰县古城砖厂 | 隧道窑 | 0.635 | 0.841 | 30 | 22.793 | 29.616 | 150 | 49.646 | 63.828 | 200 | 2.932 | 80700.6865 | --
隰县永辉新型建材厂 | 脱硫塔排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
吉县垚鑫生物发电有限公司蒲县分公司 | 锅炉监控点 | 2.057 | 60.676 | 10 | 1.216 | 35.877 | 35 | 0.180 | 5.304 | 50 | 1.009 | 37078.4701 | 停运
蒲县远景新型建材有限公司 | 窑烟囱排放口 | 1.987 | 4.703 | 30 | 17.575 | 35.187 | 150 | 51.081 | 99.271 | 200 | 4.697 | 78747.6284 | --
蒲县超腾供热有限公司 | 锅炉排放出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
汾西县南头洼砖厂 | 隧道窑 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省汾西县尧舜馗热力有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
侯马市华通新型建材有限公司 | 窑烟囱 | 0.211 | 0.273 | 30 | 40.811 | 51.948 | 150 | 45.210 | 57.131 | 200 | 4.345 | 84519.0283 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 环集烟气排放口 | 0.4515 | -- | 10 | 2.591 | -- | 100 | 0.311 | -- | 100 | 10.108 | 151525.6374 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 阳极炉烟气排气口 | 0.4029 | -- | 10 | 12.778 | -- | 100 | 3.479 | -- | 100 | 0.918 | 4014.8025 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 制酸尾气排气口 | 0.7729 | -- | 10 | 16.491 | -- | 100 | 1.093 | -- | 100 | 13.168 | 115513.4007 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑头 | 0.3616 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.456 | 8250.005 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑尾烟囱 | 0.1041 | 100.2610 | 10 | 0.051 | 48.794 | 35 | 0.357 | 344.168 | 50 | 0.572 | 13428.3874 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 水泥磨除尘器 | 0.1684 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.738 | 16669.5799 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 煤磨除尘器 | 0.3183 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.159 | 990.375 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.1839 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.141 | 166022.9041 | --
山西华强钢铁有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.310 | 1.410 | 10 | 3.591 | 3.864 | 35 | 11.200 | 12.104 | 50 | 8.537 | 164079.1707 | --
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机头 | 1.445 | 1.805 | 10 | 2.715 | 3.459 | 35 | 10.697 | 13.139 | 50 | 11.277 | 434344.6112 | --
山西华强钢铁有限公司 | 出铁厂烟囱 | 1.182 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.620 | 175744.3198 | --
山西华强钢铁有限公司 | 矿槽烟囱 | 0.901 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.025 | 185240.8157 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机尾 | 2.993 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.092 | 712082.645 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 45MW煤气发电 | 1.423 | 1.628871 | 10 | 2.856 | 3.269188 | 35 | 10.541 | 12.066008 | 50 | 4.060 | 139743.6027 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉矿槽除尘器出口 | 0.767 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.615 | 420796.3293 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉出铁场除尘器出口 | 0.866 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.430 | 422040.5589 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机头 | 3.678 | 2501.374 | 10 | 2.604 | 110.902 | 35 | 12.283 | 336.175 | 50 | 11.674 | 505853.3074 | 停运
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉出铁场除尘器出口 | 1.8545 | 1.8545 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.508 | 662655.29 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉矿槽除尘器出口 | 1.234 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.333 | 495563.2258 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 35MW煤气发电锅炉 | 0.783 | 0.783434 | 10 | 0.582 | 0.582323 | 35 | 10.864 | 10.870029 | 50 | 11.278 | 132907.3289 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 2号废气排放口 | 1.867 | 2.487 | 5 | 15.340 | 20.387 | 35 | 24.340 | 32.394 | 50 | 11.377 | 1036444.2924 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 1号废气排放口 | 1.939 | 2.484 | 5 | 16.127 | 20.483 | 35 | 19.208 | 24.582 | 50 | 11.166 | 1023157.6164 | --
霍州市沟口砖厂 | 隧道窑 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
霍州市何红马砖厂 | 脱硫塔出口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 1号出口 | 0.0064 | 0.2665 | 5 | 0.312 | 12.935 | 35 | 0.402 | 16.649 | 50 | 0.163 | 14568.3547 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 2号出口 | 0.3851 | 0.4363 | 5 | 16.868 | 19.112 | 35 | 34.474 | 39.061 | 50 | 6.743 | 523450.7687 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 3号出口 | 0.9329 | 1.0563 | 5 | 15.321 | 17.350 | 35 | 34.689 | 39.281 | 50 | 9.574 | 1775641.895 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 4号出口 | 0.6603 | 0.7279 | 5 | 16.732 | 18.447 | 35 | 35.575 | 39.221 | 50 | 8.340 | 1520625.74 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 1号脱硫装置出口 | 2.9025 | 3.1005 | 5 | 17.381 | 18.566 | 35 | 21.645 | 23.122 | 50 | 10.680 | 1607281.1775 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 2号脱硫装置出口 | 2.7827 | 3.0100 | 5 | 14.997 | 16.222 | 35 | 22.654 | 24.505 | 50 | 10.435 | 1584201.2075 | --