## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2025年10月07日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西华德冶铸有限公司 | 面漆环形线喷漆排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.116 | 416.0675 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 1号焚烧炉废气排放口 | 0.894 | 0.606 | 20 | 50.846 | 34.460 | 80 | 142.426 | 96.527 | 250 | 14.33 | 47744.258 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 2号焚烧炉废气排放口 | 1.054 | 0.711 | 20 | 44.425 | 29.990 | 80 | 129.406 | 87.358 | 250 | 11.72 | 40096.3631 | --
山西临汾太钢中厚板有限公司 | 热处理加热炉1号长化炉烟筒 | 1.47 | 1.427 | 10 | 0.58 | 0.563 | 50 | 50.218 | 48.771 | 200 | 2.485 | 29787.2799 | --
临汾威顿水泥有限责任公司 | 立磨废气排口 | 0.847 | 17.472 | 10 | 0.182 | 3.747 | 35 | 0.922 | 19.019 | 50 | 0.333 | 3315.3022 | 停运
临汾山水永中晟水泥有限公司 | 磨机除尘器出口 | 1.979 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.004 | 10.6371 | 停运
山西鑫聚祥固体废弃物处理股份有限公司 | 烧结出口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西东方恒略精密铸造有限公司 | 烧结脱硫塔 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西东方恒略精密铸造有限公司 | 自备电厂 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西东方恒略精密铸造有限公司 | 烧结机尾排口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西东方恒略精密铸造有限公司 | 铸造高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西东方恒略精密铸造有限公司 | 铸造高炉出铁场 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 1号机组废气出口 | 1.760 | 2.118 | 5 | 16.786 | 19.503 | 35 | 29.975 | 35.122 | 50 | 9.478 | 740250.0047 | --
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 2号机组废气出口 | 0.685 | 24.162 | 5 | 0.012 | 0.439 | 35 | 0.610 | 21.488 | 50 | 0 | 8.0984 | 停运
山西临汾热电有限公司 | 1号机组出口 | 2.155 | 2.642 | 5 | 15.118 | 18.155 | 35 | 30.432 | 37.062 | 50 | 13.986 | 971394.214 | --
山西临汾热电有限公司 | 2号机组出口 | 3.332 | 94.559 | 5 | 2.735 | 82.515 | 35 | 3.664 | -58.136 | 50 | 8.833 | 703756.9234 | 停运
临汾市尧都区胜尧新型墙体材料厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.39 | 0.570453 | 30 | 16.516 | 24.157969 | 150 | 54.869 | 80.256941 | 200 | 3.525 | 29211.2925 | --
临汾市尧都区涌溪新型建材厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.9045 | 3.1653 | 30 | 8.004 | 28.009 | 150 | 7.912 | 27.687 | 200 | 5.813 | 86443.5775 | --
临汾市尧都区龙利兴墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.788 | 2.444 | 30 | 19.725 | 26.954 | 150 | 18.096 | 24.597 | 200 | 2.25 | 20124.4425 | --
临汾市尧基新型墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 4.0175 | 8.5838 | 30 | 10.621 | 22.693 | 150 | 23.620 | 50.467 | 200 | 6.713 | 176798.1311 | --
临汾市尧都区新开源新型建材厂 | 废气排放口 | 0.7308 | 1.8701 | 30 | 13.426 | 33.793 | 150 | 21.393 | 53.891 | 200 | 8.113 | 93222.92 | --
临汾市尧都区环能新型墙材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临汾市宏一鹏建材有限公司 | 隧道窑排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临汾市建能新型墙材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临汾市尧都锐丰建材水泥有限公司 | 磨机除尘器出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西沃能化工科技有限公司 | 焚烧炉 | 0.8887 | 1.9908 | 20 | 0.321 | 0.720 | 50 | 5.487 | 12.292 | 100 | 5.224 | 56136.7475 | --
曲沃钰海工贸有限公司 | 除尘灰利用窑尾废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 1#回转窑废气排放口 | 0.948 | 3.196 | 10 | 6.656 | 22.451 | 100 | 7.530 | 25.400 | 100 | 29.031 | 323425.8017 | --
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 2#回转窑废气排放口 | 0.228 | -12.193 | 10 | 0.430 | -22.979 | 100 | 0.236 | -12.599 | 100 | 1.579 | 23459.117 | 停运
曲沃县鸿志碳素科技有限公司 | 废气排放口 | 0.102 | -- | 10 | 0.100 | -- | 100 | 0.262 | -- | 100 | 3.414 | 10352.8936 | --
曲沃县建盛新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 0.37 | 0.525 | 30 | 12.376 | 17.558 | 150 | 50.674 | 71.893 | 200 | 4.305 | 57705.1167 | --
曲沃县恒昌新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 1.890 | 1.969 | 30 | 41.532 | 43.361 | 150 | 71.006 | 73.543 | 200 | 3.631 | 62138.1045 | --
曲沃县盛通新型建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 3.068 | 7.548 | 30 | 11.978 | 29.473 | 150 | 20.29 | 49.925 | 200 | 5.94 | 159340.0283 | --
曲沃县浩益建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 2.46 | 4.019 | 30 | 12.907 | 21.088 | 150 | 30.85 | 50.404 | 200 | 6.947 | 134788.1533 | --
山西立恒焦化有限公司 | 干熄焦脱硫装置出口 | 1.339 | 1.339 | 30 | 4.824 | 4.824 | 80 | -- | -- | -- | 18.226 | 126935.606 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号4号二期7米焦炉烟气排口 | 0.464 | 0.490 | 15 | 10.709 | 11.422 | 30 | 32.135 | 33.791 | 150 | 4.352 | 724115.1354 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1期干熄焦除尘 | 1.3106 | -- | 30 | 1.061 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.600 | 96715.985 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉装煤地面站 | 1.305 | 1.305 | 30 | 1.028 | 1.028 | 70 | -- | -- | -- | 4.436 | 49891.5705 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉推焦地面站 | 1.071 | 1.071 | 30 | 5.534 | 5.533 | 30 | -- | -- | -- | 8.962 | 194777.7448 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉装煤地面站 | 1.516 | 1.516 | 30 | 0.113 | 0.113 | 70 | -- | -- | -- | 4.881 | 56718.1423 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉推焦地面站 | 1.146 | 1.146 | 30 | 6.315 | 6.319 | 30 | -- | -- | -- | 4.483 | 101591.7942 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2期干熄焦除尘 | 1.5316 | -- | 30 | 5.037 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.659 | 138076.5675 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号燃气轮机 | 0.5057 | 0.5994 | 5 | 15.102 | 17.899 | 35 | 20.704 | 24.539 | 50 | 19.695 | 119595.52 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号燃气轮机 | 0.4806 | 5.7348 | 5 | 0.102 | 1.212 | 35 | 0.455 | 5.427 | 50 | 0.039 | 364.39 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 3号燃气轮机 | 0.3798 | 12.3468 | 5 | 0.103 | 3.362 | 35 | 0.732 | 23.801 | 50 | 0.016 | 156.1875 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 4号燃气轮机 | 0.627 | 14.035 | 5 | 0.260 | 5.811 | 35 | 0.715 | 16.210 | 50 | 0.019 | 172.7861 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 120锅炉 | 0.124 | 3.415 | 5 | 0.082 | 2.187 | 35 | 2.170 | 57.507 | 50 | 0.149 | 3271.8561 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 1号装煤推焦地面站 | 0.457 | 0.457 | 30 | 7.115 | 7.116 | 30 | -- | -- | -- | 17.063 | 294344.2942 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号装煤推焦地面站 | 0.538 | 0.538 | 30 | 6.997 | 6.997 | 30 | -- | -- | -- | 18.801 | 306589.0226 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号2号一期6米25焦炉烟气排口 | 1.250 | 1.671 | 15 | 9.026 | 12.045 | 30 | 30.392 | 40.558 | 150 | 2.348 | 331032.8268 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3#干熄焦地面站排口 | 1.1797 | 1.1797 | 30 | 2.684 | 2.684 | 80 | -- | -- | -- | 6.376 | 134553.395 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期4号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.6287 | 1.6287 | 10 | 6.499 | 6.499 | 30 | -- | -- | -- | 8.771 | 95528.8971 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期3号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.0541 | 1.0541 | 10 | 6.310 | 6.310 | 30 | -- | -- | -- | 9.133 | 95607.7975 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 0.324 | 0.299 | 10 | 3.097 | 2.862 | 35 | 26.776 | 24.672 | 50 | 16.814 | 1693790.9124 | --
山西通才工贸有限公司 | 球团竖炉焙烧废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉矿槽除尘(1860) | 1.184 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.683 | 469778.466 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉出铁场除尘(1860) | 0.978 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.140 | 429328.3767 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 2.008 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.303 | 520474.3327 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉矿槽除尘(1280) | 0.223 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.769 | 658504.612 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#转炉二次烟气排放口 | 0.439 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.623 | 620514.6294 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#锅炉烟气排放口 | 1.5753 | 1.4868 | 5 | 10.431 | 9.845 | 35 | 12.469 | 11.769 | 50 | 6.717 | 266539.5175 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉出铁场除尘(1280) | 1.674 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.133 | 614610.4655 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#转炉二次烟气排放口 | 2.165 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.456 | 736308.9644 | --
山西通才工贸有限公司 | 电炉除尘 | 0.194 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.113 | 15525.8729 | 停运
山西通才工贸有限公司 | 3#锅炉烟气排放口 | 1.8429 | 1.8837 | 10 | 2.603 | 2.660 | 35 | 16.060 | 16.416 | 50 | 6.008 | 186092.3925 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结脱硫脱硝出口 | 1.2666 | 1.261552 | 10 | 0.22 | 0.219123 | 35 | 30.417 | 30.295788 | 50 | 17.025 | 666304.4349 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号矿槽出口 | 0.3703 | 0.3703 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.5410 | 487310.0997 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号出铁场出口 | 0.2850 | 0.2850 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.6090 | 402753.0617 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结机尾出口 | 0.0272 | 0.0152 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.365 | 201163.4458 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 炼钢二次除尘出口 | 0.0157 | 0.0101 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.111 | 593950.8479 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结脱硫脱硝出口 | 0.5265 | 0.498295 | 10 | 0.078 | 0.073821 | 35 | 32.818 | 31.059972 | 50 | 18.811 | 723468.6607 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结机尾出口 | 0.1045 | 0.0498 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.661 | 294068.9166 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号矿槽出口 | 0.4785 | 0.4785 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.1644 | 509520.969 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号出铁场出口 | 0.3243 | 0.3243 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.4309 | 456589.7185 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 球团 | 1.3420 | 1.030721 | 10 | 30.255 | 23.237322 | 35 | 28.492 | 21.883252 | 50 | 12.145 | 430550.8704 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机头 | 0.6881 | 0.5432 | 10 | 3.178 | 2.508 | 35 | 33.556 | 26.489 | 50 | 13.871 | 754630.755 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机尾 | 2.9974 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.789 | 485368.7099 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉出铁场 | 1.1545 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.523 | 438367.86 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉矿槽 | 2.1178 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.533 | 917648.6 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号转炉二次烟气 | 1.8999 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.495 | 637368.7266 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 晋南电厂烟囱 | 0.4179 | 0.4488 | 10 | 7.302 | 7.842 | 35 | 6.874 | 7.383 | 50 | 2.325 | 101732.2664 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 135MW发电燃气锅炉 | 3.0506 | 3.0329 | 10 | 19.899 | 19.783 | 35 | 7.879 | 7.833 | 50 | 4.821 | 266302.9962 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2#转炉二次烟气除尘 | 1.3700 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.793 | 352509.357 | --
翼城县三和再生物资回收有限公司 | 热裂解（含加热装置）尾气排气筒 | 0.8641 | 0.8640 | 20 | 0.1333 | 0.1332 | 50 | 0.5422 | 0.5421 | 100 | 0.4581 | 1582.9243 | 停运
翼城县利明新型建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 0.181 | 0.316 | 30 | 16.362 | 27.674 | 150 | 36.175 | 60.754 | 200 | 7.103 | 109182.4456 | --
翼城县信海节能环保建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 1.249 | 1.627 | 30 | 57.756 | 74.776 | 150 | 23.316 | 30.104 | 200 | 5.955 | 103890.6969 | --
翼城县通利建材厂 | 轮窑脱硫除尘塔排放口 | 3.062 | 7.777 | 30 | 6.891 | 17.441 | 150 | 25.272 | 64 | 200 | 6.804 | 71257.5084 | --
翼城县永利新型建材厂 | 窑炉焙烧脱硫塔 | 0.333 | 0.721 | 30 | 11.286 | 24.382 | 150 | 18.574 | 39.941 | 200 | 7.172 | 97909.2749 | --
翼城县浍史二砖厂 | 隧道窑烟气治理设施排放口 | 4.508 | 5.904 | 30 | 35.403 | 46.363 | 150 | 41.956 | 54.944 | 200 | 5.01 | 71139.78 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 推焦焦侧除尘地面站出口 | 2.838 | -- | 30 | 3.409 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.628 | 311948.9467 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 机侧除尘地面站出口 | 0.791 | -- | 30 | 6.522 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.451 | 227832.2307 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 焦炉脱硫脱硝除尘出口 | 0.602 | 0.536 | 15 | 4.9 | 4.359 | 30 | 33.041 | 29.395 | 150 | 2.128 | 363647.5302 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 干熄焦环境除尘出口 | 1.770 | -- | 30 | 3.190 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.530 | 238433.4482 | --
晋源实业有限公司 | 高炉矿槽 | 0.436 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.322 | 110013.917 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机出口 | 0.075 | 3.840 | 10 | 1.327 | 48.210 | 35 | 0.803 | 9.979 | 50 | 0.009 | 250.1615 | 停运
晋源实业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.476 | 0.443367 | 10 | 0.219 | 0.203986 | 35 | 30.111 | 28.04674 | 50 | 13.327 | 44108.4029 | --
晋源实业有限公司 | 白灰窑烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
晋源实业有限公司 | 高炉出铁场除尘出口 | 0.388 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.398 | 148664.064 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机机尾除尘出口 | 0.389 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.431 | 26068.0784 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 高炉矿槽 | 0.754 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.852 | 97987.5433 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.955 | 0.992 | 10 | 3.773 | 3.920 | 35 | 17.671 | 18.356 | 50 | 19.853 | 100410.9574 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 白灰窑烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结脱硫塔出口 | 3.481 | 3.46851 | 10 | 4.071 | 4.056393 | 35 | 13.798 | 13.748492 | 50 | 3.524 | 99633.9754 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结机尾 | 2.149 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.563 | 120415.2373 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 出铁厂 | 1.817 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.667 | 330143.5741 | --
翼城县超腾供热有限公司 | 2×116mw燃煤锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
翼城县超腾供热有限公司 | 116mw燃煤锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
襄汾县浦新发电有限公司 | 1号锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
襄汾县浦新发电有限公司 | 2号锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
尧舜馗热力有限责任公司 | 75T锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
尧舜馗热力有限责任公司 | 80T锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西东雄保温材料有限公司襄汾分公司 | 回转窑 | 4.634 | 6.692 | 10 | 1.163 | 1.679 | 100 | 47.935 | 69.219 | 100 | 0.644 | 4584.3661 | --
山西华天基纸业有限公司 | 脱硫塔出口 | 1.189 | 1.296 | 5 | 12.326 | 13.307 | 35 | 26.658 | 28.848 | 50 | 6.324 | 66470.4494 | --
山西光大焦化气源有限公司 | 60万吨焦炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 130 | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 60万吨热备烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 130 | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 90万吨热备烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 130 | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 3号55吨锅炉 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 4号75吨锅炉 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 60万推焦地面站 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 90万推焦地面站 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 60万干熄焦除尘 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 90万干熄焦除尘 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 60万吨装煤地面站 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 90万吨装煤地面站 | -- | -- | 10 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 1号2号55t锅炉 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 90万吨焦炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 130 | -- | -- | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰1#回转窑 | 0.345 | 60.012 | 30 | 0.043 | 7.965 | 200 | 0.291 | 52.946 | 300 | 0.757 | 14041.7862 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰2#回转窑 | 0.323 | 24.734 | 30 | 3.037 | 232.315 | 200 | 2.628 | 201.042 | 300 | 1.2 | 18103.6925 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑尾 | 5.411 | 4.736259 | 10 | 0.302 | 0.264341 | 35 | 20.894 | 18.288559 | 50 | 17.138 | 304351.2905 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑头 | 0.496 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.628 | 246028.8352 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥磨成品收尘1# | 0.292 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.32 | 2528.1628 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 煤磨成品收尘 | 0.453 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.176 | 65356.7308 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 立磨成品收尘 | 1.614 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | --
襄汾县三和昌新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 1.621 | 3.360746 | 30 | 16.262 | 33.715272 | 150 | 25.14 | 52.12163 | 200 | 4.319 | 70224.3224 | --
襄汾县宏隆新型建材有限公司 | 窑脱硫塔除尘器排气筒出口 | 1.476 | 2.897 | 30 | 36.344 | 71.346 | 150 | 8.723 | 17.125 | 200 | 4.567 | 165173.5083 | --
襄汾县古城全科新型建材有限公司 | 脱硫除尘塔排放口 | 7.076 | 12.542 | 30 | 57.998 | 102.802 | 150 | 28.65 | 50.783 | 200 | 7.865 | 103643.9595 | --
襄汾县建民新型建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
襄汾县聚昕隆新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.354 | 0.577 | 30 | 20.457 | 33.307 | 150 | 35.54 | 57.865 | 200 | 4.51 | 66862.3699 | --
襄汾县强盛建材厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 0.499 | 1.007 | 30 | 6.111 | 12.327 | 150 | 6.082 | 12.27 | 200 | 1.012 | 19466.3134 | --
襄汾县新金山特钢有限公司 | 烧结转运站 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 高炉供料 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 1号高炉出铁场 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 2号高炉出铁场 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 1号高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 2号高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 1号转炉二次烟气 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 2号转炉二次烟气 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 40MW煤气发电锅炉 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 265烧结机头 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 265烧结机尾 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 高炉矿槽槽上除尘 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 球团脱硫出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 炼钢二次烟气除尘器 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.525 | 46102.915 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 2#高炉槽下除尘器出口 | 0.2426 | 0.1386 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.262 | 27900.4149 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 1#高炉槽下除尘器出口 | 0.3992 | 0.1901 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.742 | 16376.8675 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.0141 | 0.0081 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.001 | 34.3 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.1127 | -5.7923 | 10 | 0.392 | -20.143 | 35 | 0.559 | -28.704 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 高炉出铁场 | 0.6780 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.150 | 86729.3819 | 停运
襄汾县众泰冶炼实业有限公司 | 高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县众泰冶炼实业有限公司 | 高炉出铁场 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机机尾 | 0.405 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.709 | 42147.0033 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机头排放口 | 0.096 | 0.828 | 10 | 3.231 | 13.170 | 35 | 4.151 | 9.897 | 50 | 1.668 | 53441.0576 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉矿槽排放口 | 0.505 | 0.505 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.758 | 38886.7887 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉出铁场排放口 | 0.61 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.231 | 250929.4705 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 电厂燃气锅炉排放口 | 0.497 | 13.669 | 10 | 0.587 | 7.904 | 35 | 1.955 | 9.963 | 50 | 0.971 | 1314.8778 | 停运
襄汾县合金钢新型建材有限公司 | 隧道窑 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
襄汾县恒瑞新型建材厂 | 隧道窑排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西华翔集团股份有限公司 | 底漆线VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.225 | 27491.4708 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 涂装房VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.947 | 4417.8653 | --
洪洞国耀兆林新能源有限责任公司 | 锅炉监监控点 | 3.044 | 2.776 | 10 | 0.509 | 0.464 | 30 | 6.633 | 6.086 | 50 | 4.276 | 144190.3907 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 焚烧烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 1#焚烧烟气排放口 | 0.483 | 0.373 | 20 | 28.87 | 22.313 | 80 | 159.045 | 122.923 | 250 | 14.202 | 35085.3052 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 2#焚烧烟气排放口 | 2.017 | 1.749 | 20 | 24.32 | 21.09 | 80 | 192 | 166.499 | 250 | 15.36 | 39234.9342 | --
山西三维华邦集团有限公司 | 1号130tB锅炉废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 1号130tC锅炉废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 1号130tA锅炉废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 2号135t锅炉废气出口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 4号150t锅炉废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 3#110t锅炉废气出口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
洪洞县恒古建材厂 | 湿电除尘烟囱排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
洪洞县堤村许盛煤矸石粉煤灰烧结砖厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 3.063 | 5.218056 | 30 | 30.637 | 52.192488 | 150 | 27.981 | 47.667788 | 200 | 7.373 | 70747.6575 | --
洪洞县富民热力有限公司 | 1号锅炉除尘器 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
洪洞县富民热力有限公司 | 2号锅炉除尘器 | 0.37 | 0.25 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0.76 | 0.52 | 50 | 0 | 0 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑尾 | 0.135 | 15.346 | 10 | 0.058 | 5.991 | 35 | 0.750 | 73.955 | 50 | 1.393 | 57186.6913 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑头 | 0.319 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.938 | 37428.5333 | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 1号脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 2号脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 3号脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 4号脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
洪洞宇欣新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
洪洞县辛村乡高池砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.191 | 1.362699 | 30 | 10.822 | 12.382142 | 150 | 51.509 | 58.934743 | 200 | 5.295 | 55519.6458 | --
洪洞县赵城镇上院村邓平砖厂 | 湿电除尘排放口 | 0.9813 | 1.8327 | 30 | 31.6010 | 58.7567 | 150 | 22.7484 | 42.0968 | 200 | 5.9110 | 75397.2318 | --
洪洞县赵城耿壁肖拽明砖厂 | 湿电除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
洪洞县振豪新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | 2.640 | 3.23397 | 30 | 25.048 | 30.683524 | 150 | 30.94 | 37.901159 | 200 | 6.308 | 67553.7832 | --
洪洞县赵城下院侯保兵砖厂 | 湿电除尘烟囱排放口 | 1.263 | 5.750 | 30 | 6.868 | 13.491 | 150 | 8.675 | 7.092 | 200 | 5.176 | 62637.4167 | 停运
洪洞县赵城镇上院村卢全红砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.6801 | 3.2828 | 30 | 26.441 | 51.664 | 150 | 15.048 | 29.403 | 200 | 6.357 | 63220.0709 | --
洪洞县宏阁建材有限责任公司 | 湿电除尘排放口 | 1.378 | 11.202 | 30 | 0.213 | 1.733 | 150 | 1.099 | 8.912 | 200 | 0.255 | 3247.2368 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂3号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.295 | 0.601 | 15 | 4.665 | 9.517 | 30 | 20.344 | 41.497 | 150 | 1.246 | 77696.9357 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂5号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.286 | 1.509 | 15 | 10.012 | 11.744 | 30 | 35.854 | 42.055 | 150 | 1.74 | 95094.358 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂6号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.04 | 1.215 | 15 | 8.757 | 10.234 | 30 | 34.711 | 40.568 | 150 | 2.483 | 131450.0243 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂1号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.514 | 0.973 | 15 | 5.549 | 10.499 | 30 | 21.333 | 40.362 | 150 | 1.621 | 81861.5751 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂2号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.345 | 0.789 | 15 | 4.434 | 10.136 | 30 | 17.333 | 39.619 | 150 | 1.767 | 90479.85 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号装煤地面站 | 0.713 | 0.713 | 30 | 1.012 | 1.012 | 70 | -- | -- | -- | 8.308 | 45608.8213 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号推焦地面站 | 4.189 | 4.189 | 30 | 0.079 | 0.079 | 30 | -- | -- | -- | 9.31 | 135674.8933 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号装煤地面站 | 1.326 | 1.326 | 30 | 1.287 | 1.287 | 70 | -- | -- | -- | 5.135 | 27146.5187 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号推焦地面站 | 2.482 | 2.482 | 30 | 5.462 | 5.462 | 30 | -- | -- | -- | 7.124 | 103809.2746 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号装煤地面站 | 1.672 | -- | 30 | 0.464 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.84 | 46151.5718 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号推焦地面站 | 1.853 | -- | 30 | 6.609 | -- | 30 | -- | -- | -- | 11.814 | 164301.2945 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂4号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.861 | 1.855 | 15 | 4.734 | 10.195 | 30 | 18.339 | 39.498 | 150 | 1.675 | 105102.1969 | --
山西焦化股份有限公司 | 35吨供气锅炉废气出口 | 0.508 | 1.126 | 10 | 2.691 | 5.958 | 35 | 1.633 | 3.616 | 50 | 2.296 | 80368.707 | --
山西焦化股份有限公司 | 一干熄焦地面除尘站烟囱 | 1.689 | 1.689 | 30 | 10.539 | 10.539 | 80 | -- | -- | -- | 15.634 | 77976.1157 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 二干熄焦地面除尘站 | 0.712 | 0.712 | 30 | 0.01 | 0.01 | 80 | -- | -- | -- | 0.062 | 710.3765 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 三干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.513 | 0.513 | 30 | 12.434 | 12.434 | 80 | -- | -- | -- | 7.779 | 83079.0567 | --
山西焦化股份有限公司 | 炭黑脱硫塔排气筒 | 0.561 | 0.914191 | 5 | 0.324 | 0.527981 | 35 | 15.778 | 25.711418 | 50 | 24.037 | 386483.1153 | --
山西焦化股份有限公司 | 6#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.811 | 0 | 15 | 0.092 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.896 | 30534.8268 | --
山西焦化股份有限公司 | 二系大棚地面除尘站排气筒 | 0.462 | -- | 30 | 0.039 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.438 | 100185.0348 | --
山西焦化股份有限公司 | 5#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.187 | 0 | 30 | 0.103 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.974 | 31919.5121 | --
山西焦化股份有限公司 | 三系备用干熄焦地面除尘站排气筒 | 0.548 | 0 | 30 | 10.395 | 0 | 80 | -- | -- | -- | 6.181 | 65736.3501 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司甲醇合成氨分公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
古县仁义源建材有限公司 | 隧道窑烟囱排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 机侧除尘 | 0.770 | 0.770 | 15 | 1.933 | 1.933 | 30 | -- | -- | -- | 13.153 | 168845.3715 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 干熄焦除尘 | 3.943 | 3.943 | 30 | 11.294 | 11.294 | 80 | -- | -- | -- | 2.753 | 70979.7283 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦侧除尘 | 0.701 | 0.701 | 15 | 4.530 | 4.530 | 30 | -- | -- | -- | 11.758 | 289769.6471 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦炉烟囱 | 0.997 | 1.034 | 15 | 9.810 | 10.112 | 30 | 28.602 | 29.519 | 150 | 2.900 | 407504.0841 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | RTO焚烧炉 | 0.870 | 7.150 | 20 | 21.195 | 174.230 | 50 | 15.526 | 127.295 | 100 | 4.792 | 12102.1085 | --
古县恒光热力有限公司 | 1号锅炉排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
古县恒光热力有限公司 | 2号锅炉排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
古县恒光热力有限公司 | 3号锅炉排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦侧除尘 | 1.115 | -- | 30 | 5.372 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.694 | 221504.6461 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 3.18 | 3.004 | 15 | 7.997 | 7.553 | 30 | 37.566 | 35.478 | 150 | 1.977 | 212152.3581 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#干熄焦除尘 | 1.177 | -- | 30 | 4.119 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.094 | 78921.0675 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#机侧除尘 | 1.435 | -- | 30 | 5.436 | -- | 70 | -- | -- | -- | 25.688 | 279388.1529 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦侧除尘 | 1.601 | -- | 30 | 5.807 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.089 | 62362.4844 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 1.998 | 1.769 | 15 | 11.152 | 9.871 | 30 | 42.165 | 37.322 | 150 | 1.749 | 209418.2814 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#机侧除尘 | 1.647 | -- | 30 | 3.797 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.03 | 147692.5211 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#干熄焦除尘 | 1.113 | -- | 30 | 4.132 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.627 | 74075.0469 | --
安泽玉华新型建材有限公司 | 脱硫塔排气筒 | 2.935 | 3.806741 | 30 | 49.037 | 63.601773 | 150 | 35.775 | 46.400747 | 200 | 6.842 | 158583.9063 | --
山西安鑫煤业有限公司 | 锅炉出口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西海金生物科技有限公司 | 废气排放口 | 0.451 | 0.451 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝排放口 | 1.387 | 1.386 | 15 | 22.509 | 22.493 | 30 | 86.083 | 86.023 | 150 | 3.537 | 322163.2335 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 装煤推焦机侧地面除尘排放口 | 0.307 | -- | 30 | 6.734 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.004 | 147966.0652 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦侧地面除尘站排放口 | 0.453 | -- | 30 | 17.897 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.715 | 218083.9095 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 干熄焦地面除尘站排放口 | 0.895 | 0.895 | 30 | 32.023 | 32.023 | 80 | -- | -- | -- | 11.132 | 145878.1001 | --
安泽县山高热力有限公司 | 4号排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
安泽县山高热力有限公司 | 5号排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
安泽县山高热力有限公司 | 1号排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
安泽县山高热力有限公司 | 2号排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
安泽县山高热力有限公司 | 3号排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化焦炉烟囱 | 1.042 | 1.261 | 15 | 17.968 | 21.677 | 30 | 61.225 | 74.051 | 150 | 1.818 | 237397.8749 | --
圣鑫焦化有限公司 | 燃煤锅炉烟气脱硫脱硝 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化1号焦侧地面站排放口 | 1.297 | 1.297 | 30 | 7.274 | 8.914 | 30 | -- | -- | -- | 6.703 | 98926.3835 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化2号焦侧地面站排放口 | 1.956 | 1.956 | 30 | 5.21 | 6.242 | 30 | -- | -- | -- | 18.315 | 267310.9457 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化干熄焦地面站排放口 | 4.287 | 4.287 | 30 | 34.959 | 34.959 | 80 | -- | -- | -- | 7.001 | 70390.9864 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化装煤炉头烟地面站排放口 | 2.059 | 0 | 30 | 4.509 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 16.486 | 142361.2081 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化干熄焦地面站 | 2.338 | 2.338 | 30 | 9.345 | 9.345 | 80 | -- | -- | -- | 6.15 | 86080.2247 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦炉烟囱 | 1.854 | 1.699 | 15 | 10.851 | 9.941 | 30 | 33.936 | 31.091 | 150 | 3.065 | 335172.3014 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化机侧地面站排放口 | 0.82 | 0 | 30 | 3.664 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 9.287 | 125217.316 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦侧地面站排放口 | 0.972 | 0 | 30 | 6.906 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 13.205 | 273256.4778 | --
浮山县丰润环保建材有限公司 | 窑烟囱排气口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 烧结机尾 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 燃气锅炉排口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 烧结机出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 球团 | 2.0193 | 4.0092 | 10 | 2.713 | 5.385071 | 35 | 19.212 | 38.134167 | 50 | 11.742 | 75965.3575 | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 出铁厂 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
浮山县众祥集中供热有限公司 | 脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吉县集中供热有限责任公司 | 废气出口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吉县吉昌镇玉春砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 7.454 | 10.956 | 30 | 53.834 | 78.897 | 150 | 32.467 | 47.422 | 200 | 3.275 | 57652.8768 | --
吉县震泽新型墙体建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.3026 | 1.7905 | 30 | 45.707 | 62.824 | 150 | 12.527 | 17.219 | 200 | 6.640 | 127311.925 | --
吉县广通砖厂 | 隧道窑 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
乡宁县呈祥建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.1962 | -9.2147 | 30 | 0.371 | -1.556 | 150 | 0.319 | -1.340 | 200 | 1.513 | 30519.7725 | 停运
乡宁县法王庙砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.4932 | 2.8660 | 30 | 32.586 | 62.544 | 150 | 42.166 | 80.931 | 200 | 3.865 | 72679.3325 | --
乡宁县宏基建材有限公司 | 隧道窑排口 | 1.2410 | 2.2622 | 30 | 29.607 | 53.971 | 150 | 32.992 | 60.142 | 200 | 8.506 | 159490.1859 | --
乡宁县清泉庄建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.8136 | 1.4842 | 30 | 30.718 | 56.038 | 150 | 22.947 | 41.862 | 200 | 3.403 | 102172.86 | --
乡宁县昌宁振兴砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.6662 | 2.0288 | 30 | 25.991 | 31.648 | 150 | 42.725 | 52.025 | 200 | 2.956 | 70867.545 | --
乡宁县通洋紫陶工艺有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 50 | -- | -- | 180 | -- | -- | 停运
乡宁县城市热力有限公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
隰县昱顺达热力有限公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
隰县古城砖厂 | 隧道窑 | 0.885 | 1.064981 | 30 | 18.316 | 22.040906 | 150 | 49.414 | 59.463275 | 200 | 2.524 | 67799.6762 | --
隰县永辉新型建材厂 | 脱硫塔排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
吉县垚鑫生物发电有限公司蒲县分公司 | 锅炉监控点 | 2.073 | 67.410 | 10 | 3.004 | 97.709 | 35 | 0.145 | 4.704 | 50 | 0.995 | 36499.953 | 停运
蒲县远景新型建材有限公司 | 窑烟囱排放口 | 2.167 | 4.450 | 30 | 18.846 | 37.284 | 150 | 49.056 | 96.170 | 200 | 4.531 | 75896.8346 | --
蒲县超腾供热有限公司 | 锅炉排放出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
汾西县南头洼砖厂 | 隧道窑 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省汾西县尧舜馗热力有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
侯马市华通新型建材有限公司 | 窑烟囱 | 0.25 | 0.350631 | 30 | 27.986 | 39.251036 | 150 | 45.223 | 63.426342 | 200 | 4.196 | 81634.7949 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 环集烟气排放口 | 0.4991 | -- | 10 | 1.175 | -- | 100 | 0.291 | -- | 100 | 10.138 | 152324.1425 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 阳极炉烟气排气口 | 0.5466 | -- | 10 | 13.895 | -- | 100 | 4.115 | -- | 100 | 1.036 | 4486.8675 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 制酸尾气排气口 | 0.8438 | -- | 10 | 14.071 | -- | 100 | 1.211 | -- | 100 | 12.659 | 110240.8289 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑头 | 0.8169 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.013 | 53792.9925 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑尾烟囱 | 0.1120 | 19.8260 | 10 | 0.035 | 6.194 | 35 | 0.744 | 131.686 | 50 | 0.441 | 10298.6425 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 水泥磨除尘器 | 0.1856 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.726 | 16344.1225 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 煤磨除尘器 | 0.3925 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.136 | 853.005 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.227 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.134 | 162390.3689 | --
山西华强钢铁有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.332 | 1.442164 | 10 | 2.577 | 2.790133 | 35 | 10.863 | 11.761435 | 50 | 8.208 | 155422.7545 | --
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机头 | 1.572 | 1.935006 | 10 | 2.679 | 3.297634 | 35 | 11.496 | 14.150656 | 50 | 11.405 | 437020.4003 | --
山西华强钢铁有限公司 | 出铁厂烟囱 | 2.674 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.651 | 173657.6331 | --
山西华强钢铁有限公司 | 矿槽烟囱 | 0.891 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.991 | 183833.2655 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机尾 | 2.133 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.700 | 108275.1718 | 停运
山西建邦集团铸造有限公司 | 45MW煤气发电 | 1.676 | 1.886 | 10 | 1.785 | 1.989 | 35 | 9.587 | 10.773 | 50 | 4.164 | 140558.8271 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉矿槽除尘器出口 | 0.774 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.499 | 417985.4442 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉出铁场除尘器出口 | 0.904 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.441 | 417342.2885 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机头 | 1.576 | 5778.199 | 10 | 0.065 | 231.019 | 35 | 2.101 | 5334.747 | 50 | 2.858 | 177480.1587 | 停运
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉出铁场除尘器出口 | 1.0261 | 1.0261 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.803 | 641417.23 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉矿槽除尘器出口 | 1.240 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.344 | 496773.9922 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 35MW煤气发电锅炉 | 0.837 | 0.837 | 10 | 0.283 | 0.279 | 35 | 10.609 | 10.544 | 50 | 11.261 | 132840.7793 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 2号废气排放口 | 1.888 | 2.622 | 5 | 14.660 | 20.081 | 35 | 23.876 | 32.638 | 50 | 10.185 | 926926.1923 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 1号废气排放口 | 1.883 | 2.531 | 5 | 15.989 | 21.177 | 35 | 19.949 | 26.552 | 50 | 9.823 | 904985.1712 | --
霍州市沟口砖厂 | 隧道窑 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
霍州市何红马砖厂 | 脱硫塔出口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 1号出口 | 0.0100 | 0.3876 | 5 | 0.619 | 24.057 | 35 | 0.496 | 19.271 | 50 | 0.145 | 12859.2717 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 2号出口 | 0.4463 | 0.5054 | 5 | 20.265 | 22.949 | 35 | 34.808 | 39.418 | 50 | 6.548 | 507552.4078 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 3号出口 | 0.9317 | 1.0553 | 5 | 15.887 | 17.995 | 35 | 34.917 | 39.550 | 50 | 9.470 | 1749148.625 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 4号出口 | 0.745 | 0.823022 | 5 | 16.148 | 17.839147 | 35 | 35.662 | 39.396809 | 50 | 8.411 | 1415309.2175 | 停运
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 1号脱硫装置出口 | 2.6901 | 3.3440 | 5 | 11.754 | 14.611 | 35 | 18.965 | 23.575 | 50 | 9.806 | 1473662.8125 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 2号脱硫装置出口 | 2.2324 | 2.7899 | 5 | 12.046 | 15.054 | 35 | 19.641 | 24.546 | 50 | 9.364 | 1426667.565 | --