## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2025年10月10日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西华德冶铸有限公司 | 面漆环形线喷漆排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.097 | 354.5875 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 1号焚烧炉废气排放口 | 1.350 | 0.908 | 20 | 57.228 | 38.507 | 80 | 147.280 | 99.101 | 250 | 14.26 | 46821.7016 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 2号焚烧炉废气排放口 | 0.943 | 0.645 | 20 | 53.966 | 36.921 | 80 | 136.027 | 93.063 | 250 | 12.61 | 43197.7806 | --
山西临汾太钢中厚板有限公司 | 热处理加热炉1号长化炉烟筒 | 1.111 | 1.096 | 10 | 0.497 | 0.491 | 50 | 58.578 | 57.823 | 200 | 1.766 | 21050.0248 | --
临汾威顿水泥有限责任公司 | 立磨废气排口 | 0.648 | 48.942 | 10 | 0.056 | 4.221 | 35 | 0.405 | 30.578 | 50 | 0.153 | 1551.6447 | 停运
临汾山水永中晟水泥有限公司 | 磨机除尘器出口 | 1.908 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.17 | 3036.9936 | 停运
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 1号机组废气出口 | 1.470 | 1.642 | 5 | 20.096 | 21.818 | 35 | 34.028 | 37.748 | 50 | 11.575 | 901093.464 | --
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 2号机组废气出口 | 0.585 | 0.825 | 5 | 15.312 | 20.714 | 35 | 28.296 | 39.044 | 50 | 0.003 | 223.4597 | 停运
山西临汾热电有限公司 | 1号机组出口 | 2.259 | 2.503 | 5 | 17.028 | 19.029 | 35 | 34.802 | 38.698 | 50 | 15.894 | 1110114.6421 | --
山西临汾热电有限公司 | 2号机组出口 | 2.680 | 40.681 | 5 | 0.894 | 6.642 | 35 | 5.997 | 11.855 | 50 | 8.917 | 707281.7768 | 停运
临汾市尧都区胜尧新型墙体材料厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.3268 | 0.7777 | 30 | 3.062 | 5.194 | 150 | 39.938 | 71.873 | 200 | 2.802 | 24223.47 | --
临汾市尧都区涌溪新型建材厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.4881 | 1.5722 | 30 | 0.252 | 0.812 | 150 | 7.557 | 24.342 | 200 | 4.873 | 73218.53 | --
临汾市尧都区龙利兴墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.933 | 2.805 | 30 | 34.554 | 50.016 | 150 | 19.275 | 27.932 | 200 | 5.464 | 45749.8567 | --
临汾市尧基新型墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 3.8957 | 8.5756 | 30 | 9.813 | 21.602 | 150 | 34.487 | 75.915 | 200 | 7.068 | 192644.0537 | --
临汾市尧都区新开源新型建材厂 | 废气排放口 | 0.2455 | 0.6425 | 30 | 8.742 | 23.013 | 150 | 19.885 | 52.367 | 200 | 9.302 | 109758.58 | --
山西沃能化工科技有限公司 | 焚烧炉 | 0.8100 | 1.8360 | 20 | 0.741 | 1.681 | 50 | 5.364 | 12.159 | 100 | 4.886 | 53649.6175 | --
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 1#回转窑废气排放口 | 1.045 | 3.523 | 10 | 3.341 | 11.265 | 100 | 7.295 | 24.595 | 100 | 6.992 | 79622.962 | --
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 2#回转窑废气排放口 | 0.320 | -16.751 | 10 | 0.433 | -22.613 | 100 | 0.265 | -13.848 | 100 | 0.873 | 13087.8456 | 停运
曲沃县鸿志碳素科技有限公司 | 废气排放口 | 0.103 | -- | 10 | 0.099 | -- | 100 | 0.248 | -- | 100 | 3.408 | 10262.6819 | --
曲沃县建盛新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 0.35 | 0.489 | 30 | 15.621 | 21.826 | 150 | 50.005 | 69.87 | 200 | 4.82 | 66389.4026 | --
曲沃县恒昌新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 1.672 | 1.757 | 30 | 35.234 | 37.022 | 150 | 73.325 | 76.624 | 200 | 4.376 | 75251.6038 | --
曲沃县盛通新型建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 3.064 | 4.219 | 30 | 23.128 | 31.843 | 150 | 51.914 | 71.476 | 200 | 6.661 | 180671.6702 | --
曲沃县浩益建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 2.227 | 3.706 | 30 | 15.835 | 26.356 | 150 | 25.026 | 41.654 | 200 | 5.869 | 116565.5152 | --
山西立恒焦化有限公司 | 干熄焦脱硫装置出口 | 1.121 | 1.121 | 30 | 4.744 | 4.744 | 80 | -- | -- | -- | 18.292 | 130264.1791 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号4号二期7米焦炉烟气排口 | 0.660 | 0.696 | 15 | 10.877 | 11.573 | 30 | 31.864 | 33.397 | 150 | 4.211 | 705784.3645 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1期干熄焦除尘 | 1.3355 | -- | 30 | 1.813 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.585 | 97958.6149 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉装煤地面站 | 1.393 | 1.393 | 30 | 0.335 | 0.335 | 70 | -- | -- | -- | 5.191 | 59178.3388 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉推焦地面站 | 0.944 | 0.944 | 30 | 6.673 | 6.673 | 30 | -- | -- | -- | 8.772 | 193453.1003 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉装煤地面站 | 1.445 | 1.445 | 30 | 0.168 | 0.168 | 70 | -- | -- | -- | 5.015 | 59489.1597 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉推焦地面站 | 1.041 | 1.041 | 30 | 7.195 | 7.195 | 30 | -- | -- | -- | 6.577 | 150507.092 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2期干熄焦除尘 | 1.4673 | -- | 30 | 6.572 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.666 | 140681.755 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号燃气轮机 | 0.4559 | 0.5602 | 5 | 14.657 | 18.013 | 35 | 20.243 | 24.877 | 50 | 20.001 | 122593.4675 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号燃气轮机 | 0.4379 | 0.8742 | 5 | 9.284 | 18.534 | 35 | 6.825 | 13.625 | 50 | 12.819 | 77367.6925 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 3号燃气轮机 | 0.2134 | 8.1773 | 5 | 0.098 | 3.746 | 35 | 0.785 | 30.091 | 50 | 0.022 | 211.665 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 4号燃气轮机 | 0.585 | 13.503 | 5 | 0.148 | 3.429 | 35 | 0.933 | 21.305 | 50 | 0.019 | 167.7966 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 120锅炉 | 0.048 | 1.208 | 5 | 0.362 | 2.722 | 35 | 2.283 | 47.096 | 50 | 0.052 | 1156.0712 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 1号装煤推焦地面站 | 0.833 | 0.834 | 30 | 6.818 | 6.814 | 30 | -- | -- | -- | 16.760 | 294095.7753 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号装煤推焦地面站 | 0.485 | 0.485 | 30 | 6.598 | 6.598 | 30 | -- | -- | -- | 18.165 | 308615.6184 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号2号一期6米25焦炉烟气排口 | 1.153 | 1.563 | 15 | 8.460 | 11.458 | 30 | 28.802 | 39.008 | 150 | 2.477 | 351426.2955 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3#干熄焦地面站排口 | 0.9913 | 0.9913 | 30 | 2.147 | 2.147 | 80 | -- | -- | -- | 6.338 | 135734.1272 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期4号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.4908 | 1.4908 | 10 | 5.586 | 5.586 | 30 | -- | -- | -- | 8.986 | 99803.215 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期3号焦炉机侧炉头除尘排口 | 0.9537 | 0.9537 | 10 | 6.614 | 6.614 | 30 | -- | -- | -- | 9.542 | 101369.2525 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.633 | 1.527 | 10 | 3.010 | 2.822 | 35 | 24.821 | 23.298 | 50 | 17.013 | 1710749.7283 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉矿槽除尘(1860) | 1.437 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.663 | 476940.3615 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉出铁场除尘(1860) | 1.014 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.072 | 426603.4347 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 1.865 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.203 | 535288.877 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉矿槽除尘(1280) | 0.310 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.845 | 670442.399 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#转炉二次烟气排放口 | 0.460 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.118 | 658095.4811 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#锅炉烟气排放口 | 1.7706 | 1.7108 | 5 | 13.319 | 12.870 | 35 | 21.540 | 20.813 | 50 | 8.648 | 342816.9624 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉出铁场除尘(1280) | 1.609 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.147 | 628508.5919 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#转炉二次烟气排放口 | 2.275 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.597 | 743286.0983 | --
山西通才工贸有限公司 | 电炉除尘 | 0.211 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.631 | 597317.9718 | 停运
山西通才工贸有限公司 | 3#锅炉烟气排放口 | 1.8743 | 1.9755 | 10 | 4.022 | 4.239 | 35 | 17.243 | 18.174 | 50 | 6.975 | 212732.915 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结脱硫脱硝出口 | 1.2381 | 1.3687 | 10 | 0.083 | 0.092 | 35 | 26.419 | 29.207 | 50 | 17.291 | 675511.297 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号矿槽出口 | 0.3355 | 0.3355 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.5350 | 493831.6685 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号出铁场出口 | 0.2400 | 0.2400 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.7837 | 367682.619 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结机尾出口 | 0.0081 | 0.0047 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.163 | 208656.4666 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 炼钢二次除尘出口 | 0.0131 | 0.0114 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.367 | 751943.8958 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结脱硫脱硝出口 | 0.4574 | 0.4347 | 10 | 0.030 | 0.028 | 35 | 33.979 | 32.293 | 50 | 19.801 | 759829.5705 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结机尾出口 | 0.0483 | 0.0230 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.656 | 278399.2187 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号矿槽出口 | 0.4209 | 0.4209 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.0971 | 514452.035 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号出铁场出口 | 0.2424 | 0.2424 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.4200 | 467691.6319 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 球团 | 1.3086 | 1.0440 | 10 | 28.173 | 22.477 | 35 | 29.352 | 23.417 | 50 | 12.616 | 448498.888 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机头 | 0.6399 | 0.5262 | 10 | 3.345 | 2.751 | 35 | 29.276 | 24.074 | 50 | 13.404 | 742543.0115 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机尾 | 3.2132 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.034 | 499192.9624 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉出铁场 | 1.2461 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.091 | 475021.7826 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉矿槽 | 2.3204 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.474 | 930252.015 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号转炉二次烟气 | 1.8846 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.761 | 670067.6275 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 晋南电厂烟囱 | 0.4087 | 0.4382 | 10 | 9.278 | 9.947 | 35 | 3.463 | 3.713 | 50 | 3.462 | 153693.3218 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 135MW发电燃气锅炉 | 2.5350 | 2.5574 | 10 | 19.998 | 20.174 | 35 | 9.065 | 9.145 | 50 | 4.719 | 270935.9892 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2#转炉二次烟气除尘 | 1.1857 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.879 | 366342.1615 | --
翼城县三和再生物资回收有限公司 | 热裂解（含加热装置）尾气排气筒 | 0.8352 | 0.8352 | 20 | 0.1286 | 0.1286 | 50 | 0.2523 | 0.2523 | 100 | 0.4958 | 1754.3 | 停运
翼城县利明新型建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 0.135 | 0.213 | 30 | 12.334 | 17.759 | 150 | 30.639 | 44.907 | 200 | 6.490 | 102791.9893 | --
翼城县信海节能环保建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 1.158 | 1.348 | 30 | 54.701 | 63.552 | 150 | 27.727 | 32.219 | 200 | 6.557 | 116355.8965 | --
翼城县通利建材厂 | 轮窑脱硫除尘塔排放口 | 2.733 | 6.862 | 30 | 4.662 | 11.379 | 150 | 21.989 | 54.306 | 200 | 6.778 | 72202.842 | --
翼城县永利新型建材厂 | 窑炉焙烧脱硫塔 | 0.465 | 0.539 | 30 | 16.401 | 23.620 | 150 | 20.689 | 33.541 | 200 | 7.700 | 106677.0457 | --
翼城县浍史二砖厂 | 隧道窑烟气治理设施排放口 | 5.143 | 6.697 | 30 | 27.572 | 35.898 | 150 | 34.796 | 45.305 | 200 | 4.76 | 68288.7945 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 推焦焦侧除尘地面站出口 | 2.383 | -- | 30 | 4.630 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.477 | 316771.5926 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 机侧除尘地面站出口 | 0.773 | -- | 30 | 5.945 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.431 | 230611.3633 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 焦炉脱硫脱硝除尘出口 | 0.456 | 0.408 | 15 | 5.886 | 5.267 | 30 | 35.113 | 31.423 | 150 | 2.274 | 383594.555 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 干熄焦环境除尘出口 | 1.595 | -- | 30 | 4.269 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.058 | 233443.3776 | --
晋源实业有限公司 | 高炉矿槽 | 0.395 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.504 | 115139.1561 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机出口 | 0.164 | 0.228 | 10 | 2.134 | 2.635 | 35 | 0.065 | 0.079 | 50 | 14.406 | 288231.8907 | --
晋源实业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.308 | 0.287 | 10 | 0.532 | 0.495 | 35 | 29.344 | 27.306 | 50 | 13.241 | 44374.2158 | --
晋源实业有限公司 | 高炉出铁场除尘出口 | 0.341 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.432 | 153149.614 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机机尾除尘出口 | 0.302 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.342 | 224216.574 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 高炉矿槽 | 0.728 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.512 | 95555.8913 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.190 | 1.232 | 10 | 2.191 | 2.268 | 35 | 30.332 | 31.399 | 50 | 11.176 | 61121.9031 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结脱硫塔出口 | 1.447 | 1.484 | 10 | 5.310 | 4.752 | 35 | 15.036 | 14.794 | 50 | 3.570 | 104117.7796 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结机尾 | 1.934 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.069 | 131179.1542 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 出铁厂 | 1.776 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.223 | 334219.0754 | --
山西东雄保温材料有限公司襄汾分公司 | 回转窑 | 3.650 | 6.444 | 10 | 0.100 | 0.176 | 100 | 9.818 | 17.335 | 100 | 0.887 | 7095.873 | --
山西华天基纸业有限公司 | 脱硫塔出口 | 1.163 | 1.318 | 5 | 11.622 | 13.021 | 35 | 23.581 | 27.268 | 50 | 6.308 | 67853.6748 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰1#回转窑 | 0.343 | 108.869 | 30 | 0.056 | 15.370 | 200 | 0.256 | 70.554 | 300 | 0.216 | 4209.1701 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰2#回转窑 | 0.258 | 47.111 | 30 | 0.124 | 22.58 | 200 | 0.024 | 4.324 | 300 | 0.223 | 3401.3549 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑尾 | 3.559 | 2.708 | 10 | 0.264 | 0.201 | 35 | 26.930 | 20.457 | 50 | 17.319 | 328583.5185 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑头 | 0.495 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.553 | 206563.5357 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥磨成品收尘1# | 0.271 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.785 | 6311.7543 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 煤磨成品收尘 | 0.459 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.671 | 67496.3811 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 立磨成品收尘 | 1.595 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.672 | 15069.6453 | --
襄汾县三和昌新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 4.432 | 8.437 | 30 | 6.760 | 12.785 | 150 | 22.801 | 43.404 | 200 | 3.758 | 61157.7828 | --
襄汾县宏隆新型建材有限公司 | 窑脱硫塔除尘器排气筒出口 | 1.346 | 2.765 | 30 | 33.326 | 68.439 | 150 | 8.585 | 17.63 | 200 | 5.024 | 190704.3291 | --
襄汾县古城全科新型建材有限公司 | 脱硫除尘塔排放口 | 7.371 | 9.889 | 30 | 49.697 | 66.675 | 150 | 32.234 | 43.245 | 200 | 8.444 | 112950.1831 | --
襄汾县聚昕隆新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.292 | 0.451 | 30 | 30.358 | 46.976 | 150 | 36.672 | 56.747 | 200 | 5.056 | 75936.5675 | --
襄汾县强盛建材厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 0.456 | 1.332 | 30 | 14.613 | 42.717 | 150 | 4.049 | 11.836 | 200 | 3.039 | 59093.8134 | --
山西中升钢铁有限公司 | 炼钢二次烟气除尘器 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.365 | 42087.4775 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 2#高炉槽下除尘器出口 | 0.1744 | 0.0997 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.141 | 25850.3225 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 1#高炉槽下除尘器出口 | 0.2711 | 0.1291 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.319 | 7225.6275 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.0049 | 0.0028 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.001 | 61.3325 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.0851 | -4.5994 | 10 | 0.286 | -15.478 | 35 | 0.184 | -9.948 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 高炉出铁场 | 0.7176 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机机尾 | 0.976 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.585 | 147156.512 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机头排放口 | 0.074 | 0.145 | 10 | 4.936 | 6.570 | 35 | 10.648 | 16.454 | 50 | 6.068 | 202547.7083 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉矿槽排放口 | 0.441 | 0.441 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.689 | 124533.7418 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉出铁场排放口 | 0.6730 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.7248 | 250328.8496 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 电厂燃气锅炉排放口 | 0.443 | 0.513 | 10 | 0.275 | 0.319 | 35 | 4.65 | 5.398 | 50 | 12.145 | 16680.57 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 底漆线VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.284 | 28307.0766 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 涂装房VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.204 | 15045.9404 | --
洪洞国耀兆林新能源有限责任公司 | 锅炉监监控点 | 2.256 | 835.123 | 10 | 0.013 | 15.428 | 30 | 1.149 | 1199.213 | 50 | 0.405 | 18059.164 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 1#焚烧烟气排放口 | 0.034 | -0.449 | 20 | 0 | 0 | 80 | 0.912 | -12.176 | 250 | 14.476 | 47921.3427 | 停运
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 2#焚烧烟气排放口 | 0.899 | -28.706 | 20 | 0 | 0 | 80 | 8.096 | -258.507 | 250 | 15.35 | 47693.2305 | 停运
洪洞县堤村许盛煤矸石粉煤灰烧结砖厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 2.5418 | 4.1648 | 30 | 28.728 | 47.071 | 150 | 21.875 | 35.842 | 200 | 7.038 | 70149.88 | --
洪洞县富民热力有限公司 | 2号锅炉除尘器 | 0.36 | 0.25 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0.63 | 0.43 | 50 | 0 | 0.0062 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑尾 | 0.125 | 17.083 | 10 | 0.322 | 48.586 | 35 | 0.483 | 65.835 | 50 | 1.989 | 82513.9728 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑头 | 0.344 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.081 | 85255.2392 | 停运
洪洞县辛村乡高池砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.322 | 1.556 | 30 | 7.29 | 8.578 | 150 | 50.173 | 59.033 | 200 | 5.042 | 53261.5541 | --
洪洞县赵城镇上院村邓平砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.1093 | 1.9686 | 30 | 33.2812 | 58.4152 | 150 | 24.7142 | 43.3127 | 200 | 6.0396 | 79040.2625 | --
洪洞县赵城耿壁肖拽明砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.794 | 6.777 | 30 | 0.617 | 2.374 | 150 | 7.640 | 29.119 | 200 | 9.541 | 117705.5367 | --
洪洞县振豪新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | 2.743 | 3.680 | 30 | 30.176 | 40.161 | 150 | 29.905 | 39.563 | 200 | 6.333 | 69291.8873 | --
洪洞县赵城镇上院村卢全红砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.6800 | 2.6397 | 30 | 29.698 | 46.663 | 150 | 17.112 | 26.887 | 200 | 6.534 | 66444.6237 | --
洪洞县宏阁建材有限责任公司 | 湿电除尘排放口 | 1.340 | 8.968 | 30 | 0.039 | 0.259 | 150 | 3.177 | 21.199 | 200 | 0 | 0 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂3号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.386 | 0.731 | 15 | 5.293 | 10.019 | 30 | 21.443 | 40.593 | 150 | 0.986 | 61734.2995 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂5号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.737 | 1.992 | 15 | 9.457 | 10.845 | 30 | 35.727 | 40.969 | 150 | 2.33 | 128473.9762 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂6号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.208 | 1.448 | 15 | 9.025 | 10.82 | 30 | 35.261 | 42.273 | 150 | 2.142 | 115526.1809 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂1号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.463 | 0.919 | 15 | 3.565 | 7.077 | 30 | 20.974 | 41.638 | 150 | 1.624 | 83832.0357 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂2号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.297 | 0.602 | 15 | 4.563 | 9.27 | 30 | 16.255 | 33.024 | 150 | 1.36 | 69640.3792 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号装煤地面站 | 0.809 | 0.809 | 30 | 1.684 | 1.684 | 70 | -- | -- | -- | 8.838 | 49320.0073 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号推焦地面站 | 4.094 | 4.094 | 30 | 0.143 | 0.143 | 30 | -- | -- | -- | 9.494 | 141838.0477 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号装煤地面站 | 1.302 | 1.302 | 30 | 1.639 | 1.639 | 70 | -- | -- | -- | 5.744 | 30940.997 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号推焦地面站 | 2.329 | 2.329 | 30 | 5.311 | 5.311 | 30 | -- | -- | -- | 7.626 | 113185.3024 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号装煤地面站 | 1.657 | -- | 30 | 1.106 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.783 | 46386.8961 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号推焦地面站 | 1.801 | -- | 30 | 6.476 | -- | 30 | -- | -- | -- | 11.537 | 165786.3725 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂4号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.441 | 2.894 | 15 | 4.032 | 8.096 | 30 | 18.646 | 37.444 | 150 | 1.966 | 125081.8994 | --
山西焦化股份有限公司 | 35吨供气锅炉废气出口 | 1.081 | 2.301 | 10 | 3.929 | 8.362 | 35 | 3.051 | 6.493 | 50 | 3.367 | 118748.1373 | --
山西焦化股份有限公司 | 一干熄焦地面除尘站烟囱 | 1.19 | 1.19 | 30 | 0.114 | 0.114 | 80 | -- | -- | -- | 0.253 | 1379.125 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 二干熄焦地面除尘站 | 0.754 | 0.754 | 30 | 0.093 | 0.093 | 80 | -- | -- | -- | 0.19 | 2257.4012 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 三干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.496 | 0.496 | 30 | 11.776 | 11.776 | 80 | -- | -- | -- | 8.107 | 89477.2583 | --
山西焦化股份有限公司 | 炭黑脱硫塔排气筒 | 0.349 | 0.538 | 5 | 0.365 | 0.562 | 35 | 14.322 | 22.063 | 50 | 22.725 | 363598.3069 | --
山西焦化股份有限公司 | 6#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.333 | 0 | 15 | 0.199 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.756 | 29038.285 | --
山西焦化股份有限公司 | 二系大棚地面除尘站排气筒 | 0.489 | -- | 30 | 0.906 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.637 | 108458.069 | --
山西焦化股份有限公司 | 5#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.237 | 0 | 30 | 0.296 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 2.115 | 34771.2812 | --
山西焦化股份有限公司 | 三系备用干熄焦地面除尘站排气筒 | 0.625 | 0 | 30 | 11.904 | 0 | 80 | -- | -- | -- | 6.010 | 66066.2605 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 机侧除尘 | 0.720 | 0.720 | 15 | 2.449 | 2.449 | 30 | -- | -- | -- | 13.061 | 169536.4623 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 干熄焦除尘 | 3.852 | 3.852 | 30 | 10.307 | 10.307 | 80 | -- | -- | -- | 2.798 | 73373.7345 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦侧除尘 | 0.656 | 0.656 | 15 | 2.986 | 2.986 | 30 | -- | -- | -- | 11.991 | 300457.0599 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦炉烟囱 | 0.958 | 0.991 | 15 | 10.408 | 10.706 | 30 | 22.322 | 23.023 | 150 | 2.949 | 417981.5151 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | RTO焚烧炉 | 0.879 | 6.342 | 20 | 22.152 | 159.625 | 50 | 15.635 | 112.477 | 100 | 4.797 | 12194.546 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦侧除尘 | 1.113 | -- | 30 | 6.327 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.208 | 217083.1113 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 3.237 | 2.993 | 15 | 7.403 | 6.847 | 30 | 28.599 | 26.451 | 150 | 1.795 | 193760.8436 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#干熄焦除尘 | 1.129 | -- | 30 | 4.548 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.155 | 80904.5867 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#机侧除尘 | 1.404 | -- | 30 | 5.376 | -- | 70 | -- | -- | -- | 26.476 | 293089.2019 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦侧除尘 | 1.585 | -- | 30 | 7.188 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.282 | 66160.0572 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 2.174 | 1.931 | 15 | 9.352 | 8.307 | 30 | 32.487 | 28.857 | 150 | 3.145 | 379653.0645 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#机侧除尘 | 0.715 | -- | 30 | 4.152 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.283 | 153408.4077 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#干熄焦除尘 | 1.086 | -- | 30 | 4.645 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.586 | 74926.5849 | --
安泽玉华新型建材有限公司 | 脱硫塔排气筒 | 3.357 | 4.599 | 30 | 43.060 | 54.931 | 150 | 31.343 | 39.873 | 200 | 7.182 | 164512.2557 | --
山西海金生物科技有限公司 | 废气排放口 | 0.402 | 0.402 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.118 | 4240.0999 | 停运
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝排放口 | 1.255 | 1.259 | 15 | 23.098 | 23.17 | 30 | 93.489 | 93.784 | 150 | 3.561 | 326507.6107 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 装煤推焦机侧地面除尘排放口 | 0.297 | -- | 30 | 6.952 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.059 | 151182.6437 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦侧地面除尘站排放口 | 0.666 | -- | 30 | 19.431 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.951 | 224822.9996 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 干熄焦地面除尘站排放口 | 0.727 | 0.727 | 30 | 33.431 | 33.431 | 80 | -- | -- | -- | 10.110 | 135824.4325 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化焦炉烟囱 | 1.136 | 1.421 | 15 | 17.776 | 21.460 | 30 | 68.861 | 83.492 | 150 | 1.767 | 233017.823 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化1号焦侧地面站排放口 | 1.321 | 1.321 | 30 | 8.329 | 8.329 | 30 | -- | -- | -- | 6.816 | 101408.9582 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化2号焦侧地面站排放口 | 1.854 | 1.854 | 30 | 6.007 | 6.007 | 30 | -- | -- | -- | 18.517 | 274186.867 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化干熄焦地面站排放口 | 5.600 | 5.600 | 30 | 30.306 | 30.306 | 80 | -- | -- | -- | 7.308 | 74292.2802 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化装煤炉头烟地面站排放口 | 2.019 | 0 | 30 | 5.241 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 16.8 | 147118.29 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化干熄焦地面站 | 2.773 | 2.773 | 30 | 11.137 | 11.137 | 80 | -- | -- | -- | 5.541 | 78639.4301 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦炉烟囱 | 1.655 | 1.497 | 15 | 10.585 | 9.575 | 30 | 27.909 | 25.244 | 150 | 2.826 | 309923.8032 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化机侧地面站排放口 | 0.782 | 0 | 30 | 3.94 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 9.185 | 125650.56 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦侧地面站排放口 | 1.15 | 0 | 30 | 6.563 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 13.29 | 279891.17 | --
山西鸿丰达铸业有限公司 | 球团 | 2.2293 | 4.6196 | 10 | 2.489 | 5.158 | 35 | 20.199 | 41.857 | 50 | 13.424 | 77402.7175 | 停运
吉县吉昌镇玉春砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 3.914 | 5.545 | 30 | 59.743 | 83.442 | 150 | 31.026 | 42.901 | 200 | 3.224 | 56933.4527 | --
吉县震泽新型墙体建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.7219 | 2.3318 | 30 | 52.333 | 70.870 | 150 | 12.682 | 17.174 | 200 | 7.208 | 111715.075 | --
乡宁县呈祥建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.2741 | -10.2348 | 30 | 0.553 | -2.489 | 150 | 0.243 | -1.094 | 200 | 0.365 | 7458.27 | 停运
乡宁县法王庙砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.4116 | 2.4977 | 30 | 33.659 | 59.556 | 150 | 46.315 | 81.949 | 200 | 3.670 | 70884.935 | --
乡宁县宏基建材有限公司 | 隧道窑排口 | 1.5629 | 2.7040 | 30 | 31.911 | 55.211 | 150 | 32.078 | 55.499 | 200 | 8.561 | 160627.3862 | --
乡宁县清泉庄建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.6086 | 2.5160 | 30 | 51.253 | 80.165 | 150 | 15.750 | 24.634 | 200 | 3.489 | 108446.5125 | --
乡宁县昌宁振兴砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.3608 | 2.6880 | 30 | 32.873 | 37.430 | 150 | 46.799 | 53.286 | 200 | 2.351 | 57413.95 | --
隰县古城砖厂 | 隧道窑 | 0.590 | 0.927 | 30 | 10.249 | 16.142 | 150 | 36.792 | 56.276 | 200 | 2.114 | 58926.58 | --
吉县垚鑫生物发电有限公司蒲县分公司 | 锅炉监控点 | 2.103 | 62.249 | 10 | 1.433 | 42.435 | 35 | 0 | 0.010 | 50 | 0.890 | 33543.0446 | 停运
蒲县远景新型建材有限公司 | 窑烟囱排放口 | 2.319 | 4.499 | 30 | 18.079 | 34.369 | 150 | 44.366 | 83.754 | 200 | 4.442 | 75069.3352 | --
侯马市华通新型建材有限公司 | 窑烟囱 | 0.194 | 0.271 | 30 | 43.027 | 59.603 | 150 | 42.318 | 58.288 | 200 | 4.174 | 82861.0849 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 环集烟气排放口 | 0.4400 | -- | 10 | 0.127 | -- | 100 | 0.599 | -- | 100 | 10.512 | 160108.24 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 阳极炉烟气排气口 | 0.3885 | -- | 10 | 12.306 | -- | 100 | 2.953 | -- | 100 | 0.850 | 3772.85 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 制酸尾气排气口 | 0.7197 | -- | 10 | 17.102 | -- | 100 | 1.695 | -- | 100 | 12.873 | 117699.8998 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑头 | 0.5328 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.749 | 31621.3475 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑尾烟囱 | 0.1070 | 15.2584 | 10 | 0.075 | 10.757 | 35 | 0.778 | 110.880 | 50 | 0.839 | 19874.14 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 水泥磨除尘器 | 0.1357 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.701 | 16030.915 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 煤磨除尘器 | 0.2904 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.139 | 892.265 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.1287 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.170 | 169102.8775 | --
山西华强钢铁有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.272 | 1.346 | 10 | 2.460 | 2.607 | 35 | 15.194 | 16.086 | 50 | 8.235 | 157305.1881 | --
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机头 | 1.382 | 1.993 | 10 | 1.427 | 2.025 | 35 | 8.833 | 12.323 | 50 | 11.142 | 439210.1301 | --
山西华强钢铁有限公司 | 出铁厂烟囱 | 2.638 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.861 | 184539.9407 | --
山西华强钢铁有限公司 | 矿槽烟囱 | 0.886 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.135 | 189645.5941 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机尾 | 2.806 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.744 | 707632.1926 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 45MW煤气发电 | 1.426 | 1.728 | 10 | 1.535 | 1.831 | 35 | 10.029 | 12.171 | 50 | 1.888 | 66440.1835 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉矿槽除尘器出口 | 0.764 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.469 | 423648.0473 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉出铁场除尘器出口 | 0.958 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.368 | 422802.6533 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机头 | 4.131 | 4.129 | 10 | 3.055 | 3.047 | 35 | 13.444 | 13.361 | 50 | 13.533 | 581591.1765 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉出铁场除尘器出口 | 1.0729 | 1.0729 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.483 | 641287.52 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉矿槽除尘器出口 | 1.118 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.167 | 497069.4435 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 35MW煤气发电锅炉 | 0.980 | 0.984 | 10 | 0.300 | 0.301 | 35 | 13.400 | 13.442 | 50 | 11.018 | 128312.3093 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 2号废气排放口 | 1.716 | 2.300 | 5 | 16.358 | 21.569 | 35 | 23.739 | 31.681 | 50 | 12.167 | 1116238.8036 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 1号废气排放口 | 1.433 | 1.783 | 5 | 18.982 | 23.361 | 35 | 21.948 | 27.181 | 50 | 12.221 | 1124056.0949 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 1号出口 | 0.1807 | 8.2930 | 5 | 0.344 | 15.763 | 35 | 0.447 | 20.506 | 50 | 0.157 | 14320.957 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 2号出口 | 0.5310 | 0.5767 | 5 | 18.871 | 20.494 | 35 | 36.213 | 39.328 | 50 | 10.693 | 824605.6945 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 3号出口 | 0.7910 | 0.8482 | 5 | 16.844 | 18.063 | 35 | 34.714 | 37.226 | 50 | 12.864 | 2389784.2925 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 4号出口 | 1.3569 | 3.4825 | 5 | 6.500 | 16.682 | 35 | 36.816 | 94.487 | 50 | 5.233 | 996613.175 | 停运
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 1号脱硫装置出口 | 3.0240 | 2.9099 | 5 | 20.920 | 20.130 | 35 | 32.971 | 31.727 | 50 | 11.676 | 1770760.5325 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 2号脱硫装置出口 | 2.8481 | 2.7629 | 5 | 18.617 | 18.060 | 35 | 30.538 | 29.625 | 50 | 11.533 | 1783171.6875 | --