## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2025年10月11日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西华德冶铸有限公司 | 面漆环形线喷漆排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.029 | 106.2424 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 1号焚烧炉废气排放口 | 1.091 | 0.744 | 20 | 53.989 | 36.820 | 80 | 138.496 | 94.453 | 250 | 14.94 | 49886.8552 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 2号焚烧炉废气排放口 | 1.037 | 0.709 | 20 | 52.874 | 36.121 | 80 | 142.127 | 97.095 | 250 | 13.07 | 44596.2046 | --
山西临汾太钢中厚板有限公司 | 热处理加热炉1号长化炉烟筒 | 1.505 | 1.682 | 10 | 0.22 | 0.245 | 50 | 58.151 | 65.011 | 200 | 2.076 | 24326.0817 | --
临汾威顿水泥有限责任公司 | 立磨废气排口 | 0.684 | 46.459 | 10 | 0.060 | 4.089 | 35 | 0.379 | 25.762 | 50 | 0.140 | 1417.5033 | 停运
临汾山水永中晟水泥有限公司 | 磨机除尘器出口 | 1.935 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.002 | 4.6572 | 停运
临汾市尧都锐丰建材水泥有限公司 | 磨机除尘器出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西鑫聚祥固体废弃物处理股份有限公司 | 烧结出口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西东方恒略精密铸造有限公司 | 烧结脱硫塔 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西东方恒略精密铸造有限公司 | 自备电厂 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西东方恒略精密铸造有限公司 | 烧结机尾排口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西东方恒略精密铸造有限公司 | 铸造高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西东方恒略精密铸造有限公司 | 铸造高炉出铁场 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 1号机组废气出口 | 1.586 | 1.824 | 5 | 18.082 | 20.185 | 35 | 31.361 | 35.807 | 50 | 11.073 | 862511.9291 | --
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 2号机组废气出口 | 0.626 | 0.933 | 5 | 14.812 | 21.116 | 35 | 24.838 | 36.261 | 50 | 0.001 | 122.2406 | 停运
山西临汾热电有限公司 | 1号机组出口 | 1.920 | 2.184 | 5 | 18.232 | 20.664 | 35 | 33.957 | 38.534 | 50 | 13.955 | 977073.0152 | --
山西临汾热电有限公司 | 2号机组出口 | 3.131 | 12.760 | 5 | 2.097 | 5.720 | 35 | 11.304 | 31.167 | 50 | 8.919 | 708047.6174 | 停运
临汾市尧都区胜尧新型墙体材料厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.3609 | 0.8215 | 30 | 2.465 | 4.161 | 150 | 45.966 | 79.064 | 200 | 2.773 | 23763.1675 | --
临汾市尧都区涌溪新型建材厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.5848 | 1.1354 | 30 | 3.117 | 6.051 | 150 | 12.948 | 25.135 | 200 | 5.741 | 85474.5225 | --
临汾市尧都区龙利兴墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.963 | 2.836 | 30 | 33.904 | 48.672 | 150 | 20.121 | 29.042 | 200 | 5.059 | 42534.4389 | --
临汾市尧基新型墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 3.9056 | 9.2651 | 30 | 9.210 | 21.849 | 150 | 26.009 | 61.699 | 200 | 6.886 | 187456.9014 | --
临汾市尧都区新开源新型建材厂 | 废气排放口 | 0.2723 | 0.6906 | 30 | 12.835 | 32.500 | 150 | 20.253 | 51.828 | 200 | 8.972 | 105585.98 | --
临汾市尧都区环能新型墙材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临汾市宏一鹏建材有限公司 | 隧道窑排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临汾市建能新型墙材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西沃能化工科技有限公司 | 焚烧炉 | 0.8208 | 1.8540 | 20 | 0.118 | 0.266 | 50 | 3.884 | 8.774 | 100 | 5.238 | 56868.2 | --
曲沃钰海工贸有限公司 | 除尘灰利用窑尾废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 1#回转窑废气排放口 | 1.026 | 3.118 | 10 | 4.024 | 12.225 | 100 | 9.164 | 27.843 | 100 | 8.123 | 92652.5523 | --
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 2#回转窑废气排放口 | 0.209 | -10.905 | 10 | 0.432 | -22.581 | 100 | 0.255 | -13.320 | 100 | 2.301 | 34650.9031 | 停运
曲沃县鸿志碳素科技有限公司 | 废气排放口 | 0.105 | -- | 10 | 0.100 | -- | 100 | 0.257 | -- | 100 | 3.280 | 9708.7562 | --
曲沃县建盛新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 0.369 | 0.530934 | 30 | 15.872 | 22.837395 | 150 | 49.704 | 71.5165 | 200 | 4.804 | 65849.2598 | --
曲沃县恒昌新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 1.767 | 1.745 | 30 | 45.851 | 45.107 | 150 | 74.935 | 73.878 | 200 | 4.073 | 70443.2996 | --
曲沃县盛通新型建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 3.086 | 3.838 | 30 | 25.728 | 31.99 | 150 | 50.883 | 63.267 | 200 | 6.622 | 179638.8643 | --
曲沃县浩益建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 2.301 | 3.978 | 30 | 16.201 | 28.016 | 150 | 34.004 | 58.803 | 200 | 7.791 | 153050.6207 | --
山西立恒焦化有限公司 | 干熄焦脱硫装置出口 | 1.165 | 1.165 | 30 | 5.680 | 5.680 | 80 | -- | -- | -- | 18.374 | 131196.7067 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号4号二期7米焦炉烟气排口 | 0.658 | 0.695 | 15 | 11.022 | 11.736 | 30 | 32.530 | 34.113 | 150 | 4.050 | 679815.9349 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1期干熄焦除尘 | 1.3710 | -- | 30 | 1.684 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.622 | 98440.81 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉装煤地面站 | 1.307 | 1.307 | 30 | 0.279 | 0.279 | 70 | -- | -- | -- | 5.052 | 57511.1118 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉推焦地面站 | 0.941 | 0.941 | 30 | 5.965 | 5.965 | 30 | -- | -- | -- | 9.348 | 206490.6953 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉装煤地面站 | 1.366 | 1.366 | 30 | 0.125 | 0.125 | 70 | -- | -- | -- | 5.027 | 59441.5339 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉推焦地面站 | 1.082 | 1.082 | 30 | 6.778 | 6.778 | 30 | -- | -- | -- | 6.684 | 153221.443 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2期干熄焦除尘 | 1.4603 | -- | 30 | 7.372 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.663 | 140581.21 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号燃气轮机 | 0.4202 | 0.5106 | 5 | 14.712 | 17.877 | 35 | 20.785 | 25.255 | 50 | 19.899 | 122327.4724 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号燃气轮机 | 0.5580 | 10.9957 | 5 | 0.082 | 1.608 | 35 | 0.390 | 7.689 | 50 | 0.043 | 352.455 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 3号燃气轮机 | 0.3031 | 10.5906 | 5 | 0.163 | 5.703 | 35 | 0.442 | 15.445 | 50 | 0.026 | 255.8425 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 4号燃气轮机 | 0.720 | 17.678 | 5 | 0.151 | 3.557 | 35 | 0.531 | 13.179 | 50 | 0.018 | 166.4403 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 120锅炉 | 0.095 | 1.882 | 5 | 0.041 | 0.852 | 35 | 1.362 | 27.607 | 50 | 0.184 | 4097.6038 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 1号装煤推焦地面站 | 1.197 | 1.197 | 30 | 6.882 | 6.883 | 30 | -- | -- | -- | 18.331 | 318727.3118 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号装煤推焦地面站 | 0.219 | 0.219 | 30 | 4.785 | 4.785 | 30 | -- | -- | -- | 18.388 | 311149.2587 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号2号一期6米25焦炉烟气排口 | 1.134 | 1.537 | 15 | 8.072 | 10.920 | 30 | 27.554 | 37.266 | 150 | 2.376 | 338313.1654 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3#干熄焦地面站排口 | 0.9742 | 0.9742 | 30 | 2.592 | 2.592 | 80 | -- | -- | -- | 6.498 | 139178.25 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期4号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.4855 | 1.4855 | 10 | 5.719 | 5.719 | 30 | -- | -- | -- | 9.273 | 103032.8941 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期3号焦炉机侧炉头除尘排口 | 0.9485 | 0.9485 | 10 | 7.144 | 7.144 | 30 | -- | -- | -- | 9.603 | 101958.1525 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.769 | 1.650 | 10 | 2.961 | 2.765 | 35 | 22.059 | 20.560 | 50 | 17.080 | 1714724.0527 | --
山西通才工贸有限公司 | 球团竖炉焙烧废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉矿槽除尘(1860) | 1.394 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.630 | 475428.2628 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉出铁场除尘(1860) | 1.014 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.272 | 437623.3506 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 1.985 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.197 | 526586.0961 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉矿槽除尘(1280) | 0.284 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.819 | 669288.0005 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#转炉二次烟气排放口 | 0.432 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.241 | 675393.7299 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#锅炉烟气排放口 | 1.6929 | 1.6252 | 5 | 11.809 | 11.337 | 35 | 22.906 | 21.991 | 50 | 7.463 | 295976.2275 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉出铁场除尘(1280) | 1.677 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.159 | 629245.171 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#转炉二次烟气排放口 | 2.343 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.697 | 759023.6491 | --
山西通才工贸有限公司 | 电炉除尘 | 0.202 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.566 | 1689991.7813 | --
山西通才工贸有限公司 | 3#锅炉烟气排放口 | 1.884 | 1.977606 | 10 | 4.302 | 4.515744 | 35 | 19.181 | 20.134007 | 50 | 6.091 | 185004.5749 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结脱硫脱硝出口 | 1.2501 | 1.3747 | 10 | 0.085 | 0.093 | 35 | 27.402 | 30.131 | 50 | 17.342 | 670268.9687 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号矿槽出口 | 0.3376 | 0.3376 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.5969 | 496831.4168 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号出铁场出口 | 0.2399 | 0.2399 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.2909 | 393735.0077 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结机尾出口 | 0.0085 | 0.0049 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.467 | 194261.4291 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 炼钢二次除尘出口 | 0.0128 | 0.0103 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.384 | 760433.9437 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结脱硫脱硝出口 | 0.4730 | 0.4495 | 10 | 0.026 | 0.025 | 35 | 35.043 | 33.303 | 50 | 19.492 | 744485.8891 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结机尾出口 | 0.0295 | 0.0140 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.631 | 278754.5432 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号矿槽出口 | 0.4157 | 0.4157 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.0389 | 512765.047 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号出铁场出口 | 0.2451 | 0.2451 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.4191 | 469011.4344 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 球团 | 1.3058 | 1.0199 | 10 | 28.493 | 22.253 | 35 | 28.696 | 22.412 | 50 | 12.499 | 445060.9986 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机头 | 0.6595 | 0.5309 | 10 | 3.577 | 2.880 | 35 | 29.536 | 23.778 | 50 | 13.959 | 768151.995 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机尾 | 3.1130 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.234 | 482839.395 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉出铁场 | 1.2929 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.842 | 521408.91 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉矿槽 | 2.2832 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.485 | 933945.245 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号转炉二次烟气 | 1.8763 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.478 | 656479.3379 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 晋南电厂烟囱 | 0.4059 | 0.4338 | 10 | 9.409 | 10.054 | 35 | 5.013 | 5.356 | 50 | 3.127 | 139448.5995 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 135MW发电燃气锅炉 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | 222132.6998 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2#转炉二次烟气除尘 | 1.0979 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.910 | 308538.546 | --
翼城县三和再生物资回收有限公司 | 热裂解（含加热装置）尾气排气筒 | 0.8605 | 0.8605 | 20 | 0.1419 | 0.1419 | 50 | 0.3486 | 0.3487 | 100 | 0.6780 | 2387.0233 | 停运
翼城县利明新型建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 0.146 | 0.219 | 30 | 11.868 | 16.635 | 150 | 36.257 | 50.915 | 200 | 6.346 | 99280.7462 | --
翼城县信海节能环保建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 1.206 | 1.408 | 30 | 56.792 | 66.180 | 150 | 26.656 | 31.068 | 200 | 6.219 | 110692.076 | --
翼城县通利建材厂 | 轮窑脱硫除尘塔排放口 | 2.927 | 6.221 | 30 | 7.566 | 14.355 | 150 | 25.604 | 57.140 | 200 | 6.676 | 71115.592 | --
翼城县永利新型建材厂 | 窑炉焙烧脱硫塔 | 0.289 | 0.613 | 30 | 9.203 | 18.984 | 150 | 15.223 | 31.475 | 200 | 6.842 | 94935.0042 | --
翼城县浍史二砖厂 | 隧道窑烟气治理设施排放口 | 6.473 | 8.451 | 30 | 33.263 | 43.426 | 150 | 36.212 | 47.275 | 200 | 4.49 | 64313.6612 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 推焦焦侧除尘地面站出口 | 2.666 | -- | 30 | 5.113 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.137 | 308127.7847 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 机侧除尘地面站出口 | 0.799 | -- | 30 | 4.743 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.402 | 231236.6295 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 焦炉脱硫脱硝除尘出口 | 0.35 | 0.318 | 15 | 5.905 | 5.355 | 30 | 35.241 | 31.961 | 150 | 2.303 | 389071.7061 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 干熄焦环境除尘出口 | 1.606 | -- | 30 | 4.274 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.238 | 236429.7454 | --
晋源实业有限公司 | 高炉矿槽 | 0.823 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.488 | 114190.5192 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机出口 | 0.116 | 0.132 | 10 | 2.082 | 2.415 | 35 | 0.017 | 0.019 | 50 | 14.369 | 284083.3514 | --
晋源实业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.498 | 0.465 | 10 | 0.699 | 0.651 | 35 | 28.479 | 26.526 | 50 | 13.343 | 44436.9205 | --
晋源实业有限公司 | 白灰窑烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
晋源实业有限公司 | 高炉出铁场除尘出口 | 0.468 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.410 | 151984.8448 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机机尾除尘出口 | 0.313 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.285 | 230926.0075 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 高炉矿槽 | 0.733 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.557 | 96212.347 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.066 | 1.101 | 10 | 2.543 | 2.625 | 35 | 27.742 | 28.635 | 50 | 12.867 | 70983.9101 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 白灰窑烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结脱硫塔出口 | 1.768 | 1.806 | 10 | 4.556 | 4.657 | 35 | 13.536 | 13.810 | 50 | 3.516 | 94635.8638 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结机尾 | 1.986 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.805 | 126772.2434 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 出铁厂 | 1.513 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.414 | 334971.8749 | --
翼城县超腾供热有限公司 | 2×116mw燃煤锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
翼城县超腾供热有限公司 | 116mw燃煤锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
襄汾县浦新发电有限公司 | 1号锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
襄汾县浦新发电有限公司 | 2号锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
尧舜馗热力有限责任公司 | 75T锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
尧舜馗热力有限责任公司 | 80T锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西东雄保温材料有限公司襄汾分公司 | 回转窑 | 3.192 | 6.650 | 10 | 0.100 | 0.208 | 100 | 8.891 | 18.527 | 100 | 1.782 | 14903.2958 | --
山西华天基纸业有限公司 | 脱硫塔出口 | 0.680 | 0.754 | 5 | 9.998 | 11.024 | 35 | 25.591 | 28.294 | 50 | 5.528 | 58832.641 | --
山西光大焦化气源有限公司 | 60万吨焦炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 130 | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 60万吨热备烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 130 | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 90万吨热备烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 130 | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 3号55吨锅炉 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 4号75吨锅炉 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 60万推焦地面站 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 90万推焦地面站 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 60万干熄焦除尘 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 90万干熄焦除尘 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 60万吨装煤地面站 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 90万吨装煤地面站 | -- | -- | 10 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 1号2号55t锅炉 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 90万吨焦炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 130 | -- | -- | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰1#回转窑 | 0.347 | 71.009 | 30 | 0.066 | 11.932 | 200 | 0.227 | 42.419 | 300 | 0.280 | 5457.7943 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰2#回转窑 | 0.276 | 46.366 | 30 | 0.104 | 17.409 | 200 | 0.079 | 13.356 | 300 | 0.71 | 10819.4888 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑尾 | 3.453 | 2.686 | 10 | 0.504 | 0.392 | 35 | 26.969 | 20.924 | 50 | 17.322 | 329526.2057 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑头 | 0.554 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.036 | 163231.8775 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥磨成品收尘1# | 0.472 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.016 | 67893.1829 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 煤磨成品收尘 | 0.486 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.008 | 68602.7731 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 立磨成品收尘 | 1.82 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.511 | 44763.7174 | --
襄汾县三和昌新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 6.684 | 11.191 | 30 | 11.946 | 20.026 | 150 | 24.978 | 41.984 | 200 | 3.620 | 59190.6204 | --
襄汾县宏隆新型建材有限公司 | 窑脱硫塔除尘器排气筒出口 | 0.874 | 1.625 | 30 | 34.772 | 64.643 | 150 | 7.602 | 14.132 | 200 | 6.456 | 235956.4902 | --
襄汾县古城全科新型建材有限公司 | 脱硫除尘塔排放口 | 7.608 | 13.238 | 30 | 46.139 | 80.278 | 150 | 28.341 | 49.312 | 200 | 7.585 | 83660.8414 | --
襄汾县建民新型建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
襄汾县聚昕隆新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.33 | 0.525 | 30 | 27.661 | 44.014 | 150 | 35.691 | 56.79 | 200 | 4.987 | 74095.9802 | --
襄汾县强盛建材厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 0.517 | 1.629 | 30 | 12.031 | 37.943 | 150 | 3.214 | 10.137 | 200 | 3.329 | 64216.0289 | --
襄汾县新金山特钢有限公司 | 烧结转运站 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 高炉供料 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 1号高炉出铁场 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 2号高炉出铁场 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 1号高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 2号高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 1号转炉二次烟气 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 2号转炉二次烟气 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 40MW煤气发电锅炉 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 265烧结机头 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 265烧结机尾 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 高炉矿槽槽上除尘 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 球团脱硫出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 炼钢二次烟气除尘器 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.389 | 42766.1725 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 2#高炉槽下除尘器出口 | 0.1891 | 0.1080 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.111 | 25094.7475 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 1#高炉槽下除尘器出口 | 0.2881 | 0.1372 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.403 | 9082.2525 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.0067 | 0.0038 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 4.9975 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.0978 | -5.6802 | 10 | 0.267 | -15.501 | 35 | 0.438 | -25.435 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 高炉出铁场 | 0.7427 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.934 | 71065.1315 | 停运
襄汾县众泰冶炼实业有限公司 | 高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县众泰冶炼实业有限公司 | 高炉出铁场 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机机尾 | 0.979 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.904 | 154151.5612 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机头排放口 | 0.121 | 0.153 | 10 | 6.672 | 8.446 | 35 | 13.243 | 16.740 | 50 | 6.592 | 211041.7337 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉矿槽排放口 | 0.756 | 0.756 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.745 | 124475.0617 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉出铁场排放口 | 0.6584 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.1724 | 250910.1637 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 电厂燃气锅炉排放口 | 0.47 | 0.54 | 10 | 0.287 | 0.329 | 35 | 1.721 | 1.982 | 50 | 12.363 | 17065.0108 | --
襄汾县合金钢新型建材有限公司 | 隧道窑 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
襄汾县恒瑞新型建材厂 | 隧道窑排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西华翔集团股份有限公司 | 底漆线VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.323 | 28451.8337 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 涂装房VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.695 | 12615.3744 | --
洪洞国耀兆林新能源有限责任公司 | 锅炉监监控点 | 2.298 | 36.694 | 10 | 0.001 | 0.018 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0.476 | 21459.4536 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 焚烧烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 1#焚烧烟气排放口 | 0.035 | -0.415 | 20 | 0 | 0 | 80 | 0.699 | -8.254 | 250 | 13.973 | 46182.2713 | 停运
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 2#焚烧烟气排放口 | 0.666 | -134.417 | 20 | 0 | 0 | 80 | 7.632 | -1540.962 | 250 | 15.255 | 48044.1192 | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 1号130tB锅炉废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 1号130tC锅炉废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 1号130tA锅炉废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 2号135t锅炉废气出口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 4号150t锅炉废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 3#110t锅炉废气出口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
洪洞县恒古建材厂 | 湿电除尘烟囱排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
洪洞县堤村许盛煤矸石粉煤灰烧结砖厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 2.7269 | 4.4027 | 30 | 24.108 | 38.924 | 150 | 24.138 | 38.972 | 200 | 7.281 | 71644.515 | --
洪洞县富民热力有限公司 | 1号锅炉除尘器 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
洪洞县富民热力有限公司 | 2号锅炉除尘器 | 0.36 | 0.24 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0.15 | 0.1 | 50 | 0.57 | 9803.1337 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑尾 | 0.163 | 21.601 | 10 | 0.057 | 7.269 | 35 | 0.665 | 86.836 | 50 | 2.259 | 93604.6513 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑头 | 0.206 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.192 | 48756.5188 | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 1号脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 2号脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 3号脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 4号脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
洪洞宇欣新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
洪洞县辛村乡高池砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.168 | 1.309 | 30 | 7.356 | 8.242 | 150 | 52.426 | 58.74 | 200 | 5.276 | 55357.0708 | --
洪洞县赵城镇上院村邓平砖厂 | 湿电除尘排放口 | 0.9610 | 1.7226 | 30 | 33.2611 | 59.7192 | 150 | 24.0294 | 42.9741 | 200 | 6.1272 | 79541.8536 | --
洪洞县赵城耿壁肖拽明砖厂 | 湿电除尘排放口 | 2.164 | 6.180 | 30 | 0.834 | 2.033 | 150 | 5.299 | 16.719 | 200 | 9.690 | 117315.1494 | --
洪洞县振豪新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | 2.793 | 4.145 | 30 | 21.790 | 31.716 | 150 | 29.694 | 43.345 | 200 | 6.159 | 66894.4207 | --
洪洞县赵城下院侯保兵砖厂 | 湿电除尘烟囱排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
洪洞县赵城镇上院村卢全红砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.6801 | 3.0154 | 30 | 24.102 | 43.257 | 150 | 13.239 | 23.762 | 200 | 6.196 | 62077.8633 | --
洪洞县宏阁建材有限责任公司 | 湿电除尘排放口 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂3号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.649 | 1.253 | 15 | 5.671 | 10.95 | 30 | 20.981 | 40.512 | 150 | 1.066 | 66548.4918 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂5号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.368 | 1.541 | 15 | 8.999 | 10.139 | 30 | 36.544 | 41.175 | 150 | 2.211 | 121554.3031 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂6号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.634 | 1.915 | 15 | 9.792 | 11.474 | 30 | 35.116 | 41.145 | 150 | 2.027 | 108413.1983 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂1号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.019 | 1.988 | 15 | 4.577 | 8.933 | 30 | 21.347 | 41.662 | 150 | 1.325 | 67412.6668 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂2号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.362 | 0.75 | 15 | 3.934 | 8.164 | 30 | 11.974 | 24.848 | 150 | 1.686 | 86161.0623 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号装煤地面站 | 0.816 | 0.816 | 30 | 1.539 | 1.539 | 70 | -- | -- | -- | 8.693 | 48295.5719 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号推焦地面站 | 4.053 | 4.053 | 30 | 0.119 | 0.119 | 30 | -- | -- | -- | 9.411 | 139184.203 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号装煤地面站 | 1.306 | 1.306 | 30 | 2.491 | 2.491 | 70 | -- | -- | -- | 5.542 | 29745.8973 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号推焦地面站 | 2.854 | 2.854 | 30 | 4.937 | 4.937 | 30 | -- | -- | -- | 7.7 | 113183.8286 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号装煤地面站 | 1.649 | -- | 30 | 1.146 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.953 | 47482.0082 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号推焦地面站 | 1.820 | -- | 30 | 7.020 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.891 | 155385.3429 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂4号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.359 | 2.768 | 15 | 4.788 | 9.75 | 30 | 19.508 | 39.728 | 150 | 1.941 | 122717.1821 | --
山西焦化股份有限公司 | 35吨供气锅炉废气出口 | 1.176 | 2.212 | 10 | 5.452 | 10.259 | 35 | 4.25 | 7.997 | 50 | 4.488 | 149085.1975 | --
山西焦化股份有限公司 | 一干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.676 | 0.676 | 30 | 0.13 | 0.13 | 80 | -- | -- | -- | 0.083 | 461.0461 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 二干熄焦地面除尘站 | 0.749 | 0.749 | 30 | 0.05 | 0.05 | 80 | -- | -- | -- | 0.566 | 6684.691 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 三干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.499 | 0.499 | 30 | 11.584 | 11.584 | 80 | -- | -- | -- | 8.232 | 90334.5739 | --
山西焦化股份有限公司 | 炭黑脱硫塔排气筒 | 0.326 | 0.631 | 5 | 0.118 | 0.228 | 35 | 3.633 | 7.032 | 50 | 15.322 | 243250.3722 | --
山西焦化股份有限公司 | 6#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.801 | 0 | 15 | 0.234 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.818 | 29913.5063 | --
山西焦化股份有限公司 | 二系大棚地面除尘站排气筒 | 0.463 | -- | 30 | 0.465 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.597 | 106842.6926 | --
山西焦化股份有限公司 | 5#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.220 | 0 | 30 | 0.175 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 2.081 | 34307.4835 | --
山西焦化股份有限公司 | 三系备用干熄焦地面除尘站排气筒 | 0.588 | 0 | 30 | 9.781 | 0 | 80 | -- | -- | -- | 6.022 | 65345.7757 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司甲醇合成氨分公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
古县仁义源建材有限公司 | 隧道窑烟囱排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 机侧除尘 | 0.718 | 0.718 | 15 | 2.096 | 2.096 | 30 | -- | -- | -- | 12.994 | 169796.8991 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 干熄焦除尘 | 3.912 | 3.912 | 30 | 9.719 | 9.719 | 80 | -- | -- | -- | 2.798 | 73383.4791 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦侧除尘 | 0.633 | 0.633 | 15 | 5.008 | 5.008 | 30 | -- | -- | -- | 11.994 | 300936.9925 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦炉烟囱 | 0.948 | 0.978 | 15 | 9.842 | 10.100726 | 30 | 23.131 | 23.784 | 150 | 2.972 | 417093.0593 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | RTO焚烧炉 | 0.983 | 7.373 | 20 | 21.804 | 162.845 | 50 | 15.667 | 117.075 | 100 | 3.113 | 7983.4406 | --
古县恒光热力有限公司 | 1号锅炉排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
古县恒光热力有限公司 | 2号锅炉排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
古县恒光热力有限公司 | 3号锅炉排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦侧除尘 | 1.094 | -- | 30 | 5.870 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.809 | 227196.5517 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 3.246 | 3.006 | 15 | 8.301 | 7.687 | 30 | 28.317 | 26.221 | 150 | 1.838 | 198787.2915 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#干熄焦除尘 | 1.134 | -- | 30 | 3.879 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.131 | 80949.8754 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#机侧除尘 | 1.429 | -- | 30 | 4.241 | -- | 70 | -- | -- | -- | 25.583 | 284499.029 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦侧除尘 | 1.677 | -- | 30 | 6.022 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.233 | 66043.2609 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 2.241 | 2.001 | 15 | 9.701 | 8.661 | 30 | 31.277 | 27.924 | 150 | 2.967 | 359640.5897 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#机侧除尘 | 0.798 | -- | 30 | 2.051 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.388 | 143794.5729 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#干熄焦除尘 | 1.037 | -- | 30 | 3.809 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.515 | 74741.7898 | --
安泽玉华新型建材有限公司 | 脱硫塔排气筒 | 3.229 | 4.103 | 30 | 40.376 | 51.085 | 150 | 27.590 | 34.674 | 200 | 6.978 | 165517.7995 | --
山西安鑫煤业有限公司 | 锅炉出口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西海金生物科技有限公司 | 废气排放口 | 0.404 | 0.404 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝排放口 | 1.348 | 1.347 | 15 | 22.529 | 22.509 | 30 | 90.047 | 89.971 | 150 | 3.628 | 331422.399 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 装煤推焦机侧地面除尘排放口 | 0.295 | -- | 30 | 8.1 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.16 | 151786.2411 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦侧地面除尘站排放口 | 0.518 | -- | 30 | 10.951 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.628 | 217070.5625 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 干熄焦地面除尘站排放口 | 0.963 | 0.963 | 30 | 34.006 | 34.006 | 80 | -- | -- | -- | 8.639 | 113379.6425 | --
安泽县山高热力有限公司 | 4号排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
安泽县山高热力有限公司 | 5号排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
安泽县山高热力有限公司 | 1号排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
安泽县山高热力有限公司 | 2号排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
安泽县山高热力有限公司 | 3号排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化焦炉烟囱 | 1.078 | 1.297 | 15 | 18.237 | 21.881 | 30 | 65.835 | 79.124 | 150 | 1.888 | 248751.3367 | --
圣鑫焦化有限公司 | 燃煤锅炉烟气脱硫脱硝 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化1号焦侧地面站排放口 | 1.276 | 1.276 | 30 | 5.277 | 5.618 | 30 | -- | -- | -- | 5.984 | 89048.3698 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化2号焦侧地面站排放口 | 1.819 | 1.819 | 30 | 5.702 | 5.800 | 30 | -- | -- | -- | 18.096 | 267942.105 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化干熄焦地面站排放口 | 3.971 | 3.971 | 30 | 33.271 | 33.271 | 80 | -- | -- | -- | 7.146 | 72651.1008 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化装煤炉头烟地面站排放口 | 2.021 | 0 | 30 | 6.501 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 16.992 | 148500.5208 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化干熄焦地面站 | 2.645 | 2.645 | 30 | 8.992 | 8.992 | 80 | -- | -- | -- | 5.462 | 77408.551 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦炉烟囱 | 1.672 | 1.524 | 15 | 11.25 | 10.256 | 30 | 29.398 | 26.802 | 150 | 2.875 | 315739.5627 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化机侧地面站排放口 | 0.755 | 0 | 30 | 3.655 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 8.971 | 122647.7302 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦侧地面站排放口 | 0.838 | 0 | 30 | 5.482 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 13.2 | 276111.1781 | --
浮山县丰润环保建材有限公司 | 窑烟囱排气口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 烧结机尾 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 燃气锅炉排口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 烧结机出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 球团 | 2.2065 | 4.9992 | 10 | 1.071 | 2.426 | 35 | 18.623 | 42.193 | 50 | 13.746 | 80112.5925 | --
山西鸿丰达铸业有限公司 | 出铁厂 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
浮山县众祥集中供热有限公司 | 脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吉县集中供热有限责任公司 | 废气出口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吉县吉昌镇玉春砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 4.050 | 5.618 | 30 | 56.722 | 78.674 | 150 | 32.620 | 45.036 | 200 | 3.382 | 59787.361 | --
吉县震泽新型墙体建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.3780 | 1.8735 | 30 | 63.818 | 86.766 | 150 | 8.675 | 11.794 | 200 | 7.103 | 118696.79 | --
吉县广通砖厂 | 隧道窑 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
乡宁县呈祥建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.5939 | -11.9185 | 30 | 0.535 | -2.458 | 150 | 0.288 | -1.323 | 200 | 0.857 | 17479.5675 | 停运
乡宁县法王庙砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.4482 | 2.7101 | 30 | 30.668 | 57.391 | 150 | 41.979 | 78.560 | 200 | 3.683 | 72074.68 | --
乡宁县宏基建材有限公司 | 隧道窑排口 | 0.5630 | 0.9499 | 30 | 38.446 | 64.860 | 150 | 34.136 | 57.590 | 200 | 8.442 | 157087.0972 | --
乡宁县清泉庄建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.9431 | 1.4240 | 30 | 58.696 | 88.624 | 150 | 16.830 | 25.411 | 200 | 3.444 | 104552.95 | --
乡宁县昌宁振兴砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.1485 | 2.4814 | 30 | 31.149 | 35.976 | 150 | 51.256 | 59.199 | 200 | 2.962 | 72332.255 | --
乡宁县通洋紫陶工艺有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 50 | -- | -- | 180 | -- | -- | 停运
乡宁县城市热力有限公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
隰县昱顺达热力有限公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
隰县古城砖厂 | 隧道窑 | 0.613 | 1.126 | 30 | 12.479 | 22.671 | 150 | 35.782 | 62.906 | 200 | 2.046 | 57252.0378 | --
隰县永辉新型建材厂 | 脱硫塔排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
吉县垚鑫生物发电有限公司蒲县分公司 | 锅炉监控点 | 1.918 | 56.525 | 10 | 1.451 | 42.764 | 35 | 0.044 | 1.290 | 50 | 1.163 | 43605.3827 | 停运
蒲县远景新型建材有限公司 | 窑烟囱排放口 | 2.179 | 4.393 | 30 | 19.292 | 38.427 | 150 | 44.790 | 88.258 | 200 | 4.427 | 74776.9425 | --
蒲县超腾供热有限公司 | 锅炉排放出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
汾西县南头洼砖厂 | 隧道窑 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省汾西县尧舜馗热力有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
侯马市华通新型建材有限公司 | 窑烟囱 | 0.191 | 0.267 | 30 | 34.198 | 47.325 | 150 | 40.780 | 56.118 | 200 | 4.147 | 81903.3062 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 环集烟气排放口 | 0.4858 | -- | 10 | 0.925 | -- | 100 | 0.352 | -- | 100 | 10.808 | 163432.25 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 阳极炉烟气排气口 | 0.3424 | -- | 10 | 13.041 | -- | 100 | 3.394 | -- | 100 | 1.275 | 5617.1375 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 制酸尾气排气口 | 0.7133 | -- | 10 | 12.540 | -- | 100 | 1.956 | -- | 100 | 11.667 | 102178.9219 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑头 | 0.6501 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.041 | 37265.955 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑尾烟囱 | 0.1115 | 13.6024 | 10 | 0.056 | 6.791 | 35 | 0.474 | 57.856 | 50 | 0.267 | 6366.5125 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 水泥磨除尘器 | 0.1537 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.666 | 15229.1975 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 煤磨除尘器 | 0.3802 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.138 | 883.5724 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.267 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.198 | 176786.057 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.268 | 1.407 | 10 | 1.808 | 2.008 | 35 | 15.052 | 16.630 | 50 | 7.998 | 155154.0565 | --
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机头 | 1.534 | 2.436467 | 10 | 1.758 | 2.792248 | 35 | 13.906 | 22.087038 | 50 | 11.216 | 444529.6801 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 出铁厂烟囱 | 2.880 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.823 | 183075.3912 | --
山西华强钢铁有限公司 | 矿槽烟囱 | 0.884 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.169 | 189830.2482 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机尾 | 2.774 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.648 | 708232.0006 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 45MW煤气发电 | 1.437 | 1.716 | 10 | 0.747 | 0.880 | 35 | 10.810 | 12.906 | 50 | 2.808 | 97562.0285 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉矿槽除尘器出口 | 0.752 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.447 | 423217.5961 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉出铁场除尘器出口 | 0.991 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.369 | 423822.4952 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机头 | 4.068 | 4.099 | 10 | 2.975 | 2.982 | 35 | 16.071 | 16.074 | 50 | 13.630 | 583056.1092 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉出铁场除尘器出口 | 1.0238 | 1.0238 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.612 | 645210.6425 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉矿槽除尘器出口 | 1.161 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.184 | 495716.3959 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 35MW煤气发电锅炉 | 0.847 | 0.827 | 10 | 0.330 | 0.320 | 35 | 11.312 | 11.065 | 50 | 11.290 | 131941.1493 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 2号废气排放口 | 1.762 | 2.341216 | 5 | 17.277 | 22.956416 | 35 | 23.853 | 31.694125 | 50 | 11.664 | 1099048.887 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 1号废气排放口 | 1.449 | 1.821 | 5 | 18.602 | 22.920 | 35 | 21.501 | 26.643 | 50 | 11.546 | 1064813.8864 | --
霍州市沟口砖厂 | 隧道窑 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
霍州市何红马砖厂 | 脱硫塔出口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 1号出口 | 0.0865 | 0.6300 | 5 | 0.405 | 2.953 | 35 | 17.825 | 129.876 | 50 | 2.573 | 216400.3067 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 2号出口 | 0.4402 | 0.4898 | 5 | 16.570 | 18.434 | 35 | 35.451 | 39.440 | 50 | 8.204 | 636687.3285 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 3号出口 | 0.8469 | 0.9522 | 5 | 16.333 | 18.363 | 35 | 33.099 | 37.213 | 50 | 10.151 | 1891675.4124 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 4号出口 | 0.9436 | 1.0282 | 5 | 15.643 | 17.045 | 35 | 35.966 | 39.191 | 50 | 8.556 | 1555960.9825 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 1号脱硫装置出口 | 2.2599 | 2.6399 | 5 | 14.626 | 17.086 | 35 | 26.218 | 30.627 | 50 | 9.057 | 1404695.43 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 2号脱硫装置出口 | 2.8842 | 3.1204 | 5 | 13.402 | 14.500 | 35 | 27.845 | 30.126 | 50 | 10.663 | 1646185.41 | --