## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2025年10月14日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西华德冶铸有限公司 | 面漆环形线喷漆排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.212 | 766.5475 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 1号焚烧炉废气排放口 | 0.702 | 0.477 | 20 | 50.006 | 33.976 | 80 | 124.030 | 84.271 | 250 | 14.57 | 48517.7085 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 2号焚烧炉废气排放口 | 0.964 | 0.634 | 20 | 50.715 | 33.382 | 80 | 115.647 | 76.123 | 250 | 12.52 | 42463.3907 | --
山西临汾太钢中厚板有限公司 | 热处理加热炉1号长化炉烟筒 | 1.077 | 1.023 | 10 | 0.394 | 0.375 | 50 | 59.481 | 56.524 | 200 | 2.543 | 29801.6645 | --
临汾威顿水泥有限责任公司 | 立磨废气排口 | 0.969 | 17.421 | 10 | 0.191 | 3.438 | 35 | 0.853 | 15.333 | 50 | 1.119 | 11189.2315 | 停运
临汾山水永中晟水泥有限公司 | 磨机除尘器出口 | 1.97 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.477 | 3790.6621 | 停运
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 1号机组废气出口 | 1.606 | 1.847 | 5 | 18.772 | 21.104 | 35 | 33.348 | 38.090 | 50 | 10.914 | 847509.9071 | --
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 2号机组废气出口 | 0.563 | 0.820 | 5 | 18.937 | 26.808 | 35 | 25.509 | 36.294 | 50 | 0.004 | 341.274 | 停运
山西临汾热电有限公司 | 1号机组出口 | 2.003 | 2.587 | 5 | 15.159 | 19.432 | 35 | 29.076 | 37.546 | 50 | 9.004 | 635940.6535 | --
山西临汾热电有限公司 | 2号机组出口 | 2.736 | 91.053 | 5 | 1.423 | 49.047 | 35 | 1.254 | -45.183 | 50 | 2.023 | 162446.4092 | 停运
临汾市尧都区胜尧新型墙体材料厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.4274 | 0.9212 | 30 | 7.667 | 10.474 | 150 | 44.942 | 71.347 | 200 | 4.875 | 41444.005 | --
临汾市尧都区涌溪新型建材厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.4994 | 1.1961 | 30 | 4.762 | 11.405 | 150 | 8.259 | 19.782 | 200 | 7.049 | 105249.87 | --
临汾市尧都区龙利兴墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.129 | 3.22 | 30 | 11.056 | 16.166 | 150 | 16.38 | 24.216 | 200 | 3.819 | 30181.5935 | --
临汾市尧基新型墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 3.8844 | 11.9333 | 30 | 3.158 | 9.703 | 150 | 19.527 | 59.987 | 200 | 4.519 | 122780.7698 | --
临汾市尧都区新开源新型建材厂 | 废气排放口 | 0.3917 | 0.8321 | 30 | 13.067 | 27.593 | 150 | 26.632 | 56.593 | 200 | 9.447 | 109598.8825 | --
山西沃能化工科技有限公司 | 焚烧炉 | 0.8730 | 1.9141 | 20 | 0.112 | 0.245 | 50 | 5.184 | 11.366 | 100 | 4.798 | 51663.185 | --
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 1#回转窑废气排放口 | 1.360 | 4.796 | 10 | 3.775 | 13.307 | 100 | 7.053 | 24.864 | 100 | 5.953 | 70260.0273 | --
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 2#回转窑废气排放口 | 2.040 | 146.426 | 10 | 0.309 | 22.157 | 100 | 0.216 | 15.528 | 100 | 1.064 | 15800.587 | 停运
曲沃县鸿志碳素科技有限公司 | 废气排放口 | 0.112 | -- | 10 | 0.099 | -- | 100 | 0.238 | -- | 100 | 3.828 | 11624.1902 | --
曲沃县建盛新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 0.353 | 0.536 | 30 | 15.589 | 23.665 | 150 | 50.356 | 76.441 | 200 | 4.417 | 60463.9944 | --
曲沃县恒昌新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 1.840 | 1.661 | 30 | 79.487 | 71.653 | 150 | 75.376 | 67.757 | 200 | 4.471 | 76843.4921 | --
曲沃县盛通新型建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 2.991 | 5.697 | 30 | 19.379 | 36.913 | 150 | 29.131 | 55.488 | 200 | 6.454 | 174520.921 | --
曲沃县浩益建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 2.489 | 4.216 | 30 | 16.823 | 28.495 | 150 | 35.038 | 59.346 | 200 | 7.643 | 149774.7736 | --
山西立恒焦化有限公司 | 干熄焦脱硫装置出口 | 1.475 | 1.475 | 30 | 7.897 | 7.897 | 80 | -- | -- | -- | 18.070 | 128014.2716 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号4号二期7米焦炉烟气排口 | 0.756 | 0.809 | 15 | 10.335 | 11.122 | 30 | 31.490 | 33.431 | 150 | 4.402 | 738549.526 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1期干熄焦除尘 | 1.8022 | -- | 30 | 4.091 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.500 | 95394.3 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉装煤地面站 | 1.387 | 1.387 | 30 | 0.347 | 0.347 | 70 | -- | -- | -- | 5.020 | 56992.389 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉推焦地面站 | 0.831 | 0.831 | 30 | 4.956 | 4.956 | 30 | -- | -- | -- | 9.177 | 201656.8016 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉装煤地面站 | 1.587 | 1.587 | 30 | 0.178 | 0.178 | 70 | -- | -- | -- | 4.931 | 58261.0986 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉推焦地面站 | 1.202 | 1.202 | 30 | 8.468 | 8.476 | 30 | -- | -- | -- | 6.116 | 138427.8082 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2期干熄焦除尘 | 1.5885 | -- | 30 | 5.115 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.504 | 80830.865 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号燃气轮机 | 0.5097 | 0.6078 | 5 | 18.366 | 21.899 | 35 | 21.988 | 26.219 | 50 | 19.758 | 120809.0825 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号燃气轮机 | 0.7277 | 14.0599 | 5 | 0.221 | 4.275 | 35 | 0.484 | 9.345 | 50 | 0.076 | 549.345 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 3号燃气轮机 | 0.6713 | 31.1621 | 5 | 0.103 | 4.762 | 35 | 0.562 | 26.085 | 50 | 0.018 | 170.82 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 4号燃气轮机 | 0.933 | 22.088 | 5 | 0.194 | 4.705 | 35 | 1.831 | 41.676 | 50 | 0.019 | 171.4385 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 120锅炉 | 0.350 | 9.717 | 5 | 0.024 | 0.650 | 35 | 1.369 | 37.143 | 50 | 0.033 | 719.9792 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 1号装煤推焦地面站 | 1.548 | 1.548 | 30 | 6.339 | 6.339 | 30 | -- | -- | -- | 18.168 | 309503.4472 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号装煤推焦地面站 | 0.453 | 0.453 | 30 | 5.734 | 5.731 | 30 | -- | -- | -- | 19.096 | 327973.7506 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号2号一期6米25焦炉烟气排口 | 1.305 | 1.739 | 15 | 8.796 | 11.703 | 30 | 28.603 | 38.067 | 150 | 2.298 | 326364.1002 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3#干熄焦地面站排口 | 1.0885 | 1.0885 | 30 | 2.052 | 2.052 | 80 | -- | -- | -- | 6.632 | 141322.2425 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期4号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.5634 | 1.5654 | 10 | 5.778 | 5.778 | 30 | -- | -- | -- | 9.159 | 100623.456 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期3号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.0185 | 1.0185 | 10 | 7.615 | 7.615 | 30 | -- | -- | -- | 9.477 | 99608.8575 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.508 | 1.391 | 10 | 3.076 | 2.832 | 35 | 22.845 | 21.011 | 50 | 17.080 | 1721041.9614 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉矿槽除尘(1860) | 1.431 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.575 | 468929.9732 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉出铁场除尘(1860) | 1.077 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.008 | 417438.215 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 2.126 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.206 | 514504.5517 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉矿槽除尘(1280) | 0.306 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.868 | 665938.6996 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#转炉二次烟气排放口 | 0.463 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.249 | 652845.0311 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#锅炉烟气排放口 | 1.7352 | 1.6363 | 5 | 10.535 | 9.934 | 35 | 24.772 | 23.359 | 50 | 7.700 | 304068.545 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉出铁场除尘(1280) | 1.721 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.125 | 617866.2957 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#转炉二次烟气排放口 | 2.374 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.771 | 734247.4428 | --
山西通才工贸有限公司 | 电炉除尘 | 0.197 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.683 | 1083416.6686 | --
山西通才工贸有限公司 | 3#锅炉烟气排放口 | 2.1074 | 2.1178 | 10 | 3.454 | 3.471 | 35 | 15.405 | 15.481 | 50 | 5.917 | 178916.9325 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结脱硫脱硝出口 | 1.2690 | 1.3074 | 10 | 0.094 | 0.097 | 35 | 29.717 | 30.616 | 50 | 19.309 | 730262.8515 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号矿槽出口 | 0.5397 | 0.5397 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.7416 | 496690.9282 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号出铁场出口 | 0.2899 | 0.2899 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.0952 | 379725.3004 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结机尾出口 | 0.4475 | 0.2558 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.368 | 209419.6937 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 炼钢二次除尘出口 | 0.0305 | 0.0184 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.306 | 741045.1104 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结脱硫脱硝出口 | 0.5302 | 0.4918 | 10 | 0.055 | 0.051 | 35 | 35.329 | 32.773 | 50 | 18.470 | 711619.6704 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结机尾出口 | 0.1377 | 0.0655 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.882 | 279271.1891 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号矿槽出口 | 0.9830 | 0.9830 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.1737 | 512148.6868 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号出铁场出口 | 0.2980 | 0.2980 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.4157 | 460467.9419 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 球团 | 1.3462 | 1.0096 | 10 | 34.030 | 25.521 | 35 | 32.496 | 24.371 | 50 | 12.260 | 435010.9784 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机头 | 0.6464 | 0.7339 | 10 | 1.894 | 2.150 | 35 | 17.280 | 19.618 | 50 | 13.143 | 742112.2475 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机尾 | 2.9365 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.867 | 509814.235 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉出铁场 | 1.3156 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.212 | 475488.52 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉矿槽 | 2.1974 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.397 | 920101.8575 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号转炉二次烟气 | 1.9970 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.509 | 655926.3547 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 135MW发电燃气锅炉 | 1.9226 | 2.3174 | 10 | 14.743 | 17.771 | 35 | 7.868 | 9.483 | 50 | 3.094 | 175644.6788 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2#转炉二次烟气除尘 | 1.1424 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.973 | 367756.7846 | --
翼城县三和再生物资回收有限公司 | 热裂解（含加热装置）尾气排气筒 | 0.8610 | 0.8609 | 20 | 0.1588 | 0.1588 | 50 | 0.7428 | 0.7426 | 100 | 0.3004 | 1056.0344 | 停运
翼城县利明新型建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 0.200 | 0.341 | 30 | 12.826 | 19.234 | 150 | 32.167 | 47.195 | 200 | 6.370 | 98900.5349 | --
翼城县信海节能环保建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 1.255 | 1.424 | 30 | 56.077 | 63.511 | 150 | 31.636 | 35.798 | 200 | 7.044 | 123687.3263 | --
翼城县通利建材厂 | 轮窑脱硫除尘塔排放口 | 2.577 | 5.535 | 30 | 4.660 | 10.029 | 150 | 30.986 | 66.776 | 200 | 6.357 | 66955.7846 | --
翼城县永利新型建材厂 | 窑炉焙烧脱硫塔 | 0.350 | 0.725 | 30 | 9.787 | 20.397 | 150 | 16.079 | 33.193 | 200 | 6.906 | 96146.5542 | --
翼城县浍史二砖厂 | 隧道窑烟气治理设施排放口 | 3.325 | 4.442 | 30 | 17.925 | 23.944 | 150 | 31.920 | 42.639 | 200 | 4.99 | 71433.5591 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 推焦焦侧除尘地面站出口 | 2.677 | -- | 30 | 5.670 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.849 | 317650.9014 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 机侧除尘地面站出口 | 0.781 | -- | 30 | 6.703 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.456 | 229483.2128 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 焦炉脱硫脱硝除尘出口 | 0.93 | 0.824 | 15 | 7.172 | 6.357 | 30 | 36.697 | 32.527 | 150 | 2.229 | 375641.729 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 干熄焦环境除尘出口 | 1.662 | -- | 30 | 4.001 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.449 | 240276.4413 | --
晋源实业有限公司 | 高炉矿槽 | 1.567 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.397 | 111928.9699 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机出口 | 0.145 | 0.244 | 10 | 2.100 | 2.301 | 35 | 0.775 | 0.623 | 50 | 13.416 | 267782.6706 | 停运
晋源实业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.654 | 5.660 | 10 | 1.891 | 4.216 | 35 | 29.444 | 66.865 | 50 | 11.865 | 39918.6512 | 停运
晋源实业有限公司 | 高炉出铁场除尘出口 | 1.320 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.291 | 149682.7343 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机机尾除尘出口 | 0.358 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.443 | 223979.9896 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 高炉矿槽 | 0.739 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.694 | 97527.5867 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.376 | 1.398 | 10 | 2.712 | 2.755 | 35 | 23.763 | 24.137 | 50 | 11.121 | 60432.1836 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结脱硫塔出口 | 3.217 | 3.207 | 10 | 4.084 | 4.036 | 35 | 13.746 | 13.655 | 50 | 3.503 | 95073.4079 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结机尾 | 2.037 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.535 | 122816.442 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 出铁厂 | 1.469 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.685 | 333278.7655 | --
山西东雄保温材料有限公司襄汾分公司 | 回转窑 | 34.013 | 452.516 | 10 | 106.109 | 1411.669 | 100 | 16.946 | 225.447 | 100 | 1.029 | 10054.1593 | 停运
山西华天基纸业有限公司 | 脱硫塔出口 | 1.072 | 1.190 | 5 | 9.106 | 9.957 | 35 | 28.573 | 31.379 | 50 | 6.120 | 64668.6437 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰1#回转窑 | 0.370 | 93.588 | 30 | 1.117 | 14.226 | 200 | 2.961 | 52.373 | 300 | 0.260 | 4984.2001 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰2#回转窑 | 0.298 | 28.296 | 30 | 2.033 | 193.216 | 200 | 1.967 | 186.941 | 300 | 0.198 | 2787.9103 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑尾 | 3.672 | 2.805 | 10 | 0.229 | 0.174 | 35 | 30.365 | 23.201 | 50 | 16.797 | 321738.0403 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑头 | 0.482 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.236 | 215621.8719 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥磨成品收尘1# | 0.446 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.921 | 48006.4577 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 煤磨成品收尘 | 0.496 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.057 | 64565.585 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 立磨成品收尘 | 1.753 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.39 | 8737.2983 | --
襄汾县三和昌新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 5.431 | 8.792 | 30 | 33.677 | 56.456 | 150 | 30.243 | 50.404 | 200 | 3.992 | 65256.9061 | --
襄汾县宏隆新型建材有限公司 | 窑脱硫塔除尘器排气筒出口 | 1.852 | 2.663 | 30 | 48.319 | 69.465 | 150 | 7.3 | 10.495 | 200 | 4.211 | 153092.3843 | --
襄汾县古城全科新型建材有限公司 | 脱硫除尘塔排放口 | 8.26 | 16.045 | 30 | 34.245 | 66.524 | 150 | 22.735 | 44.165 | 200 | 5.658 | 75879.4568 | --
襄汾县聚昕隆新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.361 | 0.573 | 30 | 24.18 | 38.422 | 150 | 34.758 | 55.23 | 200 | 5.062 | 74954.6994 | --
襄汾县强盛建材厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 0.542 | 1.975 | 30 | 6.777 | 24.707 | 150 | 0.607 | 2.212 | 200 | 4.954 | 95631.9747 | --
山西中升钢铁有限公司 | 炼钢二次烟气除尘器 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.446 | 44077.9375 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 2#高炉槽下除尘器出口 | 0.2393 | 0.1368 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.261 | 27957.9725 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 1#高炉槽下除尘器出口 | 0.3587 | 0.1708 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.573 | 12641.9725 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.0196 | 0.0112 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.047 | 2051.1575 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.1034 | -4.5867 | 10 | 0.378 | -16.748 | 35 | 0.256 | -11.358 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 高炉出铁场 | 0.6956 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机机尾 | 1.335 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.909 | 150840.4791 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机头排放口 | 0.165 | 0.207 | 10 | 5.118 | 6.349 | 35 | 13.257 | 16.492 | 50 | 6.600 | 208494.2572 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉矿槽排放口 | 0.834 | 0.834 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.789 | 123822.1827 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉出铁场排放口 | 0.8561 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.7626 | 241138.066 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 电厂燃气锅炉排放口 | 0.533 | 0.631 | 10 | 0.666 | 0.787 | 35 | 11.623 | 13.796 | 50 | 11.465 | 15283.9779 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 底漆线VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.209 | 27710.8527 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 涂装房VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.715 | 12549.7848 | --
洪洞国耀兆林新能源有限责任公司 | 锅炉监监控点 | 2.362 | 36.971 | 10 | 0 | 0.001 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0.453 | 21850.7327 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 1#焚烧烟气排放口 | 0.039 | -0.779 | 20 | 0 | 0 | 80 | 0.051 | -1.001 | 250 | 15.58 | 50593.7303 | 停运
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 2#焚烧烟气排放口 | 1.128 | 55.191 | 20 | 0 | 0 | 80 | 6.434 | 314.809 | 250 | 16.303 | 50616.6867 | 停运
洪洞县堤村许盛煤矸石粉煤灰烧结砖厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 2.9612 | 4.6428 | 30 | 20.482 | 32.112 | 150 | 30.521 | 47.852 | 200 | 7.184 | 70084.3425 | --
洪洞县富民热力有限公司 | 2号锅炉除尘器 | 0.4 | 0.27 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0.28 | 0.19 | 50 | 0.2 | 3426.2408 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑尾 | 0.298 | 26.049 | 10 | 0.188 | 14.713 | 35 | 0.465 | 39.161 | 50 | 1.933 | 79063.4545 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑头 | 0.37 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.082 | 43686.5429 | 停运
洪洞县辛村乡高池砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.187 | 1.321 | 30 | 9.552 | 10.625 | 150 | 52.719 | 58.637 | 200 | 5.069 | 53965.2958 | --
洪洞县赵城镇上院村邓平砖厂 | 湿电除尘排放口 | 0.9461 | 1.8642 | 30 | 31.9137 | 62.8434 | 150 | 23.7504 | 46.5879 | 200 | 6.0343 | 77798.0212 | --
洪洞县赵城耿壁肖拽明砖厂 | 湿电除尘排放口 | 2.164 | 6.180 | 30 | 0.834 | 2.033 | 150 | 5.299 | 16.719 | 200 | 9.690 | 104204.898 | --
洪洞县振豪新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | 3.024 | 3.497 | 30 | 33.937 | 38.695 | 150 | 32.714 | 35.121 | 200 | 5.922 | 64176.521 | --
洪洞县赵城镇上院村卢全红砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.6801 | 2.2008 | 30 | 29.463 | 38.595 | 150 | 23.961 | 31.387 | 200 | 5.863 | 58457.3596 | --
洪洞县宏阁建材有限责任公司 | 湿电除尘排放口 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂3号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.74 | 1.552 | 15 | 5.451 | 11.426 | 30 | 20.392 | 42.743 | 150 | 1.519 | 94699.9958 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂5号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.688 | 0.751 | 15 | 8.628 | 9.418 | 30 | 34.779 | 37.963 | 150 | 2.267 | 123756.1426 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂6号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.845 | 2.084 | 15 | 10.007 | 11.305 | 30 | 36.23 | 40.93 | 150 | 1.879 | 99017.264 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂1号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.66 | 1.327 | 15 | 3.872 | 7.787 | 30 | 20.255 | 40.739 | 150 | 1.601 | 80087.2447 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂2号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.286 | 0.537 | 15 | 5.064 | 9.51 | 30 | 16.935 | 31.801 | 150 | 1.908 | 97123.591 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号装煤地面站 | 1.127 | 1.127 | 30 | 2.414 | 2.414 | 70 | -- | -- | -- | 8.623 | 47142.6779 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号推焦地面站 | 3.578 | 3.578 | 30 | 0.029 | 0.029 | 30 | -- | -- | -- | 9.528 | 138848.2229 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号装煤地面站 | 1.334 | 1.334 | 30 | 3.465 | 3.465 | 70 | -- | -- | -- | 5.782 | 30399.3137 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号推焦地面站 | 2.578 | 2.578 | 30 | 5.9 | 5.9 | 30 | -- | -- | -- | 7.693 | 111898.1896 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号装煤地面站 | 1.695 | -- | 30 | 0.729 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.694 | 45055.0517 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号推焦地面站 | 1.864 | -- | 30 | 6.951 | -- | 30 | -- | -- | -- | 11.075 | 155168.1752 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂4号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.025 | 2.066 | 15 | 5.269 | 10.617 | 30 | 19.51 | 39.309 | 150 | 1.849 | 114221.3512 | --
山西焦化股份有限公司 | 35吨供气锅炉废气出口 | 1.217 | 2.268 | 10 | 7.139 | 13.303 | 35 | 5.998 | 11.178 | 50 | 4.305 | 138513.3047 | --
山西焦化股份有限公司 | 一干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.628 | 0.628 | 30 | 0.14 | 0.14 | 80 | -- | -- | -- | 0.425 | 2291.9545 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 二干熄焦地面除尘站 | 0.798 | 0.798 | 30 | 0.007 | 0.007 | 80 | -- | -- | -- | 0.001 | 14.3014 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 三干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.507 | 0.507 | 30 | 12.142 | 12.142 | 80 | -- | -- | -- | 8.042 | 86861.5777 | --
山西焦化股份有限公司 | 炭黑脱硫塔排气筒 | 0.379 | 0.610 | 5 | 0.090 | 0.144 | 35 | 12.091 | 19.451 | 50 | 16.147 | 254020.1301 | --
山西焦化股份有限公司 | 6#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.738 | 0 | 15 | 0.638 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.862 | 30045.3005 | --
山西焦化股份有限公司 | 二系大棚地面除尘站排气筒 | 0.562 | -- | 30 | 0.451 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.591 | 103848.3649 | --
山西焦化股份有限公司 | 5#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.191 | 0 | 30 | 0.505 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.993 | 32188.4643 | --
山西焦化股份有限公司 | 三系备用干熄焦地面除尘站排气筒 | 0.614 | 0 | 30 | 12.292 | 0 | 80 | -- | -- | -- | 6 | 64541.0068 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 机侧除尘 | 0.779 | 0.779 | 15 | 2.722 | 2.722 | 30 | -- | -- | -- | 13.878 | 178402.4727 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 干熄焦除尘 | 4.052 | 4.052 | 30 | 11.149 | 11.149 | 80 | -- | -- | -- | 2.795 | 73187.6538 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦侧除尘 | 0.709 | 0.709 | 15 | 6.891 | 6.891 | 30 | -- | -- | -- | 11.570 | 286188.3614 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦炉烟囱 | 0.994 | 1.083 | 15 | 8.967 | 9.726 | 30 | 21.065 | 22.865 | 150 | 2.895 | 413027.4335 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | RTO焚烧炉 | 1.013 | 7.672 | 20 | 22.869 | 172.363 | 50 | 15.475 | 114.866 | 100 | 4.618 | 11659.3242 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦侧除尘 | 1.195 | -- | 30 | 6.910 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.783 | 223755.5125 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 3.678 | 3.378 | 15 | 7.634 | 7.011 | 30 | 28.846 | 26.489 | 150 | 1.881 | 202592.1441 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#干熄焦除尘 | 1.146 | -- | 30 | 4.578 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.159 | 80363.3077 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#机侧除尘 | 1.424 | -- | 30 | 7.814 | -- | 70 | -- | -- | -- | 25.758 | 281859.634 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦侧除尘 | 1.608 | -- | 30 | 7.826 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.249 | 65343.0047 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 2.798 | 2.441 | 15 | 9.277 | 8.096 | 30 | 31.913 | 27.85 | 150 | 2.318 | 278569.0053 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#机侧除尘 | 0.961 | -- | 30 | 5.475 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.418 | 153804.2992 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#干熄焦除尘 | 1.083 | -- | 30 | 4.468 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.556 | 74246.2271 | --
安泽玉华新型建材有限公司 | 脱硫塔排气筒 | 3.365 | 4.262 | 30 | 41.214 | 51.923 | 150 | 32.765 | 41.557 | 200 | 6.789 | 163142.2672 | --
山西海金生物科技有限公司 | 废气排放口 | 0.976 | 0.976 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.955 | 10816.35 | 停运
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝排放口 | 1.211 | 1.219 | 15 | 23.127 | 23.287 | 30 | 95.171 | 95.829 | 150 | 3.468 | 328437.6035 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 装煤推焦机侧地面除尘排放口 | 1.298 | -- | 30 | 6.695 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.746 | 151252.4542 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦侧地面除尘站排放口 | 0.546 | -- | 30 | 13.996 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.153 | 213356.0739 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 干熄焦地面除尘站排放口 | 0.868 | 0.868 | 30 | 32.263 | 32.263 | 80 | -- | -- | -- | 11.572 | 159784.2785 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化焦炉烟囱 | 1.097 | 1.355 | 15 | 17.728 | 21.872 | 30 | 57.242 | 70.700 | 150 | 2.027 | 266400.8151 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化1号焦侧地面站排放口 | 1.364 | 1.364 | 30 | 6.745 | 6.745 | 30 | -- | -- | -- | 5.817 | 86191.0353 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化2号焦侧地面站排放口 | 1.962 | 1.962 | 30 | 6.084 | 6.084 | 30 | -- | -- | -- | 17.792 | 262464.1044 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化干熄焦地面站排放口 | 4.461 | 4.461 | 30 | 30.989 | 30.989 | 80 | -- | -- | -- | 6.468 | 65786.0629 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化装煤炉头烟地面站排放口 | 2.106 | 0 | 30 | 8.361 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 17.027 | 147717.253 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化干熄焦地面站 | 3.004 | 3.004 | 30 | 11.173 | 11.173 | 80 | -- | -- | -- | 5.635 | 79327.4509 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦炉烟囱 | 1.758 | 1.594 | 15 | 11.048 | 10.017 | 30 | 34.589 | 31.362 | 150 | 2.948 | 323703.3399 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化机侧地面站排放口 | 0.784 | 0 | 30 | 3.846 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 8.956 | 121118.9706 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦侧地面站排放口 | 1.027 | 0 | 30 | 6.365 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 12.862 | 268295.7461 | --
山西鸿丰达铸业有限公司 | 球团 | 2.5318 | 5.0677 | 10 | 0.436 | 0.872 | 35 | 20.079 | 40.190 | 50 | 13.356 | 75787.0425 | --
吉县吉昌镇玉春砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 4.440 | 6.057 | 30 | 55.900 | 76.205 | 150 | 31.616 | 42.958 | 200 | 3.214 | 56827.8579 | --
吉县震泽新型墙体建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.5876 | 2.1481 | 30 | 60.610 | 82.008 | 150 | 8.337 | 11.281 | 200 | 6.855 | 121049.3625 | --
乡宁县呈祥建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.1602 | -9.8027 | 30 | 0.607 | -2.755 | 150 | 0.655 | -2.973 | 200 | 0.390 | 8673.8273 | 停运
乡宁县法王庙砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.5276 | 2.4730 | 30 | 51.838 | 83.920 | 150 | 41.613 | 67.366 | 200 | 4.119 | 80449.2574 | --
乡宁县宏基建材有限公司 | 隧道窑排口 | 1.0220 | 1.1808 | 30 | 32.491 | 37.541 | 150 | 37.468 | 43.290 | 200 | 4.408 | 81409.0769 | --
乡宁县清泉庄建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.9813 | 1.4998 | 30 | 53.015 | 81.032 | 150 | 8.360 | 12.778 | 200 | 3.251 | 102373.1875 | --
乡宁县昌宁振兴砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.0499 | 2.2977 | 30 | 32.956 | 36.939 | 150 | 43.137 | 48.351 | 200 | 2.737 | 66187.05 | --
隰县古城砖厂 | 隧道窑 | 0.771 | 1.005 | 30 | 12.889 | 14.908 | 150 | 38.371 | 46.961 | 200 | 1.964 | 54650.0395 | --
吉县垚鑫生物发电有限公司蒲县分公司 | 锅炉监控点 | 1.978 | -54.733 | 10 | 0.386 | -10.697 | 35 | 0.573 | -15.854 | 50 | 1.702 | 63492.0447 | 停运
蒲县远景新型建材有限公司 | 窑烟囱排放口 | 2.621 | 6.794 | 30 | 13.167 | 11.696 | 150 | 52.961 | 70.936 | 200 | 4.399 | 76855.7825 | --
侯马市华通新型建材有限公司 | 窑烟囱 | 0.241 | 0.361 | 30 | 33.143 | 47.752 | 150 | 42.091 | 59.613 | 200 | 4.190 | 83852.4072 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 环集烟气排放口 | 0.8569 | -- | 10 | 1.260 | -- | 100 | 0.612 | -- | 100 | 10.838 | 163965.8025 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 阳极炉烟气排气口 | 0.4872 | -- | 10 | 13.747 | -- | 100 | 2.742 | -- | 100 | 1.203 | 5219.84 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 制酸尾气排气口 | 0.7680 | -- | 10 | 16.403 | -- | 100 | 1.158 | -- | 100 | 12.263 | 112270.7119 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑头 | 0.6239 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.477 | 26856.3425 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑尾烟囱 | 0.3314 | 45.7655 | 10 | 0.421 | 58.150 | 35 | 0.729 | 100.708 | 50 | 1.557 | 36344.605 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 水泥磨除尘器 | 0.1997 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.698 | 15739.1675 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 煤磨除尘器 | 0.8465 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.089 | 6816.1375 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.2015 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.102 | 163490.9026 | --
山西华强钢铁有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.401 | 1.617 | 10 | 4.927 | 6.243 | 35 | 16.292 | 17.198 | 50 | 7.953 | 151489.3057 | --
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机头 | 1.062 | 1.279 | 10 | 2.647 | 3.036 | 35 | 13.477 | 15.876 | 50 | 10.833 | 429340.1799 | --
山西华强钢铁有限公司 | 出铁厂烟囱 | 3.145 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.746 | 178912.2822 | --
山西华强钢铁有限公司 | 矿槽烟囱 | 0.900 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.067 | 186648.5176 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机尾 | 2.995 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.659 | 702158.997 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 45MW煤气发电 | 1.466 | 1.786 | 10 | 0.679 | 0.787 | 35 | 9.962 | 12.143 | 50 | 2.638 | 89971.4568 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉矿槽除尘器出口 | 0.805 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.338 | 416128.5592 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉出铁场除尘器出口 | 0.981 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.330 | 422596.1041 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机头 | 4.229 | 4.342 | 10 | 2.991 | 3.067 | 35 | 15.353 | 15.581 | 50 | 12.760 | 540144.7859 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉出铁场除尘器出口 | 0.8400 | 0.8400 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.113 | 621219.77 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉矿槽除尘器出口 | 1.231 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.151 | 489322.6584 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 35MW煤气发电锅炉 | 1.710 | 1.714 | 10 | 0.523 | 0.513 | 35 | 12.028 | 12.059 | 50 | 11.094 | 131277.0006 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 2号废气排放口 | 1.792 | 2.592 | 5 | 15.661 | 22.580 | 35 | 21.913 | 31.730 | 50 | 9.636 | 885819.9406 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 1号废气排放口 | 1.403 | 1.911 | 5 | 16.743 | 22.235 | 35 | 17.641 | 23.683 | 50 | 9.681 | 889038.0555 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 1号出口 | 0.3146 | 0.3447 | 5 | 15.779 | 17.292 | 35 | 32.725 | 35.861 | 50 | 5.706 | 441931.3502 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 2号出口 | 0.2326 | 0.2633 | 5 | 14.188 | 16.056 | 35 | 34.785 | 39.365 | 50 | 6.915 | 537738.6537 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 3号出口 | 0.7863 | 18.3099 | 5 | 0.066 | 1.533 | 35 | 1.208 | 28.138 | 50 | 0.533 | 112297.0475 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 4号出口 | 0.6905 | 0.8041 | 5 | 15.615 | 18.183 | 35 | 33.865 | 39.435 | 50 | 8.423 | 1543918.11 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 1号脱硫装置出口 | 14.3583 | 1032.9703 | 5 | 0.411 | 29.571 | 35 | 0.635 | 45.695 | 50 | 1.415 | 268439.695 | 停运
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 2号脱硫装置出口 | 2.0975 | 2.4858 | 5 | 10.109 | 11.981 | 35 | 23.794 | 28.200 | 50 | 9.397 | 1459867.315 | --