## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2025年10月15日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西华德冶铸有限公司 | 面漆环形线喷漆排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.269 | 973.0775 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 1号焚烧炉废气排放口 | 0.732 | 0.501 | 20 | 44.303 | 30.306 | 80 | 135.977 | 93.016 | 250 | 14.20 | 46543.8774 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 2号焚烧炉废气排放口 | 0.977 | 0.660 | 20 | 43.484 | 29.372 | 80 | 82.815 | 55.938 | 250 | 11.26 | 37765.2925 | --
山西临汾太钢中厚板有限公司 | 热处理加热炉1号长化炉烟筒 | 1.538 | 1.558 | 10 | 0.467 | 0.473 | 50 | 61.603 | 62.433 | 200 | 2.831 | 32789.6789 | --
临汾威顿水泥有限责任公司 | 立磨废气排口 | 0.761 | 44.692 | 10 | 0.061 | 3.609 | 35 | 0.480 | 28.225 | 50 | 1.347 | 13524.718 | 停运
临汾山水永中晟水泥有限公司 | 磨机除尘器出口 | 2.65 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.327 | 6930.0141 | 停运
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 1号机组废气出口 | 1.698 | 1.931 | 5 | 18.303 | 20.236 | 35 | 32.982 | 37.071 | 50 | 11.414 | 881820.5997 | --
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 2号机组废气出口 | 1.605 | 2.198 | 5 | 19.323 | 25.714 | 35 | 26.632 | 36.002 | 50 | 0 | 31.9941 | 停运
山西临汾热电有限公司 | 1号机组出口 | 2.014 | 2.359 | 5 | 16.643 | 19.468 | 35 | 33.525 | 39.299 | 50 | 13.540 | 945254.1934 | --
山西临汾热电有限公司 | 2号机组出口 | 2.965 | 18.530 | 5 | 5.232 | 20.583 | 35 | 10.590 | 19.211 | 50 | 1.970 | 155564.4934 | 停运
临汾市尧都区胜尧新型墙体材料厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.3988 | 0.9124 | 30 | 8.163 | 13.938 | 150 | 42.294 | 72.350 | 200 | 4.670 | 39530.0375 | --
临汾市尧都区涌溪新型建材厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.7843 | 1.4933 | 30 | 8.455 | 16.099 | 150 | 11.835 | 22.534 | 200 | 6.609 | 98340.2675 | --
临汾市尧都区龙利兴墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.253 | 2.953 | 30 | 17.765 | 23.11 | 150 | 25.541 | 32.901 | 200 | 3.732 | 29582.6555 | --
临汾市尧基新型墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 4.0577 | 9.2006 | 30 | 0.462 | 1.047 | 150 | 32.270 | 73.171 | 200 | 6.956 | 184867.5718 | --
临汾市尧都区新开源新型建材厂 | 废气排放口 | 0.5038 | 0.8566 | 30 | 13.963 | 24.846 | 150 | 25.852 | 49.137 | 200 | 9.303 | 108321.4124 | --
山西沃能化工科技有限公司 | 焚烧炉 | 0.8536 | 2.1237 | 20 | 0.211 | 0.525 | 50 | 7.377 | 18.354 | 100 | 5.033 | 55002.245 | --
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 1#回转窑废气排放口 | 1.341 | 4.438 | 10 | 4.471 | 14.798 | 100 | 3.886 | 12.862 | 100 | 13.899 | 164748.3236 | --
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 2#回转窑废气排放口 | 1.186 | 101.843 | 10 | 0.318 | 27.339 | 100 | 0.227 | 19.497 | 100 | 0.707 | 10357.6673 | 停运
曲沃县鸿志碳素科技有限公司 | 废气排放口 | 0.103 | -- | 10 | 0.099 | -- | 100 | 0.224 | -- | 100 | 3.543 | 10956.4893 | --
曲沃县建盛新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 0.351 | 0.534 | 30 | 18.689 | 28.464 | 150 | 50.98 | 77.646 | 200 | 4.191 | 57468.312 | --
曲沃县恒昌新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 1.817 | 1.596 | 30 | 66.533 | 58.255 | 150 | 78.908 | 68.989 | 200 | 4.566 | 78109.6084 | --
曲沃县盛通新型建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 3.067 | 6.884 | 30 | 15.926 | 35.748 | 150 | 17.32 | 38.876 | 200 | 6.499 | 175306.7589 | --
曲沃县浩益建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 2.448 | 4.082 | 30 | 17.986 | 29.992 | 150 | 34.167 | 56.974 | 200 | 8.114 | 157193.2673 | --
山西立恒焦化有限公司 | 干熄焦脱硫装置出口 | 1.401 | 1.401 | 30 | 8.244 | 8.244 | 80 | -- | -- | -- | 18.176 | 129521.5201 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号4号二期7米焦炉烟气排口 | 0.783 | 0.871 | 15 | 10.362 | 11.392 | 30 | 29.582 | 31.451 | 150 | 4.430 | 736980.8462 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1期干熄焦除尘 | 1.7436 | -- | 30 | 3.240 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.513 | 95881.375 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉装煤地面站 | 1.446 | 1.446 | 30 | 0.246 | 0.246 | 70 | -- | -- | -- | 4.985 | 56223.613 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉推焦地面站 | 1.062 | 1.062 | 30 | 6.266 | 6.266 | 30 | -- | -- | -- | 8.836 | 193685.4502 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉装煤地面站 | 1.561 | 1.561 | 30 | 0.146 | 0.146 | 70 | -- | -- | -- | 5.191 | 61267.9655 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉推焦地面站 | 1.152 | 1.152 | 30 | 7.999 | 8 | 30 | -- | -- | -- | 6.294 | 142648.8156 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2期干熄焦除尘 | 1.5558 | -- | 30 | 6.204 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.518 | 81103.9025 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号燃气轮机 | 0.5226 | 0.6072 | 5 | 20.321 | 23.610 | 35 | 22.602 | 26.261 | 50 | 19.723 | 120747.8875 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号燃气轮机 | 0.5390 | 0.9453 | 5 | 12.927 | 22.673 | 35 | 13.137 | 23.040 | 50 | 12.385 | 73734.0425 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 3号燃气轮机 | 0.5048 | 28.5518 | 5 | 0.162 | 9.167 | 35 | 0.749 | 42.346 | 50 | 0.013 | 127.755 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 4号燃气轮机 | 0.757 | 19.445 | 5 | 0.162 | 4.335 | 35 | 1.724 | 42.347 | 50 | 0.019 | 175.2042 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 120锅炉 | 0.203 | 4.981 | 5 | 0.023 | 0.561 | 35 | 1.676 | 40.455 | 50 | 0.035 | 781.9901 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 1号装煤推焦地面站 | 1.357 | 1.357 | 30 | 6.698 | 6.698 | 30 | -- | -- | -- | 17.717 | 303894.5832 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号装煤推焦地面站 | 0.519 | 0.519 | 30 | 6.557 | 6.557 | 30 | -- | -- | -- | 17.979 | 305100.7727 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号2号一期6米25焦炉烟气排口 | 1.324 | 1.860 | 15 | 8.354 | 10.632 | 30 | 30.788 | 39.125 | 150 | 2.300 | 324237.1107 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3#干熄焦地面站排口 | 1.0896 | 1.0896 | 30 | 2.570 | 2.570 | 80 | -- | -- | -- | 6.479 | 137228.0675 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期4号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.6234 | 1.6234 | 10 | 6.346 | 6.346 | 30 | -- | -- | -- | 8.952 | 98122.5078 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期3号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.0507 | 1.0507 | 10 | 6.774 | 6.774 | 30 | -- | -- | -- | 9.186 | 96345.125 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.627 | 1.475 | 10 | 3.021 | 2.741 | 35 | 23.925 | 21.720 | 50 | 17.115 | 1714890.5197 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉矿槽除尘(1860) | 1.360 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.552 | 466789.4868 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉出铁场除尘(1860) | 1.088 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.088 | 417214.7813 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 2.253 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.213 | 494357.8315 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉矿槽除尘(1280) | 0.288 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.904 | 665597.8932 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#转炉二次烟气排放口 | 0.454 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.246 | 663066.9548 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#锅炉烟气排放口 | 1.6585 | 1.5431 | 5 | 12.024 | 11.188 | 35 | 23.548 | 21.910 | 50 | 8.464 | 334449.245 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉出铁场除尘(1280) | 1.608 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.151 | 619611.0192 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#转炉二次烟气排放口 | 2.102 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.702 | 745308.8421 | --
山西通才工贸有限公司 | 电炉除尘 | 0.210 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.247 | 33720.1772 | 停运
山西通才工贸有限公司 | 3#锅炉烟气排放口 | 2.0801 | 2.1285 | 10 | 3.634 | 3.719 | 35 | 17.220 | 17.620 | 50 | 6.279 | 189508.395 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结脱硫脱硝出口 | 1.2572 | 1.1543 | 10 | 0.447 | 0.411 | 35 | 33.476 | 30.736 | 50 | 17.154 | 664608.8848 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号矿槽出口 | 0.4729 | 0.4729 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.6465 | 493947.6955 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号出铁场出口 | 0.2883 | 0.2883 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.7675 | 362323.3699 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结机尾出口 | 0.4677 | 0.2670 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.475 | 209306.2458 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 炼钢二次除尘出口 | 0.0164 | 0.0090 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.372 | 748593.6833 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结脱硫脱硝出口 | 0.5327 | 0.5118 | 10 | 0.115 | 0.111 | 35 | 33.317 | 32.014 | 50 | 19.576 | 747875.5373 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结机尾出口 | 0.1095 | 0.0522 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.603 | 294264.613 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号矿槽出口 | 0.8753 | 0.8753 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.0413 | 508042.2668 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号出铁场出口 | 0.3257 | 0.3257 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.3653 | 455599.0877 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 球团 | 1.3613 | 1.0465 | 10 | 29.482 | 22.664 | 35 | 29.930 | 23.008 | 50 | 12.262 | 429880.0965 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机头 | 0.6342 | 0.5976 | 10 | 3.648 | 3.438 | 35 | 23.764 | 22.392 | 50 | 13.473 | 762153.525 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机尾 | 3.1029 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.158 | 492194.5 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉出铁场 | 1.1244 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.365 | 431913.945 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉矿槽 | 2.1044 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.720 | 938622.7275 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号转炉二次烟气 | 1.7551 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.311 | 545172.2083 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 135MW发电燃气锅炉 | 2.3404 | 2.3319 | 10 | 20.074 | 20.001 | 35 | 9.559 | 9.524 | 50 | 5.688 | 319330.8428 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2#转炉二次烟气除尘 | 1.2217 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.941 | 363347.0464 | --
翼城县三和再生物资回收有限公司 | 热裂解（含加热装置）尾气排气筒 | 0.8459 | 0.8459 | 20 | 0.1831 | 0.1830 | 50 | 1.2603 | 1.2602 | 100 | 0.2762 | 972.3255 | 停运
翼城县利明新型建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 0.192 | 0.301 | 30 | 11.078 | 16.306 | 150 | 37.926 | 55.416 | 200 | 6.744 | 104166.2663 | --
翼城县信海节能环保建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 1.275 | 1.374 | 30 | 64.699 | 69.424 | 150 | 34.508 | 37.048 | 200 | 6.920 | 121964.6135 | --
翼城县通利建材厂 | 轮窑脱硫除尘塔排放口 | 2.567 | 6.099 | 30 | 4.110 | 9.508 | 150 | 29.024 | 67.812 | 200 | 6.606 | 69849.1915 | --
翼城县永利新型建材厂 | 窑炉焙烧脱硫塔 | 0.326 | 0.682 | 30 | 7.352 | 15.278 | 150 | 15.812 | 32.991 | 200 | 7.476 | 104060.4623 | --
翼城县浍史二砖厂 | 隧道窑烟气治理设施排放口 | 3.590 | 4.711 | 30 | 24.963 | 32.756 | 150 | 33.155 | 43.505 | 200 | 5.43 | 77795.12 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 推焦焦侧除尘地面站出口 | 2.814 | -- | 30 | 4.642 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.884 | 319171.801 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 机侧除尘地面站出口 | 0.778 | -- | 30 | 6.648 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.460 | 229328.3927 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 焦炉脱硫脱硝除尘出口 | 0.416 | 0.369 | 15 | 7.809 | 6.936 | 30 | 31.292 | 27.795 | 150 | 2.22 | 389926.5927 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 干熄焦环境除尘出口 | 1.654 | -- | 30 | 3.861 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.592 | 242659.0267 | --
晋源实业有限公司 | 高炉矿槽 | 1.573 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.400 | 112270.3298 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机出口 | 0.108 | 0.189 | 10 | 2.294 | 3.043 | 35 | 0.277 | 0.325 | 50 | 13.529 | 270406.4776 | 停运
晋源实业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.364 | 0.201 | 10 | 0.409 | 0.371 | 35 | 31.509 | 29.561 | 50 | 12.881 | 43191.4265 | 停运
晋源实业有限公司 | 高炉出铁场除尘出口 | 0.869 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.163 | 149000.3424 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机机尾除尘出口 | 0.360 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.477 | 232593.1632 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 高炉矿槽 | 0.740 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.758 | 98396.4234 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.047 | 1.082 | 10 | 4.386 | 4.532 | 35 | 27.033 | 27.938 | 50 | 13.049 | 71161.3728 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结脱硫塔出口 | 4.026 | 4.028 | 10 | 4.436 | 4.426 | 35 | 13.809 | 13.788 | 50 | 3.761 | 99934.4444 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结机尾 | 2.038 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.602 | 122803.904 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 出铁厂 | 1.407 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.553 | 333897.3398 | --
山西东雄保温材料有限公司襄汾分公司 | 回转窑 | 2.687 | 423.381 | 10 | 2.517 | 396.588 | 100 | 0.405 | 63.822 | 100 | 0.183 | 1822.9224 | 停运
山西华天基纸业有限公司 | 脱硫塔出口 | 1.156 | 1.270 | 5 | 9.333 | 10.119 | 35 | 29.966 | 32.737 | 50 | 6.116 | 64696.2278 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰1#回转窑 | 0.360 | 93.941 | 30 | 0.060 | 14.314 | 200 | 0.477 | 82.034 | 300 | 0.274 | 5275.6462 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰2#回转窑 | 0.28 | 53.55 | 30 | 0.041 | 7.877 | 200 | 0.084 | 16.036 | 300 | 0.15 | 2263.0357 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑尾 | 3.692 | 2.819 | 10 | 0.198 | 0.151 | 35 | 30.697 | 23.425 | 50 | 17.031 | 323429.6721 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑头 | 0.488 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.712 | 254926.8557 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥磨成品收尘1# | 0.315 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.416 | 3258.0348 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 煤磨成品收尘 | 0.456 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | 64262.0751 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 立磨成品收尘 | 1.852 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.922 | 33979.9681 | --
襄汾县三和昌新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 3.803 | 7.014 | 30 | 31.536 | 58.385 | 150 | 31.027 | 57.058 | 200 | 4.134 | 67279.5849 | --
襄汾县宏隆新型建材有限公司 | 窑脱硫塔除尘器排气筒出口 | 1.891 | 2.709 | 30 | 45.648 | 65.386 | 150 | 7.398 | 10.596 | 200 | 4.383 | 158767.0725 | --
襄汾县古城全科新型建材有限公司 | 脱硫除尘塔排放口 | 5.421 | 12.005 | 30 | 27.68 | 61.301 | 150 | 18.843 | 41.731 | 200 | 5.073 | 68439.3433 | --
襄汾县聚昕隆新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.342 | 0.567 | 30 | 21.693 | 36.037 | 150 | 33.944 | 56.388 | 200 | 5.082 | 75611.7936 | --
襄汾县强盛建材厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 0.491 | 1.782 | 30 | 9.241 | 33.51 | 150 | 0.83 | 3.009 | 200 | 5.702 | 109808.664 | --
山西中升钢铁有限公司 | 炼钢二次烟气除尘器 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.503 | 45676.0799 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 2#高炉槽下除尘器出口 | 0.2339 | 0.1336 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.333 | 29583.8724 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 1#高炉槽下除尘器出口 | 0.3712 | 0.1768 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.626 | 13888.14 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.0145 | 0.0083 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.005 | 224.1825 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.1069 | -5.1090 | 10 | 0.334 | -15.986 | 35 | 0.232 | -11.072 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 高炉出铁场 | 0.7193 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.984 | 74687.7487 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机机尾 | 1.282 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.049 | 156419.7454 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机头排放口 | 0.152 | 0.187 | 10 | 6.010 | 7.378 | 35 | 14.654 | 17.955 | 50 | 6.630 | 210886.7695 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉矿槽排放口 | 0.887 | 0.887 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.832 | 123959.0058 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉出铁场排放口 | 0.8882 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.9385 | 242846.2381 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 电厂燃气锅炉排放口 | 0.552 | 0.655 | 10 | 0.651 | 0.767 | 35 | 13.749 | 16.381 | 50 | 10.872 | 14393.2616 | 停运
山西华翔集团股份有限公司 | 底漆线VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.149 | 27253.0164 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 涂装房VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.969 | 13756.6585 | --
洪洞国耀兆林新能源有限责任公司 | 锅炉监监控点 | 2.245 | 30.391 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0.171 | 8281.5916 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 1#焚烧烟气排放口 | 0.039 | -0.679 | 20 | 0 | 0 | 80 | 0.005 | -0.094 | 250 | 15.814 | 51682.6739 | 停运
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 2#焚烧烟气排放口 | 1.191 | -46.004 | 20 | 0 | 0 | 80 | 6.804 | -262.893 | 250 | 15.551 | 48049.9712 | 停运
洪洞县堤村许盛煤矸石粉煤灰烧结砖厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 2.3641 | 4.1038 | 30 | 22.734 | 39.464 | 150 | 29.082 | 50.484 | 200 | 7.178 | 68895.61 | --
洪洞县富民热力有限公司 | 2号锅炉除尘器 | 0.34 | 0.23 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0.87 | 0.59 | 50 | 0 | 0.1504 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑尾 | 0.176 | 33.925 | 10 | 0.117 | 22.349 | 35 | 0.544 | 125.237 | 50 | 2.209 | 89995.2782 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑头 | 0.152 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.449 | 58350.8015 | 停运
洪洞县辛村乡高池砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.193 | 1.341 | 30 | 7.093 | 7.97 | 150 | 51.256 | 57.591 | 200 | 5.179 | 54445.2604 | --
洪洞县赵城镇上院村邓平砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.0583 | 2.0636 | 30 | 33.0280 | 64.3865 | 150 | 23.0908 | 44.8909 | 200 | 6.2362 | 80396.6891 | --
洪洞县赵城耿壁肖拽明砖厂 | 湿电除尘排放口 | 2.164 | 6.180 | 30 | 0.834 | 2.033 | 150 | 5.299 | 16.719 | 200 | 9.690 | 104204.898 | --
洪洞县振豪新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | 2.786 | 3.656 | 30 | 31.540 | 40.941 | 150 | 29.846 | 38.489 | 200 | 6.077 | 66079.0246 | --
洪洞县赵城镇上院村卢全红砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.6800 | 2.3069 | 30 | 27.788 | 38.158 | 150 | 25.126 | 34.501 | 200 | 5.959 | 59230.57 | --
洪洞县宏阁建材有限责任公司 | 湿电除尘排放口 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂3号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.578 | 1.255 | 15 | 4.734 | 10.277 | 30 | 19.81 | 43.007 | 150 | 1.754 | 108270.5726 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂5号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.074 | 1.194 | 15 | 7.836 | 8.712 | 30 | 32.16 | 35.756 | 150 | 2.47 | 142283.8027 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂6号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.684 | 1.878 | 15 | 8.86 | 9.884 | 30 | 36.141 | 40.319 | 150 | 2.322 | 121996.7023 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂1号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.772 | 1.512 | 15 | 4.033 | 7.9 | 30 | 21.089 | 41.307 | 150 | 1.559 | 77961.7219 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂2号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.695 | 1.192 | 15 | 4.998 | 8.58 | 30 | 17.168 | 29.471 | 150 | 1.955 | 98708.4809 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号装煤地面站 | 1.311 | 1.311 | 30 | 2.032 | 2.032 | 70 | -- | -- | -- | 8.534 | 46556.6494 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号推焦地面站 | 3.54 | 3.54 | 30 | 0.034 | 0.034 | 30 | -- | -- | -- | 9.62 | 139967.8189 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号装煤地面站 | 1.335 | 1.335 | 30 | 2.342 | 2.342 | 70 | -- | -- | -- | 5.812 | 30539.5665 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号推焦地面站 | 2.418 | 2.418 | 30 | 5.199 | 5.199 | 30 | -- | -- | -- | 7.481 | 108726.9768 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号装煤地面站 | 1.673 | -- | 30 | 0.041 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.98 | 46619.2922 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号推焦地面站 | 1.879 | -- | 30 | 7.074 | -- | 30 | -- | -- | -- | 11.035 | 154326.2856 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂4号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.131 | 2.241 | 15 | 4.927 | 9.768 | 30 | 18.816 | 37.303 | 150 | 1.741 | 106576.381 | --
山西焦化股份有限公司 | 35吨供气锅炉废气出口 | 1.171 | 2.254 | 10 | 7.786 | 14.995 | 35 | 7.129 | 13.729 | 50 | 4.132 | 136020.8753 | --
山西焦化股份有限公司 | 一干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.566 | 0.566 | 30 | 0.13 | 0.13 | 80 | -- | -- | -- | 0.502 | 2720.9672 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 二干熄焦地面除尘站 | 0.875 | 0.875 | 30 | 0.001 | 0.001 | 80 | -- | -- | -- | 0 | 2.0254 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 三干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.507 | 0.507 | 30 | 10.811 | 10.811 | 80 | -- | -- | -- | 7.995 | 86224.3972 | --
山西焦化股份有限公司 | 炭黑脱硫塔排气筒 | 0.511 | 0.772 | 5 | 0.442 | 0.668 | 35 | 12.071 | 18.252 | 50 | 22.801 | 354084.934 | --
山西焦化股份有限公司 | 6#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 1.096 | 0 | 15 | 0.593 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 2.056 | 33020.6134 | --
山西焦化股份有限公司 | 二系大棚地面除尘站排气筒 | 0.506 | -- | 30 | 0.540 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.536 | 102061.9294 | --
山西焦化股份有限公司 | 5#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.211 | 0 | 30 | 0.575 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 2.032 | 32715.119 | --
山西焦化股份有限公司 | 三系备用干熄焦地面除尘站排气筒 | 0.627 | 0 | 30 | 9.050 | 0 | 80 | -- | -- | -- | 6.025 | 64596.9698 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 机侧除尘 | 0.762 | 0.762 | 15 | 2.365 | 2.365 | 30 | -- | -- | -- | 16.614 | 214200.0937 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 干熄焦除尘 | 3.784 | 3.784 | 30 | 11.467 | 11.467 | 80 | -- | -- | -- | 2.808 | 73819.0658 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦侧除尘 | 0.691 | 0.691 | 15 | 3.200 | 3.200 | 30 | -- | -- | -- | 11.715 | 291269.8466 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦炉烟囱 | 0.972 | 1.051 | 15 | 7.880 | 8.497 | 30 | 22.551 | 24.255 | 150 | 2.832 | 406062.0423 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | RTO焚烧炉 | 0.944 | 6.924 | 20 | 22.249 | 163.422 | 50 | 16.150 | 118.526 | 100 | 4.585 | 11549.2506 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦侧除尘 | 1.215 | -- | 30 | 6.187 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.844 | 224615.329 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 3.747 | 3.417 | 15 | 6.988 | 6.372 | 30 | 28.792 | 26.252 | 150 | 1.838 | 197369.1523 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#干熄焦除尘 | 1.138 | -- | 30 | 4.109 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.075 | 79319.5083 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#机侧除尘 | 1.406 | -- | 30 | 4.940 | -- | 70 | -- | -- | -- | 25.528 | 279557.0349 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦侧除尘 | 1.671 | -- | 30 | 8.514 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.621 | 71564.9337 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 2.868 | 2.533 | 15 | 9.668 | 8.54 | 30 | 30.468 | 26.913 | 150 | 1.57 | 188916.3722 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#机侧除尘 | 0.884 | -- | 30 | 5.082 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.69 | 156493.1946 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#干熄焦除尘 | 1.115 | -- | 30 | 4.96 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.605 | 74561.1083 | --
安泽玉华新型建材有限公司 | 脱硫塔排气筒 | 3.011 | 4.069 | 30 | 42.570 | 56.990 | 150 | 31.897 | 42.553 | 200 | 7.048 | 169254.621 | --
山西海金生物科技有限公司 | 废气排放口 | 1.220 | 1.220 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.729 | 13310.9625 | 停运
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝排放口 | 1.322 | 1.323 | 15 | 20.455 | 20.468 | 30 | 89.165 | 89.221 | 150 | 3.462 | 326259.1949 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 装煤推焦机侧地面除尘排放口 | 0.284 | -- | 30 | 6.519 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.018 | 144210.3245 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦侧地面除尘站排放口 | 0.385 | -- | 30 | 14.987 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.277 | 215338.1302 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 干熄焦地面除尘站排放口 | 1.291 | 1.291 | 30 | 34.600 | 34.600 | 80 | -- | -- | -- | 11.050 | 151162.1619 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化焦炉烟囱 | 1.274 | 2.099 | 15 | 13.184 | 20.856 | 30 | 41.495 | 65.798 | 150 | 1.999 | 269663.0292 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化1号焦侧地面站排放口 | 1.331 | 1.331 | 30 | 5.045 | 5.045 | 30 | -- | -- | -- | 6.246 | 93250.0491 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化2号焦侧地面站排放口 | 1.979 | 1.979 | 30 | 4.560 | 4.560 | 30 | -- | -- | -- | 18.362 | 272370.0525 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化干熄焦地面站排放口 | 4.188 | 4.188 | 30 | 32.518 | 32.518 | 80 | -- | -- | -- | 6.801 | 71098.855 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化装煤炉头烟地面站排放口 | 2.127 | 0 | 30 | 6.737 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 16.791 | 144987.1769 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化干熄焦地面站 | 2.643 | 2.643 | 30 | 8.757 | 8.757 | 80 | -- | -- | -- | 5.688 | 79884.3782 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦炉烟囱 | 1.804 | 1.639 | 15 | 11.287 | 10.254 | 30 | 30.02 | 27.271 | 150 | 3.046 | 330997.6491 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化机侧地面站排放口 | 0.852 | 0 | 30 | 3.652 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 9.34 | 126447.4197 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦侧地面站排放口 | 1.032 | 0 | 30 | 6.787 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 13.092 | 272368.7927 | --
山西鸿丰达铸业有限公司 | 球团 | 2.3392 | 4.6044 | 10 | 0.363 | 0.714 | 35 | 20.228 | 39.816 | 50 | 13.349 | 75499.5525 | --
吉县吉昌镇玉春砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 5.359 | 7.280 | 30 | 62.268 | 84.111 | 150 | 34.138 | 46.044 | 200 | 3.165 | 55771.6937 | --
吉县震泽新型墙体建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.6876 | 2.2914 | 30 | 63.305 | 85.957 | 150 | 7.767 | 10.546 | 200 | 6.821 | 119847.4575 | --
乡宁县法王庙砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.4609 | 2.2531 | 30 | 55.355 | 85.375 | 150 | 35.294 | 54.434 | 200 | 4.061 | 78875.5 | --
乡宁县宏基建材有限公司 | 隧道窑排口 | 0.9504 | 0.9973 | 30 | 53.733 | 56.383 | 150 | 44.761 | 46.968 | 200 | 4.204 | 76767.5269 | --
乡宁县清泉庄建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.9450 | 1.3772 | 30 | 62.309 | 90.806 | 150 | 12.524 | 18.251 | 200 | 3.286 | 98565.6149 | --
乡宁县昌宁振兴砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.0559 | 2.3495 | 30 | 22.375 | 25.570 | 150 | 6.643 | 7.592 | 200 | 2.759 | 66120.5 | --
隰县古城砖厂 | 隧道窑 | 0.747 | 0.865 | 30 | 23.971 | 26.908 | 150 | 46.972 | 51.786 | 200 | 3.109 | 85522.2894 | --
吉县垚鑫生物发电有限公司蒲县分公司 | 锅炉监控点 | 1.990 | -60.966 | 10 | 0.088 | -2.704 | 35 | 0.405 | -12.417 | 50 | 1.600 | 59183.1346 | 停运
蒲县远景新型建材有限公司 | 窑烟囱排放口 | 2.617 | 161.153 | 30 | 8.066 | 14.502 | 150 | 55.264 | 97.589 | 200 | 4.813 | 82383.6156 | --
侯马市华通新型建材有限公司 | 窑烟囱 | 0.249 | 0.383 | 30 | 29.947 | 45.493 | 150 | 44.027 | 66.468 | 200 | 4.101 | 81028.0829 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 环集烟气排放口 | 0.6246 | -- | 10 | 2.412 | -- | 100 | 0.410 | -- | 100 | 10.868 | 164029.7275 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 阳极炉烟气排气口 | 0.5188 | -- | 10 | 13.147 | -- | 100 | 2.819 | -- | 100 | 1.249 | 5418.6449 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 制酸尾气排气口 | 0.8063 | -- | 10 | 15.784 | -- | 100 | 1.642 | -- | 100 | 12.451 | 109103.2677 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑头 | 0.6838 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.264 | 40468.9099 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑尾烟囱 | 0.1322 | 0.3166 | 10 | 0.688 | 1.649 | 35 | 87.511 | 209.594 | 50 | 2.576 | 55288.34 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 水泥磨除尘器 | 0.2699 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.690 | 15556.4225 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 煤磨除尘器 | 0.5798 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.421 | 21052.7075 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.1993 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.050 | 163519.5042 | --
山西华强钢铁有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.295 | 1.414 | 10 | 2.479 | 2.672 | 35 | 17.833 | 19.469 | 50 | 7.840 | 150834.5336 | --
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.893 | 1.104 | 10 | 1.483 | 1.821 | 35 | 12.999 | 15.806 | 50 | 11.073 | 425710.3503 | --
山西华强钢铁有限公司 | 出铁厂烟囱 | 3.064 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.770 | 178864.6092 | --
山西华强钢铁有限公司 | 矿槽烟囱 | 0.897 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.077 | 186537.2349 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机尾 | 2.742 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.729 | 730550.4139 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 45MW煤气发电 | 1.488 | 1.814 | 10 | 0.289 | 0.349 | 35 | 10.660 | 12.998 | 50 | 3.122 | 105274.6991 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉矿槽除尘器出口 | 0.814 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.275 | 414866.6695 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉出铁场除尘器出口 | 0.944 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.360 | 421913.7142 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机头 | 4.113 | 5.560 | 10 | 2.438 | 2.479 | 35 | 11.748 | 11.613 | 50 | 10.726 | 456379.9233 | 停运
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉出铁场除尘器出口 | 0.7223 | 0.7223 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.262 | 630076.225 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉矿槽除尘器出口 | 1.218 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.194 | 492093.7113 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 35MW煤气发电锅炉 | 1.271 | 1.284 | 10 | 0.455 | 0.461 | 35 | 10.683 | 10.774 | 50 | 11.052 | 130424.5616 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 2号废气排放口 | 1.768 | 2.509 | 5 | 15.480 | 21.248 | 35 | 22.416 | 31.093 | 50 | 10.841 | 983677.1173 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 1号废气排放口 | 1.599 | 2.033 | 5 | 17.415 | 21.808 | 35 | 18.625 | 23.220 | 50 | 11.071 | 1004519.2708 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 1号出口 | 0.4446 | 0.5617 | 5 | 13.335 | 16.848 | 35 | 31.469 | 39.760 | 50 | 6.591 | 509224.6877 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 2号出口 | 0.3092 | 0.3480 | 5 | 16.542 | 18.617 | 35 | 35.163 | 39.574 | 50 | 7.447 | 575430.7566 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 3号出口 | 1.0565 | 2.2410 | 5 | 5.588 | 11.853 | 35 | 30.073 | 63.792 | 50 | 5.739 | 1124433.0025 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 4号出口 | 0.7338 | 0.8177 | 5 | 18.324 | 20.417 | 35 | 35.179 | 39.199 | 50 | 8.755 | 1603729.5899 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 1号脱硫装置出口 | 3.2712 | 13.2692 | 5 | 1.783 | 7.234 | 35 | 31.854 | 129.210 | 50 | 4.206 | 720939.165 | 停运
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 2号脱硫装置出口 | 2.7737 | 2.9070 | 5 | 14.079 | 14.756 | 35 | 28.750 | 30.131 | 50 | 10.748 | 1648727.18 | --