## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2025年10月17日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西华德冶铸有限公司 | 面漆环形线喷漆排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.088 | 17445.6555 | 停运
临汾粤丰环保电力有限公司 | 1号焚烧炉废气排放口 | 0.809 | 0.541 | 20 | 69.326 | 46.408 | 80 | 144.305 | 96.600 | 250 | 14.84 | 48840.9214 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 2号焚烧炉废气排放口 | 1.033 | 0.691 | 20 | 56.810 | 38.016 | 80 | 133.295 | 89.198 | 250 | 12.28 | 41329.5538 | --
山西临汾太钢中厚板有限公司 | 热处理加热炉1号长化炉烟筒 | 1.295 | 1.23 | 10 | 0.878 | 0.834 | 50 | 51.96 | 49.358 | 200 | 2.497 | 29742.552 | --
临汾威顿水泥有限责任公司 | 立磨废气排口 | 0.736 | 33.890 | 10 | 0.060 | 2.747 | 35 | 0.676 | 31.133 | 50 | 0.467 | 4698.7615 | 停运
临汾山水永中晟水泥有限公司 | 磨机除尘器出口 | 2.57 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.778 | 5925.6667 | 停运
临汾市尧都锐丰建材水泥有限公司 | 磨机除尘器出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西鑫聚祥固体废弃物处理股份有限公司 | 烧结出口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西东方恒略精密铸造有限公司 | 烧结脱硫塔 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西东方恒略精密铸造有限公司 | 自备电厂 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西东方恒略精密铸造有限公司 | 烧结机尾排口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西东方恒略精密铸造有限公司 | 铸造高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西东方恒略精密铸造有限公司 | 铸造高炉出铁场 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 1号机组废气出口 | 1.865 | 2.054 | 5 | 19.594 | 20.995 | 35 | 34.770 | 37.963 | 50 | 11.822 | 909452.677 | --
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 2号机组废气出口 | 0.651 | 0.870 | 5 | 21.156 | 27.484 | 35 | 27.984 | 37.148 | 50 | 0 | 15.9169 | 停运
山西临汾热电有限公司 | 1号机组出口 | 1.949 | 2.266 | 5 | 18.500 | 21.448 | 35 | 33.295 | 38.641 | 50 | 13.746 | 962147.6056 | --
山西临汾热电有限公司 | 2号机组出口 | 2.366 | 37.260 | 5 | 7.686 | 76.387 | 35 | 2.928 | -38.287 | 50 | 2.354 | 186882.5264 | 停运
临汾市尧都区胜尧新型墙体材料厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.3661 | 0.8672 | 30 | 10.167 | 18.176 | 150 | 44.132 | 78.751 | 200 | 3.997 | 34048.8375 | --
临汾市尧都区涌溪新型建材厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | 77072.7704 | --
临汾市尧都区龙利兴墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.97 | 3.551 | 30 | 34.237 | 61.432 | 150 | 25.625 | 46.255 | 200 | 4.092 | 34249.2853 | --
临汾市尧基新型墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 4.0485 | 9.7236 | 30 | 9.334 | 22.417 | 150 | 26.986 | 64.815 | 200 | 7.195 | 192469.613 | --
临汾市尧都区新开源新型建材厂 | 废气排放口 | 0.4678 | 0.7858 | 30 | 18.859 | 31.604 | 150 | 30.758 | 51.572 | 200 | 10.226 | 118307.07 | --
临汾市尧都区环能新型墙材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临汾市宏一鹏建材有限公司 | 隧道窑排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临汾市建能新型墙材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西沃能化工科技有限公司 | 焚烧炉 | 0.858 | 1.940444 | 20 | 0.314 | 0.710139 | 50 | 4.019 | 9.08933 | 100 | 4.987 | 53263.07 | --
曲沃钰海工贸有限公司 | 除尘灰利用窑尾废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 1#回转窑废气排放口 | 0.969 | 3.203712 | 10 | 3.599 | 11.899031 | 100 | 5.509 | 18.213883 | 100 | 6.876 | 82615.2833 | --
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 2#回转窑废气排放口 | 1.430 | 1436.617 | 10 | 0.311 | 312.172 | 100 | 0.214 | 215.091 | 100 | 1.055 | 15663.7624 | 停运
曲沃县鸿志碳素科技有限公司 | 废气排放口 | 0.102 | -- | 10 | 0.102 | -- | 100 | 0.232 | -- | 100 | 4.037 | 12550.8183 | --
曲沃县建盛新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 0.312 | 0.454 | 30 | 12.313 | 17.936 | 150 | 52.695 | 76.761 | 200 | 4.507 | 61737.722 | --
曲沃县恒昌新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 1.745 | 1.843 | 30 | 78.879 | 82.905 | 150 | 89.258 | 93.604 | 200 | 4.863 | 83117.9365 | --
曲沃县盛通新型建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 2.817 | 6.66 | 30 | 17.995 | 42.551 | 150 | 21.346 | 50.476 | 200 | 6.599 | 178051.8195 | --
曲沃县浩益建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 2.382 | 3.837 | 30 | 19.373 | 31.205 | 150 | 38.168 | 61.477 | 200 | 8.389 | 164026.514 | --
山西立恒焦化有限公司 | 干熄焦脱硫装置出口 | 1.383 | 1.383 | 30 | 4.772 | 4.772 | 80 | -- | -- | -- | 18.323 | 131163.328 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号4号二期7米焦炉烟气排口 | 0.693 | 0.807 | 15 | 10.357 | 12.148 | 30 | 29.199 | 33.779 | 150 | 4.353 | 728641.0311 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1期干熄焦除尘 | 1.4464 | -- | 30 | 2.540 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.786 | 100144.2025 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉装煤地面站 | 1.297 | 1.297 | 30 | 0.190 | 0.190 | 70 | -- | -- | -- | 5.319 | 60304.1082 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉推焦地面站 | 1.017 | 1.017 | 30 | 5.916 | 5.916 | 30 | -- | -- | -- | 9.479 | 207951.369 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉装煤地面站 | 1.567 | 1.567 | 30 | 0.087 | 0.087 | 70 | -- | -- | -- | 5.756 | 67764.2958 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉推焦地面站 | 1.120 | 1.120 | 30 | 7.276 | 7.276 | 30 | -- | -- | -- | 6.945 | 157975.0768 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2期干熄焦除尘 | 1.5441 | -- | 30 | 6.336 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.526 | 81607.1375 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号燃气轮机 | 0.4409 | 0.4877 | 5 | 20.039 | 22.164 | 35 | 23.836 | 26.364 | 50 | 19.998 | 122544.0999 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号燃气轮机 | 0.4730 | 9.2622 | 5 | 0.095 | 1.856 | 35 | 0.254 | 4.979 | 50 | 0.042 | 353.2899 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 3号燃气轮机 | 0.4042 | 25.3405 | 5 | 0.083 | 5.224 | 35 | 0.991 | 62.098 | 50 | 0.019 | 176.845 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 4号燃气轮机 | 0.558 | 13.260 | 5 | 0.054 | 1.286 | 35 | 1.084 | 25.517 | 50 | 0.019 | 176.8617 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 120锅炉 | 0.142 | 4.452 | 5 | 0.305 | 1.078 | 35 | 2.511 | 54.182 | 50 | 0.046 | 1025.6888 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 1号装煤推焦地面站 | 1.087 | 1.087 | 30 | 6.369 | 6.369 | 30 | -- | -- | -- | 17.606 | 303945.8528 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号装煤推焦地面站 | 0.561 | 0.561 | 30 | 5.489 | 5.489 | 30 | -- | -- | -- | 18.984 | 319947.8046 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号2号一期6米25焦炉烟气排口 | 1.214 | 1.600 | 15 | 8.778 | 11.548 | 30 | 28.558 | 37.615 | 150 | 2.299 | 324347.315 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3#干熄焦地面站排口 | 1.0378 | 1.0378 | 30 | 3.267 | 3.267 | 80 | -- | -- | -- | 6.567 | 139525.35 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期4号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.4954 | 1.4954 | 10 | 6.725 | 6.725 | 30 | -- | -- | -- | 9.559 | 105096.3342 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期3号焦炉机侧炉头除尘排口 | 0.9987 | 0.9987 | 10 | 7.289 | 7.289 | 30 | -- | -- | -- | 9.797 | 103156.7824 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.142 | 1.007 | 10 | 3.076 | 2.724 | 35 | 25.936 | 23.003 | 50 | 17.059 | 1707666.9247 | --
山西通才工贸有限公司 | 球团竖炉焙烧废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉矿槽除尘(1860) | 1.308 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.661 | 404860.7405 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉出铁场除尘(1860) | 1.098 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.123 | 421873.9297 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 2.188 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.178 | 492706.9976 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉矿槽除尘(1280) | 0.306 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.884 | 669425.2959 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#转炉二次烟气排放口 | 0.463 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.323 | 659103.8132 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#锅炉烟气排放口 | 1.972 | 1.975951 | 5 | 12.772 | 12.797595 | 35 | 15.588 | 15.619238 | 50 | 8.625 | 347502.7975 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉出铁场除尘(1280) | 1.613 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.234 | 627280.5796 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#转炉二次烟气排放口 | 2.191 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.71 | 726357.4391 | --
山西通才工贸有限公司 | 电炉除尘 | 0.220 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.244 | 33826.332 | 停运
山西通才工贸有限公司 | 3#锅炉烟气排放口 | 2.0220 | 2.1100 | 10 | 5.337 | 5.569 | 35 | 14.650 | 15.287 | 50 | 6.572 | 197704.8975 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结脱硫脱硝出口 | 1.1977 | 1.0604 | 10 | 0.885 | 0.784 | 35 | 35.566 | 31.489 | 50 | 16.858 | 663008.0899 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号矿槽出口 | 0.4099 | 0.4099 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.4474 | 489340.9013 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号出铁场出口 | 0.1627 | 0.1627 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.6955 | 361401.7123 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结机尾出口 | 0.3710 | 0.2120 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.111 | 200206.3333 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 炼钢二次除尘出口 | 0.0137 | 0.0109 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.334 | 736560.5208 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结脱硫脱硝出口 | 0.5051 | 0.5177 | 10 | 0.081 | 0.083 | 35 | 30.967 | 31.737 | 50 | 20.335 | 777847.4867 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结机尾出口 | 0.0732 | 0.0348 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.714 | 277653.4335 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号矿槽出口 | 0.7610 | 0.7610 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.0503 | 511071.9206 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号出铁场出口 | 0.1669 | 0.1669 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.4806 | 577668.1851 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 球团 | 1.3347 | 1.0400 | 10 | 30.650 | 23.882 | 35 | 31.822 | 24.796 | 50 | 12.393 | 433675.822 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机头 | 0.7553 | 0.5951 | 10 | 4.500 | 3.546 | 35 | 30.370 | 23.929 | 50 | 13.926 | 772470.2174 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机尾 | 3.194 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.882 | 486052.3775 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉出铁场 | 1.178 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.922 | 460651.1299 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉矿槽 | 2.202 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.643 | 937460.74 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号转炉二次烟气 | 1.778 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.291 | 553746.4963 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 晋南电厂烟囱 | 0.3597 | 28.8289 | 10 | 0.062 | 4.989 | 35 | 0.928 | 74.369 | 50 | 0.480 | 24294.7123 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 135MW发电燃气锅炉 | 3.2295 | 3.1653 | 10 | 19.782 | 19.388 | 35 | 11.782 | 11.548 | 50 | 5.568 | 314365.9034 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2#转炉二次烟气除尘 | 1.2959 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.891 | 356820.0452 | --
翼城县三和再生物资回收有限公司 | 热裂解（含加热装置）尾气排气筒 | 0.8545 | 0.8544 | 20 | 0.5106 | 0.5108 | 50 | 0.5946 | 0.5947 | 100 | 0.5665 | 1994.8617 | 停运
翼城县利明新型建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 0.288 | 0.451 | 30 | 16.310 | 24.709 | 150 | 41.911 | 62.710 | 200 | 6.529 | 101462.5137 | --
翼城县信海节能环保建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 1.175 | 1.641 | 30 | 47.403 | 65.575 | 150 | 25.910 | 35.364 | 200 | 5.153 | 94462.2584 | --
翼城县通利建材厂 | 轮窑脱硫除尘塔排放口 | 2.494 | 5.999 | 30 | 5.523 | 13.264 | 150 | 29.703 | 71.697 | 200 | 6.632 | 69965.3293 | --
翼城县永利新型建材厂 | 窑炉焙烧脱硫塔 | 0.282 | 0.687 | 30 | 16.178 | 36.682 | 150 | 16.848 | 33.501 | 200 | 6.800 | 95608.3395 | --
翼城县浍史二砖厂 | 隧道窑烟气治理设施排放口 | 3.310 | 4.468 | 30 | 32.921 | 44.438 | 150 | 40.126 | 54.164 | 200 | 6.73 | 97118.2412 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 推焦焦侧除尘地面站出口 | 2.704 | -- | 30 | 5.043 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.585 | 315993.4793 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 机侧除尘地面站出口 | 0.783 | -- | 30 | 6.101 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.458 | 230259.4566 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 焦炉脱硫脱硝除尘出口 | 0.857 | 0.76 | 15 | 7.365 | 6.532 | 30 | 35.769 | 31.723 | 150 | 2.127 | 356297.456 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 干熄焦环境除尘出口 | 1.707 | -- | 30 | 5.545 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.137 | 233631.8962 | --
晋源实业有限公司 | 高炉矿槽 | 1.177 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.421 | 113099.4288 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机出口 | 0.134 | 0.147 | 10 | 1.934 | 2.151 | 35 | 0.234 | 0.240 | 50 | 13.993 | 274239.1519 | --
晋源实业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.358 | 0.335 | 10 | 0.230 | 0.215 | 35 | 30.322 | 28.379 | 50 | 13.353 | 44700.8188 | --
晋源实业有限公司 | 白灰窑烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
晋源实业有限公司 | 高炉出铁场除尘出口 | 1.902 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.311 | 151837.0531 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机机尾除尘出口 | 0.313 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.368 | 233461.1489 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 高炉矿槽 | 0.732 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.537 | 95638.2174 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.012 | 1.043 | 10 | 3.395 | 3.500 | 35 | 19.440 | 20.040 | 50 | 14.104 | 70703.9242 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 白灰窑烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结脱硫塔出口 | 3.007 | 3.123 | 10 | 4.822 | 4.427 | 35 | 13.995 | 13.897 | 50 | 3.765 | 102698.3254 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结机尾 | 2.064 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.431 | 121813.8248 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 出铁厂 | 1.438 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.387 | 333390.2187 | --
翼城县超腾供热有限公司 | 2×116mw燃煤锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
翼城县超腾供热有限公司 | 116mw燃煤锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
襄汾县浦新发电有限公司 | 1号锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
襄汾县浦新发电有限公司 | 2号锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
尧舜馗热力有限责任公司 | 75T锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
尧舜馗热力有限责任公司 | 80T锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西东雄保温材料有限公司襄汾分公司 | 回转窑 | 1.691 | -244.502 | 10 | 0.100 | -14.473 | 100 | 0.403 | -58.341 | 100 | 0.185 | 1854.3316 | 停运
山西华天基纸业有限公司 | 脱硫塔出口 | 0.704 | 0.778 | 5 | 9.327 | 10.195 | 35 | 26.947 | 29.624 | 50 | 5.884 | 62580.0354 | --
山西光大焦化气源有限公司 | 60万吨焦炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 130 | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 60万吨热备烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 130 | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 90万吨热备烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 130 | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 3号55吨锅炉 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 4号75吨锅炉 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 60万推焦地面站 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 90万推焦地面站 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 60万干熄焦除尘 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 90万干熄焦除尘 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 60万吨装煤地面站 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 90万吨装煤地面站 | -- | -- | 10 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 1号2号55t锅炉 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 90万吨焦炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 130 | -- | -- | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰1#回转窑 | 0.354 | 112.235 | 30 | 0.023 | 5.289 | 200 | 0.553 | 169.146 | 300 | 0.312 | 6064.487 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰2#回转窑 | 0.261 | 54.699 | 30 | 0.026 | 5.366 | 200 | 0.035 | 7.407 | 300 | 0.291 | 4424.3945 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑尾 | 3.851 | 2.909 | 10 | 0.287 | 0.217 | 35 | 27.283 | 20.592 | 50 | 16.698 | 315572.0444 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑头 | 0.499 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.312 | 248097.0856 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥磨成品收尘1# | 0.505 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.611 | 45661.6157 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 煤磨成品收尘 | 0.466 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.124 | 60843.7932 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 立磨成品收尘 | 1.928 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.801 | 32497.1238 | --
襄汾县三和昌新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 3.484 | 7.194 | 30 | 23.633 | 48.712 | 150 | 27.728 | 57.076 | 200 | 4.095 | 67050.9335 | --
襄汾县宏隆新型建材有限公司 | 窑脱硫塔除尘器排气筒出口 | 2.247 | 3.296 | 30 | 49.75 | 72.975 | 150 | 7.252 | 10.638 | 200 | 5.445 | 196407.0008 | --
襄汾县古城全科新型建材有限公司 | 脱硫除尘塔排放口 | 6.372 | 8.728 | 30 | 51.319 | 70.294 | 150 | 28.463 | 38.987 | 200 | 8.159 | 109021.361 | --
襄汾县建民新型建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
襄汾县聚昕隆新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.309 | 0.513 | 30 | 23.249 | 38.595 | 150 | 37.372 | 62.041 | 200 | 5.067 | 75995.9137 | --
襄汾县强盛建材厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 0.472 | 1.954 | 30 | 13.5 | 55.904 | 150 | 1.44 | 5.963 | 200 | 8.1 | 156426.9804 | --
襄汾县新金山特钢有限公司 | 烧结转运站 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 高炉供料 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 1号高炉出铁场 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 2号高炉出铁场 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 1号高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 2号高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 1号转炉二次烟气 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 2号转炉二次烟气 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 40MW煤气发电锅炉 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 265烧结机头 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 265烧结机尾 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 高炉矿槽槽上除尘 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 球团脱硫出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 炼钢二次烟气除尘器 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.448 | 44328.865 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 2#高炉槽下除尘器出口 | 0.1962 | 0.1121 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.220 | 27425.0425 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 1#高炉槽下除尘器出口 | 0.3088 | 0.1471 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.552 | 12386.1575 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.0091 | 0.0052 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 3.81 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.0988 | -5.0335 | 10 | 0.194 | -9.864 | 35 | 0.171 | -8.724 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 高炉出铁场 | 0.6950 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.101 | 159728.9309 | 停运
襄汾县众泰冶炼实业有限公司 | 高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县众泰冶炼实业有限公司 | 高炉出铁场 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机机尾 | 1.190 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.077 | 156261.5852 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机头排放口 | 0.118 | 0.155 | 10 | 5.815 | 7.249 | 35 | 12.540 | 15.956 | 50 | 6.613 | 210599.8925 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉矿槽排放口 | 0.690 | 0.690 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.834 | 124828.6214 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉出铁场排放口 | 0.9067 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.6853 | 241819.8347 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 电厂燃气锅炉排放口 | 0.499 | 0.601 | 10 | 0.285 | 0.343 | 35 | 9.307 | 11.324 | 50 | 10.382 | 13877.7708 | --
襄汾县合金钢新型建材有限公司 | 隧道窑 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
襄汾县恒瑞新型建材厂 | 隧道窑排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西华翔集团股份有限公司 | 底漆线VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.170 | 27404.2998 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 涂装房VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.828 | 8519.443 | --
洪洞国耀兆林新能源有限责任公司 | 锅炉监监控点 | 2.276 | 34.715 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0.259 | 12599.353 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 焚烧烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 1#焚烧烟气排放口 | 0.037 | -0.607 | 20 | 0 | 0 | 80 | 0.172 | -2.798 | 250 | 13.879 | 44724.2174 | 停运
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 2#焚烧烟气排放口 | 1.035 | 32.946 | 20 | 127.244 | 4050.935 | 80 | -1310.437 | -41719.105 | 250 | 16.492 | 52851.0245 | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 1号130tB锅炉废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 1号130tC锅炉废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 1号130tA锅炉废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 2号135t锅炉废气出口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 4号150t锅炉废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 3#110t锅炉废气出口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
洪洞县恒古建材厂 | 湿电除尘烟囱排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
洪洞县堤村许盛煤矸石粉煤灰烧结砖厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 3.0350 | 5.4079 | 30 | 27.607 | 49.191 | 150 | 25.860 | 46.078 | 200 | 7.103 | 69008.6575 | --
洪洞县富民热力有限公司 | 1号锅炉除尘器 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
洪洞县富民热力有限公司 | 2号锅炉除尘器 | 0.33 | 0.23 | 10 | 0 | 0 | 35 | 1.1 | 0.75 | 50 | 0 | 0 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑尾 | 0.154 | 25.416 | 10 | 0.143 | 18.026 | 35 | 0.850 | 96.763 | 50 | 3.317 | 136153.49 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑头 | 0.356 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.995 | 40437.3283 | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 1号脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 2号脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 3号脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 4号脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
洪洞宇欣新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
洪洞县辛村乡高池砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.182 | 1.453 | 30 | 7.027 | 8.639 | 150 | 47.215 | 58.04 | 200 | 5.128 | 54157.8979 | --
洪洞县赵城镇上院村邓平砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.2807 | 2.6732 | 30 | 30.1108 | 61.8278 | 150 | 25.8505 | 53.0261 | 200 | 6.5799 | 84501.8602 | --
洪洞县赵城耿壁肖拽明砖厂 | 湿电除尘排放口 | 2.164 | 6.180 | 30 | 0.834 | 2.033 | 150 | 5.299 | 16.719 | 200 | 9.690 | 104204.898 | --
洪洞县振豪新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | 2.719 | 3.562 | 30 | 27.866 | 36.183 | 150 | 31.350 | 40.580 | 200 | 6.028 | 65684.5951 | --
洪洞县赵城下院侯保兵砖厂 | 湿电除尘烟囱排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
洪洞县赵城镇上院村卢全红砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.6801 | 2.2453 | 30 | 24.654 | 32.948 | 150 | 21.819 | 29.159 | 200 | 5.807 | 58013.73 | --
洪洞县宏阁建材有限责任公司 | 湿电除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | 902.7438 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂3号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.61 | 1.372 | 15 | 4.728 | 10.635 | 30 | 19.244 | 43.29 | 150 | 1.639 | 101595.4899 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂5号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.501 | 0.613 | 15 | 7.93 | 9.699 | 30 | 34.793 | 42.551 | 150 | 2.344 | 129377.9687 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂6号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.624 | 0.821 | 15 | 9.116 | 11.242 | 30 | 33.5 | 41.316 | 150 | 1.89 | 102654.7385 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂1号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.64 | 1.371 | 15 | 3.498 | 7.495 | 30 | 19.048 | 40.793 | 150 | 1.555 | 79306.1524 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂2号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.368 | 0.649 | 15 | 4.805 | 8.485 | 30 | 15.531 | 27.425 | 150 | 1.854 | 94032.5716 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号装煤地面站 | 1.469 | 1.469 | 30 | 2.054 | 2.054 | 70 | -- | -- | -- | 8.546 | 47233.1879 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号推焦地面站 | 3.507 | 3.507 | 30 | 0.018 | 0.018 | 30 | -- | -- | -- | 9.632 | 141852.2032 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号装煤地面站 | 1.319 | 1.319 | 30 | 3.09 | 3.09 | 70 | -- | -- | -- | 5.434 | 28945.2441 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号推焦地面站 | 2.718 | 2.718 | 30 | 5.552 | 5.552 | 30 | -- | -- | -- | 7.59 | 111449.0183 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号装煤地面站 | 1.633 | -- | 30 | 0.049 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.363 | 43470.1345 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号推焦地面站 | 1.848 | -- | 30 | 7.526 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.676 | 151646.6765 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂4号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.267 | 2.597 | 15 | 4.909 | 10.06 | 30 | 18.835 | 38.599 | 150 | 1.788 | 109803.2337 | --
山西焦化股份有限公司 | 35吨供气锅炉废气出口 | 0.959 | 1.854 | 10 | 7.126 | 13.781 | 35 | 4.101 | 7.932 | 50 | 3.292 | 109007.8257 | --
山西焦化股份有限公司 | 一干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.584 | 0.584 | 30 | 0.102 | 0.102 | 80 | -- | -- | -- | 0.168 | 926.4301 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 二干熄焦地面除尘站 | 1.275 | 1.275 | 30 | 0 | 0 | 80 | -- | -- | -- | 0.968 | 11320.356 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 三干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.491 | 0.491 | 30 | 8.552 | 8.552 | 80 | -- | -- | -- | 7.99 | 89790.8604 | --
山西焦化股份有限公司 | 炭黑脱硫塔排气筒 | 0.423 | 0.649 | 5 | 0.563 | 0.863 | 35 | 8.421 | 12.913 | 50 | 23.207 | 365247.699 | --
山西焦化股份有限公司 | 6#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.309 | 0 | 15 | 0.242 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.929 | 31483.8041 | --
山西焦化股份有限公司 | 二系大棚地面除尘站排气筒 | 0.483 | -- | 30 | 0.312 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.535 | 103244.5992 | --
山西焦化股份有限公司 | 5#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.159 | 0 | 30 | 0.484 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 2.132 | 34694.8539 | --
山西焦化股份有限公司 | 三系备用干熄焦地面除尘站排气筒 | 0.632 | 0 | 30 | 11.986 | 0 | 80 | -- | -- | -- | 6.032 | 64709.9147 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司甲醇合成氨分公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
古县仁义源建材有限公司 | 隧道窑烟囱排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 机侧除尘 | 0.738 | 0.738 | 15 | 2.511 | 2.511 | 30 | -- | -- | -- | 13.204 | 171325.3983 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 干熄焦除尘 | 4.540 | 4.540 | 30 | 11.701 | 11.701 | 80 | -- | -- | -- | 2.697 | 70493.9474 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦侧除尘 | 0.681 | 0.681 | 15 | 4.779 | 4.779 | 30 | -- | -- | -- | 11.918 | 295908.9957 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦炉烟囱 | 0.917 | 1.002 | 15 | 9.415 | 10.242 | 30 | 22.323 | 24.295 | 150 | 2.845 | 408540.1852 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | RTO焚烧炉 | 0.872 | 6.783 | 20 | 15.094 | 116.914 | 50 | 12.823 | 99.585 | 100 | 4.753 | 12111.7699 | --
古县恒光热力有限公司 | 1号锅炉排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
古县恒光热力有限公司 | 2号锅炉排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
古县恒光热力有限公司 | 3号锅炉排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦侧除尘 | 1.211 | -- | 30 | 6.149 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.438 | 234336.6727 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 3.8 | 3.424 | 15 | 8.288 | 7.469 | 30 | 29.807 | 26.859 | 150 | 1.736 | 186718.9679 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#干熄焦除尘 | 1.152 | -- | 30 | 2.396 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.007 | 78927.2466 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#机侧除尘 | 1.433 | -- | 30 | 4.480 | -- | 70 | -- | -- | -- | 25.822 | 283861.7099 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦侧除尘 | 1.52 | -- | 30 | 4.574 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.915 | 76215.8334 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 2.837 | 2.507 | 15 | 8.614 | 7.609 | 30 | 29.959 | 26.466 | 150 | 1.504 | 180786.256 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#机侧除尘 | 0.878 | -- | 30 | 4.196 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.069 | 150229.515 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#干熄焦除尘 | 1.063 | -- | 30 | 4.518 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.622 | 74894.9613 | --
安泽玉华新型建材有限公司 | 脱硫塔排气筒 | 2.787 | 3.676 | 30 | 34.253 | 45.030 | 150 | 39.858 | 52.274 | 200 | 6.990 | 166607.6126 | --
山西安鑫煤业有限公司 | 锅炉出口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西海金生物科技有限公司 | 废气排放口 | 0.854 | 0.854 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝排放口 | 1.237 | 1.216 | 15 | 21.997 | 21.617 | 30 | 96.735 | 95.064 | 150 | 3.54 | 332356.5874 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 装煤推焦机侧地面除尘排放口 | 0.291 | -- | 30 | 6.715 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.735 | 141522.5839 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦侧地面除尘站排放口 | 1.069 | -- | 30 | 15.345 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.736 | 204326.9817 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 干熄焦地面除尘站排放口 | 1.720 | 1.720 | 30 | 34.740 | 34.740 | 80 | -- | -- | -- | 11.355 | 156302.9943 | --
安泽县山高热力有限公司 | 4号排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
安泽县山高热力有限公司 | 5号排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
安泽县山高热力有限公司 | 1号排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
安泽县山高热力有限公司 | 2号排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
安泽县山高热力有限公司 | 3号排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化焦炉烟囱 | 1.384 | 1.890 | 15 | 16.75 | 21.603 | 30 | 60.383 | 77.688 | 150 | 2.100 | 279022.6492 | --
圣鑫焦化有限公司 | 燃煤锅炉烟气脱硫脱硝 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化1号焦侧地面站排放口 | 1.283 | 1.283 | 30 | 7.637 | 7.637 | 30 | -- | -- | -- | 6.041 | 90105.5503 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化2号焦侧地面站排放口 | 1.901 | 1.901 | 30 | 4.948 | 4.948 | 30 | -- | -- | -- | 17.886 | 263780.091 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化干熄焦地面站排放口 | 4.503 | 4.503 | 30 | 28.704 | 28.704 | 80 | -- | -- | -- | 7.251 | 74656.5089 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化装煤炉头烟地面站排放口 | 2.055 | 0 | 30 | 6.514 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 15.824 | 137914.3767 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化干熄焦地面站 | 2.222 | 2.222 | 30 | 7.525 | 7.525 | 80 | -- | -- | -- | 5.925 | 84069.7944 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦炉烟囱 | 1.713 | 1.553 | 15 | 11.783 | 10.679 | 30 | 29.423 | 26.667 | 150 | 2.951 | 324566.9489 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化机侧地面站排放口 | 0.754 | 0 | 30 | 3.788 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 9.599 | 130203.4533 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦侧地面站排放口 | 0.942 | 0 | 30 | 7.788 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 13.165 | 275262.1725 | --
浮山县丰润环保建材有限公司 | 窑烟囱排气口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 烧结机尾 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 燃气锅炉排口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 烧结机出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 球团 | 2.3981 | 5.0142 | 10 | 0.276 | 0.578 | 35 | 19.136 | 40.013 | 50 | 13.547 | 74867.3075 | --
山西鸿丰达铸业有限公司 | 出铁厂 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
浮山县众祥集中供热有限公司 | 脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吉县集中供热有限责任公司 | 废气出口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吉县吉昌镇玉春砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 6.009 | 9.129 | 30 | 48.079 | 73.372 | 150 | 34.516 | 52.348 | 200 | 3.122 | 55152.9233 | --
吉县震泽新型墙体建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.2168 | 1.6035 | 30 | 53.717 | 70.791 | 150 | 15.591 | 20.547 | 200 | 6.025 | 107780.69 | --
吉县广通砖厂 | 隧道窑 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
乡宁县呈祥建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
乡宁县法王庙砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.0804 | 3.5272 | 30 | 42.928 | 72.780 | 150 | 23.467 | 39.786 | 200 | 4.298 | 83030.6825 | --
乡宁县宏基建材有限公司 | 隧道窑排口 | 0.4552 | 0.5470 | 30 | 44.659 | 53.672 | 150 | 32.983 | 39.640 | 200 | 4.260 | 78483.848 | --
乡宁县清泉庄建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.8338 | 0.9775 | 30 | 81.727 | 95.808 | 150 | 12.776 | 14.978 | 200 | 3.727 | 113343.805 | --
乡宁县昌宁振兴砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.7130 | 2.1344 | 30 | 22.728 | 28.320 | 150 | 73.878 | 92.054 | 200 | 2.913 | 70234.7125 | --
乡宁县通洋紫陶工艺有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 50 | -- | -- | 180 | -- | -- | 停运
乡宁县城市热力有限公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
隰县昱顺达热力有限公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
隰县古城砖厂 | 隧道窑 | 0.599 | 0.831 | 30 | 15.809 | 21.485 | 150 | 44.549 | 59.968 | 200 | 3.542 | 98941.2764 | --
隰县永辉新型建材厂 | 脱硫塔排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
吉县垚鑫生物发电有限公司蒲县分公司 | 锅炉监控点 | 1.946 | -44.326 | 10 | 0.005 | -0.122 | 35 | 0.038 | -0.859 | 50 | 0.839 | 31577.444 | 停运
蒲县远景新型建材有限公司 | 窑烟囱排放口 | 1.934 | 4.15616 | 30 | 10.051 | 21.599568 | 150 | 53.258 | 114.451282 | 200 | 4.977 | 85408.9694 | --
蒲县超腾供热有限公司 | 锅炉排放出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
汾西县南头洼砖厂 | 隧道窑 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省汾西县尧舜馗热力有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
侯马市华通新型建材有限公司 | 窑烟囱 | 0.195 | 0.296 | 30 | 27.538 | 41.470 | 150 | 42.462 | 63.290 | 200 | 4.039 | 79959.7769 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 环集烟气排放口 | 0.3680 | -- | 10 | 0.305 | -- | 100 | 0.751 | -- | 100 | 11.364 | 171479.5749 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 阳极炉烟气排气口 | 0.3228 | -- | 10 | 13.032 | -- | 100 | 2.670 | -- | 100 | 1.056 | 4625.1725 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 制酸尾气排气口 | 0.7070 | -- | 10 | 16.496 | -- | 100 | 1.513 | -- | 100 | 12.655 | 117207.6499 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑头 | 1.6231 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.559 | 124324.03 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑尾烟囱 | 1.9410 | 1.5565 | 10 | 1.408 | 1.129 | 35 | 41.412 | 33.209 | 50 | 13.027 | 218569.29 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 水泥磨除尘器 | 1.3418 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.722 | 143049.1225 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 煤磨除尘器 | 0.602 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.865 | 49897.3074 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.9936 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.117 | 115778.6757 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.223 | 1.465059 | 10 | 0.392 | 0.469585 | 35 | 17.632 | 21.121778 | 50 | 6.505 | 130643.4778 | --
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.585 | 0.915 | 10 | 0.647 | 0.978 | 35 | 7.637 | 10.192 | 50 | 9.626 | 391788.5298 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 出铁厂烟囱 | 1.934 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.979 | 186525.4026 | --
山西华强钢铁有限公司 | 矿槽烟囱 | 0.889 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.226 | 177793.3433 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机尾 | 2.088 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.813 | 213148.2529 | 停运
山西建邦集团铸造有限公司 | 45MW煤气发电 | 1.282 | 1.597 | 10 | 0.399 | 0.492 | 35 | 10.300 | 12.891 | 50 | 2.353 | 81465.0979 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉矿槽除尘器出口 | 0.76 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.155 | 344733.1709 | 停运
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉出铁场除尘器出口 | 0.788 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.551 | 382924.0553 | 停运
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机头 | 2.634 | 5665.552 | 10 | 0.823 | 425.170 | 35 | 5.394 | 2971.290 | 50 | 6.544 | 316149.8267 | 停运
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉出铁场除尘器出口 | 0.6182 | 0.6182 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.604 | 611043.3925 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉矿槽除尘器出口 | 1.200 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.355 | 503056.2817 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 35MW煤气发电锅炉 | 1.112 | 1.138 | 10 | 0.260 | 0.268 | 35 | 11.850 | 12.320 | 50 | 9.140 | 110597.3275 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 2号废气排放口 | 0.862 | 135.488 | 5 | -0.498 | -120.052 | 35 | 3.026 | 459.782 | 50 | 3.518 | 370699.4007 | 停运
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 1号废气排放口 | 1.848 | 2.249 | 5 | 19.386 | 23.342 | 35 | 21.955 | 26.438 | 50 | 12.206 | 1112093.4252 | --
霍州市沟口砖厂 | 隧道窑 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
霍州市何红马砖厂 | 脱硫塔出口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 1号出口 | 0.6473 | 1.5356 | 5 | 4.815 | 11.423 | 35 | 34.671 | 82.251 | 50 | 3.841 | 302799.1014 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 2号出口 | 0.4074 | 0.4586 | 5 | 13.850 | 15.593 | 35 | 34.867 | 39.255 | 50 | 8.510 | 657694.0453 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 3号出口 | 1.0871 | 1.1941 | 5 | 15.973 | 17.545 | 35 | 33.791 | 37.116 | 50 | 10.791 | 2024112.4775 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 4号出口 | 0.6502 | 0.7037 | 5 | 16.372 | 17.719 | 35 | 36.407 | 39.403 | 50 | 9.351 | 1708154.8 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 1号脱硫装置出口 | 2.3077 | 2.7741 | 5 | 12.257 | 14.735 | 35 | 25.347 | 30.470 | 50 | 9.217 | 1448599.7725 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 2号脱硫装置出口 | 3.1262 | 13.9667 | 5 | 2.226 | 9.946 | 35 | 5.496 | 24.556 | 50 | 0.032 | 5572.2225 | 停运