## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2025年10月19日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西华德冶铸有限公司 | 面漆环形线喷漆排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.861 | 13984.8375 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 1号焚烧炉废气排放口 | 0.845 | 0.576 | 20 | 67.131 | 45.792 | 80 | 144.659 | 98.676 | 250 | 14.76 | 48985.9916 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 2号焚烧炉废气排放口 | 1.048 | 0.710 | 20 | 66.782 | 45.258 | 80 | 145.822 | 98.823 | 250 | 13.37 | 45345.5771 | --
山西临汾太钢中厚板有限公司 | 热处理加热炉1号长化炉烟筒 | 1.447 | 1.406 | 10 | 0.649 | 0.63 | 50 | 55.384 | 53.794 | 200 | 2.206 | 26098.9982 | --
临汾威顿水泥有限责任公司 | 立磨废气排口 | 0.950 | 46.127 | 10 | 0.055 | 2.660 | 35 | 0.866 | 42.074 | 50 | 0.327 | 3313.9138 | 停运
临汾山水永中晟水泥有限公司 | 磨机除尘器出口 | 1.941 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.278 | 714.6679 | 停运
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 1号机组废气出口 | 1.933 | 2.172 | 5 | 19.101 | 20.918 | 35 | 31.852 | 35.408 | 50 | 11.380 | 884873.0957 | --
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 2号机组废气出口 | 0.605 | 0.842 | 5 | 21.706 | 29.314 | 35 | 24.765 | 33.866 | 50 | 5.685 | 88201.7791 | 停运
山西临汾热电有限公司 | 1号机组出口 | 2.042 | 2.447 | 5 | 15.691 | 18.556 | 35 | 32.686 | 38.944 | 50 | 11.648 | 815369.1007 | --
山西临汾热电有限公司 | 2号机组出口 | 2.393 | 54.761 | 5 | 3.808 | 82.773 | 35 | -3.343 | -88.731 | 50 | 1.130 | 91908.017 | 停运
临汾市尧都区胜尧新型墙体材料厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.3442 | 0.8567 | 30 | 14.539 | 26.651 | 150 | 45.417 | 84.693 | 200 | 5.274 | 44904.5225 | --
临汾市尧都区涌溪新型建材厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.3711 | 0.9294 | 30 | 9.676 | 24.236 | 150 | 10.715 | 26.841 | 200 | 5.687 | 84331.98 | --
临汾市尧都区龙利兴墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.009 | 2.148 | 30 | 65.39 | 70.57 | 150 | 28.702 | 30.57 | 200 | 3.068 | 25432.6055 | --
临汾市尧基新型墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 4.0926 | 9.4008 | 30 | 20.551 | 47.206 | 150 | 33.420 | 76.766 | 200 | 6.997 | 187365.4287 | --
临汾市尧都区新开源新型建材厂 | 废气排放口 | 0.5011 | 0.8757 | 30 | 12.690 | 22.133 | 150 | 32.194 | 56.052 | 200 | 10.525 | 122017.0625 | --
山西沃能化工科技有限公司 | 焚烧炉 | 0.8212 | 1.9594 | 20 | 0.071 | 0.168 | 50 | 7.314 | 17.451 | 100 | 4.359 | 47972.8825 | --
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 1#回转窑废气排放口 | 0.867 | 2.910 | 10 | 3.028 | 10.168 | 100 | 7.785 | 26.141 | 100 | 7.686 | 91688.3367 | --
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 2#回转窑废气排放口 | 0.165 | -45.135 | 10 | 0.232 | -63.537 | 100 | 0.406 | -111.197 | 100 | 0.247 | 3676.5029 | 停运
曲沃县鸿志碳素科技有限公司 | 废气排放口 | 0.104 | -- | 10 | 0.105 | -- | 100 | 0.214 | -- | 100 | 3.792 | 11330.9772 | --
曲沃县建盛新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 0.329 | 0.454 | 30 | 9.736 | 13.412 | 150 | 54.226 | 74.702 | 200 | 5.004 | 68963.6439 | --
曲沃县恒昌新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 1.701 | 2.131 | 30 | 39.263 | 48.524 | 150 | 73.518 | 90.477 | 200 | 4.489 | 77384.1308 | --
曲沃县盛通新型建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 3.14 | 8.424 | 30 | 14.241 | 38.209 | 150 | 23.303 | 62.521 | 200 | 6.664 | 182137.8549 | --
曲沃县浩益建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 2.368 | 3.953 | 30 | 18.426 | 30.763 | 150 | 35.329 | 58.981 | 200 | 7.555 | 148965.2379 | --
山西立恒焦化有限公司 | 干熄焦脱硫装置出口 | 1.402 | 1.402 | 30 | 6.059 | 6.059 | 80 | -- | -- | -- | 18.399 | 133401.5334 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号4号二期7米焦炉烟气排口 | 0.698 | 0.807 | 15 | 9.147 | 10.657 | 30 | 29.330 | 33.669 | 150 | 4.278 | 713535.2004 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1期干熄焦除尘 | 1.4595 | -- | 30 | 3.034 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.634 | 98635.3725 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉装煤地面站 | 1.242 | 1.242 | 30 | 0.332 | 0.332 | 70 | -- | -- | -- | 4.759 | 54408.5405 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉推焦地面站 | 1.023 | 1.023 | 30 | 6.320 | 6.320 | 30 | -- | -- | -- | 8.852 | 196291.1667 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉装煤地面站 | 1.437 | 1.437 | 30 | 0.249 | 0.249 | 70 | -- | -- | -- | 5.194 | 61800.1961 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉推焦地面站 | 1.111 | 1.111 | 30 | 8.403 | 8.403 | 30 | -- | -- | -- | 6.282 | 142738.9427 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2期干熄焦除尘 | 1.5122 | -- | 30 | 4.881 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.434 | 80376.55 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号燃气轮机 | 3.4393 | 27.7362 | 5 | 2.469 | 19.914 | 35 | 3.489 | 28.134 | 50 | 2.947 | 18896.6075 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 2号燃气轮机 | 0.4811 | 6.4016 | 5 | 0.158 | 2.103 | 35 | 0.492 | 6.551 | 50 | 0.039 | 366.56 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 3号燃气轮机 | 0.5285 | 26.7478 | 5 | 0.096 | 4.861 | 35 | 0.961 | 48.616 | 50 | 0.025 | 239.59 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 4号燃气轮机 | 0.798 | 3.783 | 5 | 12.484 | 16.244 | 35 | 13.605 | 23.568 | 50 | 15.814 | 95243.4452 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 120锅炉 | 0.620 | 2.512 | 5 | 4.497 | 5.677 | 35 | 6.159 | 12.999 | 50 | 5.694 | 108464.9759 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 1号装煤推焦地面站 | 1.113 | 1.113 | 30 | 6.800 | 6.800 | 30 | -- | -- | -- | 17.669 | 307452.1901 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号装煤推焦地面站 | 0.364 | 0.364 | 30 | 4.589 | 4.589 | 30 | -- | -- | -- | 14.194 | 247801.9293 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号2号一期6米25焦炉烟气排口 | 1.196 | 1.702 | 15 | 6.959 | 9.922 | 30 | 27.496 | 38.980 | 150 | 2.304 | 331819.0742 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3#干熄焦地面站排口 | 1.0074 | 1.0074 | 30 | 2.296 | 2.296 | 80 | -- | -- | -- | 6.597 | 141099.225 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期4号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.5138 | 1.5138 | 10 | 7.422 | 7.422 | 30 | -- | -- | -- | 8.901 | 98123.1803 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期3号焦炉机侧炉头除尘排口 | 0.9712 | 0.9712 | 10 | 5.959 | 5.959 | 30 | -- | -- | -- | 9.367 | 99927.2275 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 0.990 | 0.868 | 10 | 2.451 | 2.159 | 35 | 24.907 | 21.950 | 50 | 17.123 | 1723914.6095 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉矿槽除尘(1860) | 1.437 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.603 | 479051.8837 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉出铁场除尘(1860) | 1.406 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.138 | 422608.1012 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 2.297 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.193 | 485079.7885 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉矿槽除尘(1280) | 0.292 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.876 | 674891.1255 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#转炉二次烟气排放口 | 0.436 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.844 | 641224.0921 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#锅炉烟气排放口 | 1.9400 | 2.0207 | 5 | 7.332 | 7.637 | 35 | 10.491 | 10.928 | 50 | 8.093 | 339410.12 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉出铁场除尘(1280) | 1.568 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.276 | 632495.0231 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#转炉二次烟气排放口 | 2.389 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.498 | 732806.0937 | --
山西通才工贸有限公司 | 电炉除尘 | 0.199 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.388 | 1668831.424 | --
山西通才工贸有限公司 | 3#锅炉烟气排放口 | 2.0269 | 2.2198 | 10 | 6.402 | 7.011 | 35 | 15.963 | 17.483 | 50 | 5.988 | 182920.6949 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结脱硫脱硝出口 | 1.2216 | 1.0613 | 10 | 0.755 | 0.656 | 35 | 35.305 | 30.671 | 50 | 16.039 | 626998.1112 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号矿槽出口 | 0.4377 | 0.4377 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.4346 | 493825.6399 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号出铁场出口 | 0.1584 | 0.1584 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.6275 | 415044.7599 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结机尾出口 | 0.3519 | 0.2009 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.132 | 203077.5541 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 炼钢二次除尘出口 | 0.0136 | 0.0081 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.331 | 751125.1854 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结脱硫脱硝出口 | 0.4985 | 0.5586 | 10 | 0.085 | 0.095 | 35 | 29.144 | 32.658 | 50 | 20.797 | 797831.5994 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结机尾出口 | 0.0558 | 0.0265 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.696 | 280573.6524 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号矿槽出口 | 0.7894 | 0.7894 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.1788 | 521018.2371 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号出铁场出口 | 0.2966 | 0.2966 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.6770 | 589445.0051 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 球团 | 1.3365 | 1.0972 | 10 | 23.710 | 19.465 | 35 | 33.604 | 27.588 | 50 | 12.164 | 426359.6131 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机头 | 0.8686 | 0.7150 | 10 | 3.589 | 2.955 | 35 | 31.119 | 25.615 | 50 | 14.110 | 781437.15 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机尾 | 3.0888 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.507 | 491798.7575 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉出铁场 | 0.8658 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.223 | 382214.32 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉矿槽 | 2.1636 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.004 | 966400.02 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号转炉二次烟气 | 1.9398 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.715 | 667606.1526 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 135MW发电燃气锅炉 | 2.5719 | 2.6075 | 10 | 19.418 | 19.687 | 35 | 12.012 | 12.178 | 50 | 5.083 | 290871.8985 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2#转炉二次烟气除尘 | 1.0446 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.819 | 366993.2693 | --
翼城县三和再生物资回收有限公司 | 热裂解（含加热装置）尾气排气筒 | 0.8480 | 0.8480 | 20 | 0.8279 | 0.8279 | 50 | 0.1658 | 0.1657 | 100 | 0.5270 | 1863.3093 | 停运
翼城县利明新型建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 0.286 | 0.453 | 30 | 27.238 | 41.104 | 150 | 42.402 | 63.338 | 200 | 6.418 | 99990.0402 | --
翼城县信海节能环保建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 1.075 | 1.406 | 30 | 46.111 | 59.907 | 150 | 36.029 | 46.892 | 200 | 7.687 | 153138.0792 | --
翼城县通利建材厂 | 轮窑脱硫除尘塔排放口 | 2.895 | 6.799 | 30 | 7.911 | 18.387 | 150 | 21.983 | 50.662 | 200 | 6.748 | 71881.7037 | --
翼城县永利新型建材厂 | 窑炉焙烧脱硫塔 | 0.292 | 0.739 | 30 | 19.352 | 48.801 | 150 | 13.119 | 32.974 | 200 | 7.254 | 102314.3416 | --
翼城县浍史二砖厂 | 隧道窑烟气治理设施排放口 | 2.805 | 9.093 | 30 | 0.878 | 2.847 | 150 | 0.733 | 2.375 | 200 | 5.56 | 84412.7966 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 推焦焦侧除尘地面站出口 | 2.676 | -- | 30 | 3.337 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.298 | 309238.4003 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 机侧除尘地面站出口 | 0.800 | -- | 30 | 6.295 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.494 | 231517.0996 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 焦炉脱硫脱硝除尘出口 | 1.161 | 1.01 | 15 | 7.758 | 6.753 | 30 | 36.079 | 31.408 | 150 | 2.093 | 350576.8792 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 干熄焦环境除尘出口 | 1.842 | -- | 30 | 4.854 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.386 | 216667.3046 | --
晋源实业有限公司 | 高炉矿槽 | 1.516 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.456 | 113927.8594 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机出口 | 0.095 | 3.442 | 10 | 1.196 | 20.377 | 35 | 0.078 | 0.760 | 50 | 6.801 | 145125.5506 | 停运
晋源实业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.329 | 0.308 | 10 | 0.295 | 0.276 | 35 | 31.623 | 29.593 | 50 | 13.161 | 44199.7821 | --
晋源实业有限公司 | 高炉出铁场除尘出口 | 2.251 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.507 | 153238.4852 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机机尾除尘出口 | 0.307 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.175 | 209987.2747 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 高炉矿槽 | 0.731 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.463 | 95045.7699 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.039 | 1.070 | 10 | 1.268 | 1.306 | 35 | 26.354 | 27.123 | 50 | 14.380 | 72202 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结脱硫塔出口 | 3.797 | 3.993 | 10 | 4.598 | 4.813 | 35 | 15.129 | 15.879 | 50 | 3.813 | 107713.7955 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结机尾 | 2.040 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.299 | 119960.3129 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 出铁厂 | 1.377 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.412 | 333337.9518 | --
山西东雄保温材料有限公司襄汾分公司 | 回转窑 | 1.546 | -144.392 | 10 | 0.100 | -9.299 | 100 | 0.403 | -37.679 | 100 | 0.460 | 4629.6196 | 停运
山西华天基纸业有限公司 | 脱硫塔出口 | 0.396 | 0.440 | 5 | 8.740 | 9.630 | 35 | 25.946 | 28.563 | 50 | 5.678 | 60193.0472 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰1#回转窑 | 0.358 | 110.134 | 30 | 8.940 | 26.836 | 200 | 14.660 | 32.620 | 300 | 0.287 | 4672.1606 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰2#回转窑 | 0.276 | 52.725 | 30 | 0.042 | 7.937 | 200 | 0.071 | 13.585 | 300 | 0.207 | 3130.2574 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑尾 | 3.627 | 2.827 | 10 | 0.119 | 0.093 | 35 | 26.180 | 20.204 | 50 | 17.379 | 326167.9692 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑头 | 0.510 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.387 | 264079.5951 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥磨成品收尘1# | 0.293 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.675 | 5422.5624 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 煤磨成品收尘 | 0.465 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.888 | 72648.1096 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 立磨成品收尘 | 1.961 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.675 | 49623.5923 | --
襄汾县三和昌新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 5.422 | 11.433 | 30 | 31.264 | 65.752 | 150 | 27.927 | 58.096 | 200 | 3.962 | 65165.823 | --
襄汾县宏隆新型建材有限公司 | 窑脱硫塔除尘器排气筒出口 | 2.001 | 3.16 | 30 | 44.083 | 69.607 | 150 | 7.1 | 11.211 | 200 | 4.484 | 167606.1283 | --
襄汾县古城全科新型建材有限公司 | 脱硫除尘塔排放口 | 9.645 | 17.808 | 30 | 45.505 | 84.014 | 150 | 25.626 | 47.312 | 200 | 8.156 | 109862.2541 | --
襄汾县聚昕隆新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.305 | 0.482 | 30 | 23.262 | 36.762 | 150 | 41.092 | 64.94 | 200 | 4.851 | 72991.0826 | --
襄汾县强盛建材厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 0.508 | 2.507 | 30 | 4.24 | 20.937 | 150 | 1.373 | 6.78 | 200 | 5.419 | 104525.0309 | --
山西中升钢铁有限公司 | 炼钢二次烟气除尘器 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.344 | 41440.0974 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 2#高炉槽下除尘器出口 | 0.1946 | 0.1112 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.113 | 25106.71 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 1#高炉槽下除尘器出口 | 0.3016 | 0.1436 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.389 | 8719.1875 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.0096 | 0.0055 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.002 | 68.055 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.0979 | -4.6588 | 10 | 0.329 | -15.632 | 35 | 0.234 | -11.126 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 高炉出铁场 | 0.6996 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机机尾 | 1.317 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.218 | 160102.2916 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机头排放口 | 0.170 | 0.220 | 10 | 5.092 | 6.546 | 35 | 9.426 | 12.082 | 50 | 7.009 | 224955.3541 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉矿槽排放口 | 1.072 | 1.072 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.492 | 120545.489 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉出铁场排放口 | 1.0954 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.9774 | 246748.0186 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 电厂燃气锅炉排放口 | 0.502 | 0.556 | 10 | 0.424 | 0.466 | 35 | 13.112 | 14.867 | 50 | 10.113 | 13498.0945 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 底漆线VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.198 | 27743.3947 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 涂装房VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.052 | 4980.1765 | --
洪洞国耀兆林新能源有限责任公司 | 锅炉监监控点 | 2.451 | 106.807 | 10 | 0.015 | 0.385 | 30 | 43.144 | 0 | 50 | 0.204 | 9856.3111 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 1#焚烧烟气排放口 | 0.036 | -0.302 | 20 | 0 | 0 | 80 | -0.13 | 1.088 | 250 | 13.921 | 45695.2778 | 停运
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 2#焚烧烟气排放口 | 3.19 | -209.118 | 20 | 0 | 0 | 80 | 5.771 | -378.258 | 250 | 15.742 | 51815.1671 | 停运
洪洞县堤村许盛煤矸石粉煤灰烧结砖厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 2.8161 | 4.8555 | 30 | 24.109 | 41.568 | 150 | 26.367 | 45.461 | 200 | 7.108 | 70112.6875 | --
洪洞县富民热力有限公司 | 2号锅炉除尘器 | 0.37 | 0.26 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0.96 | 0.66 | 50 | 0 | 0.9516 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑尾 | 0.184 | 27.060 | 10 | 0.050 | 6.670 | 35 | 0.767 | 95.726 | 50 | 4.180 | 172333.2774 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑头 | 0.349 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.151 | 47075.6398 | 停运
洪洞县辛村乡高池砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.268 | 1.949 | 30 | 5.913 | 9.086 | 150 | 42.05 | 64.607 | 200 | 4.972 | 52966.5916 | --
洪洞县赵城镇上院村邓平砖厂 | 湿电除尘排放口 | 0.8686 | 1.8744 | 30 | 28.4373 | 61.0112 | 150 | 27.2423 | 58.2199 | 200 | 6.6382 | 85678.3073 | --
洪洞县赵城耿壁肖拽明砖厂 | 湿电除尘排放口 | 2.164 | 6.180 | 30 | 0.834 | 2.033 | 150 | 5.299 | 16.719 | 200 | 9.690 | 104204.898 | --
洪洞县振豪新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | 2.750 | 3.954 | 30 | 28.941 | 41.328 | 150 | 31.553 | 44.488 | 200 | 6.002 | 65711.5416 | --
洪洞县赵城镇上院村卢全红砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.6855 | 2.6803 | 30 | 12.549 | 19.954 | 150 | 23.470 | 37.322 | 200 | 5.692 | 57143.1001 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂3号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.413 | 0.919 | 15 | 4.903 | 10.914 | 30 | 20.58 | 45.81 | 150 | 1.611 | 99206.5073 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂5号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.467 | 0.56 | 15 | 8.425 | 10.104 | 30 | 34.242 | 41.066 | 150 | 2.332 | 128611.6989 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂6号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.346 | 1.57 | 15 | 9.66 | 11.274 | 30 | 33.538 | 39.143 | 150 | 2.144 | 113280.3637 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂1号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.778 | 1.556 | 15 | 3.815 | 7.628 | 30 | 21.989 | 43.971 | 150 | 1.667 | 84462.1604 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂2号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.759 | 1.33 | 15 | 5.622 | 9.849 | 30 | 20.438 | 35.806 | 150 | 2.007 | 101140.5575 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号装煤地面站 | 1.272 | 1.272 | 30 | 2.491 | 2.491 | 70 | -- | -- | -- | 8.601 | 47722.1415 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号推焦地面站 | 4.485 | 4.485 | 30 | 0.023 | 0.023 | 30 | -- | -- | -- | 9.558 | 140994.7443 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号装煤地面站 | 1.312 | 1.312 | 30 | 3.374 | 3.374 | 70 | -- | -- | -- | 5.553 | 29683.7 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号推焦地面站 | 2.974 | 2.974 | 30 | 7.282 | 7.282 | 30 | -- | -- | -- | 7.633 | 112194.683 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号装煤地面站 | 1.615 | -- | 30 | 0.071 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.923 | 46840.1988 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号推焦地面站 | 1.896 | -- | 30 | 8.185 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.970 | 154942.3617 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂4号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.012 | 2.083 | 15 | 5.279 | 10.865 | 30 | 18.565 | 38.212 | 150 | 1.753 | 106594.7305 | --
山西焦化股份有限公司 | 35吨供气锅炉废气出口 | 0.818 | 1.633 | 10 | 7.362 | 14.709 | 35 | 1.249 | 2.495 | 50 | 2.753 | 93276.416 | --
山西焦化股份有限公司 | 一干熄焦地面除尘站烟囱 | 1.321 | 1.321 | 30 | 0.034 | 0.034 | 80 | -- | -- | -- | 0.108 | 597.2181 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 二干熄焦地面除尘站 | 0.705 | 0.705 | 30 | 0.001 | 0.001 | 80 | -- | -- | -- | 0.008 | 90.3745 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 三干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.5 | 0.5 | 30 | 11.43 | 11.43 | 80 | -- | -- | -- | 8.116 | 88867.8285 | --
山西焦化股份有限公司 | 炭黑脱硫塔排气筒 | 0.402 | 0.620 | 5 | 0.092 | 0.142 | 35 | 3.466 | 5.340 | 50 | 23.276 | 367546.8309 | --
山西焦化股份有限公司 | 6#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.514 | 0 | 15 | 0.549 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.952 | 31965.5662 | --
山西焦化股份有限公司 | 二系大棚地面除尘站排气筒 | 0.461 | -- | 30 | 0.634 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.543 | 103805.4969 | --
山西焦化股份有限公司 | 5#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.188 | 0 | 30 | 0.641 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 2.119 | 34661.4443 | --
山西焦化股份有限公司 | 三系备用干熄焦地面除尘站排气筒 | 0.584 | 0 | 30 | 9.567 | 0 | 80 | -- | -- | -- | 6.035 | 65542.6347 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 机侧除尘 | 0.729 | 0.729 | 15 | 2.032 | 2.032 | 30 | -- | -- | -- | 13.204 | 172271.8987 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 干熄焦除尘 | 3.927 | 3.927 | 30 | 10.350 | 10.350 | 80 | -- | -- | -- | 2.825 | 73755.6657 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦侧除尘 | 0.644 | 0.644 | 15 | 4.427 | 4.427 | 30 | -- | -- | -- | 12.329 | 302086.1695 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦炉烟囱 | 0.909 | 0.984 | 15 | 9.155 | 9.848 | 30 | 24.123 | 25.979 | 150 | 2.589 | 370600.1354 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | RTO焚烧炉 | 0.896 | 7.142 | 20 | 16.189 | 128.082 | 50 | 13.460 | 106.642 | 100 | 4.707 | 11921.7755 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦侧除尘 | 1.564 | -- | 30 | 5.942 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.611 | 223130.0696 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 3.925 | 3.589 | 15 | 6.357 | 5.812 | 30 | 27.695 | 25.321 | 150 | 1.806 | 194723.5304 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#干熄焦除尘 | 1.117 | -- | 30 | 5.905 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.159 | 81333.3057 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#机侧除尘 | 1.802 | -- | 30 | 5.139 | -- | 70 | -- | -- | -- | 25.740 | 285853.0309 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦侧除尘 | 1.603 | -- | 30 | 5.6 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.297 | 66825.2145 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 2.872 | 2.559 | 15 | 8.416 | 7.499 | 30 | 30.213 | 26.92 | 150 | 2.628 | 317476.8403 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#机侧除尘 | 1.126 | -- | 30 | 5.243 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.908 | 173397.1315 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#干熄焦除尘 | 1.03 | -- | 30 | 5.43 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.731 | 76676.4731 | --
安泽玉华新型建材有限公司 | 脱硫塔排气筒 | 3.203 | 4.045 | 30 | 45.708 | 57.313 | 150 | 35.165 | 43.895 | 200 | 7.020 | 167583.5006 | --
山西海金生物科技有限公司 | 废气排放口 | 0.836 | 0.836 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝排放口 | 1.21 | 1.213 | 15 | 21.858 | 21.921 | 30 | 88.168 | 88.422 | 150 | 3.593 | 340503.314 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 装煤推焦机侧地面除尘排放口 | 0.361 | -- | 30 | 9.723 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.02 | 145248.5882 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦侧地面除尘站排放口 | 0.335 | -- | 30 | 15.651 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.973 | 212660.7736 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 干熄焦地面除尘站排放口 | 0.959 | 0.959 | 30 | 31.621 | 31.621 | 80 | -- | -- | -- | 12.090 | 168414.0435 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化焦炉烟囱 | 1.179 | 1.447 | 15 | 17.721 | 21.642 | 30 | 74.526 | 91.249 | 150 | 1.906 | 259345.0969 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化1号焦侧地面站排放口 | 1.310 | 1.310 | 30 | 9.170 | 9.170 | 30 | -- | -- | -- | 6.015 | 90717.7054 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化2号焦侧地面站排放口 | 1.829 | 1.829 | 30 | 4.236 | 4.236 | 30 | -- | -- | -- | 18.982 | 283567.1362 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化干熄焦地面站排放口 | 4.219 | 4.219 | 30 | 34.630 | 34.630 | 80 | -- | -- | -- | 7.033 | 72428.6786 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化装煤炉头烟地面站排放口 | 2.041 | 0 | 30 | 6.19 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 16.995 | 149642.7469 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化干熄焦地面站 | 2.076 | 2.076 | 30 | 10.032 | 10.032 | 80 | -- | -- | -- | 6.135 | 87834.9927 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦炉烟囱 | 1.599 | 1.466 | 15 | 10.844 | 9.937 | 30 | 33.343 | 30.552 | 150 | 2.82 | 311332.9086 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化机侧地面站排放口 | 0.818 | 0 | 30 | 2.726 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 12.25 | 166764.7979 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦侧地面站排放口 | 0.962 | 0 | 30 | 7.774 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 12.944 | 270801.475 | --
山西鸿丰达铸业有限公司 | 球团 | 2.5276 | 5.5822 | 10 | 0.841 | 1.857 | 35 | 18.351 | 40.528 | 50 | 13.028 | 72095.605 | --
吉县吉昌镇玉春砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 4.833 | 7.750 | 30 | 44.896 | 71.990 | 150 | 33.172 | 53.081 | 200 | 3.081 | 54504.1837 | --
吉县震泽新型墙体建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.9626 | 1.1610 | 30 | 51.538 | 62.164 | 150 | 20.497 | 24.723 | 200 | 5.446 | 97926.63 | --
乡宁县法王庙砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.4702 | 3.3009 | 30 | 38.496 | 86.431 | 150 | 25.389 | 57.003 | 200 | 4.551 | 88197.2925 | --
乡宁县宏基建材有限公司 | 隧道窑排口 | 0.8028 | 0.9297 | 30 | 50.018 | 57.923 | 150 | 39.192 | 45.386 | 200 | 4.192 | 77035.8163 | --
乡宁县清泉庄建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.6723 | 0.8517 | 30 | 74.908 | 94.900 | 150 | 12.157 | 15.402 | 200 | 3.402 | 103917.4975 | --
乡宁县昌宁振兴砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.6728 | 2.2686 | 30 | 38.862 | 52.703 | 150 | 69.267 | 93.937 | 200 | 2.985 | 71512.0025 | --
隰县古城砖厂 | 隧道窑 | 0.637 | 0.899 | 30 | 14.199 | 19.931 | 150 | 44.728 | 61.702 | 200 | 3.125 | 87437.9162 | --
吉县垚鑫生物发电有限公司蒲县分公司 | 锅炉监控点 | 1.927 | -191.358 | 10 | 0.264 | -26.234 | 35 | 0.667 | -66.247 | 50 | 1.284 | 48645.9942 | 停运
蒲县远景新型建材有限公司 | 窑烟囱排放口 | 2.136 | 4.881 | 30 | 5.523 | 12.515 | 150 | 54.748 | 120.939 | 200 | 4.981 | 85170.9445 | --
侯马市华通新型建材有限公司 | 窑烟囱 | 0.203 | 0.319 | 30 | 32.636 | 50.943 | 150 | 41.536 | 64.432 | 200 | 4.037 | 80360.1859 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 环集烟气排放口 | 0.6215 | -- | 10 | 1.243 | -- | 100 | 0.418 | -- | 100 | 11.228 | 170778.925 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 阳极炉烟气排气口 | 0.3289 | -- | 10 | 12.557 | -- | 100 | 2.795 | -- | 100 | 1.563 | 6846.7775 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 制酸尾气排气口 | 0.7589 | -- | 10 | 15.977 | -- | 100 | 2.115 | -- | 100 | 12.666 | 111509.7002 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑头 | 1.7940 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.024 | 132124.58 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑尾烟囱 | 1.7673 | 1.4864 | 10 | 1.318 | 1.109 | 35 | 45.848 | 38.562 | 50 | 12.690 | 214201.5175 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 水泥磨除尘器 | 1.3755 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.016 | 130140.305 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 煤磨除尘器 | 0.8427 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.068 | 44104.095 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.4188 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.248 | 3471.4183 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 0.873 | 1.365 | 10 | 1.286 | 3.109 | 35 | 0.288 | 0.837 | 50 | 1.107 | 31066.3685 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.002 | -0.06 | 10 | 0.285 | -8.301 | 35 | 0.219 | -6.694 | 50 | 0.26 | 15305.3826 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 出铁厂烟囱 | 1.057 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.040 | 213905.6805 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 矿槽烟囱 | 0.873 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机尾 | 2.831 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.954 | 510454.0453 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 45MW煤气发电 | 1.384 | 1.750 | 10 | 0.376 | 0.462 | 35 | 10.785 | 13.603 | 50 | 1.908 | 63682.5791 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉矿槽除尘器出口 | 0.792 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.159 | 418270.5155 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉出铁场除尘器出口 | 0.987 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.548 | 439977.5629 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机头 | 4.372 | 4.514 | 10 | 2.923 | 2.986 | 35 | 12.090 | 12.207 | 50 | 12.999 | 548941.9762 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉出铁场除尘器出口 | 0.7507 | 0.7507 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.992 | 595679.9375 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉矿槽除尘器出口 | 1.226 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.378 | 1101415.7865 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 35MW煤气发电锅炉 | 0.489 | 0.501 | 10 | 0.192 | 0.197 | 35 | 10.974 | 11.176 | 50 | 10.683 | 127385.2593 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 2号废气排放口 | 0.813 | 72.352 | 5 | -1.455 | -143.793 | 35 | 3.442 | 313.607 | 50 | 2.309 | 257863.1987 | 停运
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 1号废气排放口 | 1.597 | 2.050 | 5 | 18.730 | 23.343 | 35 | 19.097 | 23.711 | 50 | 11.502 | 1059813.2796 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 1号出口 | 0.6676 | 0.8575 | 5 | 12.297 | 15.793 | 35 | 30.569 | 39.261 | 50 | 5.850 | 457073.9005 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 2号出口 | 0.4467 | 0.5229 | 5 | 15.091 | 17.667 | 35 | 33.312 | 38.998 | 50 | 6.392 | 498710.3344 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 3号出口 | 1.1190 | 1.2933 | 5 | 15.495 | 17.908 | 35 | 32.461 | 37.517 | 50 | 9.090 | 1711762.0425 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 4号出口 | 0.4268 | 0.5047 | 5 | 16.288 | 19.258 | 35 | 32.975 | 38.987 | 50 | 8.182 | 1506907.015 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 1号脱硫装置出口 | 2.7671 | 3.0279 | 5 | 13.141 | 14.379 | 35 | 28.216 | 30.876 | 50 | 11.016 | 1711825.915 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 2号脱硫装置出口 | 6.0287 | 172.6877 | 5 | 0.190 | 5.445 | 35 | -0.008 | -0.230 | 50 | 1.278 | 241808.39 | 停运