## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2025年10月23日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西华德冶铸有限公司 | 面漆环形线喷漆排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.865 | 10414.88 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 1号焚烧炉废气排放口 | 1.234 | 0.874 | 20 | 60.910 | 43.104 | 80 | 139.144 | 98.468 | 250 | 14.55 | 48882.9052 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 2号焚烧炉废气排放口 | 1.228 | 0.846 | 20 | 40.429 | 27.864 | 80 | 134.640 | 92.794 | 250 | 11.48 | 38895.0308 | --
山西临汾太钢中厚板有限公司 | 热处理加热炉1号长化炉烟筒 | 1.261 | 1.149 | 10 | 0.554 | 0.505 | 50 | 57.153 | 52.095 | 200 | 2.075 | 24783.016 | --
临汾威顿水泥有限责任公司 | 立磨废气排口 | 1.222 | 17.721 | 10 | 0.023 | 0.333 | 35 | 1.296 | 18.797 | 50 | 2.479 | 21074.5479 | 停运
临汾山水永中晟水泥有限公司 | 磨机除尘器出口 | 2.692 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.262 | 6697.6237 | 停运
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 1号机组废气出口 | 2.167 | 2.363 | 5 | 19.535 | 20.865 | 35 | 34.214 | 37.125 | 50 | 11.562 | 898827.949 | --
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 2号机组废气出口 | 0.662 | 0.920 | 5 | 16.112 | 21.796 | 35 | 27.159 | 37.600 | 50 | 1.601 | 81951.4437 | 停运
山西临汾热电有限公司 | 1号机组出口 | 1.971 | 2.201 | 5 | 20.783 | 23.136 | 35 | 34.834 | 38.895 | 50 | 14.763 | 1036502.8841 | --
山西临汾热电有限公司 | 2号机组出口 | 8.631 | 107.806 | 5 | 1.802 | 24.601 | 35 | -1.414 | -39.694 | 50 | 0.268 | 21236.7485 | 停运
临汾市尧都区胜尧新型墙体材料厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.3402 | 0.7543 | 30 | 11.721 | 19.358 | 150 | 44.866 | 74.646 | 200 | 5.360 | 45555.7325 | --
临汾市尧都区涌溪新型建材厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.4970 | 1.4179 | 30 | 14.676 | 41.866 | 150 | 12.953 | 36.951 | 200 | 7.677 | 115537.7 | --
临汾市尧都区龙利兴墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.933 | 3.782 | 30 | 45.193 | 88.469 | 150 | 15.514 | 30.076 | 200 | 3.951 | 33325.0174 | --
临汾市尧基新型墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 4.0353 | 8.2339 | 30 | 26.537 | 54.148 | 150 | 33.134 | 67.608 | 200 | 6.642 | 180066.4998 | --
临汾市尧都区新开源新型建材厂 | 废气排放口 | 0.4520 | 0.9478 | 30 | 25.238 | 51.980 | 150 | 31.788 | 65.487 | 200 | 10.283 | 119595.925 | --
山西沃能化工科技有限公司 | 焚烧炉 | 0.8473 | 1.9866 | 20 | 0.207 | 0.486 | 50 | 4.627 | 10.848 | 100 | 5.281 | 56944.6724 | --
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 1#回转窑废气排放口 | 1.045 | 3.688 | 10 | 5.230 | 18.465 | 100 | 7.450 | 26.301 | 100 | 7.514 | 91384.1239 | --
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 2#回转窑废气排放口 | 0.163 | 3.179 | 10 | 0.258 | 5.027 | 100 | 0.339 | 6.613 | 100 | 0.359 | 5342.9482 | 停运
曲沃县鸿志碳素科技有限公司 | 废气排放口 | 0.102 | -- | 10 | 0.102 | -- | 100 | 0.211 | -- | 100 | 3.898 | 11518.8541 | --
曲沃县建盛新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 0.332 | 0.433 | 30 | 12.087 | 15.765 | 150 | 50.054 | 65.283 | 200 | 4.428 | 61544.5894 | --
曲沃县恒昌新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 2.018 | 2.176 | 30 | 54.594 | 62.869 | 150 | 46.949 | 49.775 | 200 | 3.815 | 64977.3653 | --
曲沃县盛通新型建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 2.396 | 5.417 | 30 | 12.348 | 27.921 | 150 | 25.718 | 58.152 | 200 | 6.741 | 185495.6341 | --
曲沃县浩益建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 2.385 | 3.398 | 30 | 16.043 | 22.853 | 150 | 35.323 | 50.317 | 200 | 6.974 | 139211.6272 | --
山西立恒焦化有限公司 | 干熄焦脱硫装置出口 | 1.219 | 1.219 | 30 | 7.069 | 7.069 | 80 | -- | -- | -- | 18.427 | 132813.939 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号4号二期7米焦炉烟气排口 | 0.686 | 0.748 | 15 | 8.217 | 9.023 | 30 | 33.650 | 36.447 | 150 | 4.117 | 697789.9296 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1期干熄焦除尘 | 1.5163 | -- | 30 | 3.657 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.639 | 99179.64 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉装煤地面站 | 1.313 | 1.313 | 30 | 2.323 | 2.323 | 70 | -- | -- | -- | 5.232 | 60190.437 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉推焦地面站 | 1.283 | 1.283 | 30 | 5.950 | 5.950 | 30 | -- | -- | -- | 8.893 | 197870.2356 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉装煤地面站 | 1.409 | 1.409 | 30 | 0.678 | 0.678 | 70 | -- | -- | -- | 5.294 | 63609.9141 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉推焦地面站 | 1.151 | 1.151 | 30 | 8.301 | 8.297 | 30 | -- | -- | -- | 6.567 | 150581.1375 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2期干熄焦除尘 | 1.4822 | -- | 30 | 5.531 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.452 | 81230.9275 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号燃气轮机 | 0.6716 | 16.0561 | 5 | 0.098 | 2.347 | 35 | 1.388 | 33.194 | 50 | 0.005 | 47.1074 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 2号燃气轮机 | 0.5327 | 6.8336 | 5 | 0.133 | 1.702 | 35 | 0.598 | 7.669 | 50 | 0.037 | 356.1525 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 3号燃气轮机 | 0.8260 | 0.9865 | 5 | 19.889 | 23.755 | 35 | 21.007 | 25.090 | 50 | 22.488 | 134128.485 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号燃气轮机 | 0.655 | 11.158 | 5 | 0.220 | 3.855 | 35 | 1.050 | 17.407 | 50 | 0.018 | 170.7595 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 120锅炉 | 0.733 | 0.807 | 5 | 7.786 | 8.559 | 35 | 6.763 | 7.451 | 50 | 6.104 | 116790.7588 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号装煤推焦地面站 | 1.218 | 1.218 | 30 | 5.301 | 5.301 | 30 | -- | -- | -- | 17.555 | 306921.1472 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号装煤推焦地面站 | 0.571 | 0.571 | 30 | 5.842 | 5.842 | 30 | -- | -- | -- | 18.421 | 321941.3327 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号2号一期6米25焦炉烟气排口 | 1.322 | 1.746 | 15 | 11.055 | 14.385 | 30 | 29.191 | 38.580 | 150 | 2.379 | 339996.703 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3#干熄焦地面站排口 | 0.9830 | 0.9830 | 30 | 2.597 | 2.597 | 80 | -- | -- | -- | 6.508 | 140480.565 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期4号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.6459 | 1.6459 | 10 | 8.200 | 8.200 | 30 | -- | -- | -- | 8.717 | 96321.4153 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期3号焦炉机侧炉头除尘排口 | 0.9473 | 0.9473 | 10 | 7.357 | 7.357 | 30 | -- | -- | -- | 9.535 | 102204.415 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.033 | 1.075 | 10 | 2.702 | 2.413 | 35 | 23.160 | 21.110 | 50 | 17.043 | 1718343.3295 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉矿槽除尘(1860) | 1.333 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.659 | 485145.6757 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉出铁场除尘(1860) | 1.267 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.127 | 425303.0957 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 2.282 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.226 | 501392.6207 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉矿槽除尘(1280) | 0.297 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.926 | 682033.5147 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#转炉二次烟气排放口 | 0.446 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.776 | 656034.4223 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#锅炉烟气排放口 | 1.7364 | 1.8107 | 5 | 10.058 | 10.487 | 35 | 18.895 | 19.703 | 50 | 8.084 | 337629.9425 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉出铁场除尘(1280) | 1.503 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.322 | 639339.2041 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#转炉二次烟气排放口 | 2.108 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.549 | 747641.2301 | --
山西通才工贸有限公司 | 电炉除尘 | 0.196 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.249 | 1781684.0237 | --
山西通才工贸有限公司 | 3#锅炉烟气排放口 | 2.2617 | 2.5332 | 10 | 6.022 | 6.744 | 35 | 11.130 | 12.466 | 50 | 6.540 | 200899.0749 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结脱硫脱硝出口 | 1.2255 | 1.1203 | 10 | 0.362 | 0.331 | 35 | 34.496 | 31.534 | 50 | 11.891 | 464773.8482 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号矿槽出口 | 0.4144 | 0.4144 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.2330 | 490223.5932 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号出铁场出口 | 0.1474 | 0.1474 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.0039 | 386487.6406 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结机尾出口 | 0.3436 | 0.1963 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.007 | 200632.475 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 炼钢二次除尘出口 | 0.0127 | 0.0033 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.373 | 766105.3104 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结脱硫脱硝出口 | 0.4768 | 0.5137 | 10 | 0.037 | 0.039 | 35 | 30.311 | 32.656 | 50 | 16.383 | 627107.462 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结机尾出口 | 0.0296 | 0.0141 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.642 | 281815.4907 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号矿槽出口 | 0.7559 | 0.7559 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.0995 | 522412.5952 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号出铁场出口 | 0.2296 | 0.2296 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.7006 | 597161.024 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 球团 | 1.3344 | 1.0083 | 10 | 32.817 | 24.798 | 35 | 25.223 | 19.060 | 50 | 11.934 | 418661.1385 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机头 | 0.9246 | 0.7570 | 10 | 3.672 | 3.006 | 35 | 30.120 | 24.659 | 50 | 14.244 | 794765.8849 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机尾 | 3.0322 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.078 | 479757.8675 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉出铁场 | 1.0891 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.302 | 442394.175 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉矿槽 | 1.9956 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.938 | 911729.5025 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号转炉二次烟气 | 1.8200 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.308 | 655426.0338 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 晋南电厂烟囱 | 0.3517 | 13.2174 | 10 | 0.056 | 2.112 | 35 | 0.964 | 36.228 | 50 | 0.603 | 31307.1482 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 135MW发电燃气锅炉 | 2.2467 | 2.2898 | 10 | 18.863 | 19.225 | 35 | 9.014 | 9.186 | 50 | 4.239 | 246114.6599 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2#转炉二次烟气除尘 | 0.9699 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.001 | 381865.9181 | --
翼城县三和再生物资回收有限公司 | 热裂解（含加热装置）尾气排气筒 | 0.9890 | 1.0070 | 20 | 1.0894 | 1.0129 | 50 | 0.7105 | 0.5058 | 100 | 0.5004 | 1786.169 | 停运
翼城县利明新型建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 0.258 | 0.456 | 30 | 23.148 | 35.904 | 150 | 39.869 | 66.069 | 200 | 6.982 | 109153.5066 | --
翼城县信海节能环保建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 1.458 | 2.098 | 30 | 48.040 | 62.428 | 150 | 38.093 | 48.603 | 200 | 5.386 | 108251.0167 | --
翼城县通利建材厂 | 轮窑脱硫除尘塔排放口 | 3.565 | 8.662 | 30 | 6.667 | 16.053 | 150 | 20.914 | 50.385 | 200 | 4.544 | 48752.383 | --
翼城县永利新型建材厂 | 窑炉焙烧脱硫塔 | 0.267 | 0.544 | 30 | 36.812 | 74.343 | 150 | 20.219 | 40.561 | 200 | 9.299 | 130121.5125 | --
翼城县浍史二砖厂 | 隧道窑烟气治理设施排放口 | 3.639 | 5.017 | 30 | 31.372 | 43.247 | 150 | 36.777 | 50.697 | 200 | 5.85 | 86365.7712 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 推焦焦侧除尘地面站出口 | 2.432 | -- | 30 | 2.810 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.538 | 318080.5855 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 机侧除尘地面站出口 | 0.803 | -- | 30 | 4.134 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.471 | 234066.7752 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 焦炉脱硫脱硝除尘出口 | 2.041 | 1.776 | 15 | 4.086 | 3.555 | 30 | 37.989 | 33.057 | 150 | 2.17 | 361707.2095 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 干熄焦环境除尘出口 | 1.697 | -- | 30 | 3.890 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.607 | 224076.6498 | --
晋源实业有限公司 | 高炉矿槽 | 1.195 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.374 | 114770.1987 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机出口 | 0.074 | 7.501 | 10 | 0.772 | 97.814 | 35 | 0.119 | 25.201 | 50 | 0.009 | 260.1547 | 停运
晋源实业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.417 | 6.537 | 10 | 0.244 | 3.031 | 35 | 30.491 | 109.800 | 50 | 11.583 | 39134.6262 | 停运
晋源实业有限公司 | 高炉出铁场除尘出口 | 0.827 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.396 | 153754.3945 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机机尾除尘出口 | 0.287 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.711 | 182942.2392 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 高炉矿槽 | 0.727 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.480 | 95881.0911 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.012 | 1.041 | 10 | 0.197 | 0.203 | 35 | 29.772 | 30.639 | 50 | 14.426 | 72936.6981 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结脱硫塔出口 | 2.427 | 2.426 | 10 | 4.596 | 4.604 | 35 | 14.266 | 14.249 | 50 | 3.787 | 108632.6175 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结机尾 | 1.968 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.166 | 131692.0485 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 出铁厂 | 1.412 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.150 | 336505.2604 | --
山西东雄保温材料有限公司襄汾分公司 | 回转窑 | 1.528 | 219.947 | 10 | 0.113 | 16.265 | 100 | 1.806 | 259.937 | 100 | 0.929 | 9408.4602 | 停运
山西华天基纸业有限公司 | 脱硫塔出口 | 0.985 | 1.109 | 5 | 7.997 | 8.911 | 35 | 25.444 | 28.521 | 50 | 5.474 | 58268.6727 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰1#回转窑 | 0.355 | 82.632 | 30 | 0.072 | 12.155 | 200 | 0.073 | 22.726 | 300 | 0.250 | 4923.1894 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰2#回转窑 | 0.307 | 59.647 | 30 | 0.055 | 10.783 | 200 | 0.089 | 17.354 | 300 | 0.251 | 3831.959 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑尾 | 3.575 | 2.779 | 10 | 0.258 | 0.200 | 35 | 26.394 | 20.504 | 50 | 17.254 | 324026.6669 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑头 | 0.516 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.068 | 258468.4887 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥磨成品收尘1# | 0.481 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.28 | 66409.1571 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 煤磨成品收尘 | 0.478 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.414 | 75151.9772 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 立磨成品收尘 | 2.002 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.25 | 42930.9616 | --
襄汾县三和昌新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 1.682 | 3.626 | 30 | 19.179 | 41.290 | 150 | 23.432 | 50.315 | 200 | 3.494 | 57788.9775 | --
襄汾县宏隆新型建材有限公司 | 窑脱硫塔除尘器排气筒出口 | 1.453 | 1.921 | 30 | 35.785 | 47.307 | 150 | 11.69 | 15.454 | 200 | 5.07 | 189059.7637 | --
襄汾县古城全科新型建材有限公司 | 脱硫除尘塔排放口 | 5.231 | 9.937 | 30 | 32.047 | 60.875 | 150 | 27.866 | 52.933 | 200 | 8.137 | 110402.0102 | --
襄汾县聚昕隆新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.346 | 0.518 | 30 | 22.226 | 33.258 | 150 | 40.458 | 60.54 | 200 | 4.979 | 75052.1224 | --
襄汾县强盛建材厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 0.553 | 1.214 | 30 | 14.496 | 31.851 | 150 | 0.515 | 1.131 | 200 | 5.289 | 102173.3254 | --
山西中升钢铁有限公司 | 炼钢二次烟气除尘器 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.258 | 39283.625 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 2#高炉槽下除尘器出口 | 0.1850 | 0.1057 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.003 | 22884.385 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 1#高炉槽下除尘器出口 | 0.3064 | 0.1459 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.280 | 6353.3125 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.0072 | 0.0041 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.0893 | -4.5540 | 10 | 0.342 | -17.432 | 35 | 0.762 | -38.880 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 高炉出铁场 | 0.6969 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机头排放口 | 0.163 | 0.208 | 10 | 5.867 | 7.450 | 35 | 12.827 | 16.396 | 50 | 7.506 | 232294.0755 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉矿槽排放口 | 1.687 | 1.687 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.537 | 122282.794 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉出铁场排放口 | 1.0272 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.4759 | 254114.8036 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 电厂燃气锅炉排放口 | 0.494 | 0.55 | 10 | 1.15 | 1.268 | 35 | 14.674 | 16.774 | 50 | 9.614 | 12851.4854 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 底漆线VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.362 | 23473.2097 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 涂装房VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.069 | 333.0835 | --
洪洞国耀兆林新能源有限责任公司 | 锅炉监监控点 | 2.284 | 33.083 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0.050 | 0.717 | 50 | 0.143 | 7131.1381 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 1#焚烧烟气排放口 | 0.951 | 0.76 | 20 | 28.595 | 22.863 | 80 | 150.896 | 120.651 | 250 | 14.716 | 36677.4288 | 停运
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 2#焚烧烟气排放口 | 4.504 | 4.228 | 20 | 27.753 | 26.056 | 80 | 135.251 | 126.981 | 250 | 15.696 | 40229.713 | --
洪洞县堤村许盛煤矸石粉煤灰烧结砖厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 2.4082 | 4.0982 | 30 | 25.998 | 44.242 | 150 | 22.914 | 38.993 | 200 | 8.695 | 86316.105 | --
洪洞县富民热力有限公司 | 2号锅炉除尘器 | 0.38 | 0.26 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0.54 | 0.38 | 50 | 0.23 | 4001.0184 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑尾 | 0.171 | 21.222 | 10 | 0.176 | 23.253 | 35 | 0.437 | 55.559 | 50 | 5.234 | 217117.856 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑头 | 0.196 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.258 | 51880.3258 | 停运
洪洞县辛村乡高池砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.171 | 1.345 | 30 | 19.825 | 22.769 | 150 | 39.845 | 45.762 | 200 | 5.529 | 58191.0041 | --
洪洞县赵城镇上院村邓平砖厂 | 湿电除尘排放口 | 0.8694 | 1.4138 | 30 | 38.9173 | 63.1232 | 150 | 25.6317 | 41.5371 | 200 | 6.8282 | 88615.1672 | --
洪洞县赵城耿壁肖拽明砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.002 | 2.540 | 30 | 12.221 | 29.607 | 150 | 15.558 | 38.796 | 200 | 8.122 | 90985.7663 | --
洪洞县振豪新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | 2.691 | 3.134 | 30 | 25.787 | 29.761 | 150 | 32.787 | 37.715 | 200 | 5.793 | 64955.0296 | --
洪洞县赵城镇上院村卢全红砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.7078 | 2.9538 | 30 | 11.587 | 20.042 | 150 | 20.580 | 35.595 | 200 | 6.091 | 61557.1875 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂3号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.351 | 0.677 | 15 | 5.378 | 10.359 | 30 | 21.655 | 41.709 | 150 | 1.617 | 99832.8117 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂5号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.329 | 0.383 | 15 | 9.142 | 10.66 | 30 | 34.61 | 40.355 | 150 | 1.962 | 109471.6703 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂6号45万吨焦炉烟囱出口 | 2.054 | 2.382 | 15 | 9.622 | 11.158 | 30 | 33.9 | 39.311 | 150 | 2.262 | 120026.3928 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂1号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.511 | 1.017 | 15 | 4.38 | 8.712 | 30 | 21.031 | 41.834 | 150 | 1.408 | 71494.8222 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂2号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.45 | 0.931 | 15 | 3.564 | 7.372 | 30 | 14.992 | 31.012 | 150 | 1.771 | 88892.3139 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号装煤地面站 | 0.788 | 0.788 | 30 | 1.629 | 1.629 | 70 | -- | -- | -- | 8.69 | 48127.6042 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号推焦地面站 | 4.414 | 4.414 | 30 | 0.016 | 0.016 | 30 | -- | -- | -- | 9.524 | 140826.8015 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号装煤地面站 | 1.305 | 1.305 | 30 | 1.2 | 1.2 | 70 | -- | -- | -- | 5.582 | 29983.4559 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号推焦地面站 | 3.316 | 3.316 | 30 | 5.93 | 5.93 | 30 | -- | -- | -- | 7.528 | 111321.0483 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号装煤地面站 | 1.624 | -- | 30 | 4.001 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.88 | 46627.738 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号推焦地面站 | 1.995 | -- | 30 | 8.196 | -- | 30 | -- | -- | -- | 11.228 | 158522.4932 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂4号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.756 | 3.696 | 15 | 4.288 | 9.024 | 30 | 17.147 | 36.089 | 150 | 1.972 | 122516.9778 | --
山西焦化股份有限公司 | 35吨供气锅炉废气出口 | 0.843 | 1.611 | 10 | 1.291 | 2.467 | 35 | 1.921 | 3.67 | 50 | 2.777 | 96461.693 | --
山西焦化股份有限公司 | 一干熄焦地面除尘站烟囱 | 1.591 | 1.591 | 30 | 0.714 | 0.714 | 80 | -- | -- | -- | 0.215 | 1192.7213 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 二干熄焦地面除尘站 | 0.645 | 0.645 | 30 | 0.051 | 0.051 | 80 | -- | -- | -- | 0.03 | 350.7159 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 三干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.498 | 0.498 | 30 | 12.826 | 12.826 | 80 | -- | -- | -- | 8.099 | 89324.4829 | --
山西焦化股份有限公司 | 炭黑脱硫塔排气筒 | 0.289 | 0.637 | 5 | 0.099 | 0.217 | 35 | 4.959 | 10.920 | 50 | 13.384 | 217788.1454 | --
山西焦化股份有限公司 | 6#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.486 | 0 | 15 | 0.761 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.828 | 30175.0882 | --
山西焦化股份有限公司 | 二系大棚地面除尘站排气筒 | 0.506 | -- | 30 | 0.822 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.598 | 106117.8552 | --
山西焦化股份有限公司 | 5#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.181 | 0 | 30 | 0.035 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 2.104 | 34689.6937 | --
山西焦化股份有限公司 | 三系备用干熄焦地面除尘站排气筒 | 0.720 | 0 | 30 | 9.357 | 0 | 80 | -- | -- | -- | 6.093 | 66294.1273 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 机侧除尘 | 0.723 | 0.723 | 15 | 2.143 | 2.143 | 30 | -- | -- | -- | 13.177 | 173512.083 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 干熄焦除尘 | 3.829 | 3.829 | 30 | 10.566 | 10.566 | 80 | -- | -- | -- | 2.884 | 75954.3043 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦侧除尘 | 0.627 | 0.627 | 15 | 4.944 | 4.944 | 30 | -- | -- | -- | 12.152 | 306561.567 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦炉烟囱 | 0.867 | 0.933 | 15 | 8.725 | 9.327 | 30 | 23.666 | 25.299 | 150 | 2.563 | 368035.3026 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | RTO焚烧炉 | 0.679 | 71.572 | 20 | 3.401 | 31.830 | 50 | 4.559 | 44.095 | 100 | 0.409 | 1220.256 | 停运
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦侧除尘 | 1.862 | -- | 30 | 6.334 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.432 | 222232.0746 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 3.866 | 3.533 | 15 | 7.396 | 6.758 | 30 | 26.556 | 24.262 | 150 | 1.661 | 179783.4886 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#干熄焦除尘 | 0.665 | -- | 30 | 5.527 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.133 | 81495.3281 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#机侧除尘 | 1.718 | -- | 30 | 5.116 | -- | 70 | -- | -- | -- | 25.115 | 280656.0007 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦侧除尘 | 1.523 | -- | 30 | 8.612 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.131 | 64767.9002 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 2.231 | 1.994 | 15 | 9.69 | 8.659 | 30 | 31.606 | 28.244 | 150 | 1.743 | 212053.7278 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#机侧除尘 | 0.975 | -- | 30 | 6.172 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.578 | 158469.8158 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#干熄焦除尘 | 1.036 | -- | 30 | 8.204 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.67 | 76498.4677 | --
安泽玉华新型建材有限公司 | 脱硫塔排气筒 | 3.089 | 5.590 | 30 | 7.932 | 14.367 | 150 | 14.960 | 27.063 | 200 | 6.744 | 169770.106 | --
山西海金生物科技有限公司 | 废气排放口 | 0.801 | 0.801 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝排放口 | 0.957 | 0.966 | 15 | 17.002 | 17.162 | 30 | 65.749 | 66.371 | 150 | 3.239 | 308654.0815 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 装煤推焦机侧地面除尘排放口 | 0.397 | -- | 30 | 5.887 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.439 | 151318.7757 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦侧地面除尘站排放口 | 0.690 | -- | 30 | 13.215 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.416 | 200238.2905 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 干熄焦地面除尘站排放口 | 0.803 | 0.803 | 30 | 23.214 | 23.214 | 80 | -- | -- | -- | 12.033 | 168417.8479 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化焦炉烟囱 | 1.306 | 1.676 | 15 | 13.581 | 17.539 | 30 | 62.248 | 80.446 | 150 | 1.915 | 256569.1516 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化1号焦侧地面站排放口 | 1.358 | 1.358 | 30 | 5.246 | 5.246 | 30 | -- | -- | -- | 4.900 | 74187.7438 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化2号焦侧地面站排放口 | 1.800 | 1.800 | 30 | 4.870 | 4.870 | 30 | -- | -- | -- | 19.345 | 290947.2804 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化干熄焦地面站排放口 | 3.920 | 3.920 | 30 | 18.906 | 18.906 | 80 | -- | -- | -- | 7.329 | 75685.3344 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化装煤炉头烟地面站排放口 | 2.007 | 0 | 30 | 5.351 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 17.062 | 150436.1241 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化干熄焦地面站 | 2.048 | 2.048 | 30 | 5.052 | 5.052 | 80 | -- | -- | -- | 6.206 | 89603.1058 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦炉烟囱 | 1.574 | 1.406 | 15 | 7.928 | 7.08 | 30 | 30.837 | 27.537 | 150 | 2.604 | 285381.8278 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化机侧地面站排放口 | 0.782 | 0 | 30 | 2.681 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 11.259 | 154886.9351 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦侧地面站排放口 | 0.878 | 0 | 30 | 3.406 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 13.032 | 277768.8706 | --
山西鸿丰达铸业有限公司 | 球团 | 2.5867 | 5.0424 | 10 | 0.270 | 0.527 | 35 | 19.869 | 38.733 | 50 | 13.092 | 68019.3625 | 停运
吉县吉昌镇玉春砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 5.520 | 8.081 | 30 | 55.604 | 81.089 | 150 | 33.617 | 48.729 | 200 | 2.758 | 49154.1354 | --
吉县震泽新型墙体建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.0641 | 2.6157 | 30 | 50.815 | 64.394 | 150 | 33.502 | 42.454 | 200 | 6.999 | 127002.7075 | --
乡宁县法王庙砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.3947 | 2.7260 | 30 | 37.434 | 73.167 | 150 | 23.018 | 44.990 | 200 | 4.084 | 79416.6125 | --
乡宁县宏基建材有限公司 | 隧道窑排口 | 9.5633 | 12.6783 | 30 | 41.515 | 55.037 | 150 | 32.790 | 43.471 | 200 | 4.237 | 79580.8917 | --
乡宁县清泉庄建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.2615 | -1.9750 | 30 | 0.413 | -3.122 | 150 | 0.356 | -2.689 | 200 | 1.501 | 57469.0625 | 停运
乡宁县昌宁振兴砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.8901 | 2.0798 | 30 | 41.069 | 45.190 | 150 | 59.532 | 65.507 | 200 | 2.906 | 69826.9482 | --
隰县古城砖厂 | 隧道窑 | 0.614 | 0.900 | 30 | 22.095 | 31.250 | 150 | 40.452 | 56.693 | 200 | 3.304 | 92390.5348 | --
吉县垚鑫生物发电有限公司蒲县分公司 | 锅炉监控点 | 1.984 | 118.200 | 10 | 0.163 | 9.740 | 35 | 0.448 | 26.718 | 50 | 1.300 | 49417.4315 | 停运
蒲县远景新型建材有限公司 | 窑烟囱排放口 | 2.215 | 4.473 | 30 | 0.282 | 0.559 | 150 | 58.291 | 113.391 | 200 | 5.239 | 90627.3046 | --
侯马市华通新型建材有限公司 | 窑烟囱 | 0.229 | 0.381 | 30 | 37.760 | 57.418 | 150 | 39.455 | 58.249 | 200 | 4.160 | 83315.6216 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 环集烟气排放口 | 0.5543 | -- | 10 | 2.665 | -- | 100 | 0.324 | -- | 100 | 9.643 | 148531.0625 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 阳极炉烟气排气口 | 0.4021 | -- | 10 | 12.614 | -- | 100 | 3.051 | -- | 100 | 1.443 | 6371.4225 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 制酸尾气排气口 | 0.7104 | -- | 10 | 15.257 | -- | 100 | 0.858 | -- | 100 | 12.085 | 106533.0927 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑头 | 1.7816 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.147 | 133862.975 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑尾烟囱 | 1.7355 | 1.4264 | 10 | 1.117 | 0.918 | 35 | 40.374 | 33.184 | 50 | 12.942 | 216904.6125 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 水泥磨除尘器 | 1.4080 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.865 | 128053.0275 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 煤磨除尘器 | 0.9139 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.442 | 46282.5474 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.7592 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.154 | 189016.2252 | --
山西华强钢铁有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.230 | 1.281 | 10 | 0.981 | 1.019 | 35 | 16.205 | 16.901 | 50 | 8.303 | 155145.2519 | --
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.893 | 1.076 | 10 | 1.673 | 2.019 | 35 | 13.932 | 16.829 | 50 | 11.734 | 449769.7787 | --
山西华强钢铁有限公司 | 出铁厂烟囱 | 3.624 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.903 | 188640.4571 | --
山西华强钢铁有限公司 | 矿槽烟囱 | 0.877 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.317 | 193544.5308 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机尾 | 3.308 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.520 | 812793.0596 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 45MW煤气发电 | 0.922 | 1.106 | 10 | 0.414 | 0.500 | 35 | 9.725 | 11.904 | 50 | 4.574 | 155152.2982 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉矿槽除尘器出口 | 0.758 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.538 | 432259.5957 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉出铁场除尘器出口 | 0.950 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.470 | 438816.3514 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机头 | 4.231 | 4.402 | 10 | 2.589 | 2.629 | 35 | 12.799 | 12.787 | 50 | 12.682 | 535599.3117 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉出铁场除尘器出口 | 0.7529 | 0.7529 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.843 | 588280.445 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉矿槽除尘器出口 | 1.268 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.121 | 1004270.505 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 35MW煤气发电锅炉 | 1.344 | 1.347 | 10 | 0.640 | 0.646 | 35 | 12.572 | 12.649 | 50 | 10.434 | 125480.4975 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 2号废气排放口 | 0.923 | 176.971 | 5 | 2.202 | -52.568 | 35 | -2.285 | -308.385 | 50 | 1.536 | 173647.216 | 停运
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 1号废气排放口 | 1.642 | 1.899 | 5 | 19.412 | 22.485 | 35 | 24.797 | 28.687 | 50 | 14.033 | 1283137.6368 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 1号出口 | 0.3855 | 0.4838 | 5 | 10.863 | 13.631 | 35 | 31.083 | 39.005 | 50 | 9.461 | 731166.4274 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 2号出口 | 0.4406 | 0.4735 | 5 | 14.908 | 16.021 | 35 | 36.393 | 39.110 | 50 | 9.447 | 724818.4755 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 3号出口 | 1.0308 | 1.1035 | 5 | 15.517 | 16.611 | 35 | 34.405 | 36.831 | 50 | 11.875 | 2224027.6125 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 4号出口 | 0.3893 | 0.4097 | 5 | 16.152 | 16.999 | 35 | 37.043 | 38.985 | 50 | 10.272 | 1871117.03 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 1号脱硫装置出口 | 3.1799 | 3.3965 | 5 | 13.321 | 14.228 | 35 | 27.044 | 28.886 | 50 | 11.753 | 1802803.76 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 2号脱硫装置出口 | 0.8500 | 34.5159 | 5 | 0.095 | 3.846 | 35 | 0.087 | 3.521 | 50 | 0.008 | 1724.63 | 停运