## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2025年10月26日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西华德冶铸有限公司 | 面漆环形线喷漆排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.175 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 1号焚烧炉废气排放口 | 0.848 | 0.584 | 20 | 70.482 | 48.543 | 80 | 140.147 | 96.523 | 250 | 15.26 | 51131.196 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 2号焚烧炉废气排放口 | 1.127 | 0.791 | 20 | 66.187 | 46.440 | 80 | 122.693 | 86.088 | 250 | 14.30 | 49123.0185 | --
山西临汾太钢中厚板有限公司 | 热处理加热炉1号长化炉烟筒 | 1.08 | 1.076 | 10 | 0.515 | 0.513 | 50 | 61.478 | 61.235 | 200 | 1.991 | 23682.1817 | --
临汾威顿水泥有限责任公司 | 立磨废气排口 | 0.301 | 1.903 | 10 | 0.025 | 0.160 | 35 | 2.238 | 14.167 | 50 | 5.106 | 38611.954 | 停运
临汾山水永中晟水泥有限公司 | 磨机除尘器出口 | 1.889 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.424 | 1102.5228 | 停运
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 1号机组废气出口 | 2.444 | 2.910 | 5 | 16.225 | 18.415 | 35 | 30.562 | 35.792 | 50 | 10.622 | 832938.7557 | --
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 2号机组废气出口 | 0.669 | 1.449 | 5 | 11.846 | 19.825 | 35 | 18.601 | 33.842 | 50 | 0.004 | 357.1847 | 停运
山西临汾热电有限公司 | 1号机组出口 | 1.720 | 2.148 | 5 | 17.505 | 21.673 | 35 | 31.473 | 38.960 | 50 | 11.758 | 829686.3299 | --
山西临汾热电有限公司 | 2号机组出口 | 8.287 | 778.117 | 5 | 1.454 | -18.849 | 35 | 3.298 | 36.657 | 50 | 1.127 | 95915.8002 | 停运
临汾市尧都区胜尧新型墙体材料厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.3309 | 1.0577 | 30 | 18.200 | 33.739 | 150 | 25.846 | 41.532 | 200 | 4.953 | 41687.36 | 停运
临汾市尧都区涌溪新型建材厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.4990 | 1.7047 | 30 | 10.658 | 36.409 | 150 | 5.783 | 19.755 | 200 | 6.387 | 95685.235 | --
临汾市尧都区龙利兴墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.82 | 1.892 | 30 | 0.143 | 0.148 | 150 | 0 | 0 | 200 | 2.02 | 18381.8199 | 停运
临汾市尧基新型墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 4.0283 | 9.2666 | 30 | 29.573 | 68.030 | 150 | 26.913 | 61.911 | 200 | 5.891 | 162815.9149 | --
临汾市尧都区新开源新型建材厂 | 废气排放口 | 0.5541 | 1.1403 | 30 | 9.872 | 20.396 | 150 | 27.308 | 56.401 | 200 | 9.284 | 107845.3449 | --
山西沃能化工科技有限公司 | 焚烧炉 | 0.8339 | 1.9062 | 20 | 0.107 | 0.245 | 50 | 8.846 | 20.221 | 100 | 5.430 | 59071.27 | --
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 1#回转窑废气排放口 | 0.901 | 2.896 | 10 | 5.969 | 19.187 | 100 | 7.293 | 23.443 | 100 | 7.115 | 85859.724 | --
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 2#回转窑废气排放口 | 0.164 | 2.522 | 10 | 0.163 | 2.496 | 100 | 0.497 | 7.635 | 100 | 0.342 | 5061.9282 | 停运
曲沃县鸿志碳素科技有限公司 | 废气排放口 | 0.102 | -- | 10 | 0.107 | -- | 100 | 0.237 | -- | 100 | 3.818 | 11529.2876 | --
曲沃县建盛新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 0.331 | 6.862 | 30 | 1.1 | 22.837 | 150 | 1.016 | 21.084 | 200 | 0.72 | 11182.0997 | 停运
曲沃县恒昌新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 1.671 | 2.976 | 30 | 1.718 | 3.048 | 150 | 1.181 | 2.123 | 200 | 0.986 | 18613.8382 | 停运
曲沃县盛通新型建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 1.44 | 33.563 | 30 | 0.507 | 11.808 | 150 | 0.22 | 5.129 | 200 | 0.639 | 18113.2081 | 停运
曲沃县浩益建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 2.254 | 6.67 | 30 | 0.131 | 0.388 | 150 | 0.002 | 0.004 | 200 | 2.682 | 58030.7448 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 干熄焦脱硫装置出口 | 1.376 | 1.376 | 30 | 7.693 | 7.693 | 80 | -- | -- | -- | 18.255 | 130016.3701 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号4号二期7米焦炉烟气排口 | 0.705 | 0.752 | 15 | 10.916 | 11.729 | 30 | 32.337 | 34.242 | 150 | 4.235 | 713297.5025 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1期干熄焦除尘 | 1.6128 | -- | 30 | 3.074 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.419 | 95201.645 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉装煤地面站 | 1.290 | 1.290 | 30 | 4.218 | 4.218 | 70 | -- | -- | -- | 5.387 | 61613.6459 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉推焦地面站 | 1.363 | 1.363 | 30 | 5.703 | 5.703 | 30 | -- | -- | -- | 8.942 | 201929.2565 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉装煤地面站 | 1.434 | 1.434 | 30 | 0.072 | 0.072 | 70 | -- | -- | -- | 5.257 | 62786.3484 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉推焦地面站 | 1.156 | 1.156 | 30 | 8.939 | 8.939 | 30 | -- | -- | -- | 6.324 | 143692.0363 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2期干熄焦除尘 | 1.5335 | -- | 30 | 5.715 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.417 | 80099.7 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号燃气轮机 | 1.1002 | 25.9089 | 5 | 0.247 | 5.810 | 35 | 0.298 | 7.015 | 50 | 0.005 | 49.195 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 2号燃气轮机 | 0.8913 | 10.8052 | 5 | 0.086 | 1.040 | 35 | 0.285 | 3.452 | 50 | 0.037 | 355.9475 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 3号燃气轮机 | 0.8332 | 1.0286 | 5 | 19.272 | 23.791 | 35 | 19.921 | 24.592 | 50 | 22.280 | 133654.0675 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号燃气轮机 | 0.987 | 19.814 | 5 | 0.148 | 3.044 | 35 | 1.225 | 24.152 | 50 | 0.019 | 171.9937 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 120锅炉 | 0.683 | 0.724 | 5 | 6.778 | 7.165 | 35 | 7.502 | 7.969 | 50 | 6.090 | 115652.3093 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号装煤推焦地面站 | 1.279 | 1.279 | 30 | 6.481 | 6.481 | 30 | -- | -- | -- | 18.465 | 318574.6497 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号装煤推焦地面站 | 0.549 | 0.549 | 30 | 4.321 | 4.322 | 30 | -- | -- | -- | 14.703 | 256453.7631 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号2号一期6米25焦炉烟气排口 | 1.630 | 2.248 | 15 | 7.906 | 10.843 | 30 | 27.348 | 37.539 | 150 | 2.295 | 327413.1717 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3#干熄焦地面站排口 | 0.9140 | 0.9140 | 30 | 3.077 | 3.077 | 80 | -- | -- | -- | 6.691 | 144653.245 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期4号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.6801 | 1.6801 | 10 | 7.516 | 7.516 | 30 | -- | -- | -- | 8.687 | 95409.1127 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期3号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.0888 | 1.0888 | 10 | 7.703 | 7.703 | 30 | -- | -- | -- | 9.716 | 103220.86 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 0.914 | 1.167 | 10 | 2.883 | 3.152 | 35 | 23.274 | 21.776 | 50 | 17.266 | 1741141.1795 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉矿槽除尘(1860) | 1.544 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.678 | 482746.233 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉出铁场除尘(1860) | 2.119 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.079 | 420017.1902 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 2.344 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.216 | 489084.6582 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉矿槽除尘(1280) | 0.290 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.885 | 677299.6257 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#转炉二次烟气排放口 | 0.509 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.521 | 614468.7089 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#锅炉烟气排放口 | 1.8935 | 1.8685 | 5 | 5.279 | 5.209 | 35 | 19.137 | 18.884 | 50 | 7.734 | 329031.69 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉出铁场除尘(1280) | 1.677 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.226 | 625453.7443 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#转炉二次烟气排放口 | 2.363 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.509 | 727575.1509 | --
山西通才工贸有限公司 | 电炉除尘 | 0.237 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.306 | 42727.0743 | --
山西通才工贸有限公司 | 3#锅炉烟气排放口 | 2.6537 | 2.9836 | 10 | 4.883 | 5.490 | 35 | 12.517 | 14.073 | 50 | 6.709 | 204756.125 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结脱硫脱硝出口 | 1.2056 | 1.1158 | 10 | 0.296 | 0.274 | 35 | 35.473 | 32.833 | 50 | 12.352 | 483058.6374 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号矿槽出口 | 0.4296 | 0.4296 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.3503 | 494355.9418 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号出铁场出口 | 0.1590 | 0.1590 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.3831 | 401494.0895 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结机尾出口 | 0.3671 | 0.2097 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.071 | 202792.0145 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 炼钢二次除尘出口 | 0.4220 | 0.2410 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.444 | 771673.6562 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结脱硫脱硝出口 | 0.4809 | 0.5192 | 10 | 0.029 | 0.031 | 35 | 26.843 | 28.983 | 50 | 14.559 | 580808.0962 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结机尾出口 | 0.0371 | 0.0177 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.820 | 297725.6077 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号矿槽出口 | 0.7736 | 0.7736 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.4681 | 535974.714 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号出铁场出口 | 0.2506 | 0.2506 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.6881 | 594136.5127 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 球团 | 1.3307 | 0.9529 | 10 | 32.549 | 23.308 | 35 | 30.730 | 22.005 | 50 | 11.829 | 416205.433 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机头 | 0.9023 | 0.7324 | 10 | 3.326 | 2.699 | 35 | 30.592 | 24.830 | 50 | 14.102 | 785190.6675 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机尾 | 2.8590 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.452 | 487431.605 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉出铁场 | 1.3301 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.434 | 497723.5725 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉矿槽 | 2.4340 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.070 | 968662.5225 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号转炉二次烟气 | 1.7572 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.484 | 558628.5379 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 晋南电厂烟囱 | 0.3600 | 33.7637 | 10 | 0.085 | 7.941 | 35 | 1.295 | 121.479 | 50 | 0.890 | 46107.1655 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 135MW发电燃气锅炉 | 2.9590 | 2.9691 | 10 | 20.015 | 20.083 | 35 | 9.363 | 9.395 | 50 | 6.179 | 348436.1627 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2#转炉二次烟气除尘 | 1.0945 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.057 | 379213.2495 | --
翼城县三和再生物资回收有限公司 | 热裂解（含加热装置）尾气排气筒 | 0.6694 | 0.6693 | 20 | 1.9323 | 1.9320 | 50 | 0.1451 | 0.1450 | 100 | 0.6367 | 2262.3729 | 停运
翼城县利明新型建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 0.279 | 0.502 | 30 | 19.905 | 34.680 | 150 | 42.426 | 73.481 | 200 | 6.869 | 107041.3135 | --
翼城县信海节能环保建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 0.629 | 1.568 | 30 | 0.786 | 1.975 | 150 | 0.102 | 0.257 | 200 | 1.045 | 22523.7736 | 停运
翼城县通利建材厂 | 轮窑脱硫除尘塔排放口 | 2.117 | 30.236 | 30 | 0.151 | 2.069 | 150 | 0 | 0 | 200 | 4.202 | 44301.6961 | 停运
翼城县永利新型建材厂 | 窑炉焙烧脱硫塔 | 0.284 | 0.594 | 30 | 24.569 | 51.356 | 150 | 16.445 | 34.203 | 200 | 11.368 | 158616.1247 | --
翼城县浍史二砖厂 | 隧道窑烟气治理设施排放口 | 3.786 | 4.742 | 30 | 33.153 | 41.521 | 150 | 39.718 | 49.742 | 200 | 6.30 | 91694.3529 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 推焦焦侧除尘地面站出口 | 2.611 | -- | 30 | 2.818 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.073 | 305987.6054 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 机侧除尘地面站出口 | 0.804 | -- | 30 | 4.227 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.377 | 231259.9884 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 焦炉脱硫脱硝除尘出口 | 3.565 | 3.131 | 15 | 4.728 | 4.153 | 30 | 37.153 | 32.633 | 150 | 2.174 | 362887.6787 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 干熄焦环境除尘出口 | 1.659 | -- | 30 | 4.512 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.596 | 222475.6846 | --
晋源实业有限公司 | 高炉矿槽 | 1.268 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.252 | 112508.9514 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机出口 | 0.119 | 0.110 | 10 | 1.289 | 1.192 | 35 | 0.469 | 0.427 | 50 | 13.145 | 256943.0377 | --
晋源实业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.727 | 0.675 | 10 | 0.375 | 0.348 | 35 | 35.093 | 32.592 | 50 | 12.964 | 43638.2038 | --
晋源实业有限公司 | 高炉出铁场除尘出口 | 0.942 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.416 | 152560.3218 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机机尾除尘出口 | 0.353 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.167 | 229417.9068 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 高炉矿槽 | 0.725 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.537 | 96850.5904 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.952 | 1.235 | 10 | 1.377 | 1.787 | 35 | 19.925 | 25.847 | 50 | 10.590 | 53561.4596 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结脱硫塔出口 | 2.294 | 4.409 | 10 | 2.939 | 3.024 | 35 | 9.787 | 10.030 | 50 | 2.690 | 77113.6492 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结机尾 | 1.968 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.046 | 105532.703 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 出铁厂 | 1.451 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.184 | 336815.1457 | --
山西东雄保温材料有限公司襄汾分公司 | 回转窑 | 5.458 | 8.004 | 10 | 6.420 | 9.414 | 100 | 42.946 | 62.978 | 100 | 0.893 | 7324.5762 | --
山西华天基纸业有限公司 | 脱硫塔出口 | 1.388 | 1.526 | 5 | 9.506 | 10.368 | 35 | 28.718 | 31.497 | 50 | 5.964 | 63182.4216 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰1#回转窑 | 0.358 | 102.929 | 30 | 0.026 | 5.506 | 200 | 0.134 | 61.904 | 300 | 0.222 | 4315.865 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰2#回转窑 | 0.287 | 60.92 | 30 | 9.772 | 2071.063 | 200 | 11.356 | 2406.941 | 300 | 0.368 | 5320.5674 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑尾 | 3.397 | 10.308 | 10 | 0.253 | 0.590 | 35 | 28.315 | 134.918 | 50 | 16.232 | 306079.8059 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑头 | 0.485 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.815 | 193495.0243 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥磨成品收尘1# | 0.413 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.848 | 47944.1753 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 煤磨成品收尘 | 0.739 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.145 | 52653.0501 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 立磨成品收尘 | 2.063 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.832 | 53169.9181 | --
襄汾县三和昌新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 2.394 | 4.214 | 30 | 35.517 | 62.464 | 150 | 25.727 | 45.157 | 200 | 3.957 | 65204.1952 | --
襄汾县宏隆新型建材有限公司 | 窑脱硫塔除尘器排气筒出口 | 1.569 | 2.374 | 30 | 39.622 | 59.941 | 150 | 6.904 | 10.444 | 200 | 6.36 | 239690.41 | --
襄汾县古城全科新型建材有限公司 | 脱硫除尘塔排放口 | 6.268 | 9.421 | 30 | 59.359 | 89.227 | 150 | 25.911 | 38.95 | 200 | 6.953 | 93651.0868 | --
襄汾县聚昕隆新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.291 | 1.362 | 30 | 0.502 | 2.35 | 150 | 0.351 | 1.643 | 200 | 1.448 | 22921.4966 | 停运
襄汾县强盛建材厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 0.612 | 1.341 | 30 | 28.587 | 62.603 | 150 | 2.75 | 6.022 | 200 | 5.761 | 110712.9445 | --
山西中升钢铁有限公司 | 炼钢二次烟气除尘器 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.330 | 41238.33 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 2#高炉槽下除尘器出口 | 0.1888 | 0.1079 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.066 | 24128.3 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 1#高炉槽下除尘器出口 | 0.3093 | 0.1473 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.404 | 9122.12 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.0098 | 0.0056 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.1003 | -4.1817 | 10 | 0.414 | -17.255 | 35 | 0.507 | -21.129 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 高炉出铁场 | 0.7422 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机机尾 | 1.337 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.542 | 149711.0006 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机头排放口 | 0.148 | 0.187 | 10 | 6.419 | 8.154 | 35 | 14.099 | 17.933 | 50 | 8.460 | 277133.1978 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉矿槽排放口 | 1.076 | 1.076 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.636 | 123244.0285 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉出铁场排放口 | 1.2555 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.6573 | 255725.0502 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 电厂燃气锅炉排放口 | 0.493 | 0.546 | 10 | 1.28 | 1.402 | 35 | 16.683 | 18.991 | 50 | 8.163 | 10997.3358 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 底漆线VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.025 | 26911.3272 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 涂装房VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.724 | 3406.4672 | --
洪洞国耀兆林新能源有限责任公司 | 锅炉监监控点 | 2.332 | 33.998 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0.002 | 50 | 0.092 | 4558.7881 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 1#焚烧烟气排放口 | 1.071 | 0.939 | 20 | 46.211 | 40.525 | 80 | 134.617 | 118.051 | 250 | 14.973 | 39026.097 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 2#焚烧烟气排放口 | 5.738 | 8.816 | 20 | 20.772 | 31.917 | 80 | 83.535 | 128.356 | 250 | 10.487 | 30547.8833 | --
洪洞县堤村许盛煤矸石粉煤灰烧结砖厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 2.0334 | 3.0945 | 30 | 24.241 | 36.890 | 150 | 23.548 | 35.835 | 200 | 8.384 | 82987.2025 | --
洪洞县富民热力有限公司 | 2号锅炉除尘器 | 0.39 | 0.27 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0.09 | 0.06 | 50 | 0 | 0.0092 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑尾 | 1.190 | 37.188 | 10 | 0.683 | 6.554 | 35 | 18.241 | 94.977 | 50 | 12.715 | 398516.1738 | --
临汾山水水泥有限公司 | 窑头 | 0.308 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.887 | 173314.7359 | --
洪洞县辛村乡高池砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.181 | 1.384 | 30 | 16.186 | 18.964 | 150 | 38.136 | 44.683 | 200 | 5.443 | 58003.852 | --
洪洞县赵城镇上院村邓平砖厂 | 湿电除尘排放口 | 0.7471 | 1.1931 | 30 | 41.2240 | 64.8334 | 150 | 23.1122 | 36.0039 | 200 | 6.7340 | 88205.5925 | --
洪洞县赵城耿壁肖拽明砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.003 | 2.515 | 30 | 8.402 | 16.393 | 150 | 8.638 | 15.328 | 200 | 7.542 | 81623.8414 | --
洪洞县振豪新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | 2.724 | 2.936 | 30 | 37.400 | 39.927 | 150 | 34.215 | 36.375 | 200 | 5.337 | 58959.6207 | --
洪洞县赵城镇上院村卢全红砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.7935 | 2.8083 | 30 | 13.178 | 20.635 | 150 | 19.632 | 30.741 | 200 | 6.168 | 62258.435 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂3号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.422 | 0.792 | 15 | 6.06 | 11.37 | 30 | 22.399 | 42.027 | 150 | 1.653 | 101410.1155 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂5号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.491 | 0.553 | 15 | 8.549 | 9.616 | 30 | 34.023 | 38.272 | 150 | 2.405 | 134046.9208 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂6号45万吨焦炉烟囱出口 | 2.292 | 2.718 | 15 | 9.503 | 11.27 | 30 | 31.491 | 37.348 | 150 | 2.257 | 119923.5134 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂1号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.488 | 0.889 | 15 | 5.263 | 9.592 | 30 | 22.678 | 41.333 | 150 | 1.528 | 76899.6553 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂2号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.462 | 0.935 | 15 | 4.685 | 9.48 | 30 | 17.597 | 35.608 | 150 | 1.876 | 93498.4602 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号装煤地面站 | 0.951 | 0.951 | 30 | 3.024 | 3.024 | 70 | -- | -- | -- | 8.607 | 47489.3168 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号推焦地面站 | 4.366 | 4.366 | 30 | 0.025 | 0.025 | 30 | -- | -- | -- | 9.549 | 140785.2432 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号装煤地面站 | 1.312 | 1.312 | 30 | 1.651 | 1.651 | 70 | -- | -- | -- | 5.572 | 29790.0454 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号推焦地面站 | 3.352 | 3.352 | 30 | 7.731 | 7.731 | 30 | -- | -- | -- | 7.632 | 112209.8062 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号装煤地面站 | 1.601 | -- | 30 | 5.078 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.854 | 46319.2048 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号推焦地面站 | 2.097 | -- | 30 | 8.142 | -- | 30 | -- | -- | -- | 11.159 | 158095.1975 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂4号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.342 | 2.706 | 15 | 4.658 | 9.392 | 30 | 19.889 | 40.105 | 150 | 1.905 | 116805.8082 | --
山西焦化股份有限公司 | 35吨供气锅炉废气出口 | 0.473 | 0.825 | 10 | 6.685 | 11.657 | 35 | 4.912 | 8.566 | 50 | 1.765 | 57872.3945 | --
山西焦化股份有限公司 | 一干熄焦地面除尘站烟囱 | 2.149 | 2.149 | 30 | 1.256 | 1.256 | 80 | -- | -- | -- | 4.343 | 24110.4152 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 二干熄焦地面除尘站 | 0.707 | 0.707 | 30 | 0.034 | 0.034 | 80 | -- | -- | -- | 0.007 | 87.294 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 三干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.501 | 0.501 | 30 | 12.118 | 12.118 | 80 | -- | -- | -- | 7.927 | 86564.1727 | --
山西焦化股份有限公司 | 炭黑脱硫塔排气筒 | 1.068 | 36.435 | 5 | 0.223 | 7.609 | 35 | 0.292 | 9.967 | 50 | 0.200 | 4280.3369 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 6#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.686 | 0 | 15 | 1.229 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.856 | 30486.681 | --
山西焦化股份有限公司 | 二系大棚地面除尘站排气筒 | 0.476 | -- | 30 | 0.930 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.612 | 106149.0759 | --
山西焦化股份有限公司 | 5#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.224 | 0 | 30 | 0.168 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 2.033 | 33375.2075 | --
山西焦化股份有限公司 | 三系备用干熄焦地面除尘站排气筒 | 0.608 | 0 | 30 | 10.696 | 0 | 80 | -- | -- | -- | 6.045 | 65523.4271 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 机侧除尘 | 0.719 | 0.719 | 15 | 2.282 | 2.282 | 30 | -- | -- | -- | 13.849 | 183131.4056 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 干熄焦除尘 | 3.743 | 3.743 | 30 | 9.868 | 9.868 | 80 | -- | -- | -- | 2.882 | 76206.2522 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦侧除尘 | 0.604 | 0.604 | 15 | 6.925 | 6.925 | 30 | -- | -- | -- | 12.088 | 302333.8207 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦炉烟囱 | 0.854 | 0.904 | 15 | 9.402 | 9.873 | 30 | 24.318 | 25.558 | 150 | 2.435 | 350168.3829 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | RTO焚烧炉 | 0.635 | 5.110 | 20 | 15.503 | 123.394 | 50 | 15.681 | 125.178 | 100 | 4.885 | 12588.559 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦侧除尘 | 1.421 | -- | 30 | 6.203 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.668 | 224753.46 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 3.652 | 3.312 | 15 | 7.041 | 6.384 | 30 | 27.155 | 24.623 | 150 | 1.565 | 169971.1111 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#干熄焦除尘 | 0.658 | -- | 30 | 5.239 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.832 | 78074.7841 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#机侧除尘 | 1.688 | -- | 30 | 5.633 | -- | 70 | -- | -- | -- | 24.250 | 272604.2502 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦侧除尘 | 1.629 | -- | 30 | 7.721 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.36 | 68551.3038 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 1.736 | 1.592 | 15 | 9.573 | 8.775 | 30 | 29.979 | 27.482 | 150 | 1.874 | 228551.6921 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#机侧除尘 | 1.045 | -- | 30 | 2.905 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.927 | 151087.7514 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#干熄焦除尘 | 1.034 | -- | 30 | 6.245 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.689 | 76799.2566 | --
安泽玉华新型建材有限公司 | 脱硫塔排气筒 | 1.647 | 9.574 | 30 | 5.313 | 25.090 | 150 | 4.212 | 21.702 | 200 | 4.075 | 102898.5552 | --
山西安鑫煤业有限公司 | 锅炉出口 | 3.274 | 4.145 | 20 | 2.868 | 3.929 | 100 | 15.434 | 22.835 | 150 | 3.719 | 22479.0736 | --
山西海金生物科技有限公司 | 废气排放口 | 0.817 | 0.817 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝排放口 | 0.958 | 0.932 | 15 | 18.252 | 17.752 | 30 | 67.808 | 65.952 | 150 | 3.277 | 309106.6752 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 装煤推焦机侧地面除尘排放口 | 0.407 | -- | 30 | 7.865 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.431 | 139837.7458 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦侧地面除尘站排放口 | 0.303 | -- | 30 | 12.750 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.600 | 204453.8969 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 干熄焦地面除尘站排放口 | 0.660 | 0.660 | 30 | 25.695 | 25.695 | 80 | -- | -- | -- | 11.133 | 154015.1774 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化焦炉烟囱 | 1.162 | 1.578 | 15 | 14.136 | 19.042 | 30 | 54.850 | 72.706 | 150 | 1.615 | 217352.2772 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化1号焦侧地面站排放口 | 1.392 | 1.392 | 30 | 4.901 | 4.901 | 30 | -- | -- | -- | 5.244 | 79832.8835 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化2号焦侧地面站排放口 | 1.824 | 1.824 | 30 | 7.241 | 7.241 | 30 | -- | -- | -- | 17.149 | 257697.3488 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化干熄焦地面站排放口 | 4.208 | 4.208 | 30 | 25.631 | 25.631 | 80 | -- | -- | -- | 7.162 | 74558.9826 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化装煤炉头烟地面站排放口 | 2.071 | 0 | 30 | 6.243 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 16.981 | 148726.667 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化干熄焦地面站 | 2.138 | 2.138 | 30 | 6.497 | 6.497 | 80 | -- | -- | -- | 6.26 | 90152.1884 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦炉烟囱 | 1.584 | 1.415 | 15 | 8.571 | 7.653 | 30 | 27.54 | 24.59 | 150 | 3.126 | 344998.6381 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化机侧地面站排放口 | 0.741 | 0 | 30 | 3.746 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 9.723 | 133765.7639 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦侧地面站排放口 | 1.235 | 0 | 30 | 3.278 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 12.949 | 274685.4778 | --
山西鸿丰达铸业有限公司 | 球团 | 3.0468 | 5.6333 | 10 | 0.455 | 0.841 | 35 | 24.049 | 44.465 | 50 | 12.802 | 64778.1925 | 停运
吉县吉昌镇玉春砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 5.550 | 6.969 | 30 | 59.951 | 76.321 | 150 | 38.758 | 49.466 | 200 | 2.850 | 50748.06 | --
吉县震泽新型墙体建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.4384 | 2.1203 | 30 | 42.316 | 62.374 | 150 | 17.667 | 26.042 | 200 | 6.987 | 127772.5175 | --
乡宁县法王庙砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.3646 | 2.4493 | 30 | 37.106 | 66.597 | 150 | 23.920 | 42.932 | 200 | 4.303 | 83657.345 | --
乡宁县宏基建材有限公司 | 隧道窑排口 | 5.7764 | 6.8006 | 30 | 67.954 | 80.004 | 150 | 38.120 | 44.879 | 200 | 4.076 | 75548.9469 | --
乡宁县清泉庄建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.2461 | -2.4621 | 30 | 0.460 | -4.602 | 150 | 0.373 | -3.734 | 200 | 1.774 | 67883.085 | 停运
乡宁县昌宁振兴砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.0327 | 2.3363 | 30 | 58.565 | 67.313 | 150 | 56.023 | 64.391 | 200 | 2.965 | 71544.3125 | --
隰县古城砖厂 | 隧道窑 | 0.689 | 0.902 | 30 | 32.050 | 40.819 | 150 | 46.377 | 57.862 | 200 | 3.381 | 93933.9425 | --
吉县垚鑫生物发电有限公司蒲县分公司 | 锅炉监控点 | 2.199 | 4.859 | 10 | 0.095 | 0.211 | 35 | 31.127 | 68.775 | 50 | 3.030 | 103514.5499 | 停运
蒲县远景新型建材有限公司 | 窑烟囱排放口 | 2.720 | 5.190 | 30 | 0.318 | 0.599 | 150 | 55.484 | 102.711 | 200 | 5.185 | 89809.4767 | --
侯马市华通新型建材有限公司 | 窑烟囱 | 0.212 | 1.046 | 30 | 3.885 | 19.095 | 150 | 0.025 | 0.124 | 200 | 0.387 | 8893.1578 | 停运
侯马北铜铜业有限公司 | 环集烟气排放口 | 0.5779 | -- | 10 | 1.089 | -- | 100 | 0.489 | -- | 100 | 9.936 | 151889.85 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 阳极炉烟气排气口 | 0.3637 | -- | 10 | 11.629 | -- | 100 | 2.770 | -- | 100 | 1.387 | 6056.7575 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 制酸尾气排气口 | 0.7274 | -- | 10 | 15.640 | -- | 100 | 1.281 | -- | 100 | 12.101 | 106367.9487 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑头 | 1.9903 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.043 | 171412.24 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑尾烟囱 | 1.6773 | 1.3694 | 10 | 0.640 | 0.523 | 35 | 40.785 | 33.298 | 50 | 12.700 | 215386.365 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 水泥磨除尘器 | 0.7877 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.295 | 63189.4075 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 煤磨除尘器 | 1.0426 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.255 | 45157.385 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 1.0072 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.058 | 167491.5525 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.359 | 1.642 | 10 | 1.239 | 1.658 | 35 | 12.216 | 13.042 | 50 | 7.268 | 137545.4625 | --
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机头 | 1.443 | 2.778 | 10 | 1.433 | 7.441 | 35 | 11.986 | 20.814 | 50 | 10.02 | 390129.6669 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 出铁厂烟囱 | 3.440 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.940 | 187691.2857 | --
山西华强钢铁有限公司 | 矿槽烟囱 | 0.872 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.243 | 191701.5771 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机尾 | 3.213 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.340 | 699319.0461 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 45MW煤气发电 | 0.959 | 1.181 | 10 | 0.480 | 0.587 | 35 | 11.227 | 13.955 | 50 | 3.377 | 115782.434 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉矿槽除尘器出口 | 0.795 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.512 | 428907.1414 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉出铁场除尘器出口 | 0.906 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.425 | 434190.4932 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机头 | 4.179 | 4.048 | 10 | 2.704 | 2.615 | 35 | 14.327 | 13.778 | 50 | 12.828 | 539657.1822 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉出铁场除尘器出口 | 0.7303 | 0.7303 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.159 | 642923.4075 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉矿槽除尘器出口 | 1.240 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34.811 | 1153181.734 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 35MW煤气发电锅炉 | 1.539 | 1.559 | 10 | 0.272 | 0.278 | 35 | 11.498 | 11.633 | 50 | 8.986 | 107688.9914 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 2号废气排放口 | 0.915 | 71.209 | 5 | 0.208 | -3.914 | 35 | -2.577 | -191.296 | 50 | 1.468 | 167425.3125 | 停运
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 1号废气排放口 | 1.205 | 1.707 | 5 | 16.513 | 23.217 | 35 | 17.591 | 24.641 | 50 | 9.305 | 867075.4795 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 1号出口 | 0.5295 | 0.7714 | 5 | 12.114 | 17.650 | 35 | 27.103 | 39.488 | 50 | 4.524 | 356150.1618 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 2号出口 | 0.4713 | 0.5256 | 5 | 16.093 | 17.945 | 35 | 35.496 | 39.579 | 50 | 4.439 | 346146.7813 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 3号出口 | 1.1281 | 1.4236 | 5 | 13.673 | 17.255 | 35 | 30.250 | 38.173 | 50 | 7.600 | 1452487.405 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 4号出口 | 0.6496 | 0.8394 | 5 | 14.517 | 18.760 | 35 | 30.421 | 39.313 | 50 | 6.894 | 1289116.9825 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 1号脱硫装置出口 | 2.3084 | 2.8983 | 5 | 9.886 | 12.413 | 35 | 23.491 | 29.493 | 50 | 9.955 | 1539252.3375 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 2号脱硫装置出口 | 0.8539 | 35.2252 | 5 | -0.003 | -0.138 | 35 | 0.020 | 0.820 | 50 | 3.178 | 637854.2725 | 停运