## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2025年10月30日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西华德冶铸有限公司 | 面漆环形线喷漆排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.097 | 3951.115 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 1号焚烧炉废气排放口 | 1.233 | 0.865 | 20 | 59.909 | 42.035 | 80 | 128.049 | 89.846 | 250 | 17.95 | 60781.1433 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 2号焚烧炉废气排放口 | 1.135 | 0.762 | 20 | 61.784 | 41.458 | 80 | 139.987 | 93.932 | 250 | 14.89 | 50347.9207 | --
山西临汾太钢中厚板有限公司 | 热处理加热炉1号长化炉烟筒 | 1.6 | 1.584 | 10 | 0.503 | 0.498 | 50 | 63.641 | 63.021 | 200 | 2.392 | 27641.6929 | --
临汾威顿水泥有限责任公司 | 立磨废气排口 | 0.836 | 2.885 | 10 | 0.054 | 0.187 | 35 | 6.180 | 21.333 | 50 | 7.013 | 46414.094 | 停运
临汾山水永中晟水泥有限公司 | 磨机除尘器出口 | 2.519 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.992 | 6707.0858 | 停运
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 1号机组废气出口 | 2.403 | 2.594 | 5 | 18.031 | 19.016 | 35 | 33.695 | 35.909 | 50 | 11.292 | 874143.4341 | --
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 2号机组废气出口 | 1.112 | 15.626 | 5 | 11.214 | 13.088 | 35 | 16.407 | 28.648 | 50 | 3.118 | 277731.1176 | 停运
山西临汾热电有限公司 | 1号机组出口 | 1.558 | 1.800 | 5 | 16.643 | 19.235 | 35 | 33.528 | 38.715 | 50 | 14.774 | 1039321.7232 | --
山西临汾热电有限公司 | 2号机组出口 | 2.832 | 2.995 | 5 | 16.182 | 17.138 | 35 | 35.814 | 37.791 | 50 | 11.459 | 805616.0435 | --
临汾市尧都区新开源新型建材厂 | 废气排放口 | 0.9243 | 2.4622 | 30 | 18.289 | 48.326 | 150 | 25.019 | 66.342 | 200 | 10.737 | 125934.825 | --
山西沃能化工科技有限公司 | 焚烧炉 | 0.8442 | 1.8432 | 20 | 0.170 | 0.370 | 50 | 6.816 | 14.882 | 100 | 5.317 | 57223.8575 | --
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 1#回转窑废气排放口 | 0.706 | 2.455 | 10 | 1.004 | 3.492 | 100 | 4.204 | 14.630 | 100 | 7.277 | 90437.4969 | --
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 2#回转窑废气排放口 | 0.212 | 2.452 | 10 | 0.176 | 2.040 | 100 | 0.515 | 5.960 | 100 | 1.167 | 17143.6812 | 停运
曲沃县鸿志碳素科技有限公司 | 废气排放口 | 0.101 | -- | 10 | 0.107 | -- | 100 | 0.222 | -- | 100 | 3.693 | 11163.279 | --
山西立恒焦化有限公司 | 干熄焦脱硫装置出口 | 1.318 | 1.318 | 30 | 5.636 | 5.636 | 80 | -- | -- | -- | 18.532 | 131589.8708 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号4号二期7米焦炉烟气排口 | 0.706 | 0.747 | 15 | 8.217 | 8.701 | 30 | 31.687 | 33.201 | 150 | 4.383 | 735176.9635 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1期干熄焦除尘 | 1.5424 | -- | 30 | 3.215 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.510 | 96358.025 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉装煤地面站 | 1.294 | 1.294 | 30 | 1.780 | 1.780 | 70 | -- | -- | -- | 5.304 | 60584.2032 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉推焦地面站 | 1.543 | 1.543 | 30 | 5.631 | 5.631 | 30 | -- | -- | -- | 9.193 | 206760.929 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉装煤地面站 | 1.440 | 1.440 | 30 | 0.553 | 0.553 | 70 | -- | -- | -- | 5.537 | 65876.2153 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉推焦地面站 | 1.195 | 1.195 | 30 | 8.188 | 8.191 | 30 | -- | -- | -- | 6.446 | 145965.8372 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2期干熄焦除尘 | 1.5531 | -- | 30 | 6.639 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.383 | 79289.375 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号燃气轮机 | 1.5124 | 36.2725 | 5 | 0.148 | 3.546 | 35 | 0.455 | 10.918 | 50 | 0.005 | 51.5875 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 2号燃气轮机 | 1.3776 | 16.3731 | 5 | 0.088 | 1.044 | 35 | 0.221 | 2.621 | 50 | 0.037 | 357.305 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 3号燃气轮机 | 0.8333 | 1.0171 | 5 | 18.652 | 22.768 | 35 | 16.825 | 20.537 | 50 | 22.063 | 132762.27 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号燃气轮机 | 1.376 | 31.418 | 5 | 0.046 | 1.026 | 35 | 1.134 | 26.998 | 50 | 0.017 | 158.878 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 120锅炉 | 1.223 | 15.809 | 5 | 5.121 | 6.370 | 35 | 8.469 | 15.365 | 50 | 4.102 | 78091.4491 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 1号装煤推焦地面站 | 0.927 | 0.927 | 30 | 5.533 | 5.533 | 30 | -- | -- | -- | 17.979 | 311791.4354 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号装煤推焦地面站 | 0.660 | 0.660 | 30 | 5.650 | 5.650 | 30 | -- | -- | -- | 18.303 | 307913.5715 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号2号一期6米25焦炉烟气排口 | 1.628 | 2.121 | 15 | 8.269 | 10.768 | 30 | 23.980 | 31.201 | 150 | 2.367 | 331750.5391 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3#干熄焦地面站排口 | 0.9166 | 0.9166 | 30 | 3.514 | 3.514 | 80 | -- | -- | -- | 6.580 | 140732.0149 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期4号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.6555 | 1.6555 | 10 | 8.396 | 8.396 | 30 | -- | -- | -- | 8.433 | 91776.553 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期3号焦炉机侧炉头除尘排口 | 0.9782 | 0.9782 | 10 | 7.707 | 7.707 | 30 | -- | -- | -- | 9.455 | 100265.98 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.029 | 1.323 | 10 | 2.954 | 3.023 | 35 | 24.644 | 21.368 | 50 | 16.953 | 1728477.4483 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉矿槽除尘(1860) | 1.384 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.691 | 481305.4855 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉出铁场除尘(1860) | 2.077 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.198 | 429889.5914 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 2.402 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.182 | 492564.7054 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉矿槽除尘(1280) | 0.272 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.839 | 672664.7907 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#转炉二次烟气排放口 | 0.438 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.762 | 609933.9542 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#锅炉烟气排放口 | 1.8709 | 1.8802 | 5 | 5.213 | 5.239 | 35 | 9.500 | 9.547 | 50 | 7.084 | 296264.4925 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉出铁场除尘(1280) | 1.605 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.042 | 621905.493 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#转炉二次烟气排放口 | 2.208 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.580 | 736194.6446 | --
山西通才工贸有限公司 | 电炉除尘 | 0.203 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.414 | 1783559.2053 | --
山西通才工贸有限公司 | 3#锅炉烟气排放口 | 2.6830 | 3.0747 | 10 | 3.605 | 4.131 | 35 | 8.282 | 9.492 | 50 | 5.686 | 177760.2624 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结脱硫脱硝出口 | 1.2452 | 1.0911 | 10 | 0.450 | 0.394 | 35 | 35.717 | 31.297 | 50 | 17.260 | 668780.8152 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号矿槽出口 | 0.4850 | 0.4850 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.3569 | 490192.5764 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号出铁场出口 | 0.2066 | 0.2066 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.4197 | 406583.1562 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结机尾出口 | 0.3749 | 0.2141 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.039 | 199460.65 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 炼钢二次除尘出口 | 0.4028 | 0.2298 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.713 | 657380.614 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结脱硫脱硝出口 | 0.4985 | 0.4319 | 10 | 0.300 | 0.260 | 35 | 38.629 | 33.466 | 50 | 15.107 | 577366.6322 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结机尾出口 | 0.1867 | 0.0889 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.880 | 283473.2308 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号矿槽出口 | 0.5719 | 0.5719 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.1371 | 520115.683 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号出铁场出口 | 0.2362 | 0.2362 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.4195 | 582568.0412 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 球团 | 1.3371 | 1.0175 | 10 | 22.808 | 17.357 | 35 | 38.051 | 28.957 | 50 | 11.273 | 397336.1865 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机头 | 0.9165 | 0.7509 | 10 | 2.553 | 2.091 | 35 | 31.168 | 25.537 | 50 | 14.497 | 804227.1675 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机尾 | 2.9767 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.246 | 482104.7724 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉出铁场 | 1.1482 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.021 | 211053.424 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉矿槽 | 2.1267 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.665 | 942207.7599 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号转炉二次烟气 | 2.0363 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.262 | 646017.1449 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 晋南电厂烟囱 | 0.4118 | 13.2640 | 10 | 0.139 | 4.479 | 35 | 0.777 | 25.043 | 50 | 0.588 | 30161.7895 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 135MW发电燃气锅炉 | 2.3514 | 2.3580 | 10 | 19.428 | 19.483 | 35 | 10.694 | 10.723 | 50 | 3.971 | 227397.6104 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2#转炉二次烟气除尘 | 1.0065 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.061 | 384580.8527 | --
翼城县三和再生物资回收有限公司 | 热裂解（含加热装置）尾气排气筒 | 0.6234 | 0.6550 | 20 | 1.8683 | 1.6439 | 50 | 0.7728 | 0.5105 | 100 | 0.9087 | 3198.0988 | 停运
翼城县利明新型建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 0.702 | 1.061 | 30 | 11.165 | 18.009 | 150 | 39.530 | 66.286 | 200 | 6.939 | 108720.5091 | --
翼城县信海节能环保建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 0.624 | 5.097 | 30 | 2.184 | 14.314 | 150 | 2.107 | 3.892 | 200 | 1.328 | 28781.4044 | 停运
翼城县永利新型建材厂 | 窑炉焙烧脱硫塔 | 0.276 | 0.661 | 30 | 18.333 | 43.193 | 150 | 12.758 | 28.850 | 200 | 18.908 | 265510.8357 | --
翼城县浍史二砖厂 | 隧道窑烟气治理设施排放口 | 3.912 | 4.824 | 30 | 27.415 | 33.805 | 150 | 33.465 | 41.265 | 200 | 5.61 | 82183.102 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 推焦焦侧除尘地面站出口 | 2.528 | -- | 30 | 4.357 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.659 | 318827.4305 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 机侧除尘地面站出口 | 0.812 | -- | 30 | 5.035 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.458 | 231384.6871 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 焦炉脱硫脱硝除尘出口 | 5.1 | 4.515 | 15 | 7.497 | 6.637 | 30 | 35.05 | 31.03 | 150 | 2.292 | 381935.1326 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 干熄焦环境除尘出口 | 2.545 | -- | 30 | 4.845 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.324 | 214069.9426 | --
晋源实业有限公司 | 高炉矿槽 | 1.992 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.176 | 110737.0234 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机出口 | 0.110 | 0.118 | 10 | 1.503 | 1.533 | 35 | 1.469 | 1.472 | 50 | 14.207 | 277502.302 | 停运
晋源实业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.951 | 1.299 | 10 | 0.742 | 0.886 | 35 | 27.793 | 39.380 | 50 | 13.296 | 44205.5062 | 停运
晋源实业有限公司 | 高炉出铁场除尘出口 | 0.700 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.338 | 151456.2313 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机机尾除尘出口 | 0.922 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.925 | 238947.6488 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 高炉矿槽 | 0.788 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.452 | 94993.04 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.995 | 1.023 | 10 | 0.871 | 0.895 | 35 | 20.284 | 20.844 | 50 | 14.492 | 72996.4522 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结脱硫塔出口 | 3.801 | 3.707 | 10 | 4.429 | 4.281 | 35 | 13.918 | 13.560 | 50 | 3.939 | 113061.4013 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结机尾 | 1.870 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.385 | 121721.8089 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 出铁厂 | 1.600 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.363 | 335639.1185 | --
山西东雄保温材料有限公司襄汾分公司 | 回转窑 | 4.941 | 6.342 | 10 | 1.773 | 2.276 | 100 | 41.993 | 53.903 | 100 | 1.862 | 13495.187 | --
山西华天基纸业有限公司 | 脱硫塔出口 | 0.065 | 2.081 | 5 | 1.830 | 44.591 | 35 | 30.372 | 107.235 | 50 | 3.487 | 44631.7211 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰1#回转窑 | 0.416 | 111.787 | 30 | 0.028 | 4.881 | 200 | 0.615 | 211.324 | 300 | 0.255 | 4983.4844 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰2#回转窑 | 0.321 | 64.47 | 30 | 0.054 | 10.871 | 200 | 0.059 | 11.879 | 300 | 0.31 | 4686.1068 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑尾 | 3.349 | 2.557 | 10 | 0.148 | 0.113 | 35 | 27.515 | 21.003 | 50 | 18.583 | 352037.198 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑头 | 0.500 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.242 | 231216.7101 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥磨成品收尘1# | 0.462 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.108 | 49220.5457 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 煤磨成品收尘 | 0.66 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.467 | 61727.9413 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 立磨成品收尘 | 2.227 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.269 | 42689.3847 | --
襄汾县三和昌新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.002 | 0 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0.280 | 4953.3851 | 停运
襄汾县古城全科新型建材有限公司 | 脱硫除尘塔排放口 | 4.378 | 47.632 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0.057 | 0.619 | 200 | 1.771 | 25862.6379 | 停运
襄汾县强盛建材厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 0.835 | 2.368 | 30 | 0.104 | 0.294 | 150 | 0.562 | 1.594 | 200 | 1.209 | 23538.766 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 炼钢二次烟气除尘器 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.408 | 43435.8149 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 2#高炉槽下除尘器出口 | 0.1950 | 0.1114 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.140 | 25854.3999 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 1#高炉槽下除尘器出口 | 0.3336 | 0.1589 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.472 | 10685.65 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.0077 | 0.0044 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.1040 | -4.5864 | 10 | 0.370 | -16.330 | 35 | 0.534 | -23.552 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 高炉出铁场 | 0.8480 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机机尾 | 0.445 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.766 | 101665.524 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机头排放口 | 0.128 | 0.450 | 10 | 4.060 | 5.215 | 35 | 6.738 | 14.719 | 50 | 4.380 | 141827.8853 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉矿槽排放口 | 1.050 | 1.050 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.568 | 122013.483 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉出铁场排放口 | 1.0020 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.5861 | 253686.6193 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 电厂燃气锅炉排放口 | 0.479 | 0.519 | 10 | 0.612 | 0.662 | 35 | 14.718 | 16.422 | 50 | 7.243 | 9673.4568 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 底漆线VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.705 | 24987.5448 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 涂装房VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.615 | 12257.3773 | --
洪洞国耀兆林新能源有限责任公司 | 锅炉监监控点 | 2.562 | 42.259 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0.613 | 10.441 | 50 | 0.082 | 4058.1178 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 1#焚烧烟气排放口 | 0.668 | 44.728 | 20 | 0 | 0 | 80 | -0.031 | -2.079 | 250 | 5.01 | 18851.3118 | 停运
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 2#焚烧烟气排放口 | 0.694 | 26.573 | 20 | 0 | 0 | 80 | 7.515 | 287.57 | 250 | 16.179 | 52992.9634 | 停运
洪洞县堤村许盛煤矸石粉煤灰烧结砖厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 2.6030 | 4.5902 | 30 | 24.666 | 43.496 | 150 | 27.824 | 49.064 | 200 | 7.291 | 71923.2275 | --
洪洞县富民热力有限公司 | 2号锅炉除尘器 | 0.61 | 0.42 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0.19 | 0.13 | 50 | 0 | 0 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑尾 | 1.831 | 1.516 | 10 | 3.981 | 3.345 | 35 | 39.583 | 33.213 | 50 | 17.678 | 502362.218 | --
临汾山水水泥有限公司 | 窑头 | 0.26 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.111 | 295513.6315 | --
洪洞县辛村乡高池砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.179 | 2.079 | 30 | 12.697 | 22.381 | 150 | 12.546 | 22.115 | 200 | 4.987 | 52593.8624 | --
洪洞县赵城镇上院村邓平砖厂 | 湿电除尘排放口 | 0.6351 | 2.0584 | 30 | 1.1084 | 3.5668 | 150 | 3.3431 | 10.7964 | 200 | 0 | 0 | 停运
洪洞县赵城耿壁肖拽明砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.003 | 3.336 | 30 | 0.532 | 1.775 | 150 | 1.345 | 4.477 | 200 | 0.788 | 9199.6875 | 停运
洪洞县振豪新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | 2.389 | 3.587 | 30 | 16.984 | 22.760 | 150 | 3.957 | 4.043 | 200 | 4.903 | 54621.0333 | --
洪洞县赵城镇上院村卢全红砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.6800 | 6.4474 | 30 | 1.274 | 4.890 | 150 | 2.170 | 8.329 | 200 | 0.261 | 2569.3675 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂3号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.829 | 1.604 | 15 | 5.716 | 11.066 | 30 | 21.151 | 40.949 | 150 | 1.743 | 105582.5642 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂5号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.637 | 0.71 | 15 | 8.437 | 9.408 | 30 | 32.478 | 36.215 | 150 | 2.514 | 138057.1193 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂6号45万吨焦炉烟囱出口 | 2.512 | 2.893 | 15 | 8.033 | 9.254 | 30 | 30.458 | 35.088 | 150 | 2.892 | 152097.4508 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂1号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.635 | 1.269 | 15 | 5.053 | 10.093 | 30 | 20.968 | 41.886 | 150 | 1.668 | 83680.9861 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂2号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.377 | 0.686 | 15 | 6.904 | 12.548 | 30 | 20.164 | 36.649 | 150 | 1.857 | 91670.9803 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号装煤地面站 | 1.019 | 1.019 | 30 | 1 | 1 | 70 | -- | -- | -- | 8.423 | 46479.2028 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号推焦地面站 | 4.21 | 4.21 | 30 | 0.013 | 0.013 | 30 | -- | -- | -- | 9.431 | 138738.3469 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号装煤地面站 | 1.325 | 1.325 | 30 | 3.821 | 3.821 | 70 | -- | -- | -- | 5.693 | 30165.8739 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号推焦地面站 | 3.603 | 3.603 | 30 | 5.582 | 5.582 | 30 | -- | -- | -- | 8.632 | 125390.3757 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号装煤地面站 | 1.546 | -- | 30 | 0.347 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.784 | 45809.6001 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号推焦地面站 | 2.180 | -- | 30 | 7.686 | -- | 30 | -- | -- | -- | 11.626 | 164183.6049 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂4号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.057 | 2.196 | 15 | 5.641 | 11.718 | 30 | 19.285 | 40.057 | 150 | 1.873 | 115585.076 | --
山西焦化股份有限公司 | 35吨供气锅炉废气出口 | 0.534 | 1.053 | 10 | 1.005 | 1.981 | 35 | 4.756 | 9.377 | 50 | 1.961 | 66026.1357 | --
山西焦化股份有限公司 | 一干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.737 | 0.737 | 30 | 11.369 | 11.369 | 80 | -- | -- | -- | 16.782 | 90419.7141 | --
山西焦化股份有限公司 | 二干熄焦地面除尘站 | 0.701 | 0.701 | 30 | 0.03 | 0.03 | 80 | -- | -- | -- | 0.006 | 66.5292 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 三干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.503 | 0.503 | 30 | 13.363 | 13.363 | 80 | -- | -- | -- | 7.897 | 85944.4843 | --
山西焦化股份有限公司 | 炭黑脱硫塔排气筒 | 0.158 | 5.854 | 5 | 0.086 | 3.197 | 35 | 0.158 | 5.865 | 50 | 0.957 | 20645.0975 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 6#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.541 | 0 | 15 | 0.395 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.882 | 30721.9937 | --
山西焦化股份有限公司 | 二系大棚地面除尘站排气筒 | 0.546 | -- | 30 | 0.310 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.781 | 109929.6637 | --
山西焦化股份有限公司 | 5#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.176 | 0 | 30 | 0.016 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 2.096 | 34233.4949 | --
山西焦化股份有限公司 | 三系备用干熄焦地面除尘站排气筒 | 0.547 | 0 | 30 | 10.661 | 0 | 80 | -- | -- | -- | 6.021 | 64960.7852 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 机侧除尘 | 0.725 | 0.725 | 15 | 2.334 | 2.334 | 30 | -- | -- | -- | 13.814 | 180323.6669 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 干熄焦除尘 | 3.993 | 3.993 | 30 | 10.494 | 10.494 | 80 | -- | -- | -- | 2.809 | 73901.5843 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦侧除尘 | 0.617 | 0.617 | 15 | 5.577 | 5.577 | 30 | -- | -- | -- | 12.006 | 299873.8932 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦炉烟囱 | 0.909 | 0.937 | 15 | 11.536 | 11.825 | 30 | 25.029 | 25.691 | 150 | 2.536 | 361611.4299 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | RTO焚烧炉 | 0.793 | 5.531 | 20 | 17.583 | 122.168 | 50 | 10.750 | 73.913 | 100 | 4.603 | 11542.4179 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦侧除尘 | 1.263 | -- | 30 | 4.378 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.795 | 228758.0289 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 3.713 | 3.239 | 15 | 8.686 | 7.578 | 30 | 31.202 | 27.221 | 150 | 1.617 | 174215.5363 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#干熄焦除尘 | 0.676 | -- | 30 | 5.210 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.827 | 77326.2374 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#机侧除尘 | 1.567 | -- | 30 | 5.372 | -- | 70 | -- | -- | -- | 22.738 | 254225.7904 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦侧除尘 | 1.678 | -- | 30 | 5.608 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.119 | 64095.5698 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 1.982 | 1.722 | 15 | 9.984 | 8.673 | 30 | 32.62 | 28.337 | 150 | 1.625 | 196290.5824 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#机侧除尘 | 1.133 | -- | 30 | 4.195 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.282 | 154014.2688 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#干熄焦除尘 | 1.066 | -- | 30 | 5.385 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.634 | 75514.6445 | --
山西安鑫煤业有限公司 | 锅炉出口 | 2.987 | 2.764 | 20 | 5.629 | 4.125 | 100 | 12.989 | 14.709 | 150 | 3.912 | 23597.302 | --
山西海金生物科技有限公司 | 废气排放口 | 0.861 | 0.861 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.071 | 274.9875 | 停运
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝排放口 | 0.932 | 0.927 | 15 | 21.721 | 21.619 | 30 | 71.438 | 71.101 | 150 | 3.584 | 338157.0449 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 装煤推焦机侧地面除尘排放口 | 0.415 | -- | 30 | 5.236 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.284 | 138336.3662 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦侧地面除尘站排放口 | 0.296 | -- | 30 | 16.518 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.063 | 213144.109 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 干熄焦地面除尘站排放口 | 0.796 | 0.796 | 30 | 32.741 | 32.741 | 80 | -- | -- | -- | 11.045 | 152475.5784 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化焦炉烟囱 | 1.322 | 1.607 | 15 | 20.559 | 25.194 | 30 | 77.046 | 94.682 | 150 | 1.941 | 256005.132 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化1号焦侧地面站排放口 | 1.340 | 1.340 | 30 | 4.878 | 4.878 | 30 | -- | -- | -- | 5.560 | 83085.7591 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化2号焦侧地面站排放口 | 1.855 | 1.855 | 30 | 8.385 | 8.385 | 30 | -- | -- | -- | 16.049 | 239046.9485 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化干熄焦地面站排放口 | 3.675 | 3.675 | 30 | 39.829 | 39.829 | 80 | -- | -- | -- | 7.182 | 73684.0847 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化装煤炉头烟地面站排放口 | 2.063 | 0 | 30 | 4.378 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 16.946 | 148511.5235 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化干熄焦地面站 | 1.973 | 1.973 | 30 | 7.603 | 7.603 | 80 | -- | -- | -- | 6.239 | 89286.5908 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦炉烟囱 | 1.837 | 1.642 | 15 | 11.697 | 10.452 | 30 | 30.088 | 26.886 | 150 | 3.606 | 356324.2142 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化机侧地面站排放口 | 0.765 | 0 | 30 | 3.654 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 9.416 | 128418.5843 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦侧地面站排放口 | 0.825 | 0 | 30 | 8.835 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 13.144 | 277881.6967 | --
山西鸿丰达铸业有限公司 | 球团 | 4.2817 | 7.2170 | 10 | 0.131 | 0.221 | 35 | 24.188 | 40.769 | 50 | 12.834 | 63241.31 | --
吉县集中供热有限责任公司 | 废气出口 | 2.7718 | 3.8798 | 5 | 14.722 | 20.608 | 35 | 14.536 | 20.347 | 50 | 1.123 | 56467.6157 | 停运
吉县吉昌镇玉春砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 6.553 | 8.458 | 30 | 55.994 | 73.678 | 150 | 42.721 | 55.651 | 200 | 3.441 | 60828.8641 | --
吉县震泽新型墙体建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.7774 | 2.4969 | 30 | 35.707 | 50.163 | 150 | 25.353 | 35.617 | 200 | 7.055 | 127445.28 | --
乡宁县法王庙砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.4608 | 12.4943 | 30 | 12.394 | 106.010 | 150 | 11.329 | 96.895 | 200 | 1.997 | 36879.965 | 停运
乡宁县宏基建材有限公司 | 隧道窑排口 | 2.2211 | 3.9685 | 30 | 39.222 | 70.078 | 150 | 29.024 | 51.857 | 200 | 3.627 | 68089.903 | --
乡宁县昌宁振兴砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.8576 | -15.8805 | 30 | 0.125 | -1.068 | 150 | 0.746 | -6.375 | 200 | 2.022 | 51929.4775 | 停运
隰县昱顺达热力有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.965 | 1.444 | 10 | 3.243 | 4.854 | 35 | 15.156 | 22.685 | 50 | 4.435 | 70538.0967 | 停运
隰县古城砖厂 | 隧道窑 | 1.674 | 3.986 | 30 | 21.548 | 30.825 | 150 | 20.001 | 28.557 | 200 | 2.762 | 77169.6277 | 停运
吉县垚鑫生物发电有限公司蒲县分公司 | 锅炉监控点 | 2.734 | 2.267 | 10 | 13.239 | 10.979 | 35 | 39.095 | 32.421 | 50 | 5.430 | 144344.979 | --
蒲县远景新型建材有限公司 | 窑烟囱排放口 | 2.096 | 3.485 | 30 | 3.095 | 4.943 | 150 | 65.840 | 105.281 | 200 | 5.184 | 88718.2899 | --
蒲县超腾供热有限公司 | 锅炉排放出口 | 1.29 | 1.611 | 10 | 1.014 | 1.266 | 35 | 23.513 | 29.349 | 50 | 4.334 | 84932.7586 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 环集烟气排放口 | 0.6099 | -- | 10 | 4.281 | -- | 100 | 0.366 | -- | 100 | 9.821 | 150127.3825 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 阳极炉烟气排气口 | 0.3881 | -- | 10 | 15.307 | -- | 100 | 2.913 | -- | 100 | 1.436 | 6292.3325 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 制酸尾气排气口 | 0.7257 | -- | 10 | 13.735 | -- | 100 | 1.312 | -- | 100 | 11.301 | 103546.8307 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑头 | 1.9559 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.017 | 174537.9375 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑尾烟囱 | 1.6881 | 1.3966 | 10 | 0.626 | 0.518 | 35 | 38.486 | 31.840 | 50 | 12.565 | 209921.805 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 水泥磨除尘器 | 0.6049 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.935 | 56483.86 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 煤磨除尘器 | 1.0111 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.162 | 44899.3675 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.9545 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.982 | 138327.4821 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.267 | 1.511 | 10 | 1.006 | 1.444 | 35 | 11.305 | 12.610 | 50 | 7.454 | 143353.8417 | --
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机头 | 1.067 | -0.45 | 10 | 0.747 | -1.359 | 35 | 6.498 | -0.661 | 50 | 8.309 | 331259.821 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 出铁厂烟囱 | 3.117 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.819 | 185023.2787 | --
山西华强钢铁有限公司 | 矿槽烟囱 | 1.427 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.159 | 190492.2198 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机尾 | 2.561 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.528 | 676814.2766 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 45MW煤气发电 | 1.549 | 1.718 | 10 | 0.376 | 0.408 | 35 | 9.367 | 10.392 | 50 | 3.124 | 103768.1228 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉矿槽除尘器出口 | 0.801 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.793 | 422854.5826 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉出铁场除尘器出口 | 0.900 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.331 | 429782.9652 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机头 | 4.295 | 4.067 | 10 | 2.933 | 2.722 | 35 | 12.527 | 11.435 | 50 | 12.337 | 511115.1572 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉出铁场除尘器出口 | 0.7928 | 0.7928 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.434 | 612131.2374 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉矿槽除尘器出口 | 1.281 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39.851 | 1316375.827 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 35MW煤气发电锅炉 | 1.007 | 0.991 | 10 | 0.297 | 0.292 | 35 | 10.743 | 10.594 | 50 | 11.228 | 134276.572 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 2号废气排放口 | 0.963 | -756.821 | 5 | 6.878 | -1529.982 | 35 | 3.264 | 1824.838 | 50 | 1.548 | 167974.6642 | 停运
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 1号废气排放口 | 2.057 | 2.681 | 5 | 18.464 | 23.345 | 35 | 21.973 | 27.702 | 50 | 11.885 | 1094493.1616 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 1号出口 | 0.3331 | 0.3903 | 5 | 13.828 | 16.204 | 35 | 33.742 | 39.542 | 50 | 4.878 | 383452.8615 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 2号出口 | 0.7368 | 0.8568 | 5 | 16.362 | 19.026 | 35 | 33.985 | 39.519 | 50 | 4.517 | 352795.7148 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 3号出口 | 1.1873 | 1.4029 | 5 | 17.473 | 20.645 | 35 | 32.122 | 37.955 | 50 | 7.989 | 1518948.9 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 4号出口 | 1.3777 | 1.7194 | 5 | 15.809 | 19.730 | 35 | 31.307 | 39.071 | 50 | 7.055 | 1307687.12 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 1号脱硫装置出口 | 2.2576 | 2.7306 | 5 | 13.950 | 16.873 | 35 | 26.159 | 31.641 | 50 | 9.850 | 1508545.2025 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 2号脱硫装置出口 | 0.8552 | 32.7458 | 5 | -0.009 | -0.341 | 35 | 0.045 | 1.730 | 50 | 3.107 | 622287.9775 | 停运