## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2025年11月01日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西华德冶铸有限公司 | 面漆环形线喷漆排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.940 | 7039.4725 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 1号焚烧炉废气排放口 | 1.229 | 0.852 | 20 | 61.449 | 42.611 | 80 | 133.715 | 92.724 | 250 | 16.37 | 55227.9065 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 2号焚烧炉废气排放口 | 1.151 | 0.772 | 20 | 69.353 | 46.509 | 80 | 139.533 | 93.573 | 250 | 14 | 47629.9126 | --
山西临汾太钢中厚板有限公司 | 热处理加热炉1号长化炉烟筒 | 1.074 | 0.976 | 10 | 0.907 | 0.824 | 50 | 56.703 | 51.502 | 200 | 2.491 | 29518.3345 | --
临汾威顿水泥有限责任公司 | 立磨废气排口 | 0.403 | 2.539 | 10 | 0.055 | 0.343 | 35 | 0.866 | 5.454 | 50 | 5.443 | 41033.857 | 停运
临汾山水永中晟水泥有限公司 | 磨机除尘器出口 | 2.313 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.43 | 5488.0017 | 停运
临汾市尧都锐丰建材水泥有限公司 | 磨机除尘器出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西鑫聚祥固体废弃物处理股份有限公司 | 烧结出口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西东方恒略精密铸造有限公司 | 烧结脱硫塔 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西东方恒略精密铸造有限公司 | 自备电厂 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西东方恒略精密铸造有限公司 | 烧结机尾排口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西东方恒略精密铸造有限公司 | 铸造高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西东方恒略精密铸造有限公司 | 铸造高炉出铁场 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 1号机组废气出口 | 2.454 | 2.789 | 5 | 16.055 | 17.599 | 35 | 31.502 | 35.600 | 50 | 10.917 | 854307.2865 | --
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 2号机组废气出口 | 1.025 | 3.119 | 5 | 13.042 | 19.438 | 35 | 20.679 | 34.597 | 50 | 0.886 | 85226.864 | 停运
山西临汾热电有限公司 | 1号机组出口 | 1.649 | 2.071 | 5 | 18.657 | 23.311 | 35 | 30.674 | 38.498 | 50 | 13.637 | 971958.0054 | --
山西临汾热电有限公司 | 2号机组出口 | 2.695 | 2.951 | 5 | 19.813 | 21.654 | 35 | 34.732 | 37.955 | 50 | 10.441 | 741641.4827 | --
临汾市尧都区胜尧新型墙体材料厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临汾市尧都区涌溪新型建材厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临汾市尧都区龙利兴墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临汾市尧基新型墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临汾市尧都区新开源新型建材厂 | 废气排放口 | 0.5238 | 1.4653 | 30 | 22.228 | 62.211 | 150 | 25.258 | 70.690 | 200 | 10.585 | 124425.8675 | --
临汾市尧都区环能新型墙材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临汾市宏一鹏建材有限公司 | 隧道窑排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临汾市建能新型墙材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西沃能化工科技有限公司 | 焚烧炉 | 0.8425 | 1.8126 | 20 | 0.175 | 0.377 | 50 | 11.588 | 24.930 | 100 | 5.702 | 60662.5325 | --
曲沃钰海工贸有限公司 | 除尘灰利用窑尾废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 1#回转窑废气排放口 | 0.897 | 3.528 | 10 | 5.853 | 23.028 | 100 | 5.006 | 19.697 | 100 | 6.878 | 86100.8647 | --
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 2#回转窑废气排放口 | 0.405 | 0.632 | 10 | 7.361 | 11.487 | 100 | 38.171 | 59.564 | 100 | 4.066 | 47934.8472 | 停运
曲沃县鸿志碳素科技有限公司 | 废气排放口 | 0.107 | -- | 10 | 0.109 | -- | 100 | 0.207 | -- | 100 | 3.722 | 11287.4127 | --
曲沃县建盛新型建材厂 | 脱硫塔出口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
曲沃县恒昌新型建材厂 | 脱硫塔出口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
曲沃县盛通新型建材有限公司 | 脱硫塔出口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
曲沃县浩益建材有限公司 | 脱硫塔出口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 干熄焦脱硫装置出口 | 1.320 | 1.320 | 30 | 4.425 | 4.425 | 80 | -- | -- | -- | 18.795 | 135747.1467 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号4号二期7米焦炉烟气排口 | 0.719 | 0.760 | 15 | 9.619 | 10.256 | 30 | 31.388 | 33.008 | 150 | 4.362 | 731131.1172 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1期干熄焦除尘 | 1.6181 | -- | 30 | 4.224 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.528 | 96798.9075 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉装煤地面站 | 1.345 | 1.345 | 30 | 2.770 | 2.770 | 70 | -- | -- | -- | 4.931 | 56549.464 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉推焦地面站 | 1.390 | 1.390 | 30 | 6.014 | 6.014 | 30 | -- | -- | -- | 8.889 | 201068.4928 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉装煤地面站 | 1.457 | 1.457 | 30 | 0.335 | 0.335 | 70 | -- | -- | -- | 5.694 | 68225.6449 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉推焦地面站 | 1.199 | 1.199 | 30 | 8.447 | 8.447 | 30 | -- | -- | -- | 6.283 | 142678.5782 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2期干熄焦除尘 | 1.5266 | -- | 30 | 4.210 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.401 | 79836.5725 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号燃气轮机 | 1.1304 | 26.8865 | 5 | 0.146 | 3.469 | 35 | 0.591 | 14.058 | 50 | 0.006 | 57.165 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 2号燃气轮机 | 1.0327 | 11.8505 | 5 | 0.164 | 1.884 | 35 | 0.271 | 3.107 | 50 | 0.036 | 340.4074 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 3号燃气轮机 | 0.6631 | 1.8137 | 5 | 6.071 | 16.607 | 35 | 9.113 | 24.926 | 50 | 8.695 | 52419.25 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 4号燃气轮机 | 0.883 | 8.863 | 5 | 11.340 | 15.349 | 35 | 12.456 | 20.730 | 50 | 12.338 | 75401.4013 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 120锅炉 | 0.518 | 0.549 | 5 | 6.967 | 7.400 | 35 | 8.834 | 9.384 | 50 | 5.767 | 110035.3665 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号装煤推焦地面站 | 1.124 | 1.124 | 30 | 5.236 | 5.236 | 30 | -- | -- | -- | 16.550 | 287912.7272 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号装煤推焦地面站 | 0.704 | 0.704 | 30 | 6.430 | 6.430 | 30 | -- | -- | -- | 18.369 | 310803.5897 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号2号一期6米25焦炉烟气排口 | 1.525 | 2.130 | 15 | 7.559 | 10.525 | 30 | 25.078 | 35.053 | 150 | 2.468 | 347737.9245 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3#干熄焦地面站排口 | 0.8789 | 0.8789 | 30 | 2.669 | 2.669 | 80 | -- | -- | -- | 6.584 | 142322.88 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期4号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.6422 | 1.6422 | 10 | 7.854 | 7.854 | 30 | -- | -- | -- | 8.771 | 96508.7101 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期3号焦炉机侧炉头除尘排口 | 0.9752 | 0.9752 | 10 | 7.625 | 7.625 | 30 | -- | -- | -- | 9.615 | 102518.98 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 0.856 | 0.778181 | 10 | 2.791 | 2.53727 | 35 | 23.656 | 21.505433 | 50 | 17.107 | 1725716.6845 | --
山西通才工贸有限公司 | 球团竖炉焙烧废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉矿槽除尘(1860) | 1.392 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.605 | 478272.1495 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉出铁场除尘(1860) | 2.065 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.936 | 415532.9032 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 2.481 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.085 | 487978.6102 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉矿槽除尘(1280) | 0.32 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.873 | 675185.538 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#转炉二次烟气排放口 | 0.483 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.304 | 602869.3519 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#锅炉烟气排放口 | 2.0756 | 2.0387 | 5 | 4.571 | 4.490 | 35 | 17.147 | 16.843 | 50 | 7.259 | 306921.76 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉出铁场除尘(1280) | 1.699 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.16 | 620639.9195 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#转炉二次烟气排放口 | 2.231 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.164 | 719889.3176 | --
山西通才工贸有限公司 | 电炉除尘 | 0.204 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.662 | 1805417.2259 | --
山西通才工贸有限公司 | 3#锅炉烟气排放口 | 2.533 | 3.016871 | 10 | 4.51 | 5.371531 | 35 | 11.978 | 14.266121 | 50 | 6.289 | 194589.4368 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结脱硫脱硝出口 | 1.2463 | 1.1358 | 10 | 0.404 | 0.368 | 35 | 34.707 | 31.628 | 50 | 17.741 | 689019.3325 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号矿槽出口 | 0.5005 | 0.5005 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.1642 | 484275.1306 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号出铁场出口 | 0.2577 | 0.2577 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.9502 | 382824.1273 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结机尾出口 | 0.3584 | 0.2047 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.089 | 202392.3229 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 炼钢二次除尘出口 | 0.4224 | 0.2413 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.888 | 533219.7791 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结脱硫脱硝出口 | 0.5246 | 0.4736 | 10 | 0.253 | 0.229 | 35 | 37.046 | 33.444 | 50 | 15.462 | 591184.6834 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结机尾出口 | 0.2132 | 0.1015 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.893 | 290580.7111 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号矿槽出口 | 0.6475 | 0.6475 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.1483 | 519821.475 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号出铁场出口 | 0.2099 | 0.2099 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.5760 | 586907.8202 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 球团 | 1.3356 | 0.9873 | 10 | 26.211 | 19.377 | 35 | 37.398 | 27.647 | 50 | 11.338 | 401436.269 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机头 | 11.5723 | 40.0517 | 10 | 0.670 | 2.318 | 35 | 7.069 | 24.466 | 50 | 5.630 | 329961.5525 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机尾 | 1.3454 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.524 | 189083.3199 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉出铁场 | 1.1797 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.976 | 209931.7581 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉矿槽 | 2.2860 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.886 | 961938.325 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号转炉二次烟气 | 2.1533 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.544 | 667776.2983 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 晋南电厂烟囱 | 0.3859 | 9.6905 | 10 | 0.101 | 2.549 | 35 | 1.326 | 33.289 | 50 | 0.745 | 38355.9335 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 135MW发电燃气锅炉 | 1.7424 | 1.7772 | 10 | 19.615 | 20.006 | 35 | 11.242 | 11.466 | 50 | 2.471 | 142725.9264 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2#转炉二次烟气除尘 | 1.0457 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.125 | 385325.0733 | --
翼城县三和再生物资回收有限公司 | 热裂解（含加热装置）尾气排气筒 | 0.6574 | 0.6574 | 20 | 0.3677 | 0.3676 | 50 | 1.6859 | 1.6857 | 100 | 1.0254 | 3620.9313 | 停运
翼城县利明新型建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 0.235 | 0.380 | 30 | 17.069 | 25.848 | 150 | 38.883 | 60.219 | 200 | 7.100 | 111110.5611 | --
翼城县信海节能环保建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 0.631 | 2.264 | 30 | 0.001 | 0.005 | 150 | 0.423 | 1.578 | 200 | 1.124 | 24488.3336 | 停运
翼城县通利建材厂 | 轮窑脱硫除尘塔排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
翼城县永利新型建材厂 | 窑炉焙烧脱硫塔 | 0.294 | 3.112 | 30 | 3.507 | 36.902 | 150 | 0.645 | 6.897 | 200 | 0 | 0 | 停运
翼城县浍史二砖厂 | 隧道窑烟气治理设施排放口 | 4.023 | 5.064 | 30 | 24.726 | 31.118 | 150 | 40.887 | 51.457 | 200 | 5.13 | 75348.1462 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 推焦焦侧除尘地面站出口 | 2.530 | -- | 30 | 5.217 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.551 | 318789.2725 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 机侧除尘地面站出口 | 0.795 | -- | 30 | 5.371 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.466 | 232204.8584 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 焦炉脱硫脱硝除尘出口 | 1.988 | 1.793 | 15 | 6.66 | 6.007 | 30 | 33.871 | 30.554 | 150 | 2.19 | 369320.984 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 干熄焦环境除尘出口 | 3.195 | -- | 30 | 5.034 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.540 | 220157.0014 | --
晋源实业有限公司 | 高炉矿槽 | 2.289 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.184 | 111178.6329 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机出口 | 0.123 | 10.466 | 10 | 0.443 | 57.560 | 35 | 0.198 | 28.798 | 50 | 0.654 | 17456.0392 | 停运
晋源实业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.607 | 0.563706 | 10 | 1.055 | 0.979754 | 35 | 31.018 | 28.805703 | 50 | 13.192 | 42755.1786 | 停运
晋源实业有限公司 | 白灰窑烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
晋源实业有限公司 | 高炉出铁场除尘出口 | 0.871 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.467 | 152802.8567 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机机尾除尘出口 | 0.324 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.697 | 213668.2526 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 高炉矿槽 | 0.722 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.739 | 69948.138 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.913 | 1.291 | 10 | 6.461 | 9.141 | 35 | 25.114 | 35.528 | 50 | 10.360 | 52342.4671 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结脱硫塔出口 | 3.194 | 7.290 | 10 | 2.923 | 3.246 | 35 | 8.612 | 9.112 | 50 | 2.471 | 71510.6966 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结机尾 | 1.344 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.738 | 74147.8128 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 出铁厂 | 1.547 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.214 | 338977.2851 | --
翼城县超腾供热有限公司 | 2×116mw燃煤锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
翼城县超腾供热有限公司 | 116mw燃煤锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
襄汾县浦新发电有限公司 | 1号锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
襄汾县浦新发电有限公司 | 2号锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
尧舜馗热力有限责任公司 | 75T锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
尧舜馗热力有限责任公司 | 80T锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西东雄保温材料有限公司襄汾分公司 | 回转窑 | 4.687 | 6.291 | 10 | 0.349 | 0.468 | 100 | 41.695 | 55.962 | 100 | 1.739 | 12559.8355 | --
山西华天基纸业有限公司 | 脱硫塔出口 | 0.335 | 0.364 | 5 | 7.701 | 8.325 | 35 | 24.040 | 26.347 | 50 | 5.845 | 62156.7064 | --
山西光大焦化气源有限公司 | 60万吨焦炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 130 | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 60万吨热备烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 130 | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 90万吨热备烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 130 | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 3号55吨锅炉 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 4号75吨锅炉 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 60万推焦地面站 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 90万推焦地面站 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 60万干熄焦除尘 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 90万干熄焦除尘 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 60万吨装煤地面站 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 90万吨装煤地面站 | -- | -- | 10 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 1号2号55t锅炉 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 90万吨焦炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 130 | -- | -- | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰1#回转窑 | 0.369 | 66.147 | 30 | 0.088 | 17.467 | 200 | 0.607 | 97.517 | 300 | 0.203 | 3956.3394 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰2#回转窑 | 0.309 | 62.477 | 30 | 0.089 | 17.967 | 200 | 0.164 | 33.233 | 300 | 0.237 | 3579.5225 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑尾 | 1.157 | 105.159 | 10 | 0.154 | 12.600 | 35 | 3.782 | 274.080 | 50 | 3.305 | 63101.9147 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑头 | 0.470 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.227 | 63780.6242 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥磨成品收尘1# | 0.325 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.132 | 8946.9434 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 煤磨成品收尘 | 0.977 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.244 | 1184.5347 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 立磨成品收尘 | 1.759 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.893 | 19852.6092 | --
襄汾县三和昌新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.002 | 0 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0.346 | 6406.7255 | 停运
襄汾县宏隆新型建材有限公司 | 窑脱硫塔除尘器排气筒出口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
襄汾县古城全科新型建材有限公司 | 脱硫除尘塔排放口 | 0.782 | 14.392 | 30 | 0 | 0.008 | 150 | 0.001 | 0.024 | 200 | 1.297 | 19554.3652 | 停运
襄汾县建民新型建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
襄汾县聚昕隆新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
襄汾县强盛建材厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 烧结转运站 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 高炉供料 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 1号高炉出铁场 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 2号高炉出铁场 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 1号高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 2号高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 1号转炉二次烟气 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 2号转炉二次烟气 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 40MW煤气发电锅炉 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 265烧结机头 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 265烧结机尾 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 高炉矿槽槽上除尘 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 球团脱硫出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 炼钢二次烟气除尘器 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.357 | 42050.28 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 2#高炉槽下除尘器出口 | 0.2001 | 0.1144 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.138 | 25795.3674 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 1#高炉槽下除尘器出口 | 0.2897 | 0.1380 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.343 | 7713.56 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.0124 | 0.0071 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.040 | 1799.6949 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.0959 | -4.5671 | 10 | 0.409 | -19.480 | 35 | 0.409 | -19.470 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 高炉出铁场 | 0.8262 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
襄汾县众泰冶炼实业有限公司 | 高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县众泰冶炼实业有限公司 | 高炉出铁场 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机机尾 | 0.499 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.957 | 107715.0268 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机头排放口 | 0.152 | 0.390 | 10 | 3.602 | 8.069 | 35 | 8.297 | 11.522 | 50 | 6.025 | 196878.6246 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉矿槽排放口 | 0.769 | 0.769 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.457 | 120673.9803 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉出铁场排放口 | 1.1568 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.1283 | 248013.4645 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 电厂燃气锅炉排放口 | 0.498 | 0.53 | 10 | 0.597 | 0.632 | 35 | 15.292 | 16.748 | 50 | 5.904 | 7931.8706 | --
襄汾县合金钢新型建材有限公司 | 隧道窑 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
襄汾县恒瑞新型建材厂 | 隧道窑排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西华翔集团股份有限公司 | 底漆线VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.962 | 21580.9757 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 涂装房VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.662 | 12560.0416 | --
洪洞国耀兆林新能源有限责任公司 | 锅炉监监控点 | 2.215 | 37.257 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0.132 | 6533.4041 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 焚烧烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 1#焚烧烟气排放口 | 0.688 | 24.028 | 20 | 0 | 0 | 80 | 0.128 | 4.458 | 250 | 14.603 | 48364.9248 | 停运
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 2#焚烧烟气排放口 | 0.919 | 27.616 | 20 | 0 | 0 | 80 | 8.377 | 251.705 | 250 | 15.796 | 52149.293 | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 1号130tB锅炉废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 1号130tC锅炉废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 1号130tA锅炉废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 2号135t锅炉废气出口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 4号150t锅炉废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 3#110t锅炉废气出口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
洪洞县恒古建材厂 | 湿电除尘烟囱排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
洪洞县堤村许盛煤矸石粉煤灰烧结砖厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 2.2954 | 4.0549 | 30 | 23.869 | 42.165 | 150 | 27.665 | 48.872 | 200 | 7.141 | 71194.6949 | --
洪洞县富民热力有限公司 | 1号锅炉除尘器 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
洪洞县富民热力有限公司 | 2号锅炉除尘器 | 0.37 | 0.39 | 10 | 0.08 | 0.09 | 35 | 0.06 | 0.06 | 50 | 0 | 1.1348 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑尾 | 0.933 | 0.762 | 10 | 3.439 | 2.824 | 35 | 40.169 | 32.974 | 50 | 17.366 | 498544.0542 | --
临汾山水水泥有限公司 | 窑头 | 0.11 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.653 | 281232.1182 | --
临汾山水水泥有限公司 | 煤粉制备 | 1.1505 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.040 | 99327.6725 | --
临汾山水水泥有限公司 | 水泥磨A线 | 0.591 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.137 | 58294.9493 | --
临汾山水水泥有限公司 | 水泥磨B线 | 1.022 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.069 | 25043.9507 | --
洪洞县热力供应有限公司 | 1号脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 2号脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 3号脱硫塔出口 | 0.130 | -2.390 | 10 | 0.660 | -46.840 | 35 | 1.830 | -48.590 | 50 | 3.340 | 49765.5407 | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 4号脱硫塔出口 | 0.09 | 5.16 | 10 | 0.63 | 32.19 | 35 | 0.38 | 13.44 | 50 | 1.51 | 14769.2384 | 停运
洪洞宇欣新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
洪洞县辛村乡高池砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.173 | 5.799 | 30 | 0.931 | 4.599 | 150 | 1.204 | 5.952 | 200 | 0.987 | 11940.1395 | 停运
洪洞县赵城镇上院村邓平砖厂 | 湿电除尘排放口 | 0.4661 | 1.5331 | 30 | 1.0197 | 3.3611 | 150 | 2.3944 | 7.8943 | 200 | 0 | 0 | 停运
洪洞县赵城耿壁肖拽明砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.003 | 3.632 | 30 | 0.457 | 1.663 | 150 | 0.493 | 1.785 | 200 | 1.087 | 13613.9834 | 停运
洪洞县振豪新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 停运
洪洞县赵城下院侯保兵砖厂 | 湿电除尘烟囱排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
洪洞县赵城镇上院村卢全红砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.6800 | 7.7511 | 30 | 0.466 | 2.149 | 150 | 0.369 | 1.704 | 200 | 0.009 | 110.01 | 停运
洪洞县宏阁建材有限责任公司 | 湿电除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂3号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.526 | 0.986 | 15 | 5.066 | 9.496 | 30 | 18.877 | 35.382 | 150 | 1.665 | 101935.8836 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂5号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.628 | 0.701 | 15 | 7.989 | 8.925 | 30 | 33.348 | 37.254 | 150 | 2.312 | 127556.9118 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂6号45万吨焦炉烟囱出口 | 2.135 | 2.499 | 15 | 7.235 | 8.469 | 30 | 29.965 | 35.074 | 150 | 2.894 | 153651.1082 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂1号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.626 | 1.09 | 15 | 6.146 | 10.696 | 30 | 24.126 | 41.992 | 150 | 1.461 | 73723.5875 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂2号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.682 | 1.233 | 15 | 6.937 | 12.551 | 30 | 26.044 | 47.124 | 150 | 1.894 | 94348.5524 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号装煤地面站 | 1.013 | 1.013 | 30 | 1.28 | 1.28 | 70 | -- | -- | -- | 8.753 | 48352.7183 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号推焦地面站 | 4.22 | 4.22 | 30 | 0.02 | 0.02 | 30 | -- | -- | -- | 9.558 | 141409.8563 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号装煤地面站 | 1.307 | 1.307 | 30 | 3.618 | 3.618 | 70 | -- | -- | -- | 5.618 | 30157.2325 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号推焦地面站 | 3.374 | 3.374 | 30 | 6.138 | 6.138 | 30 | -- | -- | -- | 7.995 | 117289.8005 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号装煤地面站 | 1.508 | -- | 30 | 0.452 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.717 | 45943.7886 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号推焦地面站 | 2.193 | -- | 30 | 7.851 | -- | 30 | -- | -- | -- | 11.163 | 160055.6612 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂4号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.866 | 1.796 | 15 | 5.418 | 11.236 | 30 | 19 | 39.407 | 150 | 1.844 | 114790.6584 | --
山西焦化股份有限公司 | 35吨供气锅炉废气出口 | 0.432 | 0.887 | 10 | 0.237 | 0.487 | 35 | 3.707 | 7.605 | 50 | 1.687 | 57560.8047 | --
山西焦化股份有限公司 | 一干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.739 | 0.739 | 30 | 14.086 | 14.086 | 80 | -- | -- | -- | 16.79 | 89918.2316 | --
山西焦化股份有限公司 | 二干熄焦地面除尘站 | 0.723 | 0.723 | 30 | 0.086 | 0.086 | 80 | -- | -- | -- | 0.025 | 294.9588 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 三干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.499 | 0.499 | 30 | 13.081 | 13.081 | 80 | -- | -- | -- | 7.935 | 87110.5087 | --
山西焦化股份有限公司 | 炭黑脱硫塔排气筒 | 0.204 | 9.057 | 5 | 0.086 | 3.795 | 35 | 0.164 | 7.259 | 50 | 0.973 | 21118.986 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 6#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.802 | 0 | 15 | 0.920 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.846 | 30360.1019 | --
山西焦化股份有限公司 | 二系大棚地面除尘站排气筒 | 0.249 | -- | 30 | 0.001 | -- | 30 | -- | -- | -- | 1.398 | 41923.729 | --
山西焦化股份有限公司 | 5#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.180 | 0 | 30 | 0.217 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 2.022 | 33236.6205 | --
山西焦化股份有限公司 | 三系备用干熄焦地面除尘站排气筒 | 0.609 | 0 | 30 | 11.894 | 0 | 80 | -- | -- | -- | 5.996 | 65293.7162 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司甲醇合成氨分公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
古县仁义源建材有限公司 | 隧道窑烟囱排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 机侧除尘 | 0.724 | 0.724 | 15 | 2.659 | 2.659 | 30 | -- | -- | -- | 13.533 | 177857.1635 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 干熄焦除尘 | 4.428 | 4.428 | 30 | 12.801 | 12.801 | 80 | -- | -- | -- | 2.672 | 70763.3151 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦侧除尘 | 0.594 | 0.594 | 15 | 8.342 | 8.342 | 30 | -- | -- | -- | 11.589 | 292758.6023 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦炉烟囱 | 0.860 | 0.891 | 15 | 10.974 | 11.284 | 30 | 23.470 | 24.140 | 150 | 2.596 | 367273.745 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | RTO焚烧炉 | 0.882 | 5.906 | 20 | 18.965 | 129.220 | 50 | 13.263 | 89.653 | 100 | 4.476 | 11368.1715 | --
古县恒光热力有限公司 | 1号锅炉排放口 | 0.208 | 0.745 | 10 | 4.31 | 15.464 | 35 | 37.383 | 134.145 | 50 | 2.552 | 177906.4964 | 停运
古县恒光热力有限公司 | 2号锅炉排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
古县恒光热力有限公司 | 3号锅炉排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦侧除尘 | 1.395 | -- | 30 | 5.874 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.297 | 219287.4612 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 3.63 | 3.239 | 15 | 9.948 | 8.877 | 30 | 30.082 | 26.844 | 150 | 1.457 | 159175.6935 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#干熄焦除尘 | 0.671 | -- | 30 | 5.781 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.841 | 78633.5719 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#机侧除尘 | 1.742 | -- | 30 | 5.161 | -- | 70 | -- | -- | -- | 23.840 | 269322.6289 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦侧除尘 | 1.6 | -- | 30 | 4.808 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.353 | 69254.325 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 2.139 | 1.892 | 15 | 9.609 | 8.498 | 30 | 30.892 | 27.32 | 150 | 1.763 | 214402.8859 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#机侧除尘 | 1.227 | -- | 30 | 2.894 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.805 | 138898.537 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#干熄焦除尘 | 1.065 | -- | 30 | 5.42 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.623 | 75798.6966 | --
安泽玉华新型建材有限公司 | 脱硫塔排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西安鑫煤业有限公司 | 锅炉出口 | 2.746 | 4.442 | 20 | 0.551 | 0.891 | 100 | 4.717 | 7.665 | 150 | 4.445 | 26900.697 | --
山西海金生物科技有限公司 | 废气排放口 | 0.795 | 0.795 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.226 | 867.8479 | 停运
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝排放口 | 0.916 | 0.935 | 15 | 22.067 | 22.53 | 30 | 66.565 | 67.962 | 150 | 3.616 | 344746.5067 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 装煤推焦机侧地面除尘排放口 | 0.406 | -- | 30 | 7.13 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.224 | 148797.2817 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦侧地面除尘站排放口 | 0.345 | -- | 30 | 13.029 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.313 | 220440.9359 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 干熄焦地面除尘站排放口 | 0.754 | 0.754 | 30 | 34.498 | 34.498 | 80 | -- | -- | -- | 10.969 | 152348.9478 | --
安泽县山高热力有限公司 | 4号排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
安泽县山高热力有限公司 | 5号排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | --
安泽县山高热力有限公司 | 1号排气筒 | 0.316 | 0.362 | 5 | 0.257 | 0.310 | 35 | 17.663 | 20.175 | 50 | 2.429 | 11684.2112 | --
安泽县山高热力有限公司 | 2号排气筒 | 0.599 | 0.609 | 5 | 1.570 | 1.596 | 35 | 31.884 | 32.417 | 50 | 2.354 | 11391.0737 | --
安泽县山高热力有限公司 | 3号排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化焦炉烟囱 | 1.296 | 1.901 | 15 | 21.614 | 26.560 | 30 | 83.481 | 102.791 | 150 | 1.874 | 248247.3246 | --
圣鑫焦化有限公司 | 燃煤锅炉烟气脱硫脱硝 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化1号焦侧地面站排放口 | 1.362 | 1.362 | 30 | 7.831 | 7.831 | 30 | -- | -- | -- | 6.229 | 93660.0336 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化2号焦侧地面站排放口 | 1.759 | 1.759 | 30 | 9.106 | 9.106 | 30 | -- | -- | -- | 15.085 | 227370.3145 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化干熄焦地面站排放口 | 3.660 | 3.660 | 30 | 38.296 | 38.296 | 80 | -- | -- | -- | 6.990 | 72245.3517 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化装煤炉头烟地面站排放口 | 2.053 | 0 | 30 | 7.766 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 17.032 | 149721.8604 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化干熄焦地面站 | 2.972 | 2.972 | 30 | 11.263 | 11.263 | 80 | -- | -- | -- | 5.541 | 79099.9327 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦炉烟囱 | 1.809 | 1.604 | 15 | 11.889 | 10.545 | 30 | 33.817 | 29.996 | 150 | 3.693 | 366304.7331 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化机侧地面站排放口 | 0.733 | 0 | 30 | 3.586 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 9.527 | 131162.629 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦侧地面站排放口 | 0.878 | 0 | 30 | 9.498 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 13.085 | 278617.4853 | --
浮山县丰润环保建材有限公司 | 窑烟囱排气口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 烧结机尾 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 燃气锅炉排口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 烧结机出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 球团 | 2.7237 | 4.6626 | 10 | 0.309 | 0.528 | 35 | 23.709 | 40.587 | 50 | 12.675 | 70878.0425 | --
山西鸿丰达铸业有限公司 | 出铁厂 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
浮山县众祥集中供热有限公司 | 脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吉县集中供热有限责任公司 | 废气出口 | 2.2456 | 2.7029 | 5 | 7.983 | 9.609 | 35 | 24.644 | 29.663 | 50 | 1.373 | 64120.015 | --
吉县吉昌镇玉春砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 5.549 | -0.640 | 30 | 43.832 | 46.680 | 150 | 27.285 | 29.479 | 200 | 3.963 | 70279.7504 | 停运
吉县震泽新型墙体建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.7832 | 2.2632 | 30 | 42.890 | 54.436 | 150 | 28.732 | 36.466 | 200 | 7.052 | 129909.125 | --
吉县广通砖厂 | 隧道窑 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
乡宁县呈祥建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
乡宁县法王庙砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.2599 | -24.0558 | 30 | 0.043 | -0.819 | 150 | 3.827 | -73.076 | 200 | 0.921 | 19626.3775 | 停运
乡宁县宏基建材有限公司 | 隧道窑排口 | 0.6791 | 10.1227 | 30 | 0.104 | 1.543 | 150 | 1.896 | 28.257 | 200 | 1.550 | 32606.7005 | 停运
乡宁县清泉庄建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
乡宁县昌宁振兴砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | 66531.4701 | 停运
乡宁县通洋紫陶工艺有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 50 | -- | -- | 180 | -- | -- | 停运
乡宁县城市热力有限公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
隰县昱顺达热力有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.413 | 1.733 | 10 | 6.606 | 8.107 | 35 | 6.792 | 8.336 | 50 | 5.622 | 95481.6325 | --
隰县古城砖厂 | 隧道窑 | 0.489 | 7.607 | 30 | 1.349 | 23.271 | 150 | 2.802 | 48.515 | 200 | 1.145 | 35157.5118 | 停运
隰县永辉新型建材厂 | 脱硫塔排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
吉县垚鑫生物发电有限公司蒲县分公司 | 锅炉监控点 | 2.896 | 2.451 | 10 | 8.526 | 7.218 | 35 | 36.981 | 31.307 | 50 | 5.642 | 149527.1496 | --
蒲县远景新型建材有限公司 | 窑烟囱排放口 | 1.850 | 2.963 | 30 | 10.433 | 16.436 | 150 | 64.273 | 99.997 | 200 | 5.152 | 88453.8945 | --
蒲县超腾供热有限公司 | 锅炉排放出口 | 1.228 | 1.615 | 10 | 1.922 | 2.528 | 35 | 13.854 | 18.218 | 50 | 3.526 | 69141.6676 | --
汾西县供水有限公司 | 锅炉烟囱 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 6.003 | -- | --
汾西县南头洼砖厂 | 隧道窑 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省汾西县尧舜馗热力有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
侯马市华通新型建材有限公司 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
侯马北铜铜业有限公司 | 环集烟气排放口 | 0.8718 | -- | 10 | 4.951 | -- | 100 | 0.766 | -- | 100 | 11.104 | 169477.7675 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 阳极炉烟气排气口 | 0.3473 | -- | 10 | 16.720 | -- | 100 | 4.498 | -- | 100 | 1.294 | 5641.45 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 制酸尾气排气口 | 0.7155 | -- | 10 | 13.201 | -- | 100 | 1.657 | -- | 100 | 11.998 | 104679.108 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑头 | 1.9558 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.802 | 168511.115 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑尾烟囱 | 1.4972 | 1.2321 | 10 | 0.468 | 0.385 | 35 | 39.364 | 32.394 | 50 | 12.795 | 217300.845 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 水泥磨除尘器 | 0.6935 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.188 | 61072.025 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 煤磨除尘器 | 1.1028 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.305 | 45689.0499 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.7862 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.142 | 188193.879 | --
山西华强钢铁有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.270 | 1.408 | 10 | 0.304 | 0.336 | 35 | 13.990 | 15.521 | 50 | 7.617 | 146222.0813 | --
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机头 | 1.185 | 1.379 | 10 | 2.21 | 2.55 | 35 | 13.015 | 14.955 | 50 | 11.757 | 450606.7517 | --
山西华强钢铁有限公司 | 出铁厂烟囱 | 2.913 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.778 | 185690.8907 | --
山西华强钢铁有限公司 | 矿槽烟囱 | 1.380 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.153 | 190828.4195 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机尾 | 2.279 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.348 | 744465.0747 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 45MW煤气发电 | 1.593 | 1.777 | 10 | 0.198 | 0.219 | 35 | 11.071 | 12.404 | 50 | 1.321 | 43995.2999 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉矿槽除尘器出口 | 0.834 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.755 | 423377.2322 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉出铁场除尘器出口 | 0.927 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.347 | 431008.0365 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机头 | 4.086 | 4.602 | 10 | 2.519 | 2.495 | 35 | 11.354 | 10.723 | 50 | 10.737 | 452916.879 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉出铁场除尘器出口 | 0.7703 | 0.7703 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.503 | 615706.42 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉矿槽除尘器出口 | 1.303 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.269 | 473797.8125 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 35MW煤气发电锅炉 | 1.430 | 1.417 | 10 | 0.259 | 0.257 | 35 | 10.309 | 10.193 | 50 | 11.241 | 133706.1795 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 2号废气排放口 | 0.831 | -507.733 | 5 | 2.189 | -667.705 | 35 | 1.857 | -1334.664 | 50 | 1.429 | 161267.0272 | 停运
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 1号废气排放口 | 1.684 | 2.460 | 5 | 16.966 | 24.144 | 35 | 17.787 | 25.431 | 50 | 9.590 | 893539.9786 | --
霍州市沟口砖厂 | 隧道窑 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
霍州市何红马砖厂 | 脱硫塔出口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 1号出口 | 0.8812 | 1.0347 | 5 | 18.553 | 21.785 | 35 | 33.621 | 39.478 | 50 | 4.705 | 373197.9277 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 2号出口 | 1.4418 | 108.8614 | 5 | -0.135 | -10.218 | 35 | 0.079 | 5.940 | 50 | 0.017 | 1547.6816 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 3号出口 | 0.3974 | 6.0570 | 5 | -0.126 | -1.922 | 35 | 0.359 | 5.469 | 50 | 0.483 | 105695.64 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 4号出口 | 1.3621 | 1.7593 | 5 | 16.989 | 21.943 | 35 | 30.647 | 39.583 | 50 | 6.804 | 1274254.4375 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 1号脱硫装置出口 | 2.0254 | 2.7939 | 5 | 10.758 | 14.840 | 35 | 23.973 | 33.068 | 50 | 8.889 | 1385747.8425 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 2号脱硫装置出口 | 0.8505 | 31.5845 | 5 | -0.063 | -2.350 | 35 | 0.041 | 1.509 | 50 | 3.262 | 657464.8225 | 停运