## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2025年11月02日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西华德冶铸有限公司 | 面漆环形线喷漆排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.029 | 3721.8849 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 1号焚烧炉废气排放口 | 1.187 | 0.815 | 20 | 56.059 | 38.507 | 80 | 135.405 | 93.009 | 250 | 14.36 | 48091.616 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 2号焚烧炉废气排放口 | 1.150 | 0.778 | 20 | 64.846 | 43.878 | 80 | 144.300 | 97.640 | 250 | 13.68 | 46431.0649 | --
山西临汾太钢中厚板有限公司 | 热处理加热炉1号长化炉烟筒 | 1.007 | 0.971 | 10 | 0.91 | 0.877 | 50 | 57.265 | 55.193 | 200 | 2.456 | 29206.0494 | --
临汾威顿水泥有限责任公司 | 立磨废气排口 | 0.296 | 3.571 | 10 | 0.054 | 0.651 | 35 | 0.446 | 5.371 | 50 | 2.925 | 25252.0801 | 停运
临汾山水永中晟水泥有限公司 | 磨机除尘器出口 | 2.402 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.69 | 6054.862 | 停运
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 1号机组废气出口 | 2.278 | 2.492 | 5 | 19.288 | 20.641 | 35 | 33.374 | 36.118 | 50 | 11.595 | 905091.2221 | --
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 2号机组废气出口 | 1.049 | 5.639 | 5 | 19.942 | 24.944 | 35 | 25.502 | 40.015 | 50 | 0.590 | 55626.9197 | 停运
山西临汾热电有限公司 | 1号机组出口 | 1.748 | 2.064 | 5 | 19.003 | 22.502 | 35 | 32.727 | 38.587 | 50 | 14.616 | 1036003.1782 | --
山西临汾热电有限公司 | 2号机组出口 | 2.895 | 3.134 | 5 | 21.899 | 23.197 | 35 | 35.957 | 37.956 | 50 | 13.279 | 934619.085 | --
临汾市尧都区新开源新型建材厂 | 废气排放口 | 0.3478 | 0.9232 | 30 | 19.235 | 52.029 | 150 | 28.881 | 76.750 | 200 | 10.581 | 124616.9175 | --
山西沃能化工科技有限公司 | 焚烧炉 | 0.8087 | 1.8475 | 20 | 0.085 | 0.193 | 50 | 11.184 | 25.550 | 100 | 6.019 | 65574.8725 | --
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 1#回转窑废气排放口 | 0.829 | 3.314 | 10 | 3.269 | 13.061 | 100 | 5.058 | 20.206 | 100 | 6.837 | 86280.853 | --
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 2#回转窑废气排放口 | 0.217 | 0.340 | 10 | 6.993 | 10.966 | 100 | 38.698 | 60.682 | 100 | 3.778 | 44426.7297 | --
曲沃县鸿志碳素科技有限公司 | 废气排放口 | 0.102 | -- | 10 | 0.118 | -- | 100 | 0.215 | -- | 100 | 3.826 | 11725.9 | --
山西立恒焦化有限公司 | 干熄焦脱硫装置出口 | 1.286 | 1.286 | 30 | 4.787 | 4.787 | 80 | -- | -- | -- | 18.913 | 138068.7262 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号4号二期7米焦炉烟气排口 | 0.694 | 0.736 | 15 | 9.042 | 9.662 | 30 | 33.287 | 35.060 | 150 | 4.351 | 727997.2369 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1期干熄焦除尘 | 1.5515 | -- | 30 | 4.016 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.629 | 98784.835 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉装煤地面站 | 1.293 | 1.293 | 30 | 3.177 | 3.177 | 70 | -- | -- | -- | 4.996 | 57584.5545 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉推焦地面站 | 1.595 | 1.595 | 30 | 5.745 | 5.746 | 30 | -- | -- | -- | 8.975 | 203752.7343 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉装煤地面站 | 1.365 | 1.365 | 30 | 0.173 | 0.173 | 70 | -- | -- | -- | 5.195 | 62561.8486 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉推焦地面站 | 1.208 | 1.208 | 30 | 7.599 | 7.599 | 30 | -- | -- | -- | 6.533 | 149518.5794 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2期干熄焦除尘 | 1.5285 | -- | 30 | 4.559 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.389 | 79906.0875 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号燃气轮机 | 1.1441 | 29.9103 | 5 | 0.084 | 2.206 | 35 | 0.253 | 6.622 | 50 | 0.006 | 56.9275 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 2号燃气轮机 | 1.0703 | 6.8982 | 5 | 0.050 | 0.321 | 35 | 0.397 | 2.561 | 50 | 0.036 | 346.0425 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 3号燃气轮机 | 0.4473 | 17.9024 | 5 | 0.196 | 7.864 | 35 | 1.123 | 44.927 | 50 | 0.015 | 132.39 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 4号燃气轮机 | 0.815 | 0.998 | 5 | 19.234 | 23.906 | 35 | 20.987 | 25.648 | 50 | 20.726 | 124586.7033 | --
山西立恒焦化有限公司 | 120锅炉 | 0.774 | 39.084 | 5 | 2.735 | 12.787 | 35 | 6.235 | 50.568 | 50 | 3.299 | 63111.9545 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 1号装煤推焦地面站 | 1.043 | 1.043 | 30 | 5.237 | 5.238 | 30 | -- | -- | -- | 16.942 | 295890.4668 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号装煤推焦地面站 | 0.599 | 0.599 | 30 | 3.683 | 3.683 | 30 | -- | -- | -- | 17.910 | 312841.7695 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号2号一期6米25焦炉烟气排口 | 1.541 | 2.136 | 15 | 7.109 | 9.840 | 30 | 23.780 | 32.998 | 150 | 2.416 | 342622.0012 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3#干熄焦地面站排口 | 0.8295 | 0.8295 | 30 | 3.833 | 3.833 | 80 | -- | -- | -- | 6.565 | 142277.1999 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期4号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.6250 | 1.6250 | 10 | 8.180 | 8.180 | 30 | -- | -- | -- | 8.718 | 95859.561 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期3号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.0019 | 1.0019 | 10 | 8.419 | 8.419 | 30 | -- | -- | -- | 9.750 | 104149.4124 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.051 | 1.793 | 10 | 3.099 | 3.043 | 35 | 23.470 | 21.488 | 50 | 17.023 | 1719505.7489 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉矿槽除尘(1860) | 1.371 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.592 | 479671.8667 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉出铁场除尘(1860) | 2.087 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.018 | 420205.0949 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 2.497 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.150 | 475469.6161 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉矿槽除尘(1280) | 0.332 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.875 | 677720.0611 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#转炉二次烟气排放口 | 0.464 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.332 | 607677.9453 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#锅炉烟气排放口 | 2.0288 | 1.9766 | 5 | 5.354 | 5.216 | 35 | 16.265 | 15.847 | 50 | 7.431 | 313629.375 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉出铁场除尘(1280) | 1.730 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.225 | 627210.5153 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#转炉二次烟气排放口 | 2.289 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.248 | 716993.0327 | --
山西通才工贸有限公司 | 电炉除尘 | 0.204 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.569 | 1824755.7605 | --
山西通才工贸有限公司 | 3#锅炉烟气排放口 | 2.4625 | 2.6574 | 10 | 4.459 | 4.812 | 35 | 10.841 | 11.700 | 50 | 6.596 | 198922.9675 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结脱硫脱硝出口 | 1.2361 | 1.1133 | 10 | 0.410 | 0.370 | 35 | 35.931 | 32.362 | 50 | 17.225 | 668177.7393 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号矿槽出口 | 0.5421 | 0.5421 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.2961 | 490137.4789 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号出铁场出口 | 0.2539 | 0.2539 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.5734 | 413384.8267 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结机尾出口 | 0.3633 | 0.2076 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.045 | 201254.7062 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 炼钢二次除尘出口 | 0.4195 | 0.2395 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.319 | 762290.6937 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结脱硫脱硝出口 | 0.4959 | 0.4507 | 10 | 0.291 | 0.265 | 35 | 36.771 | 33.423 | 50 | 15.819 | 603644.3953 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结机尾出口 | 0.1615 | 0.0769 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.720 | 286374.5058 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号矿槽出口 | 0.6214 | 0.6214 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.0140 | 517974.5836 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号出铁场出口 | 0.2000 | 0.2000 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.5532 | 586954.6029 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 球团 | 1.3287 | 1.0121 | 10 | 25.387 | 19.338 | 35 | 34.238 | 26.080 | 50 | 11.331 | 400184.5087 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机头 | 2.0006 | 2.4746 | 10 | 1.392 | 1.721 | 35 | 17.312 | 21.413 | 50 | 9.524 | 541344.52 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机尾 | 2.2200 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.460 | 308764.8275 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉出铁场 | 1.1876 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.949 | 207366.0531 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉矿槽 | 2.3247 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.791 | 963201.0724 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号转炉二次烟气 | 1.8208 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.889 | 585645.0415 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 晋南电厂烟囱 | 0.3634 | 30.2745 | 10 | 0.070 | 5.863 | 35 | 0.524 | 43.647 | 50 | 0.903 | 46790.9455 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 135MW发电燃气锅炉 | 1.7665 | 1.7814 | 10 | 20.469 | 20.641 | 35 | 10.978 | 11.070 | 50 | 2.586 | 151886.5915 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2#转炉二次烟气除尘 | 1.0405 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.131 | 389287.8407 | --
翼城县三和再生物资回收有限公司 | 热裂解（含加热装置）尾气排气筒 | 0.6792 | 0.6791 | 20 | 0.5480 | 0.5480 | 50 | 0.2124 | 0.2126 | 100 | 1.6664 | 5870.9947 | 停运
翼城县利明新型建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 0.212 | 0.352 | 30 | 18.169 | 29.810 | 150 | 35.940 | 58.471 | 200 | 7.244 | 113770.1978 | --
翼城县信海节能环保建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 1.022 | 3.379 | 30 | 2.701 | 3.758 | 150 | 3.462 | 6.102 | 200 | 1.290 | 27988.4092 | 停运
翼城县永利新型建材厂 | 窑炉焙烧脱硫塔 | 0.276 | 3.608 | 30 | 2.258 | 29.343 | 150 | 0.742 | 9.653 | 200 | 0 | 0 | 停运
翼城县浍史二砖厂 | 隧道窑烟气治理设施排放口 | 2.675 | 3.795 | 30 | 20.723 | 29.394 | 150 | 40.125 | 56.915 | 200 | 5.69 | 83624.1129 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 推焦焦侧除尘地面站出口 | 2.518 | -- | 30 | 4.086 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.765 | 319930.5443 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 机侧除尘地面站出口 | 0.795 | -- | 30 | 5.968 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.292 | 230413.4034 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 焦炉脱硫脱硝除尘出口 | 0.945 | 0.842 | 15 | 6.554 | 5.842 | 30 | 35.436 | 31.586 | 150 | 2.151 | 363317.6312 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 干熄焦环境除尘出口 | 2.948 | -- | 30 | 5.362 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.448 | 217116.9189 | --
晋源实业有限公司 | 高炉矿槽 | 1.786 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.231 | 104433.2494 | 停运
晋源实业有限公司 | 烧结机出口 | 0.086 | 8.959 | 10 | 0.468 | 77.082 | 35 | 0.179 | 56.835 | 50 | 0.009 | 272.2993 | 停运
晋源实业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.286 | 14.868 | 10 | 0.834 | 20.260 | 35 | 21.654 | 174.876 | 50 | 6.641 | 23035.1404 | 停运
晋源实业有限公司 | 高炉出铁场除尘出口 | 0.829 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.386 | 155747.5342 | 停运
晋源实业有限公司 | 烧结机机尾除尘出口 | 0.319 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.609 | 210094.5742 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 高炉矿槽 | 0.691 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.022 | 330.95 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0 | 0 | 10 | 8.447 | 306.966 | 35 | 0.087 | 3.145 | 50 | 0.184 | 1057.6774 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结脱硫塔出口 | 0.433 | 6.084 | 10 | 0.215 | 3.009 | 35 | 0.086 | 1.189 | 50 | 0 | 0 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结机尾 | 0.979 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.036 | 564.5854 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 出铁厂 | 1.216 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.473 | 111595.0667 | 停运
山西东雄保温材料有限公司襄汾分公司 | 回转窑 | 4.575 | 6.369 | 10 | 2.525 | 3.516 | 100 | 37.154 | 51.727 | 100 | 1.570 | 11375.944 | --
山西华天基纸业有限公司 | 脱硫塔出口 | 0.271 | 0.297 | 5 | 7.355 | 7.952 | 35 | 25.934 | 28.482 | 50 | 5.633 | 60232.0521 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰1#回转窑 | 0.370 | 56.530 | 30 | 0.110 | 11.326 | 200 | 0.624 | 90.886 | 300 | 0.198 | 3901.8611 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰2#回转窑 | 0.295 | 64.582 | 30 | 0.068 | 14.85 | 200 | 0.018 | 4.005 | 300 | 0.342 | 5239.4795 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑尾 | 0.316 | 67.665 | 10 | 0.117 | 19.507 | 35 | 1.170 | 350.451 | 50 | 0.285 | 7668.4053 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑头 | 0.471 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.196 | 4868.1598 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥磨成品收尘1# | 0.446 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.151 | 76019.7824 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 煤磨成品收尘 | 0.719 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.355 | 1733.0802 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 立磨成品收尘 | 1.831 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.118 | 61414.8424 | --
襄汾县三和昌新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.002 | 0 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0.312 | 5779.8583 | 停运
襄汾县古城全科新型建材有限公司 | 脱硫除尘塔排放口 | 0.907 | 33.637 | 30 | 0.001 | 0.05 | 150 | 0.004 | 0.132 | 200 | 1.618 | 18543.9018 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 炼钢二次烟气除尘器 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.333 | 41478.4549 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 2#高炉槽下除尘器出口 | 0.1883 | 0.1076 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.182 | 26876.1024 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 1#高炉槽下除尘器出口 | 0.2759 | 0.1314 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.353 | 7932.745 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.0118 | 0.0067 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.069 | 3075.8349 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.0903 | -3.9864 | 10 | 0.235 | -10.390 | 35 | 0.257 | -11.367 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 高炉出铁场 | 0.7588 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机头排放口 | 0.092 | 0.799 | 10 | 2.220 | 18.353 | 35 | 2.988 | 6.588 | 50 | 2.368 | 85110.1181 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉矿槽排放口 | 0.783 | 0.783 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.546 | 123037.2117 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉出铁场排放口 | 1.1442 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.4918 | 254321.984 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 电厂燃气锅炉排放口 | 0.475 | 0.504 | 10 | 0.274 | 0.29 | 35 | 16.202 | 17.664 | 50 | 5.381 | 7279.7648 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 底漆线VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.584 | 30477.4632 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 涂装房VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.764 | 13018.6152 | --
洪洞国耀兆林新能源有限责任公司 | 锅炉监监控点 | 2.202 | 38.609 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0.177 | 8789.9443 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 1#焚烧烟气排放口 | 0.898 | 0.773 | 20 | 40.981 | 35.269 | 80 | 132.054 | 113.648 | 250 | 15.364 | 39034.0928 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 2#焚烧烟气排放口 | 2.73 | 2.597 | 20 | 36.525 | 34.757 | 80 | 168.682 | 160.515 | 250 | 15.924 | 41738.8092 | --
洪洞县堤村许盛煤矸石粉煤灰烧结砖厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 2.8727 | 4.8125 | 30 | 33.679 | 56.421 | 150 | 24.945 | 41.789 | 200 | 6.539 | 65137.98 | --
洪洞县富民热力有限公司 | 2号锅炉除尘器 | 0.41 | 54.34 | 10 | 0.3 | 40.59 | 35 | 0.4 | 53.59 | 50 | 0 | 0 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑尾 | 0.659 | 0.543 | 10 | 3.395 | 2.803 | 35 | 41.328 | 34.164 | 50 | 17.053 | 500446.1967 | --
临汾山水水泥有限公司 | 窑头 | 0.192 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.074 | 295891.5732 | --
临汾山水水泥有限公司 | 煤粉制备 | 1.1501 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.535 | 95208.125 | --
临汾山水水泥有限公司 | 水泥磨A线 | 0.584 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.96 | 46541.8326 | --
临汾山水水泥有限公司 | 水泥磨B线 | 1.104 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.708 | 44295.2281 | --
洪洞县热力供应有限公司 | 3号脱硫塔出口 | 0.130 | 19.930 | 10 | 0.640 | 102.700 | 35 | 5.290 | 987.730 | 50 | 3.250 | 46804.272 | --
洪洞县热力供应有限公司 | 4号脱硫塔出口 | 0.11 | 5.21 | 10 | 0.64 | 33.43 | 35 | 2.08 | 59.72 | 50 | 0.73 | 10667.9974 | 停运
洪洞县辛村乡高池砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.164 | 7.474 | 30 | 0.645 | 4.138 | 150 | 0.631 | 4.052 | 200 | 0.936 | 11426.2416 | 停运
洪洞县赵城镇上院村邓平砖厂 | 湿电除尘排放口 | 0.4533 | 1.5858 | 30 | 0.9348 | 3.2685 | 150 | 1.7919 | 6.2897 | 200 | 0 | 0 | 停运
洪洞县赵城耿壁肖拽明砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.001 | 4.097 | 30 | 0.479 | 1.964 | 150 | 0.228 | 0.933 | 200 | 1.045 | 13028.6292 | 停运
洪洞县振豪新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 停运
洪洞县赵城镇上院村卢全红砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.6801 | 9.3728 | 30 | 0.523 | 2.917 | 150 | 0.369 | 2.057 | 200 | 0.020 | 232.6575 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂3号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.643 | 1.246 | 15 | 3.768 | 7.303 | 30 | 19.413 | 37.629 | 150 | 1.73 | 103226.5112 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂5号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.531 | 0.596 | 15 | 7.833 | 8.795 | 30 | 33.841 | 37.997 | 150 | 2.272 | 125295.6846 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂6号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.904 | 2.214 | 15 | 7.324 | 8.515 | 30 | 28.277 | 32.876 | 150 | 2.911 | 154487.7741 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂1号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.475 | 0.831 | 15 | 6.043 | 10.562 | 30 | 24.569 | 42.939 | 150 | 1.421 | 71733.2965 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂2号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.407 | 0.731 | 15 | 6.519 | 11.696 | 30 | 23.556 | 42.261 | 150 | 1.838 | 91372.436 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号装煤地面站 | 0.998 | 0.998 | 30 | 1.711 | 1.711 | 70 | -- | -- | -- | 8.704 | 48000.7931 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号推焦地面站 | 4.214 | 4.214 | 30 | 0.019 | 0.019 | 30 | -- | -- | -- | 9.63 | 142241.791 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号装煤地面站 | 1.313 | 1.313 | 30 | 3.852 | 3.852 | 70 | -- | -- | -- | 5.673 | 30293.3015 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号推焦地面站 | 3.793 | 3.793 | 30 | 6.056 | 6.056 | 30 | -- | -- | -- | 7.855 | 115192.0632 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号装煤地面站 | 1.521 | -- | 30 | 0.503 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.777 | 46126.5001 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号推焦地面站 | 2.234 | -- | 30 | 7.520 | -- | 30 | -- | -- | -- | 11.731 | 168161.3827 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂4号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.995 | 1.997 | 15 | 5.355 | 10.749 | 30 | 19.617 | 39.379 | 150 | 1.891 | 116946.4902 | --
山西焦化股份有限公司 | 35吨供气锅炉废气出口 | 0.486 | 0.969 | 10 | 0.292 | 0.583 | 35 | 4.215 | 8.396 | 50 | 1.834 | 62091.3305 | --
山西焦化股份有限公司 | 一干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.758 | 0.758 | 30 | 14.299 | 14.299 | 80 | -- | -- | -- | 16.332 | 87196.8332 | --
山西焦化股份有限公司 | 二干熄焦地面除尘站 | 0.713 | 0.713 | 30 | 0.072 | 0.072 | 80 | -- | -- | -- | 0.012 | 142.3919 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 三干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.497 | 0.497 | 30 | 13.023 | 13.023 | 80 | -- | -- | -- | 7.935 | 87354.0184 | --
山西焦化股份有限公司 | 炭黑脱硫塔排气筒 | 0.141 | 7.971 | 5 | 0.085 | 4.814 | 35 | 0.204 | 11.522 | 50 | 0.920 | 19995.4613 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 6#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 1.007 | 0 | 15 | 1.010 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.829 | 30046.9582 | --
山西焦化股份有限公司 | 二系大棚地面除尘站排气筒 | 0.516 | -- | 30 | 0.002 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.153 | 91967.6403 | --
山西焦化股份有限公司 | 5#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.181 | 0 | 30 | 0.397 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.989 | 32677.0279 | --
山西焦化股份有限公司 | 三系备用干熄焦地面除尘站排气筒 | 0.596 | 0 | 30 | 12.047 | 0 | 80 | -- | -- | -- | 5.992 | 65187.0486 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 机侧除尘 | 0.721 | 0.721 | 15 | 2.573 | 2.573 | 30 | -- | -- | -- | 12.541 | 165987.046 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 干熄焦除尘 | 4.161 | 4.161 | 30 | 12.489 | 12.489 | 80 | -- | -- | -- | 2.913 | 78033.1617 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦侧除尘 | 0.584 | 0.584 | 15 | 6.977 | 6.977 | 30 | -- | -- | -- | 10.745 | 272752.2892 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦炉烟囱 | 0.865 | 0.891 | 15 | 11.447 | 11.703 | 30 | 22.553 | 23.083 | 150 | 2.539 | 363900.1472 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | RTO焚烧炉 | 0.871 | 5.712 | 20 | 26.286 | 171.573 | 50 | 17.783 | 115.636 | 100 | 4.751 | 11946.4845 | --
古县恒光热力有限公司 | 1号锅炉排放口 | 0.206 | 0.264 | 10 | 10.809 | 13.862 | 35 | 4.491 | 5.759 | 50 | 9.756 | 68830.6594 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦侧除尘 | 1.714 | -- | 30 | 6.661 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.405 | 221506.2432 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 3.638 | 3.273 | 15 | 9.738 | 8.762 | 30 | 31.581 | 28.414 | 150 | 1.564 | 171014.3182 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#干熄焦除尘 | 0.662 | -- | 30 | 5.713 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.049 | 80964.5246 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#机侧除尘 | 1.727 | -- | 30 | 5.137 | -- | 70 | -- | -- | -- | 24.165 | 273262.8766 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦侧除尘 | 1.474 | -- | 30 | 4.428 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.998 | 63069.9387 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 3.174 | 2.8 | 15 | 10.076 | 8.887 | 30 | 31.139 | 27.465 | 150 | 1.783 | 217065.3177 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#机侧除尘 | 1.219 | -- | 30 | 3.394 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.031 | 130096.123 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#干熄焦除尘 | 1.05 | -- | 30 | 5.153 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.638 | 76329.6703 | --
山西安鑫煤业有限公司 | 锅炉出口 | 2.771 | 4.479 | 20 | 0.895 | 1.455 | 100 | 6.340 | 10.252 | 150 | 3.682 | 22253.6269 | --
山西海金生物科技有限公司 | 废气排放口 | 0.772 | 0.772 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.259 | 997.4875 | 停运
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝排放口 | 0.936 | 0.97 | 15 | 21.321 | 22.084 | 30 | 69.187 | 71.663 | 150 | 3.614 | 345777.7457 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 装煤推焦机侧地面除尘排放口 | 0.4 | -- | 30 | 5.94 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.018 | 147274.5743 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦侧地面除尘站排放口 | 0.321 | -- | 30 | 14.308 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.047 | 215324.461 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 干熄焦地面除尘站排放口 | 0.641 | 0.641 | 30 | 34.729 | 34.729 | 80 | -- | -- | -- | 10.956 | 152579.6322 | --
安泽县山高热力有限公司 | 1号排气筒 | 0.321 | 0.362 | 5 | 0.409 | 0.462 | 35 | 17.788 | 20.032 | 50 | 2.057 | 9950.042 | --
安泽县山高热力有限公司 | 2号排气筒 | 0.530 | 0.538 | 5 | 2.145 | 2.177 | 35 | 32.374 | 32.858 | 50 | 2.934 | 14240.0227 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化焦炉烟囱 | 0.939 | 1.156 | 15 | 21.987 | 27.020 | 30 | 79.975 | 98.379 | 150 | 1.897 | 251024.7569 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化1号焦侧地面站排放口 | 1.377 | 1.377 | 30 | 9.475 | 9.475 | 30 | -- | -- | -- | 6.265 | 94214.279 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化2号焦侧地面站排放口 | 1.764 | 1.764 | 30 | 8.579 | 8.579 | 30 | -- | -- | -- | 14.895 | 225400.0168 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化干熄焦地面站排放口 | 3.327 | 3.327 | 30 | 37.502 | 37.502 | 80 | -- | -- | -- | 7.379 | 76260.2495 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化装煤炉头烟地面站排放口 | 2.021 | 0 | 30 | 8.213 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 17.018 | 150125.3097 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化干熄焦地面站 | 2.906 | 2.906 | 30 | 8.679 | 8.679 | 80 | -- | -- | -- | 5.683 | 81261.7937 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦炉烟囱 | 1.744 | 1.557 | 15 | 11.462 | 10.234 | 30 | 28.256 | 25.229 | 150 | 3.721 | 380013.4955 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化机侧地面站排放口 | 0.785 | 0 | 30 | 3.287 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 9.703 | 133704.6217 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦侧地面站排放口 | 0.865 | 0 | 30 | 11.163 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 12.884 | 273353.2616 | --
山西鸿丰达铸业有限公司 | 球团 | 2.4725 | 4.3891 | 10 | 0.983 | 1.745 | 35 | 22.782 | 40.442 | 50 | 12.162 | 68158.385 | 停运
吉县集中供热有限责任公司 | 废气出口 | 2.2742 | 2.7385 | 5 | 8.504 | 10.240 | 35 | 23.694 | 28.532 | 50 | 1.430 | 67303.0275 | --
吉县吉昌镇玉春砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 4.101 | -24.866 | 30 | 0.873 | -5.278 | 150 | 0.076 | -0.465 | 200 | 4.831 | 88877.0835 | 停运
吉县震泽新型墙体建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.1000 | 4.7024 | 30 | 20.421 | 45.726 | 150 | 12.640 | 28.304 | 200 | 6.539 | 120819.47 | 停运
隰县昱顺达热力有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.211 | 2.733 | 10 | 5.032 | 6.219 | 35 | 7.043 | 8.705 | 50 | 5.801 | 98239.7446 | --
隰县古城砖厂 | 隧道窑 | 0.512 | 13.858 | 30 | 1.115 | 32.444 | 150 | 2.765 | 81.925 | 200 | 1.139 | 35377.0359 | 停运
吉县垚鑫生物发电有限公司蒲县分公司 | 锅炉监控点 | 2.903 | 2.450 | 10 | 7.773 | 6.559 | 35 | 36.914 | 31.149 | 50 | 5.675 | 149483.3636 | --
蒲县远景新型建材有限公司 | 窑烟囱排放口 | 1.770 | 3.002 | 30 | 12.551 | 20.036 | 150 | 60.684 | 100.329 | 200 | 5.200 | 89785.1312 | --
蒲县超腾供热有限公司 | 锅炉排放出口 | 1.208 | 1.565 | 10 | 2.207 | 2.86 | 35 | 16.849 | 21.836 | 50 | 2.068 | 43740.422 | --
汾西县供水有限公司 | 锅炉烟囱 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 6.395 | -- | --
侯马北铜铜业有限公司 | 环集烟气排放口 | 0.9547 | -- | 10 | 0.870 | -- | 100 | 0.413 | -- | 100 | 11.110 | 170101.0675 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 阳极炉烟气排气口 | 0.3090 | -- | 10 | 16.804 | -- | 100 | 4.187 | -- | 100 | 1.228 | 5385.025 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 制酸尾气排气口 | 0.6423 | -- | 10 | 14.395 | -- | 100 | 1.214 | -- | 100 | 10.523 | 96299.2974 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑头 | 1.9717 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.773 | 169221.6399 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑尾烟囱 | 1.5280 | 1.2615 | 10 | 0.570 | 0.470 | 35 | 39.767 | 32.830 | 50 | 12.720 | 217099.6324 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 水泥磨除尘器 | 0.7127 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.308 | 63234.7575 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 煤磨除尘器 | 0.9559 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.665 | 47840.5474 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.8283 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.062 | 188590.0998 | --
山西华强钢铁有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.262 | 1.383 | 10 | 0.302 | 0.332 | 35 | 13.571 | 14.895 | 50 | 7.824 | 149171.5336 | --
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.874 | 1.063 | 10 | 2.057 | 2.492 | 35 | 11.62 | 13.867 | 50 | 11.627 | 448818.7002 | --
山西华强钢铁有限公司 | 出铁厂烟囱 | 3.266 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.018 | 189238.5709 | --
山西华强钢铁有限公司 | 矿槽烟囱 | 1.378 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.162 | 191524.1997 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机尾 | 2.395 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.141 | 717717.06 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 45MW煤气发电 | 1.586 | 1.778 | 10 | 0.282 | 0.314 | 35 | 9.839 | 11.041 | 50 | 2.474 | 82990.4653 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉矿槽除尘器出口 | 0.796 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.794 | 425718.2009 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉出铁场除尘器出口 | 0.921 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.368 | 434391.2468 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机头 | 4.360 | 4.072 | 10 | 3.271 | 3.046 | 35 | 14.736 | 13.667 | 50 | 12.930 | 533528.3764 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉出铁场除尘器出口 | 0.8681 | 0.8681 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.483 | 615180.44 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉矿槽除尘器出口 | 1.306 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.307 | 476595.5154 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 35MW煤气发电锅炉 | 1.607 | 1.574 | 10 | 0.440 | 0.433 | 35 | 9.161 | 8.976 | 50 | 11.625 | 135969.8268 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 2号废气排放口 | 1.058 | 111.967 | 5 | 6.956 | 89.632 | 35 | 4.404 | 251.324 | 50 | 1.543 | 167500.7648 | 停运
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 1号废气排放口 | 1.441 | 1.982 | 5 | 17.699 | 23.764 | 35 | 20.425 | 26.987 | 50 | 10.851 | 1006007.6896 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 1号出口 | 1.0376 | 1.1661 | 5 | 17.889 | 20.104 | 35 | 35.152 | 39.505 | 50 | 6.580 | 516979.6823 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 2号出口 | 1.1457 | 2.7004 | 5 | 8.038 | 18.946 | 35 | 32.983 | 77.740 | 50 | 3.927 | 314009.3641 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 3号出口 | 0.5003 | 1.3460 | 5 | 5.667 | 15.245 | 35 | 32.239 | 86.730 | 50 | 5.275 | 1051743.665 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 4号出口 | 1.3273 | 1.5368 | 5 | 17.687 | 20.480 | 35 | 34.067 | 39.446 | 50 | 8.474 | 1572513.24 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 1号脱硫装置出口 | 2.2366 | 2.5762 | 5 | 14.298 | 16.469 | 35 | 29.094 | 33.512 | 50 | 10.678 | 1621251.7175 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 2号脱硫装置出口 | 0.8505 | 31.7571 | 5 | -0.042 | -1.582 | 35 | 0.040 | 1.483 | 50 | 3.059 | 616038.4325 | 停运