## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2025年11月05日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西华德冶铸有限公司 | 面漆环形线喷漆排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.02 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 1号焚烧炉废气排放口 | 0.695 | 0.519 | 20 | 48.007 | 35.816 | 80 | 126.160 | 94.123 | 250 | 15.75 | 53469.3394 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 2号焚烧炉废气排放口 | 1.086 | 0.759 | 20 | 59.977 | 41.902 | 80 | 122.714 | 85.731 | 250 | 14.30 | 48292.2586 | --
山西临汾太钢中厚板有限公司 | 热处理加热炉1号长化炉烟筒 | 1.523 | 1.406 | 10 | 0.652 | 0.602 | 50 | 68.216 | 63.014 | 200 | 2.756 | 31906.422 | --
临汾威顿水泥有限责任公司 | 立磨废气排口 | 0.991 | 44.256 | 10 | 0.053 | 2.379 | 35 | 0.280 | 12.512 | 50 | 0.414 | 4170.4428 | 停运
临汾山水永中晟水泥有限公司 | 磨机除尘器出口 | 2.456 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.321 | 5035.512 | 停运
临汾市尧都锐丰建材水泥有限公司 | 磨机除尘器出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西鑫聚祥固体废弃物处理股份有限公司 | 烧结出口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西东方恒略精密铸造有限公司 | 烧结脱硫塔 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西东方恒略精密铸造有限公司 | 自备电厂 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西东方恒略精密铸造有限公司 | 烧结机尾排口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西东方恒略精密铸造有限公司 | 铸造高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西东方恒略精密铸造有限公司 | 铸造高炉出铁场 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 1号机组废气出口 | 2.306 | 2.426 | 5 | 21.308 | 22.208 | 35 | 34.640 | 36.422 | 50 | 12.089 | 931366.7792 | --
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 2号机组废气出口 | 0.942 | 7.669 | 5 | 3.929 | 24.879 | 35 | 28.172 | 135.150 | 50 | 1.302 | 118052.6837 | 停运
山西临汾热电有限公司 | 1号机组出口 | 1.759 | 2.104 | 5 | 18.772 | 22.320 | 35 | 32.089 | 38.355 | 50 | 15.278 | 1075271.9777 | --
山西临汾热电有限公司 | 2号机组出口 | 3.218 | 3.399 | 5 | 21.097 | 22.159 | 35 | 35.683 | 37.578 | 50 | 11.540 | 800134.027 | --
临汾市尧都区胜尧新型墙体材料厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临汾市尧都区涌溪新型建材厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临汾市尧都区龙利兴墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临汾市尧基新型墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临汾市尧都区新开源新型建材厂 | 废气排放口 | 0.3976 | 0.8647 | 30 | 19.640 | 42.812 | 150 | 25.470 | 55.518 | 200 | 9.753 | 112832.9775 | --
临汾市尧都区环能新型墙材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临汾市宏一鹏建材有限公司 | 隧道窑排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临汾市建能新型墙材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西沃能化工科技有限公司 | 焚烧炉 | 0.9366 | 2.3911 | 20 | 0.131 | 0.335 | 50 | 7.087 | 18.093 | 100 | 6.733 | 73781.2895 | --
曲沃钰海工贸有限公司 | 除尘灰利用窑尾废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 1#回转窑废气排放口 | 0.835 | 2.993 | 10 | 5.506 | 19.740 | 100 | 7.631 | 27.359 | 100 | 7.660 | 94373.1666 | --
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 2#回转窑废气排放口 | 0.205 | 0.343 | 10 | 0.633 | 1.062 | 100 | 39.169 | 65.664 | 100 | 4.300 | 51001.71 | --
曲沃县鸿志碳素科技有限公司 | 废气排放口 | 0.104 | -- | 10 | 0.117 | -- | 100 | 0.227 | -- | 100 | 2.708 | 7908.7951 | --
曲沃县建盛新型建材厂 | 脱硫塔出口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
曲沃县恒昌新型建材厂 | 脱硫塔出口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
曲沃县盛通新型建材有限公司 | 脱硫塔出口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
曲沃县浩益建材有限公司 | 脱硫塔出口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 干熄焦脱硫装置出口 | 1.411 | 1.411 | 30 | 6.314 | 6.314 | 80 | -- | -- | -- | 18.419 | 132360.2592 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号4号二期7米焦炉烟气排口 | 1.031 | 1.004 | 15 | 10.647 | 11.280 | 30 | 34.27 | 36.710 | 150 | 4.411 | 738327.9921 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1期干熄焦除尘 | 1.4634 | -- | 30 | 2.542 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.636 | 98524.525 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉装煤地面站 | 1.280 | 1.280 | 30 | 2.731 | 2.731 | 70 | -- | -- | -- | 4.697 | 53644.0505 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉推焦地面站 | 1.372 | 1.372 | 30 | 5.563 | 5.567 | 30 | -- | -- | -- | 9.021 | 203147.4109 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉装煤地面站 | 1.439 | 1.439 | 30 | 0.135 | 0.135 | 70 | -- | -- | -- | 4.930 | 58636.9587 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉推焦地面站 | 1.165 | 1.165 | 30 | 6.906 | 6.906 | 30 | -- | -- | -- | 6.107 | 138605.9656 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2期干熄焦除尘 | 1.5295 | -- | 30 | 4.958 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.355 | 78616.3975 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号燃气轮机 | 0.9827 | 21.9378 | 5 | 0.120 | 2.687 | 35 | 0.295 | 6.577 | 50 | 0.006 | 57.7787 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 2号燃气轮机 | 0.5577 | 2.3278 | 5 | 0.146 | 0.608 | 35 | 0.508 | 2.119 | 50 | 0.037 | 365.7564 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 3号燃气轮机 | 0.3181 | 4.8893 | 5 | 0.096 | 1.474 | 35 | 1.024 | 15.736 | 50 | 0.017 | 153.9353 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 4号燃气轮机 | 0.776 | 17.035 | 5 | 0.176 | 3.974 | 35 | 1.782 | 37.306 | 50 | 0.017 | 154.0737 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 120锅炉 | 0.582 | 18.018 | 5 | 0.191 | 5.843 | 35 | 0.840 | 25.738 | 50 | 0.042 | 935.9947 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 1号装煤推焦地面站 | 0.854 | 0.953 | 30 | 6.778 | 7.493 | 30 | -- | -- | -- | 16.49 | 280574.6867 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号装煤推焦地面站 | 0.621 | 0.714 | 30 | 4.842 | 5.815 | 30 | -- | -- | -- | 16.537 | 291662.3821 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号2号一期6米25焦炉烟气排口 | 1.585 | 2.602 | 15 | 7.421 | 10.343 | 30 | 27.31 | 38.756 | 150 | 2.31 | 330322.6457 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3#干熄焦地面站排口 | 0.8411 | 0.8411 | 30 | 3.891 | 3.891 | 80 | -- | -- | -- | 6.543 | 140747.655 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期4号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.8790 | 1.8790 | 10 | 7.587 | 7.587 | 30 | -- | -- | -- | 7.568 | 82094.0675 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期3号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.0042 | 1.0042 | 10 | 7.580 | 7.580 | 30 | -- | -- | -- | 9.138 | 96803.0725 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.040 | 1.504 | 10 | 3.148 | 3.190 | 35 | 23.423 | 22.010 | 50 | 17.240 | 1740902.0722 | --
山西通才工贸有限公司 | 球团竖炉焙烧废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉矿槽除尘(1860) | 1.292 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.582 | 474799.7752 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉出铁场除尘(1860) | 2.034 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.960 | 419240.1515 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 2.540 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.158 | 457971.6615 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉矿槽除尘(1280) | 0.341 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.872 | 670630.965 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#转炉二次烟气排放口 | 0.454 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.559 | 625728.4585 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#锅炉烟气排放口 | 1.9968 | 1.9361 | 5 | 2.593 | 2.515 | 35 | 19.392 | 18.802 | 50 | 7.294 | 310922.355 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉出铁场除尘(1280) | 1.650 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.033 | 611713.5147 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#转炉二次烟气排放口 | 2.229 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.137 | 719501.4119 | --
山西通才工贸有限公司 | 电炉除尘 | 0.261 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.198 | 19510.2837 | 停运
山西通才工贸有限公司 | 3#锅炉烟气排放口 | 2.2531 | 2.3159 | 10 | 2.044 | 2.101 | 35 | 8.157 | 8.384 | 50 | 6.213 | 187813.0325 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结脱硫脱硝出口 | 1.2631 | 1.118578 | 10 | 0.046 | 0.040736 | 35 | 37.683 | 33.371386 | 50 | 16.609 | 641471.9001 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号矿槽出口 | 0.4592 | 0.4592 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.2225 | 482506.1802 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号出铁场出口 | 0.2781 | 0.2781 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.8094 | 370784.0965 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结机尾出口 | 0.4511 | 0.2577 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.596 | 188245.2104 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 炼钢二次除尘出口 | 0.3828 | 0.2185 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.005 | 349.2 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结脱硫脱硝出口 | 0.5194 | 0.4751 | 10 | 0.062 | 0.056 | 35 | 35.696 | 32.653 | 50 | 15.657 | 597864.976 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结机尾出口 | 0.2166 | 0.1032 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.779 | 286371.0139 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号矿槽出口 | 0.6125 | 0.6125 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.2344 | 519510.2988 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号出铁场出口 | 0.2301 | 0.2301 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.6950 | 590896.7174 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 球团 | 1.3402 | 0.9534 | 10 | 30.397 | 21.623 | 35 | 42.037 | 29.904 | 50 | 11.418 | 405132.5621 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机头 | 1.2221 | 0.9610 | 10 | 3.289 | 2.587 | 35 | 30.167 | 23.722 | 50 | 13.612 | 747278.8475 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机尾 | 3.0250 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.226 | 484958.2749 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉出铁场 | 1.0186 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.091 | 118487.5982 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉矿槽 | 1.1012 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.809 | 276378.5874 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号转炉二次烟气 | 2.0966 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.389 | 645621.1427 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 晋南电厂烟囱 | 0.3890 | 1.3063 | 10 | 1.099 | 3.690 | 35 | 4.472 | 15.017 | 50 | 1.262 | 60257.3385 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 135MW发电燃气锅炉 | 1.0294 | 1.0753 | 10 | 8.382 | 8.756 | 35 | 11.014 | 11.505 | 50 | 0.049 | 2975.0781 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2#转炉二次烟气除尘 | 1.0888 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.122 | 385481.8698 | --
翼城县三和再生物资回收有限公司 | 热裂解（含加热装置）尾气排气筒 | 0.6419 | 26.9573 | 20 | 0.2333 | 9.6698 | 50 | 0.3555 | 15.1234 | 100 | 0.8558 | 2988.6076 | 停运
翼城县利明新型建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 0.220 | 0.367 | 30 | 11.954 | 19.310 | 150 | 34.791 | 55.655 | 200 | 6.904 | 107289.8406 | --
翼城县信海节能环保建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
翼城县通利建材厂 | 轮窑脱硫除尘塔排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
翼城县永利新型建材厂 | 窑炉焙烧脱硫塔 | 0.270 | 2.069 | 30 | 0.401 | 3.056 | 150 | 0.598 | 4.582 | 200 | 0 | 0 | 停运
翼城县浍史二砖厂 | 隧道窑烟气治理设施排放口 | 3.734 | 4.648 | 30 | 28.574 | 35.563 | 150 | 48.178 | 59.962 | 200 | 6.78 | 97721.3516 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 推焦焦侧除尘地面站出口 | 2.566 | -- | 30 | 3.368 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.334 | 311999.461 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 机侧除尘地面站出口 | 0.790 | -- | 30 | 4.211 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.432 | 230368.627 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 焦炉脱硫脱硝除尘出口 | 2.278 | 2.078 | 15 | 6.801 | 6.203 | 30 | 34.374 | 31.354 | 150 | 2.295 | 383647.8618 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 干熄焦环境除尘出口 | 2.762 | -- | 30 | 4.992 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.966 | 207413.4583 | --
晋源实业有限公司 | 高炉矿槽 | 1.458 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.472 | 93669.751 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机出口 | 0.090 | 8.527 | 10 | 0.512 | 54.181 | 35 | 0.267 | 29.317 | 50 | 0.008 | 250.1905 | 停运
晋源实业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.619 | 0.568 | 10 | 4.198 | 3.855 | 35 | 31.909 | 29.282 | 50 | 12.702 | 43026.9667 | --
晋源实业有限公司 | 白灰窑烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
晋源实业有限公司 | 高炉出铁场除尘出口 | 1.274 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.064 | 148642.8255 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机机尾除尘出口 | 0.307 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.569 | 212379.0001 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 高炉矿槽 | 0.715 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.033 | 492.58 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0 | 0 | 10 | 8.373 | 226.424 | 35 | 0.002 | 0.055 | 50 | 0.120 | 713.3516 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结脱硫塔出口 | 0.601 | 10.431 | 10 | 0.421 | 7.336 | 35 | 0.049 | 0.853 | 50 | 0 | 0 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结机尾 | 1.054 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.023 | 322.1513 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 出铁厂 | 1.163 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.057 | 543.317 | 停运
翼城县超腾供热有限公司 | 2×116mw燃煤锅炉烟气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
翼城县超腾供热有限公司 | 116mw燃煤锅炉烟气排放口 | 2.5670 | 2.5670 | 10 | 3.6044 | 8.4923 | 35 | 4.5961 | 10.8288 | 50 | 4.6708 | 61993.2267 | 停运
襄汾县浦新发电有限公司 | 1号锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
襄汾县浦新发电有限公司 | 2号锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
尧舜馗热力有限责任公司 | 75T锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
尧舜馗热力有限责任公司 | 80T锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西东雄保温材料有限公司襄汾分公司 | 回转窑 | 2.451 | 3.377 | 10 | 0.447 | 0.616 | 100 | 32.316 | 44.521 | 100 | 1.505 | 10523.7224 | --
山西华天基纸业有限公司 | 脱硫塔出口 | 0.377 | 0.400 | 5 | 5.520 | 5.711 | 35 | 26.891 | 28.654 | 50 | 5.905 | 62730.1072 | --
山西光大焦化气源有限公司 | 60万吨焦炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 130 | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 60万吨热备烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 130 | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 90万吨热备烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 130 | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 3号55吨锅炉 | 0.5056 | 15.3763 | 10 | 0.259 | 7.882 | 35 | 0.173 | 5.252 | 50 | 0.325 | 3295.7325 | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 4号75吨锅炉 | 0.1510 | 36.0577 | 10 | 0.129 | 30.895 | 35 | 0.317 | 75.776 | 50 | 0.223 | 3132.7489 | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 60万推焦地面站 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 90万推焦地面站 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 60万干熄焦除尘 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 90万干熄焦除尘 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 60万吨装煤地面站 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 90万吨装煤地面站 | -- | -- | 10 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 1号2号55t锅炉 | 0.1925 | 29.6559 | 10 | 0.144 | 22.241 | 35 | 0.065 | 9.939 | 50 | 0.169 | 3192.4052 | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 90万吨焦炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 130 | -- | -- | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰1#回转窑 | 0.362 | 122.509 | 30 | 0.080 | 26.230 | 200 | 0.252 | 90.068 | 300 | 0.400 | 7779.3718 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰2#回转窑 | 0.3 | 53.924 | 30 | 0.016 | 2.909 | 200 | 0.083 | 14.856 | 300 | 0.211 | 3256.2149 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑尾 | 0.430 | 36.130 | 10 | 0.242 | 18.928 | 35 | 1.873 | 185.050 | 50 | 0.320 | 8624.4437 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑头 | 0.458 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.582 | 37544.7925 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥磨成品收尘1# | 0.469 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.828 | 72819.7965 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 煤磨成品收尘 | 0.952 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.115 | 558.6753 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 立磨成品收尘 | 1.913 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.126 | 21971.3276 | --
襄汾县三和昌新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.002 | 0 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0.168 | 3129.676 | 停运
襄汾县宏隆新型建材有限公司 | 窑脱硫塔除尘器排气筒出口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
襄汾县古城全科新型建材有限公司 | 脱硫除尘塔排放口 | 2.202 | 26.485 | 30 | 0 | 0.001 | 150 | 0.01 | 0.115 | 200 | 1.342 | 19124.0522 | 停运
襄汾县建民新型建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
襄汾县聚昕隆新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
襄汾县强盛建材厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 烧结转运站 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 高炉供料 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 1号高炉出铁场 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 2号高炉出铁场 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 1号高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 2号高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 1号转炉二次烟气 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 2号转炉二次烟气 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 40MW煤气发电锅炉 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 265烧结机头 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 265烧结机尾 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 高炉矿槽槽上除尘 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 球团脱硫出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 炼钢二次烟气除尘器 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.469 | 45287.95 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 2#高炉槽下除尘器出口 | 0.2022 | 0.1155 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.270 | 28704.765 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 1#高炉槽下除尘器出口 | 0.3430 | 0.1633 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.556 | 12568.39 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.0082 | 0.0047 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.0969 | -4.0295 | 10 | 0.184 | -7.651 | 35 | 0.370 | -15.393 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 高炉出铁场 | 0.7667 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
襄汾县众泰冶炼实业有限公司 | 高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县众泰冶炼实业有限公司 | 高炉出铁场 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机机尾 | 0.342 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.141 | 55278.787 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机头排放口 | 0.095 | 1.006 | 10 | 2.427 | 7.309 | 35 | 5.879 | 15.877 | 50 | 2.518 | 79767.1992 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉矿槽排放口 | 0.789 | 0.789 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.616 | 122262.823 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉出铁场排放口 | 1.1801 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.3374 | 248048.8346 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 电厂燃气锅炉排放口 | 0.506 | 0.523 | 10 | 0.793 | 0.813 | 35 | 13.696 | 14.526 | 50 | 4.628 | 6328.5269 | --
襄汾县合金钢新型建材有限公司 | 隧道窑 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
襄汾县恒瑞新型建材厂 | 隧道窑排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西华翔集团股份有限公司 | 底漆线VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.298 | 28450.0733 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 涂装房VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.829 | 13237.3777 | --
洪洞国耀兆林新能源有限责任公司 | 锅炉监监控点 | 2.268 | 38.797 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0.051 | 2550.5172 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 焚烧烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 1#焚烧烟气排放口 | 1.102 | 0.851 | 20 | 44.308 | 34.205 | 80 | 144.208 | 111.325 | 250 | 15.512 | 40321.5027 | 停运
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 2#焚烧烟气排放口 | 3.841 | 8.917 | 20 | 12.937 | 30.034 | 80 | 75.016 | 174.162 | 250 | 16.043 | 48267.6773 | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 1号130tB锅炉废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 1号130tC锅炉废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 1号130tA锅炉废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 2号135t锅炉废气出口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 4号150t锅炉废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 3#110t锅炉废气出口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
洪洞县恒古建材厂 | 湿电除尘烟囱排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
洪洞县堤村许盛煤矸石粉煤灰烧结砖厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | -- | -- | -- | 3.322 | 71.348 | 150 | 0 | 0 | 200 | 1.051 | 11861.425 | 停运
洪洞县富民热力有限公司 | 1号锅炉除尘器 | 0.309 | 7.212 | 10 | 0.348 | 0.877 | 35 | 1.027 | 4.526 | 50 | 0 | 0 | 停运
洪洞县富民热力有限公司 | 2号锅炉除尘器 | 0.4 | 0.33 | 10 | 2.35 | 1.97 | 35 | 25.44 | 21.28 | 50 | 6.04 | 71615.3177 | --
临汾山水水泥有限公司 | 窑尾 | 0.260 | 15.815 | 10 | 0.097 | 6.265 | 35 | 0.528 | 31.619 | 50 | 3.394 | 119994.022 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑头 | 0.681 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.239 | 49680.1576 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 煤粉制备 | 0.6523 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.210 | 2092.96 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 水泥磨A线 | 0.912 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.199 | 93238.457 | --
临汾山水水泥有限公司 | 水泥磨B线 | 1.158 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.227 | 3000.0335 | --
洪洞县热力供应有限公司 | 1号脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 2号脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 3号脱硫塔出口 | 1.560 | 1.610 | 10 | 11.090 | 11.240 | 35 | 34.640 | 35.450 | 50 | 6.870 | 79093.3109 | --
洪洞县热力供应有限公司 | 4号脱硫塔出口 | 0.209 | 2.777408 | 10 | 1.247 | 16.571427 | 35 | 15.016 | 199.548164 | 50 | 2.522 | 34011.0873 | 停运
洪洞宇欣新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
洪洞县辛村乡高池砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.174 | 4.759 | 30 | 0.462 | 1.873 | 150 | 0.861 | 3.489 | 200 | 0.571 | 6909.5791 | 停运
洪洞县赵城镇上院村邓平砖厂 | 湿电除尘排放口 | 0.7441 | 2.1385 | 30 | 0.9598 | 2.7420 | 150 | 2.6928 | 7.7292 | 200 | 0 | 0 | 停运
洪洞县赵城耿壁肖拽明砖厂 | 湿电除尘排放口 | 0.998 | 3.025 | 30 | 2.074 | 6.701 | 150 | 1.139 | 4.222 | 200 | 0.935 | 9743.7186 | 停运
洪洞县振豪新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 停运
洪洞县赵城下院侯保兵砖厂 | 湿电除尘烟囱排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
洪洞县赵城镇上院村卢全红砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.6800 | 6.8214 | 30 | 0.613 | 2.490 | 150 | 0.366 | 1.487 | 200 | 0.001 | 13.6375 | 停运
洪洞县宏阁建材有限责任公司 | 湿电除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂3号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.549 | 1.073 | 15 | 2.062 | 4.027 | 30 | 21.136 | 41.283 | 150 | 1.765 | 108406.8218 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂5号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.242 | 0.278 | 15 | 8.875 | 10.209 | 30 | 36.684 | 42.197 | 150 | 1.808 | 99580.7556 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂6号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.14 | 1.336 | 15 | 9.294 | 10.894 | 30 | 29.119 | 34.135 | 150 | 2.329 | 122893.111 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂1号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.6 | 0.993 | 15 | 6.245 | 10.342 | 30 | 24.173 | 40.032 | 150 | 1.523 | 75950.6316 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂2号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.514 | 1.083 | 15 | 5.337 | 11.237 | 30 | 16.833 | 35.438 | 150 | 1.836 | 91224.4502 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号装煤地面站 | 0.971 | 0.971 | 30 | 1.642 | 1.642 | 70 | -- | -- | -- | 8.668 | 47464.9825 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号推焦地面站 | 4.129 | 4.129 | 30 | 4.203 | 4.204 | 30 | -- | -- | -- | 9.601 | 140796.4659 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号装煤地面站 | 1.338 | 1.338 | 30 | 2.576 | 2.587 | 70 | -- | -- | -- | 5.635 | 29887.9467 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号推焦地面站 | 3.765 | 3.761 | 30 | 4.176 | 4.177 | 30 | -- | -- | -- | 7.979 | 117397.487 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号装煤地面站 | 1.599 | -- | 30 | 3.445 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.798 | 45209.3965 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号推焦地面站 | 2.335 | -- | 30 | 7.734 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.912 | 155383.784 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂4号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.343 | 0.684 | 15 | 5.806 | 11.563 | 30 | 19.311 | 38.462 | 150 | 1.126 | 69442.3436 | --
山西焦化股份有限公司 | 35吨供气锅炉废气出口 | 0.516 | 0.846 | 10 | 0.67 | 1.098 | 35 | 2.72 | 4.453 | 50 | 1.649 | 55564.122 | --
山西焦化股份有限公司 | 一干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.679 | 0.679 | 30 | 13.902 | 13.902 | 80 | -- | -- | -- | 16.967 | 86826.9102 | --
山西焦化股份有限公司 | 二干熄焦地面除尘站 | 7.369 | 7.369 | 30 | 0.072 | 0.072 | 80 | -- | -- | -- | 0.002 | 20.5932 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 三干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.501 | 0.501 | 30 | 13.744 | 13.745 | 80 | -- | -- | -- | 7.875 | 86016.7772 | --
山西焦化股份有限公司 | 炭黑脱硫塔排气筒 | 0.110 | 5.607 | 5 | 0.147 | 7.515 | 35 | 0.417 | 21.316 | 50 | 1.100 | 23752.3552 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 6#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.898 | 0 | 15 | 0.682 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.975 | 32227.07 | --
山西焦化股份有限公司 | 二系大棚地面除尘站排气筒 | 0.465 | -- | 30 | 0.690 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.203 | 122029.5894 | --
山西焦化股份有限公司 | 5#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.184 | 0 | 30 | 0.239 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 2.079 | 33854.337 | --
山西焦化股份有限公司 | 三系备用干熄焦地面除尘站排气筒 | 0.530 | 0 | 30 | 12.904 | 0 | 80 | -- | -- | -- | 5.965 | 64202.611 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司甲醇合成氨分公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
古县仁义源建材有限公司 | 隧道窑烟囱排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 机侧除尘 | 0.737 | 0.737 | 15 | 2.695 | 2.695 | 30 | -- | -- | -- | 12.810 | 166477.2894 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 干熄焦除尘 | 4.255 | 4.255 | 30 | 9.893 | 9.893 | 80 | -- | -- | -- | 2.846 | 75555.6052 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦侧除尘 | 0.632 | 0.632 | 15 | 4.066 | 4.066 | 30 | -- | -- | -- | 11.243 | 281534.0835 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦炉烟囱 | 0.887 | 0.912 | 15 | 10.965 | 11.184 | 30 | 24.926 | 25.475 | 150 | 2.649 | 377521.6519 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | RTO焚烧炉 | 0.794 | 7.694 | 20 | 17.924 | 172.977 | 50 | 16.944 | 163.029 | 100 | 3.915 | 9928.153 | --
古县恒光热力有限公司 | 1号锅炉排放口 | 2.572 | 3.263682 | 10 | 8.259 | 10.481 | 35 | 12.047 | 15.287 | 50 | 9.913 | 69046.8782 | --
古县恒光热力有限公司 | 2号锅炉排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
古县恒光热力有限公司 | 3号锅炉排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦侧除尘 | 1.624 | -- | 30 | 5.427 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.643 | 222875.104 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 3.792 | 3.354152 | 15 | 9.658 | 8.542829 | 30 | 40.575 | 35.889967 | 150 | 1.586 | 171732.1296 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#干熄焦除尘 | 0.665 | -- | 30 | 5.949 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.817 | 76418.3586 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#机侧除尘 | 1.653 | -- | 30 | 4.925 | -- | 70 | -- | -- | -- | 23.189 | 258648.3491 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦侧除尘 | 1.534 | -- | 30 | 5.634 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.017 | 62175.3733 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 3.457 | 2.999 | 15 | 10.661 | 9.248 | 30 | 42.085 | 36.508 | 150 | 1.661 | 200586.323 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#机侧除尘 | 1.396 | -- | 30 | 3.75 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.193 | 130041.9078 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#干熄焦除尘 | 1.091 | -- | 30 | 5.158 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.615 | 75156.357 | --
安泽玉华新型建材有限公司 | 脱硫塔排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西安鑫煤业有限公司 | 锅炉出口 | 2.837 | 4.474 | 20 | 0.266 | 0.421 | 100 | 6.049 | 9.554 | 150 | 3.871 | 23319.2407 | --
山西海金生物科技有限公司 | 废气排放口 | 0.970 | 0.970 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.075 | 287.1875 | 停运
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝排放口 | 0.921 | 0.942 | 15 | 21.223 | 21.708 | 30 | 59.315 | 60.672 | 150 | 3.548 | 337963.2677 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 装煤推焦机侧地面除尘排放口 | 0.418 | -- | 30 | 5.463 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.678 | 142076.0178 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦侧地面除尘站排放口 | 0.415 | -- | 30 | 11.873 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.163 | 215580.847 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 干熄焦地面除尘站排放口 | 0.665 | 0.665 | 30 | 34.913 | 34.913 | 80 | -- | -- | -- | 10.700 | 147427.5858 | --
安泽县山高热力有限公司 | 4号排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
安泽县山高热力有限公司 | 5号排气筒 | 1.088 | 1.320 | 5 | 1.031 | 1.436 | 35 | 14.799 | 16.223 | 50 | 2.268 | 11284.6444 | --
安泽县山高热力有限公司 | 1号排气筒 | 0.363 | 0.411 | 5 | 0.179 | 0.225 | 35 | 17.390 | 19.492 | 50 | 1.504 | 7571.4332 | --
安泽县山高热力有限公司 | 2号排气筒 | 0.568 | 0.577 | 5 | 1.811 | 1.838 | 35 | 26.292 | 26.683 | 50 | 2.022 | 10247.8945 | --
安泽县山高热力有限公司 | 3号排气筒 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化焦炉烟囱 | 0.972 | 1.160 | 15 | 21.358 | 25.411 | 30 | 71.366 | 85.093 | 150 | 2.081 | 273717.9365 | --
圣鑫焦化有限公司 | 燃煤锅炉烟气脱硫脱硝 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化1号焦侧地面站排放口 | 1.359 | 1.359 | 30 | 8.368 | 8.368 | 30 | -- | -- | -- | 6.793 | 100536.82 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化2号焦侧地面站排放口 | 1.917 | 1.917 | 30 | 10.401 | 10.401 | 30 | -- | -- | -- | 15.909 | 237082.4449 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化干熄焦地面站排放口 | 4.051 | 4.051 | 30 | 37.509 | 37.775 | 80 | -- | -- | -- | 6.856 | 70527.056 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化装煤炉头烟地面站排放口 | 1.969 | 0 | 30 | 8.802 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 16.856 | 147545.6822 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化干熄焦地面站 | 1.987 | 1.987 | 30 | 8.05 | 8.05 | 80 | -- | -- | -- | 6.714 | 92974.5902 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦炉烟囱 | 1.83 | 1.646 | 15 | 10.986 | 9.883 | 30 | 34.143 | 30.714 | 150 | 3.635 | 372852.24 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化机侧地面站排放口 | 0.815 | 0 | 30 | 4.132 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 9.565 | 132486.0243 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦侧地面站排放口 | 0.857 | 0 | 30 | 10.218 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 13.023 | 280979.0986 | --
浮山县丰润环保建材有限公司 | 窑烟囱排气口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 烧结机尾 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 燃气锅炉排口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 烧结机出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 球团 | 2.5360 | 7.5324 | 10 | 0.142 | 0.423 | 35 | 13.438 | 39.914 | 50 | 12.643 | 75810.6175 | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 出铁厂 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
浮山县众祥集中供热有限公司 | 脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
吉县集中供热有限责任公司 | 废气出口 | 2.632 | 2.685713 | 5 | 3.838 | 3.916325 | 35 | 23.784 | 24.269383 | 50 | 1.325 | 62344.85 | --
吉县吉昌镇玉春砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
吉县震泽新型墙体建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
吉县广通砖厂 | 隧道窑 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
乡宁县呈祥建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
乡宁县法王庙砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
乡宁县宏基建材有限公司 | 隧道窑排口 | 1.0231 | 8.2196 | 30 | 0.100 | 0.803 | 150 | 2.800 | 22.491 | 200 | 1.308 | 27844.2869 | 停运
乡宁县清泉庄建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
乡宁县昌宁振兴砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
乡宁县通洋紫陶工艺有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 50 | -- | -- | 180 | -- | -- | 停运
乡宁县城市热力有限公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
隰县昱顺达热力有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.957 | 2.672 | 10 | 5.475 | 7.478 | 35 | 15.044 | 20.545 | 50 | 5.963 | 101795.3282 | --
隰县古城砖厂 | 隧道窑 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
隰县永辉新型建材厂 | 脱硫塔排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
吉县垚鑫生物发电有限公司蒲县分公司 | 锅炉监控点 | 2.666 | 2.251 | 10 | 7.404 | 6.253 | 35 | 39.646 | 33.482 | 50 | 6.125 | 161341.4716 | --
蒲县远景新型建材有限公司 | 窑烟囱排放口 | 3.252 | 5.157 | 30 | 17.470 | 26.309 | 150 | 56.170 | 86.017 | 200 | 5.117 | 86976.3457 | --
蒲县超腾供热有限公司 | 锅炉排放出口 | 1.514 | 1.994 | 10 | 3.131 | 4.123 | 35 | 14.865 | 19.579 | 50 | 4.756 | 93732.2437 | --
汾西县供水有限公司 | 锅炉烟囱 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 5.447 | -- | --
汾西县南头洼砖厂 | 隧道窑 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省汾西县尧舜馗热力有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
侯马市华通新型建材有限公司 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
侯马北铜铜业有限公司 | 环集烟气排放口 | 0.5623 | -- | 10 | 0.473 | -- | 100 | 0.583 | -- | 100 | 11.616 | 176377.8 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 阳极炉烟气排气口 | 0.3714 | -- | 10 | 15.771 | -- | 100 | 3.560 | -- | 100 | 1.180 | 5169.7425 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 制酸尾气排气口 | 0.6625 | -- | 10 | 10.063 | -- | 100 | 1.130 | -- | 100 | 9.294 | 79924.7418 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑头 | 1.9442 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.774 | 168970.8025 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑尾烟囱 | 1.681 | 1.389672 | 10 | 1.303 | 1.077182 | 35 | 38.573 | 31.888067 | 50 | 12.782 | 212644.1625 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 水泥磨除尘器 | 0.7371 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.096 | 58957.9725 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 煤磨除尘器 | 0.9632 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.302 | 45825.1675 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.8343 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.353 | 189311.1187 | --
山西华强钢铁有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.304 | 1.414 | 10 | 0.400 | 0.434 | 35 | 20.232 | 21.999 | 50 | 7.780 | 147768.3508 | --
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.759 | 0.805 | 10 | 2.42 | 2.563 | 35 | 16.211 | 17.14 | 50 | 11.573 | 438734.2847 | --
山西华强钢铁有限公司 | 出铁厂烟囱 | 3.173 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.859 | 184486.8952 | --
山西华强钢铁有限公司 | 矿槽烟囱 | 1.409 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.031 | 187625.5912 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机尾 | 2.412 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.057 | 642278.3231 | 停运
山西建邦集团铸造有限公司 | 45MW煤气发电 | 1.570 | 1.832 | 10 | 0.207 | 0.239 | 35 | 11.301 | 13.198 | 50 | 4.835 | 163379.6593 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉矿槽除尘器出口 | 0.814 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.836 | 421841.6951 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉出铁场除尘器出口 | 0.842 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.321 | 431119.9014 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机头 | 4.013 | 3232.562 | 10 | 1.240 | 114.808 | 35 | 6.215 | 1475.149 | 50 | 5.514 | 244826.4828 | 停运
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉出铁场除尘器出口 | 0.8851 | 0.8851 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.739 | 618985.475 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉矿槽除尘器出口 | 1.331 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.220 | 470653.143 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 35MW煤气发电锅炉 | 0.334 | 0.325 | 10 | 0.636 | 0.618 | 35 | 10.889 | 10.630 | 50 | 11.411 | 130560.3262 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 2号废气排放口 | 1.177 | -13.237 | 5 | 21.035 | 20.917 | 35 | 5.797 | -23.183 | 50 | 1.908 | 186087.1304 | 停运
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 1号废气排放口 | 1.191 | 1.517969 | 5 | 18.357 | 23.39662 | 35 | 19.606 | 24.988513 | 50 | 12.154 | 1129925.1047 | --
霍州市沟口砖厂 | 隧道窑 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
霍州市何红马砖厂 | 脱硫塔出口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 1号出口 | 0.9534 | 1.0915 | 5 | 18.338 | 20.995 | 35 | 34.353 | 39.330 | 50 | 5.772 | 452298.366 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 2号出口 | 0.7161 | 0.7902 | 5 | 19.850 | 21.903 | 35 | 35.683 | 39.374 | 50 | 5.396 | 418884.467 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 3号出口 | 0.6131 | 7.0293 | 5 | 0.174 | 1.999 | 35 | 0.810 | 9.287 | 50 | 0.544 | 119089.175 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 4号出口 | 1.3474 | 1.5463 | 5 | 18.564 | 21.305 | 35 | 34.226 | 39.278 | 50 | 7.805 | 1440641.015 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 1号脱硫装置出口 | 2.3171 | 2.5178 | 5 | 17.987 | 19.545 | 35 | 28.846 | 31.345 | 50 | 11.325 | 1688107.4425 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 2号脱硫装置出口 | 0.8878 | 0.6341 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运