## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2025年11月06日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西华德冶铸有限公司 | 面漆环形线喷漆排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.794 | 2886.5125 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 1号焚烧炉废气排放口 | 0.785 | 0.600 | 20 | 48.001 | 36.689 | 80 | 125.982 | 96.292 | 250 | 18.31 | 62662.7054 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 2号焚烧炉废气排放口 | 1.226 | 0.849 | 20 | 54.287 | 37.595 | 80 | 109.282 | 75.680 | 250 | 15.43 | 51626.499 | --
山西临汾太钢中厚板有限公司 | 热处理加热炉1号长化炉烟筒 | 1.381 | 1.491 | 10 | 0.374 | 0.403 | 50 | 53.945 | 58.224 | 200 | 2.501 | 28775.3932 | --
临汾威顿水泥有限责任公司 | 立磨废气排口 | 1.140 | 43.505 | 10 | 0.054 | 2.060 | 35 | 0.286 | 10.925 | 50 | 0.153 | 1553.7347 | 停运
临汾山水永中晟水泥有限公司 | 磨机除尘器出口 | 2.349 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.813 | 3794.7486 | 停运
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 1号机组废气出口 | 2.326 | 2.509 | 5 | 21.411 | 22.840 | 35 | 32.957 | 35.497 | 50 | 11.643 | 903530.0461 | --
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 2号机组废气出口 | 1.178 | 3.506 | 5 | 14.083 | 19.035 | 35 | 53.204 | 173.573 | 50 | 1.770 | 154626.6613 | 停运
山西临汾热电有限公司 | 1号机组出口 | 1.792 | 2.202 | 5 | 18.598 | 22.763 | 35 | 31.601 | 38.805 | 50 | 13.797 | 976967.8664 | --
山西临汾热电有限公司 | 2号机组出口 | 3.512 | 3.975 | 5 | 20.256 | 22.751 | 35 | 33.553 | 37.872 | 50 | 9.307 | 656297.5754 | --
临汾市尧都区新开源新型建材厂 | 废气排放口 | 0.2445 | 0.5391 | 30 | 27.540 | 60.068 | 150 | 25.256 | 55.354 | 200 | 9.992 | 116815.905 | --
山西沃能化工科技有限公司 | 焚烧炉 | 0.8343 | 2.0964 | 20 | 0.152 | 0.383 | 50 | 5.123 | 12.875 | 100 | 6.603 | 72056.2639 | --
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 1#回转窑废气排放口 | 0.825 | 2.997 | 10 | 4.314 | 15.677 | 100 | 5.779 | 20.999 | 100 | 7.540 | 92812.5265 | --
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 2#回转窑废气排放口 | 0.204 | 0.324 | 10 | 0.243 | 0.386 | 100 | 32.303 | 51.324 | 100 | 3.882 | 46294.7249 | --
曲沃县鸿志碳素科技有限公司 | 废气排放口 | 0.102 | -- | 10 | 0.118 | -- | 100 | 0.257 | -- | 100 | 2.708 | 7843.2369 | --
山西立恒焦化有限公司 | 干熄焦脱硫装置出口 | 1.198 | 1.198 | 30 | 6.353 | 6.353 | 80 | -- | -- | -- | 18.517 | 134426.739 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号4号二期7米焦炉烟气排口 | 0.920 | 0.973 | 15 | 10.523 | 11.220 | 30 | 34.309 | 36.080 | 150 | 4.366 | 732919.6797 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1期干熄焦除尘 | 1.3922 | -- | 30 | 2.292 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.611 | 99005.45 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉装煤地面站 | 1.369 | 1.369 | 30 | 2.642 | 2.642 | 70 | -- | -- | -- | 5.144 | 59229.2236 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉推焦地面站 | 1.504 | 1.504 | 30 | 6.377 | 6.375 | 30 | -- | -- | -- | 9.018 | 203577.4517 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉装煤地面站 | 1.479 | 1.479 | 30 | 0.661 | 0.661 | 70 | -- | -- | -- | 5.232 | 62733.2346 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉推焦地面站 | 1.183 | 1.183 | 30 | 7.193 | 7.194 | 30 | -- | -- | -- | 6.372 | 145301.8563 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2期干熄焦除尘 | 1.4834 | -- | 30 | 5.584 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.331 | 78679.285 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号燃气轮机 | 0.6155 | 1.1146 | 5 | 5.999 | 10.864 | 35 | 13.185 | 23.879 | 50 | 13.138 | 82735.6324 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 2号燃气轮机 | 0.3233 | 3.2310 | 5 | 0.085 | 0.853 | 35 | 0.320 | 3.202 | 50 | 0.038 | 370.7825 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 3号燃气轮机 | 0.2784 | 11.1345 | 5 | 0.055 | 2.215 | 35 | 0.559 | 22.342 | 50 | 0.021 | 187.91 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 4号燃气轮机 | 0.441 | 2.899 | 5 | 9.471 | 11.596 | 35 | 16.274 | 26.885 | 50 | 12.123 | 73786.0335 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 120锅炉 | 0.290 | 10.741 | 5 | 0.186 | 6.961 | 35 | 1.156 | 43.457 | 50 | 0.048 | 1074.5077 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 1号装煤推焦地面站 | 0.852 | 0.852 | 30 | 5.827 | 5.827 | 30 | -- | -- | -- | 16.313 | 287532.8795 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号装煤推焦地面站 | 0.556 | 0.556 | 30 | 5.196 | 5.196 | 30 | -- | -- | -- | 16.594 | 291045.3634 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号2号一期6米25焦炉烟气排口 | 1.228 | 1.831 | 15 | 6.671 | 9.967 | 30 | 26.487 | 39.484 | 150 | 2.129 | 312745.1002 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3#干熄焦地面站排口 | 0.8385 | 0.8385 | 30 | 3.438 | 3.438 | 80 | -- | -- | -- | 6.482 | 140705.8625 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期4号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.6218 | 1.6218 | 10 | 7.980 | 7.980 | 30 | -- | -- | -- | 8.338 | 91158.3042 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期3号焦炉机侧炉头除尘排口 | 0.9410 | 0.9410 | 10 | 7.154 | 7.154 | 30 | -- | -- | -- | 9.322 | 99662.58 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.025 | 1.079 | 10 | 3.357 | 2.689 | 35 | 24.208 | 21.606 | 50 | 17.311 | 1756231.9227 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉矿槽除尘(1860) | 1.309 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.576 | 478052.1814 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉出铁场除尘(1860) | 2.040 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.228 | 439637.6686 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 2.322 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.351 | 493725.7509 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉矿槽除尘(1280) | 0.319 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.846 | 675884.3722 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#转炉二次烟气排放口 | 0.451 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.524 | 636287.9465 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#锅炉烟气排放口 | 1.8389 | 1.8006 | 5 | 2.699 | 2.643 | 35 | 19.852 | 19.439 | 50 | 7.491 | 319798.2975 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉出铁场除尘(1280) | 1.541 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.213 | 639156.2977 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#转炉二次烟气排放口 | 2.250 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.520 | 746378.2046 | --
山西通才工贸有限公司 | 3#锅炉烟气排放口 | 2.1274 | 2.3763 | 10 | 2.463 | 2.751 | 35 | 8.869 | 9.907 | 50 | 5.944 | 182529.1875 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结脱硫脱硝出口 | 1.0138 | 3.1691 | 10 | 1.473 | 4.606 | 35 | 10.110 | 31.605 | 50 | 7.745 | 318767.4053 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号矿槽出口 | 0.4752 | 0.4752 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.2779 | 488977.6349 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号出铁场出口 | 0.2511 | 0.2511 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.8695 | 375886.2822 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结机尾出口 | 0.3102 | 0.1776 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.976 | 65740.0875 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 炼钢二次除尘出口 | 0.3794 | 0.2167 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.063 | 548653.25 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结脱硫脱硝出口 | 0.4703 | 0.4169 | 10 | 0.056 | 0.049 | 35 | 37.712 | 33.425 | 50 | 16.081 | 615787.9118 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结机尾出口 | 0.1780 | 0.0848 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.886 | 291519.322 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号矿槽出口 | 0.6280 | 0.6280 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.0668 | 518384.7516 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号出铁场出口 | 0.1935 | 0.1935 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.6560 | 591002.5169 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 球团 | 1.3169 | 0.9230 | 10 | 34.218 | 23.983 | 35 | 38.416 | 26.926 | 50 | 11.397 | 404297.2487 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机头 | 1.2020 | 0.9674 | 10 | 3.571 | 2.874 | 35 | 29.708 | 23.911 | 50 | 13.683 | 756922.432 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机尾 | 2.9581 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.683 | 497352.2875 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉出铁场 | 1.3430 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.108 | 224340.9393 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉矿槽 | 2.0711 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.852 | 849786.275 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号转炉二次烟气 | 1.9051 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.993 | 574570.025 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 晋南电厂烟囱 | 0.4219 | 0.6267 | 10 | 2.213 | 3.287 | 35 | 2.460 | 3.655 | 50 | 2.253 | 98820.3444 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 135MW发电燃气锅炉 | 1.2518 | 1.2903 | 10 | 15.095 | 15.559 | 35 | 11.490 | 11.843 | 50 | 1.632 | 96404.2614 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2#转炉二次烟气除尘 | 1.1148 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.189 | 389843.9552 | --
翼城县三和再生物资回收有限公司 | 热裂解（含加热装置）尾气排气筒 | 0.6553 | 28.0663 | 20 | 0.3477 | 14.9187 | 50 | 1.0252 | 43.9656 | 100 | 0.5246 | 1873.7781 | 停运
翼城县利明新型建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 0.162 | 0.270 | 30 | 17.803 | 28.757 | 150 | 33.003 | 52.584 | 200 | 6.858 | 107976.9924 | --
翼城县永利新型建材厂 | 窑炉焙烧脱硫塔 | 0.244 | 2.146 | 30 | 0.157 | 1.366 | 150 | 0.393 | 3.472 | 200 | 0 | 0 | 停运
翼城县浍史二砖厂 | 隧道窑烟气治理设施排放口 | 3.788 | 4.805 | 30 | 32.992 | 41.843 | 150 | 46.358 | 58.794 | 200 | 6.98 | 100725.9837 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 推焦焦侧除尘地面站出口 | 2.270 | -- | 30 | 3.094 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.218 | 314561.9256 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 机侧除尘地面站出口 | 0.801 | -- | 30 | 4.302 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.414 | 232781.1191 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 焦炉脱硫脱硝除尘出口 | 1.445 | 1.336 | 15 | 7.487 | 6.918 | 30 | 35.599 | 32.894 | 150 | 2.282 | 384869.836 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 干熄焦环境除尘出口 | 2.737 | -- | 30 | 5.821 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.883 | 186534.4255 | --
晋源实业有限公司 | 高炉矿槽 | 1.706 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.259 | 103016.5657 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机出口 | 0.077 | 7.015 | 10 | 0.798 | 83.297 | 35 | 0.066 | 7.343 | 50 | 0.009 | 259.6034 | 停运
晋源实业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.348 | 0.320 | 10 | 2.987 | 2.732 | 35 | 31.558 | 28.968 | 50 | 13.432 | 45070.3391 | --
晋源实业有限公司 | 高炉出铁场除尘出口 | 1.162 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.123 | 151238.1357 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机机尾除尘出口 | 0.295 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.690 | 215014.2772 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 高炉矿槽 | 0.701 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.025 | 381.1724 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0 | 0 | 10 | 9.219 | 254.750 | 35 | 2.751 | 76.020 | 50 | 0.220 | 1330.2896 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结脱硫塔出口 | 0.394 | 10.159 | 10 | 0.190 | 4.520 | 35 | 0.054 | 1.444 | 50 | 0 | 0 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结机尾 | 1.034 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.046 | 713.0894 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 出铁厂 | 1.091 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.094 | 906.062 | 停运
翼城县超腾供热有限公司 | 116mw燃煤锅炉烟气排放口 | 2.5805 | 2.5805 | 10 | 9.8003 | 8.8855 | 35 | 20.3325 | 18.4346 | 50 | 8.1783 | 98799.9091 | --
山西东雄保温材料有限公司襄汾分公司 | 回转窑 | 1.528 | 2.210 | 10 | 0.357 | 0.516 | 100 | 32.751 | 47.372 | 100 | 1.844 | 13044.7528 | --
山西华天基纸业有限公司 | 脱硫塔出口 | 0.417 | 0.451 | 5 | 13.254 | 14.228 | 35 | 27.952 | 32.266 | 50 | 6.231 | 66451.5451 | --
山西光大焦化气源有限公司 | 3号55吨锅炉 | 0.5787 | 21.4577 | 10 | 0.197 | 7.303 | 35 | 0.082 | 3.044 | 50 | 0.219 | 2231.8624 | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 4号75吨锅炉 | 0.1399 | 42.8719 | 10 | 0.059 | 18.064 | 35 | 0.390 | 119.426 | 50 | 0.259 | 3661.105 | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 1号2号55t锅炉 | 0.2094 | 34.4924 | 10 | 0.035 | 5.732 | 35 | 0.187 | 30.803 | 50 | 0.225 | 4255.3271 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰1#回转窑 | 0.347 | 63.188 | 30 | 0.052 | 15.657 | 200 | 0.314 | 24.921 | 300 | 0.366 | 7204.135 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰2#回转窑 | 0.269 | 58.468 | 30 | 0.034 | 7.34 | 200 | 0.114 | 24.84 | 300 | 0.226 | 3432.6591 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑尾 | 0.334 | 32.911 | 10 | 0.169 | 19.575 | 35 | 8.810 | 883.245 | 50 | 0.261 | 7132.8178 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑头 | 0.457 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.066 | 25709.6487 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥磨成品收尘1# | 0.444 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.757 | 65586.4498 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 煤磨成品收尘 | 0.619 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.676 | 3309.0412 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 立磨成品收尘 | 1.952 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.472 | 68680.6014 | --
襄汾县三和昌新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.002 | 0 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0.262 | 4908.4042 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 炼钢二次烟气除尘器 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.408 | 43643.86 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 2#高炉槽下除尘器出口 | 0.1787 | 0.1021 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.180 | 26891.7424 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 1#高炉槽下除尘器出口 | 0.2752 | 0.1310 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.382 | 8691.7925 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.0075 | 0.0043 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.0867 | -3.8898 | 10 | 0.286 | -12.846 | 35 | 0.182 | -8.154 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 高炉出铁场 | 0.7311 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机头排放口 | 0.087 | 0.578 | 10 | 4.711 | 6.974 | 35 | 7.402 | 12.304 | 50 | 4.523 | 151276.6953 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉矿槽排放口 | 0.972 | 0.972 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.530 | 122128.4912 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉出铁场排放口 | 1.1313 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.6884 | 254389.2314 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 电厂燃气锅炉排放口 | 0.464 | 0.48 | 10 | 1.8 | 1.85 | 35 | 12.96 | 13.735 | 50 | 4.665 | 6399.7024 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 底漆线VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.587 | 30248.6452 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 涂装房VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.070 | 333.8309 | --
洪洞国耀兆林新能源有限责任公司 | 锅炉监监控点 | 2.264 | 33.390 | 10 | 0 | 0.001 | 30 | 0.457 | 3.763 | 50 | 0.342 | 16909.966 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 1#焚烧烟气排放口 | 1.166 | 0.896 | 20 | 68.172 | 52.368 | 80 | 205.059 | 157.521 | 250 | 15.625 | 38712.6977 | 停运
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 2#焚烧烟气排放口 | 0.923 | 25.784 | 20 | 0 | 0 | 80 | -4.025 | -112.41 | 250 | 12.947 | 43571.31 | 停运
洪洞县堤村许盛煤矸石粉煤灰烧结砖厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | -- | -- | -- | 3.059 | 115.361 | 150 | 0 | 0 | 200 | 1.150 | 13132.0025 | 停运
洪洞县富民热力有限公司 | 1号锅炉除尘器 | 0.337 | 12.772 | 10 | 0.011 | 0.184 | 35 | 2.374 | 86.805 | 50 | 0.017 | 285.085 | 停运
洪洞县富民热力有限公司 | 2号锅炉除尘器 | 0.37 | 0.32 | 10 | 2.65 | 2.25 | 35 | 27.75 | 23.64 | 50 | 5.92 | 72480.039 | --
临汾山水水泥有限公司 | 窑尾 | 0.270 | 20.850 | 10 | 0.110 | 7.984 | 35 | 0.971 | 74.447 | 50 | 4.073 | 164899.1172 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑头 | 0.295 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.344 | 55033.0529 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 煤粉制备 | 0.5797 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.234 | 2351.455 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 水泥磨A线 | 0.852 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.149 | 47459.2417 | --
临汾山水水泥有限公司 | 水泥磨B线 | 1.105 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.232 | 42376.8051 | --
洪洞县热力供应有限公司 | 3号脱硫塔出口 | 2.060 | 2.090 | 10 | 10.390 | 10.470 | 35 | 32.400 | 32.600 | 50 | 7.150 | 82327.9593 | --
洪洞县热力供应有限公司 | 4号脱硫塔出口 | 0.6 | 5.27 | 10 | 24.49 | 181.65 | 35 | 36.42 | 222.25 | 50 | 3.2 | 41135.1928 | --
洪洞县辛村乡高池砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.164 | 5.192 | 30 | 0.501 | 2.236 | 150 | 0.96 | 4.281 | 200 | 0.837 | 10219.3395 | 停运
洪洞县赵城镇上院村邓平砖厂 | 湿电除尘排放口 | 0.7149 | 2.0679 | 30 | 0.9738 | 2.7991 | 150 | 2.8186 | 8.1407 | 200 | 0 | 0 | 停运
洪洞县赵城耿壁肖拽明砖厂 | 湿电除尘排放口 | 0.996 | 2.977 | 30 | 2.254 | 6.665 | 150 | 1.145 | 3.429 | 200 | 0.775 | 9547.4374 | 停运
洪洞县振豪新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 停运
洪洞县赵城镇上院村卢全红砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.6802 | 7.3751 | 30 | 0.583 | 2.558 | 150 | 0.582 | 2.554 | 200 | 0.049 | 587.3925 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂3号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.439 | 0.936 | 15 | 1.767 | 3.767 | 30 | 19.623 | 41.844 | 150 | 1.65 | 103208.1517 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂5号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.268 | 0.308 | 15 | 9.059 | 10.424 | 30 | 36.271 | 41.738 | 150 | 1.869 | 102583.6673 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂6号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.995 | 1.171 | 15 | 8.417 | 9.905 | 30 | 30.428 | 35.807 | 150 | 2.707 | 143674.0912 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂1号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.455 | 0.833 | 15 | 5.474 | 10.031 | 30 | 23.079 | 42.292 | 150 | 1.502 | 75765.2182 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂2号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.521 | 1.117 | 15 | 5.021 | 10.773 | 30 | 17.801 | 38.193 | 150 | 1.756 | 87806.2321 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号装煤地面站 | 0.929 | 0.929 | 30 | 1.993 | 1.993 | 70 | -- | -- | -- | 8.618 | 47690.9124 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号推焦地面站 | 5.817 | 5.817 | 30 | 7.241 | 7.241 | 30 | -- | -- | -- | 9.361 | 138225.0403 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号装煤地面站 | 1.388 | 1.388 | 30 | 2.44 | 2.44 | 70 | -- | -- | -- | 5.582 | 29735.1685 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号推焦地面站 | 3.925 | 3.925 | 30 | 4.801 | 4.801 | 30 | -- | -- | -- | 8.651 | 128357.4185 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号装煤地面站 | 1.565 | -- | 30 | 3.902 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.756 | 45435.1895 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号推焦地面站 | 2.393 | -- | 30 | 7.162 | -- | 30 | -- | -- | -- | 11.310 | 161546.0949 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂4号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.386 | 0.76 | 15 | 5.543 | 10.908 | 30 | 20.813 | 40.959 | 150 | 1.115 | 68631.002 | --
山西焦化股份有限公司 | 35吨供气锅炉废气出口 | 0.5 | 1.003 | 10 | 0.928 | 1.864 | 35 | 2.019 | 4.054 | 50 | 1.928 | 67275.5788 | --
山西焦化股份有限公司 | 一干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.674 | 0.674 | 30 | 15.233 | 15.233 | 80 | -- | -- | -- | 17.016 | 87629.6272 | --
山西焦化股份有限公司 | 二干熄焦地面除尘站 | 0.82 | 0.82 | 30 | 0.04 | 0.04 | 80 | -- | -- | -- | 0.003 | 33.9082 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 三干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.726 | 0.726 | 30 | 13.292 | 13.292 | 80 | -- | -- | -- | 7.878 | 86296.0927 | --
山西焦化股份有限公司 | 炭黑脱硫塔排气筒 | 0.096 | 6.320 | 5 | 0.172 | 11.337 | 35 | 0.563 | 37.236 | 50 | 1.131 | 24648.5585 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 6#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.710 | 0 | 15 | 0.781 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.809 | 29779.3734 | --
山西焦化股份有限公司 | 二系大棚地面除尘站排气筒 | 0.509 | -- | 30 | 0.743 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.340 | 127086.6412 | --
山西焦化股份有限公司 | 5#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.179 | 0 | 30 | 0.181 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 2.082 | 34229.5265 | --
山西焦化股份有限公司 | 三系备用干熄焦地面除尘站排气筒 | 0.579 | 0 | 30 | 13.011 | 0 | 80 | -- | -- | -- | 6.008 | 65205.6254 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 机侧除尘 | 0.701 | 0.701 | 15 | 2.655 | 2.655 | 30 | -- | -- | -- | 13.271 | 174054.5364 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 干熄焦除尘 | 3.799 | 3.799 | 30 | 8.974 | 8.974 | 80 | -- | -- | -- | 2.849 | 76680.8653 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦侧除尘 | 0.586 | 0.586 | 15 | 3.748 | 3.748 | 30 | -- | -- | -- | 11.218 | 284502.1657 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦炉烟囱 | 0.830 | 0.853 | 15 | 11.407 | 11.641 | 30 | 24.189 | 24.707 | 150 | 2.616 | 373070.3622 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | RTO焚烧炉 | 0.777 | 8.326 | 20 | 14.906 | 159.003 | 50 | 13.536 | 143.442 | 100 | 4.110 | 10530.3468 | --
古县恒光热力有限公司 | 1号锅炉排放口 | 1.872 | 2.349 | 10 | 7.579 | 9.513 | 35 | 15.45 | 19.393 | 50 | 11.018 | 76821.7455 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦侧除尘 | 1.627 | -- | 30 | 7.025 | -- | 30 | -- | -- | -- | 15.642 | 224331.6961 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 3.844 | 3.404 | 15 | 9.462 | 8.379 | 30 | 39.706 | 35.159 | 150 | 1.488 | 161636.8999 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#干熄焦除尘 | 0.608 | -- | 30 | 4.705 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.790 | 77373.0638 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#机侧除尘 | 1.641 | -- | 30 | 4.513 | -- | 70 | -- | -- | -- | 22.880 | 257536.3866 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦侧除尘 | 1.598 | -- | 30 | 4.869 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.781 | 59148.5774 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 2.435 | 2.092 | 15 | 11.001 | 9.454 | 30 | 44.516 | 38.256 | 150 | 1.89 | 230138.8597 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#机侧除尘 | 1.215 | -- | 30 | 3.457 | -- | 70 | -- | -- | -- | 10.856 | 127709.2074 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#干熄焦除尘 | 1.055 | -- | 30 | 5.37 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.701 | 76884.9947 | --
山西安鑫煤业有限公司 | 锅炉出口 | 3.010 | 4.598 | 20 | 1.218 | 1.358 | 100 | 10.755 | 16.008 | 150 | 4.015 | 24242.8518 | --
山西海金生物科技有限公司 | 废气排放口 | 0.977 | 0.977 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.090 | 350.05 | 停运
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝排放口 | 0.944 | 0.966 | 15 | 21.998 | 22.513 | 30 | 58.087 | 59.447 | 150 | 3.683 | 351249.4683 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 装煤推焦机侧地面除尘排放口 | 0.432 | -- | 30 | 7.039 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.169 | 137898.4701 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦侧地面除尘站排放口 | 0.333 | -- | 30 | 13.298 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.208 | 220220.4998 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 干熄焦地面除尘站排放口 | 0.830 | 0.830 | 30 | 31.566 | 31.566 | 80 | -- | -- | -- | 11.875 | 167277.8927 | --
安泽县山高热力有限公司 | 5号排气筒 | 1.126 | 1.337 | 5 | 1.139 | 1.505 | 35 | 15.654 | 17.112 | 50 | 2.343 | 11530.0988 | --
安泽县山高热力有限公司 | 1号排气筒 | 0.372 | 0.419 | 5 | 0.119 | 0.154 | 35 | 17.596 | 19.699 | 50 | 1.605 | 8092.0497 | --
安泽县山高热力有限公司 | 2号排气筒 | 0.557 | 0.566 | 5 | 1.699 | 1.726 | 35 | 26.149 | 26.538 | 50 | 2.042 | 10373.7322 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化焦炉烟囱 | 0.943 | 1.162 | 15 | 20.097 | 24.686 | 30 | 80.770 | 99.543 | 150 | 1.933 | 255523.5657 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化1号焦侧地面站排放口 | 1.343 | 1.343 | 30 | 9.090 | 9.090 | 30 | -- | -- | -- | 7.154 | 106948.9842 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化2号焦侧地面站排放口 | 1.809 | 1.809 | 30 | 8.912 | 8.912 | 30 | -- | -- | -- | 15.930 | 239441.5218 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化干熄焦地面站排放口 | 4.003 | 4.003 | 30 | 35.652 | 35.652 | 80 | -- | -- | -- | 6.688 | 69609.3068 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化装煤炉头烟地面站排放口 | 1.918 | 0 | 30 | 7.91 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 16.806 | 148819.6881 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化干熄焦地面站 | 1.434 | 1.434 | 30 | 11.051 | 11.051 | 80 | -- | -- | -- | 6.743 | 92915.5894 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦炉烟囱 | 1.746 | 1.582 | 15 | 11.585 | 10.498 | 30 | 35.952 | 32.577 | 150 | 3.556 | 360198.9439 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化机侧地面站排放口 | 0.932 | 0 | 30 | 4.791 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 8.984 | 126787.4296 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦侧地面站排放口 | 0.852 | 0 | 30 | 11.885 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 12.659 | 280577.8941 | --
山西鸿丰达铸业有限公司 | 球团 | 2.4649 | 6.4370 | 10 | 0.991 | 2.589 | 35 | 15.623 | 40.798 | 50 | 12.781 | 78729.3525 | 停运
吉县集中供热有限责任公司 | 废气出口 | 2.7807 | 3.3441 | 5 | 8.055 | 9.687 | 35 | 21.293 | 25.607 | 50 | 1.263 | 60522.8002 | 停运
乡宁县宏基建材有限公司 | 隧道窑排口 | 0.7986 | 7.7160 | 30 | 0.101 | 0.978 | 150 | 2.819 | 27.235 | 200 | 1.637 | 35453.7589 | 停运
隰县昱顺达热力有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.012 | 2.714 | 10 | 4.921 | 6.639 | 35 | 12.996 | 17.533 | 50 | 6.035 | 103640.6354 | --
吉县垚鑫生物发电有限公司蒲县分公司 | 锅炉监控点 | 2.770 | 2.335 | 10 | 10.008 | 8.436 | 35 | 37.748 | 31.820 | 50 | 6.646 | 174024.9527 | --
蒲县超腾供热有限公司 | 锅炉排放出口 | 1.474 | 1.923 | 10 | 1.736 | 2.265 | 35 | 15.597 | 20.35 | 50 | 5.131 | 100822.5812 | --
汾西县供水有限公司 | 锅炉烟囱 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 4.778 | -- | --
侯马北铜铜业有限公司 | 环集烟气排放口 | 0.8538 | -- | 10 | 0.316 | -- | 100 | 0.423 | -- | 100 | 11.801 | 179943.99 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 阳极炉烟气排气口 | 0.3497 | -- | 10 | 16.310 | -- | 100 | 5.427 | -- | 100 | 1.108 | 4906.1554 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 制酸尾气排气口 | 0.6938 | -- | 10 | 10.454 | -- | 100 | 1.059 | -- | 100 | 10.240 | 88794.2334 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑头 | 1.9427 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.136 | 176257.255 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑尾烟囱 | 1.6099 | 1.3387 | 10 | 1.303 | 1.083 | 35 | 37.876 | 31.495 | 50 | 12.579 | 214238.86 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 水泥磨除尘器 | 0.6035 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.752 | 53556.125 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 煤磨除尘器 | 0.9199 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.161 | 44984.1124 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.7672 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.250 | 187850.7123 | --
山西华强钢铁有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.366 | 1.550 | 10 | 1.281 | 1.335 | 35 | 14.925 | 16.118 | 50 | 8.126 | 152561.4953 | --
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.78 | 0.89 | 10 | 2.192 | 2.476 | 35 | 12.575 | 14.103 | 50 | 11.278 | 429552.5406 | --
山西华强钢铁有限公司 | 出铁厂烟囱 | 3.147 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.879 | 185963.1123 | --
山西华强钢铁有限公司 | 矿槽烟囱 | 1.382 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.093 | 189861.3639 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机尾 | 3.316 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.433 | 647078.6659 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 45MW煤气发电 | 1.551 | 1.943 | 10 | 0.124 | 0.156 | 35 | 10.986 | 13.723 | 50 | 4.692 | 160540.1171 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉矿槽除尘器出口 | 0.784 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.802 | 423501.7315 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉出铁场除尘器出口 | 0.820 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.328 | 434106.2504 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机头 | 4.205 | 3.961 | 10 | 2.436 | 2.291 | 35 | 14.311 | 13.388 | 50 | 12.509 | 531167.3408 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉出铁场除尘器出口 | 0.7346 | 0.7346 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.011 | 635177.4874 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉矿槽除尘器出口 | 1.344 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.233 | 472179.0297 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 35MW煤气发电锅炉 | 0.473 | 0.462 | 10 | 0.576 | 0.557 | 35 | 12.054 | 11.718 | 50 | 11.844 | 130831.46 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 2号废气排放口 | 1.461 | -6.194 | 5 | 6.800 | -0.323 | 35 | 48.053 | 164.183 | 50 | 7.725 | 781437.3949 | 停运
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 1号废气排放口 | 1.307 | 1.671 | 5 | 17.906 | 22.823 | 35 | 19.138 | 24.563 | 50 | 11.423 | 1048222.7008 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 1号出口 | 1.1374 | 1.3105 | 5 | 18.241 | 21.017 | 35 | 34.278 | 39.495 | 50 | 4.782 | 377230.7909 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 2号出口 | 0.8144 | 0.9085 | 5 | 18.974 | 21.165 | 35 | 35.180 | 39.243 | 50 | 4.483 | 350534.0139 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 3号出口 | 0.4235 | 6.0857 | 5 | 0.272 | 3.905 | 35 | 0.605 | 8.692 | 50 | 0.554 | 122592.29 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 4号出口 | 1.4442 | 1.8810 | 5 | 17.098 | 22.269 | 35 | 30.375 | 39.560 | 50 | 7.316 | 1360839.0975 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 1号脱硫装置出口 | 2.1527 | 2.6041 | 5 | 10.882 | 13.164 | 35 | 25.542 | 30.897 | 50 | 9.463 | 1483094.8525 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 2号脱硫装置出口 | 1.1648 | 0.8320 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运