## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2025年11月10日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西华德冶铸有限公司 | 面漆环形线喷漆排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.984 | 25644.0699 | 停运
临汾粤丰环保电力有限公司 | 1号焚烧炉废气排放口 | 0.929 | 0.695 | 20 | 51.586 | 38.588 | 80 | 124.522 | 93.147 | 250 | 17.44 | 59909.4569 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 2号焚烧炉废气排放口 | 1.245 | 0.931 | 20 | 52.299 | 39.113 | 80 | 125.685 | 93.996 | 250 | 16.75 | 57785.3869 | --
山西临汾太钢中厚板有限公司 | 热处理加热炉1号长化炉烟筒 | 0.854 | 0.829 | 10 | 0.31 | 0.301 | 50 | 47.422 | 45.994 | 200 | 2.14 | 25926.1082 | --
临汾威顿水泥有限责任公司 | 立磨废气排口 | 0.349 | 2.174 | 10 | 0.054 | 0.339 | 35 | 1.797 | 11.186 | 50 | 5.420 | 40122.332 | 停运
临汾山水永中晟水泥有限公司 | 磨机除尘器出口 | 2.445 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.489 | 5547.649 | 停运
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 1号机组废气出口 | 2.154 | 2.361 | 5 | 19.148 | 20.824 | 35 | 33.466 | 36.407 | 50 | 11.118 | 865864.0147 | --
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 2号机组废气出口 | 1.239 | 1.455 | 5 | 18.587 | 21.914 | 35 | 30.536 | 35.952 | 50 | 8.047 | 661379.4691 | --
山西临汾热电有限公司 | 1号机组出口 | 1.759 | 2.080 | 5 | 19.131 | 22.555 | 35 | 32.627 | 38.553 | 50 | 13.930 | 990848.2828 | --
山西临汾热电有限公司 | 2号机组出口 | 2.653 | 2.935 | 5 | 20.005 | 21.744 | 35 | 34.887 | 38.331 | 50 | 10.829 | 769596.8661 | --
临汾市尧都区新开源新型建材厂 | 废气排放口 | 0.4013 | 0.5159 | 30 | 30.189 | 45.761 | 150 | 30.245 | 44.492 | 200 | 10.152 | 118480.69 | --
山西沃能化工科技有限公司 | 焚烧炉 | 0.8009 | 1.9431 | 20 | 0.096 | 0.234 | 50 | 8.030 | 19.482 | 100 | 6.966 | 76525.7305 | --
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 1#回转窑废气排放口 | 0.756 | 2.793 | 10 | 3.278 | 12.115 | 100 | 5.474 | 20.232 | 100 | 7.384 | 91969.822 | --
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 2#回转窑废气排放口 | 0.207 | 0.359 | 10 | 0.406 | 0.704 | 100 | 26.906 | 46.718 | 100 | 3.662 | 44217.8387 | --
曲沃县鸿志碳素科技有限公司 | 废气排放口 | 0.102 | -- | 10 | 0.115 | -- | 100 | 0.238 | -- | 100 | 3.485 | 10493.0202 | --
山西立恒焦化有限公司 | 干熄焦脱硫装置出口 | 1.027 | 1.027 | 30 | 7.623 | 7.623 | 80 | -- | -- | -- | 18.760 | 139481.7038 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号4号二期7米焦炉烟气排口 | 0.881 | 0.943 | 15 | 8.843 | 9.556 | 30 | 37.053 | 39.123 | 150 | 4.225 | 714549.7682 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1期干熄焦除尘 | 1.4187 | -- | 30 | 5.980 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.633 | 99594.42 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉装煤地面站 | 1.138 | 1.138 | 30 | 2.951 | 2.950 | 70 | -- | -- | -- | 4.912 | 56974.7184 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉推焦地面站 | 1.023 | 1.023 | 30 | 6.409 | 6.410 | 30 | -- | -- | -- | 8.302 | 190891.2337 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉装煤地面站 | 1.282 | 1.282 | 30 | 0.320 | 0.320 | 70 | -- | -- | -- | 4.885 | 59126.3952 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉推焦地面站 | 1.108 | 1.108 | 30 | 9.122 | 9.122 | 30 | -- | -- | -- | 5.215 | 119083.298 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2期干熄焦除尘 | 1.4555 | -- | 30 | 6.136 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.392 | 81544.655 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号燃气轮机 | 0.5183 | 1.2626 | 5 | 5.223 | 12.722 | 35 | 8.457 | 20.600 | 50 | 11.750 | 73831.39 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 2号燃气轮机 | 0.3426 | 5.3440 | 5 | 0.108 | 1.692 | 35 | 0.220 | 3.439 | 50 | 0.038 | 359.385 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 3号燃气轮机 | 0.2389 | 8.9346 | 5 | 0.266 | 9.956 | 35 | 1.033 | 38.642 | 50 | 0.023 | 209.7125 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 4号燃气轮机 | 0.354 | 5.443 | 5 | 5.136 | 9.234 | 35 | 9.443 | 40.586 | 50 | 8.589 | 52002.1825 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 120锅炉 | 0.472 | 0.505 | 5 | 4.819 | 5.122 | 35 | 8.226 | 8.810 | 50 | 6.459 | 123095.1128 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号装煤推焦地面站 | 0.838 | 0.838 | 30 | 4.412 | 4.413 | 30 | -- | -- | -- | 15.712 | 280284.2485 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号装煤推焦地面站 | 0.494 | 0.494 | 30 | 5.537 | 5.538 | 30 | -- | -- | -- | 15.205 | 272958.2112 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号2号一期6米25焦炉烟气排口 | 0.976 | 1.429 | 15 | 7.593 | 11.108 | 30 | 24.122 | 35.304 | 150 | 1.895 | 284593.6777 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3#干熄焦地面站排口 | 0.7848 | 0.7848 | 30 | 3.396 | 3.396 | 80 | -- | -- | -- | 6.414 | 138796.99 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期4号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.5816 | 1.5816 | 10 | 7.100 | 7.100 | 30 | -- | -- | -- | 7.611 | 84601.0655 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期3号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.0282 | 1.0282 | 10 | 6.384 | 6.384 | 30 | -- | -- | -- | 8.471 | 91778.305 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 0.857 | 1.332 | 10 | 2.496 | 2.925 | 35 | 20.995 | 20.156 | 50 | 17.271 | 1766186.4833 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉矿槽除尘(1860) | 0.573 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.146 | 469474.1684 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉出铁场除尘(1860) | 1.118 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.652 | 421595.993 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 1.937 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.428 | 526080.9989 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉矿槽除尘(1280) | 0.448 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.907 | 688999.9411 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#转炉二次烟气排放口 | 0.480 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.641 | 639262.8711 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#锅炉烟气排放口 | 1.8872 | 1.9006 | 5 | 3.861 | 3.889 | 35 | 18.770 | 18.902 | 50 | 8.050 | 344808.0775 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉出铁场除尘(1280) | 1.605 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.576 | 603796.5054 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#转炉二次烟气排放口 | 2.256 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.353 | 740411.3555 | --
山西通才工贸有限公司 | 电炉除尘 | 0.246 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.087 | 11733.733 | 停运
山西通才工贸有限公司 | 3#锅炉烟气排放口 | 2.1019 | 2.1985 | 10 | 7.078 | 7.403 | 35 | 14.452 | 15.116 | 50 | 8.064 | 244833.53 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结脱硫脱硝出口 | 0.7811 | 4.1954 | 10 | 0.094 | 0.507 | 35 | 0.494 | 2.656 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号矿槽出口 | 0.5308 | 0.5308 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.1278 | 495297.6779 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号出铁场出口 | 0.2245 | 0.2245 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.5936 | 368696.8075 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结机尾出口 | 0.1770 | 0.1031 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.015 | 420.825 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 炼钢二次除尘出口 | 0.3876 | 0.2214 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.223 | 692580.7541 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结脱硫脱硝出口 | 0.4644 | 0.4453 | 10 | 0.033 | 0.031 | 35 | 34.658 | 33.233 | 50 | 15.256 | 589746.5878 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结机尾出口 | 0.2880 | 0.1371 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.647 | 293455.2916 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号矿槽出口 | 0.5413 | 0.5413 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.3064 | 541196.4737 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号出铁场出口 | 0.1660 | 0.1660 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.6283 | 599529.2004 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 球团 | 1.3094 | 0.8968 | 10 | 37.193 | 25.472 | 35 | 37.044 | 25.370 | 50 | 11.100 | 393957.9979 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机头 | 1.1041 | 0.9846 | 10 | 2.874 | 2.563 | 35 | 29.918 | 26.680 | 50 | 13.525 | 756604.875 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机尾 | 3.1372 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.274 | 492335.0425 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉出铁场 | 1.2416 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.984 | 217760.3115 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉矿槽 | 2.1157 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.709 | 964292.6 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号转炉二次烟气 | 1.6796 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.071 | 542818.0843 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 晋南电厂烟囱 | 0.4550 | 0.4857 | 10 | 7.228 | 7.716 | 35 | 8.634 | 9.217 | 50 | 2.745 | 111823.9464 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 135MW发电燃气锅炉 | 0.7085 | 3.3529 | 10 | 0.066 | 0.314 | 35 | 0.885 | 4.186 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2#转炉二次烟气除尘 | 0.9728 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.490 | 357927.0476 | --
翼城县三和再生物资回收有限公司 | 热裂解（含加热装置）尾气排气筒 | 0.6729 | 0.6729 | 20 | 0.7082 | 0.7085 | 50 | 2.7580 | 2.7580 | 100 | 0.8791 | 3130.6625 | 停运
翼城县利明新型建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 0.241 | 0.390 | 30 | 8.385 | 13.322 | 150 | 34.364 | 53.770 | 200 | 6.701 | 105753.0785 | --
翼城县永利新型建材厂 | 窑炉焙烧脱硫塔 | 0.239 | 2.097 | 30 | 0.096 | 0.863 | 150 | 0.342 | 3.042 | 200 | 0 | 0 | 停运
翼城县浍史二砖厂 | 隧道窑烟气治理设施排放口 | 3.817 | 4.965 | 30 | 30.823 | 40.088 | 150 | 51.723 | 67.269 | 200 | 6.31 | 91854.9712 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 推焦焦侧除尘地面站出口 | 2.469 | -- | 30 | 5.200 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.735 | 326083.5262 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 机侧除尘地面站出口 | 0.751 | -- | 30 | 3.868 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.366 | 233248.6176 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 焦炉脱硫脱硝除尘出口 | 0.583 | 0.526 | 15 | 7.811 | 7.054 | 30 | 36.865 | 33.296 | 150 | 2.216 | 373531.3245 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 干熄焦环境除尘出口 | 2.715 | -- | 30 | 5.061 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.402 | 219243.5467 | --
晋源实业有限公司 | 高炉矿槽 | 1.421 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.979 | 110633.4387 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机出口 | 0.146 | 0.285 | 10 | 2.077 | 2.843 | 35 | 2.452 | 2.578 | 50 | 13.476 | 271938.4302 | 停运
晋源实业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.352 | 0.782 | 10 | 2.657 | 4.518 | 35 | 34.843 | 52.772 | 50 | 12.635 | 42901.1015 | 停运
晋源实业有限公司 | 高炉出铁场除尘出口 | 1.053 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.292 | 152997.0167 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机机尾除尘出口 | 0.804 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.997 | 225465.0165 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 高炉矿槽 | 0.699 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.019 | 293.2779 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0 | 0 | 10 | 4.572 | 116.254 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0.181 | 1107.0851 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结脱硫塔出口 | 0.553 | 8.567 | 10 | 0.046 | 0.677 | 35 | 0.238 | 3.828 | 50 | 0 | 0 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结机尾 | 1.179 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.058 | 910.7951 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 出铁厂 | 1.098 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.029 | 282.4587 | 停运
翼城县超腾供热有限公司 | 116mw燃煤锅炉烟气排放口 | 2.7297 | 2.7297 | 10 | 9.7100 | 9.1327 | 35 | 30.7978 | 28.9667 | 50 | 9.7261 | 103992.4057 | --
山西东雄保温材料有限公司襄汾分公司 | 回转窑 | 1.639 | 4.651 | 10 | 0.101 | 0.286 | 100 | 11.788 | 33.444 | 100 | 0.458 | 3674.8104 | --
山西华天基纸业有限公司 | 脱硫塔出口 | 0.299 | 0.324 | 5 | 12.337 | 12.952 | 35 | 28.086 | 29.813 | 50 | 5.525 | 59584.4225 | --
山西光大焦化气源有限公司 | 3号55吨锅炉 | 0.6156 | 18.8056 | 10 | 0.394 | 12.034 | 35 | 0.191 | 5.847 | 50 | 0.265 | 2714.02 | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 4号75吨锅炉 | 0.1437 | 33.6111 | 10 | 0.071 | 16.686 | 35 | 0.090 | 21.014 | 50 | 0.233 | 3336.2637 | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 1号2号55t锅炉 | 0.2125 | 45.4574 | 10 | 0.035 | 7.498 | 35 | 0.090 | 19.346 | 50 | 0.257 | 4920.6144 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰1#回转窑 | 0.382 | 64.209 | 30 | 0.107 | 16.225 | 200 | 0.337 | 40.761 | 300 | 0.211 | 4275.6295 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰2#回转窑 | 0.335 | 60.507 | 30 | 0.069 | 12.375 | 200 | 0.082 | 14.876 | 300 | 0.266 | 4122.712 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑尾 | 0.239 | 17.796 | 10 | 0.088 | 6.861 | 35 | 0.613 | 49.725 | 50 | 0.312 | 8572.1406 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑头 | 0.809 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.508 | 37303.9656 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥磨成品收尘1# | 0.392 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.834 | 67217.8562 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 煤磨成品收尘 | 0.767 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.038 | 183.9505 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 立磨成品收尘 | 1.87 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.184 | 62412.9833 | --
襄汾县三和昌新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.003 | 0 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0.265 | 5016.7126 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 炼钢二次烟气除尘器 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.255 | 39428.5925 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 2#高炉槽下除尘器出口 | 0.1669 | 0.0954 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.032 | 23752.455 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 1#高炉槽下除尘器出口 | 0.2643 | 0.1258 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.150 | 3421.6299 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.0069 | 0.0039 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.0836 | -3.9956 | 10 | 0.285 | -13.623 | 35 | 0.303 | -14.471 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 高炉出铁场 | 0.7363 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机机尾 | 0.699 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.089 | 154333.8508 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机头排放口 | 0.098 | 0.127 | 10 | 6.122 | 7.321 | 35 | 11.435 | 14.210 | 50 | 6.887 | 221308.9498 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉矿槽排放口 | 2.453 | 2.453 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.523 | 123298.8325 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉出铁场排放口 | 1.1792 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.8648 | 247144.3455 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 电厂燃气锅炉排放口 | 0.434 | 0.483 | 10 | 1.751 | 1.756 | 35 | 14.326 | 15.052 | 50 | 3.725 | 5146.229 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 底漆线VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.436 | 29818.1137 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 涂装房VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.586 | 12330.0102 | --
洪洞国耀兆林新能源有限责任公司 | 锅炉监监控点 | 2.084 | 40.564 | 10 | 0.528 | 8.436 | 30 | 0.735 | 11.798 | 50 | 0.053 | 2660.1362 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 1#焚烧烟气排放口 | 0.738 | 30.315 | 20 | 0.009 | 0.352 | 80 | -0.047 | -1.938 | 250 | 13.868 | 45920.0222 | 停运
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 2#焚烧烟气排放口 | 1.73 | 32.384 | 20 | 0 | 0 | 80 | -2.169 | -40.595 | 250 | 16.072 | 52616.2696 | 停运
洪洞县富民热力有限公司 | 1号锅炉除尘器 | 0.257 | 1.721 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0.936 | 6.958 | 50 | 0 | 0 | 停运
洪洞县富民热力有限公司 | 2号锅炉除尘器 | 0.42 | 0.37 | 10 | 3.02 | 2.64 | 35 | 29.81 | 25.99 | 50 | 7.25 | 90025.4937 | --
临汾山水水泥有限公司 | 窑尾 | 0.421 | 28.727 | 10 | 0.198 | 13.331 | 35 | 0.672 | 41.390 | 50 | 5.245 | 218109.0435 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑头 | 0.187 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.602 | 66675.0449 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 煤粉制备 | 0.5880 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.333 | 3379.9075 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 水泥磨A线 | 0.625 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.294 | 75569.0068 | --
临汾山水水泥有限公司 | 水泥磨B线 | 1.084 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.226 | 3044.8567 | --
洪洞县热力供应有限公司 | 3号脱硫塔出口 | 3.570 | 31 | 10 | 6.780 | 10.240 | 35 | 20.340 | 43.240 | 50 | 5.700 | 69619.567 | --
洪洞县热力供应有限公司 | 4号脱硫塔出口 | 1.49 | 8.34 | 10 | 6.76 | 14.29 | 35 | 20.42 | 34.4 | 50 | 5.32 | 66528.5171 | --
洪洞县辛村乡高池砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.152 | 6.1 | 30 | 0.471 | 2.495 | 150 | 0.494 | 2.617 | 200 | 0.795 | 9847.4854 | 停运
洪洞县赵城镇上院村邓平砖厂 | 湿电除尘排放口 | 0.5259 | 1.4990 | 30 | 0.7617 | 2.1770 | 150 | 1.0329 | 2.9446 | 200 | 0 | 0 | 停运
洪洞县赵城耿壁肖拽明砖厂 | 湿电除尘排放口 | 0.994 | 3.187 | 30 | 0.651 | 2.099 | 150 | 0.294 | 0.947 | 200 | 0.954 | 12497.1999 | 停运
洪洞县振豪新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 停运
洪洞县赵城镇上院村卢全红砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.6800 | 8.0759 | 30 | 0.679 | 3.263 | 150 | 0.770 | 3.701 | 200 | 0.095 | 1150.3875 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂3号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.785 | 1.604 | 15 | 1.198 | 2.448 | 30 | 17.683 | 36.125 | 150 | 1.703 | 106824.276 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂5号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.006 | 1.144 | 15 | 6.585 | 7.492 | 30 | 27.512 | 31.302 | 150 | 3.115 | 171897.627 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂6号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.98 | 1.19 | 15 | 7.938 | 9.638 | 30 | 36.691 | 44.55 | 150 | 2.236 | 120305.6499 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂1号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.975 | 1.677 | 15 | 5.426 | 9.334 | 30 | 23.24 | 39.977 | 150 | 1.775 | 87736.4749 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂2号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.56 | 1.023 | 15 | 5.925 | 10.826 | 30 | 23.248 | 42.477 | 150 | 1.918 | 94240.4874 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号装煤地面站 | 0.898 | 0.898 | 30 | 5.569 | 5.569 | 70 | -- | -- | -- | 9.001 | 49938.6491 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号推焦地面站 | 5.914 | 5.914 | 30 | 6.946 | 6.946 | 30 | -- | -- | -- | 9.864 | 146042.3525 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号装煤地面站 | 1.321 | 1.321 | 30 | 2.066 | 2.066 | 70 | -- | -- | -- | 5.972 | 31622.1932 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号推焦地面站 | 3.822 | 3.822 | 30 | 7.351 | 7.351 | 30 | -- | -- | -- | 9.096 | 135795.0392 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号装煤地面站 | 1.506 | -- | 30 | 3.101 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.743 | 46121.3282 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号推焦地面站 | 2.629 | -- | 30 | 7.057 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.674 | 182114.9614 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂4号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.43 | 0.821 | 15 | 5.065 | 9.676 | 30 | 21.168 | 40.44 | 150 | 1.421 | 87298.8751 | --
山西焦化股份有限公司 | 35吨供气锅炉废气出口 | 0.673 | 1.259 | 10 | 2.01 | 3.762 | 35 | 2.566 | 4.803 | 50 | 2.554 | 86656.5625 | --
山西焦化股份有限公司 | 一干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.621 | 0.621 | 30 | 15.599 | 15.599 | 80 | -- | -- | -- | 17.618 | 93020.2406 | --
山西焦化股份有限公司 | 二干熄焦地面除尘站 | 0.64 | 0.64 | 30 | 5.317 | 5.317 | 80 | -- | -- | -- | 9.267 | 106354.7277 | --
山西焦化股份有限公司 | 三干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.5 | 0.5 | 30 | 13.671 | 13.671 | 80 | -- | -- | -- | 7.902 | 87486.4041 | --
山西焦化股份有限公司 | 炭黑脱硫塔排气筒 | 0.094 | 8.941 | 5 | 0.077 | 7.340 | 35 | 1.555 | 147.296 | 50 | 0.961 | 21222.6472 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 6#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.633 | 0 | 15 | 0.607 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.939 | 32325.7579 | --
山西焦化股份有限公司 | 二系大棚地面除尘站排气筒 | 0.549 | -- | 30 | 1.194 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.481 | 132214.3994 | --
山西焦化股份有限公司 | 5#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.192 | 0 | 30 | 0.165 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 2.101 | 34975.4567 | --
山西焦化股份有限公司 | 三系备用干熄焦地面除尘站排气筒 | 0.584 | 0 | 30 | 12.501 | 0 | 80 | -- | -- | -- | 5.996 | 65400.7314 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 机侧除尘 | 0.694 | 0.694 | 15 | 2.535 | 2.535 | 30 | -- | -- | -- | 13.362 | 177760.3302 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 干熄焦除尘 | 3.418 | 3.418 | 30 | 10.873 | 10.873 | 80 | -- | -- | -- | 3.022 | 81773.7864 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦侧除尘 | 0.559 | 0.559 | 15 | 7.848 | 7.848 | 30 | -- | -- | -- | 11.526 | 294083.9486 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦炉烟囱 | 0.837 | 0.910 | 15 | 10.549 | 11.394 | 30 | 23.583 | 25.501 | 150 | 2.567 | 371165.7187 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | RTO焚烧炉 | 0.799 | 7.806 | 20 | 12.366 | 120.198 | 50 | 15.586 | 150.325 | 100 | 4.497 | 11447.0688 | --
古县恒光热力有限公司 | 1号锅炉排放口 | 1.863 | 2.338 | 10 | 11.163 | 14.006 | 35 | 15.79 | 19.813 | 50 | 13.009 | 92147.5655 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦侧除尘 | 1.831 | -- | 30 | 5.583 | -- | 30 | -- | -- | -- | 13.663 | 198906.6615 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 3.837 | 3.409 | 15 | 10.073 | 8.949 | 30 | 40.606 | 36.075 | 150 | 1.608 | 175281.1234 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#干熄焦除尘 | 0.644 | -- | 30 | 6.261 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.824 | 78494.7059 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#机侧除尘 | 1.637 | -- | 30 | 4.415 | -- | 70 | -- | -- | -- | 23.698 | 269442.8506 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦侧除尘 | 1.538 | -- | 30 | 6.702 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.882 | 61551.7289 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 3.106 | 2.68 | 15 | 10.69 | 9.222 | 30 | 43.602 | 37.615 | 150 | 1.723 | 209908.2804 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#机侧除尘 | 1.075 | -- | 30 | 4.234 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.893 | 141370.5394 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#干熄焦除尘 | 1.021 | -- | 30 | 6.35 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.64 | 77124.1913 | --
山西安鑫煤业有限公司 | 锅炉出口 | 3.049 | 4.734 | 20 | 1.958 | 3.047 | 100 | 4.769 | 7.430 | 150 | 4.336 | 26228.3526 | --
山西海金生物科技有限公司 | 废气排放口 | 0.824 | 0.824 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.157 | 616.625 | 停运
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝排放口 | 0.963 | 1.004 | 15 | 20.551 | 21.419 | 30 | 61.336 | 63.925 | 150 | 3.721 | 358614.714 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 装煤推焦机侧地面除尘排放口 | 0.407 | -- | 30 | 9.589 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.505 | 121542.949 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦侧地面除尘站排放口 | 0.340 | -- | 30 | 15.392 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.840 | 192049.1832 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 干熄焦地面除尘站排放口 | 0.757 | 0.757 | 30 | 34.981 | 34.981 | 80 | -- | -- | -- | 11.240 | 157809.0106 | --
安泽县山高热力有限公司 | 5号排气筒 | 0.942 | 1.125 | 5 | 1.598 | 1.760 | 35 | 20.120 | 22.031 | 50 | 2.527 | 12471.546 | --
安泽县山高热力有限公司 | 1号排气筒 | 0.293 | 0.334 | 5 | 1.929 | 2.195 | 35 | 20.548 | 23.411 | 50 | 1.403 | 7104.2905 | --
安泽县山高热力有限公司 | 2号排气筒 | 0.524 | 0.532 | 5 | 2.255 | 2.287 | 35 | 32.948 | 33.399 | 50 | 2.347 | 11879.906 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化焦炉烟囱 | 0.950 | 1.168 | 15 | 20.658 | 25.332 | 30 | 77.352 | 95.045 | 150 | 2.113 | 280710.4363 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化1号焦侧地面站排放口 | 1.350 | 1.350 | 30 | 9.290 | 9.290 | 30 | -- | -- | -- | 5.744 | 87156.3694 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化2号焦侧地面站排放口 | 1.686 | 1.686 | 30 | 7.020 | 7.020 | 30 | -- | -- | -- | 15.803 | 240731.6708 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化干熄焦地面站排放口 | 4.709 | 4.709 | 30 | 37.572 | 37.572 | 80 | -- | -- | -- | 6.665 | 69493.8695 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化装煤炉头烟地面站排放口 | 1.921 | 0 | 30 | 6.613 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 16.924 | 150917.7162 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化干熄焦地面站 | 1.278 | 1.278 | 30 | 10.277 | 10.277 | 80 | -- | -- | -- | 6.312 | 87612.7587 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦炉烟囱 | 1.472 | 1.332 | 15 | 11.968 | 10.831 | 30 | 34.389 | 31.119 | 150 | 3.549 | 372950.9383 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化机侧地面站排放口 | 0.755 | 0 | 30 | 4.46 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 8.143 | 115817.6403 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦侧地面站排放口 | 0.906 | 0 | 30 | 5.081 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 12.367 | 272275.5243 | --
山西鸿丰达铸业有限公司 | 球团 | 2.3295 | 4.0511 | 10 | 3.446 | 5.993 | 35 | 19.715 | 34.284 | 50 | 12.695 | 74246.29 | --
吉县集中供热有限责任公司 | 废气出口 | 3.0228 | 3.6907 | 5 | 7.088 | 8.654 | 35 | 25.750 | 31.440 | 50 | 1.476 | 67333.1695 | --
隰县昱顺达热力有限公司 | 锅炉烟囱 | 3.149 | 3.853 | 10 | 13.237 | 16.195 | 35 | 14.506 | 17.749 | 50 | 6.005 | 102513.7274 | --
吉县垚鑫生物发电有限公司蒲县分公司 | 锅炉监控点 | 2.787 | 2.351 | 10 | 6.487 | 5.473 | 35 | 43.090 | 36.357 | 50 | 6.457 | 168971.0011 | --
蒲县超腾供热有限公司 | 锅炉排放出口 | 1.317 | 1.682 | 10 | 1.144 | 1.461 | 35 | 25.917 | 33.105 | 50 | 5.481 | 110975.3395 | --
汾西县供水有限公司 | 锅炉烟囱 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 5.298 | -- | --
侯马北铜铜业有限公司 | 环集烟气排放口 | 0.3262 | -- | 10 | 0.030 | -- | 100 | 0.414 | -- | 100 | 6.589 | 102911.8649 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 阳极炉烟气排气口 | 0.2240 | -- | 10 | 13.736 | -- | 100 | 4.414 | -- | 100 | 1.875 | 8248.925 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 制酸尾气排气口 | 0.6949 | -- | 10 | 5.764 | -- | 100 | 2.208 | -- | 100 | 7.054 | 61241.1814 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑头 | 1.8256 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.240 | 166036.9925 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑尾烟囱 | 1.6838 | 1.4107 | 10 | 0.961 | 0.805 | 35 | 37.187 | 31.154 | 50 | 12.140 | 205937.785 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 水泥磨除尘器 | 0.8356 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.262 | 81683.0325 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 煤磨除尘器 | 0.8554 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.831 | 43398.455 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.7441 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.248 | 191669.1366 | --
山西华强钢铁有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.262 | 1.369 | 10 | 2.536 | 2.754 | 35 | 16.326 | 17.759 | 50 | 8.016 | 152175.268 | --
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.805 | 1.025 | 10 | 0.58 | 0.734 | 35 | 12.093 | 15.531 | 50 | 11.097 | 435998.3547 | --
山西华强钢铁有限公司 | 出铁厂烟囱 | 3.174 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.048 | 190801.7609 | --
山西华强钢铁有限公司 | 矿槽烟囱 | 1.358 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.214 | 193708.0533 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机尾 | 2.615 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.449 | 757917.8909 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 45MW煤气发电 | 1.551 | 2.536 | 10 | 0.581 | 0.687 | 35 | 10.441 | 15.170 | 50 | 1.126 | 39825.1334 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉矿槽除尘器出口 | 0.777 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.573 | 401363.4267 | 停运
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉出铁场除尘器出口 | 0.895 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.490 | 333637.0514 | 停运
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机头 | 3.773 | 4.756 | 10 | 4.819 | 6.033 | 35 | 7.991 | 8.315 | 50 | 9.512 | 413095.1612 | 停运
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉出铁场除尘器出口 | 0.8330 | 0.8330 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.420 | 621216.165 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉矿槽除尘器出口 | 1.306 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.171 | 478458.4962 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 35MW煤气发电锅炉 | 0.349 | 0.423 | 10 | 0.628 | 0.633 | 35 | 11.077 | 11.830 | 50 | 8.002 | 96093.1335 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 2号废气排放口 | 2.308 | 3.155 | 5 | 16.867 | 22.587 | 35 | 23.067 | 31.093 | 50 | 9.553 | 887200.586 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 1号废气排放口 | 1.093 | 1.420 | 5 | 16.496 | 21.212 | 35 | 17.889 | 23.340 | 50 | 10.777 | 1003298.9895 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 1号出口 | 0.0008 | 0.0397 | 5 | 0.779 | 40.133 | 35 | 0.353 | 18.163 | 50 | 0.261 | 23248.0736 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 2号出口 | 0.7822 | 0.8514 | 5 | 19.446 | 21.168 | 35 | 36.218 | 39.425 | 50 | 6.555 | 512276.834 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 3号出口 | 0.5011 | 0.5907 | 5 | 17.376 | 20.485 | 35 | 33.331 | 39.294 | 50 | 9.427 | 1813439.8775 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 4号出口 | 1.1162 | 1.3040 | 5 | 16.487 | 19.261 | 35 | 33.668 | 39.334 | 50 | 8.127 | 1513037.195 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 1号脱硫装置出口 | 2.0715 | 2.4752 | 5 | 15.460 | 18.472 | 35 | 25.136 | 30.034 | 50 | 9.999 | 1531925.845 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 2号脱硫装置出口 | 1.3792 | 5.2139 | 5 | 0.724 | 2.737 | 35 | 106.501 | 402.612 | 50 | 0.908 | 171126.9237 | 停运