## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2025年11月12日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西华德冶铸有限公司 | 面漆环形线喷漆排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.575 | 5679.805 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 1号焚烧炉废气排放口 | 0.990 | 0.729 | 20 | 43.260 | 31.849 | 80 | 130.821 | 96.313 | 250 | 16.57 | 56561.349 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 2号焚烧炉废气排放口 | 1.203 | 0.875 | 20 | 54.997 | 40.014 | 80 | 119.888 | 87.225 | 250 | 15.41 | 52359.3711 | --
山西临汾太钢中厚板有限公司 | 热处理加热炉1号长化炉烟筒 | 0.946 | 0.937 | 10 | 0.434 | 0.43 | 50 | 52.766 | 52.243 | 200 | 2.24 | 26645.1899 | --
临汾威顿水泥有限责任公司 | 立磨废气排口 | 0.532 | 1.872 | 10 | 0.055 | 0.193 | 35 | 5.933 | 20.897 | 50 | 6.784 | 42805.8907 | 停运
临汾山水永中晟水泥有限公司 | 磨机除尘器出口 | 2.461 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.007 | 4306.3088 | 停运
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 1号机组废气出口 | 1.958 | 2.236 | 5 | 19.950 | 22.451 | 35 | 32.282 | 36.766 | 50 | 9.158 | 709426.1196 | --
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 2号机组废气出口 | 1.469 | 1.644 | 5 | 18.351 | 20.481 | 35 | 31.724 | 35.498 | 50 | 8.765 | 742550.7637 | --
山西临汾热电有限公司 | 1号机组出口 | 2.033 | 2.425 | 5 | 18.206 | 21.626 | 35 | 32.574 | 38.786 | 50 | 11.397 | 808198.7952 | --
山西临汾热电有限公司 | 2号机组出口 | 3.219 | 3.506 | 5 | 19.761 | 21.536 | 35 | 35.041 | 38.118 | 50 | 10.100 | 713173.6063 | --
临汾市尧都区新开源新型建材厂 | 废气排放口 | 0.5896 | 1.0344 | 30 | 30.214 | 52.772 | 150 | 31.487 | 54.554 | 200 | 9.807 | 110547.55 | --
山西沃能化工科技有限公司 | 焚烧炉 | 0.8102 | 1.9269 | 20 | 0.255 | 0.607 | 50 | 3.401 | 8.090 | 100 | 6.184 | 68056.1671 | --
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 1#回转窑废气排放口 | 1.202 | 3.978 | 10 | 3.665 | 12.127 | 100 | 7.332 | 24.262 | 100 | 7.072 | 86474.4279 | --
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 2#回转窑废气排放口 | 0.569 | 0.953 | 10 | 0.407 | 0.683 | 100 | 20.778 | 34.823 | 100 | 3.254 | 39126.8529 | --
曲沃县鸿志碳素科技有限公司 | 废气排放口 | 0.104 | -- | 10 | 0.115 | -- | 100 | 0.206 | -- | 100 | 3.612 | 11149.1569 | --
山西立恒焦化有限公司 | 干熄焦脱硫装置出口 | 0.985 | 0.985 | 30 | 7.424 | 7.424 | 80 | -- | -- | -- | 18.605 | 135567.1222 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号4号二期7米焦炉烟气排口 | 0.902 | 1.417 | 15 | 8.841 | 9.616 | 30 | 39.491 | 40.454 | 150 | 4.344 | 742275.2525 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1期干熄焦除尘 | 1.4363 | -- | 30 | 5.783 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.619 | 98540.68 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉装煤地面站 | 1.164 | 1.164 | 30 | 2.175 | 2.174 | 70 | -- | -- | -- | 4.336 | 50068.8352 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉推焦地面站 | 1.190 | 1.190 | 30 | 5.976 | 5.976 | 30 | -- | -- | -- | 8.635 | 197569.1962 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉装煤地面站 | 1.308 | 1.308 | 30 | 0.203 | 0.203 | 70 | -- | -- | -- | 4.730 | 56932.316 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉推焦地面站 | 1.130 | 1.130 | 30 | 7.731 | 7.731 | 30 | -- | -- | -- | 5.571 | 128173.3619 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2期干熄焦除尘 | 1.5055 | -- | 30 | 6.330 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.460 | 81749.7975 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号燃气轮机 | 1.1291 | 30.2879 | 5 | 0.165 | 4.434 | 35 | 0.426 | 11.432 | 50 | 0.005 | 48.7125 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 2号燃气轮机 | 0.8272 | 8.9481 | 5 | 0.064 | 0.695 | 35 | 0.584 | 6.313 | 50 | 0.037 | 360.035 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 3号燃气轮机 | 0.2493 | 10.9503 | 5 | 0.076 | 3.337 | 35 | 0.826 | 36.289 | 50 | 0.032 | 286.53 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 4号燃气轮机 | 0.602 | 7.453 | 5 | 6.278 | 8.920 | 35 | 11.808 | 32.701 | 50 | 8.597 | 52192.318 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 120锅炉 | 0.756 | 37.421 | 5 | 0.205 | 10.184 | 35 | 1.719 | 87.020 | 50 | 0.046 | 1043.2902 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 1号装煤推焦地面站 | 1.164 | 1.164 | 30 | 6.092 | 6.091 | 30 | -- | -- | -- | 14.951 | 264673.7231 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号装煤推焦地面站 | 0.660 | 0.660 | 30 | 5.030 | 5.030 | 30 | -- | -- | -- | 16.454 | 290338.7418 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号2号一期6米25焦炉烟气排口 | 1.022 | 1.656 | 15 | 7.768 | 10.382 | 30 | 28.791 | 36.623 | 150 | 1.928 | 289312.8287 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3#干熄焦地面站排口 | 0.9328 | 0.9328 | 30 | 2.596 | 2.596 | 80 | -- | -- | -- | 6.272 | 138838.96 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期4号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.7018 | 1.7018 | 10 | 7.211 | 7.211 | 30 | -- | -- | -- | 8.113 | 89788.619 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期3号焦炉机侧炉头除尘排口 | 0.9564 | 0.9564 | 10 | 6.362 | 6.362 | 30 | -- | -- | -- | 8.781 | 94853.145 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 0.605 | 0.658 | 10 | 3.001 | 2.623 | 35 | 26.774 | 23.969 | 50 | 17.344 | 1772828.3379 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉矿槽除尘(1860) | 0.774 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.972 | 459195.6099 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉出铁场除尘(1860) | 1.196 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.359 | 391677.7407 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 2.064 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.299 | 504464.7197 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉矿槽除尘(1280) | 0.450 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.938 | 685224.6069 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#转炉二次烟气排放口 | 0.458 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.433 | 635270.4124 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#锅炉烟气排放口 | 1.7352 | 1.6731 | 5 | 1.377 | 1.328 | 35 | 18.433 | 17.773 | 50 | 6.324 | 268407.165 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉出铁场除尘(1280) | 1.434 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.474 | 593914.6797 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#转炉二次烟气排放口 | 2.420 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.382 | 733606.9342 | --
山西通才工贸有限公司 | 电炉除尘 | 0.204 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.485 | 1818295.7547 | --
山西通才工贸有限公司 | 3#锅炉烟气排放口 | 2.1498 | 2.1751 | 10 | 3.521 | 3.563 | 35 | 11.443 | 11.578 | 50 | 5.410 | 167523.62 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结脱硫脱硝出口 | 0.9646 | 1.2255 | 10 | 1.505 | 1.912 | 35 | 16.644 | 21.145 | 50 | 6.039 | 264258.8222 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号矿槽出口 | 1.4775 | 1.4775 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0172 | 725.7886 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号出铁场出口 | 0.1910 | 0.1910 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.5010 | 30729.4929 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结机尾出口 | 0.2349 | 0.1346 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.559 | 108220.4187 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 炼钢二次除尘出口 | 0.3431 | 0.1963 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.004 | 299.5 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结脱硫脱硝出口 | 0.4898 | 0.4973 | 10 | 0.037 | 0.037 | 35 | 31.479 | 31.959 | 50 | 15.790 | 605776.8354 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结机尾出口 | 0.1577 | 0.0751 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.714 | 295320.6119 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号矿槽出口 | 0.6293 | 0.6293 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.6733 | 547483.3407 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号出铁场出口 | 0.1744 | 0.1744 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.7964 | 609372.7596 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 球团 | 1.3193 | 0.8977 | 10 | 34.424 | 23.422 | 35 | 39.145 | 26.634 | 50 | 10.990 | 389861.7341 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机头 | 1.0623 | 0.9579 | 10 | 3.134 | 2.825 | 35 | 29.308 | 26.426 | 50 | 13.589 | 761171.285 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机尾 | 2.6217 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.205 | 486275.82 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉出铁场 | 1.3251 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.190 | 224938.4552 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉矿槽 | 2.1858 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.810 | 964522.0225 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号转炉二次烟气 | 1.8666 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.426 | 656533.8755 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 晋南电厂烟囱 | 0.4252 | 0.4772 | 10 | 5.436 | 6.101 | 35 | 8.385 | 9.410 | 50 | 2.156 | 94637.3636 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 135MW发电燃气锅炉 | 0.7042 | 11.2053 | 10 | 0.056 | 0.890 | 35 | 0.681 | 10.840 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2#转炉二次烟气除尘 | 1.0557 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.115 | 389734.7895 | --
翼城县三和再生物资回收有限公司 | 热裂解（含加热装置）尾气排气筒 | 0.6205 | 0.6205 | 20 | 0.1478 | 0.1476 | 50 | 2.9168 | 2.9171 | 100 | 0.9957 | 3535.1464 | 停运
翼城县利明新型建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 0.248 | 0.402 | 30 | 9.674 | 15.236 | 150 | 34.960 | 54.489 | 200 | 7.005 | 110141.924 | --
翼城县永利新型建材厂 | 窑炉焙烧脱硫塔 | 0.246 | 2.503 | 30 | 0.101 | 1.025 | 150 | 0.118 | 1.193 | 200 | 0 | 0 | 停运
翼城县浍史二砖厂 | 隧道窑烟气治理设施排放口 | 3.984 | 5.253 | 30 | 34.572 | 45.590 | 150 | 40.601 | 53.540 | 200 | 6.34 | 91459.6045 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 推焦焦侧除尘地面站出口 | 2.384 | -- | 30 | 3.036 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.526 | 322642.0639 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 机侧除尘地面站出口 | 0.786 | -- | 30 | 3.996 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.437 | 233145.7797 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 焦炉脱硫脱硝除尘出口 | 3.235 | 3.277 | 15 | 5 | 5.065 | 30 | 29.11 | 29.489 | 150 | 2.148 | 365667.3356 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 干熄焦环境除尘出口 | 2.928 | -- | 30 | 4.677 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.662 | 224568.0883 | --
晋源实业有限公司 | 高炉矿槽 | 1.390 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.164 | 112208.905 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机出口 | 0.185 | 0.734 | 10 | 0.786 | 1.563 | 35 | 2.645 | 3.338 | 50 | 14.953 | 302700.8455 | 停运
晋源实业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.742 | 1.228 | 10 | 0.342 | 0.710 | 35 | 33.244 | 37.689 | 50 | 12.215 | 41470.7399 | 停运
晋源实业有限公司 | 高炉出铁场除尘出口 | 1.511 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.489 | 154321.1855 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机机尾除尘出口 | 0.694 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.566 | 242303.8703 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 高炉矿槽 | 0.699 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.017 | 267.792 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0 | 0 | 10 | 0.207 | 5.328 | 35 | 0.021 | 0.528 | 50 | 0.144 | 874.6897 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结脱硫塔出口 | 0.549 | 10.384 | 10 | 0.103 | 2.047 | 35 | 0.311 | 6.057 | 50 | 0 | 0 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结机尾 | 1.945 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.049 | 772.6539 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 出铁厂 | 1.101 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.059 | 575.042 | 停运
翼城县超腾供热有限公司 | 2×116mw燃煤锅炉烟气排放口 | 1.932 | 12.353 | 10 | 5.51 | 35.221 | 35 | 4.258 | 27.22 | 50 | 1.156 | 41196.5899 | 停运
翼城县超腾供热有限公司 | 116mw燃煤锅炉烟气排放口 | 3.0182 | 3.0182 | 10 | 13.3041 | 11.9884 | 35 | 38.0633 | 34.2992 | 50 | 9.8876 | 103196.4622 | --
山西东雄保温材料有限公司襄汾分公司 | 回转窑 | 2.456 | 3.217 | 10 | 0.113 | 0.148 | 100 | 36.733 | 48.121 | 100 | 1.028 | 7245.0872 | --
山西华天基纸业有限公司 | 脱硫塔出口 | 0.405 | 0.423 | 5 | 12.172 | 12.606 | 35 | 25.896 | 27.215 | 50 | 5.687 | 60657.7142 | --
山西光大焦化气源有限公司 | 3号55吨锅炉 | 0.5787 | 18.5985 | 10 | 0.175 | 5.640 | 35 | 0.634 | 20.382 | 50 | 0.160 | 1627.07 | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 4号75吨锅炉 | 0.1716 | 30.7414 | 10 | 0.045 | 8.064 | 35 | 0.470 | 84.281 | 50 | 0.339 | 4760.2226 | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 1号2号55t锅炉 | 0.7218 | 1.9094 | 10 | 2.256 | 5.967 | 35 | 11.170 | 29.551 | 50 | 2.156 | 35710.4221 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰1#回转窑 | 0.378 | 53.658 | 30 | 0.052 | -0.266 | 200 | 0.599 | 125.005 | 300 | 0.280 | 5518.1169 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰2#回转窑 | 0.348 | 71.134 | 30 | 0.024 | 4.904 | 200 | 0.079 | 16.095 | 300 | 0.247 | 3792.3111 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑尾 | 0.172 | 16.949 | 10 | 0.142 | 10.293 | 35 | 1.714 | 189.526 | 50 | 0.236 | 6528.2228 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑头 | 0.854 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.318 | 7937.619 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥磨成品收尘1# | 0.375 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.454 | 58827.2508 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 煤磨成品收尘 | 0.987 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.415 | 2008.928 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 立磨成品收尘 | 1.919 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.777 | 54784.3624 | --
襄汾县三和昌新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.002 | 0 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0.228 | 4289.4352 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 炼钢二次烟气除尘器 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.277 | 40002.6375 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 2#高炉槽下除尘器出口 | 0.1699 | 0.0971 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.057 | 24239.8925 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 1#高炉槽下除尘器出口 | 0.2707 | 0.1289 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.175 | 3964.6075 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.0071 | 0.0040 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 11.12 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.1307 | -5.1390 | 10 | 0.343 | -13.498 | 35 | 0.322 | -12.650 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 高炉出铁场 | 0.7482 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机机尾 | 0.584 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.241 | 157775.272 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机头排放口 | 0.135 | 0.178 | 10 | 4.883 | 6.358 | 35 | 9.218 | 11.847 | 50 | 6.903 | 219693.5404 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉矿槽排放口 | 0.737 | 0.737 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.598 | 123686.9483 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉出铁场排放口 | 1.3120 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.0427 | 248247.147 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 电厂燃气锅炉排放口 | 0.452 | 0.479 | 10 | 3.338 | 3.529 | 35 | 13.058 | 14.133 | 50 | 5.156 | 7090.6596 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 底漆线VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.249 | 28476.8321 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 涂装房VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.793 | 8468.5879 | --
洪洞国耀兆林新能源有限责任公司 | 锅炉监监控点 | 2.107 | 49.498 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0.207 | 5.011 | 50 | 0.127 | 6355.5699 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 1#焚烧烟气排放口 | 1.262 | 0.919 | 20 | 27.294 | 19.87 | 80 | 182.685 | 132.994 | 250 | 14.668 | 35718.316 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 2#焚烧烟气排放口 | 2.136 | 1.808 | 20 | 39.903 | 33.777 | 80 | 223.849 | 189.481 | 250 | 15.703 | 40042.7999 | --
洪洞县富民热力有限公司 | 1号锅炉除尘器 | 0.263 | 2.299 | 10 | 0 | 0 | 35 | 1.008 | 12.098 | 50 | 0 | 0 | 停运
洪洞县富民热力有限公司 | 2号锅炉除尘器 | 0.42 | 0.37 | 10 | 3.13 | 2.75 | 35 | 31.75 | 27.87 | 50 | 7.17 | 87250.2384 | --
临汾山水水泥有限公司 | 窑尾 | 0.464 | 61.906 | 10 | 0.069 | 6.997 | 35 | 0.862 | 99.563 | 50 | 5.062 | 208964.2582 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑头 | 0.216 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.647 | 67993.1283 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 煤粉制备 | 0.5954 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.229 | 2308.74 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 水泥磨A线 | 0.821 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.397 | 85127.5513 | --
临汾山水水泥有限公司 | 水泥磨B线 | 1.336 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.295 | 3911.0978 | --
洪洞县热力供应有限公司 | 3号脱硫塔出口 | 4.380 | 4.520 | 10 | 15.270 | 15.640 | 35 | 33.970 | 34.900 | 50 | 7.160 | 83109.9482 | --
洪洞县热力供应有限公司 | 4号脱硫塔出口 | 1.69 | 1.71 | 10 | 12.61 | 12.74 | 35 | 34.35 | 34.65 | 50 | 5.91 | 68908.4359 | --
洪洞县辛村乡高池砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.164 | 5.688 | 30 | 0.447 | 2.183 | 150 | 0.518 | 2.531 | 200 | 0.661 | 8131.8166 | 停运
洪洞县赵城镇上院村邓平砖厂 | 湿电除尘排放口 | 0.6356 | 1.8062 | 30 | 0.7773 | 2.2129 | 150 | 1.1830 | 3.3623 | 200 | 0 | 0 | 停运
洪洞县赵城耿壁肖拽明砖厂 | 湿电除尘排放口 | 0.993 | 3.185 | 30 | 0.754 | 2.432 | 150 | 0.233 | 0.753 | 200 | 0.906 | 11260.5123 | 停运
洪洞县振豪新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 停运
洪洞县赵城镇上院村卢全红砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.6800 | 8.7456 | 30 | 0.610 | 3.176 | 150 | 0.627 | 3.265 | 200 | 0 | 0 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂3号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.589 | 0.927 | 15 | 5.992 | 9.428 | 30 | 27.245 | 42.865 | 150 | 1.733 | 102854.1695 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂5号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.86 | 1 | 15 | 7.508 | 8.727 | 30 | 31.611 | 36.743 | 150 | 2.514 | 140645.788 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂6号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.555 | 0.644 | 15 | 8.308 | 9.653 | 30 | 37.827 | 43.952 | 150 | 2.149 | 115120.6802 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂1号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.263 | 2.194 | 15 | 5.605 | 9.735 | 30 | 23.195 | 40.283 | 150 | 1.855 | 90732.1171 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂2号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.759 | 1.377 | 15 | 6.089 | 11.048 | 30 | 21.994 | 39.908 | 150 | 2.039 | 99097.1179 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号装煤地面站 | 0.902 | 0.902 | 30 | 4.86 | 4.86 | 70 | -- | -- | -- | 9.232 | 50759.6031 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号推焦地面站 | 5.535 | 5.535 | 30 | 7.47 | 7.47 | 30 | -- | -- | -- | 9.841 | 144791.0762 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号装煤地面站 | 1.329 | 1.329 | 30 | 2.362 | 2.362 | 70 | -- | -- | -- | 6.16 | 32442.5212 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号推焦地面站 | 4.096 | 4.096 | 30 | 7.326 | 7.326 | 30 | -- | -- | -- | 10.319 | 152480.5123 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号装煤地面站 | 1.518 | -- | 30 | 4.298 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.74 | 45716.9218 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号推焦地面站 | 2.694 | -- | 30 | 7.003 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.278 | 176300.9485 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂4号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.569 | 0.988 | 15 | 6.011 | 10.437 | 30 | 22.465 | 39.007 | 150 | 1.387 | 84247.8015 | --
山西焦化股份有限公司 | 35吨供气锅炉废气出口 | 0.783 | 1.371 | 10 | 1.904 | 3.333 | 35 | 3.437 | 6.015 | 50 | 2.633 | 86157.8389 | --
山西焦化股份有限公司 | 一干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.617 | 0.617 | 30 | 15.86 | 15.86 | 80 | -- | -- | -- | 15.758 | 82135.8595 | --
山西焦化股份有限公司 | 二干熄焦地面除尘站 | 0.61 | 0.61 | 30 | 8.077 | 8.077 | 80 | -- | -- | -- | 11.035 | 123905.0207 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 三干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.497 | 0.497 | 30 | 13.976 | 13.976 | 80 | -- | -- | -- | 7.931 | 87249.2806 | --
山西焦化股份有限公司 | 炭黑脱硫塔排气筒 | 0.137 | 10.364 | 5 | 0.081 | 6.134 | 35 | 0.208 | 15.699 | 50 | 1.185 | 25893.0663 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 6#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.664 | 0 | 15 | 0.480 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.827 | 30256.1928 | --
山西焦化股份有限公司 | 二系大棚地面除尘站排气筒 | 0.520 | -- | 30 | 0.577 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.786 | 139671.9473 | --
山西焦化股份有限公司 | 5#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.172 | 0 | 30 | 0.735 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 2.025 | 33508.4369 | --
山西焦化股份有限公司 | 三系备用干熄焦地面除尘站排气筒 | 0.584 | 0 | 30 | 13.827 | 0 | 80 | -- | -- | -- | 5.988 | 65545.2382 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 机侧除尘 | 0.708 | 0.708 | 15 | 2.426 | 2.426 | 30 | -- | -- | -- | 13.608 | 179980.3205 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 干熄焦除尘 | 3.627 | 3.627 | 30 | 10.856 | 10.856 | 80 | -- | -- | -- | 3.050 | 82120.828 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦侧除尘 | 0.578 | 0.578 | 15 | 4.246 | 4.246 | 30 | -- | -- | -- | 11.781 | 298102.8032 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦炉烟囱 | 0.844 | 0.917 | 15 | 10.652 | 11.500 | 30 | 23.142 | 24.998 | 150 | 2.526 | 365549.4818 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | RTO焚烧炉 | 0.768 | 8.025 | 20 | 13.100 | 136.222 | 50 | 13.758 | 145.353 | 100 | 4.561 | 11587.9941 | --
古县恒光热力有限公司 | 1号锅炉排放口 | 1.819 | 2.302 | 10 | 14.514 | 18.374 | 35 | 17.031 | 21.56 | 50 | 14.526 | 101536.2326 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦侧除尘 | 1.876 | -- | 30 | 5.910 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.236 | 207364.7677 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 3.84 | 3.238 | 15 | 11.192 | 9.438 | 30 | 41.928 | 35.356 | 150 | 1.3 | 141940.518 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#干熄焦除尘 | 0.677 | -- | 30 | 5.214 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.906 | 79268.7255 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#机侧除尘 | 1.602 | -- | 30 | 4.615 | -- | 70 | -- | -- | -- | 23.786 | 268034.1106 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦侧除尘 | 1.67 | -- | 30 | 6.153 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.181 | 66396.2821 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 3.207 | 2.706 | 15 | 12.109 | 10.217 | 30 | 45.142 | 38.09 | 150 | 1.72 | 209951.3054 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#机侧除尘 | 1.056 | -- | 30 | 4.402 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.075 | 142492.7959 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#干熄焦除尘 | 1.027 | -- | 30 | 4.942 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.648 | 76828.4292 | --
山西安鑫煤业有限公司 | 锅炉出口 | 2.818 | 10.674 | 20 | 1.201 | 3.684 | 100 | 7.692 | 12.238 | 150 | 3.647 | 21917.8669 | 停运
山西海金生物科技有限公司 | 废气排放口 | 0.838 | 0.838 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.227 | 870.9062 | 停运
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝排放口 | 0.967 | 1.015 | 15 | 20.006 | 20.985 | 30 | 60.314 | 63.266 | 150 | 3.675 | 353164.7081 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 装煤推焦机侧地面除尘排放口 | 0.406 | -- | 30 | 7.811 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.802 | 124017.8177 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦侧地面除尘站排放口 | 0.430 | -- | 30 | 14.637 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.779 | 187812.6767 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 干熄焦地面除尘站排放口 | 0.765 | 0.765 | 30 | 34.453 | 34.453 | 80 | -- | -- | -- | 10.865 | 151659.4057 | --
安泽县山高热力有限公司 | 4号排气筒 | 1.151 | 13.429 | 5 | 0.611 | 7.126 | 35 | 3.119 | 36.389 | 50 | 2.133 | 11748.0594 | 停运
安泽县山高热力有限公司 | 5号排气筒 | 1.014 | 1.230 | 5 | 1.805 | 1.987 | 35 | 20.082 | 22.137 | 50 | 2.481 | 12294.4951 | --
安泽县山高热力有限公司 | 1号排气筒 | 0.297 | 0.339 | 5 | 2.085 | 2.370 | 35 | 20.717 | 23.609 | 50 | 1.316 | 6690.3352 | --
安泽县山高热力有限公司 | 2号排气筒 | 0.547 | 0.554 | 5 | 2.299 | 2.327 | 35 | 33.166 | 33.560 | 50 | 2.305 | 11720.2067 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化焦炉烟囱 | 0.970 | 1.208 | 15 | 19.963 | 24.754 | 30 | 76.480 | 95.054 | 150 | 2.189 | 289733.4 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化1号焦侧地面站排放口 | 1.337 | 1.337 | 30 | 9.683 | 9.683 | 30 | -- | -- | -- | 6.407 | 97540.2177 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化2号焦侧地面站排放口 | 1.754 | 1.754 | 30 | 6.325 | 6.325 | 30 | -- | -- | -- | 16.177 | 245424.0868 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化干熄焦地面站排放口 | 5.110 | 5.110 | 30 | 36.191 | 36.191 | 80 | -- | -- | -- | 6.517 | 67761.8965 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化装煤炉头烟地面站排放口 | 3.468 | 0 | 30 | 8.218 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 16.989 | 150071.516 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化干熄焦地面站 | 1.238 | 1.238 | 30 | 9.847 | 9.847 | 80 | -- | -- | -- | 6.549 | 89681.9268 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦炉烟囱 | 1.614 | 1.485 | 15 | 11.354 | 10.442 | 30 | 33.789 | 31.075 | 150 | 3.645 | 366686.3127 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化机侧地面站排放口 | 0.706 | 0 | 30 | 3.548 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 8.416 | 118835.3539 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦侧地面站排放口 | 0.918 | 0 | 30 | 7.396 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 12.278 | 267100.8155 | --
山西鸿丰达铸业有限公司 | 球团 | 2.5865 | 4.3379 | 10 | 6.824 | 11.444 | 35 | 22.804 | 38.246 | 50 | 12.195 | 71367.0875 | --
吉县集中供热有限责任公司 | 废气出口 | 3.0664 | 3.7620 | 5 | 10.121 | 12.416 | 35 | 27.209 | 33.381 | 50 | 1.641 | 73549.6324 | --
隰县昱顺达热力有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.958 | 3.475 | 10 | 8.835 | 10.38 | 35 | 14.83 | 17.424 | 50 | 6.025 | 103274.3657 | --
吉县垚鑫生物发电有限公司蒲县分公司 | 锅炉监控点 | 2.783 | 2.343 | 10 | 3.770 | 3.174 | 35 | 40.075 | 33.740 | 50 | 6.745 | 176229.2122 | --
蒲县超腾供热有限公司 | 锅炉排放出口 | 1.418 | 1.715 | 10 | 1.782 | 2.157 | 35 | 34.018 | 41.164 | 50 | 7.073 | 140891.7818 | --
汾西县供水有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.165 | 2.271 | 10 | 19.630 | 20.767 | 35 | 29.420 | 30.879 | 50 | 4.911 | -- | --
侯马北铜铜业有限公司 | 环集烟气排放口 | 0.5037 | -- | 10 | 0.991 | -- | 100 | 0.286 | -- | 100 | 9.976 | 154053.0425 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 阳极炉烟气排气口 | 0.2549 | -- | 10 | 15.399 | -- | 100 | 3.964 | -- | 100 | 1.047 | 4614.06 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 制酸尾气排气口 | 0.7048 | -- | 10 | 9.187 | -- | 100 | 1.312 | -- | 100 | 10.318 | 85467.9878 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑头 | 0.8727 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.470 | 8753.47 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑尾烟囱 | 0.1211 | 133.1866 | 10 | 0.068 | 75.290 | 35 | 0.758 | 833.069 | 50 | 1.781 | 37360.585 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 水泥磨除尘器 | 0.6739 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.375 | 47625.275 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 煤磨除尘器 | 1.3638 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.166 | 1071.215 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.7672 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.325 | 193364.7229 | --
山西华强钢铁有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.280 | 1.400 | 10 | 0.653 | 0.719 | 35 | 18.324 | 20.121 | 50 | 7.804 | 149249.3734 | --
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.605 | 0.8 | 10 | 0.812 | 1.065 | 35 | 14.081 | 18.479 | 50 | 11.193 | 442728.6068 | --
山西华强钢铁有限公司 | 出铁厂烟囱 | 3.588 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.964 | 190128.0462 | --
山西华强钢铁有限公司 | 矿槽烟囱 | 1.360 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.270 | 193948.4997 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机尾 | 2.935 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.760 | 705318.79 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 45MW煤气发电 | 1.601 | 2.041 | 10 | 0.280 | 0.347 | 35 | 10.238 | 13.045 | 50 | 2.167 | 70945.5418 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉矿槽除尘器出口 | 0.819 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.868 | 429339.9381 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉出铁场除尘器出口 | 0.827 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.436 | 442565.9322 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机头 | 3.981 | 262.894 | 10 | 3.732 | 20.451 | 35 | 7.995 | 283.047 | 50 | 10.701 | 460955.3324 | 停运
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉出铁场除尘器出口 | 0.8710 | 0.8710 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.253 | 613554.1849 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉矿槽除尘器出口 | 1.312 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.980 | 469452.9339 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 35MW煤气发电锅炉 | 0.523 | 0.523 | 10 | 0.220 | 0.220 | 35 | 14.443 | 14.458 | 50 | 10.906 | 123158.9072 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 2号废气排放口 | 2.270 | 3.166 | 5 | 15.291 | 20.987 | 35 | 19.971 | 28.450 | 50 | 9.046 | 847520.7644 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 1号废气排放口 | 1.487 | 2.014 | 5 | 16.830 | 22.644 | 35 | 16.232 | 21.463 | 50 | 9.724 | 910244.3971 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 1号出口 | 0 | 0 | 5 | 0.622 | 31.089 | 35 | 0.279 | 13.940 | 50 | 0.253 | 22779.9431 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 2号出口 | 0.6850 | 0.7513 | 5 | 18.510 | 20.301 | 35 | 35.965 | 39.445 | 50 | 6.374 | 498870.208 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 3号出口 | 1.0208 | 19.7010 | 5 | 0.527 | 10.167 | 35 | 0.556 | 10.725 | 50 | 0.545 | 116772.815 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 4号出口 | 1.2068 | 1.5761 | 5 | 14.992 | 19.580 | 35 | 29.942 | 39.104 | 50 | 7.346 | 1380922.765 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 1号脱硫装置出口 | 1.7886 | -7.1431 | 5 | -0.611 | 2.440 | 35 | 0.912 | -3.641 | 50 | 0.147 | 24226.716 | 停运
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 2号脱硫装置出口 | 1.3090 | 2.6999 | 5 | 3.861 | 7.963 | 35 | 186.547 | 384.761 | 50 | 5.965 | 992934.1789 | --