## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2025年11月14日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西华德冶铸有限公司 | 面漆环形线喷漆排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.163 | 11530.785 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 1号焚烧炉废气排放口 | 1.038 | 0.763 | 20 | 49.672 | 36.508 | 80 | 124.91 | 91.807 | 250 | 16.22 | 55333.7979 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 2号焚烧炉废气排放口 | 1.257 | 0.929 | 20 | 59.551 | 43.988 | 80 | 124.235 | 91.768 | 250 | 15.50 | 53066.8932 | --
山西临汾太钢中厚板有限公司 | 热处理加热炉1号长化炉烟筒 | 0.779 | 0.804 | 10 | 0.491 | 0.508 | 50 | 55.022 | 56.837 | 200 | 2.153 | 25684.1564 | --
临汾威顿水泥有限责任公司 | 立磨废气排口 | 0.734 | 2.142 | 10 | 0.055 | 0.160 | 35 | 7.163 | 20.906 | 50 | 6.800 | 42012.8914 | 停运
临汾山水永中晟水泥有限公司 | 磨机除尘器出口 | 2.493 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.133 | 4747.2702 | 停运
临汾市尧都锐丰建材水泥有限公司 | 磨机除尘器出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西鑫聚祥固体废弃物处理股份有限公司 | 烧结出口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西东方恒略精密铸造有限公司 | 烧结脱硫塔 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西东方恒略精密铸造有限公司 | 自备电厂 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西东方恒略精密铸造有限公司 | 烧结机尾排口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西东方恒略精密铸造有限公司 | 铸造高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西东方恒略精密铸造有限公司 | 铸造高炉出铁场 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 1号机组废气出口 | 1.647 | 1.891 | 5 | 19.110 | 21.480 | 35 | 32.018 | 36.449 | 50 | 10.490 | 813940.1247 | --
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 2号机组废气出口 | 1.466 | 1.681 | 5 | 20.217 | 22.769 | 35 | 31.369 | 35.730 | 50 | 8.927 | 780693.3963 | --
山西临汾热电有限公司 | 1号机组出口 | 1.738 | 2.099 | 5 | 18.239 | 21.985 | 35 | 31.124 | 37.624 | 50 | 10.791 | 767700.119 | --
山西临汾热电有限公司 | 2号机组出口 | 3.277 | 3.604 | 5 | 19.570 | 21.496 | 35 | 34.766 | 38.246 | 50 | 9.296 | 661687.3852 | --
临汾市尧都区胜尧新型墙体材料厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临汾市尧都区涌溪新型建材厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临汾市尧都区龙利兴墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临汾市尧基新型墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临汾市尧都区新开源新型建材厂 | 废气排放口 | 0.4641 | 0.8057 | 30 | 29.717 | 51.130 | 150 | 24.826 | 42.807 | 200 | 10.022 | 116685.235 | --
临汾市尧都区环能新型墙材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临汾市宏一鹏建材有限公司 | 隧道窑排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
临汾市建能新型墙材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西沃能化工科技有限公司 | 焚烧炉 | 0.781 | 1.847305 | 20 | 0.103 | 0.243626 | 50 | 5.928 | 14.021545 | 100 | 5.697 | 63287.3556 | --
曲沃钰海工贸有限公司 | 除尘灰利用窑尾废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 1#回转窑废气排放口 | 0.971 | 3.305 | 10 | 3.174 | 10.799 | 100 | 6.058 | 20.609 | 100 | 12.695 | 157605.4652 | --
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 2#回转窑废气排放口 | 0.202 | 0.345 | 10 | 0.699 | 1.193 | 100 | 25.915 | 44.209 | 100 | 2.829 | 34177.5292 | --
曲沃县鸿志碳素科技有限公司 | 废气排放口 | 0.103 | -- | 10 | 0.110 | -- | 100 | 0.219 | -- | 100 | 3.644 | 11443.8946 | --
曲沃县建盛新型建材厂 | 脱硫塔出口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
曲沃县恒昌新型建材厂 | 脱硫塔出口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
曲沃县盛通新型建材有限公司 | 脱硫塔出口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
曲沃县浩益建材有限公司 | 脱硫塔出口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 干熄焦脱硫装置出口 | 1.101 | 1.101 | 30 | 4.976 | 4.976 | 80 | -- | -- | -- | 18.383 | 133101.5737 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号4号二期7米焦炉烟气排口 | 0.908 | 1.013 | 15 | 7.619 | 8.538 | 30 | 35.091 | 38.885 | 150 | 4.225 | 715129.4817 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1期干熄焦除尘 | 1.4067 | -- | 30 | 6.782 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.656 | 100020.3024 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉装煤地面站 | 1.104 | 1.104 | 30 | 1.989 | 1.989 | 70 | -- | -- | -- | 4.152 | 48293.494 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉推焦地面站 | 1.095 | 1.095 | 30 | 6.301 | 6.302 | 30 | -- | -- | -- | 8.738 | 200783.3892 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉装煤地面站 | 1.256 | 1.256 | 30 | 0.156 | 0.156 | 70 | -- | -- | -- | 4.821 | 58397.7107 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉推焦地面站 | 1.085 | 1.085 | 30 | 8.528 | 8.526 | 30 | -- | -- | -- | 5.893 | 135983.5725 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2期干熄焦除尘 | 1.5043 | -- | 30 | 4.994 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.480 | 82216.45 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号燃气轮机 | 0.9054 | 19.7148 | 5 | 0.174 | 3.779 | 35 | 0.619 | 13.482 | 50 | 0.005 | 48.435 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 2号燃气轮机 | 0.6120 | 4.1029 | 5 | 0.050 | 0.338 | 35 | 0.233 | 1.561 | 50 | 0.037 | 363.93 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 3号燃气轮机 | 0.2075 | 8.5326 | 5 | 0.125 | 5.143 | 35 | 0.503 | 20.706 | 50 | 0.024 | 230.23 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 4号燃气轮机 | 0.686 | 14.473 | 5 | 0.097 | 1.981 | 35 | 2.459 | 54.370 | 50 | 0.017 | 153.0023 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 120锅炉 | 0.696 | 29.851 | 5 | 0.632 | 5.072 | 35 | 2.697 | 83.848 | 50 | 0.047 | 1060.3249 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 1号装煤推焦地面站 | 0.906 | 0.906 | 30 | 5.984 | 5.985 | 30 | -- | -- | -- | 16.023 | 286480.692 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号装煤推焦地面站 | 0.840 | 0.840 | 30 | 5.761 | 5.761 | 30 | -- | -- | -- | 15.263 | 274245.4184 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号2号一期6米25焦炉烟气排口 | 1.049 | 1.577 | 15 | 7.438 | 11.173 | 30 | 23.991 | 36.074 | 150 | 1.984 | 294504.6744 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3#干熄焦地面站排口 | 1.0154 | 1.0154 | 30 | 0.061 | 0.062 | 80 | -- | -- | -- | 5.795 | 132120.6175 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期4号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.7217 | 1.7217 | 10 | 6.673 | 6.673 | 30 | -- | -- | -- | 7.809 | 86744.4427 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期3号焦炉机侧炉头除尘排口 | 0.9367 | 0.9367 | 10 | 5.666 | 5.666 | 30 | -- | -- | -- | 8.645 | 94076.775 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 2.575 | 2.289 | 10 | 2.266 | 2.001 | 35 | 22.490 | 19.983 | 50 | 17.307 | 1767013.6022 | --
山西通才工贸有限公司 | 球团竖炉焙烧废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉矿槽除尘(1860) | 1.223 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.892 | 459319.8995 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉出铁场除尘(1860) | 1.313 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.638 | 406892.19 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 1.890 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.233 | 543878.3207 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉矿槽除尘(1280) | 0.477 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.924 | 688373.8415 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#转炉二次烟气排放口 | 0.477 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.549 | 636118.7477 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#锅炉烟气排放口 | 1.844 | 1.81844 | 5 | 3.209 | 3.16452 | 35 | 12.515 | 12.341529 | 50 | 6.768 | 282613.91 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉出铁场除尘(1280) | 1.610 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.486 | 596894.1357 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#转炉二次烟气排放口 | 2.373 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.227 | 727557.0891 | --
山西通才工贸有限公司 | 电炉除尘 | 0.199 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.461 | 1815426.6445 | --
山西通才工贸有限公司 | 3#锅炉烟气排放口 | 2.0723 | 2.1194 | 10 | 5.379 | 5.501 | 35 | 13.803 | 14.117 | 50 | 6.936 | 213576.0675 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结脱硫脱硝出口 | 1.2279 | 1.1436 | 10 | 0.036 | 0.033 | 35 | 33.864 | 31.538 | 50 | 15.699 | 617628.4826 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号矿槽出口 | 1.6503 | 1.6503 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0243 | 1023.7729 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号出铁场出口 | 0.0066 | 0.0066 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.5288 | 33151.107 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结机尾出口 | 0.2830 | 0.1621 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.486 | 186434.1875 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 炼钢二次除尘出口 | 0.3274 | 0.1869 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.002 | 185.4937 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结脱硫脱硝出口 | 0.4662 | 0.5139 | 10 | 0.033 | 0.036 | 35 | 29.703 | 32.746 | 50 | 15.915 | 613444.2083 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结机尾出口 | 0.1410 | 0.0672 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.616 | 287406.6953 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号矿槽出口 | 0.6350 | 0.6350 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.6644 | 545055.1045 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号出铁场出口 | 0.2557 | 0.2557 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.7174 | 603540.4357 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 球团 | 1.319 | 0.902805 | 10 | 32.409 | 22.182728 | 35 | 41.075 | 28.114276 | 50 | 11.101 | 392746.9323 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机头 | 0.9231 | 0.8370 | 10 | 2.815 | 2.553 | 35 | 28.614 | 25.946 | 50 | 13.626 | 765630.6675 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机尾 | 2.601 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.763 | 500622.475 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉出铁场 | 1.262 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.18 | 224021.1978 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉矿槽 | 2.137 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.868 | 966815.7475 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号转炉二次烟气 | 2.018 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.571 | 671643.4441 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 晋南电厂烟囱 | 0.3570 | 15.6075 | 10 | 0.057 | 2.501 | 35 | 1.110 | 48.534 | 50 | 1.047 | 53149.2491 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 135MW发电燃气锅炉 | 0.5646 | 20.3496 | 10 | 0.049 | 1.756 | 35 | 0.466 | 16.815 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2#转炉二次烟气除尘 | 1.0372 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.155 | 395015.5506 | --
翼城县三和再生物资回收有限公司 | 热裂解（含加热装置）尾气排气筒 | 0.6542 | 11.8212 | 20 | 0.1343 | 1.5993 | 50 | 2.1743 | 53.7213 | 100 | 0.9337 | 3331.5622 | 停运
翼城县利明新型建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 0.237 | 0.374 | 30 | 23.068 | 35.142 | 150 | 28.631 | 43.632 | 200 | 6.803 | 107552.1146 | --
翼城县信海节能环保建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
翼城县通利建材厂 | 轮窑脱硫除尘塔排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
翼城县永利新型建材厂 | 窑炉焙烧脱硫塔 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | 0 | 停运
翼城县浍史二砖厂 | 隧道窑烟气治理设施排放口 | 2.615 | 3.721 | 30 | 23.726 | 33.760 | 150 | 36.689 | 52.205 | 200 | 5.79 | 84997.4791 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 推焦焦侧除尘地面站出口 | 2.489 | -- | 30 | 3.850 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.686 | 325720.405 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 机侧除尘地面站出口 | 0.785 | -- | 30 | 4.922 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.423 | 234536.1226 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 焦炉脱硫脱硝除尘出口 | 1.724 | 1.637 | 15 | 7.308 | 6.942 | 30 | 34.181 | 32.472 | 150 | 2.087 | 354329.0824 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 干熄焦环境除尘出口 | 2.851 | -- | 30 | 4.801 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.502 | 221998.5491 | --
晋源实业有限公司 | 高炉矿槽 | 1.616 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.662 | 107740.4594 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机出口 | 0.162 | 0.274 | 10 | 0.664 | 0.796 | 35 | 2.541 | 2.972 | 50 | 14.286 | 286769.0306 | --
晋源实业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.794 | 0.781363 | 10 | 0.402 | 0.395602 | 35 | 33.638 | 33.102651 | 50 | 12.989 | 42993.8164 | 停运
晋源实业有限公司 | 白灰窑烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
晋源实业有限公司 | 高炉出铁场除尘出口 | 1.259 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.410 | 153919.6297 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机机尾除尘出口 | 0.998 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.591 | 220246.2876 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 高炉矿槽 | 0.697 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.024 | 367.6533 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0 | 0 | 10 | 1.455 | 31.928 | 35 | 0.638 | 13.991 | 50 | 0.145 | 884.6891 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结脱硫塔出口 | 0.650 | 9.041 | 10 | 0.568 | 2.515 | 35 | 0.765 | 2.767 | 50 | 0 | 0 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结机尾 | 3.784 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.049 | 777.3949 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 出铁厂 | 1.090 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.079 | 760.0212 | 停运
翼城县超腾供热有限公司 | 2×116mw燃煤锅炉烟气排放口 | 0.715 | 34.924 | 10 | 1.818 | 88.754 | 35 | 0.057 | 2.802 | 50 | 1.598 | 67251.467 | 停运
翼城县超腾供热有限公司 | 116mw燃煤锅炉烟气排放口 | 3.3219 | 3.3219 | 10 | 17.6563 | 16.4322 | 35 | 12.2564 | 11.4067 | 50 | 4.3455 | 48979.7666 | --
襄汾县浦新发电有限公司 | 1号锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
襄汾县浦新发电有限公司 | 2号锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
尧舜馗热力有限责任公司 | 75T锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
尧舜馗热力有限责任公司 | 80T锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西东雄保温材料有限公司襄汾分公司 | 回转窑 | 8.440 | 11.975 | 10 | 0.110 | 0.156 | 100 | 29.634 | 42.048 | 100 | 1.375 | 9874.1603 | --
山西华天基纸业有限公司 | 脱硫塔出口 | 0.319 | 0.336 | 5 | 10.268 | 10.643 | 35 | 28.143 | 29.536 | 50 | 5.458 | 58292.3111 | --
山西光大焦化气源有限公司 | 60万吨焦炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 130 | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 60万吨热备烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 130 | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 90万吨热备烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 130 | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 3号55吨锅炉 | 0.5566 | 20.8113 | 10 | 0.178 | 6.664 | 35 | 0.094 | 3.516 | 50 | 0.080 | 816.4625 | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 4号75吨锅炉 | 0.1635 | 20.9122 | 10 | 0.032 | 4.070 | 35 | 0.231 | 29.522 | 50 | 0.586 | 8372.2887 | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 60万推焦地面站 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 90万推焦地面站 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 60万干熄焦除尘 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 90万干熄焦除尘 | -- | -- | 30 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 60万吨装煤地面站 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 90万吨装煤地面站 | -- | -- | 10 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 1号2号55t锅炉 | 1.6978 | 2.3715 | 10 | 6.756 | 9.437 | 35 | 17.466 | 24.396 | 50 | 10.216 | 161299.3005 | --
山西光大焦化气源有限公司 | 90万吨焦炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 130 | -- | -- | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰1#回转窑 | 0.376 | 107.301 | 30 | 0.093 | 14.170 | 200 | 0.525 | 116.809 | 300 | 0.303 | 6034.8201 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰2#回转窑 | 0.341 | 58.587 | 30 | 0.074 | 12.622 | 200 | 0.064 | 10.972 | 300 | 0.362 | 5601.1582 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑尾 | 0.196 | 18.443 | 10 | 0.060 | 4.252 | 35 | 0.651 | 67.642 | 50 | 0.220 | 6127.7075 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑头 | 0.895 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.264 | 6579.433 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥磨成品收尘1# | 0.442 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.669 | 75289.9626 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 煤磨成品收尘 | 0.985 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.026 | 129.1892 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 立磨成品收尘 | 1.857 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.897 | 58566.6943 | --
襄汾县三和昌新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
襄汾县宏隆新型建材有限公司 | 窑脱硫塔除尘器排气筒出口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
襄汾县古城全科新型建材有限公司 | 脱硫除尘塔排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
襄汾县建民新型建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
襄汾县聚昕隆新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
襄汾县强盛建材厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 烧结转运站 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 高炉供料 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 1号高炉出铁场 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 2号高炉出铁场 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 1号高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 2号高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 1号转炉二次烟气 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 2号转炉二次烟气 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 40MW煤气发电锅炉 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 265烧结机头 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 265烧结机尾 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新金山特钢有限公司 | 高炉矿槽槽上除尘 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 球团脱硫出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 炼钢二次烟气除尘器 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.245 | 39208.0725 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 2#高炉槽下除尘器出口 | 0.1620 | 0.0926 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.049 | 24245.6925 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 1#高炉槽下除尘器出口 | 0.2612 | 0.1244 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.124 | 2829.4249 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.0080 | 0.0045 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.2625 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.6113 | -25.0955 | 10 | 0.388 | -15.929 | 35 | 0.280 | -11.502 | 50 | 0 | 6.7097 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 高炉出铁场 | 0.7768 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
襄汾县众泰冶炼实业有限公司 | 高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县众泰冶炼实业有限公司 | 高炉出铁场 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机机尾 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 125301.808 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机头排放口 | 0.110 | 0.134 | 10 | 5.989 | 7.214 | 35 | 10.895 | 13.290 | 50 | 7.130 | 226885.8079 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉矿槽排放口 | 0.851 | 0.851 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.624 | 125132.1382 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉出铁场排放口 | 1.2012 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.3797 | 254388.5838 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 电厂燃气锅炉排放口 | 0.439 | 0.454 | 10 | 2.333 | 2.404 | 35 | 11.309 | 11.967 | 50 | 5.009 | 6911.5436 | --
襄汾县合金钢新型建材有限公司 | 隧道窑 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
襄汾县恒瑞新型建材厂 | 隧道窑排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西华翔集团股份有限公司 | 底漆线VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.729 | 25586.9703 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 涂装房VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.126 | 5366.8503 | --
洪洞国耀兆林新能源有限责任公司 | 锅炉监监控点 | 3.141 | 3.030 | 10 | 0.692 | 0.675 | 30 | 14.317 | 15.817 | 50 | 4.130 | 132564.1419 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 焚烧烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 1#焚烧烟气排放口 | 1.115 | 0.832 | 20 | 16.968 | 12.661 | 80 | 175.904 | 131.253 | 250 | 15.048 | 36400.2815 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 2#焚烧烟气排放口 | 1.773 | 1.554 | 20 | 42.774 | 37.487 | 80 | 188.631 | 165.315 | 250 | 13.447 | 34932.215 | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 1号130tB锅炉废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 1号130tC锅炉废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 1号130tA锅炉废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 2号135t锅炉废气出口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 4号150t锅炉废气出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运
山西三维华邦集团有限公司 | 3#110t锅炉废气出口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
洪洞县恒古建材厂 | 湿电除尘烟囱排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
洪洞县堤村许盛煤矸石粉煤灰烧结砖厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
洪洞县富民热力有限公司 | 1号锅炉除尘器 | 0.271 | 1.361 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0.700 | 5.326 | 50 | 0 | 0 | 停运
洪洞县富民热力有限公司 | 2号锅炉除尘器 | 0.44 | 0.38 | 10 | 2.85 | 2.45 | 35 | 29.92 | 25.66 | 50 | 7.04 | 84424.5785 | --
临汾山水水泥有限公司 | 窑尾 | 0.438 | 30.616 | 10 | 0.171 | 13.119 | 35 | 1.315 | 55.512 | 50 | 5.115 | 211888.2723 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑头 | 0.123 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.836 | 76133.2293 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 煤粉制备 | 0.5808 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.295 | 2983.545 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 水泥磨A线 | 0.664 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.344 | 88161.0688 | --
临汾山水水泥有限公司 | 水泥磨B线 | 1.099 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.295 | 3956.494 | --
洪洞县热力供应有限公司 | 1号脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 2号脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 3号脱硫塔出口 | 5.279 | 4.72746 | 10 | 10.175 | 9.111936 | 35 | 30.606 | 27.408346 | 50 | 6.857 | 79480.3365 | --
洪洞县热力供应有限公司 | 4号脱硫塔出口 | 1.552 | 1.339276 | 10 | 9.008 | 7.773327 | 35 | 31.867 | 27.499181 | 50 | 9.16 | 110151.9636 | --
洪洞宇欣新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
洪洞县辛村乡高池砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.156 | 5.74 | 30 | 0.475 | 2.359 | 150 | 0.375 | 1.862 | 200 | 0.844 | 10483.177 | 停运
洪洞县赵城镇上院村邓平砖厂 | 湿电除尘排放口 | 0.6026 | 1.7638 | 30 | 0.7686 | 2.2533 | 150 | 0.6504 | 1.9035 | 200 | 0 | 0 | 停运
洪洞县赵城耿壁肖拽明砖厂 | 湿电除尘排放口 | 0.995 | 3.209 | 30 | 0.955 | 3.104 | 150 | 0.893 | 2.902 | 200 | 0.831 | 10455.75 | 停运
洪洞县振豪新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 停运
洪洞县赵城下院侯保兵砖厂 | 湿电除尘烟囱排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
洪洞县赵城镇上院村卢全红砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.6801 | 8.6307 | 30 | 0.639 | 3.285 | 150 | 1.502 | 7.715 | 200 | 0.045 | 549.9375 | 停运
洪洞县宏阁建材有限责任公司 | 湿电除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂3号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.589 | 1.041 | 15 | 5.384 | 9.516 | 30 | 23.243 | 41.079 | 150 | 1.794 | 107269.289 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂5号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.941 | 1.07 | 15 | 6.925 | 7.871 | 30 | 28.482 | 32.374 | 150 | 3.019 | 167290.023 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂6号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.542 | 0.63 | 15 | 9.215 | 10.703 | 30 | 35.625 | 41.421 | 150 | 2.006 | 108956.3805 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂1号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.865 | 3.163 | 15 | 5.774 | 9.79 | 30 | 25.468 | 43.181 | 150 | 2.432 | 116329.0755 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂2号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.727 | 3.513 | 15 | 4.807 | 9.778 | 30 | 20.492 | 41.683 | 150 | 2.163 | 105584.1599 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号装煤地面站 | 0.905 | 0.905 | 30 | 5.025 | 5.025 | 70 | -- | -- | -- | 9.131 | 50282.8447 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号推焦地面站 | 5.643 | 5.643 | 30 | 6.785 | 6.785 | 30 | -- | -- | -- | 9.839 | 145892.4872 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号装煤地面站 | 1.294 | 1.294 | 30 | 3.196 | 3.196 | 70 | -- | -- | -- | 5.052 | 27309.7333 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号推焦地面站 | 3.901 | 3.901 | 30 | 5.114 | 5.114 | 30 | -- | -- | -- | 7.97 | 120107.3738 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号装煤地面站 | 1.492 | -- | 30 | 4.434 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.699 | 45559.8617 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号推焦地面站 | 2.766 | -- | 30 | 7.411 | -- | 30 | -- | -- | -- | 11.909 | 172008.0497 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂4号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.563 | 1.155 | 15 | 4.12 | 8.458 | 30 | 18.365 | 37.702 | 150 | 1.305 | 82138.9856 | --
山西焦化股份有限公司 | 35吨供气锅炉废气出口 | 0.528 | 1.055 | 10 | 0.997 | 1.991 | 35 | 1.219 | 2.436 | 50 | 1.994 | 69481.4166 | --
山西焦化股份有限公司 | 一干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.611 | 0.611 | 30 | 12.834 | 12.834 | 80 | -- | -- | -- | 16.62 | 85232.9937 | --
山西焦化股份有限公司 | 二干熄焦地面除尘站 | 0.59 | 0.59 | 30 | 2.325 | 2.325 | 80 | -- | -- | -- | 5.701 | 66419.6352 | --
山西焦化股份有限公司 | 三干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.493 | 0.493 | 30 | 14.245 | 14.245 | 80 | -- | -- | -- | 7.951 | 88300.355 | --
山西焦化股份有限公司 | 炭黑脱硫塔排气筒 | 0.330 | 2.795 | 5 | 0.090 | 0.760 | 35 | 2.553 | 21.639 | 50 | 1.648 | 33732.2938 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 6#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.827 | 0 | 15 | 0.937 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.857 | 30918.8483 | --
山西焦化股份有限公司 | 二系大棚地面除尘站排气筒 | 0.513 | -- | 30 | 0.513 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.191 | 123698.4368 | --
山西焦化股份有限公司 | 5#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.161 | 0 | 30 | 1.112 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 2.020 | 33591.0312 | --
山西焦化股份有限公司 | 三系备用干熄焦地面除尘站排气筒 | 0.573 | 0 | 30 | 13.736 | 0 | 80 | -- | -- | -- | 5.913 | 64981.6008 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司甲醇合成氨分公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
古县仁义源建材有限公司 | 隧道窑烟囱排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 机侧除尘 | 0.682 | 0.682 | 15 | 2.424 | 2.424 | 30 | -- | -- | -- | 13.322 | 176583.8343 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 干熄焦除尘 | 3.716 | 3.716 | 30 | 10.337 | 10.337 | 80 | -- | -- | -- | 3.151 | 84592.8946 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦侧除尘 | 0.555 | 0.555 | 15 | 7.009 | 7.009 | 30 | -- | -- | -- | 12.085 | 301311.7438 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦炉烟囱 | 0.813 | 0.856 | 15 | 11.242 | 11.765 | 30 | 23.447 | 24.555 | 150 | 2.476 | 358907.3064 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | RTO焚烧炉 | 0.833 | 9.459 | 20 | 11.186 | 129.726 | 50 | 11.947 | 138.166 | 100 | 4.556 | 11717.415 | --
古县恒光热力有限公司 | 1号锅炉排放口 | 1.822 | 2.25 | 10 | 11.672 | 14.416 | 35 | 18.589 | 22.959 | 50 | 15.736 | 110375.9547 | --
古县恒光热力有限公司 | 2号锅炉排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
古县恒光热力有限公司 | 3号锅炉排放口 | 0.2898 | 10.8637 | 10 | 0.444 | 16.643 | 35 | 0 | 0 | 50 | 1.045 | 10957.7933 | 停运
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦侧除尘 | 2.156 | -- | 30 | 4.671 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.738 | 156699.4472 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 3.761 | 3.176 | 15 | 9.727 | 8.213 | 30 | 43.196 | 36.475 | 150 | 1.378 | 149264.4672 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#干熄焦除尘 | 0.696 | -- | 30 | 4.265 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.816 | 78897.3911 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#机侧除尘 | 1.557 | -- | 30 | 4.854 | -- | 70 | -- | -- | -- | 23.095 | 263576.7533 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦侧除尘 | 1.67 | -- | 30 | 5.074 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.292 | 68830.756 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 3.481 | 2.964 | 15 | 12.264 | 10.441 | 30 | 44.45 | 37.84 | 150 | 1.739 | 211000.1069 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#机侧除尘 | 1.127 | -- | 30 | 4.136 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.102 | 144104.8041 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#干熄焦除尘 | 1.017 | -- | 30 | 6.005 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.632 | 77292.2768 | --
安泽玉华新型建材有限公司 | 脱硫塔排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西安鑫煤业有限公司 | 锅炉出口 | 4.124 | 6.014 | 20 | 0.554 | 0.808 | 100 | 2.129 | 3.094 | 150 | 4.559 | 27531.3152 | --
山西海金生物科技有限公司 | 废气排放口 | 0.819 | 0.819 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.160 | 619.5375 | 停运
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝排放口 | 1.001 | 1.051 | 15 | 21.459 | 22.533 | 30 | 65.555 | 68.835 | 150 | 3.701 | 357390.7733 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 装煤推焦机侧地面除尘排放口 | 0.392 | -- | 30 | 7.191 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.709 | 123161.111 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦侧地面除尘站排放口 | 0.359 | -- | 30 | 16.589 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.698 | 187724.5222 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 干熄焦地面除尘站排放口 | 0.772 | 0.772 | 30 | 32.371 | 32.371 | 80 | -- | -- | -- | 12.131 | 172319.4185 | --
安泽县山高热力有限公司 | 4号排气筒 | 1.093 | 12.152 | 5 | 1.106 | 5.079 | 35 | 3.298 | 28.468 | 50 | 2.366 | 13350.8272 | 停运
安泽县山高热力有限公司 | 5号排气筒 | 0.895 | 0.985 | 5 | 0.437 | 0.480944 | 35 | 20.012 | 22.024386 | 50 | 2.632 | 13013.8084 | --
安泽县山高热力有限公司 | 1号排气筒 | 0.311 | 0.353271 | 5 | 0.711 | 0.807639 | 35 | 20.473 | 23.25571 | 50 | 1.395 | 7091.4919 | --
安泽县山高热力有限公司 | 2号排气筒 | 0.538 | 0.544691 | 5 | 0.485 | 0.491032 | 35 | 32.096 | 32.49521 | 50 | 2.289 | 11654.4302 | --
安泽县山高热力有限公司 | 3号排气筒 | 1.332 | 15.145 | 5 | 0.728 | 1.756 | 35 | 0.525 | 1.487 | 50 | 0.409 | 2290.5697 | 停运
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化焦炉烟囱 | 0.958 | 1.923 | 15 | 21.709 | 26.188 | 30 | 78.344 | 94.718 | 150 | 2.095 | 280035.8157 | --
圣鑫焦化有限公司 | 燃煤锅炉烟气脱硫脱硝 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化1号焦侧地面站排放口 | 1.334 | 1.334 | 30 | 10.134 | 10.134 | 30 | -- | -- | -- | 5.601 | 85609.6507 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化2号焦侧地面站排放口 | 1.746 | 1.746 | 30 | 7.478 | 7.478 | 30 | -- | -- | -- | 16.417 | 249241.4684 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化干熄焦地面站排放口 | 3.978 | 3.978 | 30 | 35.818 | 35.818 | 80 | -- | -- | -- | 6.531 | 67632.9525 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化装煤炉头烟地面站排放口 | 1.839 | 0 | 30 | 8.567 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 16.938 | 150209.1733 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化干熄焦地面站 | 1.39 | 1.39 | 30 | 8.98 | 8.98 | 80 | -- | -- | -- | 6.077 | 83035.183 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦炉烟囱 | 1.535 | 1.408 | 15 | 11.571 | 10.615 | 30 | 27.858 | 25.555 | 150 | 3.817 | 393392.6492 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化机侧地面站排放口 | 0.699 | 0 | 30 | 4.001 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 8.32 | 117462.7835 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦侧地面站排放口 | 0.918 | 0 | 30 | 5.144 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 12.521 | 273928.2446 | --
浮山县丰润环保建材有限公司 | 窑烟囱排气口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 烧结机尾 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 燃气锅炉排口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 烧结机出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西鸿丰达铸业有限公司 | 球团 | 2.2210 | 3.9239 | 10 | 3.026 | 5.347 | 35 | 21.944 | 38.769 | 50 | 12.019 | 75225.175 | --
山西鸿丰达铸业有限公司 | 出铁厂 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
浮山县众祥集中供热有限公司 | 脱硫塔出口 | 1.199 | 1.246 | 10 | 0.626 | 0.651 | 35 | 28.43 | 29.564 | 50 | 3.546 | 62127.8944 | --
吉县集中供热有限责任公司 | 废气出口 | 3.1538 | 4.1432 | 5 | 11.045 | 14.510 | 35 | 22.567 | 29.646 | 50 | 1.930 | 86107.9775 | --
吉县吉昌镇玉春砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
吉县震泽新型墙体建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
吉县广通砖厂 | 隧道窑 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
乡宁县呈祥建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
乡宁县法王庙砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
乡宁县宏基建材有限公司 | 隧道窑排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
乡宁县清泉庄建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
乡宁县昌宁振兴砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
乡宁县通洋紫陶工艺有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 50 | -- | -- | 180 | -- | -- | 停运
乡宁县城市热力有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.095 | 2.484 | 5 | 99.006 | 117.389 | 35 | 30.261 | 35.879 | 50 | 6.768 | 428245.8908 | 停运
隰县昱顺达热力有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.86 | 3.433 | 10 | 8.374 | 10.054 | 35 | 12.16 | 14.598 | 50 | 6.265 | 106506.8345 | --
隰县古城砖厂 | 隧道窑 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
隰县永辉新型建材厂 | 脱硫塔排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
吉县垚鑫生物发电有限公司蒲县分公司 | 锅炉监控点 | 2.808 | 2.355 | 10 | 5.123 | 4.295 | 35 | 40.807 | 34.211 | 50 | 6.653 | 174532.2997 | --
蒲县远景新型建材有限公司 | 窑烟囱排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
蒲县超腾供热有限公司 | 锅炉排放出口 | 1.381 | 1.716 | 10 | 1.675 | 2.082 | 35 | 34.551 | 42.935 | 50 | 6.73 | 137064.4655 | --
汾西县供水有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.568 | 2.809 | 10 | 27.397 | 29.868 | 35 | 23.532 | 25.739 | 50 | 5.127 | -- | --
汾西县南头洼砖厂 | 隧道窑 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西省汾西县尧舜馗热力有限责任公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
侯马市华通新型建材有限公司 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
侯马北铜铜业有限公司 | 环集烟气排放口 | 0.6435 | -- | 10 | 1.513 | -- | 100 | 0.328 | -- | 100 | 10.453 | 161595.985 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 阳极炉烟气排气口 | 0.2467 | -- | 10 | 16.872 | -- | 100 | 2.685 | -- | 100 | 1.406 | 6213.255 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 制酸尾气排气口 | 0.6631 | -- | 10 | 17.643 | -- | 100 | 0.325 | -- | 100 | 11.417 | 104728.951 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑头 | 0.6443 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.435 | 8143.1675 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑尾烟囱 | 0.1042 | 8.4477 | 10 | 0.094 | 7.594 | 35 | 0.417 | 33.771 | 50 | 0.467 | 11198.5475 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 水泥磨除尘器 | 0.5717 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.540 | 51576.4725 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 煤磨除尘器 | 0.9975 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.122 | 798.71 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.812 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.361 | 194612.615 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.269 | 1.385 | 10 | 12.100 | 13.223 | 35 | 18.798 | 20.549 | 50 | 7.811 | 149066.5216 | --
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.543 | 0.758803 | 10 | 0.38 | 0.531022 | 35 | 13.872 | 19.385121 | 50 | 11.416 | 439588.7625 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 出铁厂烟囱 | 3.140 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.103 | 193887.8319 | --
山西华强钢铁有限公司 | 矿槽烟囱 | 1.346 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.249 | 194616.9256 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机尾 | 2.109 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.739 | 527378.0409 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 45MW煤气发电 | 1.357 | 25.326 | 10 | 1.097 | 15.336 | 35 | 7.419 | 18.077 | 50 | 1.033 | 38160.6514 | 停运
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉矿槽除尘器出口 | 0.835 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.902 | 432953.6418 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉出铁场除尘器出口 | 0.890 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.333 | 434584.8794 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机头 | 1.913 | 7.890 | 10 | 2.041 | 9.457 | 35 | 9.189 | 60.183 | 50 | 5.147 | 232280.8704 | 停运
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉出铁场除尘器出口 | 0.8020 | 0.8020 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.814 | 541093.245 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉矿槽除尘器出口 | 1.668 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.064 | 339859.1294 | 停运
山西建邦集团铸造有限公司 | 35MW煤气发电锅炉 | 0.480 | 0.494 | 10 | 0.217 | 0.229 | 35 | 9.100 | 9.724 | 50 | 9.009 | 106333.0631 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 2号废气排放口 | 2.286 | 3.276 | 5 | 15.591 | 22.300 | 35 | 21.256 | 30.433 | 50 | 8.942 | 838745.3869 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 1号废气排放口 | 1.833 | 2.466 | 5 | 16.321 | 21.952 | 35 | 14.443 | 19.539 | 50 | 9.269 | 873964.992 | --
霍州市沟口砖厂 | 隧道窑 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
霍州市何红马砖厂 | 脱硫塔出口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 1号出口 | 0 | 0 | 5 | 0.533 | 25.846 | 35 | 0.298 | 14.444 | 50 | 0.232 | 20956.5957 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 2号出口 | 0.6235 | 0.6836 | 5 | 18.768 | 20.578 | 35 | 35.028 | 38.406 | 50 | 6.225 | 488402.8027 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 3号出口 | 0.7273 | 282.0243 | 5 | 0.083 | 32.327 | 35 | 0.239 | 92.556 | 50 | 0.521 | 114816.3375 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 4号出口 | 1.1256 | 1.5103 | 5 | 15.110 | 20.275 | 35 | 29.488 | 39.567 | 50 | 7.094 | 1332812.02 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 1号脱硫装置出口 | 1.2294 | -29.5825 | 5 | 0.085 | -2.036 | 35 | 3.646 | -87.729 | 50 | 1.673 | 306027.7897 | 停运
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 2号脱硫装置出口 | 1.5561 | 2.2038 | 5 | 11.285 | 15.983 | 35 | 20.021 | 28.355 | 50 | 7.552 | 1197896.7657 | --