## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2025年11月16日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西华德冶铸有限公司 | 面漆环形线喷漆排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.902 | 6941.055 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 1号焚烧炉废气排放口 | 1.220 | 0.858 | 20 | 52.390 | 36.840 | 80 | 128.207 | 90.152 | 250 | 16.06 | 53421.0449 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 2号焚烧炉废气排放口 | 1.315 | 0.987 | 20 | 61.407 | 46.075 | 80 | 128.947 | 96.752 | 250 | 17.03 | 59010.0015 | --
山西临汾太钢中厚板有限公司 | 热处理加热炉1号长化炉烟筒 | 0.356 | 0.368 | 10 | 0.646 | 0.667 | 50 | 53.851 | 55.579 | 200 | 2.104 | 25442.7664 | --
临汾威顿水泥有限责任公司 | 立磨废气排口 | 0.164 | 0.995 | 10 | 0.055 | 0.332 | 35 | 1.564 | 9.463 | 50 | 5.521 | 41245.708 | 停运
临汾山水永中晟水泥有限公司 | 磨机除尘器出口 | 3.657 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.167 | 8463.6503 | 停运
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 1号机组废气出口 | 1.571 | 1.777 | 5 | 19.894 | 22.278 | 35 | 31.249 | 35.317 | 50 | 10.710 | 827747.1935 | --
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 2号机组废气出口 | 1.359 | 1.549 | 5 | 19.263 | 21.821 | 35 | 31.381 | 35.793 | 50 | 8.599 | 756186.4095 | --
山西临汾热电有限公司 | 1号机组出口 | 1.762 | 2.196 | 5 | 17 | 21.133 | 35 | 29.944 | 37.314 | 50 | 11.655 | 834028.2827 | --
山西临汾热电有限公司 | 2号机组出口 | 2.944 | 3.076 | 5 | 21.674 | 22.640 | 35 | 36.438 | 38.061 | 50 | 10.989 | 780943.8674 | --
临汾市尧都区新开源新型建材厂 | 废气排放口 | 0.3136 | 0.5844 | 30 | 34.683 | 64.685 | 150 | 26.968 | 50.065 | 200 | 9.847 | 114176.1325 | --
山西沃能化工科技有限公司 | 焚烧炉 | 0.7690 | 1.7567 | 20 | 0.154 | 0.352 | 50 | 2.255 | 5.151 | 100 | 5.920 | 65615.7896 | --
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 1#回转窑废气排放口 | 0.826 | 3.280 | 10 | 2.859 | 11.356 | 100 | 5.491 | 21.811 | 100 | 7.713 | 96742.6004 | --
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 2#回转窑废气排放口 | 0.202 | 0.325 | 10 | 0.552 | 0.888 | 100 | 31.387 | 50.480 | 100 | 2.775 | 33404.1738 | --
曲沃县鸿志碳素科技有限公司 | 废气排放口 | 0.102 | -- | 10 | 0.112 | -- | 100 | 0.222 | -- | 100 | 3.538 | 11178.9935 | --
山西立恒焦化有限公司 | 干熄焦脱硫装置出口 | 1.001 | 1.001 | 30 | 6.977 | 6.977 | 80 | -- | -- | -- | 18.685 | 136442.0176 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号4号二期7米焦炉烟气排口 | 0.830 | 0.951 | 15 | 9.832 | 11.367 | 30 | 33.412 | 38.062 | 150 | 4.168 | 710377.9635 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1期干熄焦除尘 | 1.3756 | -- | 30 | 6.849 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.639 | 100233.265 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉装煤地面站 | 1.153 | 1.153 | 30 | 3.536 | 3.536 | 70 | -- | -- | -- | 4.660 | 54333.0499 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉推焦地面站 | 0.999 | 0.999 | 30 | 5.963 | 5.963 | 30 | -- | -- | -- | 8.633 | 198738.041 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉装煤地面站 | 1.273 | 1.273 | 30 | 0.125 | 0.125 | 70 | -- | -- | -- | 5.304 | 64434.9147 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉推焦地面站 | 0.986 | 0.986 | 30 | 5.243 | 5.243 | 30 | -- | -- | -- | 5.739 | 132669.6517 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2期干熄焦除尘 | 1.4535 | -- | 30 | 5.180 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.441 | 81936.515 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号燃气轮机 | 0.5175 | 12.4677 | 5 | 0.342 | 8.239 | 35 | 0.821 | 19.778 | 50 | 0.004 | 42.5075 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 2号燃气轮机 | 0.2337 | 2.5133 | 5 | 0.114 | 1.222 | 35 | 0.501 | 5.392 | 50 | 0.038 | 372.785 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 3号燃气轮机 | 0.1848 | 11.5108 | 5 | 0.138 | 8.600 | 35 | 0.887 | 55.217 | 50 | 0.025 | 240.0675 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 4号燃气轮机 | 0.324 | 8.151 | 5 | 0.114 | 3.585 | 35 | 0.769 | 22.221 | 50 | 0.018 | 174.6582 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 120锅炉 | 0.297 | 81.791 | 5 | 0.040 | 13.248 | 35 | 2.186 | 308.159 | 50 | 0.050 | 1135.1487 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 1号装煤推焦地面站 | 0.850 | 0.850 | 30 | 5.060 | 5.060 | 30 | -- | -- | -- | 16.026 | 287787.8686 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号装煤推焦地面站 | 0.463 | 0.463 | 30 | 5.560 | 5.560 | 30 | -- | -- | -- | 16.923 | 308414.209 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号2号一期6米25焦炉烟气排口 | 0.991 | 1.425 | 15 | 7.741 | 11.122 | 30 | 25.502 | 36.686 | 150 | 1.987 | 293213.2474 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3#干熄焦地面站排口 | 1.1097 | 1.1097 | 30 | 0.210 | 0.210 | 80 | -- | -- | -- | 6.436 | 147367.7775 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期4号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.4876 | 1.4876 | 10 | 6.110 | 6.110 | 30 | -- | -- | -- | 8.709 | 97645.9087 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期3号焦炉机侧炉头除尘排口 | 0.8908 | 0.8908 | 10 | 5.036 | 5.036 | 30 | -- | -- | -- | 8.960 | 98271.2975 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 2.606 | 2.335 | 10 | 1.745 | 1.578 | 35 | 23.952 | 21.657 | 50 | 17.370 | 1799061.1925 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉矿槽除尘(1860) | 1.266 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.948 | 464109.9315 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉出铁场除尘(1860) | 1.230 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.311 | 399981.4209 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 1.732 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.223 | 513613.6752 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉矿槽除尘(1280) | 0.330 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.910 | 690863.7931 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#转炉二次烟气排放口 | 0.443 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.285 | 715731.624 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#锅炉烟气排放口 | 1.9425 | 1.8751 | 5 | 5.403 | 5.216 | 35 | 15.566 | 15.027 | 50 | 6.681 | 277503.62 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉出铁场除尘(1280) | 1.648 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.541 | 605909.5745 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#转炉二次烟气排放口 | 2.001 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.229 | 747703.2878 | --
山西通才工贸有限公司 | 电炉除尘 | 0.203 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.473 | 1831492.9917 | --
山西通才工贸有限公司 | 3#锅炉烟气排放口 | 2.0604 | 2.0103 | 10 | 3.281 | 3.201 | 35 | 9.915 | 9.674 | 50 | 5.862 | 182159.96 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结脱硫脱硝出口 | 1.1948 | 1.0972 | 10 | 0.038 | 0.035 | 35 | 35.852 | 32.924 | 50 | 15.053 | 588575.6695 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号矿槽出口 | 0.8761 | 0.8761 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0199 | 838.877 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号出铁场出口 | 0.0057 | 0.0057 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.7357 | 46156.7542 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结机尾出口 | 0.2586 | 0.1480 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.457 | 187032.1562 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 炼钢二次除尘出口 | 0.3073 | 0.1754 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.027 | 2042.9479 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结脱硫脱硝出口 | 0.4218 | 0.4527 | 10 | 0.026 | 0.028 | 35 | 30.083 | 32.284 | 50 | 15.897 | 616464.9816 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结机尾出口 | 0.1544 | 0.0735 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.603 | 284499.3373 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号矿槽出口 | 0.6109 | 0.6109 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.6568 | 547158.1348 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号出铁场出口 | 0.2203 | 0.2203 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.7177 | 609867.3842 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 球团 | 1.2783 | 38.3639 | 10 | 0.159 | 4.783 | 35 | 1.568 | 47.045 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机头 | 0.9956 | 0.9310 | 10 | 2.778 | 2.598 | 35 | 27.475 | 25.694 | 50 | 13.831 | 782128.6925 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机尾 | 2.7518 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.617 | 501835.44 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉出铁场 | 1.3359 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.262 | 231739.8401 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉矿槽 | 2.1039 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.821 | 969745.435 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号转炉二次烟气 | 1.8481 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.450 | 663372.1638 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 晋南电厂烟囱 | 0.3520 | 15.4806 | 10 | 0.137 | 6.011 | 35 | 0.832 | 36.605 | 50 | 1.158 | 59862.4522 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 135MW发电燃气锅炉 | 0.5344 | -89.7204 | 10 | 0.048 | -8.010 | 35 | 0.579 | -97.196 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2#转炉二次烟气除尘 | 0.9219 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.719 | 370674.8049 | --
翼城县三和再生物资回收有限公司 | 热裂解（含加热装置）尾气排气筒 | 0.6687 | 21.0505 | 20 | 0.2176 | 5.5395 | 50 | 1.0568 | 38.0117 | 100 | 1.1237 | 4025.6102 | 停运
翼城县利明新型建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 0.197 | 0.872 | 30 | 0.290 | 1.407 | 150 | 1.285 | 5.319 | 200 | 5.145 | 83911.6922 | 停运
翼城县浍史二砖厂 | 隧道窑烟气治理设施排放口 | 2.200 | 3.071 | 30 | 30.110 | 42.021 | 150 | 56.403 | 78.717 | 200 | 6.71 | 98497.2745 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 推焦焦侧除尘地面站出口 | 2.248 | -- | 30 | 4.062 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.607 | 326269.4538 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 机侧除尘地面站出口 | 1.486 | -- | 30 | 4.699 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.456 | 234077.2155 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 焦炉脱硫脱硝除尘出口 | 0.874 | 0.816 | 15 | 7.3 | 6.819 | 30 | 36.175 | 33.791 | 150 | 2.115 | 357591.3964 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 干熄焦环境除尘出口 | 2.189 | -- | 30 | 4.908 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.425 | 222219.5622 | --
晋源实业有限公司 | 高炉矿槽 | 1.848 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.469 | 106803.8571 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机出口 | 0.144 | 0.227 | 10 | 1.228 | 2.056 | 35 | 1.961 | 2.352 | 50 | 14.170 | 287344.719 | 停运
晋源实业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.173 | 0.161 | 10 | 0.739 | 0.685 | 35 | 32.168 | 30.237 | 50 | 13.248 | 44779.9607 | --
晋源实业有限公司 | 高炉出铁场除尘出口 | 1.569 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.339 | 154835.2203 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机机尾除尘出口 | 0.382 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.442 | 233064.978 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 高炉矿槽 | 0.698 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.010 | 153.9912 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结脱硫塔出口 | 0.224 | 2.197 | 10 | 0.023 | 0.219 | 35 | 0.183 | 1.754 | 50 | 0 | 0 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结机尾 | 1.171 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.026 | 389.2432 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 出铁厂 | 1.089 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.097 | 948.8825 | 停运
翼城县超腾供热有限公司 | 2×116mw燃煤锅炉烟气排放口 | 0.756 | 17.784 | 10 | 2.61 | 61.354 | 35 | 0.79 | 18.571 | 50 | 1.679 | 71238.2309 | 停运
翼城县超腾供热有限公司 | 116mw燃煤锅炉烟气排放口 | 2.6331 | 2.6331 | 10 | 20.3852 | 20.9431 | 35 | 37.5835 | 38.6122 | 50 | 16.4871 | 148764.5815 | --
山西东雄保温材料有限公司襄汾分公司 | 回转窑 | 2.628 | 4.110 | 10 | 0.100 | 0.156 | 100 | 20.732 | 32.423 | 100 | 2.079 | 15191.5728 | --
山西华天基纸业有限公司 | 脱硫塔出口 | 0.675 | 0.753 | 5 | 7.380 | 8.069 | 35 | 30.248 | 33.591 | 50 | 6.030 | 64942.2231 | --
山西光大焦化气源有限公司 | 3号55吨锅炉 | 0.5903 | 183.3916 | 10 | 1.260 | 391.379 | 35 | 0.204 | 63.417 | 50 | 0.092 | 945.0524 | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 4号75吨锅炉 | 0.1620 | 53.6454 | 10 | 0.023 | 7.548 | 35 | 0.555 | 183.671 | 50 | 0.494 | 7062.4887 | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 1号2号55t锅炉 | 1.8369 | 2.3923 | 10 | 8.933 | 11.634 | 35 | 22.054 | 28.723 | 50 | 10.321 | 162366.7054 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰1#回转窑 | 0.374 | 25.191 | 30 | 0.070 | 11.450 | 200 | 0.353 | 24.626 | 300 | 0.267 | 5308.9774 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰2#回转窑 | 0.314 | 109.661 | 30 | 0.028 | 9.661 | 200 | 0.032 | 11.174 | 300 | 0.152 | 2350.1271 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑尾 | 0.182 | -47.275 | 10 | 0.152 | -55.588 | 35 | 1.644 | 22.464 | 50 | 0.274 | 7595.3542 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑头 | 0.723 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.541 | 13514.9932 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥磨成品收尘1# | 0.47 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.769 | 68760.2189 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 煤磨成品收尘 | 0.672 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.028 | 139.2055 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 立磨成品收尘 | 1.848 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.982 | 59486.4469 | --
山西中升钢铁有限公司 | 炼钢二次烟气除尘器 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.249 | 39395.0725 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 2#高炉槽下除尘器出口 | 0.1447 | 0.0827 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.089 | 25209.325 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 1#高炉槽下除尘器出口 | 0.2175 | 0.1035 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.087 | 2003.2524 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.0059 | 0.0034 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.004 | 175.7974 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.0735 | -2.3460 | 10 | 0.456 | -14.552 | 35 | 0.231 | -7.360 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 高炉出铁场 | 0.7519 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机机尾 | 0.206 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.257 | 87772.0346 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机头排放口 | 0.051 | 0.422 | 10 | 3.308 | 6.566 | 35 | 8.737 | 44.622 | 50 | 3.683 | 124665.7757 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉矿槽排放口 | 0.764 | 0.764 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.773 | 99336.9825 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉出铁场排放口 | 1.1081 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.4460 | 263044.8559 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 电厂燃气锅炉排放口 | 0.408 | 30.562 | 10 | 2.202 | 141.936 | 35 | 7.458 | 23.616 | 50 | 2.821 | 3882.9154 | 停运
山西华翔集团股份有限公司 | 底漆线VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.634 | 25047.2986 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 涂装房VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.603 | 12411.9392 | --
洪洞国耀兆林新能源有限责任公司 | 锅炉监监控点 | 2.833 | 2.570 | 10 | 0.582 | 0.528 | 30 | 6.123 | 5.601 | 50 | 4.706 | 150261.5002 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 1#焚烧烟气排放口 | 1.263 | 0.939 | 20 | 29.384 | 21.833 | 80 | 176.369 | 131.043 | 250 | 15.494 | 37413.8667 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 2#焚烧烟气排放口 | 1.611 | 1.311 | 20 | 36.578 | 29.763 | 80 | 246.327 | 200.431 | 250 | 15.341 | 38698.0583 | --
洪洞县富民热力有限公司 | 1号锅炉除尘器 | 0.251 | 0.247 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0.723 | 0.723 | 50 | 0 | 0 | 停运
洪洞县富民热力有限公司 | 2号锅炉除尘器 | 0.48 | 0.41 | 10 | 2.72 | 2.31 | 35 | 32.89 | 27.87 | 50 | 7.45 | 89277.1234 | --
临汾山水水泥有限公司 | 窑尾 | 0.322 | 22.421 | 10 | 0.119 | 7.329 | 35 | 0.534 | 13.448 | 50 | 5.348 | 222652.9075 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑头 | 0.138 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.731 | 72091.0414 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 煤粉制备 | 0.5158 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.235 | 2403.245 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 水泥磨A线 | 0.551 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.691 | 91308.9608 | --
临汾山水水泥有限公司 | 水泥磨B线 | 0.96 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.42 | 5684.6049 | --
洪洞县热力供应有限公司 | 3号脱硫塔出口 | 5 | 5.260 | 10 | 8.590 | 9.030 | 35 | 31.110 | 32.630 | 50 | 7.100 | 82685.9296 | --
洪洞县热力供应有限公司 | 4号脱硫塔出口 | 1.64 | 1.68 | 10 | 10.61 | 10.89 | 35 | 30.78 | 31.58 | 50 | 5.43 | 63169.8467 | --
洪洞县辛村乡高池砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.139 | 7.634 | 30 | 0.47 | 3.149 | 150 | 0.388 | 2.602 | 200 | 0.347 | 4280.4833 | 停运
洪洞县赵城耿壁肖拽明砖厂 | 湿电除尘排放口 | 0.984 | 4.059 | 30 | 1.124 | 4.703 | 150 | 0.852 | 3.677 | 200 | 0.923 | 12108.3081 | 停运
洪洞县振豪新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 停运
洪洞县赵城镇上院村卢全红砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.6800 | 13.9066 | 30 | 0.667 | 5.519 | 150 | 1.503 | 12.445 | 200 | 0.230 | 2778.575 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂3号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.816 | 1.174 | 15 | 7.114 | 10.235 | 30 | 28.783 | 41.413 | 150 | 1.813 | 106404.3342 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂5号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.933 | 1.041 | 15 | 6.901 | 7.704 | 30 | 29.627 | 33.075 | 150 | 2.896 | 161247.4357 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂6号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.491 | 0.546 | 15 | 9.888 | 11.015 | 30 | 36.478 | 40.635 | 150 | 1.788 | 95828.5972 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂1号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.926 | 2.966 | 15 | 6.505 | 10.015 | 30 | 27.481 | 42.309 | 150 | 2.321 | 109578.4782 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂2号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.548 | 0.89 | 15 | 5.823 | 9.463 | 30 | 23.712 | 38.535 | 150 | 1.825 | 87522.1028 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号装煤地面站 | 0.927 | 0.927 | 30 | 7.662 | 7.662 | 70 | -- | -- | -- | 9.533 | 52773.4717 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号推焦地面站 | 5.683 | 5.683 | 30 | 8.108 | 8.108 | 30 | -- | -- | -- | 10.133 | 150746.0795 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号装煤地面站 | 1.475 | 1.475 | 30 | 3.029 | 3.029 | 70 | -- | -- | -- | 6.308 | 33916.4495 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号推焦地面站 | 3.619 | 3.619 | 30 | 6.966 | 6.966 | 30 | -- | -- | -- | 9.629 | 144129.6931 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号装煤地面站 | 1.531 | -- | 30 | 4.821 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.634 | 45840.5564 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号推焦地面站 | 2.874 | -- | 30 | 7.317 | -- | 30 | -- | -- | -- | 11.847 | 173056.2807 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂4号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.561 | 0.879 | 15 | 6.12 | 9.579 | 30 | 24.663 | 38.602 | 150 | 1.464 | 89456.4326 | --
山西焦化股份有限公司 | 35吨供气锅炉废气出口 | 0.587 | 1.052 | 10 | 1.982 | 3.554 | 35 | 1.714 | 3.074 | 50 | 2.199 | 75626.4419 | --
山西焦化股份有限公司 | 一干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.593 | 0.593 | 30 | 13.918 | 13.918 | 80 | -- | -- | -- | 16.339 | 86515.1444 | --
山西焦化股份有限公司 | 二干熄焦地面除尘站 | 0.632 | 0.632 | 30 | 7.531 | 7.531 | 80 | -- | -- | -- | 8.347 | 95257.3427 | --
山西焦化股份有限公司 | 三干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.484 | 0.484 | 30 | 14.041 | 14.041 | 80 | -- | -- | -- | 7.995 | 90387.3237 | --
山西焦化股份有限公司 | 炭黑脱硫塔排气筒 | 0.224 | 0.390 | 5 | 0.179 | 0.312 | 35 | 0.889 | 1.549 | 50 | 13.170 | 219835.896 | --
山西焦化股份有限公司 | 6#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.780 | 0 | 15 | 0.473 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.815 | 30468.8777 | --
山西焦化股份有限公司 | 二系大棚地面除尘站排气筒 | 0.515 | -- | 30 | 1.089 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.622 | 137187.9649 | --
山西焦化股份有限公司 | 5#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.212 | 0 | 30 | 1.311 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 2.056 | 34290.3481 | --
山西焦化股份有限公司 | 三系备用干熄焦地面除尘站排气筒 | 0.574 | 0 | 30 | 13.866 | 0 | 80 | -- | -- | -- | 6.046 | 67972.8366 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 机侧除尘 | 0.588 | 0.588 | 15 | 3.202 | 3.202 | 30 | -- | -- | -- | 12.374 | 186765.2218 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 干熄焦除尘 | 3.653 | 3.653 | 30 | 10.815 | 10.815 | 80 | -- | -- | -- | 3.087 | 84221.5845 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦侧除尘 | 0.535 | 0.535 | 15 | 6.765 | 6.765 | 30 | -- | -- | -- | 11.700 | 297340.7047 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦炉烟囱 | 0.775 | 0.815 | 15 | 11.058 | 11.531 | 30 | 23.793 | 24.827 | 150 | 2.521 | 366298.959 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | RTO焚烧炉 | 0.867 | 10.183 | 20 | 14.571 | 168.835 | 50 | 14.553 | 172.117 | 100 | 4.604 | 11850.783 | --
古县恒光热力有限公司 | 1号锅炉排放口 | 2.357 | 2.791 | 10 | 12.706 | 15.043 | 35 | 20.127 | 23.829 | 50 | 7.014 | 49135.673 | --
古县恒光热力有限公司 | 3号锅炉排放口 | 0.0062 | 0.3205 | 10 | 0.375 | 19.403 | 35 | 0.136 | 7.064 | 50 | 1.425 | 15168.0595 | 停运
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦侧除尘 | 2.142 | -- | 30 | 6.231 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.301 | 176813.191 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 3.676 | 3.183 | 15 | 10.072 | 8.722 | 30 | 41.939 | 36.319 | 150 | 1.208 | 132295.2416 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#干熄焦除尘 | 0.716 | -- | 30 | 6.182 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.844 | 79846.3467 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#机侧除尘 | 1.645 | -- | 30 | 6.239 | -- | 70 | -- | -- | -- | 24.675 | 283109.101 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦侧除尘 | 1.538 | -- | 30 | 7.729 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.301 | 68629.5335 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 2.891 | 2.469 | 15 | 12.417 | 10.603 | 30 | 44.144 | 37.694 | 150 | 1.927 | 235605.8338 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#机侧除尘 | 1.201 | -- | 30 | 4.685 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.153 | 157428.8402 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#干熄焦除尘 | 1.022 | -- | 30 | 6.622 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.794 | 79269.6027 | --
山西安鑫煤业有限公司 | 锅炉出口 | 4.388 | 6.516 | 20 | 0.952 | 1.407 | 100 | 0.849 | 1.267 | 150 | 3.932 | 23815.6157 | --
山西海金生物科技有限公司 | 废气排放口 | 0.793 | 0.793 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.156 | 612.75 | 停运
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝排放口 | 1.003 | 1.054 | 15 | 20.784 | 21.829 | 30 | 62.78 | 65.936 | 150 | 3.803 | 367458.3006 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 装煤推焦机侧地面除尘排放口 | 0.4 | -- | 30 | 9.004 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.922 | 125424.0585 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦侧地面除尘站排放口 | 0.314 | -- | 30 | 17.476 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.092 | 198878.3281 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 干熄焦地面除尘站排放口 | 0.880 | 0.880 | 30 | 32.909 | 32.909 | 80 | -- | -- | -- | 12.156 | 174468.2769 | --
安泽县山高热力有限公司 | 4号排气筒 | 1.016 | 11.852 | 5 | 0.328 | 3.826 | 35 | 0.824 | 9.604 | 50 | 1.866 | 10630.1087 | 停运
安泽县山高热力有限公司 | 5号排气筒 | 0.865 | 3.934 | 5 | 1.300 | 2.995 | 35 | 15.329 | 26.708 | 50 | 1.973 | 9802.989 | 停运
安泽县山高热力有限公司 | 1号排气筒 | 0.302 | 1.476 | 5 | 0.979 | 1.531 | 35 | 13.633 | 18.249 | 50 | 1.104 | 5634.1695 | 停运
安泽县山高热力有限公司 | 2号排气筒 | 0.518 | 2.522 | 5 | 1.462 | 2.942 | 35 | 19.949 | 22.348 | 50 | 2.003 | 10310.4078 | 停运
安泽县山高热力有限公司 | 3号排气筒 | 1.313 | 15.321 | 5 | 0.090 | 1.049 | 35 | 0.078 | 0.906 | 50 | 0.442 | 2483.471 | 停运
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化焦炉烟囱 | 0.958 | 1.206 | 15 | 19.420 | 24.770 | 30 | 74.561 | 95.175 | 150 | 1.795 | 237085.4459 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化1号焦侧地面站排放口 | 1.353 | 1.353 | 30 | 11.026 | 11.026 | 30 | -- | -- | -- | 5.431 | 83394.6602 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化2号焦侧地面站排放口 | 1.669 | 1.669 | 30 | 6.143 | 6.143 | 30 | -- | -- | -- | 16.382 | 251069.5775 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化干熄焦地面站排放口 | 3.443 | 3.443 | 30 | 37.758 | 37.758 | 80 | -- | -- | -- | 6.858 | 71501.7921 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化装煤炉头烟地面站排放口 | 1.818 | 0 | 30 | 7.601 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 16.932 | 150765.7798 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化干熄焦地面站 | 1.198 | 1.198 | 30 | 10.198 | 10.198 | 80 | -- | -- | -- | 6.083 | 83945.0976 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦炉烟囱 | 1.399 | 1.26 | 15 | 10.581 | 9.528 | 30 | 31.275 | 28.162 | 150 | 3.738 | 387866.5146 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化机侧地面站排放口 | 0.694 | 0 | 30 | 4.252 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 8.419 | 119766.2352 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦侧地面站排放口 | 0.938 | 0 | 30 | 5.592 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 12.432 | 273583.3067 | --
山西鸿丰达铸业有限公司 | 球团 | 2.0812 | 4.0891 | 10 | 4.747 | 9.326 | 35 | 19.611 | 38.532 | 50 | 11.097 | 69635.0125 | --
浮山县众祥集中供热有限公司 | 脱硫塔出口 | 1.232 | 1.365 | 10 | 1.46 | 1.616 | 35 | 30.214 | 33.463 | 50 | 5.455 | 90801.5215 | --
吉县集中供热有限责任公司 | 废气出口 | 3.1474 | 4.5133 | 5 | 8.820 | 12.648 | 35 | 22.996 | 32.976 | 50 | 2.080 | 90829.185 | --
乡宁县城市热力有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.966 | 2.033 | 5 | 5.81 | 6.009 | 35 | 27.512 | 28.459 | 50 | 6.747 | 415402.1193 | --
隰县昱顺达热力有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.839 | 3.117 | 10 | 10.995 | 12.073 | 35 | 15.733 | 17.276 | 50 | 6.481 | 111436.4088 | --
吉县垚鑫生物发电有限公司蒲县分公司 | 锅炉监控点 | 2.723 | 2.288 | 10 | 7.903 | 6.642 | 35 | 40.048 | 33.656 | 50 | 6.085 | 167693.7318 | --
蒲县超腾供热有限公司 | 锅炉排放出口 | 1.328 | 1.654 | 10 | 2.089 | 2.602 | 35 | 33.824 | 42.136 | 50 | 7.026 | 141337.9398 | --
汾西县供水有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.830 | 3.156 | 10 | 83.159 | 92.123 | 35 | 31.335 | 34.931 | 50 | 5.878 | -- | --
侯马北铜铜业有限公司 | 环集烟气排放口 | 0.8404 | -- | 10 | 6.099 | -- | 100 | 0.235 | -- | 100 | 10.239 | 158534.0725 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 阳极炉烟气排气口 | 0.2148 | -- | 10 | 16.014 | -- | 100 | 2.682 | -- | 100 | 1.497 | 6645.1875 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 制酸尾气排气口 | 0.6400 | -- | 10 | 12.638 | -- | 100 | 0.550 | -- | 100 | 12.542 | 115327.2105 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑头 | 0.4890 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.360 | 6783.6624 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑尾烟囱 | 0.1074 | 20.6346 | 10 | 0.102 | 19.603 | 35 | 0.401 | 77.132 | 50 | 0.461 | 11143.3125 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 水泥磨除尘器 | 1.9099 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.727 | 105265.525 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 煤磨除尘器 | 0.9666 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.131 | 853.9499 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.7026 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.225 | 140486.448 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.192 | 1.396 | 10 | 13.817 | 16.242 | 35 | 17.585 | 19.849 | 50 | 6.421 | 127325.1645 | --
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.416 | 2.401 | 10 | 1.075 | 3.42 | 35 | 10.166 | 18.361 | 50 | 9.749 | 408057.793 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 出铁厂烟囱 | 3.145 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.075 | 195597.1159 | --
山西华强钢铁有限公司 | 矿槽烟囱 | 1.308 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.318 | 196226.2841 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机尾 | 3.217 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.160 | 770838.8256 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 45MW煤气发电 | 1.276 | 1.755 | 10 | 2.568 | 3.419 | 35 | 10.076 | 13.841 | 50 | 0.763 | 26701.2967 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉矿槽除尘器出口 | 0.854 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.823 | 429869.0773 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉出铁场除尘器出口 | 0.920 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.069 | 426676.2038 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机头 | 3.807 | 3.364 | 10 | 3.200 | 2.822 | 35 | 25.422 | 22.438 | 50 | 13.964 | 603459.7559 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉出铁场除尘器出口 | 0.8394 | 0.8394 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.862 | 608776.9625 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉矿槽除尘器出口 | 1.320 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.213 | 482878.2077 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 35MW煤气发电锅炉 | 0.836 | 0.875 | 10 | 0.230 | 0.241 | 35 | 12.112 | 12.693 | 50 | 10.098 | 113978.616 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 2号废气排放口 | 2.409 | 3.701 | 5 | 14.075 | 21.215 | 35 | 19.302 | 29.413 | 50 | 8.612 | 807563.607 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 1号废气排放口 | 1.542 | 2.059 | 5 | 15.094 | 19.816 | 35 | 18.525 | 24.717 | 50 | 10.295 | 962004.4717 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 1号出口 | 0.5413 | 24.7685 | 5 | 1.814 | 82.986 | 35 | 1.162 | 53.167 | 50 | 0.254 | 23018.5663 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 2号出口 | 0.7387 | 0.7983 | 5 | 19.551 | 21.130 | 35 | 36.407 | 39.346 | 50 | 7.134 | 559042.1902 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 3号出口 | 0.7048 | 54.5154 | 5 | 0.085 | 6.610 | 35 | 0.206 | 15.935 | 50 | 0.512 | 114799.21 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 4号出口 | 1.4693 | 2.0116 | 5 | 13.542 | 18.541 | 35 | 28.710 | 39.307 | 50 | 6.998 | 1316313.5175 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 1号脱硫装置出口 | 0.4606 | 7.1914 | 5 | -0.096 | -1.494 | 35 | 2.821 | 44.039 | 50 | 1.653 | 319873.2015 | 停运
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 2号脱硫装置出口 | 0.9184 | 1.4182 | 5 | 11.113 | 17.161 | 35 | 19.512 | 30.131 | 50 | 6.981 | 1124038.0516 | --