## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2025年11月19日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西华德冶铸有限公司 | 面漆环形线喷漆排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.964 | 7177.6225 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 1号焚烧炉废气排放口 | 0.816 | 0.579 | 20 | 43.793 | 31.047 | 80 | 127.594 | 90.457 | 250 | 14.78 | 53176.3977 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 2号焚烧炉废气排放口 | 1.129 | 0.821 | 20 | 58.216 | 42.358 | 80 | 119.160 | 86.701 | 250 | 16.22 | 55726.2329 | --
山西临汾太钢中厚板有限公司 | 热处理加热炉1号长化炉烟筒 | 0.388 | 0.418 | 10 | 0.095 | 0.102 | 50 | 47.303 | 50.992 | 200 | 3.079 | 38331.0697 | --
临汾威顿水泥有限责任公司 | 立磨废气排口 | 0.074 | 1.914 | 10 | 0.055 | 1.431 | 35 | 0.452 | 11.763 | 50 | 1.105 | 11522.1322 | 停运
临汾山水永中晟水泥有限公司 | 磨机除尘器出口 | 1.767 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.425 | 1154.7314 | 停运
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 1号机组废气出口 | 1.613 | 1.688 | 5 | 21.404 | 22.284 | 35 | 34.163 | 35.838 | 50 | 11.932 | 924939.0259 | --
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 2号机组废气出口 | 1.406 | 1.508 | 5 | 18.962 | 20.067 | 35 | 31.248 | 33.416 | 50 | 9.506 | 790372.0641 | --
山西临汾热电有限公司 | 1号机组出口 | 1.796 | 2.127 | 5 | 18.533 | 21.871 | 35 | 32.888 | 38.964 | 50 | 14.986 | 1075601.1815 | --
山西临汾热电有限公司 | 2号机组出口 | 2.631 | 2.704 | 5 | 21.374 | 21.934 | 35 | 36.625 | 37.598 | 50 | 12.682 | 900975.0823 | --
临汾市尧都区新开源新型建材厂 | 废气排放口 | 0.4545 | 1.0815 | 30 | 10.696 | 20.971 | 150 | 21.449 | 41.204 | 200 | 7.309 | 86953.0925 | --
山西沃能化工科技有限公司 | 焚烧炉 | 0.7397 | 1.8959 | 20 | 0.143 | 0.367 | 50 | 5.524 | 14.157 | 100 | 6.544 | 74051.0794 | --
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 1#回转窑废气排放口 | 0.852 | 9.268 | 10 | 0.322 | 3.502 | 100 | 2.261 | 24.597 | 100 | 2.555 | 36767.8444 | 停运
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 2#回转窑废气排放口 | 0.205 | 0.311 | 10 | 0.268 | 0.408 | 100 | 29.076 | 44.197 | 100 | 2.804 | 33782.7627 | --
曲沃县鸿志碳素科技有限公司 | 废气排放口 | 0.103 | -- | 10 | 0.102 | -- | 100 | 0.210 | -- | 100 | 3.640 | 11998.9316 | --
山西立恒焦化有限公司 | 干熄焦脱硫装置出口 | 1.059 | 1.059 | 30 | 6.556 | 6.556 | 80 | -- | -- | -- | 18.662 | 137109.1213 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号4号二期7米焦炉烟气排口 | 0.956 | 1.319 | 15 | 10.109 | 11.273 | 30 | 33.703 | 36.943 | 150 | 3.954 | 668987.8854 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1期干熄焦除尘 | 1.3037 | -- | 30 | 8.453 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.684 | 102585.6599 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉装煤地面站 | 1.065 | 1.065 | 30 | 2.142 | 2.142 | 70 | -- | -- | -- | 4.449 | 52510.8612 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉推焦地面站 | 1.338 | 1.338 | 30 | 6.310 | 6.310 | 30 | -- | -- | -- | 8.831 | 206578.7499 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉装煤地面站 | 1.141 | 1.141 | 30 | 0.091 | 0.091 | 70 | -- | -- | -- | 5.238 | 64643.649 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉推焦地面站 | 1.009 | 1.009 | 30 | 6.205 | 6.206 | 30 | -- | -- | -- | 5.875 | 137350.2134 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2期干熄焦除尘 | 1.2677 | -- | 30 | 5.002 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.477 | 83798.1375 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号燃气轮机 | 0.5784 | 11.0662 | 5 | 0.176 | 3.375 | 35 | 0.828 | 15.851 | 50 | 0.004 | 35.58 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 2号燃气轮机 | 0.3016 | 5.3717 | 5 | 0.049 | 0.864 | 35 | 0.771 | 13.734 | 50 | 0.046 | 397.195 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 3号燃气轮机 | 0.1939 | 6.4460 | 5 | 0.121 | 4.014 | 35 | 1.547 | 51.416 | 50 | 0.064 | 535.235 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 4号燃气轮机 | 0.332 | 5.612 | 5 | 0.366 | 6.524 | 35 | 1.834 | 29.482 | 50 | 0.018 | 149.1509 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 120锅炉 | 0.272 | 138.166 | 5 | 0.099 | 58.380 | 35 | 3.600 | 710.514 | 50 | 0.043 | 1008.9708 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 1号装煤推焦地面站 | 0.948 | 0.948 | 30 | 5.187 | 5.187 | 30 | -- | -- | -- | 17.085 | 310653.5559 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号装煤推焦地面站 | 0.756 | 0.756 | 30 | 5.237 | 5.237 | 30 | -- | -- | -- | 17.352 | 324614.1354 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号2号一期6米25焦炉烟气排口 | 0.822 | 5.576 | 15 | 8.385 | 11.562 | 30 | 26.726 | 39.104 | 150 | 2.087 | 298148.509 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3#干熄焦地面站排口 | 0.5919 | 0.5919 | 30 | 0.110 | 0.110 | 80 | -- | -- | -- | 0.225 | 5128.185 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 二期4号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.3954 | 1.3954 | 10 | 6.507 | 6.507 | 30 | -- | -- | -- | 8.546 | 97157.1293 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期3号焦炉机侧炉头除尘排口 | 0.8317 | 0.8317 | 10 | 5.660 | 5.660 | 30 | -- | -- | -- | 8.866 | 98870.895 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.513 | 1.278 | 10 | 2.353 | 1.992 | 35 | 25.293 | 21.447 | 50 | 17.527 | 1808726.7937 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉矿槽除尘(1860) | 1.164 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.947 | 471114.131 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉出铁场除尘(1860) | 1.171 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.753 | 421379.0689 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 1.906 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.229 | 476145.6127 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉矿槽除尘(1280) | 0.352 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.962 | 704201.7322 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#转炉二次烟气排放口 | 0.441 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.361 | 725956.6968 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#锅炉烟气排放口 | 1.7928 | 1.7998 | 5 | 6.410 | 6.435 | 35 | 14.176 | 14.231 | 50 | 7.090 | 298503.7975 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉出铁场除尘(1280) | 1.506 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.629 | 619462.4815 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#转炉二次烟气排放口 | 2.147 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.325 | 761279.1351 | --
山西通才工贸有限公司 | 电炉除尘 | 0.204 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.586 | 1861463.2687 | --
山西通才工贸有限公司 | 3#锅炉烟气排放口 | 1.9365 | 2.3200 | 10 | 4.238 | 5.077 | 35 | 9.543 | 11.433 | 50 | 6.603 | 203450.1175 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结脱硫脱硝出口 | 1.2084 | 0.9941 | 10 | 0.135 | 0.111 | 35 | 39.223 | 32.267 | 50 | 10.803 | 419256.5597 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号矿槽出口 | 0.7549 | 0.7549 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0189 | 816.0344 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号出铁场出口 | 0.0048 | 0.0048 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.5771 | 37174.3207 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结机尾出口 | 0.1691 | 0.0966 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.663 | 193417.2087 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 炼钢二次除尘出口 | 0.2586 | 0.1481 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.001 | 119.4125 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结脱硫脱硝出口 | 0.4001 | 0.3801 | 10 | 0.038 | 0.036 | 35 | 34.136 | 32.432 | 50 | 15.653 | 607457.8582 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结机尾出口 | 0.0737 | 0.0351 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.743 | 294497.4022 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号矿槽出口 | 0.6406 | 0.6406 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.8774 | 564519.1511 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号出铁场出口 | 0.1963 | 0.1963 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.8003 | 510272.8877 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 球团 | 1.2564 | 10.4898 | 10 | 0.105 | 0.873 | 35 | 1.618 | 13.507 | 50 | 0.451 | 16296.6267 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机头 | 46.5853 | 108.4894 | 10 | 1.032 | 2.404 | 35 | 11.629 | 27.082 | 50 | 5.989 | 344496.7625 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机尾 | 1.3603 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.152 | 231053.68 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉出铁场 | 1.4771 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.492 | 247368.2894 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉矿槽 | 2.0750 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.482 | 968655.9474 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号转炉二次烟气 | 1.9803 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.310 | 731499.5495 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 晋南电厂烟囱 | 0.4070 | 0.4678 | 10 | 6.823 | 7.841 | 35 | 4.487 | 5.156 | 50 | 2.248 | 99813.578 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 135MW发电燃气锅炉 | 0.4991 | -595.5995 | 10 | 0.188 | -224.347 | 35 | 1.022 | -1219.440 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2#转炉二次烟气除尘 | 1.0142 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.515 | 361118.3847 | 停运
翼城县三和再生物资回收有限公司 | 热裂解（含加热装置）尾气排气筒 | 0.6655 | 10.8031 | 20 | 0.5964 | 3.9349 | 50 | 1.5932 | 25.1717 | 100 | 0.8542 | 3125.0629 | 停运
翼城县浍史二砖厂 | 隧道窑烟气治理设施排放口 | 2.994 | 3.745 | 30 | 33.863 | 42.358 | 150 | 52.808 | 66.056 | 200 | 5.58 | 81652.5758 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 推焦焦侧除尘地面站出口 | 2.070 | -- | 30 | 4.772 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.524 | 329896.2951 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 机侧除尘地面站出口 | 2.669 | -- | 30 | 4.672 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.367 | 239068.5319 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 焦炉脱硫脱硝除尘出口 | 0.396 | 0.348 | 15 | 7.547 | 6.636 | 30 | 37.842 | 33.273 | 150 | 2.033 | 345625.5338 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 干熄焦环境除尘出口 | 1.975 | -- | 30 | 4.131 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.322 | 220991.0787 | --
晋源实业有限公司 | 高炉矿槽 | 2.011 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.636 | 110412.5209 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机出口 | 0.158 | 0.171 | 10 | 2.334 | 2.576 | 35 | 1.522 | 1.664 | 50 | 12.511 | 251289.9337 | --
晋源实业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.236 | 0.219 | 10 | 1.794 | 1.666 | 35 | 28.760 | 26.706 | 50 | 13.901 | 46494.5427 | --
晋源实业有限公司 | 高炉出铁场除尘出口 | 1.113 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.367 | 157056.1449 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机机尾除尘出口 | 0.370 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.280 | 238647.9832 | --
翼城县超腾供热有限公司 | 2×116mw燃煤锅炉烟气排放口 | 1.068 | 1.161 | 10 | 1.66 | 1.803 | 35 | 9.165 | 9.958 | 50 | 3.651 | 125065.0161 | --
翼城县超腾供热有限公司 | 116mw燃煤锅炉烟气排放口 | 3.1986 | 3.1986 | 10 | 21.3674 | 19.8599 | 35 | 13.3883 | 12.4437 | 50 | 6.3046 | 75638.441 | --
山西东雄保温材料有限公司襄汾分公司 | 回转窑 | 2.977 | 5.232 | 10 | 0.406 | 0.713 | 100 | 23.158 | 40.695 | 100 | 1.786 | 13498.4326 | --
山西华天基纸业有限公司 | 脱硫塔出口 | 1.435 | 1.554 | 5 | 9.701 | 10.383 | 35 | 21.751 | 23.688 | 50 | 5.072 | 54565.6111 | --
山西光大焦化气源有限公司 | 3号55吨锅炉 | 0.5734 | 115.0061 | 10 | 0.487 | 97.663 | 35 | 0.087 | 17.482 | 50 | 0.063 | 655.0225 | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 4号75吨锅炉 | 0.1704 | 0.2500 | 10 | 9.213 | 13.513 | 35 | 17.055 | 25.016 | 50 | 12.487 | 152788.5845 | --
山西光大焦化气源有限公司 | 1号2号55t锅炉 | 1.5713 | 2.0201 | 10 | 14.374 | 18.480 | 35 | 19.642 | 25.253 | 50 | 10.542 | 166357.8809 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰1#回转窑 | 0.352 | 68.577 | 30 | 0.181 | 24.693 | 200 | 0.487 | 101.852 | 300 | 0.357 | 7242.0168 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰2#回转窑 | 0.281 | 41.866 | 30 | 0.078 | 11.578 | 200 | 0.479 | 71.285 | 300 | 0.379 | 6022.7041 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑尾 | 0.186 | 15.787 | 10 | 0.037 | 3.473 | 35 | 2.313 | 203.563 | 50 | 0.283 | 7933.3318 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑头 | 0.733 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.568 | 14698.3979 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥磨成品收尘1# | 0.429 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.281 | 82111.4698 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 煤磨成品收尘 | 0.584 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.001 | 4.8507 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 立磨成品收尘 | 1.782 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.486 | 70559.9922 | --
山西中升钢铁有限公司 | 炼钢二次烟气除尘器 | 0.0056 | 0.0026 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.985 | 30664.0599 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 2#高炉槽下除尘器出口 | 0.1218 | 0.0696 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.684 | 16074.19 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 1#高炉槽下除尘器出口 | 0.1737 | 0.0827 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.001 | 20.8425 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.0054 | 0.0031 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.005 | 251.475 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.0674 | -1.8154 | 10 | 0.341 | -9.189 | 35 | 0.207 | -5.585 | 50 | 0.022 | 5248.7105 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 高炉出铁场 | 0.7475 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机机尾 | 0.814 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.353 | 140741.2291 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机头排放口 | 0.241 | 0.293 | 10 | 6.321 | 7.738 | 35 | 12.256 | 15.290 | 50 | 7.019 | 222845.7207 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉矿槽排放口 | 1.576 | 1.576 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.454 | 125742.7437 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉出铁场排放口 | 1.1740 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.5617 | 264124.6239 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 电厂燃气锅炉排放口 | 0.374 | 0.392 | 10 | 0.572 | 0.597 | 35 | 9.344 | 10.164 | 50 | 7.436 | 10320.2892 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 底漆线VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.162 | 22586.8343 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 涂装房VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.185 | 10597.0124 | --
洪洞国耀兆林新能源有限责任公司 | 锅炉监监控点 | 2.951 | 2.657 | 10 | 0.365 | 0.337 | 30 | 8.024 | 7.291 | 50 | 5.366 | 171606.069 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 1#焚烧烟气排放口 | 0.742 | 0.789 | 20 | 11.17 | 11.888 | 80 | 133.584 | 142.162 | 250 | 14.936 | 40482.8017 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 2#焚烧烟气排放口 | 3.55 | 5.697 | 20 | 11.771 | 18.891 | 80 | 80.721 | 129.55 | 250 | 9.401 | 27955.1167 | 停运
洪洞县富民热力有限公司 | 1号锅炉除尘器 | 0.242 | 0.242 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0.752 | 0.751 | 50 | 0 | 0 | 停运
洪洞县富民热力有限公司 | 2号锅炉除尘器 | 0.5 | 0.41 | 10 | 7.65 | 6.26 | 35 | 36.82 | 30.11 | 50 | 8.97 | 105869.0864 | --
临汾山水水泥有限公司 | 窑尾 | 0.180 | 10.983 | 10 | 0.072 | 4.153 | 35 | 0.906 | 46.450 | 50 | 0.592 | 25421.9685 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑头 | 0.216 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.159 | 91795.7617 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 煤粉制备 | 0.5273 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.394 | 4109.88 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 水泥磨A线 | 0.648 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.404 | 79449.6755 | --
临汾山水水泥有限公司 | 水泥磨B线 | 0.946 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.126 | 1748.4976 | --
洪洞县热力供应有限公司 | 2号脱硫塔出口 | 0.010 | -5.650 | 10 | 0.390 | -210.470 | 35 | 1.910 | -1100.630 | 50 | 1.450 | 22159.1335 | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 3号脱硫塔出口 | 4.850 | 4.960 | 10 | 10.880 | 10.690 | 35 | 37.800 | 39.870 | 50 | 7.870 | 89937.18 | --
洪洞县热力供应有限公司 | 4号脱硫塔出口 | 1.82 | 1.91 | 10 | 8.16 | 8 | 35 | 36.64 | 38.9 | 50 | 7 | 80089.9219 | --
洪洞县辛村乡高池砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.138 | 6.654 | 30 | 0.554 | 3.238 | 150 | 0.744 | 4.349 | 200 | 1.04 | 13133.3812 | 停运
洪洞县赵城耿壁肖拽明砖厂 | 湿电除尘排放口 | 0.978 | 3.979 | 30 | 1.495 | 6.119 | 150 | 2.623 | 10.741 | 200 | 0.901 | 11043.9668 | 停运
洪洞县振豪新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 停运
洪洞县赵城镇上院村卢全红砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.6800 | 11.1722 | 30 | 0.834 | 5.547 | 150 | 3.426 | 22.780 | 200 | 0.137 | 1653.59 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂3号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.742 | 0.972 | 15 | 8.38 | 10.968 | 30 | 28.259 | 36.988 | 150 | 1.916 | 108390.8648 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂5号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.561 | 0.658 | 15 | 9.216 | 10.809 | 30 | 35.279 | 41.378 | 150 | 1.931 | 110254.7384 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂6号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.149 | 1.359 | 15 | 8.795 | 10.409 | 30 | 33.942 | 40.175 | 150 | 2.283 | 124449.9696 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂1号45万吨焦炉烟囱出口 | 2.216 | 3.085 | 15 | 7.418 | 10.328 | 30 | 29.348 | 40.862 | 150 | 2.591 | 117819.2145 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂2号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.914 | 1.233 | 15 | 8.197 | 11.063 | 30 | 29.145 | 39.334 | 150 | 2.295 | 106589.4266 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号装煤地面站 | 0.903 | 0.903 | 30 | 8.287 | 8.287 | 70 | -- | -- | -- | 10.025 | 54866.4567 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号推焦地面站 | 5.267 | 5.267 | 30 | 8.217 | 8.217 | 30 | -- | -- | -- | 10.431 | 155418.1189 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号装煤地面站 | 1.336 | 1.336 | 30 | 4.855 | 4.855 | 70 | -- | -- | -- | 7.11 | 37611.1479 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号推焦地面站 | 3.686 | 3.686 | 30 | 7.507 | 7.507 | 30 | -- | -- | -- | 10.536 | 157663.3815 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号装煤地面站 | 1.398 | -- | 30 | 2.017 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.906 | 42937.4004 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号推焦地面站 | 2.712 | -- | 30 | 7.034 | -- | 30 | -- | -- | -- | 11.503 | 166928.347 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂4号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.427 | 2.035 | 15 | 7.41 | 10.563 | 30 | 26.198 | 37.344 | 150 | 1.787 | 103633.3412 | --
山西焦化股份有限公司 | 35吨供气锅炉废气出口 | 1.079 | 2.288 | 10 | 5.291 | 11.218 | 35 | 4.993 | 10.586 | 50 | 3.317 | 110954.0707 | --
山西焦化股份有限公司 | 一干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.593 | 0.593 | 30 | 20.103 | 20.103 | 80 | -- | -- | -- | 18.352 | 97027.3495 | --
山西焦化股份有限公司 | 二干熄焦地面除尘站 | 0.665 | 0.665 | 30 | 12.466 | 12.466 | 80 | -- | -- | -- | 8.207 | 92155.1175 | --
山西焦化股份有限公司 | 三干熄焦地面除尘站烟囱 | 1.6 | 1.6 | 30 | 13.77 | 13.77 | 80 | -- | -- | -- | 7.737 | 86779.3592 | --
山西焦化股份有限公司 | 炭黑脱硫塔排气筒 | 0.179 | 0.317 | 5 | 0.285 | 0.505 | 35 | 14.605 | 25.843 | 50 | 14.032 | 228367.9212 | --
山西焦化股份有限公司 | 6#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 1.213 | 0 | 15 | 1.361 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.932 | 32988.8525 | --
山西焦化股份有限公司 | 二系大棚地面除尘站排气筒 | 0.484 | -- | 30 | 2.067 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.850 | 145264.083 | --
山西焦化股份有限公司 | 5#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.167 | 0 | 30 | 0.555 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 2.076 | 35388.3198 | --
山西焦化股份有限公司 | 三系备用干熄焦地面除尘站排气筒 | 0.646 | 0 | 30 | 7.880 | 0 | 80 | -- | -- | -- | 5.955 | 70105.0447 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 机侧除尘 | 0.557 | 0.557 | 15 | 1.955 | 1.955 | 30 | -- | -- | -- | 12.603 | 188511.5434 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 干熄焦除尘 | 3.976 | 3.976 | 30 | 9.996 | 9.996 | 80 | -- | -- | -- | 3.158 | 86833.0435 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦侧除尘 | 0.482 | 0.482 | 15 | 6.009 | 6.009 | 30 | -- | -- | -- | 11.599 | 305591.1055 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦炉烟囱 | 0.694 | 0.710 | 15 | 11.421 | 11.587 | 30 | 29.108 | 29.582 | 150 | 2.284 | 335034.7017 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | RTO焚烧炉 | 0.818 | 10.507 | 20 | 14.582 | 186.709 | 50 | 14.513 | 185.282 | 100 | 4.702 | 12278.8293 | --
古县恒光热力有限公司 | 1号锅炉排放口 | 3.364 | 4.518 | 10 | 10.41 | 13.982 | 35 | 16.27 | 21.853 | 50 | 10.527 | 75577.1722 | --
古县恒光热力有限公司 | 2号锅炉排放口 | 0.328 | -6.022 | 10 | 0 | -0.006 | 35 | 2.671 | -49.077 | 50 | 3.464 | -- | 停运
古县恒光热力有限公司 | 3号锅炉排放口 | 3.3983 | 3.4715 | 10 | 18.490 | 18.888 | 35 | 10.704 | 10.934 | 50 | 6.780 | 54986.1432 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦侧除尘 | 1.995 | -- | 30 | 5.074 | -- | 30 | -- | -- | -- | 11.713 | 171705.3254 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 3.587 | 3.051 | 15 | 11.916 | 10.136 | 30 | 42.081 | 35.795 | 150 | 1.096 | 120028.0107 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#干熄焦除尘 | 0.666 | -- | 30 | 6.105 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.819 | 80574.3727 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#机侧除尘 | 1.672 | -- | 30 | 6.514 | -- | 70 | -- | -- | -- | 24.289 | 285805.9365 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦侧除尘 | 1.497 | -- | 30 | 6.625 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.125 | 67603.7165 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 3.509 | 3.04 | 15 | 12.246 | 10.608 | 30 | 43.317 | 37.524 | 150 | 1.848 | 227789.5725 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#机侧除尘 | 1.047 | -- | 30 | 4.471 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.931 | 145812.7812 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#干熄焦除尘 | 0.978 | -- | 30 | 6.163 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.648 | 79202.4371 | --
山西安鑫煤业有限公司 | 锅炉出口 | 4.165 | 6.042 | 20 | 1.957 | 2.872 | 100 | 0.776 | 1.137 | 150 | 4.873 | 29530.7147 | --
山西海金生物科技有限公司 | 废气排放口 | 0.684 | 0.684 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.226 | 904.7624 | 停运
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝排放口 | 1.032 | 1.094 | 15 | 21.035 | 22.28 | 30 | 59.569 | 63.096 | 150 | 3.97 | 385922.1972 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 装煤推焦机侧地面除尘排放口 | 0.377 | -- | 30 | 6.939 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.008 | 129332.228 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦侧地面除尘站排放口 | 0.319 | -- | 30 | 13.729 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.756 | 193413.2886 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 干熄焦地面除尘站排放口 | 0.682 | 0.682 | 30 | 33.055 | 33.055 | 80 | -- | -- | -- | 12.412 | 179947.0113 | --
安泽县山高热力有限公司 | 4号排气筒 | 1.092 | 1.215 | 5 | 1.305 | 1.412 | 35 | 23.380 | 25.191 | 50 | 2.455 | 12264.9987 | --
安泽县山高热力有限公司 | 5号排气筒 | 0.854 | 1.156 | 5 | 1.464 | 1.701 | 35 | 15.043 | 17.439 | 50 | 2.125 | 10421.8471 | --
安泽县山高热力有限公司 | 1号排气筒 | 0.304 | 0.356 | 5 | 1.957 | 2.272 | 35 | 19.749 | 22.982 | 50 | 2.369 | 11434.2572 | --
安泽县山高热力有限公司 | 2号排气筒 | 0.517 | 0.527 | 5 | 2.375 | 2.424 | 35 | 36.088 | 36.779 | 50 | 3.491 | 16723.9938 | --
安泽县山高热力有限公司 | 3号排气筒 | 1.260 | 14.699 | 5 | 0.101 | 1.182 | 35 | 0.271 | 3.163 | 50 | 0.440 | 2518.0035 | 停运
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化焦炉烟囱 | 0.919 | 1.183 | 15 | 19.236 | 24.686 | 30 | 73.672 | 94.553 | 150 | 1.718 | 233146.9374 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化1号焦侧地面站排放口 | 1.396 | 1.396 | 30 | 10.256 | 10.256 | 30 | -- | -- | -- | 5.466 | 85297.6407 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化2号焦侧地面站排放口 | 1.595 | 1.595 | 30 | 6.604 | 6.604 | 30 | -- | -- | -- | 20.686 | 322046.8897 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化干熄焦地面站排放口 | 3.529 | 3.529 | 30 | 36.126 | 36.126 | 80 | -- | -- | -- | 6.915 | 73028.1635 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化装煤炉头烟地面站排放口 | 1.748 | 0 | 30 | 8.718 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 16.756 | 152007.9261 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化干熄焦地面站 | 1.086 | 1.086 | 30 | 9.389 | 9.389 | 80 | -- | -- | -- | 6.086 | 85139.2152 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦炉烟囱 | 1.392 | 1.277 | 15 | 10.821 | 9.928 | 30 | 29.301 | 26.882 | 150 | 3.706 | 383960.2923 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化机侧地面站排放口 | 0.695 | 0 | 30 | 3.846 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 8.525 | 122708.4229 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦侧地面站排放口 | 0.898 | 0 | 30 | 5.571 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 12.263 | 275034.4845 | --
山西鸿丰达铸业有限公司 | 球团 | 1.9382 | 3.3145 | 10 | 3.995 | 6.832 | 35 | 23.657 | 40.457 | 50 | 12.528 | 79117.255 | --
浮山县众祥集中供热有限公司 | 脱硫塔出口 | 1.239 | 1.408 | 10 | 2.144 | 2.437 | 35 | 29.969 | 34.072 | 50 | 6.505 | 108367.3086 | --
吉县集中供热有限责任公司 | 废气出口 | 2.8069 | 3.8997 | 5 | 16.314 | 22.666 | 35 | 18.700 | 25.980 | 50 | 1.532 | 71767.6525 | 停运
乡宁县城市热力有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.183 | 2.294 | 5 | 2.373 | 2.493 | 35 | 22.379 | 23.511 | 50 | 6.709 | 428581.7439 | --
隰县昱顺达热力有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.531 | 2.74 | 10 | 11.132 | 12.051 | 35 | 14.796 | 16.018 | 50 | 6.729 | 111265.77 | --
吉县垚鑫生物发电有限公司蒲县分公司 | 锅炉监控点 | 2.919 | 2.454 | 10 | 4.571 | 3.843 | 35 | 40.947 | 34.424 | 50 | 6.793 | 180467.5693 | --
蒲县超腾供热有限公司 | 锅炉排放出口 | 1.296 | 1.579 | 10 | 1.856 | 2.261 | 35 | 30.023 | 36.575 | 50 | 7.407 | 150754.7672 | --
汾西县供水有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.931 | 2.191 | 10 | 24.231 | 27.386 | 35 | 32.937 | 37.180 | 50 | 6.666 | -- | --
侯马北铜铜业有限公司 | 环集烟气排放口 | 0.6288 | -- | 10 | 1.722 | -- | 100 | 1.419 | -- | 100 | 10.768 | 168655.585 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 阳极炉烟气排气口 | 0.1541 | -- | 10 | 15.732 | -- | 100 | 4.074 | -- | 100 | 1.193 | 5376.2525 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 制酸尾气排气口 | 0.5972 | -- | 10 | 15.111 | -- | 100 | 0.487 | -- | 100 | 11.738 | 108091.1067 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑头 | 0.6660 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.081 | 39656.4025 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑尾烟囱 | 0.1168 | -4.5112 | 10 | 0.047 | -1.805 | 35 | 1.637 | -63.220 | 50 | 0.473 | 11812.3525 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 水泥磨除尘器 | 0.2675 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.831 | 19748.7725 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 煤磨除尘器 | 0.5507 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.134 | 888.4775 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.5857 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.176 | 173936.5242 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.162 | 12.350 | 10 | 14.247 | 212.900 | 35 | 14.946 | 25.510 | 50 | 4.925 | 94780.5528 | --
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.299 | -1.956 | 10 | 0.797 | -5.852 | 35 | 5.627 | 1.668 | 50 | 6.231 | 273528.964 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 出铁厂烟囱 | 2.577 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.156 | 199003.1764 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 矿槽烟囱 | 1.278 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.126 | 198035.5764 | 停运
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机尾 | 3.431 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.510 | 826151.3297 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 45MW煤气发电 | 1.416 | 1.961 | 10 | 1.136 | 1.510 | 35 | 9.486 | 13.192 | 50 | 1.260 | 42731.6478 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉矿槽除尘器出口 | 0.830 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.958 | 441779.5831 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉出铁场除尘器出口 | 0.817 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.029 | 433821.4355 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机头 | 4.424 | 8.581 | 10 | 3.574 | 3.573 | 35 | 16.468 | 16.082 | 50 | 13.556 | 588129.7995 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉出铁场除尘器出口 | 0.7696 | 0.7696 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.812 | 615309.525 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉矿槽除尘器出口 | 1.250 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 484522.8939 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 35MW煤气发电锅炉 | 0.656 | 0.659 | 10 | 0.196 | 0.198 | 35 | 12.043 | 12.116 | 50 | 10.363 | 116918.3512 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 2号废气排放口 | 2.245 | 2.829 | 5 | 17.443 | 21.842 | 35 | 23.525 | 29.409 | 50 | 10.204 | 943066.4836 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 1号废气排放口 | 1.704 | 2.238 | 5 | 16.363 | 21.247 | 35 | 16.838 | 21.966 | 50 | 11.043 | 1028340.0361 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 1号出口 | 0.7210 | 0.7909 | 5 | 17.130 | 18.791 | 35 | 35.901 | 39.381 | 50 | 6.965 | 550093.5063 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 2号出口 | 0.4893 | 0.5277 | 5 | 19.060 | 20.555 | 35 | 36.517 | 39.381 | 50 | 7.533 | 590679.9606 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 3号出口 | 0.5071 | 57.3017 | 5 | 0.100 | 11.325 | 35 | 0.057 | 6.461 | 50 | 0.544 | 125930.15 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 4号出口 | 0.2542 | 7.5901 | 5 | -0.111 | -3.317 | 35 | 0.110 | 3.273 | 50 | 0 | 0 | 停运
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 1号脱硫装置出口 | 1.7329 | 2.3947 | 5 | 8.884 | 12.276 | 35 | 16.097 | 22.244 | 50 | 8.384 | 1351757.3121 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 2号脱硫装置出口 | 1.0523 | 1.5111 | 5 | 7.739 | 11.112 | 35 | 19.595 | 28.136 | 50 | 7.354 | 1187794.6075 | --