## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2025年11月20日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西华德冶铸有限公司 | 面漆环形线喷漆排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.265 | 4607.84 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 1号焚烧炉废气排放口 | 0.788 | 0.585 | 20 | 37.990 | 28.208 | 80 | 129.433 | 96.108 | 250 | 14.48 | 54003.3821 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 2号焚烧炉废气排放口 | 1.166 | 0.850 | 20 | 55.101 | 40.154 | 80 | 121.489 | 88.533 | 250 | 17.14 | 58610.4337 | --
山西临汾太钢中厚板有限公司 | 热处理加热炉1号长化炉烟筒 | 0.444 | 0.448 | 10 | 0.355 | 0.358 | 50 | 48.483 | 48.935 | 200 | 2.055 | 25741.5534 | --
临汾威顿水泥有限责任公司 | 立磨废气排口 | 0.415 | 10.061 | 10 | 0.055 | 1.329 | 35 | 0.629 | 15.240 | 50 | 0.508 | 5422.1152 | 停运
临汾山水永中晟水泥有限公司 | 磨机除尘器出口 | 1.903 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.279 | 758.9075 | 停运
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 1号机组废气出口 | 1.569 | 1.617 | 5 | 22.858 | 23.260 | 35 | 35.074 | 35.956 | 50 | 12.060 | 925991.5494 | --
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 2号机组废气出口 | 1.608 | 1.631 | 5 | 21.480 | 21.586 | 35 | 36.948 | 37.269 | 50 | 10.441 | 758141.4494 | --
山西临汾热电有限公司 | 1号机组出口 | 1.788 | 2.055 | 5 | 18.464 | 21.155 | 35 | 33.354 | 38.300 | 50 | 15.379 | 1094880.0245 | --
山西临汾热电有限公司 | 2号机组出口 | 2.546 | 2.618 | 5 | 21.296 | 21.871 | 35 | 37.058 | 38.064 | 50 | 13.151 | 928630.859 | --
临汾市尧都区新开源新型建材厂 | 废气排放口 | 0.5495 | 0.9676 | 30 | 31.597 | 55.253 | 150 | 28.407 | 49.668 | 200 | 9.548 | 112475.3725 | --
山西沃能化工科技有限公司 | 焚烧炉 | 0.7370 | 1.8374 | 20 | 0.082 | 0.206 | 50 | 5.498 | 13.706 | 100 | 6.692 | 76004.0992 | --
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 1#回转窑废气排放口 | 0.569 | 16.204 | 10 | 0.281 | 7.993 | 100 | 0.227 | 6.460 | 100 | 1.261 | 18859.2386 | 停运
临汾共创低碳环保科技有限公司 | 2#回转窑废气排放口 | 0.206 | 0.309 | 10 | 0.266 | 0.399 | 100 | 26.666 | 39.930 | 100 | 2.906 | 34191.7424 | --
曲沃县鸿志碳素科技有限公司 | 废气排放口 | 0.099 | -- | 10 | 0.103 | -- | 100 | 0.213 | -- | 100 | 3.479 | 11152.5347 | --
山西立恒焦化有限公司 | 干熄焦脱硫装置出口 | 1.143 | 1.143 | 30 | 8.730 | 8.730 | 80 | -- | -- | -- | 18.578 | 134827.7456 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号4号二期7米焦炉烟气排口 | 0.844 | 0.942 | 15 | 9.997 | 11.241 | 30 | 33.188 | 36.811 | 150 | 3.968 | 675149.8411 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1期干熄焦除尘 | 1.3484 | -- | 30 | 9.092 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.665 | 101296.8775 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉装煤地面站 | 1.194 | 1.194 | 30 | 5.101 | 5.101 | 70 | -- | -- | -- | 4.361 | 51317.1373 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉推焦地面站 | 1.555 | 1.555 | 30 | 6.283 | 6.283 | 30 | -- | -- | -- | 8.620 | 200447.429 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉装煤地面站 | 1.255 | 1.255 | 30 | 3.961 | 3.961 | 70 | -- | -- | -- | 4.800 | 58479.8188 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉推焦地面站 | 1.129 | 1.129 | 30 | 6.349 | 6.345 | 30 | -- | -- | -- | 5.594 | 129736.5301 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2期干熄焦除尘 | 1.3094 | -- | 30 | 5.451 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.414 | 82134.4975 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号燃气轮机 | 0.7634 | 18.1582 | 5 | 0.057 | 1.361 | 35 | 0.308 | 7.314 | 50 | 0.005 | 40.4225 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 2号燃气轮机 | 0.5253 | 6.0188 | 5 | 0.067 | 0.770 | 35 | 0.433 | 4.964 | 50 | 0.042 | 411.1175 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 3号燃气轮机 | 0.2060 | 7.2313 | 5 | 0.086 | 3.024 | 35 | 0.891 | 31.281 | 50 | 0.057 | 478.45 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 4号燃气轮机 | 0.443 | 5.769 | 5 | 3.466 | 6.070 | 35 | 7.269 | 27.355 | 50 | 7.399 | 45828.6062 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 120锅炉 | 0.405 | 87.184 | 5 | 0.080 | 17.730 | 35 | 3.312 | 575.117 | 50 | 0.046 | 1045.3857 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 1号装煤推焦地面站 | 0.884 | 0.884 | 30 | 5.453 | 5.453 | 30 | -- | -- | -- | 16.553 | 298809.3307 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号装煤推焦地面站 | 0.658 | 0.658 | 30 | 5.011 | 5.011 | 30 | -- | -- | -- | 17.393 | 319684.5216 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号2号一期6米25焦炉烟气排口 | 0.504 | 0.686 | 15 | 7.778 | 10.601 | 30 | 23.863 | 32.523 | 150 | 2.278 | 308668.5403 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3#干熄焦地面站排口 | 0.7797 | 0.7797 | 30 | 0.107 | 0.107 | 80 | -- | -- | -- | 0.007 | 149.815 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 二期4号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.4777 | 1.4777 | 10 | 6.344 | 6.344 | 30 | -- | -- | -- | 8.248 | 93292.5931 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期3号焦炉机侧炉头除尘排口 | 0.8662 | 0.8662 | 10 | 5.539 | 5.539 | 30 | -- | -- | -- | 8.772 | 97074.365 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 2.600 | 2.222 | 10 | 3.209 | 2.509 | 35 | 23.722 | 19.498 | 50 | 17.520 | 1802709.2637 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉矿槽除尘(1860) | 1.113 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.857 | 464830.8131 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉出铁场除尘(1860) | 1.206 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.948 | 431216.0748 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 1.908 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.201 | 479878.2311 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉矿槽除尘(1280) | 0.350 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.971 | 700288.9375 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#转炉二次烟气排放口 | 0.445 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.288 | 717665.1919 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#锅炉烟气排放口 | 1.7578 | 1.8041 | 5 | 6.101 | 6.262 | 35 | 15.036 | 15.432 | 50 | 7.568 | 319373.3374 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉出铁场除尘(1280) | 1.515 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.603 | 613407.7027 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#转炉二次烟气排放口 | 2.282 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.303 | 757346.8761 | --
山西通才工贸有限公司 | 电炉除尘 | 0.203 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.435 | 1835948.3273 | --
山西通才工贸有限公司 | 3#锅炉烟气排放口 | 1.9852 | 2.2301 | 10 | 4.477 | 5.029 | 35 | 9.827 | 11.040 | 50 | 7.189 | 219491.025 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结脱硫脱硝出口 | 1.2035 | 1.0355 | 10 | 0.126 | 0.108 | 35 | 37.583 | 32.335 | 50 | 11.026 | 430944.2447 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号矿槽出口 | 1.0160 | 1.0160 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0157 | 674.7216 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号出铁场出口 | 0.0051 | 0.0051 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.5946 | 38073.7249 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结机尾出口 | 0.2094 | 0.1198 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.489 | 188805.0208 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 炼钢二次除尘出口 | 0.2967 | 0.1695 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.488 | 393042.6041 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结脱硫脱硝出口 | 0.4235 | 0.4188 | 10 | 0.060 | 0.059 | 35 | 32.812 | 32.445 | 50 | 16.994 | 657548.2868 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结机尾出口 | 0.1001 | 0.0477 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.611 | 290186.2258 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号矿槽出口 | 0.6183 | 0.6183 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.6604 | 552139.5327 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号出铁场出口 | 0.2190 | 0.2190 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.5000 | 488557.6938 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 球团 | 1.2966 | 1.1630 | 10 | 10.460 | 9.382 | 35 | 18.811 | 16.872 | 50 | 10.297 | 363957.4415 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机头 | 1.4803 | 47.2702 | 10 | 0.106 | 3.386 | 35 | 3.907 | 124.753 | 50 | 0.223 | 17486.7625 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机尾 | 0.2615 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.053 | 1664.5075 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉出铁场 | 1.6994 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.861 | 267478.0333 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉矿槽 | 2.1923 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.709 | 976774.595 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号转炉二次烟气 | 1.8235 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.853 | 645499.7445 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 晋南电厂烟囱 | 0.4125 | 0.4585 | 10 | 8.950 | 9.948 | 35 | 6.416 | 7.131 | 50 | 2.300 | 101102.745 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 135MW发电燃气锅炉 | 0.5316 | 956.8527 | 10 | 0.103 | 185.067 | 35 | 1.142 | 2056.032 | 50 | 0 | 0 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2#转炉二次烟气除尘 | 0.8192 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.684 | 246714.1867 | 停运
翼城县三和再生物资回收有限公司 | 热裂解（含加热装置）尾气排气筒 | 0.6229 | 26.0968 | 20 | 0.1413 | 5.9339 | 50 | 2.1543 | 89.5197 | 100 | 0.9250 | 3352.0561 | 停运
翼城县浍史二砖厂 | 隧道窑烟气治理设施排放口 | 5.622 | 6.530 | 30 | 64.295 | 74.677 | 150 | 44.930 | 52.186 | 200 | 4.81 | 69914.8545 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 推焦焦侧除尘地面站出口 | 2.206 | -- | 30 | 5.817 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.672 | 330552.0771 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 机侧除尘地面站出口 | 1.810 | -- | 30 | 5.988 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.396 | 237108.9154 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 焦炉脱硫脱硝除尘出口 | 1.511 | 1.336 | 15 | 8.168 | 7.223 | 30 | 38.417 | 33.972 | 150 | 2.069 | 350200.1398 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 干熄焦环境除尘出口 | 2.017 | -- | 30 | 2.777 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.404 | 222362.4635 | --
晋源实业有限公司 | 高炉矿槽 | 2.271 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.530 | 108758.9914 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机出口 | 0.129 | 1.314 | 10 | 1.321 | 3.657 | 35 | 1.192 | 7.314 | 50 | 11.838 | 252586.6387 | 停运
晋源实业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.335 | 0.493 | 10 | 1.862 | 3.622 | 35 | 28.847 | 29.923 | 50 | 12.773 | 43285.8087 | 停运
晋源实业有限公司 | 高炉出铁场除尘出口 | 0.866 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.373 | 156503.712 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机机尾除尘出口 | 0.365 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.448 | 246194.8003 | --
翼城县超腾供热有限公司 | 2×116mw燃煤锅炉烟气排放口 | 1.367 | 1.485 | 10 | 1.542 | 1.675 | 35 | 10.532 | 11.435 | 50 | 3.521 | 119956.8878 | --
翼城县超腾供热有限公司 | 116mw燃煤锅炉烟气排放口 | 2.8243 | 2.8243 | 10 | 19.7632 | 20.1017 | 35 | 32.9725 | 33.5372 | 50 | 13.3669 | 126789.9973 | --
尧舜馗热力有限责任公司 | 75T锅炉烟囱 | 1.283 | 1.6 | 10 | 6.203 | 7.737 | 35 | 15.851 | 19.77 | 50 | 5.835 | 66200.8212 | --
尧舜馗热力有限责任公司 | 80T锅炉烟囱 | 0.822 | 37.136 | 10 | 0.135 | 6.119 | 35 | 12.98 | 586.767 | 50 | 3.878 | 56409.339 | 停运
山西东雄保温材料有限公司襄汾分公司 | 回转窑 | 2.870 | 5.336 | 10 | 0.261 | 0.486 | 100 | 25.084 | 46.642 | 100 | 1.645 | 12446.879 | --
山西华天基纸业有限公司 | 脱硫塔出口 | 1.408 | 1.497 | 5 | 10.333 | 10.825 | 35 | 25.920 | 27.546 | 50 | 5.281 | 56699.1857 | --
山西光大焦化气源有限公司 | 3号55吨锅炉 | 0.5463 | 56.8645 | 10 | 1.477 | 153.754 | 35 | 0.206 | 21.411 | 50 | 0.068 | 705.38 | 停运
山西光大焦化气源有限公司 | 4号75吨锅炉 | 0.1931 | 0.2672 | 10 | 9.978 | 13.804 | 35 | 21.577 | 29.851 | 50 | 12.597 | 153362.864 | --
山西光大焦化气源有限公司 | 1号2号55t锅炉 | 1.6595 | 2.1079 | 10 | 13.862 | 17.608 | 35 | 21.346 | 27.114 | 50 | 10.513 | 165558.0957 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰1#回转窑 | 0.375 | 126.308 | 30 | 0.067 | 13.450 | 200 | 0.320 | 133.678 | 300 | 0.278 | 5627.9577 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰2#回转窑 | 0.33 | 63.743 | 30 | 0.08 | 15.38 | 200 | 0.316 | 60.969 | 300 | 0.185 | 2961.6376 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑尾 | 0.256 | 25.293 | 10 | 0.047 | 4.418 | 35 | 3.007 | 362.332 | 50 | 0.212 | 5958.1844 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑头 | 0.869 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.425 | 10949.9761 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥磨成品收尘1# | 0.415 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.427 | 67854.0762 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 煤磨成品收尘 | 1.115 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 立磨成品收尘 | 1.854 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.127 | 63521.1357 | --
山西中升钢铁有限公司 | 炼钢二次烟气除尘器 | 0.0073 | 0.0035 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.065 | 33975.915 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 2#高炉槽下除尘器出口 | 0.1446 | 0.0826 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.813 | 19060.395 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 1#高炉槽下除尘器出口 | 0.2078 | 0.0990 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.043 | 996.44 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 0.0056 | 0.0032 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.003 | 152.1425 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.0738 | -1.6904 | 10 | 0.243 | -5.577 | 35 | 0.352 | -8.061 | 50 | 0.014 | 3270.49 | 停运
山西中升钢铁有限公司 | 高炉出铁场 | 0.7717 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机机尾 | 0.713 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.368 | 144258.3131 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉矿槽排放口 | 1.498 | 1.498 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.464 | 125143.5672 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉出铁场排放口 | 1.3565 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.4690 | 259999.2444 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 电厂燃气锅炉排放口 | 0.392 | 0.409 | 10 | 2.294 | 2.383 | 35 | 11.067 | 11.901 | 50 | 6.615 | 9195.1479 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 底漆线VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.239 | 23083.0664 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 涂装房VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.808 | 8712.7036 | --
洪洞国耀兆林新能源有限责任公司 | 锅炉监监控点 | 2.996 | 2.654 | 10 | 0.440 | 0.388 | 30 | 7.405 | 6.568 | 50 | 5.343 | 169461.7049 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 1#焚烧烟气排放口 | 1.132 | 0.889 | 20 | 8.194 | 6.438 | 80 | 169.804 | 133.409 | 250 | 15.035 | 36694.6914 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 2#焚烧烟气排放口 | 2.206 | 61.911 | 20 | 0.014 | 0.392 | 80 | -0.601 | -16.855 | 250 | 14.385 | 47817.7509 | 停运
洪洞县富民热力有限公司 | 1号锅炉除尘器 | 0.261 | 0.260 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0.803 | 0.803 | 50 | 0 | 0 | 停运
洪洞县富民热力有限公司 | 2号锅炉除尘器 | 0.47 | 0.39 | 10 | 6.83 | 5.64 | 35 | 34.74 | 28.71 | 50 | 8.9 | 105758.7862 | --
临汾山水水泥有限公司 | 窑尾 | 0.219 | 14.045 | 10 | 0.228 | 19.528 | 35 | 0.699 | 52.583 | 50 | 0.234 | 9948.2828 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑头 | 0.109 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.983 | 83887.5143 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 煤粉制备 | 0.5293 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.323 | 3321.1749 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 水泥磨A线 | 0.699 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.955 | 83687.1149 | --
临汾山水水泥有限公司 | 水泥磨B线 | 0.964 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.111 | 1537.5924 | --
洪洞县热力供应有限公司 | 1号脱硫塔出口 | 0 | 0 | 10 | 0.176 | -4.049 | 35 | 2.132 | -48.761 | 50 | 1.352 | 17043.2966 | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 2号脱硫塔出口 | 0.010 | -5.440 | 10 | 1.430 | 1194.500 | 35 | 3.450 | 790.440 | 50 | 1.420 | 21649.9141 | 停运
洪洞县热力供应有限公司 | 3号脱硫塔出口 | 4.420 | 4.310 | 10 | 11.800 | 11.490 | 35 | 37.090 | 36.110 | 50 | 7.890 | 89981.4755 | --
洪洞县热力供应有限公司 | 4号脱硫塔出口 | 1.87 | 1.81 | 10 | 11.43 | 11.08 | 35 | 33.84 | 32.76 | 50 | 7.08 | 81071.196 | --
洪洞县辛村乡高池砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.137 | 6.209 | 30 | 0.524 | 2.863 | 150 | 0.674 | 3.678 | 200 | 0.72 | 9076.9541 | 停运
洪洞县赵城耿壁肖拽明砖厂 | 湿电除尘排放口 | 0.986 | 3.629 | 30 | 1.500 | 5.557 | 150 | 2.406 | 8.903 | 200 | 0.967 | 12994.4041 | 停运
洪洞县振豪新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 停运
洪洞县赵城镇上院村卢全红砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.6800 | 9.4665 | 30 | 0.839 | 4.730 | 150 | 3.200 | 18.029 | 200 | 0.115 | 1383.095 | 停运
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂3号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.99 | 1.234 | 15 | 9.15 | 11.409 | 30 | 28.699 | 35.783 | 150 | 1.997 | 110810.0933 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂5号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.719 | 0.836 | 15 | 7.308 | 8.507 | 30 | 29.588 | 34.445 | 150 | 2.663 | 151339.4418 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂6号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.1 | 0.118 | 15 | 9.162 | 10.8 | 30 | 33.134 | 39.059 | 150 | 1.751 | 95913.552 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂1号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.992 | 2.738 | 15 | 7.59 | 10.431 | 30 | 29.335 | 40.316 | 150 | 2.632 | 118298.43 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂2号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.516 | 1.929 | 15 | 7.926 | 10.085 | 30 | 30.152 | 38.366 | 150 | 2.588 | 117530.1497 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号装煤地面站 | 0.895 | 0.895 | 30 | 10.594 | 10.594 | 70 | -- | -- | -- | 9.951 | 54289.3749 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号推焦地面站 | 5.155 | 5.155 | 30 | 8.495 | 8.495 | 30 | -- | -- | -- | 10.275 | 152614.0911 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号装煤地面站 | 1.324 | 1.324 | 30 | 2.07 | 2.07 | 70 | -- | -- | -- | 6.996 | 37047.835 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号推焦地面站 | 3.456 | 3.456 | 30 | 8.024 | 8.024 | 30 | -- | -- | -- | 10.658 | 158299.5955 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号装煤地面站 | 1.448 | -- | 30 | 5.355 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.284 | 43553.6295 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号推焦地面站 | 2.828 | -- | 30 | 7.967 | -- | 30 | -- | -- | -- | 11.097 | 160614.1287 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂4号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.94 | 1.253 | 15 | 8.377 | 11.159 | 30 | 27.182 | 36.21 | 150 | 1.741 | 99072.538 | --
山西焦化股份有限公司 | 35吨供气锅炉废气出口 | 0.927 | 1.946 | 10 | 4.566 | 9.586 | 35 | 5.531 | 11.613 | 50 | 2.37 | 79473.3892 | --
山西焦化股份有限公司 | 一干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.591 | 0.591 | 30 | 23.18 | 23.18 | 80 | -- | -- | -- | 18.325 | 96482.4639 | --
山西焦化股份有限公司 | 二干熄焦地面除尘站 | 0.679 | 0.679 | 30 | 20.053 | 20.053 | 80 | -- | -- | -- | 7.636 | 84084.1867 | --
山西焦化股份有限公司 | 三干熄焦地面除尘站烟囱 | 2.558 | 2.558 | 30 | 18.679 | 18.679 | 80 | -- | -- | -- | 4.654 | 51612.6948 | --
山西焦化股份有限公司 | 炭黑脱硫塔排气筒 | 0.222 | 0.386 | 5 | 0.027 | 0.047 | 35 | 13.650 | 23.655 | 50 | 14.074 | 228503.7959 | --
山西焦化股份有限公司 | 6#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 1.450 | 0 | 15 | 1.312 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.835 | 31107.4715 | --
山西焦化股份有限公司 | 二系大棚地面除尘站排气筒 | 0.442 | -- | 30 | 2.006 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.908 | 145948.6976 | --
山西焦化股份有限公司 | 5#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.166 | 0 | 30 | 0.764 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 2.324 | 39010.3494 | --
山西焦化股份有限公司 | 三系备用干熄焦地面除尘站排气筒 | 0.529 | 0 | 30 | 16.468 | 0 | 80 | -- | -- | -- | 5.905 | 69538.5112 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 机侧除尘 | 0.571 | 0.571 | 15 | 2.271 | 2.271 | 30 | -- | -- | -- | 12.647 | 188522.6647 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 干熄焦除尘 | 4.072 | 4.072 | 30 | 9.736 | 9.736 | 80 | -- | -- | -- | 3.208 | 87941.1911 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦侧除尘 | 0.508 | 0.508 | 15 | 6.228 | 6.228 | 30 | -- | -- | -- | 11.769 | 304602.8797 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦炉烟囱 | 0.744 | 0.762 | 15 | 11.839 | 12.058 | 30 | 27.791 | 28.327 | 150 | 2.433 | 355651.6323 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | RTO焚烧炉 | 0.699 | 8.332 | 20 | 13.233 | 157.751 | 50 | 12.734 | 151.270 | 100 | 4.690 | 12202.2007 | --
古县恒光热力有限公司 | 1号锅炉排放口 | 3.602 | 4.729 | 10 | 10 | 13.131 | 35 | 15.877 | 20.849 | 50 | 10.269 | 72919.9507 | --
古县恒光热力有限公司 | 2号锅炉排放口 | 0.415 | -7.809 | 10 | 0 | 0 | 35 | 4.01 | -75.38 | 50 | 3.554 | -- | 停运
古县恒光热力有限公司 | 3号锅炉排放口 | 3.3704 | 3.5426 | 10 | 16.908 | 17.772 | 35 | 9.791 | 10.291 | 50 | 6.464 | 52453.0199 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦侧除尘 | 2.075 | -- | 30 | 6.138 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.221 | 178127.9677 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 3.65 | 3.053 | 15 | 11.889 | 9.944 | 30 | 43.248 | 36.175 | 150 | 1.242 | 134960.2604 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#干熄焦除尘 | 0.723 | -- | 30 | 5.730 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.771 | 79410.4669 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#机侧除尘 | 1.591 | -- | 30 | 3.688 | -- | 70 | -- | -- | -- | 23.906 | 276935.1212 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦侧除尘 | 1.561 | -- | 30 | 6.857 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.198 | 68024.4606 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 3.528 | 3.01 | 15 | 12.915 | 11.02 | 30 | 43.945 | 37.498 | 150 | 1.889 | 232615.7579 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#机侧除尘 | 0.967 | -- | 30 | 5.452 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.059 | 145761.2354 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#干熄焦除尘 | 0.998 | -- | 30 | 5.878 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.668 | 78834.9514 | --
山西安鑫煤业有限公司 | 锅炉出口 | 4.040 | 1.441 | 20 | 2.373 | 2.544 | 100 | 2.910 | 1.401 | 150 | 4.938 | 29900.4128 | --
山西海金生物科技有限公司 | 废气排放口 | 0.711 | 0.711 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.153 | 603.95 | 停运
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝排放口 | 1.028 | 1.08 | 15 | 21.142 | 22.206 | 30 | 54.955 | 57.72 | 150 | 3.89 | 377043.9178 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 装煤推焦机侧地面除尘排放口 | 0.384 | -- | 30 | 7.081 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.044 | 128910.0344 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦侧地面除尘站排放口 | 0.390 | -- | 30 | 6.817 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.133 | 201365.4852 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 干熄焦地面除尘站排放口 | 0.602 | 0.602 | 30 | 33.339 | 33.339 | 80 | -- | -- | -- | 12.428 | 178451.0449 | --
安泽县山高热力有限公司 | 4号排气筒 | 1.122 | 1.243 | 5 | 1.168 | 1.257 | 35 | 24.186 | 26.029 | 50 | 2.238 | 11142.0957 | --
安泽县山高热力有限公司 | 5号排气筒 | 0.866 | 1.186 | 5 | 1.803 | 2.174 | 35 | 14.643 | 16.971 | 50 | 1.954 | 9553.0497 | --
安泽县山高热力有限公司 | 1号排气筒 | 0.318 | 0.369 | 5 | 1.992 | 2.302 | 35 | 19.810 | 22.961 | 50 | 2.329 | 11238.7613 | --
安泽县山高热力有限公司 | 2号排气筒 | 0.540 | 0.546 | 5 | 2.481 | 2.510 | 35 | 37.086 | 37.482 | 50 | 3.415 | 16329.2164 | --
安泽县山高热力有限公司 | 3号排气筒 | 1.281 | 14.948 | 5 | 0.098 | 1.143 | 35 | 0.320 | 3.730 | 50 | 0.426 | 2431.15 | 停运
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化焦炉烟囱 | 0.937 | 1.174 | 15 | 19.697 | 24.649 | 30 | 74.770 | 93.706 | 150 | 1.824 | 245244.2296 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化1号焦侧地面站排放口 | 1.392 | 1.392 | 30 | 10.633 | 10.633 | 30 | -- | -- | -- | 5.596 | 86679.4332 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化2号焦侧地面站排放口 | 1.636 | 1.636 | 30 | 6.763 | 6.763 | 30 | -- | -- | -- | 20.820 | 322558.7493 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化干熄焦地面站排放口 | 3.902 | 3.902 | 30 | 37.730 | 37.730 | 80 | -- | -- | -- | 7.072 | 74019.6764 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化装煤炉头烟地面站排放口 | 1.777 | 0 | 30 | 5.763 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 16.939 | 152462.0752 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化干熄焦地面站 | 1.087 | 1.087 | 30 | 7.518 | 7.518 | 80 | -- | -- | -- | 5.969 | 83271.085 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦炉烟囱 | 1.367 | 1.239 | 15 | 10.614 | 9.62 | 30 | 30.14 | 27.317 | 150 | 3.722 | 390271.2527 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化机侧地面站排放口 | 0.685 | 0 | 30 | 4.06 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 8.335 | 119492.2653 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦侧地面站排放口 | 0.879 | 0 | 30 | 6.113 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 12.136 | 272063.9431 | --
山西鸿丰达铸业有限公司 | 球团 | 2.0086 | 3.3903 | 10 | 5.499 | 9.281 | 35 | 22.554 | 38.069 | 50 | 11.811 | 75850.15 | --
浮山县众祥集中供热有限公司 | 脱硫塔出口 | 1.257 | 1.413 | 10 | 4.168 | 4.685 | 35 | 30.124 | 33.857 | 50 | 5.886 | 98279.0326 | --
吉县集中供热有限责任公司 | 废气出口 | 2.8714 | 3.6381 | 5 | 6.276 | 7.952 | 35 | 19.104 | 24.204 | 50 | 1.828 | 86557.335 | --
乡宁县城市热力有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.155 | 2.335 | 5 | 1.408 | 1.525 | 35 | 21.922 | 23.755 | 50 | 6.711 | 427403.6368 | --
隰县昱顺达热力有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.866 | 3.063 | 10 | 11.569 | 12.364 | 35 | 21.459 | 22.933 | 50 | 7.03 | 115369.47 | --
吉县垚鑫生物发电有限公司蒲县分公司 | 锅炉监控点 | 2.945 | 2.468 | 10 | 3.726 | 3.122 | 35 | 41.551 | 34.819 | 50 | 6.731 | 176891.6322 | --
蒲县超腾供热有限公司 | 锅炉排放出口 | 1.328 | 1.629 | 10 | 0.91 | 1.116 | 35 | 28.187 | 34.579 | 50 | 7.361 | 149759.7251 | --
汾西县供水有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.883 | 2.092 | 10 | 23.144 | 25.677 | 35 | 35.535 | 39.412 | 50 | 6.591 | -- | --
侯马北铜铜业有限公司 | 环集烟气排放口 | 0.5888 | -- | 10 | 2.912 | -- | 100 | 1.145 | -- | 100 | 10.734 | 167713.6675 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 阳极炉烟气排气口 | 0.3656 | -- | 10 | 13.003 | -- | 100 | 3.555 | -- | 100 | 1.275 | 5702.13 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 制酸尾气排气口 | 0.6428 | -- | 10 | 15.586 | -- | 100 | 0.599 | -- | 100 | 12.120 | 111626.7994 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑头 | 0.6682 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.281 | 43268.63 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑尾烟囱 | 0.1158 | -26.7835 | 10 | 0.053 | -12.344 | 35 | 1.420 | -328.398 | 50 | 0.374 | 9159.085 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 水泥磨除尘器 | 0.2819 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.721 | 17088.6625 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 煤磨除尘器 | 0.7681 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.154 | 1012.9625 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 1.6291 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.238 | 3390.3102 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 0.991 | 120.528 | 10 | 3.301 | 728.028 | 35 | 1.136 | 83.755 | 50 | 0.669 | 17558.8225 | --
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.156 | -1.173 | 10 | 0.423 | 0.73 | 35 | 0.788 | -8.104 | 50 | 0.23 | 13709.8777 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 出铁厂烟囱 | 2.009 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.859 | 31870.1909 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 矿槽烟囱 | 1.283 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.228 | 52324.1792 | 停运
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机尾 | 3.498 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.231 | 800797.136 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 45MW煤气发电 | 1.361 | 1.755 | 10 | 2.368 | 2.998 | 35 | 10.142 | 13.120 | 50 | 1.313 | 44062.0419 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉矿槽除尘器出口 | 0.857 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.915 | 438279.8181 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉出铁场除尘器出口 | 0.837 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.045 | 430952.743 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 烧结机头 | 4.217 | 4.397 | 10 | 2.852 | 2.948 | 35 | 15.676 | 16.012 | 50 | 14.284 | 604169.8523 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉出铁场除尘器出口 | 0.7503 | 0.7503 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.434 | 596718.92 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉矿槽除尘器出口 | 1.269 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.107 | 484967.6188 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 35MW煤气发电锅炉 | 0.987 | 0.987 | 10 | 0.274 | 0.274 | 35 | 12.387 | 12.421 | 50 | 10.420 | 118624.7391 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 2号废气排放口 | 2.071 | 2.642 | 5 | 17.796 | 22.621 | 35 | 23.621 | 30.147 | 50 | 10.481 | 966292.3657 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 1号废气排放口 | 1.930 | 2.478 | 5 | 17.570 | 22.360 | 35 | 20.788 | 26.594 | 50 | 11.409 | 1060317.3847 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 1号出口 | 0.7263 | 0.7910 | 5 | 16.460 | 17.926 | 35 | 36.149 | 39.369 | 50 | 7.080 | 557326.1348 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 2号出口 | 0.6046 | 0.6513 | 5 | 17.734 | 19.104 | 35 | 36.794 | 39.636 | 50 | 8.235 | 645838.8431 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 3号出口 | 0.5169 | 82.3699 | 5 | 0.079 | 12.623 | 35 | 0.086 | 13.652 | 50 | 0.561 | 129141.4225 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 4号出口 | 0.5612 | 20.2450 | 5 | -0.460 | -16.578 | 35 | 0.122 | 4.399 | 50 | 0 | 0 | 停运
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 1号脱硫装置出口 | 1.5182 | 2.0644 | 5 | 11.838 | 16.097 | 35 | 17.136 | 23.300 | 50 | 8.480 | 1366139.4403 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 2号脱硫装置出口 | 0.8643 | 1.2492 | 5 | 10.227 | 14.780 | 35 | 20.701 | 29.919 | 50 | 7.728 | 1244941.6663 | --